## Nota van Inlichtingen, septembe
Volgnummer | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bestekpost 641020 T.b.s. hoogwerker, zelfrijdend, h=>12,0 m. Hier wordt gevraagd zelfrijdende hoogwerker. Bedoelt u hier hoogwerker met bediening? | Bestekspost vervalt.
2 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bestekpost 641020 T.b.s. hoogwerker, zelfrijdend, h=>12,0 m. Hier wordt gevraagd zelfrijdende hoogwerker. Bedoelt u hier hoogwerker met bediening? | Ja, alle ter beschikking te stellen materieel is met bediening.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bestekposten 121,122, 124, 131,132, 134, hier staat het volgende omschreven: Coordinatie van de werkzaamheden van het netwerkbedrijf geschiedt door de opdrachtnemer van dit bestek. Aanvraag af- en aansluiten wordt verzorgd door de opdrachtgever. Kosten zijn voor opdrachtgever. In bestekposten 123 en 133 hier staat het volgende omschreven: Aanvraag af- en aansluiten wordt verzorgd door de opdrachtgever Coordinatie van de werkzaamheden van het netwerkbedrijf geschiedt door de opdrachtnemer van dit bestek. Kosten zijn voor opdrachtgever. Moeten de bestekposten 123 en 133 niet dezelfde tekst omschrijving hebben als bestekposten 121,122, 124, 131,132 en 134 | De kosten voor de coordinatie zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De aanvraag voor aan- of afsluiten is hierbij inbegrepen. De tekst opdrachtgever wijzigen in opdrachtnemer. De kosten voor het aan- afsluiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | 1.03 locatie. Hier wordt verwezen naar bijlage 6 Areaalgegevens en bijlage 7 DWG tekening. Wordt hier niet bedoelt bijlage 16 Areaalgegevens en bijlage 15 Vervangingsplan West Betuwe 10-7-2020. | Ja, dit is correct.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek art. 01 09 05, lid 06 en 07 | De in dit artikel opgenomen beschrijving is in tegenspraak met de besteksposten (zie ook de andere vraag heirover). Kunt u aangeven wat van toepassing is, de inhoud van artikel 01 09 05 OF de besteksposten ? Indien de kosten van de netbeheerder conform dit artikel in de besteksposten opgenomen moeten worden dan moeten de posten hierop worden aangepast. | De kosten van de netbeheerder zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 1.05 | U heeft het in dit artikel over een korting van 1000 euro. Kunt u expliciet aangeven welk vastgesteld tijdsschema hier wordt bedoeld? | Het vastgestelde tijdschema voor de deelopdrachten
7 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek post 16 40 10 | Deze post is erg algemeen geformuleerd. Kunt u aangeven wat geïnspecteerd moet worden (mast of kast of...enz.) en welke onderdelen? | Controle van de elektrotechnische onderdelen boven de aansluiting in de mast.Minimaal op te nemen: controle aanwezigheid en leesbaarheid coderingen controle: automaten; Isolatie; invoeren; behuizing en constructie schoon, heel en corrosie
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 01 16 02 | In de titel van het hoofdstuk geeft u aan de opdrachtgever een CAR-verzekering afsluit. In het artikel zelf sluit de aannemer de CAR-verzekering af. Kunt u aangeven wat van toepassing is? | De aannemer dient een CAR verzekering af te sluiten. Tekst titel aanpassen naar ''CAR VERZEKERING (AANNEMER)
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 01 09 05 | Mogen wij uit de inhoud van dit artikel concluderen dat het een eis is dat voor beide netbeheerders er een ondertekende hybride overeenkomst is met de inschrijver op het bestek? Dit is immers de enige wijze waarop u verzekerd bent van synergie in boven- en ondergronds werk, een aanwijzing is zonder 16c niet voldoende. Zo niet, kunt u dan expliciet aangeven waar de inschrijvende partij aan moet voldoen? | Dit is van toepassing voor de aansluitingen van Alliander, bij de aansluitingen van Stedin bepaalt deze zelf welke aannemer de werkzaamheden uitvoert.
10 | Inschrijffase | Inhoud | 01 06 01 lid 02 | Wat bedoelt u met de inhoud van dit artikel? Wanneer met het verhelpen van een urgente storing meer dan 2 uur te laat wordt aangevangen betekent dit toch automatisch dat de korting is verdubbeld, of bedoelt u dat er voor het tweede uur 500 euro korting van toepassing is? Dit laatste zou betekenen dat de kortingen nog meer disproportioneel worden. | De kortingen worden niet verdubbeld. De artikelen 02 en 03 vervallen.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek art. 01 06 01 lid 01 | De in het bestek opgenomen kortingen zijn zeer hoog, zeker voor een niet -urgente storing. O.b.v. van de te verachtte meldingen binnen de looptijd van 4 jaar (2200 volgens 1.04) is de verhouding geheel zoek tussen de vergoeding die de aannemer ontvangt voor het verhelpen van een storing en de de korting wanneer hij een keer te laat is. Kunt u de hoogte van de kortingen toelichten in het kader van redelijkheid en billijkheid? Voor de inschrijving dient en inschrijver t.b.v. het plan van aanpak op te geven hoe de opdrachtgever ontzorgd kan worden. Het in artikel 01 06 01 opgenomen korting-regime is o.i. niet basis voor samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een samenwerking die gebaseerd zou moeten zijn op wederzijds respect en de volgens de RAW/UAV van toepassing zijnde gelijkwaardigheid tussen partijen maar op een afrekencultuur. | Zie antwoord bij vraag 10.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek, diverse posten | In veel posten wordt verwezen naar bestekspost xxxxxx. Kunt u dit toelichten/aanpassen? | xxxxxx wijzigen in bestekspost 161120
13 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek post 121 e.v. | U geeft aan dat de coördinatie met de netbeheerder door de aannemer geschiet, echter, de aanvraag voor af= en aansluiten wordt verzorgd door de opdrachtgever. Kunt u dit toelichten, wat wordt van de aannemer verwacht? NB: indien de aannemer de coördinatie verricht is het efficiënter om de aanvraag hierin mee te nemen. Coördinatie wordt anders erg lastig. | Zie antwoord bij vraag 3.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek Postnummer 12 en 16 | U geeft aan dat de verkeersmaatregelen in de posten onder dit hoofdstuk inbegrepen zijn. Aangezien u ook besteksposten heeft opgenomen voor afzettingen en 62 12 01 hier verder op ingaat, mogen wij concluderen dat de stationaire afzetting is inbegrepen en de overige afzettingen, na goedkeuring directie, op bestekspost verrekend kunnen worden? Zo niet, graag uitleg wanneer de posten voor afzettingen van toepassing zijn. | Ja, dit is correct.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek algemeen | In het bestek heeft u SOX lampen opgenomen. Deze zijn echter niet meer leverbaar. | Bestekspost vervalt.
16 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek algemeen | U heeft in het bestek geen technische beschrijving van de te leveren onderdelen opgenomen maar u verwijst naar specifieke fabrikaten (leveranciers, type enz. ). Dit is in strijd met de wet- en regelgeving (zie art 2.75 en 2.76 van de aanbestedingswet). Wij willen u verzoeken op voor de te leveren onderdelen de technische specificaties op te nemen en in ieder geval aan te geven waar een gelijkwaardige levering aan moet voldoen. NB: de omschrijving 'technische specificatie o.b.v. de voorgeschreven materialen en gelijkwaardige leveringen dienen hier minimaal aan te voldoen (of beter) geeft veel ruimte voor interpretatie. | Besteksposten blijven gehandhaafd.
17 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek algemeen | Wij zien in het bestek geen bestekpost terug voor het afhandelen van storingen. Kunt u aangeven op welke post de afhandeling van storingen geboekt kan worden (en hiervoor de omschrijving aanvullen) of hiervoor een bestekpost opnemen? | In het bestek worden 2 besteksposten opgenomen voor het verhelpen van storingen. Een post voor masten t/m 6 m en een post voor masten groter dan 6 en kleiner of gelijk aan 12 m.
18 | Inschrijffase | Inhoud | Leidraad 5.3 | U heeft voor het plan van aanpak een maximale waarde van 250.000 euro gedefinieerd. Voor de uiteindelijke waardering (5.4) zijn 4 categorieën benoemd waarbij, indien we de score 'onvoldoende' buiten beschouwing laten, 30% verschil wordt gemaakt tussen de oplopende scores. Dit houdt in dat het verschil tussen 'voldoende' en 'goed' slechts 75.000 euro fictieve korting bedraagt. Hierdoor weegt kwaliteit minimaal mee in de gunning, zeker gezien de opgenomen vervanging armaturen in de fictieve inschrijvingssom. Om het kwaliteitsaspect meer mee te laten wegen in de gunning, zou u de maximale fictieve waarde van het plan van aanpak kunnen verhogen (naar b.v. > 500.000)? | Bepaling blijft gehandhaafd.
19 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Kunt u een indicatie geven van de jaarlijkse omzet of een omzetgarantie voor de onderhoudsactiviteiten? | Het bestek is opgesteld voor een contractduur van 2 jaar. De indicatieve waarde van de opdracht m.b.t. onderhoud voor 2 jaar is € 175.000,-.
20 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 34 32 04 lid 01 | Er wordt bij de eerste bouwvergadering een lijst opgesteld met een top-10 van standaard masten en armaturen. In het bestek staan 10 verschillende masten en 8 verschillende armaturen. Dit wil zeggen dat alle masten en armaturen binnen de top-10 vallen. Hoe moet dit gelezen worden? | Ja, alle masten en armaturen vallen binnen de top-10.
21 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 141 | Bij de omschrijving van de lichtmasten staat een grondvleugel benoemd. Wordt deze grondvleugel geleverd via een aanvullende bestekpost of dient deze in de prijs van de lichtmast te zijn inbegrepen? Indien deze bij de lichtmast dient te zijn inbegrepen, graag de bestekposten hierop aanpassen door een L toe te voegen bij de grondvleugel. | De grondvleugel wordt geleverd via de aanvullende bestekspost. In de bestekspsoten hiervoor een I toevoegen bij de grondvleugel.
22 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 1 par 1.05 | In het aantal van 550 stuks storingen, is dit incl. de netwerkstoringen? | Ja, dit is correct.
23 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 1 par 1.05 | Kunt u een uitsplitsing naar type storing maken van het genoemde aantal van 550 stuks? | Nee, dit is niet mogelijk.
24 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 641020 | Wat verstaat u onder zelfrijdend? | Bestekspost vervalt.
25 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 161120 | Kunt u nader beschrijven welke gegevens in het beheersysteem LMS verwerkt dienen te worden, incl. de bewerkelijkheid? Immers behalve de tekst in BP 161120 wordt verder niets vermeld in het bestek. | De algemene gegevens bv coordinaten, materialen e.d..
26 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 161120 | Kunt u de resultaatsverplichting wijzigen van Week naar stuks? Hiermee zijn de kosten voor Opdrachtgever en inschrijver evenredig met het daadwerkelijk uit te voeren werk. | Nee, bestekspost vervalt. Deze werkzaamheden dienen te zijjn opgenomen in de kosten voor de besteksposten vallende onder hfdst. 12, 13 en 15 .
27 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 161110 | Kunt u de resultaatsverplichting wijzigen van Week naar stuks? Hiermee zijn de kosten voor Opdrachtgever en inschrijver evenredig met het daadwerkelijk uit te voeren werk. | Nee, bestekspost vervalt. Deze werkzaamheden dienen te zijjn opgenomen in de kosten voor de besteksposten vallende onder hfdst. 12, 13 en 15.
28 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 161110 | De eenheid van deze bestekpost is week. De kosten zijn echter niet weekafhankelijk. Deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen, verplaatsen en te plaatsen lichtmasten. Uitgangspunt voor inschrijver betreffende de gemiddelde kosten per week zijn de hoeveelheids resultaatsverplichting in deel 2.2. Indien er meer masten worden geplaatst, verplaatst of verwijderd, hoe worden deze kosten verrekend? | Zie antwoord bij vraag 27.
29 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 01 21 01 en par 01 21 10 | Gegadigde wijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 Zaaknummer: zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034 dat handelt over de omvang van een raamovereenkomst. In dat arrest wordt onder meer bepaald (overweging 60) “dat in de aankondiging voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst de totale geraamde waarde van de diensten wordt vermeldt alsook, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten”. Dit arrest bevestigt wat vanaf de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt maar welke verplichting met regelmaat wordt geschonden. Gegadigden hoeven zich daarbij niet neer te leggen. In dit verband wordt ook verwezen naar voorschrift 3.3 A-D van de Gids Proportionaliteit en in het bijzonder ook voorschrift 3.3B en de toelichting daarop: Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten (zoals geschetst in een eerder kader bij deze paragraaf ) is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd. Kort en goed dient de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht aangeven wat de waarde van de opdracht is en wat de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten is. Wanneer dat beeld niet in de aankondiging wordt verstrekt is dat in strijd met de wet en daarvan mogen gegadigden niet de dupe worden. Kan de aanbestedendienst de waarde van de opdracht en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten vermelden? | De indicatieve waarde van de opdracht m.b.t. onderhoud voor 2 jaar is € 175.000,-. Waarde en frequentie van de deelopdrachten is niet aan te geven.
30 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 1526 | SOX lampen zijn uitgefaseerd en niet meer leverbaar. Graag deze posten laten vervallen. | Zie vraag 15
31 | Inschrijffase | Contract | Inschrijvingsleidraad en bestek | In de Inschrijvingsleidraad Hoofdstuk 4 wordt verwezen naar de Aanbestedingswet. Artikel 2.76 van de aanbestedingswet luidt voor zover relevant: 1. Een aanbestedende dienst formuleert de technische specificaties: a. door verwijzing naar technische specificaties en naar nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen of, bij ontstentenis daarvan, nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van werken en het gebruik van producten, b. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukenmerken kunnen bevatten, waarbij de eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de inschrijvers het voorwerp van de overheidsopdracht kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de overheidsopdracht kan gunnen, c. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen als bedoeld in onderdeel b, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, of d. door verwijzing naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, voor bepaalde kenmerken, en verwijzing naar de prestatie-eisen en functionele eisen, bedoeld in onderdeel b, voor andere kenmerken. 2.Een aanbestedende dienst doet een verwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vergezeld gaan van de woorden «of gelijkwaardig». 3. Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale overwegingen, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is. 4. Een aanbestedende dienst kan de melding of verwijzing, bedoeld in het vijfde lid, opnemen in de technische specificatie indien: a. een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht door toepassing van het eerste lid of van artikel 2.77, eerste lid, niet mogelijk is en b. deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden «of gelijkwaardig». Hiermee staat al vast dat de wijze van specificeren van de armaturen in BP 142 niet voldoet aan het bepaalde in art. 2.76 van de Aanbestedingswet en daarmee in strijd is met de wet. Het noemen van merken en typeaanduidingen is in strijd met de aanbestedingswet. Er dient functioneel te worden gespecificeerd en wel zodanig dat de mededinging op geen enkele wijze wordt gefrustreerd. Wilt u de materialen zodanig functioneel specificeren dat daarmee zowel de beginselen van het aanbestedingsrecht als die van het mededingingsrecht niet worden geschonden? | Zie vraag 16.
32 | Inschrijffase | Contract | Inschrijvingsleidraad PvA | Mogen er een voorblad en inhoudsopgave worden toegevoegd aan de 5 pagina's van het PvA, exclusief de 5 pagina's? | Ja, dit is akkoord
33 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 111020 en 111030 | Kunt u de eenheid van deze posten wijzigen van week naar keer. Hierdoor worden de kosten voor zowel inschrijver als opdrachtgever evenredig met het daadwerkelijk aantal storingen. | Nee.
34 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 111020 en 111030 | Deze bestekposten hebben als eenheid week. Indien het aantal storingen afwijkt van de opgegeven hoeveelheid, hoe worden deze storingen vervolgens verrekend? | Bestekspost blijft gehandhaafd.
35 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 111030 | De bestekpost heeft als eenheid week. Met hoeveel storingen dient inschrijver gemiddeld wekelijks in deze bestekpost rekening te houden? | >5
36 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 111020 | De bestekpost heeft als eenheid week. Met hoeveel storingen dient inschrijver gemiddeld wekelijks in deze bestekpost rekening te houden? | >5
37 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 1 | Via welke bestekpost wordt het daadwerkelijke herstel van een storing verrekend? Het bestek voorziet hier nu niet in. | Zie antwoord bij vraag 17.
38 | Inschrijffase | Contract | Bestek masten algemeen | Dienen de sterkteberekeningen van alle lichtmasten uitgevoerd te worden met categorie 1 t.a.v. de windbelasting? | Wordt nader door de opdrachtgever aangegeven na gunning.
39 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 34 12 02 lid 17 | Graag hoeveelheid reclameborden per lichtmast aangeven en tevens de afmetingen en het gewicht per reclamebord. | Wordt nader door de opdrachtgever aangegeven na gunning.
40 | Inschrijffase | Contract | Besteksposten 141020 t/m 141110 | Indien de masten toch gepoedercoated dienen te worden, in welke RAL kleur moeten deze dan uitgevoerd worden? | Poedercoating en kleur i.o.m. de directie.
41 | Inschrijffase | Contract | Besteksposten 141020 t/m 141110 | In deze posten staat dat de aluminium masten verzinkt en gepoedercoat moeten worden. Aluminium lichtmasten kunnen niet worden verzinkt. Is het juist dat de aluminium masten gepoedercoated dienen te worden? | Tekst ''verzinkt'' vervalt in de bestekspost. Poedercoating i.o.m. de directie.
42 | Inschrijffase | Contract | Bestek netbeheerders | In diverse besteksposten voor het plaatsen, vervangen, verplaatsen en verwijderen verlichtingsobjecten wordt omschreven dat de netbeheerder Liander/Stedin/eigen net is. In bijlage 16 areaalgegevens staat alleen netbeheerder Liander in. Waar wordt netbeheerder Stedin en eigen net toegepast toegepast? | Er is geen eigen net. Het Stedinnet is in Neerrijnen en Lingewaal.
43 | Inschrijffase | Contract | Besteksposten 142090 en 630010 | Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitsnoer dan QWP 3x1,5mm2 / H05BQ-F 3 x 1 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 0,75 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek. | Dit is toegestaan.
44 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 191010 | In deze bestekspost wordt omschreven dat de grondvleugels toegepast worden voor de te verplaatsen masten. Post 1230 en 1320 zijn bij elkaar, m.u.v. de gietijzeren masten, 130 stuks masten die verplaatst gaan worden. Waarom moeten worden er 470 stuks geleverd en gemonteerd worden? | Zie vraag 21
45 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 180060 | Hier wordt fig 1343b gevraagd. Deze bestaat niet in de CROW 96b. Welk figuur moet dit wel worden? | Bestekspost vervalt.
46 | Inschrijffase | Contract | Besteksposten 171010, 171020, 173010 en 173020 | Betreft deze posten alleen materieel of hoort hier ook de bediening bij? | Zie antwoord bij vraag 2.
47 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 142050 | In de tekst van het armatuur staat “kleur “. Wat wordt hier bedoeld, welk onderdeel moet in kleur ? Gebruikelijk is om de onderdelen van klassieke armaturen in koper-messing-brons niet te lakken. | Armatuur wordt kleur koper. Messing en brons vervalt.
48 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 142050 | Het armatuur dient te zijn voorzien van “LED “. Welke uitvoering is hier gewenst ( Direct/indirect/bovenin/onderin/afscherming/productnaam/merk enz ) ? | Nader te bepalen i.o.m. de opdrachtgever
49 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 142040 | Welke uitvoering, aantal LED's, moet worden toegepast? | Nader te bepalen i.o.m. de opdrachtgever
50 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 141010 | In de tekst van de mast staat “kleur nader te bepalen “. Is er bekend welke RAL-kleur, voor een NIET RAL kleur moet leverancier een meerprijs rekenen. | Indien er een extra RAL kleur wordt toegepast is dit nader te bepalen en eventueel meerwerk
51 | Inschrijffase | Contract | Besteksposten 111050, 111060 en 111070 | Het totale aantal schades zijn hier 110 stuks, omgerekend 55 stuks per jaar terwijl in 1.04 is aangegeven dat het aantal schades 90 stuks per jaar is. Kloppen de aantallen in het bestek wel of verwacht u dat het aantal schades gaat aflopen? | Bestekshoeveelheden aanhouden
52 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 112010 Schouwen | In de omschrijving wordt aangegeven dat er 2 keer per jaar geschouwd moet worden. In de hoeveelheid geeft u aan in totaal 6 keer. Is dit wel correct aangezien het bestek gebaseerd is op 2 jaar? | Aantal wordt 4 keer (2 maal per jaar)
53 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 111020 | Wat bedoeld u met organiseren storingsmeldingen? Wat zijn de handelingen hierin? | Het (digitaal) werken met NLI beheersysteem, waarbij ook de handelingen van de netbeherder worden meegenomen. Het systeem zelf is LMS.
54 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 34 32 03 lid 03 | Hierin wordt omschreven het onderhouden van een houten lichtmast. Voor deze specifieke werkzaamheden is/zijn geen aparte besteskpost(en) opgenomen. In het areaal van bijlage 16 staan ook geen houten masten. Hoe dient hiermee te worden omgegaan? | Lid vervalt.
55 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 34 12 07 lid 02 | Onder welke bestekspost worden de dubbele objectnummers, voor masten welke op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de middenbermen toegepast worden, verrekend? | Bestekspost 192010
56 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 34 12 05 lid 01 | Onder welke bestekspost worden de gevraagde zekeringen, schroefkoppen en passchroeven verrekend? | In de posten voor het aanbrengen van de lichtmasten.
57 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 01 12 01 | In deze paragraaf word omschreven dat de verkeersmaatregelen door de gemeente worden geregeld, terwijl ook besteksposten voor verkeersmaatregen moeten worden opgenomen. Wat dient er te worden aangehouden? | De aannemer verzorgt de verkeersmaatregelen. Tekst paragraaf wordt aangepast.
58 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 par 01 04 01 | Volgens 01 04 01 lid 01 kunnen de prijzen jaarlijks geindexeerd worden volgens de CBS indexering metaaltechniek(27-35 Metaal/elektrotechn. industrie), datum van aanbesteding =100. Technische installatiebedrijven zijn onderdeel van de bouwnijverheid bij het CBS. De ontwikkeling van de cao-lonen per uur in de bouwnijverheid geeft inzicht in de loonontwikkeling van zowel het bouwbedrijf als het installatiebedrijf (https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/bedrijfsvoering/bedrijfskosten/calculeren-en-indexeren/cao-loonindex-cbs). We verzoeken u om de CBS-index voor Bouwnijverheid toe te passen, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb ; bedrijfstakken/branches: F Bouwnijverheid. | Bepaling wordt niet aangepast.
59 | Inschrijffase | Contract | Bestek 1.05 Tijdsbepalingen | In deze paragraaf wordt omschreven dat de start van deelopdracht 10 werkdagen na ontvangst moet plaatsvinden. In de praktijk duurt de levering van masten en armaturen langer dan 10 werkdagen. Bij masten is deze levering ca 30 werkdagen na goedkeuring opdrachtgever. Hoe dient hiermee te worden omgegaan? | Het bestellen van de materialen kunt u ook als start beschouwen.
60 | Inschrijffase | Contract | Bestek 01 06 01 Kortingen | De kortingen zoals aangegeven in artikel 01.01.04 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren. | Totaal kortingsbedrag is euro 10.000,-. Zie ook lid 06: ''Bij overschrijding van een totaal boete bedrag van 10.000 EURO heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden. ''
61 | Inschrijffase | Contract | Bestek deel 3 pr 01 02 01 lid 01 | Kan aanbestedende dienst specificeren binnen welke termijn facturen betaald worden? | Binnen 30 dagen.
62 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bepaling 01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN Kunt u de indexering toepassen volgens de CBS GWW. Omdat dan de indexering van de uren en het materiaal op dezelfde manier gaat. | Zie antwoord bij vraag 58.