Programma van Eisen

voor de aanbesteding

Sanitaire Voorzieningen

Da Vinci College

# Programma van Eisen

## Algemene uitgangspunten

## Algemeen

- Uitgangspunt is dat alle kosten die gemoeid zijn met het voldoen aan de onderstaande eisen en/of de invulling van de wensen zijn verwerkt binnen de totale kosten zoals u dit in bijlage 2 (het calculatiebestand) heeft uitgewerkt.

## Eisen overeenkomst

Concept overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden

De concept overeenkomst is als bijlage aan het PVE toegevoegd. Indien een inschrijver het niet eens is met een artikel kan hij, slechts op detailniveau, gemotiveerd en voorzien van een voor opdrachtgever aanvaardbaar uitgewerkt alternatief, een verzoek tot afwijking van de in het PVE aangeboden concept voorwaarden indienen. Dit verzoek dient conform het gestelde in het aanbestedingsdocument te worden gedaan, middels de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Opdrachtgever zal in haar Nota van Inlichtingen een antwoord formuleren dat bindend is voor alle inschrijvers en voor de rest van de procedure. Het uitbrengen van een offerte door een inschrijver houdt in dat alle overeenkomstvoorwaarden door de inschrijver, zoals vermeld in het PVE, eventueel gewijzigd in de Nota van Inlichtingen, zijn geaccepteerd. De Algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 3 toegevoegd.

Prijsindexering

Prijzen kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst niet worden verhoogd.

- Facturering

Opdrachtnemer factureert eenmaal per kwartaal (in de tweede maand van het kwartaal) de vaste factuur aan opdrachtgever. Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt opdrachtnemer van opdrachtgever voor iedere kwartaalfactuur een ProQuro nummer. Deze factuur is voldoende gespecificeerd en bevat in ieder geval de volgende gegevens: locatie, adres en werkzaamheden én inkoopordernummer. Facturatie vindt conform e-facturatie plaats, dit houdt in dat facturen als XML bestand aan worden geleverd. Indien opdrachtnemer niet in staat is om e-facturen te sturen volstaat het ook om de factuur als PDF te mailen. Opdrachtgever bepaalt in overleg met opdrachtnemer het format van de verzamelfactuur.

De eerste factuur mag worden verzonden over de eerste twee maanden (aug en sept) nadat alle nieuwe hardware is geplaatst en er voldoende vullingen zijn geleverd.

Opdrachtgever kan aanvullende eisen stellen aan de wijze van factureren. Te denken valt aan separate facturen of verzamelfacturen per locatie, per onderdeel, digitaal et cetera. Alle varianten zijn hierbij mogelijk en dienen op voorstel van opdrachtgever door opdrachtnemer te worden ingevuld.

Eventuele extra leveringen dienen in een aparte (maand) verzamelfactuur per locatie of per projectopdracht te worden gefactureerd op basis van een door opdrachtgever (of een vertegenwoordiger) ondertekende werkbon.

Indien opdrachtgever daarom verzoekt dient voor aanvang van iedere facturatie een zogenaamde pro-forma factuur ter goedkeuring te worden overlegd aan deze opdrachtgever.

Opdrachtgever kan ervoor kiezen om de facturatie door een derde partij te laten afhandelen.

Mutaties

Bij verbouwing of leegstand van een (deel van een) locatie stopt de facturatie uiterlijk drie (3) maanden nadat dit schriftelijk is gemeld door opdrachtgever.

Indien de mutatie kleiner is dan 5% van de totale kosten op een locatie wordt deze mutatie per de door opdrachtgever gewenste ingangsdatum doorgevoerd.

Indien opdrachtgever (of een deel van opdrachtgever) verhuist dan verhuist opdrachtnemer mee behalve wanneer wordt verhuisd naar een locatie waar leveringen al zijn geregeld. In dat laatste geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst voor dat deel op te zeggen per datum van de verhuizing. Opdrachtgever informeert uiterlijk drie (3) maanden voor verhuizing over de aanstaande verhuizing en de gevolgen voor opdrachtnemer.

## Verificatie

Tijdens het zogenaamde verificatieoverleg moeten gevraagde bewijsstukken worden getoond.

Beloften, toezeggingen alsmede zogenaamde zinspelingen in de uitwerking van de wensen dienen te worden bekrachtigd middels concrete afspraken in een zogenaamd belofteboek dat voor aanvang van het verificatieoverleg dient te worden aangeleverd.

Geheimhouding, screenen van personeel en integriteit

Opdrachtnemer staat ervoor in dat al haar personeel en personeel van door haar ingeschakelde onderaannemers, alle van opdrachtgever afkomstige bedrijfsinformatie die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden.

Opdrachtnemer dient op eerste verzoek aan opdrachtgever aan te geven op welke wijze de betrouwbaarheid van haar medewerk(st)ers wordt gecontroleerd.

Al het personeel van opdrachtnemer is in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtnemer. Een recente verklaring (maximaal twee (2) jaar oud) omtrent het gedrag (VOG) dient op verzoek van opdrachtgever te worden overgelegd. Op verzoek van opdrachtgever kan een kortere periode worden gehanteerd.

Al het ingezette personeel dient zich te houden aan de door opdrachtgever gestelde en aan opdrachtnemer overgelegde integriteitsvoorschriften.

Legitimatie

Een medewerker dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren. Een medewerker beschikt over een geldig identiteitsbewijs of, als de werknemer van buiten de EU komt, over een geldige verblijfsvergunning.

Bij het niet voldoen aan het bovenstaande is opdrachtgever gerechtigd het betrokken personeelslid de toegang tot de locatie te ontzeggen en/ of van de locatie te (laten) verwijderen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden draagt iedere medewerker een door opdrachtnemer verstrekte badge.

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle schade die opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen zonder de vereiste papieren door opdrachtnemer dan wel door zijn onderaannemers.

Taal

Alle personeelsleden dienen de Nederlandse en/of Engelse taal in woord te beheersen en begrijpend te kunnen lezen.

Opleiding

Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de beschreven werkzaamheden haar medewerkers minimaal de vereiste opleidingen te laten volgen.

Opdrachtnemer dient op verzoek van opdrachtgever aantoonbaar te maken op welke wijze de medewerkers werkinstructies hebben ontvangen.

Opdrachtgever verwacht ook in de toekomst verdere opleiding en ontwikkeling van de medewerkers.

Veiligheidsvoorschriften

Voorschriften met betrekking tot de veiligheid van het personeel van opdrachtnemer, op de locaties van opdrachtgever, zullen tijdens de inventarisatie door opdrachtnemer worden opgevraagd bij opdrachtgever. Opdrachtnemer dient daarmee zijn personeel op een goede en adequate wijze te instrueren en te begeleiden.

- Huisregels

Al het personeel van opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van en zich te conformeren aan de voor die locatie geldende huisregels. Zij dienen zich te gedragen als “betamelijke gast”.

- Enkele algemeen geldende aandachtspunten zijn:

- Het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dragen van een iPod of dergelijke muziek of games dragende apparaten is niet toegestaan.

- (Mobiel) bellen, sms’en en WhatsAppen et cetera, met uitzondering van werk gerelateerde zaken of noodsituaties, is niet toegestaan.

Alle medewerkers dragen op de locaties van opdrachtgever herkenbare bedrijfskleding. Deze bedrijfskleding wordt verstrekt door opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient erop toe te zien dat alle medewerkers dagelijks schone bedrijfskleding dragen. Gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan.

Bedrijfskleding dient passend te zijn voor de omgeving waarin een medewerker werkzaam is. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gekozen bedrijfskleding af te wijzen als niet passend bij de omgeving.

Het is niet toegestaan om voor privédoeleinden gebruik te maken van telefoons, kopieer-, faxapparatuur en computers van opdrachtgever.

Indien personeelsleden van opdrachtnemer zich niet houden aan de algemene regels met betrekking tot betamelijkheid en representativiteit dan is opdrachtgever gerechtigd het personeelslid met storend gedrag per direct de toegang tot de locaties van opdrachtgever te ontzeggen.

## Eisen communicatie en managementinformatie

Communicatie

Opdrachtnemer en zijn personeel verbinden zich deel te nemen aan al het door opdrachtgever georganiseerde werkoverleg (operationeel, tactisch of strategisch), dat nodig geacht wordt in het kader van de uitvoering van de opdracht. De frequentie van ieder overleg wordt bepaald door opdrachtgever.

In onderstaand overzicht wordt inzage gegeven aan de vorm van communicatie zoals opdrachtgever deze voorstaat.

- Communicatie

- Strategisch overleg 		1 x per jaar

- Tactisch overleg		2 x per jaar

Voor alle overleggen geldt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de verslaglegging. Het verslag wordt binnen drie (3) werkdagen voorgelegd aan opdrachtgever ter goedkeuring.

Voor de communicatie (ook klachtenafhandeling) kan opdrachtgever een keuze maken tussen een mondelinge, digitale of een papieren vorm van communicatie.

Managementinformatie

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat opdrachtgever digitaal managementinformatie ontvangt over gefactureerde leveringen. Hierin dient tenminste te worden aangegeven:

- Soort artikel (incl. specificatie inhoud/formaat);

- Leveringsfrequentie per artikel;

- Prijs per artikel;

- Totaalkosten;

- Klachtenregistratie;

- Eventuele bijzonderheden.

Deze informatie dient 2 x per jaar in Excel formaat digitaal te worden aangeleverd, zodanig dat opdrachtgever middels een autofilter zelfstandig en op eenvoudige wijze selecties kan maken. De vorm en frequentie kunnen nader worden gespecificeerd.

Er wordt tevens een overzicht van ontvangen klachten en de afhandeling ervan gegeven, inclusief de duur van de klacht gerekend vanaf de melding tot de oplossing van de klacht naar tevredenheid van de klager.

Inschrijver is bereid en in staat om de bovenstaande managementinformatie aan te leveren in de door opdrachtgever gewenste vorm zonder daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst aanvullende eisen stellen aan de op te leveren managementinformatie.

## Eisen Duurzaamheid en milieu

Opdrachtgever is een overheidsinstelling en staat daarmee middenin de samenleving. Zij is dan ook doortrokken van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving. Tevens draagt opdrachtgever bij aan Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.

Een samenbindend element voor het profiel van opdrachtgever, is dan ook dat zij een bijdrage wil leveren aan het doordenken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke probleemvelden waarmee opdrachtgever zich profileert zijn: duurzaamheid, normen en waarden, gezondheid, bestuurbaarheid en veiligheid.

De aanbestedende dienst conformeert zich aan de criteria voor duurzaam inkopen, zoals deze zijn ontwikkeld door het ministerie.

Inschrijver voldoet in elk geval aan de geschiktheidseis indien zij over een ISO 14001, een EMAS-certificaat of een vergelijkbaar document beschikt dat ziet op hetgeen in de eis is gesteld. Indien aanwezig, dien(t)(en) dit/deze certifica(a)t(en) tijdens het verificatieoverleg te worden getoond.

Ten aanzien van de hardware ziet opdrachtgever een maximale inspanning om deze apparatuur als cradle-to-cradle in te zetten. Een uitzondering hierop vormt de (oplaadbare) batterij voor het inregelen van de geurapparatuur.

- CO2 Footprint

Opdrachtnemer dient minimaal jaarlijks inzage te geven in de CO2 footprint van deze overeenkomst en tevens aan te geven op welke wijze deze wordt verminderd.

## Proces van de werkzaamheden

Dit hoofdstuk bevat algemene zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de werkzaamheden.

## Implementatie

Inschrijver dient bij de verificatie duidelijk de opstartprocedure/implementatie toe te lichten bij opdrachtgever. De procedure dient in ieder geval te worden onderbouwd met een duidelijke planning. Er dient rekening te worden gehouden dat de plaatsing van de automaten in de gebouwen in een tijdsbestek van vier (4) weken dient te geschieden.

De contractingangsdatum (en dus ook facturatiedatum) is opgenomen. De uitrol van de nieuwe apparatuur dient per gebouw te geschieden. In de periode na beëindiging van het contract dienen de apparaten alsmede de vullingen gedurende maximaal 4 weken beschikbaar te blijven terwijl er eventueel door een nieuwe leverancier nieuwe apparatuur wordt geplaatst.

De uitrol is in de zomervakantie en moet uiterlijk einde van de zomervakantie gereed zijn. Er mag derhalve ook eerder worden begonnen met de plaatsing.

Er vinden in de zomervakantie verbouwingen plaats waardoor de planning kan worden aangepast aan de nog onbekende planning van de verbouwingen.

## (Na)leveringen

Opdrachtgever stelt per locatie een (op het leerpark kan ook minder locaties zijn) een magazijn beschikbaar waarbinnen de leveringen dien te worden geplaatst.

Opdrachtnemer dient de juiste leveringsfrequentie af te stemmen met de schoonmaakorganisatie en opdrachtgever, waarbij voldoende voorraad op locatie van opdrachtgever gegarandeerd wordt voor het dagelijks gebruik van de hardware. Leveringen zijn afhankelijk van verbruik en capaciteit opdrachtgever.

## Procedure extra leveringen

Bij eventuele tekorten dient er op korte termijn (binnen vier uur) kosteloos te worden na geleverd. In de offerte dient een duidelijke toelichting te worden gegeven op de procedure extra leveringen en de toepassing van deze procedure bij opdrachtgever.

## Voorraad apparatuur

Bij uitval van apparatuur verzorgt opdrachtnemer binnen acht uur vervanging of reparatie.

In geval van nood voert opdrachtgever de vervanging of reparatie uit van de apparatuur.

Inschrijver dient hiervoor kosteloos apparatuur en opleiding ter beschikking te stellen. Kosten van deze voorraad en opleiding dienen te zijn verdisconteerd in de prijsstelling.

## Klachtenprocedure

Opdrachtnemer dient een correcte klachtenprocedure te hebben en deze dient bekend te worden gemaakt bij opdrachtgever. Ieder half jaar dient een overzicht van de bekende klachten te worden aangeleverd. In aanvulling op eis 37 (managementinformatie).

## Beheer

Het totale beheer inzake de sanitaire voorzieningen geschiedt via het door opdrachtgever gecontracteerde schoonmaakbedrijf. Tot het beheer behoren de volgende werkzaamheden:

- Voorraadbeheer;

- Operationeel beheer.

Het schoonhouden van de dispensers en het aanvullen van de sanitaire voorzieningen is opgenomen in het werkprogramma van de schoonmaakmedewerkers.

## Tijden

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tijdens kantoortijden, te weten van 08.00 tot 17.00 uur. Wanneer werkzaamheden tot overlast (geluid door boren et cetera) leiden dan dienen deze niet op vergaderdagen te worden uitgevoerd.

## Frequentie

De schoonmaakmedewerkers verzorgen dagelijks (behalve wanneer de gebouwen niet zijn opengesteld) het schoonmaakonderhoud en daarmee ook de navulling van de door u geplaatste automaten. Er wordt van u verwacht dat u aangeeft of deze frequentie in overeenstemming is met de capaciteit van de door u geadviseerde apparatuur.

De scholen kennen een 40-weken rooster waarbij de gemiddelde aanwezigheid van de leerlingen 38 weken bedraagt en die van het onderwijs(ondersteunend) personeel tot wel 46 weken. Qua doorbelasting ziet opdrachtgever het als een 40 weken (scholen) contract.

## Demontage bestaande apparatuur

Op iedere locatie dient de bestaande apparatuur te worden gedemonteerd. De nieuwe leverancier voert de oude apparatuur af in afstemming met de huidige leverancier. Eventuele kosten hiervoor dienen opgenomen te worden bij de eenmalige installatiekosten in de calculatiebijlage.

Nieuwe apparatuur dient bij voorkeur gebruik te maken van bestaande boorgaten. Indien de boorgaten niet worden hergebruikt dient opdrachtnemer alle boorgaten te dichten in lijn (kleur, materiaal - geen tegels - en uitvoering) met de directe omgeving. Deze werkzaamheden dienen bij opdrachtgever te worden opgeleverd en goedgekeurd alvorens de eerste factuur wordt betaald.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient het actieplan (op welke wijze alle hardware wordt geplaatst) te allen tijde te zijn goedgekeurd door een door opdrachtgever aangewezen persoon. Gedurende de uitvoering wordt deze gevolgd en bij geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het actieplan kan het werk worden stilgelegd. Eventuele meerkosten dienen te worden gedragen door opdrachtnemer. Mocht het resultaat van de uitvoering niet leiden tot het gewenste resultaat dan behoudt opdrachtgever zich ook het recht voor om de werkzaamheden te stoppen.

## Service en onderhoud

Van alle geplaatste apparatuur alsmede van de bijbehorende vullingen wordt verwacht dat deze goed functioneren. Opdrachtnemer draagt zorg voor het periodiek onderhoud van alle apparatuur. Structurele tekortkomingen in apparatuur of vullingen dienen op voorstel van opdrachtgever te leiden tot een alternatief product en de vervanging dient kosteloos door opdrachtnemer te geschieden.

Van opdrachtnemer wordt één jaarlijkse serviceronde verwacht ter controle en reparatie van alle apparatuur.

De dames verbandcontainers dienen door opdrachtnemer te worden geserviced waarbij de volledige hardware wordt gewisseld.

De geurapparatuur alsmede de bijbehorende batterijen dienen ook minimaal 4 x per jaar te worden geserviced.

## Materiaal- en fabricagefouten

De te leveren hardware is nieuw en vrij van materiaal- en fabricagefouten.

## Gebruiksklaar opleveren

De te leveren hardware wordt gebruiksklaar opgeleverd en gemonteerd. Onder “gebruiksklaar” wordt verstaan:

- a) de installatie van de hardware op het door opdrachtgever aangegeven adres en op de aangegeven verdieping/etage;

- b) een zodanige plaatsing en installatie van de hardware dat deze volledig beschikbaar is en goed functioneert, zodanig dat alle functionele en operationele eisen worden gerealiseerd;

- c) het instrueren van gebouwbeheerders, technisch- en schoonmaakpersoneel;

- d) opdrachtnemer neemt bij montage al het verpakkingsmateriaal retour.

## Demontage Hardware na beëindiging overeenkomst

Bij beëindiging van deze overeenkomst op welke wijze dan ook verleent opdrachtnemer volledige medewerking aan de overdracht van de dienstverlening aan opdrachtgever dan wel aan een door opdrachtgever aan te wijzen derde, zodat overdracht op de kortst mogelijke termijn mogelijk is en de continuïteit van de dienstverlening aan opdrachtgever maximaal gewaarborgd wordt.

Opdrachtnemer zorgt er in dat kader onder meer voor dat de hardware binnen de door opdrachtgever nader aan te geven termijn zal worden teruggenomen. De opslag van de gedemonteerde hardware vindt in overleg plaats bij de opdrachtgever zodat de eigenaar daarvan deze zo spoedig mogelijk retour kan nemen.

## Sanitaire voorzieningen

Per opgegeven in te richten locatie wordt verwacht dat u een voorstel uitwerkt waarmee wordt voorzien in de gemiddelde dagelijkse behoefte aan sanitaire verbruiksgoederen. Daarnaast dient aangegeven te worden welke apparatuur er wordt geplaatst.

Inschrijver dient te garanderen dat alle onderstaande hardware en Verbruiksartikelen geleverd kunnen worden, conform de gestelde productspecificaties en de eisen.

## Artikelen

Op iedere locatie wordt eenzelfde artikellijn verwacht in een vergelijkbare ruimte mits er geen technische belemmeringen zijn.

Mocht opdrachtnemer in een of meerdere artikelen niet kunnen voorzien dan dient een redelijk vergelijkbaar alternatief voorgesteld te worden. In uw advies kunt u uiteraard meerdere artikelen opnemen waarvan u de mening bent toegedaan dat zij een positieve bijdrage leveren aan de totale sanitaire hygiëne.

De minimale eisen die worden gesteld aan de sanitaire voorzieningen (specificaties) zijn hieronder uitgewerkt per artikel.

Alle apparatuur (met uitzondering van prullenbakken) dient aan de muur te worden bevestigd middels schroeven (dus niet plakken!).

## Hardware + vullingen

Afvalbakken

- Opdrachtnemer dient op alle locaties waar papieren handdoekjes of rollen worden gebruikt grote afvalbakken (ca. 50 liter) te plaatsen. Op alle overige locaties (toiletruimten) dient opdrachtnemer kleine afvalbakken (ca. 9 liter) te plaatsen. De afvalbakken zijn allen zonder deksel. Er dient een minimale inkijk in de prullenbak te worden gerealiseerd.

Alcoholdispenser en verbruiksartikelen

Hardware

- Voorzien van een muurbevestiging.

- Voorzien van een elleboogbediening.

Verbruiksartikelen

- Vriendelijk voor de huid.

- Desinfecterende werking.

Damesverbandcontainers

- De container is voorzien van een dubbele sluiting zodat de inhoud bij opening niet zichtbaar is.

- De container bevat een milieuvriendelijke vloeistof/ gel en dient geurvrij te zijn.

- Hygiënisch in gebruik.

- De container dient te zijn voorzien van een muurbevestiging en dient eveneens op de grond te kunnen worden geplaatst.

- Leveringsfrequentie: minimaal 1 x per 4 weken worden de containers verwisseld voor een schone container. Indien niet toereikend wordt de container op aanvraag eerder gewisseld zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Handdoekautomaat en verbruiksartikelen papier

Hardware

- Voorzien van een muurbevestiging.

- Materiaal: kunststof.

Verbruiksartikelen

- Gerecycled tissue papier (2-laags).

- Goed absorptievermogen (2 doekjes dienen voldoende te zijn voor een droogbeurt).

- Voorzien van Milieukeurcertificering (of vergelijkbaar!)

Luchtverfrisser en verbruiksartikelen

Hardware

- Werking op batterij, welke minder milieubelastend is.

- Mogelijkheid tot intervalinstelling.

Verbruiksartikelen

- Diverse geuren (minimaal 4 verschillende per jaar).

- Geen spuitbus (los).

- Goede neutraliserende werking.

Midirol automaat papier en verbruiksartikelen

Hardware

- Voorzien van een muurbevestiging.

- Voorzien van een opening aan de onderzijde (= centrefeed).

Verbruiksartikelen

- minimaal 1 laags papier.

- papier op rol, neutraal, wit en onbedrukt.

Toiletborstelgarnituur+ houder

- Jaarlijks dient een nieuwe borstel te worden geleverd welke geschikt is om te gebruiken bij de reiniging van de toiletten. De houder dient te worden voorzien van een reinigingsvloeistof en bij voorkeur dient de borstel van boven niet zichtbaar te zijn. De houder dient te worden opgehangen.

Toiletpapierhouder en verbruiksartikelen

Hardware

- Capaciteit houder 2 rollen.

- De automaat dient te zijn voorzien van een afremmechanisme t.b.v. papierbesparing.

- Onderste rol kan vrij rollen

Verbruiksartikelen

- Rol gerecycled tissuepapier, minimaal 2-laags.

- Voorzien van Milieukeurcertificering

- Het papier dient neutraal, wit en onbedrukt te zijn.

Zeepdispenser en verbruiksartikelen

Hardware

- De automaat dient lekvrij te zijn.

- Inhoud: minimaal 500 cc.

- Voorzien van een muurbevestiging

Verbruiksartikelen

- Desinfecterende foamzeep (ook geschikt voor keukens)

- PH-neutraal

- Milieuvriendelijk

## Vervanging eigen hardware (bij gunning)

In het geval dat opdrachtnemer tevens de huidige leverancier is wordt verlangd dat na gunning ook de eigen hardware wordt vervangen door nieuwe hardware.

## Zuinig gebruik

Opdrachtnemer dient indien mogelijk, in het kader van vermindering van belasting van het milieu, hardware aan te bieden welke zuinig in gebruik is.

## Apparatuur keuze

Opdrachtgever heeft geen keuze gemaakt over welke lijn of invulling dan ook en gaat op basis van ingediende offertes haar keuze bepalen. In voorkomende gevallen kan een gekozen lijn niet volledig worden geplaatst. Opdrachtnemer dient dan zonder meerkosten een alternatief aan te bieden welke in lijn is met de gekozen lijn.

## Uitstraling hardware

Opdrachtgever prefereert een neutrale (richting wit) kleurstelling waarbij de gewenste uitstraling als sober doch robuust en duurzaam mag worden verondersteld.