## zwembad
Elementen | onderdeel | fabrikant | WZ | WTB
Filters en haarvangers | zwembadfilter wedstrijdbad (Biflow) | Edoch | x
| zwembadfilter recreatiebad (Biflow) | Edoch | x
| zwembadfilter uitzwembad (Biflow) | Edoch | x
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | x
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | x
Pompen | P1 circulatiepomp wedstrijdbad (haarvanger) | Herborner | x
| P2 circulatiepomp whirlpool ((haarvanger) | Herborner | x
| P3 meetwaterpomp wedstrijdbad | Speck | x
| P4 meetwaterpomp whirlpool | Speck | x
| P5 vuilwaterpomp TR-wedstrijdbad | Grundos | x
| P6 circulatiepomp recreatiebad | Herborner | x
| P7 circulatiepomp uitzwembad | Herborner | x
| P8 speelelement pomp wildwaterkreek (haarvanger) | Herborner | x
| P9 speelelement pomp watergordijn (haarvanger) | Herborner | x
| P10 meetwaterpomp recreatiebad | Speck | x
| P11 meetwaterpomp uitzwembad | Speck | x
| P12 suppletiepomp uitzwembad | Speck | x
| P13 vuilwaterpomp TR-recreatiebad | Grundos | x
| P14 glijbaanpomp | Herborner | x
| P15 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | x
| P16 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | x
| P17 speelelementpomp kikker | Herborner | x
| P18 vuilwaterpomp TR-buiten | Grundos | x
| P19 vuilwaterpomp TR-WSB | Grundos | x
Blowers | BL1 blower whirlpool | Effipizetta | x
| BL2 blower bruisbult recreatiebad | Effipizetta | x
| BL3 blower borrelbank recreatiebad | Effipizetta | x
| BL4 blower borrrelbank uitzwembad | Effipizetta | x
Meet- en regelapparatuur zwembadwater | meet- en regelapparatuur wedstrijdbad en wirlpool | Hydrochemie Micro TS | x
| meet- en regelapparatuur recreatie, uitzwem- en buitenbad | Hydrochemie Micro TS | x
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten zwembadwater | warmtewisselaar wedstrijdbad | Viessman | x
| warmtewisselaar whirlpool | Viessman | x
| warmtewisselaar recreatiebad | Viessman | x
| warmtewisselaar uitzwembad | Viessman | x
Kleppen | suppletieklep wedstrijdbad | Asco | x
Meters/ opnemers | watermeter wedstrijdbad | Sensus | x
Kleppen | suppletieklep whirlpool | Asco | x
Meters/ opnemers | watermeter whirlpool | Sensus | x
Kleppen | suppletieklep recreatiebad | Asco | x
Meters/ opnemers | watermeter recreatiebad | Sensus | x
Kleppen | suppletieklep uitzwembad | Asco | x
Meters/ opnemers | watermeter uitzwembad | Sensus | x
Kleppen | compensatieklep/compensator buitenbad | Sensus | x
Pompen | vlokdoseerpomp wedstrijdbad | Sem | x
| vlokdoseerpomp whirlpool | Sem | x
| vlokdoseerpomp recreatiebad | Sem | x
| vlokdoseerpomp uitzwembad | Sem | x
Opnemers zwembadwater | doorstroomopnemer wedstrijdbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer wedstrijdbad wandretour | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer wedstrijdbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer wirlpool totaal | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer recreatiebad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer recreatiebad filter | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer peuterbad | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer glijbaan | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer buitenbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer buitenbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | x
| doorstroomopnemer uitzwembad | Endress & Hausser (Magphant) | x
Regeltechniek/ apparatuur | regeltechniek RK3 | Hellebrekers | x
| regeltechniek RK4 | Hellebrekers | x
pompen | frequentieregelaar wedstrijdbad | Danfoss | x
| frequentieregelaar recreatiebad | Danfoss | x
| frequentieregelaar wildwaterkreek | Danfoss | x
| frequentieregelaar buitenbad | Danfoss | x
Vacuumbeveiliging | aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging watergordijn | Niveaurelais | x
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging kreek | Niveaurelais | x
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging glijbaan | Niveaurelais | x
| vloerwaterdetectie TR wedstrijdbad | Niveaurelais | x
| vloerwaterdetectie TR middengedeelte | Niveaurelais | x
| vloerwaterdetectie TR buitenbad | Niveaurelais | x
Touchscreen | touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (receptie) | x
| touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (badmeesterspost) | x
Software | Software | Homelynk (in LK1 patchruimte) | x
Afsluiters | alle afsluiters | Wouter Witzel / George Fisscher | x
Meters/ opnemers | alle meters ( mano, thermo enz) | Emvo | x
leidingen | zwemwaterdisstributie |  | x
Kathodische bescherming | kathodische bescherming | Corrodium B.V. | x
UV-installaties | UV-installaties S150c + UVS serienr. 180430 | Van Remmen | x |  | EENS PER 2 JAAR!!! In het 4e jaar meer activiteiten
| UV-installaties S200c + UVS serienr. 180431 | Van Remmen | x
Software/Hardware | regelapparatuur Regin | RT2000 |  | x
| regelapparatuur Exomatic | RT2000 |  | x
| Gebouw Beheer PC | Regin | x | x
Luchtbehandelingskasten | LBK-01 wedstrijdbad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 2525 |  | x
| LBK-02 recreatiebad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 2040 |  | x
| LBK-03 was/ kleedruimtes luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 1515 |  | x
| LBK-04 horeca-kantoren (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 |  | x
| LBK-05 personeels behandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 |  | x
| LBK-06 filterkelder (opstellings dak) | Rosenberg Type Lyberty 2525 |  | x
| LBK-07 afzuiging keuken ( opstelling dak ) | Rosenberg Type Lyberty 2525 |  | x
| LBK-08 WTW buitenbad (TR ruimte ) | Inatherm Type VEX HR40B |  | x
Ventilatoren | afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-1 | S&P |  | x
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 2 AV-2 | Stork |  | x
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-3 | S&P |  | x
Luchtgordijn entree | luchtgordijn entree LG-1.1 |  |  | x
pompen | P-01 CP verdeler transportpomp | Biral |  | x
| P-02 CP verdeler transportpomp | Biral |  | x
| P-03 Cp verdeler WW-voorziening | Biral |  | x
| P-04 CP verdeler radiatoren | Biral |  | x
| P-05 CP verdeler TSA bassins | Biral |  | x
| P-06 CP LBK-01 | Biral |  | x
| P-07 CP LBK-02 | Biral |  | x
| P-08 CP LBK-03 | Biral |  | x
| P-09 CP LBK-06 | Biral |  | x
| P-10 CP LBK-04 | Biral |  | x
| P-11 CP LBK-05 | Biral |  | X
| P-12 CP WTW personeelsruimte | Biral |  | x
| P-13 CP tapwater boilers | Biral |  | x
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten | tegenastroomapparaten/warmtewisselaars |  |  | x
Boilers | BO-1.1 indirecte boiler | Nibe |  | x
| BO-1.2 indirecte boiler | Nibe |  | x
Pompen | BO-1.3 tapwatercirculatiepomp | Grundfoss |  | x
Expansievaten | Expansievat Flexcon 80 liter | Flamco |  | x
| Expansieautomaat Reflxomat RG 400 liter | Reflex |  | x
Besturingskasten | RK-1 besturingskast CV-ruimte | Hellebrekers |  | x
| RK-2 besturingskast Serverruimte | Hellebrekers |  | x
Ventilatoren | Frequentieregelaar LBK-01 toevoer ventilator wedstrijdbad | Danfoss |  | x
| Frequentieregelaar LBK-02 toevoer ventilator recreatiebad | Danfoss |  | x
| Frequentieregelaar LBK-01 afvoer ventilator wedsrijdbad | Danfoss |  | x
| Frequentieregelaar LBK-02 afvoer ventilator recreatiebad | Danfoss |  | x
Leidingen | Tracing CV-leidingen LBK-01+02 |  |  | x
pompen | Pomp 1 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  |  | x
| Pomp 2 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  |  | x
aflsuiters | transport, afsluiters, meters |  |  | x