## 3 - Totaal prijzenblad
Bijlge B - Inschrijvingsbiljet
Opsteller |  | Gemeente Waddinxveen
Datum
Betreft |  | Beheer en onderhoud waterzijdige- en werktuigbouwkundige installaties zwembad de Sniep
De hierna te noemen inschrijver
Aannemer:
Gevestigd te:
Ingeschreven KvK te:
Onder nr:
Vertegenwoordigd door:
Datum:
Verklaart zich door ondertekening dezes bereid tot de uitvoering van Beheer en onderhoud waterzijdige- en werktuigbouwkundige installaties zwembad de Sniep, zoals beschreven in het Programma van Eisen behorende bij deze aanbesteding, conform onderhavig Prijzenblad.
Handtekening:
INVULINSTRUCTIE
1 | IN DE HIERONDER IN TE VULLEN PRIJZEN EN UURLONEN (ALL-IN) EN PERCENTAGES DIENEN ALLE KOSTEN OPGENOMEN TE ZIJN, ZOALS PROJECTLEIDERS-/ WERKVOORBEREIDINGS-/TEKENAARS-/STAARTKOSTEN ETC. ER MOGEN GEEN OVERIGE KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.
2 | PRIJZEN ZIJN VAST VOOR PERIODE 1 JANUARI 2021 - 1 JANUARI 2022
3 | U DIENT ALLEEN DE GROENE VELDEN EN DE PRIJZEN PER ELEMENT (ZIE TABBLAD '3a - ONDERBOUWING A') IN TE VULLEN EN DE OVERIGE VELDEN NIET TE WIJZIGEN
A. Vaste prijs (totaal voor alle werkzaamheden, zie werkblad 3a en 3b voor onderbouwing)
Let op koppeling naar werkblad 3a, betreffende onderbouwing
Totaal
A | Exploitatieonderhoud (jaarlijks preventief onderhoud incl. wettelijke verplichtingen) |  | Totaalbedrag voor 1 jaar (o.b.v. prijs per element) |  | 0 | 15000 per jaar -> inkoopstrategie
|  |  | Totaalbedrag voor 9 jaar |  | 0
Let op, dit is inclusief (het organiseren van) overleggen, verslaglegging en rapportage van onderhoud
Variabele prijs (verrekening op basis van werkelijk bestede uren)
|  |  | Uurloon | Uren * | Totaal
B | Storingsafhandeling en correctief onderhoud |  |  | 150 | 0 | 60-70 euro voor storingsmonteur --> zie contract Hellebrekers
Verrekenentarieven met betrekking tot D en E
Toeslagen in % |  |  | Percentage | Totaal * | Totaal
Toeslag op netto werk derden |  |  |  | 25000 | 25000 | zie contract hellebrekers
Toeslag op netto (= bruto - aannemerskorting) materiaal |  |  |  | 55000 | 55000 | zie contract hellebrekers
Voorrijkosten (alleen van toepassing bij storingen) ***
Voorrijkosten (incl parkeer & reiskosten) |  |  | Kosten | Aantal * | Totaal
Storingsmonteur |  | Storing Urgent |  | 10 | 0
Storingsmonteur |  | Storing Niet Urgent | Geen voorrijkosten | 40 | -
|  |  |  | Totale inschrijfsom (excl. BTW) | 80000
Toeslagen tariefsoorten |  |  |  |  | %
A: | Reguliere werktijd (weekdagen van 08:00 tot 16:30 uur) |  |  |  | 100%
B: | Avonduren (16:30 - 18:30 uur)
C: | Nachturen (18:30 - 08:00 uur) en zaterdagen
D: | Zon- en feestdagen
* | = Genoemde bedragen, uren en aantallen zijn fictief en ter berekening
** | = De totale inschrijfsom vormt samen met de totale fictieve korting op kwalitatieve subgunningscriteria de Vergelijksprijs
*** | = Bij buiten contractuele werkzaamheden, in te plannen storingsverhelping en standaard onderhoud is het niet toegestaan voorrijkosten in rekening te brengen.

## 3a - Onderbouwing A
Onderbouwing Prijzenblad onderdeel deel A
Preventief onderhoud, inclusief werkzaamheden in het kader van wet- en regelgeving. Uitvoering conform inspanningseisen (bijlage A4).
Vaste kosten per jaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in het Programma van Eisen. Onderbouwing per jaar op elementniveau. Bedrag wordt automatisch getotaliseerd naar het totaalbedrag voor de contractlooptijd van 5 jaar.
Totaal bedrag per jaar | 0
Elementen | onderdeel | fabrikant | Onderhoudfrequentie | Totaal per regel
Filters en haarvangers | zwembadfilter wedstrijdbad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter recreatiebad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter uitzwembad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | 1 keer per jaar
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | 1 keer per jaar
Pompen en blower | P1 circulatiepomp wedstrijdbad (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P2 circulatiepomp whirlpool ((haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
Injectiepunten en meetwaterpunten | P3 meetwaterpomp wedstrijdbad | Speck | 1 keer per jaar
| P4 meetwaterpomp whirlpool | Speck | 1 keer per jaar
Pompen en blower | P5 vuilwaterpomp TR-wedstrijdbad | Grundos | 1 keer per jaar
| P6 circulatiepomp recreatiebad | Herborner | 1 keer per jaar
| P7 circulatiepomp uitzwembad | Herborner | 1 keer per jaar
| P8 speelelement pomp wildwaterkreek (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P9 speelelement pomp watergordijn (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
Injectiepunten en meetwaterpunten | P10 meetwaterpomp recreatiebad | Speck | 1 keer per jaar
| P11 meetwaterpomp uitzwembad | Speck | 1 keer per jaar
Pompen en blower | P12 suppletiepomp uitzwembad | Speck | 1 keer per jaar
| P13 vuilwaterpomp TR-recreatiebad | Grundos | 1 keer per jaar
| P14 glijbaanpomp | Herborner | 1 keer per jaar
| P15 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | 1 keer per jaar
| P16 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | 1 keer per jaar
| P17 speelelementpomp kikker | Herborner | 1 keer per jaar
| P18 vuilwaterpomp TR-buiten | Grundos | 1 keer per jaar
| P19 vuilwaterpomp TR-WSB | Grundos | 1 keer per jaar
Luchtinstallatie zwembad | BL1 blower whirlpool | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL2 blower bruisbult recreatiebad | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL3 blower borrelbank recreatiebad | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL4 blower borrrelbank uitzwembad | Effipizetta | 1 keer per jaar
Meet- en regelapparatuur zwembadwater | meet- en regelapparatuur wedstrijdbad en wirlpool | Hydrochemie Micro TS | 1 keer per jaar
| meet- en regelapparatuur recreatie, uitzwem- en buitenbad | Hydrochemie Micro TS | 1 keer per jaar
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten zwembadwater | warmtewisselaar wedstrijdbad | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar whirlpool | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar recreatiebad | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar uitzwembad | Viessman | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep wedstrijdbad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter wedstrijdbad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep whirlpool | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter whirlpool | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep recreatiebad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter recreatiebad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep uitzwembad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter uitzwembad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | compensatieklep/compensator buitenbad |  | 1 keer per jaar
Pompen en blower | vlokdoseerpomp wedstrijdbad | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp whirlpool | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp recreatiebad | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp uitzwembad | Sem | 1 keer per jaar
Opnemers zwembadwater | doorstroomopnemer wedstrijdbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wedstrijdbad wandretour | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wedstrijdbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wirlpool totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer recreatiebad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer recreatiebad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer peuterbad | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer glijbaan | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer buitenbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer buitenbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer uitzwembad | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
Regeltechniek/ apparatuur | regeltechniek RK3 | Hellebrekers | 1 keer per jaar
| regeltechniek RK4 | Hellebrekers | 1 keer per jaar
? | frequentieregelaar wedstrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar wildwaterkreek | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar buitenbad | Danfoss | 1 keer per jaar
Vacuumbeveiliging | aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging watergordijn | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging kreek | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging glijbaan | Niveaurelais | 1 keer per jaar
? | vloerwaterdetectie TR wedstrijdbad | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| vloerwaterdetectie TR middengedeelte | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| vloerwaterdetectie TR buitenbad | Niveaurelais | 1 keer per jaar
Touchscreen | touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (receptie) | 1 keer per jaar
| touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (badmeesterspost) | 1 keer per jaar
Software | Software | Homelynk (in LK1 patchruimte) | 1 keer per jaar
Afsluiters | alle afsluiters | Wouter Witzel / George Fisscher | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | alle meters ( mano, thermo enz) | Emvo | 1 keer per jaar
? | zwemwaterdisstributie en appendages |  | 1 keer per jaar
Kathodische bescherming | kathodische bescherming | Corrodium B.V. | 1 keer per jaar
UV-installaties | UV-installaties S150c + UVS serienr. 180430 | Van Remmen | 1 keer per 2 jaar
| UV-installaties S200c + UVS serienr. 180431 | Van Remmen | 1 keer per jaar
Meet- en regelapparatuur zwembadwater | regelapparatuur Regin | RT2000 | 1 keer per jaar
| regelapparatuur Exomatic | RT2000 | 1 keer per jaar
| Gebouw Beheer PC | Regin | 1 keer per jaar
Luchtbehandelingskasten | LBK-01 wedstrijdbad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-02 recreatiebad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 2040 | 1 keer per jaar
| LBK-03 was/ kleedruimtes luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 1515 | 1 keer per jaar
| LBK-04 horeca-kantoren (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 | 1 keer per jaar
| LBK-05 personeels behandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 | 1 keer per jaar
| LBK-06 filterkelder (opstellings dak) | Rosenberg Type Lyberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-07 afzuiging keuken ( opstelling dak ) | Rosenberg Type Lyberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-08 WTW buitenbad (TR ruimte ) | Inatherm Type VEX HR40B | 1 keer per jaar
Ventilatoren | afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-1 | S&P | 1 keer per jaar
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 2 AV-2 | Stork | 1 keer per jaar
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-3 | S&P | 1 keer per jaar
Luchtgordijn entree | luchtgordijn entree LG-1.1 |  | 1 keer per jaar
? | P-01 CP verdeler transportpomp | Biral | 1 keer per jaar
| P-02 CP verdeler transportpomp | Biral | 1 keer per jaar
| P-03 Cp verdeler WW-voorziening | Biral | 1 keer per jaar
| P-04 CP verdeler radiatoren | Biral | 1 keer per jaar
| P-05 CP verdeler TSA bassins | Biral | 1 keer per jaar
? | P-06 CP LBK-01 | Biral | 1 keer per jaar
| P-07 CP LBK-02 | Biral | 1 keer per jaar
| P-08 CP LBK-03 | Biral | 1 keer per jaar
| P-09 CP LBK-06 | Biral | 1 keer per jaar
| P-10 CP LBK-04 | Biral | 1 keer per jaar
| P-11 CP LBK-05 | Biral | 1 keer per jaar
? | P-12 CP WTW personeelsruimte | Biral | 1 keer per jaar
Boilers | P-13 CP tapwater boilers | Biral | 1 keer per jaar
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten | tegenastroomapparaten/warmtewisselaars |  | 1 keer per jaar
Boilers | BO-1.1 indirecte boiler | Nibe | 1 keer per jaar
| BO-1.2 indirecte boiler | Nibe | 1 keer per jaar
Pompen en blower | BO-1.3 tapwatercirculatiepomp |  | 1 keer per jaar
Expansievaten | Expansievat Flexcon 80 liter | Flamco | 1 keer per jaar
| Expansieautomaat Reflxomat RG 400 liter | Reflex | 1 keer per jaar
Besturingskasten | RK-1 besturingskast CV-ruimte | Hellebrekers | 1 keer per jaar
| RK-2 besturingskast Serverruimte | Hellebrekers | 1 keer per jaar
Luchtbehandelingskasten | Frequentieregelaar LBK-01 toevoer ventilator wedstrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-02 toevoer ventilator recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-01 afvoer ventilator wedsrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-02 afvoer ventilator recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
Leidingen | Tracing CV-leidingen LBK-01+02 |  | 1 keer per jaar
? | Pomp 1 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  | 1 keer per jaar
| Pomp 2 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  | 1 keer per jaar
Afsluiters | transport, afsluiters, meters |  | 1 keer per jaar