## 3 - Totaal prijzenblad
Bijlge B - Inschrijvingsbiljet
Opsteller |  | Gemeente Waddinxveen
Datum
Betreft |  | Beheer en onderhoud waterzijdige- en werktuigbouwkundige installaties zwembad de Sniep
De hierna te noemen inschrijver
Aannemer:
Gevestigd te:
Ingeschreven KvK te:
Onder nr:
Vertegenwoordigd door:
Datum:
Verklaart zich door ondertekening dezes bereid tot de uitvoering van Beheer en onderhoud waterzijdige- en werktuigbouwkundige installaties zwembad de Sniep, zoals beschreven in het Programma van Eisen behorende bij deze aanbesteding, conform onderhavig Prijzenblad.
Handtekening:
INVULINSTRUCTIE
1 | IN DE HIERONDER IN TE VULLEN PRIJZEN EN UURLONEN (ALL-IN) EN PERCENTAGES DIENEN ALLE KOSTEN OPGENOMEN TE ZIJN, ZOALS PROJECTLEIDERS-/ WERKVOORBEREIDINGS-/TEKENAARS-/STAARTKOSTEN ETC. ER MOGEN GEEN OVERIGE KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.
2 | PRIJZEN ZIJN VAST VOOR PERIODE 1 JANUARI 2021 - 1 JANUARI 2022
3 | U DIENT ALLEEN DE GROENE VELDEN IN TE VULLEN EN DE OVERIGE VELDEN NIET TE WIJZIGEN
A. Vaste prijs (totaal voor alle werkzaamheden, zie werkblad 3a voor specificatie)
Totaal
A | Exploitatieonderhoud (jaarlijks preventief onderhoud incl. wettelijke verplichtingen) |  | Totaalbedrag voor 1 jaar (o.b.v. prijs per element)
|  |  | Totaalbedrag voor 9 jaar |  | 0
Let op, dit is inclusief (het organiseren van) overleggen, verslaglegging en rapportage van onderhoud
Variabele prijs (verrekening op basis van werkelijk bestede uren)
|  |  | Uurloon | Uren * | Totaal
B | Storingsafhandeling en correctief onderhoud |  |  | 150 | 0
Verrekenentarieven met betrekking tot D en E
Toeslagen in % |  |  | Percentage | Totaal * | Totaal
Toeslag op netto werk derden |  |  |  | 25000 | 25000
Toeslag op netto (= bruto - aannemerskorting) materiaal |  |  |  | 55000 | 55000
Voorrijkosten (alleen van toepassing bij storingen) ***
Voorrijkosten (incl parkeer & reiskosten) |  |  | Kosten | Aantal * | Totaal
Storingsmonteur |  | Storing Urgent |  | 10 | 0
Storingsmonteur |  | Storing Niet Urgent | Geen voorrijkosten | 40 | -
|  |  |  | Totale inschrijfsom (excl. BTW) | 80000
Toeslagen tariefsoorten |  |  |  |  | %
A: | Reguliere werktijd (weekdagen van 08:00 tot 16:30 uur) |  |  |  | 100%
B: | Avonduren (16:30 - 18:30 uur)
C: | Nachturen (18:30 - 08:00 uur) en zaterdagen
D: | Zon- en feestdagen
* | = Genoemde bedragen, uren en aantallen zijn fictief en ter berekening
** | = De totale inschrijfsom vormt samen met de totale fictieve korting op kwalitatieve subgunningscriteria de Vergelijksprijs
*** | = Bij buiten contractuele werkzaamheden, in te plannen storingsverhelping en standaard onderhoud is het niet toegestaan voorrijkosten in rekening te brengen.

## 3a - Frequentie elementniveau
Frequentie elementniveau
Preventief onderhoud, inclusief werkzaamheden in het kader van wet- en regelgeving. Uitvoering conform inspanningseisen (bijlage A4).
Vaste kosten per jaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in het Programma van Eisen.
Elementen | onderdeel | fabrikant | Onderhoudfrequentie
Filters en haarvangers | zwembadfilter wedstrijdbad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter recreatiebad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter uitzwembad (Biflow) | Edoch | 1 keer per jaar
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | 1 keer per jaar
| zwembadfilter whirlpool Ø 830 | Goslar | 1 keer per jaar
Pompen | P1 circulatiepomp wedstrijdbad (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P2 circulatiepomp whirlpool ((haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P3 meetwaterpomp wedstrijdbad | Speck | 1 keer per jaar
| P4 meetwaterpomp whirlpool | Speck | 1 keer per jaar
| P5 vuilwaterpomp TR-wedstrijdbad | Grundos | 1 keer per jaar
| P6 circulatiepomp recreatiebad | Herborner | 1 keer per jaar
| P7 circulatiepomp uitzwembad | Herborner | 1 keer per jaar
| P8 speelelement pomp wildwaterkreek (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P9 speelelement pomp watergordijn (haarvanger) | Herborner | 1 keer per jaar
| P10 meetwaterpomp recreatiebad | Speck | 1 keer per jaar
| P11 meetwaterpomp uitzwembad | Speck | 1 keer per jaar
| P12 suppletiepomp uitzwembad | Speck | 1 keer per jaar
| P13 vuilwaterpomp TR-recreatiebad | Grundos | 1 keer per jaar
| P14 glijbaanpomp | Herborner | 1 keer per jaar
| P15 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | 1 keer per jaar
| P16 speelelementpomp paddenstoel | Herborner | 1 keer per jaar
| P17 speelelementpomp kikker | Herborner | 1 keer per jaar
| P18 vuilwaterpomp TR-buiten | Grundos | 1 keer per jaar
| P19 vuilwaterpomp TR-WSB | Grundos | 1 keer per jaar
Blowers | BL1 blower whirlpool | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL2 blower bruisbult recreatiebad | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL3 blower borrelbank recreatiebad | Effipizetta | 1 keer per jaar
| BL4 blower borrrelbank uitzwembad | Effipizetta | 1 keer per jaar
Meet- en regelapparatuur zwembadwater | meet- en regelapparatuur wedstrijdbad en wirlpool | Hydrochemie Micro TS | 1 keer per jaar
| meet- en regelapparatuur recreatie, uitzwem- en buitenbad | Hydrochemie Micro TS | 1 keer per jaar
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten zwembadwater | warmtewisselaar wedstrijdbad | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar whirlpool | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar recreatiebad | Viessman | 1 keer per jaar
| warmtewisselaar uitzwembad | Viessman | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep wedstrijdbad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter wedstrijdbad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep whirlpool | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter whirlpool | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep recreatiebad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter recreatiebad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | suppletieklep uitzwembad | Asco | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | watermeter uitzwembad | Sensus | 1 keer per jaar
Kleppen | compensatieklep/compensator buitenbad | Sensus | 1 keer per jaar
Pompen | vlokdoseerpomp wedstrijdbad | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp whirlpool | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp recreatiebad | Sem | 1 keer per jaar
| vlokdoseerpomp uitzwembad | Sem | 1 keer per jaar
Opnemers zwembadwater | doorstroomopnemer wedstrijdbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wedstrijdbad wandretour | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wedstrijdbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer wirlpool totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer recreatiebad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer recreatiebad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer peuterbad | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer glijbaan | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer buitenbad totaal | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer buitenbad filter | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
| doorstroomopnemer uitzwembad | Endress & Hausser (Magphant) | 1 keer per jaar
Regeltechniek/ apparatuur | regeltechniek RK3 | Hellebrekers | 1 keer per jaar
| regeltechniek RK4 | Hellebrekers | 1 keer per jaar
Pompen | frequentieregelaar wedstrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar wildwaterkreek | Danfoss | 1 keer per jaar
| frequentieregelaar buitenbad | Danfoss | 1 keer per jaar
Vacuumbeveiliging | aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging watergordijn | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging kreek | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| aanzuigbeveiliging/vacuumbeveiliging glijbaan | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| vloerwaterdetectie TR wedstrijdbad | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| vloerwaterdetectie TR middengedeelte | Niveaurelais | 1 keer per jaar
| vloerwaterdetectie TR buitenbad | Niveaurelais | 1 keer per jaar
Touchscreen | touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (receptie) | 1 keer per jaar
| touchscreen KNX/EIB | Elo touch android 15” opbouw (badmeesterspost) | 1 keer per jaar
Software | Software | Homelynk (in LK1 patchruimte) | 1 keer per jaar
Afsluiters | alle afsluiters | Wouter Witzel / George Fisscher | 1 keer per jaar
Meters/ opnemers | alle meters ( mano, thermo enz) | Emvo | 1 keer per jaar
leidingen | zwemwaterdisstributie |  | 1 keer per jaar
Kathodische bescherming | kathodische bescherming | Corrodium B.V. | 1 keer per jaar
UV-installaties | UV-installaties S150c + UVS serienr. 180430 | Van Remmen | 1 keer per 2 jaar
| UV-installaties S200c + UVS serienr. 180431 | Van Remmen | 1 keer per 2 jaar
Software/Hardware | regelapparatuur Regin | RT2000 | 1 keer per jaar
| regelapparatuur Exomatic | RT2000 | 1 keer per jaar
| Gebouw Beheer PC | Regin | 1 keer per jaar
Luchtbehandelingskasten | LBK-01 wedstrijdbad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-02 recreatiebad luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 2040 | 1 keer per jaar
| LBK-03 was/ kleedruimtes luchtbehandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Liberty 1515 | 1 keer per jaar
| LBK-04 horeca-kantoren (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 | 1 keer per jaar
| LBK-05 personeels behandelingskast (opstelling dak) | Rosenberg Type Lyberty 1015 | 1 keer per jaar
| LBK-06 filterkelder (opstellings dak) | Rosenberg Type Lyberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-07 afzuiging keuken ( opstelling dak ) | Rosenberg Type Lyberty 2525 | 1 keer per jaar
| LBK-08 WTW buitenbad (TR ruimte ) | Inatherm Type VEX HR40B | 1 keer per jaar
Ventilatoren | afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-1 | S&P | 1 keer per jaar
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 2 AV-2 | Stork | 1 keer per jaar
| afzuig/aanvoer ventilator filterkelder 1 AV-3 | S&P | 1 keer per jaar
Luchtgordijn entree | luchtgordijn entree LG-1.1 |  | 1 keer per jaar
Pompen | P-01 CP verdeler transportpomp | Biral | 1 keer per jaar
| P-02 CP verdeler transportpomp | Biral | 1 keer per jaar
| P-03 Cp verdeler WW-voorziening | Biral | 1 keer per jaar
| P-04 CP verdeler radiatoren | Biral | 1 keer per jaar
| P-05 CP verdeler TSA bassins | Biral | 1 keer per jaar
| P-06 CP LBK-01 | Biral | 1 keer per jaar
| P-07 CP LBK-02 | Biral | 1 keer per jaar
| P-08 CP LBK-03 | Biral | 1 keer per jaar
| P-09 CP LBK-06 | Biral | 1 keer per jaar
| P-10 CP LBK-04 | Biral | 1 keer per jaar
| P-11 CP LBK-05 | Biral | 1 keer per jaar
| P-12 CP WTW personeelsruimte | Biral | 1 keer per jaar
| P-13 CP tapwater boilers | Biral | 1 keer per jaar
Warmtewisselaars/ tegenstroomapparaten | tegenastroomapparaten/warmtewisselaars |  | 1 keer per jaar
Boilers | BO-1.1 indirecte boiler | Nibe | 1 keer per jaar
| BO-1.2 indirecte boiler | Nibe | 1 keer per jaar
Pompen | BO-1.3 tapwatercirculatiepomp | Grundfoss | 1 keer per jaar
Expansievaten | Expansievat Flexcon 80 liter | Flamco | 1 keer per jaar
| Expansieautomaat Reflxomat RG 400 liter | Reflex | 1 keer per jaar
Besturingskasten | RK-1 besturingskast CV-ruimte | Hellebrekers | 1 keer per jaar
| RK-2 besturingskast Serverruimte | Hellebrekers | 1 keer per jaar
Ventilatoren | Frequentieregelaar LBK-01 toevoer ventilator wedstrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-02 toevoer ventilator recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-01 afvoer ventilator wedsrijdbad | Danfoss | 1 keer per jaar
| Frequentieregelaar LBK-02 afvoer ventilator recreatiebad | Danfoss | 1 keer per jaar
Leidingen | Tracing CV-leidingen LBK-01+02 |  | 1 keer per jaar
Pompen | Pomp 1 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  | 1 keer per jaar
| Pomp 2 warmteopwekinstallatie Magna 3 80-100 F360 |  | 1 keer per jaar
Aflsuiters | transport, afsluiters, meters |  | 1 keer per jaar