## Voorblad
TECHNISCH BESTEK VAN DE AANBESTEDING ONDERHOUDEN, KEUREN EN REPAREREN VAN AMBULANCES
Inhoud:
Kwalitatieve gunningscriteria

## Kwalitatieve gunningscriteria
Programma van wensen aanbesteding VRK "Onderhouden, keuren en repareren van ambulances"
| Gunningcriterium | Antwoord | Waardering | Formule voor uw score
| Technische kwaliteit | Antwoord, toelichting en eventueel verwijzing | Max. aantal punten
KG-01 | De inschrijver draagt er actief aan bij dat de inzetbaarheid door goede inspectie/keuring en reparaties wordt gemaximaliseerd en kosten worden geminimaliseerd. De inschrijver adviseert opdrachtgever periodiek over mogelijke verbeteringen in het gebruik, naar aanleiding van de geconstateerde feiten tijdens de werkzaamheden. De inschrijver beschrijft deze actieve houding door realistische voorbeelden, haar ervaring met de gevraagde dienstverlening en beschrijft ideeën over de uit te voeren werkzaamheden (zie eis E-54). Opdrachtgever geeft een waardering over deze actieve houding. In deze beschrijving dient inschrijver op te nemen hoe inschrijver softwareupdates, terugroepacties en coulanceregelingen bewaakt, hoe en wanneer inschrijver de opdrachtgever hierover informeert. | Bijvoegen in de inschrijving als ONDERDEEL 06 | 20 | (uw score op dit onderdeel / 5 x maximaal behaalbare punten) (1)
KG-02 | Inschrijver toont bij een rondleiding/demonstratie van haar eigen werkplaats aan te beschikken over: - de noodzakelijke documentatie over soortgelijke voertuigen - gereedschappen, incl. speciaal gereedschap - technische ervaring/deskundigheid van monteurs en werkplaatsleiding - ervaring met soortgelijke reparaties d.m.v. historie in het RO-beheersysteem - servicewagen die uiterlijk goed herkenbaar is en doelmatig is ingericht. | Demonstratie / rondleiding | 20 | (uw score op dit onderdeel per bullit / 5 x maximaal behaalbare punten per bullit) (1)
| Serviceniveau | Antwoord, toelichting en eventueel verwijzing | Max. aantal punten | Max. aantal punten
KG-03 | De Inschrijver dient de aftersalesorganisatie te beschrijven (maximaal 4x A4) waarbij minimaal de volgende gevraagde informatie is verwerkt: - Hoe is de serviceorganisatie ingericht? (o.a. organogram, aantal servicemonteurs, beschrijving aantal, soorten en locatie van erkende servicesteunpunten in Nederland) - Hoe garandeert Inschrijver de bereikbaarheid én beschikbaarheid van de servicedienst? - Hoe vindt de afhandeling van een storingsmelding plaats? (wijze van terugkoppeling naar Opdrachtgever, oplossingswijze storing) - Hoe wordt de technische kennis van de servicemonteurs van Inschrijver gewaarborgd, ook ter plaatse van het servicepunt voor Opdrachtgever? - Hoe wordt de kwaliteit van de servicewerkzaamheden bewaakt én continu verbeterd? - Innovatieve of onderscheidende eigenschappen van de serviceorganisatie van inschrijver - Hoe alle betrokken van inschrijver actief op de hoogte worden gebracht (en gehouden) van alle relevante (klantspecifieke) afspraken uit deze aanbestedingsdocumenten, de inschrijving, de SLA en gewijzigde of aanvullende afspraken tijdens de uitvoeringsperiode. | Bijvoegen in de inschrijving als ONDERDEEL 07 | 25 | (uw score op dit onderdeel per bullit / 5 x maximaal behaalbare punten per bullit) (1)
KG-04 | De reistijd van het voertuig is van invloed op de inzetbaarheid. De inschrijver geeft de reistijd op conform ANWB routeplanner. Dit betreft de reistijd van de hoofdlocatie van opdrachtgever Zijlweg 200 in Haarlem naar servicelocatie van inschrijver waar 80% van de werkzaamheden kan worden uitgevoerd. Werkzaamheden die niet op deze locatie worden uitgevoerd moeten worden omschreven bij de wensen, inclusief de reistijd conform de ANWB routeplanner van hoofdlocatie van inschrijver naar de locatie waar deze aanvullende werkzaamheden geschieden. Inschrijver levert een afdrukken aan bij de inschrijving van de ANWB routeplanner met de uitkomsten. Hoofdlocatie werkzaamheden: ………..……... (adres) Chassiswerkzaamheden: ………..……... (adres) Banden en onderstel werkzaamheden: ………..……... (adres) Opbouwwerkzaamheden: ………..……... (adres(sen)) Schadeherstel: ………..……... (adres) | …….. minuten reistijd …….. minuten reistijd …….. minuten reistijd …….. minuten reistijd …….. minuten reistijd | 40 | 0 -15 min. = maximale punten 15 - 30 min. = 50% van de maximale punten meer dan 30 min.: 0 punten.
KG-05 | Casus: Bandenpech met een ambulance. Op de Oranjestraat in Haarlem krijgt een ambulance op weg naar een patient op een mistige dinsdagmorgen om 6:00 uur in januari een klapband links voor. De chauffeur stopt aan de kant van de weg en belt inschrijver. De volgende aspecten zullen worden beoordeeld: - Omschrijf het proces van af de binnenkomst van de melding tot het moment dat de serviceauto de reparatie bij de ambulance heeft afgerond. Expliciet moeten de communicatie activiteiten van de betrokken medewerkers/functies worden beschreven. -Omschrijf de methode van waarborgen voor het inzetten van juiste en deskundige medewerkers. - Omschrijf de veiligheidsinstructies die worden toegepast op de plaats waar het voertuig staat. - Omschrijf in het kort de stappen zodat de inschrijver zorg draagt dat het voertuig zo snel en veilig mogelijk verder kan met zijn rit. Elk aspect wordt afzonderlijk beoordeeld. | Bijvoegen in de inschrijving als ONDERDEEL 08 | 40 | (uw score op dit onderdeel per bullit / 5 x maximaal behaalbare punten per bullit) (1)
| Communicatie en beheer: documentatie, facturatie, communicatie, systemen | Antwoord, toelichting en eventueel verwijzing | Max. aantal punten | Max. aantal punten
KG-06 | Opdrachtgever wenst de mogelijkheden van de RO beheer-, communicatie- en registratiesystemen (resp. voor vastleggen van werkzaamheden en onderdelen, alle communicatie over meldingen te beoordelen tijdens de demonstratie, met name gericht op de RO-historie en de management overzichten. Inschrijver levert (scherm)afdrukken van de getoonde informatie aan tijdens de demonstratie ervan aan opdrachtgever. Hierbij worden minimaal de volgende onderwerpen beoordeeld: - Gebruiksvriendelijkheid van (alle) systemen, indien opdrachtgever hiervan gebruik kan maken - Overzichtelijkheid van de beschikbare informatie uit de systemen - Inzicht in alle werkzaamheden, uitgesplitst naar omschrijving van de werkzaamheden, de werktijden/uurtarief en onderdelen(prijzen). - Meldingensysteem via online (bij voorkeur web-based) systeem, te gebruiken via PC, laptop, tablet en smartphone. | Demonstratie / rondleiding | 40 | (uw score op dit onderdeel per bullit / 5 x maximaal behaalbare punten per bullit) (1)
- Communicatiemogelijkheden van het meldingensysteem - Beveiliging van de ingevoerde informatie tegen wijzigingen door andere gebruikers. - Exportmogelijkheden naar bijvoorbeeld Excel. - Flexibiliteit van het systeem, voor met name opdrachtgever - Online beschikbaarheid van de informatie voor opdrachtgever, bij voorkeur web-based - Kosten per voertuig per periode - Specificatie van ieder werkzaamheid met bijbehorende kosten en onderdelenverbruik - Inzicht in de prestatie indicatoren uit deze aanbesteding; zoals reactie-, service-, stilstand- en reparatietijden etc. - Inzicht in het onderscheid tussen chassis en opbouw, inbouw, reparatie of onderhoud, schades, modificaties, het aantal werkplaatsbezoeken, stilstanduren per voertuig, kosten en gewerkte uren voor vergelijkbare onderhoudsbeurten of reparaties. * additionele aspecten kan inschrijver toevoegen, indien inschrijver van mening is dat deze van meerwaarde zijn voor de opdrachtgever.
| MVO: Milieu, veiligheid, social return | Antwoord, toelichting en eventueel verwijzing | Max. aantal punten | Max. aantal punten
KG-07 | De inschrijver levert een milieubeleidsplan aan voor de uitvoering van deze opdracht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor opdrachtgever erg belangrijk. Daarom wenst opdrachtgever dit milieubeleidsplan te beoordelen, waarin alle maatregelen staan beschreven die zijn ondernomen om de milieubelasting tijdens de uitvoering van deze opdracht te verminderen. Het afvoeren van afval en vloeistoffen, de milieuvergunning of -melding en het oplossen van milieuverontreiniging op straat bij calamiteiten moet daarin minimaal zijn opgenomen. (Zie eis E-13). Onder ander wordt beoordeeld hoe concreet zijn beschreven: - doelstelling van het milieubeleidsplan - voorkomen van milieuvervuiling: lucht, water en bodem - minimaliseren van gebruik van grondstoffen - minimaliseren van energieverbruik en water - hergebruik van grondstoffen - afvoeren van afvalstoffen, incl. vloeistoffen en slib - borging, meting en evaluatie van de maatregelen | Bijvoegen in de inschrijving als ONDERDEEL 09 | 15 | (uw score op dit onderdeel / 5 x maximaal behaalbare punten) (1)
|  | Totaal | 200
Toelichting op de wijze van beoordelen: zie aanbestedingsleidraad hoofdstuk V "Gunning"