## Pm3
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
L2.1 | M2.24 | 18 |  | 63 | nee | 3x installatieautomaat
K2.4 | M2.32 | 18 | 6 | 125 | nee
K2.3 | M2.08 | 4 | 3 | 63 | nee
K2.2 | M2.09 | 4 | 3 | 63 | nee
K2.1 | M2.10 | 6 |  | 63 | nee
K2.5 | M2.05 | 9 | 6 | 125 | nee
K1.2 | M1.05 | 24 | 6 | 125 | nee
L1.2 | M1.37 | 15 |  | 63 | nee
K1.1 | M1.06 | 15 | 9 | 63 | nee
L1.1 | M1.36 | 18 |  | 63 | nee
L0.1 | M0.34 | 21 |  | 63 | nee
K0.1 | M0.34 |  | 6 | 63 | nee
K0.2 | M0.09 | 9 |  | 63 | nee
noodverlichting | M0.33 | 10 |  |  | nee
tbv collegezaal | M0.33 | 12 |  | 63 | nee
L0.3 | M0.01 | 9 |  | 63 | nee
K0.3 | M0.04 | 15 | 9 | 125 | nee
HVK | M0.35 |  | 12 | 630 | nee | 7x35A, 1x25A, 3x125A, 1x63A
L0.2 | M0.35 | 15 |  | 63 | nee
K0.4 | M0.03 | 24 | 6 | 125 | nee
achterbouw | M0.53 | 7 | 2 | 40 | nee

## K33
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LK1+3 | B3.60c | 33 |  | 63
LK1+2 | B2.45 | 33 |  | 125
LK2+2 | B2.42 | 32 | 1 | 63
LK2+3 | B3.22 | 4 |  | 63
NV | B3.22 | 22
LK3+3 | B3.22 |  | 4 | 160 |  | 3x35 , 1x80
LK4+3 | B3.22 |  | 4 | 160 |  | 3x35 , 1x80
LK2+1 | B1.40a | 41 | 1 | 63
LK1+1 | B1.35b | 35 |  | 63
LK3-1 | B1.35b | 20 |  | 63
K1 | B0.09 | 5 | 2 | 40 | ja
LK1+0 | B0.35 | 74 |  | 125
HvK | B0.35 |  | 18 | 400
LK2+0 | B0.45 | 33 | 4 | 63
keuken | B0.22 | 12 | 6 | 125
LK1+6 | D6.51 | 36 | 1 | 63 | 6x
LK1+5 | D5.39 | 36 |  | 63 | 6x
LK1+4 | D4.34 | 37 |  | 63 | 6x
LK1+3 | D3.57 | 36 |  | 63 | 6x
LK2+3 | D3.43 | 37 | 1 | 63
LK2+2 | D2.44 | 21 | 1 | 63
LK1+2 | D2.54 | 30 |  | 63
LK4+1 | D1.26a | 36 |  | 63
LK1+1 | D1.66 | 24 |  | 63
LK2+1 | D1.49 | 25 | 1 | 63
K4 | D0.01 | 5 | 2 | 40 | 7x
LK2+0 | D0.69 | 18 | 1 | 63
LK1+0 | D0.45 | 42 | 2 | 63 | 4x
K3 | D0.07 | 7 | 2 | 63
K2 | D0.09 | 7 | 2 | 63
K1 | D0.09 | 7 | 2 | 63
LK3+0 | D0.56 | 15 |  | 63
sub HVK | D0.60 |  | 3 | 100 |  | 1x16, 1x32, 1x40
LK4+0 | D0.60 | 36 | 2 | 63
LK1-1 | D-1.05 | 18 | 5 | 63
NV | D-1.05 | 23
HKL | D-1.05 |  | 8 | 400
HKL(2) | D-1.05 | 3 | 23 | 630
HVK | D-kelder |  | 10 | 630
LK6+1 | A6.52 | 32 | 6 | 100 | 12x
LK1+4 | A4.21 | 25 |  | 2x63
LK2+4 | C4.37 | 28 |  | 2x63
HK | C4.27 |  | 4 | 400 | 2x63, 2x160
LK3+3 | C3.56 | 42 | 3 | 125
LK4+3 | C3.56 | 12 |  | 63
LK2+3 | C3.62 | 29 |  | 2x63
LK1+3 | A3.28 | 22 |  | 2x63
LK1+2 | A2.08 | 40 |  | 2x63
LK2+2 | C2.57 | 19 |  | 2x63
LK3+2 | C2.45 | 29 |  | 2x63
KK1+2 | C2.08 | 50 | 17 | 160 | 67x
LK5+1 | C1.81 | 44 | 3 | 2x63 | 9x
LK4+1 | C1.88 | 32 | 2 | 2x63 | 1x
K15 | C1.45 | 5 | 2 | 40 | 7x
K14 | C1.45 | 5 | 2 | 40 | 7x
LK3+1 | C1.91 | 35 | 6 | 160
K13 | C1.48 | 5 | 2 | 40 | 7x
K12 | C1.49 | 5 | 2 | 40 | 7x
K11 | C1.52 | 12 | 2 | 63 | 13x
LK2+1 | C1.97 | 31 |  | 2x63
LK1+1 | A1.18 | 33 |  | 2x63
LK1+0 | A0.3b | 36 | 3 | 2x63
K21 | A0.3b | 8 |  | 40 | 1x
K20 | A0.06 | 12 |  | 63 | 1x
K20-1 | A0.06 |  | 2
K10 | A0.06 | 9 |  | 63
LK2+0 | C0.105 | 33 |  | 2x63
KK1+0 | A0.02 | 37 | 16
LK3+0 | A0.02 | 21 |  | 2x63
KK2+0 | C0.120 | 6 | 7 | 125
K24 | C0.05 | 5 | 2 | 40 | 7x
K8 | C0.46 | 4 | 2 | 63
K7 | C0.45 | 4 | 2 | 63
SLK2 | C0.48 | 6 | 6 | 63
NV2 | C0.48 | 9
SLK | C0.75 |  | 24 | 400
LK4+0 | C0.75 | 35 |  | 2x63
K1 | C0.08 | 4 | 2 | 63
K2 | C0.09 | 4 | 2 | 63
K3 | C0.10 | 4 | 2 | 63
K4 | C0.11 | 4 | 2 | 63
K5 | C0.13 | 12 | 8 | 63
K6 | C0.43a | 6 | 2 | 63
K22 | C0.16 | 6 |  | 63 | 6x
K23 | C0.17 | 6 |  | 63 | 6x
LK5+0 | C0.81 | 58 |  | 2x63
LK6+0 | C0.81 | 26 |  | 63
LKalg | C-1.11 | 20 | 3 | 160
NV | C-1.11 | 35
HKL | C-1.11 | 51 |  | 2500
LK1-1 | A-1.08 | 17 | 2 | 2x63
LK0-1 | A-1.01B | 14 | 5 | 63

## K35
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LK 4+4 | E4.136 | 24 |  | 63 | ja
Lk 3+4 | E4.109 | 28 | 2 | 63 | ja
LK 2+4 | E4.133 | 16 |  | 63 | ja
LK 1+4 | E4.123 | 22 |  | 63 | ja
PV -2 | E4.122 |  | 3 | 128
LK 4+3 | E3.136 | 22 |  | 63 | ja
LK 3+3 | E3.109 | 35 | 2 | 63 | ja
LK 2+3 | E3.133 | 20 |  | 63 | ja
LK 1+3 | E3.123 | 32 |  | 63 | ja
LK 4+2 | E2.136 | 22 | 2 | 63 | ja
LK 3+2 | E2.109 | 22 |  | 63 | ja
LK 2+2 | E2.133 | 20 |  | 63 | ja
LK 1+2 | E2.123 | 26 | 3 | 63 | ja
LK 4+1 | E1.136 | 22 |  | 63 | ja
LK 3+1 | E1.109 | 23 | 2 | 63 | ja
LK 2+1 | E1.133 | 21 |  | 63 | ja
LK 1+1 | E1.123 | 22 |  | 63 | ja
NAT 1+1 | E1.121 | 8 |  | 40 | ja
NAT 2+1 | E1.123 | 8 |  | 40 | ja
LK 4+0 | E0.136 | 16 |  | 63 | ja
LK 3+0 | E0.109 | 22 |  | 63 | ja
LK 2+0 | E0.133 | 14 |  | 63 | ja
LK 2+0 3x50A | E0.133
LK 1+0 | E0.123 | 28 |  | 63 | ja
PUB 1+0 | E0.110 | 18 | 7 | 63 | ja
LOG 1-1 | E-1.19 | 8 | 2 | 40 | ja
DRA 1-1 | E-1.20 | 8 | 2 | 40 | Ja
DRA 2-1 | E-1.21 | 8 | 2 | 40 | ja
LK 1-1 | E-1.123 | 18 | 2 | 63 | ja
LK 5-1 | E-1.128 | 23 | 3 | 63 | ja
HKW K10 | E-1.123
LK 4-1 | E-1.136 | 32 | 2 | 63 | ja
LK 3-1 | E-1.109 | 48 | 2 | 63 | ja
LK 2-1 | E-1.144 | 31 | 2 | 63 | ja
LK 2-1A | E-1.144 |  | 8 | 40 | ja
KK 1-1 | E-1.136 | 26 | 16 | 250
MUZ 1-1 | E-1.105 | 8 | 2 | 40 | ja
LK 4-2 | E-2.103 | 16 | 3 | 40 | ja
LK 1-2 | E-2.123 | 16 | 3 | 40 | ja
LK 4-3 | E-3.109 | 12 |  | 40 | ja
LK 1-3 | E-3.103 | 16 | 1 | 40 | ja
LK 1-4 | E-4.103 | 11 | 2 | 40 | ja
LK 4-4 | E-4.104 | 19 | 2 | 40 | ja
BINAS 1+2 | E2.14 | 18 |  | 40 | ja
BINAS 2+2 | E2.19 | 14 | 2 | 40 | ja
BINAS 3+2 | E2.22 | 14 |  | 40 | ja

## LvS2
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LK2-1 | G2.112 | 50 | 8 | 100 | 29x
KK0.7 | G2.24 | 10 | 1 | 63 | 6x
KK0.6 | G2.26 | 9 | 1 | 63 | 5x
KK0.5 | G2.42 | 9 | 5 | 40 | 2x
KK0.4 | G2.45 | 6 | 8 | 63
KK0.3 | G2.47 | 11 | 6 | 63 | 1x
KK0.2 | G2.49 | 9 | 10 | 40 | 9x
KK0.1 | G2.57 | 15 | 18 | 63 | 7x
LK-07 | G2.127 | 35 |  | 63 | 18x
LK5 | G1.73 | 45 | 4 | 2x63 | 9x
LK-08 | G1.73 | 26 |  | 40
LK1-138 | G1.21 | 8 | 8 | 63 | 8x
LK1-136 | G1.20 | 14 | 8 | 63 | 14x
LK1-135 | G1.14 | 8 | 8 | 63 | 8x
LK-2 | G0.74 | 81 | 10 | 3x125 | 68x
LK6-1 | G0.74 | 12 | 9 | 100 | 12x
LK4 | G0.52 | 30 | 3 | 2x40A | 23x
HKL-1 | G0.87 | 17 | 36 | 125
LK-06 | G-1.02 | 34 | 19 | 160 | 11x
HKL-1 | G-1.61 |  | 3 | 630 |  | 1x63 , 1x400 , 1x250
HLK-2 | G0.89 |  | 9 | 400

## LvS10
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LK2+0 | F0.205 | 20 |  | 40
LK4+0 | F0.234 | 53 | 3 | 63 | 36x
LK3+0 | F0.257 | 14 | 2 | 63 | 6x
LK1+0 | F0.281 | 41 | 1 | 63 | 2x
KK2+0 | F0.35 | 32 | 22 | 400 | 17x
LK2-1 | F-1.201 | 8 | 6 | 40
LK2+1 | F1.205 | 17 |  | 40
LK1-1 | F-1.206 | 12 | 3 | 40
HKL | F-1.206 |  | 21 | 1000
LK3-1 | F-1.220 | 13 | 7 | 63 | 7x
HKL2-1 | F-1.220 |  | 18 | 630
LK4+1 | F1.235 | 61 | 2 | 125 | 46x
LK3+1 | F1.247 | 23 | 2 | 63 | 15x
LK1+1 | F1.258 | 42 | 1 | 63
LK2-2 | F-2.201 | 8 | 3 | 40
LK2+2 | F2.205 | 41 |  | 63
LK1-2 | F-2.208 | 8 | 4 | 40
LK3-2 | F-2.220 | 16 | 6 | 63
LK5+2 | F2.221 | 32 | 11 | 160 | 21x
NV F0.70 | F2.221 | 4
LK4+2 | F2.235 | 75 | 2 | 125 | 56x
LK3+2 | F2.247 | 25 | 2 | 63 | 15x
LK1+2 | F2.271 | 60 | 1 | 100
warmtepomp 2e | F2.271 |  | 1 | 160

## BHH
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
K1.5.2-2 | gang H3.55 | 11 |  | 40
K1.5-2 | gang H2.64 | 11 |  | 40
K112-2 | gang H2.58 | 10 |  | 40
K1.1-2 | gang H2.58 | 10 |  | 40
K1-5 | gang H1.62 | 13 |  | 40
K1-4 | gang 0.67 | 17 | 2 |  | 4x
K1-1 | gang H0.56 | 16 |  | 40
K2-K1 | H0.02 | 20 | 3 |  | 6x | 2x16A,1x25A
K1 | H-1.07 | 23 | 14 | 200 | 2x
K2 | H-1.07 | 4 | 7 | 250 |  | 1x80A,1x40A,1x35A,1x16A

## GWW
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
L6 | P-1.07A | 22 | 3 | 40 | 1x
KL3 | P-1.11 | 28 | 8 | 80 | 10x
KL4 | P-1.21 | 6 | 4 |  | 1x
KL5 | P-1.27 | 5 | 4
achterbouw GWW3 | gang P0.214 | 14 |  | 40
LK2.1 | P0.213A | 46 | 1 | 2x63A , 1x40A | 4x
L5 | P0.27 | 8 | 2
ruimte P0.24 | P0.24 | 6 |  | 63 | 6x
ruimte P0.16 | P0.16 | 3 |  | 40
L2 | P0.20A | 14 | 2 | 40 | 15x
KL2 | P0.15 | 4 | 2
serverruimte | P0.13A | 2 | 2 | 63 | 2x
L7 | P0.11 | 3 |  | 40
L1 | P0.204 | 12 |  | 25
L4 | P0.01H | 9 | 4
ruimte P0.01H (bij L4) | P0.01H |  | 8
HVK | P0.01F |  | 5 | 200 |  | 1x100A,1x80A,1x35A,1x63A
ruimte P1.04 | P1.04 | 26 |  | 63
ruimte P1.13 | P1.13 | 5 | 1 |  | 2x
KL1 | P1.01 | 3 | 1

## R26
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
L7 | A0.09 Gang | 21 | 5 | 63
TD | A0.26 | 5 | 2 | 63 |  | OSB
KK03 | B0.102 | 32 | 27 | 160 |  | 8 x magneetschakelaar
LK01 | B0.102 | 34 | 6 | 100 |  | 11 X magneetschakelaar
KK01 | B0.66 | 13 | 27 | 160 |  | NOODSTOP CIRCUIT
KK02 | B0.84 | 13 | 15 | 125 |  | NOODSTOP CIRCUIT
LK11 | B1.103 | 53 |  | 125 |  | 3 X magneetschakelaar
HKL-ENG | B-1.107 | 6 | 21 | 630
LKP1 | B-1.107 | 22 | 4 | 40 |  | 6x magneetschakelaar
LK21 | B2.104 | 62 |  | 125 |  | 3 X magneetschakelaar
LK31 | B3.104 | 61 |  | 125 |  | 5 X magneetschakelaar
HKK | C - BG naast MIVA |  | 4 | 160 | 1 | Aardlek t.b.v. stuurstroom KWHM
HKL | C - BG naast MIVA | 46 |  | 2x63 | 20 | OSB
HKA | C - BG Roltrap |  | 12 |  |  | Zekeringen
L9A | C - BG Roltrap | 29 | 9 | 250 | 22
K26 | D0.10 | 6 | 12 | 80 | 12 | Magneetschakelaar
K27 | D0.17 | 15 | 6 | 80 | 9 | Magneetschakelaar
Server ruimte D0 | D0.18 | 9 |  | 63 | 8
K28 | D0.20 | 6 |  | 32 |  | Magneetschakelaar
K21 | D1.06 | 6 |  | 80 |  | Magneetschakelaar
K29a | D1.08 | 7 |  | 60 |  | Magneetschakelaar
L21 | D1.10 | 15 | 2 | ?
K29 | D1.11 | 9 |  | 32 |  | Magneetschakelaar
HVK2 | E0.147 |  | 8 | 400 |  | 4x hoofdschakelaar 125Amp
KLK1 | E0.147 | 24 | 19 | 160 | 5
L24 | E0.147 | 20 | 5 | 125 | 1 | Aardlek t.b.v. K1
KK0-1 | F0.13 | 12 | 34 | 125 | 1
HKL | F0.178 | 2 | 14 | 2x250 |  | 2 x hoofdschakelaar
HVK1 | F0.21 Gang |  | 5 | 6x |  | 160/63/125/250/400/400
KK0-2 | F0.22 |  | 8 | 80 |  | Magneetschakelaar
LK0-1 | F0.22 | 72 | 19 | 2x 125 | 33 | 2 x hoofdschakelaar
HK3-1 | F3.61 | 97 | 31 | 63+400 | 31 | 2 x hoofdschakelaar
HVK3 | D0.96 |  | 3 | 400+160+250+125 |  | 4 x Hoofdschakelaar
HVK4 | D0.96 |  | 3 | 400+160+160+63 |  | 4 x Hoofdschakelaar
L5 | A0.20 | 12 |  | 63

## R27
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
HKL | S0.5 serverruimte |  | 16 | 400
KKP+1 | Catering | 12 | 9 | 100 | 1x230V 30mA 1x400V 30mA | 1x hoofdschakelaar stuurstr
KP2+2 | G2.12 | 7 |  | 40 |  | Benaming is verkeerd op kast
LK0+0 | Hal Bij G0.08 | 34 | 3 | 63
LK0+1 | Bij G1.20b | 36 | 3 | 63
LKA-1 | S0.5 serverruimte | 16 | 2 | 40
LKP+0 | G0.05 | 33 | 4 | 63 | 2x 400v C16 30mA
LKP+1 | Catering | 30 | 4 | 63 | 2x 400v C16 30mA
LKP+2 | Bij G2.20 | 36 | 2 | 100 | 2x 400v C16 30mA
LKP-3 | G3.73 | 48 | 5 | 125 |  | OSB
VK1 | S0.5 serverruimte | 3 |  | 40 |  | Voeding uit verdeler NSA
VK3 | S0.5 serverruimte | 2 |  | 40

## R29
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
HVK1+0 | BG NOODTRAP |  | 29 | 1250
K1+0 | AU0.15 | 28 |  | 63 | 3 | 5 X MAGN OSB 50A ZEKERING
K1+1 | CATERING | 14 | 8 | 125
K4+0 | BG NOODTRAP |  | 9 | 63 |  | 4 X MAGN + OSB
LK1+0 | ARLA | 26 | 4 | 125 | 9 | HOOFDZEKERING 63A
LK1+1 | PERSONEEL KAMER | 38 | 2 | 63 | 3 | 5 X MAGN OSB 50A ZEKERING
LK1+2 | AU2.07 | 22 |  | 63 | 6 | 50A ZEKERING
LK1+3 | AU3.07 | 36 | 8 | 63 |  | 5 X MAGN 50A ZEKERING
LK2+0 | AU00.70 | 53 | 17 | 250 |  | 3 X MAGNEETSCHAKELAAR
LK2+2 | AU2.76 | 39 |  | 63 | 10 | 50A ZEKERING
LK2+3 | AU3.19 | 30 | 6 | 125 | 10 | 100A ZEKERING
LK3+0 | BG NOODTRAP | 30 | 1 | 40 | 3 | OSB
LK4+0 | ARLA | 15 |  | 63 |  | HOOFDZEKERING 25A

## R31
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LK10+0 | A0.63 | 3 |  | 63
LK3+0 | A0.63 | 28 | 2 | 63 |  | 50A HFDZEK
LK5+0 | A0.80 | 13 | 4 | 125 | 14
LK3+1 | A1.61 | 25 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK6+1 | A1.61 | 27 |  | 125
LK3+2 | A2.61 | 21 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK6+2 | A2.61 | 27 |  | 125
NV2+2 | A2.61 | 7
LK6+3 | A3.05 | 1 | 4 | 63
LK6+4 | A3.05 | 27 |  | 125 |  | 50A HFDZEK
LK3+3 | A3.64 | 21 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK7+3 | A3.65 | 37 |  | 125
KK1+4 | A4.53 |  | 7 | 125
KK2+4 | A4.53 |  | 5 | 63
LK7+0 | B0.07 |  | 4 | 40 |  | ZEKERINGEN
LK1+0 | B0.51
LK1+2 | B2.05 | 11 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
NV1+2 | B2.05 | 7
LK1+3 | B3.52 | 15 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
HVK1+0 | C0.14 |  | 42 | 1600
HVK2+0 | C0.14 |  | 6 | 1000
LK2+1 | C1.06 | 7 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK2+2 | C2.13 | 19 |  | 63 | 1 | 35A HFDZEK
LK2+3 | C3.51 | 10 |  | 63 | 1 | 35A HFDZEK
KK1+0 | D0.02 | 21 | 14 | 250 |  | 6 X Magn schak
LK4+0 | D0.04 | 17 | 1 | 63 |  | 50A HFDZEK
NSA | D1.01 | 6 | 4 | 125 |  | AGREGAAT
LK5+1 | D1.05 | 10 |  | 63 | 1 | 35A HFDZEK
LK5+2 | D2.05 | 11 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
NV3+2 | D2.05 | 7
LK5+3 | D3.52 | 12 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK4+1 | E1.56 | 17 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK4+2 | E2.57 | 15 |  | 63 |  | 35A HFDZEK
LK4+3 | E3.51 | 11 |  | 63 | 1 | 35A HFDZEK
LK1+4
LK2+4
LK3+4

## Lokaal 99
verdeler | waar | aantal groepen 230V | Aantal groepen 400V | hoofdschakelaar A | aardlekschakelaars aanwezig | extra info
LOK99 | BIERHOK | 13 | 3 | 63 | 10