## Blad1
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Mogen wij gezien de vragen mbt de 'Product beschrijving Pucks' een nieuw en duidelijk document verwachten v.w.b. Productomschrijving Sensorhotel? | Nee, een nieuw document is niet beschikbaar, het gaat om het sensorhotel welke gevoed wordt door een zhaga book 18 connector en geschikt dient te zijn voor de onderliggende sensoren
2 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Mogen we ervan uitgaan dat het enkel de levering van hardware betreft? | Ja
3 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Mogen we aannemen dat aanbestedende dienst een contract afsluit met een partij die de Portal, zoals omschreven, aangaat en dat dit buiten de scope van deze aanbesteding valt? | Als u met de portal het beheer sensoren bedoeld, ja.
4 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Aanbestedende dienst wil deze Zhaga Smart Connector reeds voor levering gemonteerd aan het armatuur toegeleverd krijgen? | Ja
5 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Aanbestedende dienst wil op ieder armatuur aan de bovenzijde een Zhaga Smart Connector gemonteerd hebben? | Ja
6 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Moet aanbestedende dienst dan ook niet opgeven hoeveel sensorhotels men nodig heeft? Of is het vernoemen van een stuksprijs voldoende en wordt later een aantal bepaald. Omdat ons inziens niet duidelijk is welke sensor men waar wil hebben en dat dit iets is wat later nog gewijzigd dan wel toegevoegd kan worden moet het document niet aangeven Sensorhotel minimaal geschikt voor toepassing van de volgende sensortechnieken? | Per armatuur moeten er twee voorgemonteerde connectoren worden bevestigd, 1 boven en 1 onder, inclusief SR driver en deze moeten aangesloten worden volgens book 18. Elk armatuur moet voorzien worden van 1 puck, die bovenop moet komen. Dit noemt men ook een sensor. De kosten zijn voor ON. Het hotel is een verzameling van sensoren die je naar behoefte van meting in een "hotel" kunt stoppen. Het is echter nog niet bekend waar welke meting gedaan gaat worden. Daarom het is nog niet nodig om te weten wat dit kost voor ON. Opdrachtgever gaat dit later zelf kopen. Wel is het van belang dat de leverancier van de sensoren bovenop ook de hotels met de bijbehorende sensoren kan leveren en zelfs de stand alones die ook bestaan. Dit om communicatie via 1 en hetzelfde portal te kunnen lezen.
7 | Inhoud | Product Beschrijving Pucks | Aanbestedende dienst geeft in betreffend document allerlei mogelijkheden op die de Puck, iedere Puck dus, zou moeten herbergen. Moet het document niet heten, productbeschrijving Sensorhotel? | Ja
8 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | Bij de eis mbt aansluitsnoeren is de lengte die de opdrachtgever aan de armaturen wenst te hebben niet opgegeven. Dit is echter cruciaal in de prijs van de te leveren armaturen. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen hoeveel meter aansluitsnoer er per armatuur meegeleverd dient te worden? | De lengte van het aansluitsnoer is de lengte van de mast inclusief uithouder plus 2 meter. Is uit te lezen in Json files.
9 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | In de armatuureisen wordt aansluitsnoer RTPR 3x1,5mm2 opgegeven. Zijn alternatieve aansluitsnoeren als H07RN-F, wat een zeer gangbaar type aansluitsnoer voor verlichtingsarmaturen is, toegestaan? | Ja, is toegestaan als de diameter maar 1,5 mm2 is
10 | Inhoud | DWG bestanden | Wij zijn van mening dat er onlangs vervangings werken uitgevoerd zijn (ook n.a.v. aanbesteding door Prov. Brabant) zoals bijv. de N261. Daarnaast lopen er op dit moment andere aanbestedingen welke een reconstructie betreffen zoals voor de N395. Beide wegen zitten ook in deze aanbesteding en bestudering van de documenten leert ons dat het dezelfde trajecten betreft. Mogen wij van aanbestedende dienst een nieuw overzicht verwachten waarop wel exact aangegeven staat welke trajecten het betreft en dat de meegeleverde beheers-bestanden hier dan ook mee overeenkomen? | In bijlage bij deze nota treft u een aangepaste, actuele lijst van de installaties die in de scope van deze opdracht vallen.
11 | Inhoud | Bijlage 4 prijzen en tarieven | Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt niet hoe dit formulier ingevuld moet worden. Het is onduidelijk waar en welke systeemvermogens moeten worden ingevuld en hoe de berekening van de fictieve korting en de uiteindelijke inschrijfprijs tot stand komt. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over het invullen van deze bijlage? | Het model en de te leveren aantallen per model dienen ingevuld te worden in bijlage 4 - prijzen en tarieven bij de desbetreffende wattages. Hierbij dient u rekening te houden met de gebruikelijke rekenkundige afronding van de wattages.
12 | Inhoud | Beschrijvend document / par. 7.2 VOG | In deze paragraaf geeft de aanbestedende dienst aan dat alle personen die tijdens de looptijd van de overeenkomst in worden gezet bij de dienstverlening over een VOG moeten beschikken. In theorie kunnen dit alle medewerkers van de inschrijvende partij zijn. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Daarnaast komen er naar alle waarschijnlijkheid geen medewerkers van de opdrachtnemende partij op de werklocaties in het veld. In het Europese Aanbestedingsdocument wordt ons inziens al het goede gedrag, en het gedrag van de medewerkers, mee aangetoond. Kan de opdrachtgever bevestigen dat een VOG in deze aanbesteding niet noodzakelijk is danwel specifiek aangeven welke personen er wel over zouden moeten beschikken (bijv. enkel de tekenbevoegde)? | De bepaling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is komen te vervallen.
13 | Inhoud | Aantallen en lichtniveau's | Wij kunnen nergens in de documenten terug vinden wat de te leveren aantallen etc zijn voor deze aanbesteding. Ook de gewenste lichtniveau's zijn niet terug te vinden in de door ons gedownloade documenten. | De aantallen staan in de dwg files. De lichtniveaus dient u te bepalen via de determineertabel ROVL
14 | Inhoud | Specificaties | Wij hebben de volgende vragen: Wij zijn een leverancier van hoogwaardige straatverlichting van ATP Lighting, met het hoofdkantoor in Zwitserland, al 50 jaar leverancier van straatverlichting. Echter geheel onbekend in Nederland. Wij zien enkele eisen in de tenderen waar wij vragen over hebben. U vraagt het volgende: 1. ENEC plus. (al onze armaturen zijn ENEC gecertificeerd echter niet plus.) Onze armaturen hebben het ENEC certificaat en enkele andere certificaten waar dezelfde tests als in ENEC plus worden uitgevoerd. Is dit voldoende. 2. U vraagt: behuizing van hoge druk gegoten aluminium. Onze armaturen zijn gemaakt van versterkte polymeren T5 en S7, Immuun voor corrosie en IK10+ (inslagvastheid 50 joule). 3. U vraagt voet en montage plaat van aluminium. Onze armaturen zijn gemaakt van versterkte polymeren, zo ook de voet en montage plaat. 4. U vraagt Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas. Al onze armaturen hebben eveneens doorlatende kappen van S5 polymeren. De S5 doorlatende kappen zijn gemaakt met chemische polijsttechnologie om uitzonderlijke transparantie en transmissie te bereiken. Biedt ook een 200 keer grotere weerstand tegen inslagen dan glas. Wat tevens opvalt in uw eisenpakket is dat het aan te bieden armatuur de exacte afmetingen heeft van het Schreder TECEO 1 armatuur, er mag een afwijking zijn van +/- 3%. Dit betekend dat er nauwelijks concurrentie komt voor eventuele inschrijver voor deze tender. Ander aanbieders van armaturen zullen hier niet aan kunnen voldoen. Wij kunnen aan al u eisen voldoen en veelal nog beter. 1. Onze Levensduur bij 100.000 uur L95B10 2. CosPhi ≥ 0,98 3. Standaard 10 jaar garantie | 1) als u dit kunt overleggen, ja 2) Dit volstaat, mits voldaan wordt aan de overige eisen. 3) Dit volstaat, mits voldaan wordt aan de overige eisen. 4) nee, dit volstaat niet ivm veiligheid bij breuk. De afmetingen zijn gemiddelde afmetingen wat wenselijk is voor de PNB, de +/- 3% vervalt, mits aan de overige armatuur eisen wordt voldaan.
15 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 5.4 | Is het mogelijk om de verplichting tot betaling van boetes te maximeren tot een totaal van 10% van de aanneemsom? | niet akkoord
16 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 5.5 | Is het mogelijk het recht van de Provincie op aanvullende schadevergoeding te onderwerpen aan de beperking van aansprakelijkheid zoals verwoord in artikel 9? | akkoord
17 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 6.1 & 6.2 | Wat houdt de toetsing in en wat is het gevolg van een dergelijke toetsing? | Toetsing van de prestatie, indien noodzakelijk door een onafhankelijke partij
18 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 8.2 | Is het mogelijk om dit artikel te wijzigen zodat het recht van de Provincie om voor rekening van Opdrachtnemer herstel of vervanging door derden te laten uitvoeren slechts gebeurt na schriftelijk akkoord van Oprdrachtnemer, dus niet uitsluitend na overleg? | niet akkoord
19 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 9.1-9.3 | De in artikel 9.1-9.3 genoemde beperking van aansprakelijkheid is nogal fors in verhouding tot de waarde van de overeenkomst. Is het daarom mogelijk om artikel 9.1 t/m 9.3 te vervangen door het volgende artikel: (a) De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en met haar gelieerde ondernemingen voor alle vorderingen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de levering van producten of diensten aan de Provincie, of anderszins op grond van een overeenkomst, met inbegrip van vrijwaringen, boetes of schadevergoeding (“Vorderingen”), zal beperkt zijn tot maximaal (“beperkte aansprakelijkheid”) (i) twintig procent (20%) van de totale door de Provincie betaalde prijs voor producten en/of diensten waarop de vorderingen betrekking hebben, danwel (ii) eur 2.000.000, als dat lager is. Voor diensten die worden uitgevoerd op grond van in de overeenkomst gespecificeerde fases, perioden of mijlpalen (“Mijpalen”) zal de aansprakelijkheid verder beperkt worden tot twintig procent (20%) van de totale prijs per Mijlpaal voor alle vorderingen voortvloeiende of verband houdende met de betreffende Mijlpaal. (b) Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van data, reputatieschade, verlies van goodwill, indirecte, bijzondere of gevolgschade, ongeacht of deze schade gebaseerd is op onrechtmatige daad, garantie, een overeenkomst of anderszins – zelfs indien Opdrachtnemer in kennis is gesteld of op de hoogte is van de mogelijkheid van zulke schade. (c) Om een geldige Vordering in te kunnen stellen, moet de Provincie Opdrachtnemer binnen dertig (30) dagen, na de datum van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de Vordering, in kennis stellen van een dergelijke Vordering. Een eventuele rechtszaak met betrekking tot een dergelijke Vordering dient binnen één (1) jaar na de datum van een dergelijke kennisgeving aanhangig te zijn gemaakt. Vorderingen die niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig. (d) Deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet toegaan is. Overigens vragen we hieronder bij C 22 of de Provincie kan instemmen met een voorstel onzerzijds voor een vrijwaring voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten dus het vervangen van artikel 9.3 (d) wordt ondervangen met de vraag om artikel 22 te vervangen. | Niet akkoord.
20 | Inhoud | Eisen | In de eisenspecificaties staat omschreven aan welke maximale afmetingen en gewicht het armatuur moet voldoen. Op basis van welke onderbouwing moet aan deze voorwaarden worden voldaan? Zelfs een aantal armaturen uit de aangeleverde lijst voldoen niet aan deze criteria | Op basis van een eenduidige uitstraling van het areaal bij dagsituatie en windgevoeligheid. Er is geen lijst geleverd met armaturen
21 | Inhoud | Eisen | Voor welke zijde van het armatuur geldt bovengemelde waarde? | lengte X Breedte X Hoogte
22 | Inhoud | Eisen | De aerodynamische weerstand mag maximaal 0,0524 bedragen. Bij welke windsnelheid in m/s moet dit gemeten worden? | Het gaat om de weerstand CxS en mag 0,08 m2 zijn. Conform windtunneltest 10 minuten onder een hoek van 15 Graden met een windsnelheid van 180Km/uur. Bijlage 5 wordt aangepast.
23 | Inhoud | Eisen | Is de voorgeschreven hoogte van het armatuur inclusief of exclusief het montagestuk? | exclusief
24 | Inhoud | Eisen | Welk type armatuur wordt bedoeld met Teceo-3? | Teceo-S, dit betreft informatie van de huidige situatie maar heeft u niet nodig voor uw aanbieding.
25 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 9.5 | Kunt u aangeven of de Provincie bereid is aan dit artikel toe te voegen dat wanneer er sprake is van een situatie dat een derde de Provincie aansprakelijk stelt, de Provincie zo snel mogelijk Oprdachtnemer in stata stelt de verdediging op zich te nemen, dat de Provincie bereid is verdere assistentie te verlenen die nodig mocht zijn voor de verdeiging van een dergelijke aanspraak en de Provincie voorzover mogelijk schadebeperkende maatrgelen zal nemen? | akkoord
26 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 9.7 | Een dergelijk risico kan alleen door ons gedragen worden indien een dergelijk fictieve dienstbetrekking wordt veroorzaakt door een doen of nalaten van Oprdachtnemer. Is de Provincie bereid deze clausule dienovereenkomstig aan te passen? | akkoord
27 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 10.2.d | Kan de Provincie aangeven welke zeggenschapswijzigingen doorslaggevend zijn om dit artikel in gang te zetten? Doorgaans is hier pas sprake van bij een wijziging van meer dan 50% van de aandelen. | Nee, dit kan niet op voorhand aangegeven worden.
28 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 12.10 | Aangezien facturen enkel zien op prestaties die reeds zijn geleverd en geaccepteerd door de Provincie, lijkt het niet proportioneel om in geval van dreigende vertraging en/of toerekenbare tekortkoming van nog te leveren prestaties, de betaling op te schorten van facturen voor prestaties die reeds zijn geleverd en geaccepteerd. Is de Provincie bereid deze clausule te schrappen? | voor reeds geleverde prestaties die zijn geaccordeerd, is dit akkoord
29 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 12.11 | De Provincie ontneemt Opdrachtnemer een wettelijk recht tot opschorten indien de Provincie redenen ziet om de betaling van gestuurde facturen niet te voldoen. Is de Provincie bereid om aan dit artikel toe te voegen dat in voorkomende gevallen, partijen zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten om de geidentificeerde problemen op te lossen? | akkoord
30 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 12.13 | Kan de Provincie aangeven hoe vaak een dergelijke controle kan plaatsvinden? | Nee, dit kan niet op voorhand aangegeven worden.
31 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 17 | De Inkoopvoorwaarden bevatten geen duidelijke bepalingen over garantie. De Opdrachtnemer zou dehalve het volgende artikel aan artikel 17 willen toevoegen zodat de garantieverplichtingen helder zijn tussen partijen. Kunt u instemmen met deze aanvulling? Is het mogelijk op artikel17 aan te vullen met onderstaande meer specifieke bij de te leveren producten passende garantie bepalingen?: a) De Zaken van Opdrachtnemer worden verkocht met een beperkte, standaard garantie die ofwel wordt ingesloten is bij de Zaak, danwel wordt gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer. Een “Gebrek” (of “Defecte/Gebrekkige”) betekent in de context van een Zaak dat de Zaak een materiaal- of productiefout bevat, waardoor de Zaak niet werkt volgens de specificaties van Opdrachtnemer; (b) Tenzij anders overeengekomen verleent Opdrachtnemer geen garantie op producten van derden, producten die het PHILIPS-merk niet dragen of die niet de merken dragen die in eigendom zijn van Opdrachtnemer, noch op software, applicaties of diensten van derden, noch op Zaken die voor of door De Provincie zijn aangepast. (c) De Provincie erkent dat EULA's of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden de garantieperiode voor software (met inbegrip van web- of mobiele applicaties) kunnen beperken. (d) Om aanspraak te maken op garantie, zal De Provincie Opdrachtnemer onmiddellijk en voor het einde van de garantieperiode informeren over vermeende Defecte Zaken. In het geval dat Opdrachtnemer constateert dat een garantieclaim geldig is, zal Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn en naar eigen goeddunken Defecte Zaken ofwel repareren, of een vervangende Zaak aanbieden. Indien Opdrachtnemer, ondanks redelijke inspanningen, een Defecte Zaak niet kan herstellen of geen vervangende Zaak kan aanbieden zal Opdrachtnemer aan de Provincie een gepaste vergoeding aanbieden dan wel de aankoopprijs die de Provincie heeft betaald voor de Defecte Zaken terugbetalen. Reparaties, vervanging of herstel verlengen of vernieuwen de oorspronkelijke garantieperiode niet. De Provincie moet van Opdrachtnemer toestemming krijgen voor het uitvoeren van een tests die de Provincie wil uitvoeren om het bestaan van een Gebrek vast te stellen. (e) Vrijwaringen en garantieverplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst zijn afhankelijk van (i) correcte opslag, installatie, gebruik, bediening en onderhoud van de Producten, in overeenstemming met de gebruikershandleidingen, garantievoorwaarden en andere instructies of voorwaarden meegedeeld door Opdrachtnemer aan de Provincie en (ii) het uitsluitend na toestemming van Opdrachtnemer aanpassen of herstellen van de Zaken. Indien de Provincie niet aan deze voorwaarden voldoet, vervalt de garantie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor normale slijtage van de Zaken en het testen van de Zaken onder extreme omstandigheden. De in dit artikel bepaalde garantie geldt niet voor schade of niet-nakoming als gevolg van overmacht of van misbruik, onjuist gebruik, abnormaal gebruik, onjuiste stroomvoorziening, spanningspieken of -schommelingen, corrosieve omgevingen, nalatigheid, blootstelling, gebruik of installatie in strijd met instructies of beperkingen die door Opdrachtnemer of een toepasselijke norm of code worden voorgeschreven. (f) Indien een recall, retrofit, update, intrekking of andere corrigerende maatregel met betrekking tot een Product is vereist, zal de Provincie volledig meewerken en alle assistentie verlenen die Opdrachtnemer nodig heeft. De Provincie zal een accurate administratie bijhouden om de traceerbaarheid van de Zaken te garanderen in geval van een product recall of andere corrigerende maatregel. | Niet akkoord.
32 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden 19 | Is de Provincie bereid om de overgang van risico en eigendom te splisten waarbij het risico van de geleverde zaak overgaat overeenkomstig de van toepassing zijnde Incoterm (bij aflevering/installatie) en dat het eigendom pas overgaat in geval van volledige betaling van de factuur? | Dat is akkoord.
33 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden Deel C | ###Vraag deel 1 van 4### Opdrachtnemer gaat ervan uit dat deel C niet van toepassing is op de levering van LED armaturen. Is dit een correcte aanname? Voor wat betreft intellectuele eigendom: het is onze aanname dat in het kader van deze aanbesteding geen verlichtingsproducten voor de Provincie ontwikkeld worden. De Opdrachtnemer zal producten leveren uit zijn bestaande portfolio. Artikel 22 is daarom niet passend in het kader van deze aanbesteding. Is het daarom mogelijk om artikel 22 te vervangen door onderstaande beter passende tekst?: ONTWERPDIENSTEN EN DOCUMENTATIE (a) Opdrachtnemer zal ontwerpdiensten verrichten conform de door de Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Tenzij anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de bij uitvoering van de ontwerpdiensten gerealiseerde resultaten uitsluitend bij Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aangewezen partij. De Provincie mag deze resultaten niet gebruiken, publiceren of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Aan een dergelijke toestemming kan Opdrachtnemer voorwaarden stellen, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding. (b) Alle door Opdrachtnemer verstrekte documentatie in verband met de Prestatie, met inbegrip van gebruikershandleidingen, gebruiksaanwijzingen, catalogi, specificaties, data, tekeningen, schema's, ontwerpen, broncodes of andere documenten of informatie die van Opdrachtnemer is verkregen en welke door Opdrachtnemer is opgesteld, waaronder in elektronische of gedrukte vorm (“Documentatie”) blijft eigendom van Opdrachtnemer. Documentatie wordt niet aan Provincie verkocht, maar in licentie gegeven. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aangewezen partij alle intellectuele eigendomsrechten op de Documentatie. RECHTEN BETREFFENDE SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGEENDOMSRECHTEN (a) De levering door Opdrachtnemer aan Provincie van (embedded software in) Zaken omvat, onder voorwaarden van nakoming van alle verplichtingen van Provincie uit hoofde van de Overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare en beperkte licentie (zonder sublicentie recht) aan Provincie onder alle intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer(waaronder octrooien, gebruiksmodellen, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow, halfgeleider, IC topografierechten en alle registraties, aanvragen, vernieuwingen, verlengingen, combinaties, splitsingen, voortzettingen of heruitgave van het voorgaande (samen: “IE”) om, voor zover de IE in de gekochte Producten of Diensten is vervat of embed, de Producten (inclusief Documentatie) te gebruiken of door te verkopen zoals verkocht door Opdrachtnemer, en/of, met betrekking tot Diensten, gebruik te maken van de Diensten (inclusief Documentatie) gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Uitsluitend die rechten die expliciet in de Overeenkomst zijn beschreven worden verleend aan Provincie. ###Vervolg in volgende vraag!### | Deel C = diensten, dat is inderdaad niet van toepassing.
34 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden Deel C | ###Vraag deel 2 van 4### (b) Provincie zal niet en zal derden niet toestaan om de aan Provincie geleverde (embedded) software en geleverde applicaties: (i) te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, te veranderen, te vertalen of daar afgeleide werken van te creëren; (ii) over te dragen, te licentiëren, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te leveren, openbaar te maken of anderszins beschikbaar te maken; (iii) samen te voegen of te integreren in andere software; (iv) te deassembleren, te decompileren, te demonteren of anderszins te trachten de broncode of algoritmen af te leiden van dergelijke software, of beveiligingsmaatregelen te decoderen, de-crypten of neutraliseren, of de bescherming van de software te verwijderen of te omzeilen, zonder toestemming van Opdrachtnemer, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van de wet; (v) een handeling met betrekking tot de software te verrichten op een wijze die zou vereisen dat de software, of een afgeleid werk daarvan, via Open Source-Voorwaarden gelicentieerd moet worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) het combineren van de software of een afgeleid werk daarvan met Open Source Software, door middel van integratie, koppeling of anderszins; of (b) het gebruik van Open Source Software om een afgeleid werk van de software te creëren, waaronder “Open Source Software” wordt verstaan software die is gelicentieerd op basis van open source licentievoorwaarden en welke als voorwaarde voor gebruik, aanpassing of distributie van een werk stelt: (1) het beschikbaar maken van de broncode of andere materialen nodig voor aanpassing, (2) het verlenen van toestemming voor het creëren van afgeleide werken, (3) het reproduceren van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of vergezellende documentatie, of (4) de toekenning van een gratis licentie aan een partij onder IE met betrekking tot het werk of een werk dat het werk bevat, daarmee gecombineerd is, het werk vereist of daar anderszins op is gebaseerd. (c) Provincie erkent dat derden intellectuele eigendomsrechten kunnen hebben met betrekking tot Producten of Diensten. Provincie zal zonder wijzigingen of aanpassingen alle mededelingen over eigendomsrechten van Opdrachtnemer of haar externe Opdrachtnemers in alle door Opdrachtnemer geleverde software of Documentatie overnemen. (d) Het staat Opdrachtnemervrij om alle ideeën, suggesties, feedback en aanbevelingen van Provincie aan Opdrachtnemer met betrekking tot Producten en Diensten (“Feedback”) op iedere wijze en in iedere vorm te gebruiken, zonder gehouden te zijn enige vergoeding op welke wijze dan ook te voldoen aan Provincie. Opdrachtnemer zal alle eventuele IE op Feedback bezitten. Opdrachtnemer heeft het recht om output, resultaten en creaties die voortvloeien uit het verrichten van Diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotionele doeleinden. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VRIJWARING (a) Provincie zal Opdrachtnemer onmiddellijk berichten omtrent een aanspraak van een derde verband houdende met een vermeende inbreuk op IE van deze derde door Producten en/of Diensten die door Opdrachtnemer aan Provincie zijn geleverd (“Aanspraak”). Na een dergelijk bericht mag Opdrachtnemer, geheel naar eigen keuze en voor eigen rekening: (i) voor Provincie het recht verwerven om het gebruik van het Product en/of de Dienst voort te zetten; of (ii) het Product vervangen met een niet-inbreukmakend product met vergelijkbare functionaliteiten als het Product; of (iii) het Product aanpassen zodanig dat het Product niet langer inbreuk maakt; of (iv) de Dienst aanpassen; of (v) Provincie een gepaste vergoeding aanbieden of het bedrag terugstorten dat Provincie heeft betaald voor voornoemde Producten en/of Diensten. ###Vervolg in volgende vraag!### | zie antwoord vraag 33
35 | Contract | Algemene Inkoopvoorwaarden Deel C | ###Vraag deel 3 van 4### (b) Provincie zal Opdrachtnemer, in het geval dat een Aanspraak resulteert in een gerechtelijke procedure, een volmacht verlenen om op haar eigen kosten en naar eigen inzicht te schikken met voornoemde derde partij of verweer te voeren in zo een procedure. Provincie zal Opdrachtnemer assisteren wanneer Opdrachtnemer dit redelijkerwijs vereist in de verdediging tegen de Aanspraak. Provincie zal geen schikking treffen met betrekking tot een Aanspraak, of hieromtrent kosten maken voor rekening van Opdrachtnemer zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. (c) Opdrachtnemer zal Provincie vergoeden wat Provincie krachtens een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak aan schadevergoeding is verschuldigd omdat Producten en/of Diensten geleverd door Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst rechtstreeks inbreuk maken op de IE van een derde, mits de inbreuk direct en enkel toerekenbaar is aan het gebruik door Provincie van de Producten en/of Diensten geleverd door Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst en binnen de grenzen van de tussen partijen overeengekomen aansprakeleijkheidsbeperking. (d) Niettegenstaande een andersluidende bepaling in de Overeenkomst, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor, en zijn de verplichtingen van Opdrachtnemer uiteengezet in dit artikel niet van toepassing op: (i) een vordering wegens inbreuk op IE van een derde voortvloeiend uit de naleving van een ontwerp, tekening, specificaties of instructies van Provincie ; of (ii) het gebruik van Producten, resultaten en/of Diensten anders dan in overeenstemming met de specificaties hiervan, of een claim gebaseerd op of voortvloeiend uit een aanpassing of wijziging van een Product, resultaten en/of Dienst gemaakt door of namens Provincie ; (iii) IE van een derde met betrekking tot montage, schakeling, combinatie, methode of proces, in de productie, het testen of in de toepassing waarvan zulke door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten zijn gebruikt; (iv) een vordering wegens inbreuk voortvloeiend uit de naleving van een industriële standaard die van toepassing is op de Producten of Diensten. (e) Provincie zal Opdrachtnemer, met betrekking tot een vordering wegens inbreuk zoals bedoeld onder (d), volledig vrijwaren tegen de schadevergoeding ter zake van zo’n inbreuk en Provincie zal alle kosten vergoeden die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met de juridische procedure met betrekking tot een dergelijke inbreuk, op voorwaarde dat Opdrachtnemer Provincie onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijk geschil of rechtszaak wegens inbreuk en desgevraagd volledige volmacht geeft om de verdediging daarvan te voeren. (f) Als Opdrachtnemer een kennisgeving ontvangt omtrent een vordering wegens inbreuk van IE van een derde met betrekking tot Producten en/of Diensten geleverd of te leveren uit hoofde van een Overeenkomst, kan Opdrachtnemer, om aansprakelijkheid te beperken of te ontlopen, de Overeenkomst beëindigen, de levering of verrichting aan Provincie van de Producten en/of Diensten, of delen daarvan die betrekking hebben op de kennisgeving, opschorten of stopzetten. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn jegens Provincie met betrekking tot een dergelijke beëindiging, opschorting of stopzetting. ###Dit is het einde van de vraag, uiteindelijk 3 delen geworden### | zie antwoord vraag 33
36 | Contract | beschrijvend document bij Europese openbare aanbesteding 5 (eis 2.3) | Kunt u nader uitleggen hoe de boetebepaling exact werkt aangezien er zowel een boete van € 500 als € 1000 wordt genoemd? Daarnaast zouden wij het onredelijk vinden als er geen beperking van toepassing zou zijn op het totaal van de te betalen boetes. Onze vraag is dan ook of het mogelijk is om een maximering van 10% van de totale aanneemsom af te bespreken voor de betaling van boetes? | eis 2.3 in H-5 van het beschrijvend document is aangepast. De boete wordt echter niet gemaximaliseerd.
37 | Contract | Beschrijvend document bij Europese openbare aanbesteding 5 (eis 2.3) | Mede in het kader van de proportionaliteitseis die uit hoofde van de AVG geldt, zouden wij het redelijk vinden om enkel over een VOG te moeten beschikken voor de werknemers van de inschrijver die daadwerkelijk on-site komen bij de Provincie. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met deze wijziging? | De bepaling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is komen te vervallen.
38 | Inhoud | Bijlage 6 & 7 | In paragraaf 1.2.1 wordt de opdracht als volgt omschreven: “Het leveren van LED armaturen”. Echter in het programma van eisen wordt ook gesproken over connectiviteit en sensoren. Kan hieruit geconcludeerd worden dat bijlage 6 & 7 optioneel zijn? | Nee, de connectoren dienen geleverd en bevestigd te worden dus meegenomen te worden in de prijs. Bijlage 6 en 7 zijn van toepassing en dus niet optioneel.
39 | Inhoud | Bijlage 7 | Gezien het gestelde doel het reduceren van energie verbruik en beperken van CO2 uitstoot is, draagt de beschreven sensor in bijlage 7 niet bij aan het te bereiken doel van deze aanbesteding. Door het toevoegen van extra, niet essentiële, componenten zal het totale energie verbruik stijgen. De aanbestedingswet bepaalt in artikel 1.10 dat de aanbestedende dienst uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen mag stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht (proportionaliteitsbeginsel). Gezien bovenstaande redenatie gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat bijlage 7 komt te vervallen? | Sensorhotel en Omgevingsmonitorings systeem dragen bij aan veiligheid en data kan gebruikt worden voor input aansturing lichtniveaus, dus ook energie en CO2 vermindering. Opdrachtgever gaat niet akkoord met vervallen. Het hierdoor opgenomen vermogen is verwaarloosbaar.
40 | Inhoud | Beschrijvend document: 2.5.4 Indeling van de inschrijving | In paragraaf 2.5.4 worden 6 documenten beschreven die gezamenlijk de inschrijving behelzen, echter in paragraag 2.5.7 wordt gesproken over een document dat de ‘volledige inschrijving’ behelst met de naam ‘inschrijving.pdf’, dit document wordt echter niet genoemd in paragraaf 2.5.4, terwijl dit in paragraaf 2.5.7 als leidend document wordt gezien. Gezien de inschrijving.pdf uit paragraaf 2.5.7 prevaleert boven de documenten genoemd in paragraaf 2.5.4 ontstaat hierdoor een onduidelijke situatie, zou de aanbestedende dienst dit kunnen verhelderen? | "Inschrijving.pdf" is toegevoegd aan paragraaf 2.5.4 van het beschrijvend document.
41 | Inhoud | Bijlage 5 | “Toekomst bestendig door sensor ready” wordt gesteld in bijlage 5 eisen aan armaturen, de huidige standaardisatie is echter al een stap verder, daarom stellen wij voor dit punt aan te passen naar: “Toekomst bestendig door Zhaga D4I certificering”. Dit omhelst zowel Zhaga Book 18 standaardisatie van de connector, als mede de standaardisatie van het communicatieprotocol tussen het voorschakelapparaat en eventuele slimme toepassingen. Zhaga D4i is een wereldwijd door de volledige industrie gedragen standaard voor slimme armaturen. Gaat de aanbestedende dienst met wijzing naar Zhaga D4I certificering voor armaturen akkoord? | Niet akkoord, want Zhaga Smart Connector is voorbereid op D4i. Certificering is er nog niet voor sensoren.
42 | Inhoud | Bijlage 5 | De genoemde maximale afmetingen zijn zeer beperkend in de keuze van het armatuur. De doelstelling van deze aanbesteding is het reduceren van energie verbruik en beperken van CO2 uitstoot. Deze zeer strikte eis op afmetingen is niet van toegevoegde waarde voor het bereiken van de doelstelling en daarmee kan deze eis als disproportioneel worden beschouwd. Uit de analyse van de aan geleverde DWG files blijkt dat er veel conflictzones zijn waar een hoog lichtniveau op basis van ROVL2011 benodigd is, om tot deze hoge lichtniveau te komen is het energetisch gezien efficiënter om dit te bereiken met een groter armatuur. Wij begrijpen echter dat voor de applicatie in de praktijk afmetingen van belang zouden kunnen zijn, wij stellen daarom gezien het te bereiken doel voor de eis te veranderen naar: “afmetingen lengte maximaal 660 mm, breedte maximaal 370mm, hoogte maximaal 150mm.” Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | De afmetingen zijn gemiddelde afmetingen wat wenselijk is voor de PNB, de +/- 3% vervalt, mits aan de overige armatuur eisen wordt voldaan.
43 | Inhoud | Bijlage 5 | De eis van “kleur weergave index CRI Ra ≥ 80” is niet in overeenstemming met het geformuleerde doel van de aanbesteding, namelijk het besparen van energie en verminderen van CO2 uitstoot. Verder is voor de applicatie, verlichting op N-wegen, de kleur weergave van CRI 70 ruimschoots voldoende voor een veilig doorstroom van verkeer. Door gebruik te maken van armaturen met CRI70 kan het energieverbruik met ongeveer 10% verminderd worden. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het aanpassen van de eis naar: “kleur weergave index CRI Ra ≥ 70” | nee
44 | Inhoud | Bijlage 5 | “Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van lichtstroom en kleur eigenschap.” Deze technische eis is niet proportioneel in het te behalen doel van deze aanbesteding. Verder heeft het selecteren van één enkele BIN een kosten ophogend effect door verlies van efficiëntie in productie. Wat wel van belang is voor het eindresultaat is een consistente kleurweergave, deze wordt bereikt door het stellen van de eis 5 SDCM. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat de eis wordt herschreven naar “Om consistente kleurtemperatuur te garanderen dienen de armaturen te voldoen aan 5 SDCM”? | nee
45 | Inhoud | Bijlage 5 | “Aerodynamische weerstand maximaal 0,0524”. Deze eis mist de eenheid en is daardoor multi-interpretabel met als gevolg dat er geen level playing field wordt gecreëerd. Wordt hiermee de gangbare maat Cxs met de eenheid m2 bedoeld door de aanbestedende dienst? De tilthoek waarin het armatuur gemonteerd wordt is van significante invloed op de aerodynamische weerstand, mag de inschrijver uitgaan van een tilthoek van 0 graden? | Het gaat om de weerstand CxS en mag 0,08 m2 zijn. Conform windtunneltest 10 minuten onder een hoek van 15 Graden met een windsnelheid van 180Km/uur. Bijlage 5 wordt aangepast
46 | Inhoud | Bijlage 6 | Het doel van de aanbesteding is het leveren van LED-armaturen om daarmee energie te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. De unieke eigenschappen die in Bijlage 6 worden geëist zijn specifiek voor één product in de markt dat slechts door één aabieder wordt aangeboden. Op basis van de aanbestedingswet mogen enkel technische eisen worden opgenomen die proportioneel zijn tot het te behalen doel van de aanbesteding. De in blijlage 6 gestelde eisen zijn zo specifiek en dragen op geen enkele manier bij aan het gestelde doel en resulteren in het feit dat hier geen sprake is van een level playing field (er wordt immers expliciet aangegeven dat 2 eisen uit Bijlage 6 uniek zijn). Artikel 2.76 lid 3 van de aanbestedingswet bepaalt dat een aanbestedende dienst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde ondernemer mag verwijzen, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord deze 2 unieke eisen te laten vervallen? | De eis omtrent bleutooth kan bij nader inzien vervallen, omdat de verwachting is dat dit op korte termijn niet aan de orde zal zijn. Echter de eis ten aanzien van de tilthoek wordt door de Opdrachtgever gehandhaafd daar dit direkt te maken heeft met de veiligheid zoals verblinding, omvallen mast, afvallen armatuur. De opdrachtgever is van mening dat dit geen beperkende werking heeft op de mogelijkheid van gegadigden om te voldoen aan de eisen.
47 | Inhoud | Bijlage 6 | Er wordt een referentie gevraagd om aan te tonen dat inschrijver 4800 LED armaturen kan leveren binnen een tijdsframe van 6 weken. Gezien het feit dat er in Bijlage 6 unieke eigenschappen van producten worden omschrijven en daarmee ook naar één specifiek fabricaat wordt geschreven vragen wij de aanbestedende dienst eenzelfde referentie op te geven waarbij 4800 stuks van het in Bijlage 6 beschreven product werkend zijn opgeleverd in een tijdsbestek van 6 weken en in project niet ouder dan 1 jaar. | Zie het antwoord op de vorige vraag, referentieeis blijft onverminderd van kracht.
48 | Inhoud | Bijlage 6 | In Bijlage 6 wordt gesteld dat er 10 jaar communicatie gegarandeerd moet zijn. Echter ligt de ontwikkeling en de instandhouding op het gebied van communicatieprotocollen en de daaraan gelieerde levensduur buiten de te verwachten invloedsfeer van de inschrijver. Gezien de huidige, zeer snelle ontwikkelingen op telecomgebied, is een periode van 5 jaar realistischer verwachting c.q. eis. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het verlagen van de communicatie eis naar 5 jaar? | NB-IoT is minimaal 10 jaar gegarandeerd door de provider. Nee, de Opdrachtgever gaat niet akkoord.
49 | Inhoud | Bijlage 6 | In de mechanische eisen wordt zowel een eis gesteld op de afmetingen als mede verwezen naar de Zhaga Book 18 standaard. De genoemde afmetingen in de bijlage wijken af van de afmetingen geadviseerd in Zhaga Book 18. In sectie 3.5.1 van Zhaga Book 18 worden maximale afmetingen geadviseerd van een diameter van 89 mm en een hoogte 50 mm. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat deze afmetingen uit Zhaga Book 18 gehanteerd worden? | Opdrachtgever ziet geen verband tussen Zhaga book 18 en uw vraag t.a.v. afmetingen.
50 | Inhoud | Bijlage 7 | In Bijlage 7 wordt gesproken over ‘Ons Sensorhotel’, echter ontbreekt hiervan iedere specificatie van het te leveren product. Er staat een opsomming van mogelijkheden van één specifieke leverancier, maar er worden geen vereisten genoemd. De genoemde mogelijkheden dragen op geen enkele wijze bij aan de opdracht, namelijk het leveren van LED-armaturen. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat Bijlage 7 komt te vervallen? | De specificatie van het sensorhotel is generiek, rekening houdend met eisen en wensen in de toekomst. Bijlage 7 blijft gehandhaafd.
51 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 4.3.2 | In sectie 4.3.2 wordt gesproken over “PSYS”. Uit de zinsopbouw blijkt dat het gaat om een vermogen, hoe dit vermogen bepaald dient te worden is echter niet gespecificeerd. Daarnaast ontbreekt de eenheid. Door het niet geven van een specificatie van “PSYS” en de eenheid is dit gunningscriteria multi-interpretabel en vrij in te vullen door een inschrijver, het daaropvolgende resultaat is niet vergelijkbaar tussen de verschillende inschrijvers en uiteindelijk ook niet-controleerbaar met als consequentie dat een level playing field ontbreekt en dit dus in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel onder de aanbestedingswet. Gunningscriteria waarborgen de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging en moeten vergezeld gaan van specificaties aan de hand waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden getoetst om te beoordelen hoe goed de inschrijvingen aan de gunningscriteria voldoen. Kan de aanbestedende dienst dit gunningscriteria “PSYS” verder specificeren? | Met Psys wordt het systeem vermogen van het armatuur bedoeld in Watt. Niet enkel het opgenomen vermogen van de led.
52 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | In de omschrijving van het gunningscriteria wordt uitgegaan van gelijkmatigheid en lichtniveau volgens ROVL2011, de gespecificeerde opdracht beslecht slechts de levering van LED-armaturen en niet engineering volgens deze richtlijnen. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat deze engineeringswerkzaamheden op nacalculatie worden aangerekend aan de aanbestedende dienst? | nee
53 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | De werkelijke situatie kan afwijken van bijgeleverde DWG-files, hierdoor kunnen de berekende waardes bij afwijking van bijvoorbeeld de mast posities niet gerealiseerd worden in het veld. Gezien het feit dat de opdracht enkel gespecificeerd is als de levering van LED-armaturen, vrijwaart de opdrachtgever de inschrijver van enige verantwoordelijkheid omtrent de lichtberekeningen? | nee
54 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | In de opdracht wordt het volgende gespecificeerd: “Aan de hand van de meegeleverde info (mastaantallen, afstand tov de rijbaan en masthoogte) berekenen van het benodigde verlichtingsniveau”. Echter zijn deze afzonderlijke informatie bronnen niet beschikbaar gesteld, uit welke door de aanbestedende dienst beschikbaar gestelde documenten dient deze informatie gehaald te worden? | de dwg files in combinatie met de JSON files.
55 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | In de opdracht wordt gesproken over “werkingsregistratie”, dit kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Wat zijn de criteria waar deze “werkingscriteria” op is gebaseerd? | Met werkingsregistratie wordt bedoeld dat Opdrachtgever op afstand het functioneren van de armaturen kan monitoren.
56 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | “Leveren armaturen incl. de daarin gemonteerde connectoren en pucks in vier regio’s van Brabant”. Deze eis is multi-interpretabel, aangezien in het beschrijvend document en de bijlages het woord ‘connectoren’ op twee manieren worden gebruikt. Door de gekozen zinsopbouw impliceert de aanbestedende dienst dat hier Zhaga connectoren in het armatuur bedoeld worden. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het aanpassen van deze omschrijving naar: “Leveren armaturen incl. de daarin gemonteerde Zhaga connectoren, conform Zhaga Book 18.” | ja, inclusief de onder vraag 55 bedoelde pucks.
57 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | “Er dient voor de gegarandeerde levensduur van de armaturen nalevering van ditzelfde type armatuur aangetoond te worden”. Bovenstaande eis is multi-interpretabel, daarom stellen wij voor dat de eis wordt herschreven tot: “Er dient gedurende de garantieperiode van de armaturen nalevering van ditzelfde type armatuur aangetoond te worden”. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | nee, niet akkoord. Het gaat om gegarandeerde nalevering van ditzelfde armatuur gedurende de levensduur van het armatuur en niet de garantietermijn. Nalevering na verlopen garantietermijn is voor rekening van Opdrachtgever.
58 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | “Aantoonbaar maken dat armatuuronderdelen voor de gebruiksduur van dit type armatuur beschikbaar te zijn”. Bovenstaande eis is multi-interpretabel, daarom stellen wij voor dat de eis wordt herschreven tot: “Aantoonbaar maken dat armatuuronderdelen voor dit type armatuur gedurende de garantieperiode beschikbaar zijn”. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | nee, niet akkoord. Het gaat om gegarandeerde beschikbaarheid van armatuuronderdelen gedurende de levensduur van het armatuur en niet de garantietermijn.
59 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 2.11 | Binnen de huidige planning is er slechts één nota van inlichtingen, gezien het grote aantal onduidelijkheden in de aanbesteding omtrent gunningscriteria en het programma van eisen stellen wij voor om een 2e nota van inlichting toe te voegen aan de aanbesteding om zodoende de kwaliteit van de aanbesteding te verbeteren. Wij stellen voor de vragen voor deze 2e nota van inlichten uiterlijk 20 november 2020 in te dienen. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met deze wijziging van de planning? | zie gewijzigde planning in het beschrijvend document en op TenderNed.
60 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 2.11 | Binnen de huidige planning zijn er slechts 6 werkdagen tussen het publiceren van de antwoorden op de nota van inlichtingen en het inschrijven op de aanbesteding. Echter gezien de onduidelijkheid omtrent de lichtberekeningen voor bepaling van de vermogens van de armaturen (gunningscriteria), dat de antwoorden van de nota van inlichtingen benodigd zijn voordat er gestart kan worden met de lichtberekeningen. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat er 4 weken tussen het publiceren van antwoorden op de laatste nota van inlichtingen wordt opgenomen in de planning? | zie antwoord vraag 59
61 | Inhoud | Bijlage 5 | Voor N-wegen buiten bebouwde kom is het in Nederland gebruikelijk dat er wordt gekozen voor een kleurtemperatuur van 4000K. Eén van de voordelen van het toepassen van 4000K is het lagere energieverbruik. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het een bewuste keuze is om voor 3000K als geëiste kleurtemperatuur te kiezen, ondanks de voordelen van 4000K die in lijn zijn met de doelstellingen van deze aanbesteding, namelijk energie besparen? | ja, het is een bewuste keuze om 3000K te kiezen.
62 | Inhoud | Bijlage 5 | Er wordt gesteld dat de opwaartse lichtstroom 0% dient te zijn, is deze eis van toepassing op alle toe te passen tilthoeken van de armaturen of is deze eis enkel van toepassing op een tilthoek van 0 graden? | Op een tilthoek van 0 graden.
63 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | Er is niet gespecificeerd met welke vervuiling er gerekend dient te worden. Aangezien deze factor van grote invloed is op PSYS, is het van belang dat alle inschrijvers met een gelijke factor werken om een level playing field te creëren. Kan de aanbestedende dienst aangeven met welke vervuilingsfactor er gerekend dient te worden? | als u bedoeld het deel van de behoudfactor dat correspondeert met het verontreinigd raken met het armatuur en rekening houdend met het type armatuur, omgeving en schoonmaakinterval, dan is de vervuilingsfactor 0,92 (niet te verwarren met de depreciatiefactor).
64 | Inhoud | Bijlage OVL | Hoe dienen de areaal gegevens in de JSON-files gekoppeld te worden aan de DWG’s? | Door zowel de DWG files als de JSON-files in te lezen in uw engineeringssysteem.
65 | Inhoud | DWG's | In de DWG’s zijn geen projectgrenzen aangegeven. Aangezien deze arbitrair zijn biedt dit geen level playing field tussen de inschrijvers. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord dat zij de project grenzen toevoegen in de DWG’s om een level playing field te creëren? | alle masten die op tekeningen staat, behoren tot de opdracht. Er is geen sprake van 'projectgrenzen'.
66 | Inhoud | DWG’s | Er zijn geen concrete maten verstrekt voor masthoogten en lengte uithouders. Kan de aanbestedende dienst deze informatie beschikbaar maken met de antwoorden op deze nota van inlichtingen? | Deze staan in de Json files.
67 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | Op welke wijze gaat de aanbestedende dienst de controle uitvoeren wat betreft de ingeschreven PSYS-waarden? Er wordt niet gevraagd om lichtberekeningen toe te voegen bij de inschrijving, dit stelt ter discussie of een objectief vergelijk van de inschrijvingen mogelijk is. Gaat de aanbestedende dienst er mee akkoord om een referentie gebied aan te bieden waarvoor PSYS berekend moet worden? Zodat alle inschrijvende partijen op die manier met gelijke variabelen en randvoorwaarden PSYS berekenen en er een level playing field ontstaat. | Nee, de systeem vermogens worden bepaald door u, aan de hand van de lichtberekeningen die u gedaan heeft. Een referentie gebied is onmogelijk daar er geen gelijke wegprofielen, masthoogtes en mastafstanden langs provinciale wegen zijn. Lichtberekeningen dienen bij het indienen van de aanbieding verstrekt te worden.
68 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | Determinering van verlichtingsklassen is geen exacte wetenschap, bij deze determinering treden altijd interpretatieverschillen op. Deze verschillen zijn van invloed op PSYS, kortom een level playing field ontbreekt. Hoe normaliseert de aanbestedende dienst deze interpretatie verschillen bij de beoordeling van de inschrijving? | U dient te determineren. Dit wordt gecontroleerd door de Provincie.
69 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 | De keuze van het type asfalt is niet gespecificeerd, maar heeft significante invloed op PSYS. Kan de aanbestedende dienst deze informatie aanvullen, zodat er een level playing field ontstaat? | u dient uit te gaan van een gemiddelde kleurstelling / reflectiewaarde van standaard asfalt (De R.W.S. referentie C2007).
70 | Proces | DWG files Masthoogten en aantallen armaturen | Kan de OG aangeven bij welke masthoogten welke aantallen masten en armaturen horen? | nee, zie DWG files.
71 | Proces | DWG files Mastafstanden | In de DWG files staan mastafstanden vermeld. Mag er van de OG van deze mastafstanden afgeweken worden? Kloppen de daarbij opgegeven wegingsfactoren zoals aangegeven door de aanbestedende dienst? | Er mag niet afgeweken worden van de mastafstanden. Uw vraag ten aanzien van 'wegingsfactoren' is ons niet duidelijk.
72 | Proces | Document Zhaga Smart Connector en document Functionele omschrijving pucks | Van ON wordt verlangt dat de armaturen zijn voorzien van een Zhaga connector (slot t.b.v. de puck) In genoemde documenten wordt gesproken over een Zhaga Smart connector met bijbehorende specificaties en een Puck met eveneens bijbehorende specificaties. a. Kan OG aangeven of de standaard Zhaga connector die normaal op de armaturen worden toegepast dezelfde is als de Zhaga Smart Connector van Remoticom? b. Zo niet, kan OG aangeven wat de verschillen zijn tussen beide connectoren en welke connector (slot) ON moet voorbereiden op de armatuur om de Puck te laten functioneren. c. Indien de Zhaga Smart Connector van Remoticom afwijkt van een normale Zhaga Connector, kan OG dan zorgen voor een level playing field waarbij OG de Zhaga Smart connectoren van Remoticom aanlevert? | Remoticom gebruikt inderdaad de standaard Zhaga Book18 connector. Dus antwoord is: u dient gebruik te maken van Zhaga book18 connectoren aan onder en bovenzijde.
73 | Inhoud | Document Eisen Armaturen juli 2020 versie 2.0 | OG stelt in één van haar eisen dat de armatuur een afmeting moet hebben van maximaal (LxBxH) 607 x 318 x 113mm. Met een maximale afwijking kleiner dan 3%. Het lijkt erop dat deze eis, duidt op een bepaalde voorkeur van OG voor een specifiek merk en type armatuur welke exact voldoet aan deze afmetingen. Een afwijking van 3% (= max 1,8cm kleiner!!!) op masthoogtes van 6, 8 en10m en hoger is niet waarneembaar en derhalve geen relevante eis die bovendien conflicteert met het gelijkheidsprincipe in de aanbestedingswet 2012, en waardoor partijen worden buitengesloten. Wellicht en ten overvloede maar identiek en gelijkwaardig zijn twee verschillende begrippen. Wij kunnen armaturen leveren die voldoen aan alle, door OG, gestelde eisen echter kleiner van afmeting zijn waardoor minder materiaal / grondstof nodig is en meer voldoet aan de Inkoop hoofddoelstelling van de Provincie om primaire grondstoffen met 50% te reduceren en te voldoen aan de ambities voor een circulaire maatschappij. a. Kan opdrachtgever akkoord gaan met het loslaten van de afwijkingseis van 3% kleiner, met behoud van de overige voorwaarden? b. Indien niet, kan opdrachtgever dan akkoord gaan met een minimale afmeting van (LxBxH) 520x220x109 mm? c. Indien ook niet, kan opdrachtgever akkoord gaan met een minimale afmeting van (LxBxH) 665x280x104 mm? | a) zie antwoord vraag 42. b) uw afmetingen zijn kleiner dus ja. C) als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, ja.
74 | Inhoud | Document Eisen Armaturen juli 2020 versie 2.0 | OG stelt in één van haar specifieke eisen dat de armatuur voorzien moet zijn van een extra helder glas. Het lijkt erop dat deze eis, en andere specifieke eisen, duiden op een bepaalde voorkeur van OG voor een specifiek merk en type armatuur. De specifieke eigenschap "extra" helder, is niet relevant en heeft geen toegevoegde waarde omdat OG de verlichtingsprestatie eisen expliciet heeft bepaald en een korting wordt gehanteerd op het meest lage energieverbruik. a. Kan OG akkoord gaan met het weglaten van de specifieke omschrijving "extra" helder? b. Zo niet, kan OG dan SMART definiëren wat met extra helder bedoeld wordt? | Opdrachtgever benadrukt géén voorkeur te hebben voor een specifiek merk en type armatuur. Met extra helder wordt bedoeld vlak glas, zonder refractoren. Mat glas is dus ook niet toegestaan.
75 | Inhoud | Document Eisen Armaturen juli 2020 versie 2.0 | Een hoofddoelstelling van de provincie Noord Brabant is energiereductie. De provincie vraagt om een armatuur met een kleurweergave index (CRI) met een RA van ≥ 80. Een RA van 80 is minder efficiënt dan een RA van 70. Derhalve zal een RA van 70 een lager energieverbruik opleveren en meer voldoen aan uw hoofddoelstelling dan een RA van 80. Omdat het menselijk oog niet in staat is, om de kleuren bij een relatief laag lichtniveau, zoals in de ROVL wordt gevraagd, waar te nemen, zal de Provincie en haar gebruikers, ook geen onderscheid zien in het toepassen van een RA van 70 t.o.v. een RA van 80. Een RA van ≥ 70 voor functionele applicaties, is meer gebruikelijk om toe te passen in de openbare ruimte dan een RA van 80. a. Kan de Provincie akkoord gaan met het toepassen van een CRI met een RA ≥ 70? | Nee, Opdrachtgever wenst een CRI met een RA ≥ 80.
76 | Inhoud | Document Eisen Armaturen juli 2020 versie 2.0 | Een hoofddoelstelling van de provincie Noord-Brabant is energiereductie. De provincie vraagt om een armatuur met een kleurtemperatuur van 3000K. Op provinciale wegen en voor functionele verlichting wordt vaak 4000K toegepast. 4000K heeft een hogere efficiëntie waardoor het energieverbruik gereduceerd wordt en voldoet aan de hoofddoelstelling. a. Kan de provincie akkoord gaan met het toepassen van 4000K, indien dit consequent op alle armaturen wordt toegepast? | nee, zie antwoord vraag 61
77 | Juridisch | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 6 blz. 21: Maatschappelijk Verantwoord ondernemen | OG eist dat de arbeidsparticipatie vergroot dient te worden door gebruik te maken van Brabanders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen die gedachte van harte en dragen daar op onze locatie aan bij om "mensen met mogelijkheden" daadwerkelijk op onze eigen locatie te laten participeren in het arbeidsproces i.p.v. ze bij een sociale werkplaats, veelal zonder uitzicht op re-integratie, te laten werken. Aanvullend vinden wij de kwaliteit en afgesproken levertijd belangrijke aspecten en willen wij hier direct toezicht op houden en invloed op uitoefenen. Het eisen van een social return door gebruik te maken van alleen Brabanders is volgens de aanbestedingswet discriminerend en veroorzaakt een ongelijke mededinging voor aanbieders die buiten Noord-Brabant gevestigd zijn. a. Kan OG akkoord gaan dat de social return eis niet voor Brabanders alleen geldt maar voor alle Nederlanders en derhalve ook op een andere locatie buiten Noord-Brabant kan plaatsvinden? | ja
78 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 6 blz. 21: Maatschappelijk Verantwoord ondernemen | De Provincie Noord-Brabant heeft drie hoofddoelstellingen die ze voor haar inkoop wil realiseren. Twee van doelstellingen vinden wij terug in de eisen van het bestek t.w. energie reductie en arbeidsparticipatie. De derde hoofddoelstelling, reductie van het grondstoffengebruik en circulariteit, wordt niet op beoordeeld. Ergo, in uw document "eisen armaturen" hanteert u een afmetingseis die maximaal 3% kleiner mag zijn. Wij kunnen armaturen leveren die voldoen aan alle, door OG, gestelde eisen echter kleiner van afmeting zijn waardoor minder materiaal / grondstof nodig is. a. Kan opdrachtgever akkoord gaan met het loslaten van de afwijkingseis van 3% kleiner, met behoud van de overige voorwaarden? b. Indien niet, kan opdrachtgever dan akkoord gaan met een minimale afmeting van (HxBxL) 109 x 220 x 520mm? c. Indien ook niet, kan opdrachtgever akkoord gaan met een minimale afmeting van (HxBxL) 104 x 280 x 665mm? | Zie antwoord vraag 42
79 | Juridisch | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 5 blz. 20: Boetebepaling nummer eis 2.3 | Indien de responsetijd wordt overschreden, wordt een korting opgelegd van 500 Euro op de declaratie. Indien de overschrijding 1 dag is geldt een korting van 1000 Euro. Indien er al een overschrijding plaatsvindt zal dit altijd één dag of meer zijn. a. Kan OG aangeven wat zij bedoeld met de korting van 500 Euro? b. Kan OG aangeven welke korting op de declaratie, voor welke termijnen van toepassing zijn? | Zie antwoord vraag 36.
80 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 5 blz. 19: Opdracht. | OG spreekt haar voorkeur uit voor een puck van het specifieke merk Remoticom. Het is ons niet duidelijk wie de Puck inkoopt. ON kan geen verantwoordelijkheid dragen voor derde producten die door OG zijn voorgeschreven. Om transparantie en gelijke behandeling te waarborgen in o.a. de aanschafprijs van deze producten, stelt ON voor dat de pucks worden aangeleverd door de OG. Hierdoor creëren we een gelijk speelveld tussen alle aanbieders en zijn de verantwoordelijkheden, m.b.t. de levertijden en aanvullende risico's afgedekt en bepaald. a. Indien OG kiest voor Remoticom, kan OG bevestigen dat de materialen van betreffende fabrikant/leverancier door OG worden aangeleverd en deze niet door ON dienen te worden ingekocht? b. Kan OG bevestigen dat indien ON afhankelijk is van derden, ON niet verantwoordelijk wordt gehouden voor bijvoorbeeld het overschrijden van levertijden veroorzaakt door diezelfde derden leveranciers, en dat de boeteclausule dan niet van toepassing is? | a) Nee b) Nee OG heeft geen voorkeur voor een merk leverancier. OG stelt als eis dat de sensoren, de sensorhotels en de omgevingsmonitoring systemen conform eisen gesteld door OG geleverd kunnen worden door eenzelfde leverancier.
81 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 4.3.2 blz. 17: Scoregrondslag per subgunningscriterium artikel mate van stroomverbruik. | Het systeemverbruik wordt bepaald a.d.h.v. de ROVL 2011. Dit is een oude richtlijn. Om misverstanden te voorkomen: a. Kan OG aangeven of zij de ROVL 2011 bedoeld of de NPR 13201: 2016? (Zie ook hoofdstuk 5 nummer eis 1.1) | ROVL-2011 en haar opvolger.
82 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 4.3 blz. 17: Scoregrondslag per subgunningscriterium artikel prijs. | In het bestek wordt gesproken over een gewogen gemiddeld prijsniveau welke de uiteindelijke inschrijfprijs bepaald. Er is geen aantal en lph van de masten en de armaturen opgegeven. Op bepaalde wegen is bekend dat de verlichting al vervangen is voor LED armaturen. Om te voorkomen dat er verschillende aantallen armaturen door de diverse aanbieders worden aangeboden en het gewogen prijsniveau wordt beïnvloed, is het transparant en objectief dat OG de toegepaste aantallen per masthoogte, per aangeleverd profiel (DWG file), aangeeft. a. Kan OG de aantallen te vervangen armaturen per profiel incl. de bijbehorende masthoogte aanleveren? b. Zo niet, kan OG verzekeren dat de verschillende aanbieders transparant beoordeeld worden op hun gewogen prijs? c. Kan OG aangeven en beschrijven op welke wijze de transparantie gegarandeerd wordt? | a) Nee, er is immers geen specifiek profiel. b) U mag er van uitgaan dat Opdrachtgever de aanbiedingen op een nauwkeurige en objectieve wijze beoordeelt. c) U mag er van uitgaan dat Opdrachtgever de aanbiedingen op een nauwkeurige en objectieve wijze beoordeelt. Echter, in verband met de concurrentiegevoeligheid kunnen wij geen inschrijfbedragen van de verschillende inschrijvers communiceren.
83 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 4.3 blz. 17: Scoregrondslag per subgunningscriterium | In uw aankondigingsdocument "TN278827-SF02 aankondiging van een opdracht" geeft u op blz. 4 art.II.2.5 aan dat er een 3-tal gunningscriteria zijn, t.w. Minimaal stroomverbruik weging 25%; Aantal benodigde armaturen weging 25% en prijs weging 50%. Terwijl hierover in het beschrijvend document niets over gezegd wordt. a. Hoe worden deze gunningscriteria verrekend in combinatie met de kortingen? b. Indien ze van toepassing zijn, geldt er een waardering van 25% voor de aantal benodigde armaturen. Betekent dit dat de armatuur aantallen niet vast staan en er een mogelijkheid bestaat een eigen ontwerp te maken met eventueel minder armaturen? c. Zo niet, kan OG dan aangeven waar het onderscheid in zit tussen de verschillende aanbieders? d. Indien de mogelijkheid voor een vrij ontwerp bestaat, betekent dit dat de ON, 28 volledige ontwerpen moet maken? Mede ook gelet op het gunningscriterium van de gewogen gemiddelde prijs waarin aantallen bepalend zijn voor de gemiddeld gewogen prijs. | Het criterium 'aantal benodigde armaturen' is toegevoegd aan het beschrijvend document. De wijze waarop de uiteindelijke economische meest voordelige inschrijving bepaald wordt, staat ook omschreven in het beschrijvend document. B. Het gaat hier om het aantal verschillende fysieke armaturen dat u nodig heeft om aan alle gewenste instellingen en specficaties te voldoen. De armatuuraantallen staan dus wel vast. c. Het verschil kan zijn dat de ene leverancier, middels programmering, met één fysiek armatuur aan meer verschillende specificaties kan voldoen dan de andere leverancier. d. Er is geen mogelijkheid tot vrij ontwerp.
84 | Contract | Beschrijvend document 3.3.1 Referenties Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met het binnen één overeenkomst leveren van LED armaturen met een minimale totale omvang van 4.800 stuks in een tijdsbestek van 6 weken. | OG stelt dat ON moet kunnen aantonen dat ON ervaring heeft met het leveren van 4800 armaturen binnen één overeenkomst en binnen een tijdsbestek van 6 weken. Dit is een disproportionele en discriminerende eis, waarvan ook nog eens de relevantie met de opdracht ontbreekt. OG stelt elders in het bestek dat de levertijd 9 weken is en daarna de armaturen in aantallen van 200 stuks op 4 percelen per week afgeleverd dienen te worden. Aanvullend geldt dat er weinig of geen projecten als referentie voorhanden zijn waar extreme aantallen van 4800 armaturen binnen 6 weken geleverd moeten worden. Het niet kunnen aantonen van een referentie project met dergelijke aantallen, betekent niet dat ON dit niet kan realiseren. Het kan ook zijn dat de betreffende OG van het referentie project geen 4800 armaturen kon verwerken binnen de gestelde termijn. a. Kan OG bovenstaande eis anders formuleren waarbij de kerncompetentie "leverbetrouwbaarheid" ook gegarandeerd wordt? Bijvoorbeeld dat ON binnen een periode van 3 maanden 3000 armaturen op afroep geleverd heeft. Of dat ON aantoonbaar met 6 weken 2000 armaturen geleverd heeft? | eis blijft gehandhaafd. Bedoeld wordt dat vanaf start levering u aantoont in staat te zijn in een periode van 6 weken wekelijks 800 armaturen te leveren.
85 | Proces | Beschrijvend document 2.6 Beoordelingsfase In de beoordelingsfase wordt door de aanbestedende dienst beschreven hoe er beoordeeld wordt | De Provincie Noord-Brabant stelt transparantie van deze aanbesteding op prijs. Wil OG in het kader van het grondbeginsel tot transparantie aangeven welke personen en organisaties betrokken zijn bij het beoordelen van de inschrijving? | Inhoudelijk deskundige Medewerkers van PNB.
86 | Proces | Beschrijvend document 1.2.2. Doel De levering houdt het volgende in: Het leveren van LED armaturen. | Op blz. 14 van het beschrijvend document wordt gesproken over “Inschrijving door een combinatie en inzet van onderaannemers”. Het betreft hier een directe levering van leverancier aan Provincie. a. Wat bedoelt OG met “inschrijving door een combinatie en inzet van onderaannemers”? b. Kan de OG aangeven wie de armaturen gaat installeren? | Er is sprake van een 'inschrijving door een combinatie' als 2 partijen een formele samenwerking aangaan om gezamenlijk als één inschrijver de inschrijving te doen. Beiden partijen dragen in dat geval gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gehele opdracht. Er is sprake van onderaannemers als Opdrachtnemer een deel van haar werkzaamheden uitbesteed aan een derde partij. Opdrachtnemer (= inschrijver) blijft verantwoordelijk. wie de armaturen gaat installeren is nog niet bekend.
87 | Proces | DWG files | Uit de DWG bestanden van OG is niet te achterhalen welke verlichtingsklassen zijn vereist. a. Wil OG aangeven wat die verlichtingsklassen zijn per DWG bestand (Provinciale weg)? | Te bepalen door te determineren.
88 | Inhoud | Eisen | Er moet “smartlabeling” worden toegepast. Wat zijn de juiste specificaties hiervoor? | Er moet achter het mastdeurtje "gelabeld" worden wat de specs van het armatuur zijn.
89 | Proces | Planning van de aanbesteding | Er zijn slechts 6 werkdagen tussen de verzending van de Nota van Inlichtingen en de uiterste datum inschrijving. Het is moeilijk in te schatten of dit voldoende tijd is, ook afhankelijk van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen. Zou de uiterste datum van inschrijving kunnen worden verlengd, bijvoorbeeld met drie weken? | zie antwoord vraag 59
90 | Inhoud | Eisen en wensen ten aanzien van het product | In de smart-uitvraag van deze tender wordt slechts één oplossing genoemd, namelijk die van Remoticom. Om tot een goede produkt-prijsvergelijking te kunnen komen, zouden verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten kunnen worden. Kunnen wij er derhalve van uitgaan dat minimaal gelijkwaardige smart oplossingen aan die van Remoticom mogen worden aangeboden voor deze tender, zodat u tot een goed produktvergelijk kunt komen? | Ja
91 | Inhoud | Eisen en wensen ten aanzien van het product | In Bijlage 6 - Zhaga Smart Connector functionele omschrijving, wordt diverse malen verwezen naar een “Remoticom portal”. Moet er gebruikt worden gemaakt van dit specifieke portal? | Nee, mits gelijkwaardig aan de Remoticom portal.
92 | Proces | Beoordeling van de inschrijving (gunningscriteria) | In de aankondiging van de opdracht worden drie beoordelingscriteria vermeld: minimaal stroomverbruik (25), aantal benodigde armaturen (25) en prijs (50). In het aanbestedingsdocument wordt slechts gesproken over prijs en minimaal stroomverbruik. Kunt u dit ophelderen? | Zie antwoord vraag 83
93 | Inhoud | Prijs | Er worden verschillende armatuur types gevraagd in het prijzenblad. Welke armatuur types, inclusief specificatie, moeten hier worden ingevuld? | Door u te bepalen aan de hand van uw lichtberekeningen, welke bij aanbieding bijgevoegd dienen te worden.
94 | Inhoud | Mate waarin voldaan wordt aan minimaal stroomverbruik | De ROVL 2011 is in 2017 vervangen door de NPR 13201:2017. Bedoelt u inderdaad de ROVL 2011 of toch de vervanger NPR 13201:2017? | ROVL-2011 en haar opvolger.
95 | Inhoud | Mate waarin voldaan wordt aan minimaal stroomverbruik | Wat verstaat U onder PSYS? | Systeem vermogen van het armatuur.
96 | Inhoud | Mate waarin voldaan wordt aan minimaal stroomverbruik | Hoe moet de waarde van het “criterium geïnstalleerd vermogen psys armatuur” worden bepaald? | Door u te bepalen. U bent de leverancier van uw product.
97 | Contract | De opdracht | Wat is het (geschat) totaal aantal armaturen van de gehele opdracht? | Dit is ca. 6500 stuks.
98 | Contract | De opdracht | De boetebepaling wordt gerelateerd aan een levering van 9 weken na opdracht. In de praktijk zou het kunnen zijn dat er door de opdrachtgever een latere levering wordt gevraagd. Kunt u de boetebepaling relateren aan de daadwerkelijk overeengekomen levertijd? | U moet in staat zijn binnen 9 weken na opdrachtverstrekking te leveren. Indien Opdrachtgever u verzoekt later te leveren, wordt de boetebepaling uiteraard gekoppeld aan de daadwerkelijk overeengekomen levertijd.
99 | Contract | De opdracht | Op welke dagen en tijden kan er worden afgeleverd? | op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur na overleg met depotbeheerder.
100 | Inhoud | Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: in hoeverre wordt de hoeveelheid primair grondstoffengebruik en het daadwerkelijk realiseren van een circulaire economie meegenomen in de beoordeling? | Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen onderdeel van de beoordeling in deze aanbesteding.
101 | Contract | 6.1 Social Return | Er wordt gevraagd 2% van de opdrachtsom aan SROI. Dient dit plaats te vinden in Noord-Oost Brabant of mag dit ook elders in Nederland? | Dit mag ook elders in Nederland.
102 | Inhoud | Bijlage 4 | In deze bijlage dient het opgenomen vermogen genoteerd te worden. Kunt u bevestigen dat het hier gaat over opgenomen vermogen waarbij geen rekening gehouden wordt met het dimprotocol? | Ja.
103 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Uit het bestand OVLarmatuurhuidig staan al diverse led armaturen. Wij verzoeken OG een duidelijk overzicht aan te leveren met de posities waar deze armaturen staan? | U dient dit te combineren met de dwg files. Alle hierin opgenomen armaturen dienen vervangen te worden.
104 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | In bestand OVLlichtmasten.json staan geen masthoogtes en uithouders vermeld. Wij verzoeken OG hier een duidelijk overzicht van aan te leveren voor het maken van de lichtberekeningen? | De masthoogten en uithouder lengtes staan in de JSON-files.
105 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Wij verzoeken OG een aansluitschema aan te leveren voor de Zhaga connectoren om de Remoticom Zhaga Smart connector optimaal te laten functioneren? | U dient Zhaga book 18 connectoren te monteren. De Zhaga smart connector werkt conform de Zhaga book 18 standaard. 3 draads bedraad, pin 4 niet bedraad. Dit is conform Zhaga book 18 standaard.
106 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Wij verzoeken de OG een overzicht aan te leveren van welke N-weg bij welk steunpunt hoort? | Volgt na opdrachtverstrekking.
107 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Er wordt gesproken over sets per wegvak. Wordt per wegvak bedoeld de complete N-weg of deel daarvan? Indien het een deel van de weg betreft dan verzoeken wij de OG deze te specificeren? | Met een deel wordt bedoeld dat deel waar de installatie staat.
108 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | In de dwg files wordt niet duidelijk gekaderd wat in de scope van het vervangingsproject valt. Kan OG aub aangeven per DWG of bv de parallelwegen ed in de vervangingsscope vallen? | De dwg files zijn voldoende duidelijk. Paralel wegen vallen niet in de scope.
109 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Kunt u voor de pakketten voor de verschillende regio's een leverschema aanleveren? | Volgt na opdrachtverstrekking.
110 | Contract | Hfdst 5 de opdracht | Is bestand OVLarmatuurtoekomst.json leidend voor het bepalen van het aantal te vervangen armaturen? | Nee, het aantal armaturen ligt vast.
111 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | In bestand "OVLarmatuurtoekomst.json" staan Schreder armaturen reeds ingevuld. Conform Gids Proportionaliteit verzoeken wij OG een gelijk speelveld te creëeren en de specificaties met aantallen en posities van deze armaturen in een overzicht aan te openbaar te maken? | "armaturen toekomst" staat los van de aanbesteding.
112 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | U vraagt pakketten van ongeveer 200 stuks per wegvak. Wilt u deze pakketten cq wegvakken specificeren en hier een planning voor aanleveren? | Volgt na opdrachtverstrekking. Wij vragen pakketten van 200 stuks per week, en niet per wegvak.
113 | Contract | Hfdst 5 de opdracht | U stelt bij de armaturen ook Pucks van Remoticom geleverd moeten worden. Conform de Gids Proportionaliteit eisen wij dit onderdeel te schrappen uit de aanvraag. Aangezien niet elke armaturen leverancier dezelfde prijs krijgt bij Remoticom wordt hier geen gelijk speelveld gecreëerd. | U dient sensoren te leveren conform de eisen gesteld door de OG. Deze hoeven niet per sé van Remoticom te zijn.
114 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | U stelt dat per installatie een overzicht opgesteld moet worden met daarbij welk type armatuur op welke mast bevestigd moet worden. Betekent dit dat alle lichtpunten op de dwg files berekend moeten worden? | Ja
115 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Kunt u bevestigen dat we voor de conflict punten verlichtingsklasse C4 moeten hanteren? | Nee, u dient dit te bepalen door te determineren.
116 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | Welke wegdekreflectie dienen wij toe te passen voor de lichtberekeningen? | u dient uit te gaan van een gemiddelde kleurstelling / reflectiewaarde van standaard asfalt (De R.W.S. referentie C2007).
117 | Inhoud | Hfdst 5 de opdracht | U stelt het verlichtingsniveau te bepalen a.d.h.v. mastaantallen ed. Dit is niet waarop verlichtingsniveaus worden bepaald. Kan de OG bevestigen dat voor de wegen M4 moet worden toegepast? | Nee, u dient zelf te determineren.
118 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | U stelt in de eisen een bevestiging van tussen 32mm en 76mm. Echter in het areaal hebben wij geen 32mm gevonden. Kan de eis 32mm vervallen? | nee, 32 mm is de ondergrens.
119 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | In de specificaties is geen maximum mA voor de driver opgenomen. Om lichttechnisch comfort te realiseren verzoeken we de OG een maximum van 530mA voor de driver toe te passen? | Nee, er wordt geen maximum bepaald, wel een levensduur van 100.000 branduren.
120 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | In de eisen voor de armaturen vraagt u afmetingen. Het is duidelijk dat een "platte" vorm armatuur gewenst is. We verzoeken de hoogte maximaal 116mm te maken en de afwijking naar kleiner te laten vervallen? Om het speelveld aan mogelijkheden te vergroten. | zie antwoord vraag 42.
121 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | U vraagt een snoer RTPR 3x1,5mm2. Onze armaturen zijn dubbel geïsoleerd waarbij 2x1,5mm2 logischer is. Gaat OG bij dubbel geïsoleerd armatuur akkoord met RTPR 2x1,5mm2? | nee
122 | Proces | Referentie | Bij 3.3.1 Referenties vraagt u aantoonbaar te maken een grote hoeveelheid armaturen te kunnen leveren in kort tijdsbestek. Kunt akkoord gaan met een referentie waarbij in één keer 1600 led armaturen worden geleverd, en deze in pakketten samengesteld afgeleverd zijn? | nee, dit voldoet niet.
123 | Proces | Referentie | In 3.3.1 Referentie vraagt u aantoonbaar ervaring te hebben met het leveren 4800 ledarmaturen in 6 weken. Aangezien dergelijke projecten uitzonderingen zijn in de Nederlandse markt, verzoeken wij OG akkoord te gaan met een referentie in Europa (in Engelse taal)? | akkoord, mits aantoonbaar volledig door Inschrijver uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging.
124 | Proces | Planning | Gezien de enorme uitgebreide uitvraag en de grote hoeveelheid uit te werken dwg files, verzoeken wij OG minimaal 2 weken extra tijd voor het indienen? | zie antwoord vraag 59
125 | Inhoud | Vragen t.b.v. nota van inlichtingen Levering LED armaturen, Casenummer: C2268787 | Geachte, Hierbij ontvangt u van ons de vragen voor de nota van inlichtingen behorende bij : Levering LED armaturen - Casenummer: C2268787 Vraag over bijlage 5 Juli 2020 versie 2.0 Met ons armatuur kan aan alle gestelde eisen worden voldaan , behoudens de onderstaande minimale gevraagde afmetingen in uw uitvraag, • afmetingen lengte maximaal 607mm, breedte maximaal 318mm, hoogte maximaal 113mm. Afwijking, kleiner maximaal 3%. Onze minimale afwijking in de afmetingen bedraagt millimeters. Deze afwijking is naar onze mening (bijna) niet zichtbaar op de masthoogte zoals beoogd in deze uitvraag. ( niet of nauwelijks waarneembaar vanaf de straat.) Daarbij hebben we geconstateerd dat met deze maatvoering de Provincie Noord Brabant zich beperkend opstelt t.a.v. gangbare armaturen in de huidige markt. Wat uiteindelijk zal resulteren in een door ons onderzocht uiterst miniem aanbod vanuit de markt. | zie antwoord vraag 42
126 | Inhoud | Overig | Kan de opdrachtgever aangeven in welk document de aantallen en lengte van de mastsnoeren worden weergegeven? | in de Json files staan de masthoogtes en uithouders. Deze maat plus 2 meter.
127 | Inhoud | Overig | Kan de opdrachtgever aangeven in welk document de aantallen armaturen te vinden zijn waar het hierover gaat? | de dwg files in combinatie met de JSON files.
128 | Inhoud | ZIP bestand OVL | Kan de opdrachtgever de betreffende documenten in een ander bestandstype aanleveren dan de huidige .json bestanden? | nee
129 | Inhoud | Bijlage 5 | De opdrachtgever heeft het volgende aansluitsnoer gespecificeerd; RTPR 3x1,5 mm2. Bedoelt de opdrachtgever hiermee dat dit snoer mee moet worden genomen met de aanbieding en dus onderdeel van de prijs per armatuur is? | ja
130 | Inhoud | Bijlage 5 | De opdrachtgever heeft maten van de armaturen gespecificeerd waarbij minimaal van afgeweken mag worden. Hierdoor vallen veel leveranciers buiten de boot. Wij verzoeken de opdrachtgever om een grotere bandbreedte toe te laten door de afwijking op 20% te stellen naar zowel boven als beneden waardoor de opdracht toegankelijker wordt voor meerdere bedrijven. Zo niet, kan de opdrachtgever uitleggen waarom niet? | zie antwoord vraag 42.
131 | Inhoud | Beschrijvend document – Paragraaf 5 | Onder paragraaf 5 van het beschrijvend document staat vermeld dat “Armaturen uitrusten met Zhaga Connectoren en Pucks tbv werkingsregistratie”. Betekent dit dat de aanbieding inclusief Zhaga Smart Connector en Puck moet zijn, zoals omschreven in bijlage 6 en 7? Aangezien in bijlage 5 alleen wordt omschreven dat de armaturen moeten voorzien zijn van een Zhaga connector aan zowel de boven- als onderkant? | Het armatuur dient te worden aangeboden met 2 stuks connectoren inclusief de daarbij behorende SR driver, 1 stuks boven op het armatuur en 1 stuks aan de onderzijde van het armatuur. Daarnaast dient er aan de bovenzijde een Zhaga smart connector geplaatst en meegeleverd te worden.
132 | Inhoud | Beschrijvend document - Paragraaf 3.3.1 | De opdrachtgever eist naast het hebben van ervaring met het leveren van 4.800 stuks LED armaturen binnen één overeenkomst dat deze ook in een tijdsbestek van 6 weken zijn geleverd. Echter er zijn maar weinig projecten in Nederland in het recente verleden die aan deze eisen voldoen waardoor dit besluit teveel invloed heeft op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit midden-en kleinbedrijf. Wij vragen dan ook om deze laatste eis omtrent het tijdsbestek te laten vallen. Zo niet, kan de opdrachtgever uitleggen waarom niet? | Dit gaat niet vervallen. Hier staat dat er in een periode van 6 weken 4800 stuks geleverd moeten kunnen worden door ON. Dat zijn 800 armaturen per week, gedurende 6 weken.
133 | Proces | Beschrijvend document - Paragraaf 2.11 | Inschrijver gaat ervan uit dat er een mogelijkheid bestaat om aanvullende vragen te stellen aan de hand van de eerste NvI? | zie antwoord vraag 59
134 | Inhoud | Beschrijvend document - Paragraaf 2.5.4 | Kan de opdrachtgever aangeven wat de opbouw/inhoud van het document "Gegevens technische bekwaamheid" moet zijn? | Hiermee wordt bedoeld bijlage 2 - referentiegegevens kerncompetenties.
135 | Inhoud | Beschrijvend document - Paragraaf 2.5.4 | Kan de opdrachtgever aangeven of de titel van het betreffende in te leveren document onder de kolom "Omschrijving" of "Tabbladnummer" staat vermeld? | Beschrijvend document is hierop aangepast. Naam van de tweede kolom is gewijzigd in 'naam document'.
136 | Inhoud | Beschrijvend document - Paragraaf 1.2 | Waarom wil de opdrachtgever slechts met 1 leverancier een overeenkomst afsluiten? Heeft dit besluit niet teveel invloed op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit midden- en kleinbedrijf? Zo niet, kan de opdrachtgever uitleggen waarom? | Nee, dit heeft te maken met de gewenste beheer en beheersbaarheid van de OG.
137 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | Armaturen dienen voorzien te worden van een gemonteerd aansluitsnoer. Kunt u ons aangeven wat de lengten van de aansluitsnoeren dienen te zijn? Overlengte | De lengte is de hoogte van de mast plus de lengte van de uithouder plus 2 meter
138 | Inhoud | Bijlage 4, Prijzen en tarieven | In cel K12 staat Totaalkorting, in cel M12 staat Fictieve korting Wat bedoelt u met totaalkorting? | Bij 'totaalkorting' wordt de optelling weergegeven van de prijzen van de armaturen, rekening houdend met de fictieve korting / boete voor de PSYS.
139 | Inhoud | Bijlage 4, Prijzen en tarieven | In de kolom PSYS armatuur staan waarden van 30, 40 W etc. Mogen deze overschreven worden met het werkelijke systeemvermogen? | Ja, de volledige systeemvermogens dienen ingevuld te worden van het armatuur. Hierbij dient u rekening te houden met de gebruikelijke rekenkundige afronding van de wattages.
140 | Inhoud | Bijlage 4. Prijzen en tarieven | In deze bijlage staan 6 rijen met type armaturen. Is het de bedoeling dat wij het totaal aantal hier vermelden van alle N-wegen? | deze vult u met de verschillende typen armaturen die u nodig heeft om aan alle verschillende specificaties / instellingen te voldoen, inclusief aantallen.
141 | Inhoud | Beschrijvend document levering led armaturen. 5 de opdracht | Kunt u ons vertellen welk type masten per N-weg er rekening mee gehouden dient te worden? | Staat in de meegeleverde data (dwg en JSON files)
142 | Inhoud | Bijlagen | In de bijlagen treffen we een aantal bestanden aan waar onder OVLLichtmasten.json. Wat is dit voor bestand en met welk programma kunnen we dit openen en wat kunnen we hier mee? | U kunt dit over een dwg files heen leggen om de juiste engineering te kunnen doen. U kunt dit inlezen in de meest gangbare engineeringsystemen.
143 | Inhoud | Beschrijvend document levering led armaturen. 5 de opdracht | U beschrijft: Hoe dit verlichtingsniveau te bereiken met de benodigde armatuurtypen. Welk verlichtingsniveau dienen de armaturen aan te voldoen? | U dient te determineren.
144 | Inhoud | Beschrijvend document levering led armaturen. 5 de opdracht | Aan de hand van de meegeleverde info (mastaantallen, afstand t.o.v. de rijbaan en masthoogte) berekenen van het benodigde verlichtingsniveau. Waar kunnen we de masttypen vinden met aantallen Lph, uithouder etc.? | in de Json files.
145 | Inhoud | Beschrijvend document levering led armaturen 5 de opdracht | Er zijn 35 N-wegen in de bijlage DWG, welke berekend dienen te worden conform de ROVL-2011. Dient dit niet de NPR132001 te zijn? | ROVL-2011 en haar opvolger
146 | Inhoud | Beschrijvend document leverring led armaturen 4.3.2 | In de tabel staat het percentage maximale fictieve korting t.o.v. het criterium PSYS per armatuur. Bij 30 Watt resulteert dit in een fictieve korting van -20% en bij 40W in een fictieve korting van -10%. Indien wij een PSYS van bijvoorbeeld 27 W per armatuur hebben, ontvangen wij dezelfde fictieve korting als een andere aanbieder met een PSYS van 30W. Bij een aantal van bijvoorbeeld 1.000 armaturen levert dit al gauw een voordeel op van 3.000W. Beoordeling vindt o.a. plaats op energieverbruik, wat o.i. dan ook beloond zou dienen te worden. Wilt u hier nog eens naar kijken? | U dient de werkelijke waarde in de tabel te zetten. Het volledige opgenomen vermogen van het armatuur zonder het dimprofiel te berekenen. Hierbij dient u rekening te houden met de gebruikelijke rekenkundige afronding van de wattages.
147 | Inhoud | Beschrijvend document, levering led armaturen 1.2.1. Doel | Het doel van deze aanbesteding is het reduceren van stroomverbruik en CO2 uitstoot middels het vervangen van conventionele verlichting door LED armaturen. Reduceren van stroomverbruik en Co2 uitstoot begrijpen we goed, maar wat wij missen is het volgende: gebruik van (gerecycelde) materialen voor de armaturen en de recycelbaarheid bij einde levensduur van de armaturen in het kader van duurzaamheid. Dit is te beoordelen door een materiaalpaspoort van het armatuur/ fabrikant op te vragen. Ook dit zou te beoordelen zijn met een fictieve korting als beloning. Staat u hier open voor? | Nee, dit wordt niet meegenomen.
148 | Inhoud | Beschrijvend document, levering led armaturen 1.21 Doel | De levering houdt het volgende in: Het leveren van LED armaturen. Kunt u ons het aantal noemen, dit staat o.i. nergens vermeld? | Zie de dwg files en antwoord vraag 97.
149 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | Dienen de armaturen niet standaard voorzien te zijn van een overspanningsbeveiliging van 10kV? | Ja, staat in de voorschriften
150 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | U vraagt een kleurgave van de leds met een RA 80 en hoger. In de openbare verlichting is een RA waarde van 70 en hoger gebruikelijk. Is dit ook acceptabel voor u? | Nee
151 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | Uw vraagt een aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2, wij leveren standaard in de Openbare Ruimte TRIFLEX H07RN-F 3x1,5mm². Deze voldoet aan de nieuwe CPR norm. Mogen wij ervan uitgaan dat u hier geen bezwaren tegen heeft? | Ja, is toegestaan als de diameter maar 1,5 mm2 is.
152 | Inhoud | Bijlage 5 eisen armaturen | Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder. Het lijkt erop, dat u de top puck wil laten leveren door de ON. Dit is niet gebruikelijk. Dit o.a. i.v.m. commissioning van de pucks. Dit zou betekenen dat de ON de factuur hiervoor van de leverancier ontvangt. Is dit correct? Zo niet wilt u hier duidelijkheid over geven? Daarnaast zijn er verschillende leveranciers. Is er een voorkeur voor type? | Het armatuur dient te worden aangeboden met 2 stuks connectoren inclusief de daarbij behorende SR driver, 1 stuks boven op het armatuur en 1 stuks aan de onderzijde van het armatuur. Daarnaast dient er aan de bovenzijde een Zhaga smart connector of gelijkwaardig geplaatst en meegeleverd te worden. Dit moet op elke te leveren armatuur. Kosten hiervan zijn voor ON.