## Elementenlijst W-onderhoud
BIJLAGE 5b Concept ELEMENTENLIJST |  |  | Perceel 2 W-onderhoud
Deze concept elementenlijst dient slechts ter info met betrekking tot de selectiefase W-onderhoud De Leijgraaf. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
INSTALLATIE ID | Omschrijving | Adres | Postcode | Plaats | BVO | Locatie | Aanbesteding discipline | NL-SfB | HOOFDCODE | BOUWDEELCODE | BOUW JAAR | HOEV. | EENH. | LEVERANCIER | TYPE | CAPACITEIT | OPMERKINGEN T.B.V. OPDRACHTNEMER
400440930 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2014 | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 NL |  | Ketel 4
400440931 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2014 | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 NL |  | Ketel 5
400440927 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2014 | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 NL
400440928 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2014 | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 45 NL
400440929 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2014 | 1 | st | Remeha | Quinta Pro 65 NL
400440966 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.06 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2014 | 1 | st | Daalderop | Close-up
400440942 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.22 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2014 | 1 | st | Daalderop | Close-in
401011084 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.06 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2014 | 1 | st |  |  | 10 liter
401011083 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.16 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2014 | 1 | st |  |  | 10 liter
400440941 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler gasgestookt | 2012 | 1 | st | A&O Smith | BFC30N | 360 liter
400440996 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 0.28 | w-Installateur | 53 | Water | Close-in boiler | 2003 | 1 | st | Daalderop | Close-in | 10 liter
400440947 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2014 | 1 | st | Flamco | Flexcon
400440948 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2014 | 1 | st | Flamco | Flexcon
400440945 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2014 | 1 | st | Flamco | Flexcon
400440946 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2014 | 1 | st | Flamco | Flexcon |  | T.b.v. kooktoestel
400440968 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 53 | Water | Keerkleppen / onderbrekers | 2014 | 20 | st
400440967 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 53 | Water | Tappunten | 2014 | 21 | st
400440944 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.39 | w-Installateur | 54 | Gassen | Gasklep | 2014 | 1 | st |  |  |  | Gasklep tbv kooktoestel
400440935 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | ERQ140AV1 |  | Split unit 1 t.b.v. LBK
400440936 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | ERQ140AV1 |  | Split unit 2 t.b.v. LBK
400440937 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | ERQ140AV1 |  | Split unit 3 t.b.v. LBK
400440938 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | FTXS60GV1B |  | Split unit 1 t.b.v. ruimte 1.08
400440939 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | FTXS60GV1B |  | Split unit 2 t.b.v. ruimte 1.08
400440940 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin | RXS25
400440924 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2014 | 1 | st | Grundfos | Magna |  | CV 1
400440925 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.37 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2014 | 1 | st | Grundfos | Magna |  | CV 2
400440926 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2014 | 1 | st | Wilo | Yonos
400440950 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV Regeling | 2014 | 1 | st | Priva | 701TC1 Comforte CX
400440943 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | K/W verdeler 1x | 2014 | 1 | st
400440960 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Verdeler vloerverwarming | 2014 | 1 | st
400440951 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.14/0.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | 2014 | 1 | st | Storkair | CMFe |  | Ventilator 1. T.b.v. toiletten
400440952 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 1.09/1.05 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | 2014 | 1 | st | Storkair | CMFe |  | Ventilator 2. T.b.v. toiletten
400440932 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2015 | 1 | st | Novenco | NRDV 140-2D
400440933 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1984 | 1 | st | Novenco | H1V400
400440934 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1984 | 1 | st | Novenco | H1V400
400440954 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2014 | 1 | st | Alko | AT |  | T.b.v. horeca keuken
400440955 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2014 | 1 | st | Alko | AT |  | T.b.v. bouwdeel theorie
400440956 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toevoer | 1984 | 1 | st | Comefri | ACN630/280 |  | T.b.v. keuken
401011092 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.12 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011093 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.14 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011094 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011095 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.16 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011096 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.17 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011097 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011085 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.13 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011086 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.16 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2003 | 1 | st
401011087 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.16 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2003 | 2 | st
401011088 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011089 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.22 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011090 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.36 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 1 | st
401011091 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.39 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2014 | 2 | st
400440965 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.11 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2014 | 1 | st
400440961 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.08 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2014 | 1 | st
400440962 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.09 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2014 | 1 | st
400440963 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.10 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2014 | 1 | st
400440964 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.12 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2014 | 1 | st
400440949 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Inregelklep | 2014 | 1 | st | Landis,Siemens,Steafa |  |  | T.b.v. LBK
400440957 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | 1e verdieping 1.22 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2014 | 1 | st |  |  |  | RK1
400440958 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Begane grond 0.06 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2014 | 2 | st |  |  |  | RK2
400440959 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Temp/CO2 regeling lokalen | 2014 | 17 | st | Priva | 701UT1
400440953 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 | Gehele locatie | w-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandkleppen | 2014 | 7 | st | ATC
400440980 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2009 | 1 | st | Remeha | Quinta HR115
400440981 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV ketel | 2003 | 1 | st | Remeha | Gas 3002 Eco |  | CV ketel 2
400440982 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2003 | 1 | st | Remeha | Gas 3002 Eco |  | CV ketel 3
400441039 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Receptie | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Luchtverhitter | 2015 | 1 | st | Daikin | FBQ
400441007 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.05 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Luchtverhitter | 2004 | 1 | st | tot. 49 kW | Venko
400441008 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.05 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Luchtverhitter | 2004 | 1 | st | tot. 49 kW | Venko
400440998 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Zonneboiler (indirect gestookt) | 2009 | 1 | st | Nibe | PUB-DS2-300
401011064 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.40 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2012 | 1 | st | AA |  | 10 liter
401011058 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.18 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2008 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011059 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.32 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2010 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011060 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.33 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2010 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011061 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.33 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2010 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011062 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.33 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2010 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011063 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.35 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2008 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011065 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 3e verdieping 3.27 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2004 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011066 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 4e verdieping 4.10 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2004 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011055 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.30 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2011 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011056 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.34 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2008 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011057 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.43 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2008 | 1 | st | Daalderop |  | 10 liter
401011067 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.50 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler | 2008 | 1 | st | Daalderop |  | 30 liter
400440997 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 3e verdieping 3.23 | w-Installateur | 53 | Water | Close-in boiler | 2004 | 1 | st | Daalderop | Close-in | 50 liter
400440976 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2009 | 1 | st | Flamco |  |  | CV expansievat 1
400440977 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2004 | 1 | st | Flamco |  |  | CV expansievat 2
400440978 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2004 | 1 | st | Flamco |  |  | CV expansievat 3
400440999 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 53 | Water | Keerkleppen / onderbrekers | 2004 | 45 | st |  | EA,EB,BA of CA |  | Aantal is inschatting
400441005 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 53 | Water | Ontluchtingsautomaat | 2004 | 1 | st | Flamcovent
400441000 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 53 | Water | Tappunten | 2004 | 200 | st | Grohe |  |  | Aantal is inschatting
400440995 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | T4 | w-Installateur | 54 | Water | Drukverhogingspompen | 2003 | 3 | st | Grundfos | HS3CR 3-5
400491245 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | DX unit | 2016 | 1 | st | Hisense | 3316KC-400-VER-21 |  | DX unit 1
400491246 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | DX unit | 2016 | 1 | st | Hisense | 3316KC-400-VER-22 |  | DX unit 2
400440989 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1.16 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector | 2010 | 2 | st | Carrier | 42GWC 020
400440988 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector | 2008 | 17 | st | Carrier | 42NZxxx + 42GWxxx
400440987 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelmachine | 2008 | 1 | st | Carrier | 30RA100 |  | T.b.v. computerlokalen
400440985 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelmachine | 2003 | 1 | st | Trane | CGAN 400 |  | T.b.v. LBK C
400440986 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelmachine | 2004 | 1 | st | Trane | CGAN 800 |  | T.b.v. LBK ABD
400440990 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2.19 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2008 | 1 | st | Clivet | WSAT-EE61 |  | Splitunit 1 MER
400440991 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2.19 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2008 | 1 | st | Clivet | WSAT-EE61 |  | Splitunit 2 MER
400440993 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1.05 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FTXS42J/RXS42J |  | Splitunit 1 SER
400440994 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.04 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FTXS42J/RXS42J |  | SER
400491247 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2016 | 1 | st | Toshiba | K0574/1177810/01
400491248 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2016 | 1 | st | Toshiba | K1591-03-17212
400491249 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2016 | 1 | st | Toshiba | K1591-03-17213
400442129 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | C-vleugel | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelmachine | 2003 | 1 | st | Daikin
400441009 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2009 | 1 | st | Grundfos | UP(S) |  | CV 1
400441010 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2009 | 1 | st | Grundfos | UP(S) |  | CV 1
400441011 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2009 | 1 | st | Grundfos | UP(S) |  | CV 1
400440983 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2003 | 1 | st | Grundfos | UPS50-120F |  | CV Transportpomp
400440974 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepompen | 2003 | 12 | st | Grundfos |  |  | T.b.v. CV
400440975 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV diverse kleppen | 2004 | 1 | st
400440984 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler | 2004 | 1 | st
400441036 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler | 2009 | 1 | st | WTH |  |  | Vloerverwarming BG
400441004 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Drukvat | 2009 | 1 | st | Flexcon |  |  | Drukvat CV
400441037 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Verdeler vloerverwarming | 2009 | 1 | st |  | 10 groepen
400441028 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2009 | 1 | st | Carrier | HH |  | Dakafzuigventilator 16
400441029 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2009 | 1 | st | Carrier | HH |  | Dakafzuigventilator 17
400441026 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | A Vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 14
400441022 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 10
400441023 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 11
400441024 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 12
400441025 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 13
400441027 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | D Vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 15
400441021 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Ned-Air / Stork-Air |  |  | Dakafzuigventilator 9
400441015 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 3
400441016 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 4
400441017 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 5
400441018 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 6
400441019 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 7
400441020 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM500/6EC |  | Dakafzuigventilator 8
400441014 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM600/6EC |  | Dakafzuigventilator 2
400441013 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.38 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2003 | 1 | st | Storkair | CVM600/6EC |  | Dakafzuigventilator 1
400441030 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Horizontale dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2009 | 1 | st | Alko | AT 4 |  | LBK 1 t.b.v Horeca
400441033 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | A Vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2003 | 1 | st | Holland Heating | THLZ450 144 |  | LBK 4
400441034 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | A Vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2003 | 1 | st | Holland Heating | THLZ450 144 |  | LBK 5
400441031 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2003 | 1 | st | Holland Heating | THLZ500 |  | LBK 2 t.b. v C-vleugel
400441032 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2003 | 1 | st | Holland Heating | THLZ560 |  | LBK 3 t.b.v ABD-vleugel
400441006 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.32 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtgordijn | 2004 | 1 | st | Thermagas | indirect
400441040 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2e verdieping 2.17 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaasslangen | 2015 | 1 | st | AA
401011070 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.30 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 1 | st | AA
401011071 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.31 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 1 | st | AA
401011072 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.32 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 2 | st | AA
401011073 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.33 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 1 | st | AA
401011074 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.38 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 1 | st | AA
401011075 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.40 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 2 | st | AA
401011076 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.41 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2012 | 1 | st | AA
401011077 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2e verdieping 2.17 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2016 | 1 | st | AA
401011068 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.46 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2003 | 1 | st | AA
401011069 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.47 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2003 | 1 | st | AA
400441035 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.65 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtinblaaszakken | 2009 | 2 | st | Solid Air | d =630 10 mtr
400441003 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Dak T2 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtpomp blusinstallatie(vent H traph) | 2004 | 1 | st | Holland Heating | TLZ 355
400441038 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.12 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | WTW unit | 2011 | 1 | st | AWB
400440970 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | GBS Priva TC | 2009 | 1 | st | Priva | TC
400440979 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Inregel afsluiters | 2004 | 1 | st |  |  |  | T.b.v. CV
400440972 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 5.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2004 | 1 | st | Landis & Staefa |  |  | Regelkast 2 WTB
400440973 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 0.68 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2009 | 1 | st | Priva |  |  | Regelkast 3 WTB
400441002 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandkleppen | 2004 | 79 | st
400441012 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Diverse locaties | w-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandkleppen | 2004 | 89 | st
400441001 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | T1,T2,T3, | w-Installateur | 65 | Beveiliging | Droge blusleidingen | 2004 | 3 | st | Victaulic
400441114 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Afsluiter | 1995 | 44 | st | divers
400441150 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Boilet, indirect gestookt | 2014 | 1 | st | Itho Indirect (Gasgest.) | OLB2 500DDS | 500 liter
400441258 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.14 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Brander stoomketel | 2009 | 1 | st | Weishaupt | WG30N/1-C ZM-LN
400441250 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2012 | 2 | st | Remeha | Gas 310 eco Pro |  | CV Ketel 1
400441251 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2012 | 2 | st | Remeha | Gas 310 eco Pro |  | CV Ketel 2
400441253 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.05 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2013 | 1 | st | Remeha | gas 210 ECO PRO |  | CV Ketel 4
400441254 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2004 | 1 | st | Remeha | Quinta 85 |  | CV Ketel 5
400441255 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 2004 | 1 | st | Remeha | Quinta 85 |  | CV Ketel 6
400441252 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | CV Ketel | 1995 | 2 | st | Unical | TZ700 |  | CV Ketel 3
400441129 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.27 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Luchtverhitter |  | 1 | st |  |  |  | Luchtverhitter 1
400441130 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.28 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Luchtverhitter |  | 1 | st |  |  |  | Luchtverhitter 2
400441257 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.14 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Stoomketel | 2009 | 2 | st | Jumag | DG 460 BKS Tiel
400441142 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 51 | Warmteopwekking | Voorzetbrander | 1995 | 2 | st | Riello | Gas 7/2 D0015 | 120 liter, 7.500W
400441147 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.11 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch | 2002 | 1 | st | Daalderop | 07-14-28-049 |  | Elektrische boiler lokaal (keukenblok)
401011221 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13A | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Daalderop | 07-04-28-045 |  | Electrische Boiler lokaal
400441149 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.15 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch | 2014 | 1 | st | Daalderop | 07-11-49-053 |  | Electrische boiler lokaal (boven)
401011217 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A1.28 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-034) | 15 liter | Electrische Boiler werkkast
401011216 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A1.37 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Mono-Plus (07-04-28-045) | 50 liter | Electrische Boiler spoelkeuken
401011215 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A1.39 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-631) | 10 liter | Electrische Boiler keuken
400441145 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A1.39 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch | BJ 2004-2014 | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-631) | 10 liter | Elektrische boiler keuken
401011222 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A2.23 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-631) | 10 liter | Electrische Boiler personeels kamer
401011224 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A2.29 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | DUO (07-14-38-053) | 120 liter | Electrische Boiler lokaal (in kast)
401011223 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A2.52 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-034) | 15 liter | Electrische Boiler werkkast
400441146 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.14 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch | 2002 | 1 | st | Itho Daalderop | 07-04-28-045 | 50 liter | Elektrische boiler magazijn
400441148 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.20 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch | 2000 | 2 | st | Itho Daalderop | 07-11-49-253 |  | Elektrische boiler magazijn/kantoor
401011227 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.33 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | 07-02-28-031 |  | Electrische Boiler werkkast
401011219 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B1.04 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | 07-02-26-031 |  | Electrische Boiler werkkast
401011226 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.15 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | 07-02-28-034 | Lengte? | Electrische Boiler werkkast
401011229 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B3.15 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | 07-02-28-031 |  | Electrische Boiler werkkast
401011220 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.14 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | Close-in (07-02-26-631) | 10 liter | Electrische Boiler lokaal
401011225 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.2.07 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Itho Daalderop | 07-02-28-034 |  | Werkkast
401011228 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.24 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st | Stiebel Eltron |  |  | Electrische Boiler lokaal
401011218 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.1.08 | w-Installateur | 53 | Water | Boiler elektrisch |  | 1 | st |  | plint boiler |  | Bibliotheek
400441144 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.05 | w-Installateur | 53 | Water | Drukverhoging installatie | 1995 | 1 | st | Duivelaar | HU 3 DPVE10/2B | 80 liter
400441123 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 53 | Water | Expansie-automaat | 2012 | 1 | st | Flamco | flexon m-k 600 ltr.
400441124 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2008 | 2 | st | Flamco
400441128 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat | 2005 | 2 | st | Flexcon
400441127 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 53 | Water | Expansievat |  | 1 | st | Flexcon |  |  | T.b.v. CV
400441151 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 53 | Water | Keerkleppen / onderbrekers | BJ 1995-2011 | 60 | st |  | EA, EB, BA of CA
400441131 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.05 | w-Installateur | 53 | Water | Ontluchtingsautomaat |  | 1 | st | plymovent | 50s
400441133 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 53 | Water | Ontluchtingsautomaat | BJ 1995/2012 | 1 | st |  |  | 50 liter
400441134 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 53 | Water | Ontluchtingsautomaat | BJ 1995/2012 | 1 | st |  |  | 50 liter
400441135 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 53 | Water | Ontluchtingsautomaat | BJ 1995/2012 | 1 | st |  |  | 50 liter
400441154 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 53 | Water | Tappunten | BJ 1995-2014 | 280 | st
400441264 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.01 | w-Installateur | 53 | Water | TSA | 2005 | 4 | st | Redenko 80kW | M6-MG-75 |  | TSA WKO koelconvectoren
400441262 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.12 | w-Installateur | 53 | Water | TSA | 2005 | 2 | st | Redenko , 600 kW | TL10-BFM-141 |  | TSA WKO primair-secundair
400441263 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.01 | w-Installateur | 53 | Water | TSA | 2005 | 4 | st | Redenko 100 kW | M3-FG-20 |  | TSA WKO winterregeling
400441155 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.14 | w-Installateur | 53 | Water | Waterontharder |  | 1 | st | Jumag
400441156 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.3.19 | w-Installateur | 54 | Gassen | Gasveiligheidsafsluiters | 2013 | 2 | st | Javon
400441266 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.12 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Frequentieregelaar WKO | 2005 | 2 | st | Danfoss
401011182 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.02C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011183 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.07 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 1 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011194 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.15 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011195 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.16 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 6 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011196 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.24 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011197 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.25 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011198 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A3.26 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011184 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.04A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 1 | pst | Solid Air | OKNI 600/3000
401011185 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.04B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
400441181 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector | 2015 | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000
401011188 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07C | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 1 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011189 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07D | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 1 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011187 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07E | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011186 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07F | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011190 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.09A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011191 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.10 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 4 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011193 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.11A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011192 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.11B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 600/3000 | Lengte?
401011199 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.2.04 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 5 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011200 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.01A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 2 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011201 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.02A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 6 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011202 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.02B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 6 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011203 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.10 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 3 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011204 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.11 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 1 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
401011205 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.13 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector |  | 3 | st | Solid Air | OKNI 300/1800
400441226 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Koelconvector | 2004 | 1 | st | VEAB | PGDX 1000x500-3-2.5 | 10 liter
400441169 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B1.13 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2010 | 1 | st | Carrier | VYX080N
400441173 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.06A | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit |  | 1 | st | Carrier | 38GLP024G9
400441179 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.39 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin |  |  | Inverter splitunit 8
400441178 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.2.15 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2014 | 1 | st | Daikin |  |  | Inverter splitunit 7
400441159 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.3.28B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FTXS/RXS42G |  | Inverter splitunit 2
400441160 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.02 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2013 | 1 | st | Daikin | FFQ60B-RXS60J |  | Inverter splitunit 3
400441161 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B2.07D | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2010 | 1 | st | Daikin | FTXS/RXS42G |  | Inverter splitunit 4
400441158 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B-vleugel B3.18B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FTXS/RXS42G |  | Inverter splitunit 1
400441165 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.30 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FBQ140/RZQ |  | Inverter splitunit 6
400441162 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.01 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | FTXS/RXS42G |  | Inverter splitunit 5
400441163 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.30 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2011 | 1 | st | Carrier | 40NYD060-9G
400441176 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.05B | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2012 | 1 | st | Daikin | ERQ100A71B
400441164 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.30 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2011 | 1 | st | Carrier | 40NYD060-9G
400441168 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.02 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2008 | 1 | st | Carrier | VYX050N
400441171 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.1.10 | w-Installateur | 55 | Koudeopwekking | Splitunit | 2004 | 1 | st | Toshiba | RAV-SM803AT-E |  | Splitunit 8
400441122 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Appendages CV | BJ >1995 | 1 | st
400441275 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Appendages WKO | BJ 1995-2015 | 1 | st | Siemens,Endres&Hauser |  | 10 liter
400441132 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Automatische ontluchter | BJ 1995/2012 | 1 | st | Flexon | 125-S
401011181 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Automatische ontluchter |  | 1 | st | Spirovent | BA050F
400441259 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Terrein | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Bronpomp WKO koud | 2005 | 1 | st | Verhoeven Drunen
400441260 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Terrein | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Bronpomp WKO warm | 2005 | 1 | st | Verhoeven Drunen
401011116 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | DAB | VA 35/180 |  | CV Transportpomp
400441139 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp | 2009 | 1 | st | DAB | VA 35/180 | 120 liter, 5.250W | CV Transportpomp
401011110 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | model c 96402136 |  | CV Transportpomp
401011111 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | pst | Grundfos | UPS 32-8--180 |  | CV Transportpomp
401011112 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-8--180 |  | CV Transportpomp
401011113 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 25-50-180 |  | CV Transportpomp
401011114 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | ups 32-80-180 | 600 liter | CV Transportpomp
401011115 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | alpha 25-40-180 |  | CV Transportpomp
401011148 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | MG90SB4-24FT115-H3 |  | CV Transportpomp
401011149 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | model F 50-120 L=280 |  | CV Transportpomp
401011150 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | Magna3 50-120 F280 |  | CV Transportpomp
401011163 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | ups 32-60 / 180 |  | CV Transportpomp
401011164 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | ups 32-80 / 180 |  | CV Transportpomp
401011165 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | 50-60 /2f L280 |  | CV Transportpomp
401011152 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | Alpha 25-60 / 130 |  | T.b.v. drinkwater
401011155 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | magna 32-120F 220 |  | CV Transportpomp
401011156 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80 / 180 |  | CV Transportpomp
401011157 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80 / 180 |  | CV Transportpomp
401011158 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80 / 180 |  | CV Transportpomp
401011176 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | magna 40-100 F220 |  | CV Transportpomp
401011177 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPE 25-80 180 |  | CV Transportpomp
401011178 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPE 32-60 180 |  | CV Transportpomp
401011179 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPE 32-80 180 |  | CV Transportpomp
401011180 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPE 32-80 180 |  | CV Transportpomp
400441118 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler |  | 1 | st | Flexcon
400441119 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler | 1995 | 1 | st |  |  | 10 liter
400441120 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler | 1995 | 1 | st
400441116 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler |  | 1 | st
400441117 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler |  | 1 | st
400441121 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | CV verdeler |  | 1 | st | WTH type RUH-N
401011169 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.05A | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Elektrische Luchtverhitter |  | 1 | st
400441268 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.12 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat | 2005 | 1 | st | Flexcon |  |  | Expansievat WKO sec. circuit
400441265 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat | 2005 | 1 | st | Flexcon |  |  | Expansievat WKO
400441126 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat | BJ 1995/2012 | 12 | st | Flexcon |  |  | Expansievat CV
401011172 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat |  | 1 | st | Flexon | 18 ltr. |  | Expansievat WKO
400441125 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.05 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat |  | 1 | st | Remeha |  |  | Expansievat CV
400441267 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.12 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Expansievat | 2005 | 1 | st | Zilmit |  |  | Expansievat WKO prim. Circuit
401011129 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | DAB | Va 35-180
401011130 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80-180
401011138 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80-180
401011139 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | magna 32-100=180
401011140 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | magna 32-100=180
401011141 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 1 | st | Grundfos | UPS 32-80-180
401011142 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 3 | st | grundfos | magna 32-100=180
401011143 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Circulatiepomp |  | 3 | st | Grundfos | Model C PC0515
400441141 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.18 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Verdeler / verzamelaar vloerverwarming | 2013 | 1 | st | WTH | type RUH-N
400441140 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel E.1.07 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | Verdeler / verzamelaar vloerverwarming | 2013 | 1 | st | WTH | type RUH-N
400441270 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO pomp | 2005 | 4 | st | Grundfos | Magna 40-120F
401011098 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 6 | st | Grundfos | EU-V02
401011099 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 1 | st | Grundfos | 3R-PF 1895
401011100 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 1 | st | Grundfos | EU-V02
401011101 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 1 | st | Grundfos | 3R-PF 0,94-0,93
401011170 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 1 | st | Grundfos | UPE 40-120F
401011171 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Pomp |  | 1 | st | Grundfos | MGE 71B2-14FT85-C
400441269 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.01 | w-Installateur | 56 | Warmtedistributie | WKO Verdeler / verzamelaar | 2011 | 4 | st | Kuijpers
400441222 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.2.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock | 2013 | 2 | st | KE Fibertec | Wit
401011206 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.2.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Wit
401011210 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011209 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.14 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
400441224 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock | 2014 | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011207 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011208 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011214 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.10 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011211 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011212 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
401011213 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.15 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock |  | 1 | st | Ke Fibertec | Blauw
400441223 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.29 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Airsock (met inblaas nozles) | 2014 | 1 | st | Ke Fibertec | Wit
400441193 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.3.18 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2000 | 1 | st | AV-11 |  |  | Dakafzuigventilator 10 kooklokaal AV11
400441194 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.3.19 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2000 | 1 | st | AV-12 |  |  | Dakafzuigventilator 11 kooklokaal AV12
400441206 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | divers |  |  | Dakafzuigventilator 21 toiletten
400441207 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | divers |  |  | Dakafzuigventilator 22 toiletten
400441209 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | divers |  |  | Dakafzuigventilator 24 toiletten
400441210 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | divers |  |  | Dakafzuigventilator 25 toiletten
400441188 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak N-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | divers |  |  | Dakafzuigventilator 5 gang
400441199 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 315-6 |  | Dakafzuigventilator 14 toiletten
400441200 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 315-7 |  | Dakafzuigventilator 15 toiletten
400441195 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 315-6 |  | Dakafzuigventilator 12 personeelsruimte
400441215 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 315-6 |  | Dakafzuigventilator 30 natuur/scheikunde
400441187 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 315-6 |  | Dakafzuigventilator 4 doka
400441213 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | Gebhardt | DA 225-6 |  | Dakafzuigventilator 28 Vergaderruimte
400441190 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Gebhardt | DA 450-6 |  | Dakafzuigventilator 7 informatica
400441189 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | Gerbhardt | RGA 31-4550-NDR |  | Dakafzuigventilator 6 huishoudkunde
400441219 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator |  | 1 | st | Holland Heating |  |  | Dakafzuigventilator 34 techniek
400441192 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | Rucon | RGA31-4550-6E, AV-9 |  | Dakafzuigventilator 9 kantine
400441196 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2008 | 1 | st | Rucon | RGA31-3540-6E |  | Dakafzuigventilator 13 Repro/adm.
400441214 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Rucon | AV10 |  | Dakafzuigventilator 29 zuurkast AV10
400441184 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak N-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2004 | 1 | st | Rucon | RGA |  | Dakafzuigventilator 1 gang
400441185 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak N-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2004 | 1 | st | Rucon | RGA31 |  | Dakafzuigventilator 2 trap
400441220 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator |  | 1 | st | Storkair |  |  | Dakafzuigventilator 35 techniek
400441221 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak algemeen | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator |  | 1 | st | Storkair |  | 10 liter | Dakafzuigventilator 36 techniek
400441186 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 1995 | 1 | st | Systemair | DVN 450D4 IE2 |  | Dakafzuigventilator 3 aula 2st
400441216 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2013 | 1 | st | Systemair | DVN 400E4 |  | Dakafzuigventilator 31 keuken
400441191 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel Dak | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2005 | 1 | st | Systemair | DVN 400E4 |  | Dakafzuigventilator 8 keuken
400441217 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak E-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2013 | 1 | st |  |  |  | Dakafzuigventilator 32 sporthal AV1
400441218 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak E-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Dakafzuigventilator | 2013 | 1 | st |  |  |  | Dakafzuigventilator 33 sporthal AV2
400441230 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak C-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast | 2014 | 1 | st | Verhulst | 1005/1004 |  | LBK 4 tbv C/D-vleugel
400441237 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak N-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2004 | 1 | st | Verhulst | VKT0606 |  | LBK/LAK 11 tbv N-vleugel
400441229 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak B-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2005 | 1 | st | GEA | AT-plus |  | LBK/LAK 3 tbv B-vleugel
400441227 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak A-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2005 | 1 | st | GEA | AT-plus |  | LBK/LAK 1 tbv A-vleugel
400441231 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 1995 | 1 | st | GEA Happel |  |  | LBK 5 tbv collegezaal
400441234 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 1995 | 1 | st | GEA Happel |  |  | LBK 8 tbv huishoudkunde
400441235 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 1995 | 1 | st | GEA Happel |  |  | LBK 9 tbv informatica
400441228 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.03 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 1995 | 1 | st | GEA Happel |  |  | LBK 2 tbv aula
400441236 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.03 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 1995 | 1 | st | GEA Happel |  |  | LBK 10 tbv natuur/scheikunde
400441232 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Dak Sporthal | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2013 | 1 | st | Rucon System Air | FR06-L-CAV |  | LBK 6 E -vleugel
400441233 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.1.05 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast, toe- en afvoer | 2013 | 1 | st | Rucon System Air 1750m3/h | Topvex FR06-L-CAV |  | LBK 7
401011079 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.20 | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Warmtepomp |  | 1 | pst |  | K0574-130918-01 |  | Warmtepomp LBK Autotechn.
401011080 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C+D vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | Warmtepomp |  | 1 | st |  |  |  | Warmtepomp LBK Autotechn.
400511224 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel | w-Installateur | 57 | Luchtbehandeling | WTW unit Autotechniek dak |  | 1 | st |  | Goud
400441244 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | CO2 opnemers/regeling | 2013 | 1 | st
400441153 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Doucheregeling | 2013 | 1 | st | 5 Rada | Outlook |  | Doucheregeling voor 19 douches
401011145 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | pst | Belimo | SRF 230A-5
401011146 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Belimo | SRF 230A-5
401011147 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.07 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Belimo | SRF 230A-S2-5
401011117 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011118 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011119 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011121 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011122 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011123 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011128 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011131 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011134 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 3 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011135 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011136 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011137 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS 65
401011160 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS65
401011161 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Landis&Gyr | SQS65
401011102 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQL35
401011103 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQL35
401011104 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQL35
401011105 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 2 | st | Siemens | acvatix SQL35
401011106 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQL35
401011107 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQK33
401011108 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
401011109 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.01 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SKD62
401011120 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatic SQS 65
401011124 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 12 | st | Siemens | acvatic SQS 65
401011125 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatic SQS 65 | 18 liter
401011126 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatic SQS 65
401011132 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
401011133 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A4.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
401011166 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | SQS65
401011167 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | SAS61
401011168 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | SQS35
401011159 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E-vleugel sporthal E.1.05 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | SQS65
401011173 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
401011174 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
401011175 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Elektrische Regelklep |  | 1 | st | Siemens | acvatix SQS65
400441157 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | GBS | 1995 | 1 | st | Priva |  | 500 liter
400441273 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Naregeling WKO | 2005 | 1 | st |  |  |  | Naregeling WKO N 3.10
400441274 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Naregeling WKO | 2005 | 1 | st |  |  |  | Naregeling WKO N 3.02
400441272 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.2.04 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Naregeling WKO | 2005 | 1 | st |  |  |  | Naregeling WKO N 2.04
400441137 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Radiatorafsluiter | 2013 | 300 | st | Heimeier, Danfoss, etc.
400441247 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 1995 | 1 | st | RK 3 Kuijpers |  |  | RK3
400441248 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-vleugel N.3.03 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2005 | 1 | st | RK 4 Dalkia |  |  | RK4
400441249 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A Vleugel A.4.02 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 2005 | 1 | st | RK 5 Rensen Priva |  |  | RK5
400441245 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | 1e t/m 3e verdieping | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | BJ 1995/2013 | 1 | st | Kuijpers |  |  | RK1
400441246 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.13 | w-Installateur | 58 | Regeling klimaat en sanitair | Regelkast | 1995 | 1 | st | Kuijpers |  |  | RK2
400441225 | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | Algemeen | w-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandkleppen | BJ 2004-2014 | 20 | st