## Perceel 1 ABB
Bijlage 2 Tarievenblad aanbesteding hardware PA DIG- 11397
Perceel 1: ABB hardware, licenties en aanverwante diensten
ALLEEN DE GEEL GEARCEERDE VELDEN MOETEN DOOR INSCHRIJVERS WORDEN INGEVULD
Object soort | Object naam | Merk | Type | Type beschrijving | Art. nummer ABB | Prijs
ABB AC 800M | ABB CPU PM 851A | ABB | PM 851A | CPU 24mHz 12MB /6,253MB | 3BSE066485R1
ABB AC 800M | ABB CPU PM 858 | ABB | PM 858 | CPU 33 MHz 16MB | 3BSE082895R1
ABB AC 800M | ABB CPU PM 862 | ABB | PM 862 | CPU 67 MHz 32MB | 3BSE076940R1
ABB AC 800M | ABB CPU PM 856A | ABB | PM 856A | CPU 24MHz 16MB | 3BSE066490R1
ABB AC 800M | ABB CPU PM 866A | ABB | PM 866A | CPU 133 MHz 64MB | 3BSE076939R1
ABB AC 800M | ABB Cable Adapter Bus Inlet | ABB | TB 806 | Cable adapter bus inlet | 3BSE008536R1
ABB AC 800M | ABB Cable Adapter bus outlet | ABB | TB 805 | Cable adapter bus outlet | 3BSE008534R1
ABB AC 800M | ABB Modulebus Cluster Modem | ABB | TB 820V2 | Modulebus Cluster Modem | 3BSE013208R1
ABB AC 800M | ABB Profibus Interface | ABB | CI 854B | Profibus DP Interface | 3BSE069449R1
ABB AC 800M | ABB Terminal Block | ABB | TU 810V1 | Compact terminal block 16 CH 50V | 3BSE013230R1
ABB AC 800M | ABB Modbus module | ABB | CI 867A | Modbus TCP | 3BSE092689R1
ABB AC 800M | CEX-Bus interconn. Unit | ABB | BC810 | CEX-Bus | U3BSE031154R1
ABB AC 800M | The CI865 module makes it possible to use older Satt I/O system | ABB | CI 865 | Communication interface for Satt ControlNet | 3BSE040795R1
ABB AC 800M | ABB COMLI and MODBUS RTU | ABB | CI 853 | COMLI and MODBUS RTU | 3BSE018103R1
ABB AC 800M | ABB Digital Input kaart | ABB | DI 810 | 2*8 CH 24V | 3BSE008508R1
ABB AC 800M | ABB Digital Output kaart | ABB | DO 810 | 16 CH 24V Digital Output | 3BSE008510R1
ABB AC 800M | ABB Analog Input kaart | ABB | AI 810 | 8 CH Analog Input | 3BSE008516R1
ABB AC 800M | ABB Analog Output kaart | ABB | AO 810V2 | 8 CH (unipolair analog channels) | 3BSE038415R1
ABB AC 800M | ABB Digital Input kaart | ABB | DI 818 | 2*16 CH 24V | 3BSE069052R1
ABB AC 800M | ABB Digital Output kaart | ABB | DO 818 | 32 CH 24V Digital Output | 3BSE069053R1
ABB AC 800M | ABB External battery | ABB | SB 822 | External DIN-rail mounted rechargeable battery unit | 3BSE018172R1
ABB AC 800M | ABB ModuleBus Optical Port | ABB | TB 842 | ModuleBus Optical Port | 3BSE022464R1
ABB AC 800M | ABB MTU for the S800 I/O system with 16 signal connections | ABB | TU 812V1 | compact module termination unit (MTU) for connection of the field wiring | 3BSE013232R1
ABB AC 800M | PROFIBUS DP-V1 Communication Interface | ABB | CI 801 | PROFIBUS DP-V1 Communication Interface | 3BSE022366R1
ABB AC 800M | AC800 TB 825 (Multimode) | ABB | TB 825 | Converts between plastic or HCS optp fiber and glass optical fiber | 3BSE036634R1
ABB AC 800M | 2 x D-sub 25 pole connector | ABB | TU 819 | 32 channel compact module termination unit | 3BSE068891R1
ABB SattCon 200 | ABB SC200 CPU 30/10 | ABB | 200-CPU 30/10 | Central Processing Unit SattBus
ABB SattCon 200 | ABB SC200 CPU 30/20 | ABB | 200-CPU 30/20 | Central Processing Unit SattBus
ABB SattCon 200 | ABB SC200 CPU 30/30 | ABB | 200-CPU 30/30 | Central Processing Unit SattBus
ABB SattCon 200 | ABB CPU 30/40 | ABB | 200-CPU 30/40 | Central Processing Unit Sattbus
ABB SattCon 200 | ABB CPU 40/40 | ABB | 200-CPU 40/40 | Central Processing Unit Sattbuss
ABB SattCon 200 | Digitale ingangskaart 16 Kanaals | ABB | 200-IB16 | 16 CH Digital input
ABB SattCon 200 | Digitale uitgangskaart 16 Kanaals | ABB | 200-OB16 | 16 CH Digital output
ABB SattCon 200 | Analoge ingangskaart 8 Kanaals | ABB | 200-IE8 | 8 CH Analog Input
ABB SattCon 200 | Analoge uitgangskaart 4 Kanaals | ABB | 200-OE4 | 4 CH Analog output
ABB SattCon 200 | Compacte Digitale ingangskaart met 1 Counter | ABB | 200C-IB16 | 16 CH Digital Input / 1 Counter Compact
ABB SattCon 200 | Compacte Digitale Ingangskaart / Protected | ABB | 200C-OB16P | 16 CH Digital Output / Protected / Compact
ABB SattCon 200 | Compacte Analoge Ingangskaart | ABB | 200C-IE8 | 8 CH Analog Input / Compact
ABB SattCon 200 | ABB SC200 Dummy Unit | ABB | 200-DU | Dummy unit
ABB SattCon 200 | RS232 Communicatie kaart | ABB | 200-CI232 | Communication interface 2XRS232
ABB SattCon 200 | Central I/O Adapter Unit | ABB | 200-ANN | Nnbus Adapter
ABB SattCon 200 | Kopstation voor Controlnet | ABB | 200-ACN | Controlnet Adapter
ABB SattCon 200 | ABB SC200 Communication Interface Ethernet | ABB | 200-CIE | Communication Interface Ethernet
ABB SattCon 200 | ABB SC 200 Controlnet Interface kaart | ABB | 200-CICN | Communication Interface ControlNet
ABB SattCon 200 | Converter om SCADA met Sattbusnetwerk te koppelen | ABB | SBC - RS232 | RS-232 Sattbus converter
ABB SattCon 200 | Power Supply Master Kaart | ABB | 200-PSMG | Power supply 24V DC Master
ABB SattCon 200 | Terminal base unit 3 screw terminal rows | ABB | S200-TB3 | Terminal Base Unit (t.b.v. IO Kaart)
ABB SattCon 200 | Terminal base unit 2 screw terminal rows | ABB | S200-TB2 | Terminal Base Unit (t.b.v. IO kaart)
ABB SattCon 200 | ABB SC200 Backplane | ABB | 200-BPN | Backplane CPU en COMM
[5 empty] | GEWOGEN TOTAAL | 0

## Perceel 2 T-BOX
Bijlage 2 Tarievenblad aanbesteding hardware PA DIG- 11397
Perceel 2: T-Box hardware, licenties en aanverwante diensten
ALLEEN DE GEEL GEARCEERDE VELDEN MOETEN DOOR INSCHRIJVERS WORDEN INGEVULD
Object soort | Object naam | Merk | Type | Type beschrijving | Prijs
Semaphore T-BOX MS | T-BOX Rack 3 slots | T-BOX | MS-RACK3 | Rack 3 slots DIN-rail
Semaphore T-BOX MS | T-BOX Rack 5 slots | T-BOX | MS-RACK5 | Rack 5 slots DIN-rail
Semaphore T-BOX MS | T-BOX Rack 15 slots | T-BOX | MS-RACK15 | Rack 15 slots DIN-rail
Semaphore T-BOX MS | T-BOX Rack 20 slots | T-BOX | MS-RACK20 | Rack 20 slots DIN-rail
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 230VAC Voeding | T-BOX | MS-PS230V | AC Power Supply 230VAC (85-265VAC) Isolated + Battery Charge
Semaphore T-BOX MS | T-BOX CPU (32-bits) | T-BOX | MS-CPU32 | 32-bits ARM9 CPU module
Semaphore T-BOX MS | T-BOX CPU (32-bits) | T-BOX | MS-CPU32-S2 | 32-bits ARM9 CPU module
Semaphore T-BOX MS | T-BOX GSM/4G modem | T-BOX | MS-GSM-4W | GSM/GPRS/LTE/ 4G Modem + 1 RS232 or 1 RS485, not isolated -EU version- IP communication and SMS
Semaphore T-BOX MS | T-BOX Switch (4x Ethernet) | T-BOX | MS-ETHER-4 | 4x Ethernet 100 Base T switch
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 16DI module | T-BOX | MS-16DI | 16 Digital Input, 24V, Isolated 8/8
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 16DO module | T-BOX | MS-16DO | 16 Digital Output, 24V 350mA open collector protected, isolated
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 4AI module | T-BOX | MS-4AI420 | 4 Analog Input 4/20mA, 14bit, isolated 1/1
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 4AO module | T-BOX | MS-4AO-VC | 4 Analog Output, 12bit, 4/20mA, -10V/+10V, Active, Isolated
Semaphore T-BOX MS | T-BOX 16-60VDC Voeding | T-BOX | MS-PS-DCN | DC Power Supply +16 to +60VDC Isolated, Battery charger
Semaphore T-BOX MS | T-BOX blindplaten | T-BOX | MS-CACHE | Blindplaten T-BOX (zakje 10 stuks)
|  |  |  | GEWOGEN TOTAAL | 0

## Perceel 3 Saia
Bijlage 2 Tarievenblad aanbesteding hardware PA DIG- 11397
Perceel 3: Saia hardware, licenties en aanverwante diensten
ALLEEN DE GEEL GEARCEERDE VELDEN MOETEN DOOR INSCHRIJVERS WORDEN INGEVULD
Object soort | Object naam | Merk | Type | Type beschrijving |  | prijs
SAIA PCD3 | PCD7.D410VTCF PCD Web Panel | Saia | PCD7.D410VTCF | PCD Web Panel MB 10" 640x480 pixel TFT
SAIA PCD3 | PCD3.M5360 CPU | Saia | PCD3.M5360 | PCD3 CPU met ethernet TCP/IP
SAIA PCD3 | PCD3.T666 RIO CPU | Saia | PCD3.T666 | PCD3 Smart RIO 128k met ethernet TCP/IP
SAIA PCD3 | PCD3.C200 RIO module (24V) | Saia | PCD3.C200 | Uitbreidingsmodule 4-slots (met 24VDC)
SAIA PCD3 | PCD3.C100 | Saia | PCD3.C100 | Uitbreidingsmodule 4-slots (zonder 24VDC)
SAIA PCD3 | PCD3.K010 RIO klem | Saia | PCD3.K010 | Connector voor uitbreidingsmodules (vast)
SAIA PCD3 | PCD3.W310 | Saia | PCD3.W310 | Analoge ingangskaart (12-bit 0-20mA, connector type A)
SAIA PCD3 | PCD3.E165 Digitale ingangskaart | Saia | PCD3.E165 | Digitale ingangskaart (16 ingangen, connector type C)
SAIA PCD3 | Micro SD Kaart | Saia | PCD7.R-MSD1024 | 1GB microSD kaart + SD adapter
SAIA PCD3 | Flashkaart module | Saia | PCD7.R610 | microSD adapter voor M1/M2 slot
SAIA PCD3 | PCD3 A465 | Saia | PCD3.A465 | Digitale uitgangskaart (16 transistoruitgangen, connector type C)
[5 empty] | GEWOGEN TOTAAL | 0

## Perceel 4 Advantech
Bijlage 2 Tarievenblad aanbesteding hardware PA DIG- 11397
Perceel 4: Advantech schermen en aanverwante diensten
ALLEEN DE GEEL GEARCEERDE VELDEN MOETEN DOOR INSCHRIJVERS WORDEN INGEVULD
Object soort | Object naam | Merk | Type | Type beschrijving | prijs
PC | TPC.D12T.RIJN-ISN | Advantech | TPC.D12T.RIJN-ISN: Box Module Display SSD Opslag Assemblage | Bestaande uit: TPC-2000 Box module, Atom E3940 1.6GHz, 4G 12" Display Module, Resistive touch, New Panel SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0-70°C) Standard Assembly+ Functional Testing +Software
PC | TPC.D21W.RIJN1.ISN | Advantech | TPC.D21W.RIJN1.ISN: Box Module Display SSD Opslag Operating system Power supply Power Cable Assemblage | Bestaande uit: TPC-2000 Box module, Atom E3940 1.6GHz,4G 21.5" Display Module, PCT touch, w/o antenna SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0-70°C) Win 10 IoT Ent 2019 LTSC Entry 100-240V 60W 24V 2.5A Power Supply Power Cord EU 3P 10A 250V 183cm 90° Standard Assembly+ FunctionaI Testing + Software
PC | TPC.D21W-RIJN2.ISN | Advantech | TPC.D21W-RIJN2.ISN: Box Module Display SSD Opslag Operating System Assemblage | Bestaande uit: TPC-2000 Box module, Atom E3940 1.6GHz,4G 21.5" Display Module, PCT touch, w/o antenna SQF 2.5" SSD 640 64G MLC (0-70°C) Win 10 IoT Ent 2019 LTSC Entry Standard Assembly+ FunctionaI Testing + Software
|  |  |  | GEWOGEN TOTAAL | 0

## Perceel 5 PULS
Bijlage 2 Tarievenblad aanbesteding hardware PA DIG- 11397
Perceel 5: Puls voedingen en aanverwante diensten
Object soort | Object naam | Merk | Type | Type beschrijving | prijs
Voeding | Power Supply | PULS | CP5.241 | CP DIN Rail Power Supply 24V dc Output Voltage
Voeding | UPS | PULS | UB20.241 | DIMENSION Rail gemonteerde PSU 24 V DC 20 A 480 W 1 x
Voeding | Battery module | PULS | UZO24.071 | Battery module without battery
|  |  |  | GEWOGEN TOTAAL | 0