## Metrum
ARMATUREN LIJST |  | KANTOOR METRUM
Datum:
Door:
Code | Fabricaat | Type | UGR | RA | Lumenbehoud | Verhouding | Harmonische | Powerfactor | Kleur verschil | Systeem verm.
(best) |  |  | Waarde | Index | L / B | Lumen/Watt | vervorming | PF | SDCM/step McA | kw
X | VB | Voorbeeld | 19 | 80 | L95/B50 | 120 | <10% | 0.95 | 3 | 0.04
A1
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5v
B6v
C1
D1
D3
D4
D4nv
D5
D5nv
nv
F
G
J
L
M
P
R
Uitgangspunten, conform technische omschrijving art 3.1

## Brug
ARMATUREN LIJST |  | KANTOOR DE BRUG
Datum:
Door:
Code | Fabricaat | Type | UGR | RA | Lumenbehoud | Verhouding | Harmonische | Powerfactor | Kleur verschil | Systeem verm.
(best) |  |  | Waarde | Index | L / B | Lumen/Watt | vervorming | PF | SDCM/step McA | kw
X | VB | Voorbeeld | 19 | 80 | L95/B50 | 120 | <10% | 0.95 | 3 | 0.04
A1
AN
A2
A3
A4
A5
B1
B3
E
J1
JN
K1
K2
Q
Uitgangspunten, conform technische omschrijving art 3.1