## Blad1
Equipment | VU referentie code | Omschrijving | Functieplaats | Producent | Fabr. Nr | Bouwjaar | Liftnummer | Onderhoudsniveau | Aantal stops | Doorloop lift | Hydraulisch | Machinekamerloos | Jaar sloop gebouw | Gebouw-bouwdeel | Adres |  |  | Laatste | per | verval
10004353 | 3001 | PERSONENLIFT 3001: RESTAURANT Y5329 | HG-C | LTF Transporttechniek | Y5329 | 1990 | AL6524 | Basis | 4 | Ja | Ja | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1105 | 61A300100 / HG-C | PLH | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004354 | 3002 | INVALIDENHEFFER 3002: RESTAURANT Y5330 | HG-C | LTF Transporttechniek | Y5330 | 1980 | AL6525 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1105 | 61A300200 Restaurant | MH | 2009-10-20 | 18M | 2011-04-20 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004355 | 3003 | INVALIDENHEFFER 3003: KC07 Y5331 | HG-C | LTF Transporttechniek | Y5331 | 1982 | AL6526 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1105 | 61A300300 / KC-07 | MH | 2009-10-20 | 18M | 2011-04-20 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004356 | 3004 | PERSONENLIFT 3004: BWDL D Y5332 | HG-D | Duyvis | Y5332 | 1972 | AL6527 | Basis | 4 | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL D | De Boelelaan 1105 | 61A300400 / HG-D | PLT | 2010-03-30 | 18M | 2011-09-30 | x | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004357 | 3005 | PERSONENLIFT 3005: 6 LIFTENGRP (D) Y5333 | HG-A | OTIS | Y5333 | 2003 | AL6511 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A300500 / HG-A | PLT | 2009-10-20 | 18M | 2011-04-20 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004358 | 3006 | PERSONENLIFT 3006: 6 LIFTENGRP Y5334 | HG-A | OTIS | Y5334 | 2003 | AL6512 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A300600 / HG-A | PLT | 2009-10-20 | 18M | 2011-04-20 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004359 | 3007 | PERSONENLIFT 3007: 6 LIFTENGRP (B) Y5335 | HG-A | OTIS | Y5335 | 2003 | AL6513 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A300700 / HG-A | PLT | 2009-10-22 | 18M | 2011-04-22 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004360 | 3008 | PERSONENLIFT 3008: 6 LIFTENGRP Y5336 | HG-A | OTIS | Y5336 | 2003 | AL6514 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A300800 / HG-A | PLT | 2009-10-22 | 18M | 2011-04-22 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004361 | 3009 | PERSONENLIFT 3009: 6 LIFTENGRP Y5337 | HG-A | OTIS | Y5337 | 2003 | AL6515 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A300900 / HG-A | PLT | 2009-10-22 | 18M | 2011-04-22 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004362 | 3010 | PERSONENLIFT 3010: 6 LIFTENGRP Y5338 | HG-A | OTIS | Y5338 | 2003 | AL6516 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301000 / HG-A | PLT | 2009-10-27 | 18M | 2011-04-27 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004364 | 3012 | PERSONENLIFT 3012: BWDL B Y5340 | HG-B | OTIS | Y5340 | 2003 | AL6523 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL B | De Boelelaan 1105 | 61A301200 / HG-B | PLT | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 | x | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004365 | 3013 | PERSONENLIFT 3013: 4 LIFTENGRP (D) Y5341 | HG-A | OTIS | Y5341 | 2003 | AL6517 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301300 / HG-A | PLT | 2009-10-27 | 18M | 2011-04-27 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004366 | 3014 | PERSONENLIFT 3014: 4 LIFTENGRP (B) Y5342 | HG-A | OTIS | Y5342 | 2003 | AL6518 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301400 / HG-A | PLT | 2009-10-27 | 18M | 2011-04-27 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004367 | 3015 | PERSONENLIFT 3015: 4 LIFTENGRP Y5343 | HG-A | OTIS | Y5343 | 2003 | AL6519 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301500 / HG-A | PLT | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004368 | 3016 | PERSONENLIFT 3016: 4 LIFTENGRP Y5344 | HG-A | OTIS | Y5344 | 2003 | AL6520 | Plus | 16 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301600 / HG-A | PLT | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004369 | 3017 | PERSONENLIFT 3017: BWDL E Y5345 | HG-E | Duyvis | Y5345 | 1971 | AL6528 | Basis | 4 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL E | De Boelelaan 1105 | 61A301700 / HG-E | PLT | 2010-06-08 | 18M | 2011-12-08 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004370 | 3018 | INVALIDENHEFFER 3018:BUIT+ AZUID Y5346 | HG-A | LTF Transporttechniek | Y5346 | 1982 | AL6521 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301800 / Hefplateau | MT | 2010-06-08 | 18M | 2011-12-08 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004371 | 3019 | INVALIDENHEFFER 3019:BUIT+ ANRD Y5347 | HG-A | LTF Transporttechniek | Y5347 | 1986 | AL6522 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL A | De Boelelaan 1105 | 61A301900 / Hefplateau | MT | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004373 | 3021 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 3 Y5349 | HG-3B | Duyvis | Y5349 | 1994 | AL6507 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 3e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302100 / HG-3B | MT | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004374 | 3022 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 5 Y5350 | HG-5B | Duyvis | Y5350 | 1994 | AL6508 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 5e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302200 / HG-5B | MT | 2009-10-29 | 18M | 2011-04-29 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004375 | 3023 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 7 Y5351 | HG-7B | Duyvis | Y5351 | 1994 | AL6509 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 7e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302300 / HG-7B | MT | 2009-10-27 | 18M | 2011-04-27 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004377 | 3024 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 9 Y5352 | HG-9B | Duyvis | Y5352 | 1994 | AL6510 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 9e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302400 / HG-9B | MT | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004378 | 3025 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 11 Y5353 | HG-11B | Duyvis | Y5353 | 1994 | AL6504 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 11e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302500 / HG-11B | MT | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004379 | 3026 | BOEKENHEFFER BIBLIOTHEEK ETAGE: 13 Y5354 | HG-13B | Duyvis | Y5354 | 1994 | AL6505 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: 13e VERDIEPING | De Boelelaan 1105 | 61A302600 / HG-13B | MT | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004380 | 3027 | PERS.LIFT BWDL G (FILOSOFENHOF) 61NF1237 | HG-G | OTIS | 61NF1237 | 2001 | AL6529 | Plus | 3 | Nee | Nee | Ja | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL G (FILOSOFENHOF) | De Boelelaan 1105 | 61A302700 / HG-G | PLT | 2009-10-20 | 18M | 2011-04-20 |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004381 | 3028 | TRAPLIFT INGANG FILOSOFENHOF Y7172 | HG-1GT00 | OTIS | Y7172 | 2001 | AL6506 | Plus | 2 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | loopbrug | De Boelelaan 1105 | 61A302800 / HG-1GT00 Traplift | TRAPLIFT |  |  |  |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10005599 | 3029 | INVALIDENHEFFER 3029: BUITEN C ZUID | HG-0C | LTF Transporttechniek | L60559 | 2007 | AL6503 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANE GROND | De Boelelaan 1105 | 61A302900 / HG-0C Invalidenheffer | MT |  |  |  |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | A
10007778 | 3030 | INVALIDENHEFFER 3030: AGORAZAAL | HG-3C00 | Axess |  | 2009 | AL6579 | Basis | 2 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | HOOFDGEBOUW: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1105 | 61A303000 / HG-3C00 invalidenheffer | MT |  |  |  |  | De Boelelaan 1105 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10007824 | 3034 | INVALIDEHEFFER KERKZAAL |  | Garaventa |  | 2010
10004384 | 203 | PERSONENLIFT 203 (LI): MK A71 (Y5358) | MF-A | OTIS | Y5358 | 1999 | AL6530 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL A | Van der Boechorststraat 7 | 61M203100 / MF-A | PLT | 2009-11-03 | 18M | 2011-05-03 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004385 | 204 | PERSONENLIFT 204 (RE): MK A711 (Y5359) | MF-A | OTIS | Y5359 | 1999 | AL6531 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL A | Van der Boechorststraat 7 | 61M204100 / MF-A | PLT | 2009-11-03 | 18M | 2011-05-03 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004386 | 205 | GOEDERENLIFT 205: MK A509G (Y5360) | MF-A | Duyvis | Y5360 | 1967 | AL6532 | Plus | 5 | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL A | Van der Boechorststraat 7 | 61M205100 / MF-A | PLT | 2009-11-03 | 18M | 2011-05-03 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | A
10004387 | 206 | PERSONENLIFT 206 (RE): MK C56 (Y5361) | MF-C | Duyvis | Y5361 | 1967 | AL6534 | Plus | 5 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL C | Van der Boechorststraat 7 | 61M206100 / MF-C | PLT | 2009-11-03 | 18M | 2011-05-03 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004388 | 207 | PERSONENLIFT 207 (LI): MK C567 (Y5362) | MF-C | Duyvis | Y5362 | 1967 | AL6535 | Plus | 5 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL C | Van der Boechorststraat 7 | 61M207100 / MF-C | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004389 | 208 | GOEDERENLIFT 208: MK C579 (Y5363) | MF-C | Duyvis | Y5363 | 1967 | AL6536 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL C | Van der Boechorststraat 7 | 61M208100 / MF-C | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004391 | 210 | PERSONENLIFT 210 (LI): MK G71 (Y5365) | MF-G | OTIS | Y5365 | 1999 | AL6538 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL G | Van der Boechorststraat 7 | 61M210100 / MF-G | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004392 | 211 | PERSONENLIFT 211 (RE): MK G711 (Y5366) | MF-G | OTIS | Y5366 | 1999 | AL6539 | Plus | 7 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL G | Van der Boechorststraat 7 | 61M211100 / MF-G | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004393 | 212 | GOEDERENLIFT 212: MK G513C (Y5367) | MF-G | Duyvis | Y5367 | 1968 | AL6540 | Plus | 5 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL G | Van der Boechorststraat 7 | 61M212100 / MF-G | PLT | 2009-11-05 | 18M | 2011-05-05 | x | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | vervolg
10004394 | 215 | PERSONENLIFT 215 (LI): MK H54 (Y5368) | MF-H | Duyvis | Y5368 | 1968 | AL6541 | Plus | 5 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL H | Van der Boechorststraat 7 | 61M215100 / MF-H | PLH | 2009-11-05 | 18M | 2011-05-05 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004395 | 216 | PERSONENLIFT 216 (RE): MK H54 (Y5369) | MF-H | Duyvis | Y5369 | 1968 | AL6542 | Plus | 5 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | GEBOUW MEDISCHE FACULTEIT: BOUWDEEL H | Van der Boechorststraat 7 | 61M216100 / MF-H | MT | 2009-11-05 | 18M | 2011-05-05 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004396 | 217 | INVALIDENHEFFER 217 (Y5370) | MF-H000B | Duyvis | Y5370 | 1970 | AL6543 | Basis | 2 | Ja | Ja | Nee | n.v.t. | gang | Van der Boechorststraat 7 | 61M217100 / MF-H000B | MT | 2009-11-05 | 18M | 2011-05-05 |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004397 | 218 | INVALIDENHEFFER 218 (Y5371) | MF-A000A | LTF Liften BV | Y5371 | 1984 | AL6533 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | hal | Van der Boechorststraat 7 | 61M218100 / MF-A000A | MT | 2009-11-05 | 18M | 2011-05-05 | x | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | A
10004494 | 220 | HEFPLATEAU 220 JH GANG (Y7105) | MF-JK00 | HYMO | Y7105 | 2002 | AL6544 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | gang | Van der Boechorststraat 7 | 61M220100 MF-JK00 hefplateau | MT |  |  |  |  | Van der Boechorststraat 7 9 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10001030 | 508 | PERSONENLIFT 508 (Y5021) | TR-B |  | Y5021 | 1970 | AL6554 | Basis | 4 | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | TRANSITORIUM: BOUWDEEL B | Van der Boechorststraat 1 | Energiecentr lift 508 | PLT | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | Van der Boechorststraat 3 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | A
10001163 | 509 | GOEDERENLIFT 509(61KE9815) | TR-B | OTIS | 61KE9815 | 2001 | AL6555 | Plus | 4 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | TRANSITORIUM: BOUWDEEL B | Van der Boechorststraat 1 | Energiecentr lift 509 | PLT | 2009-11-12 | 18M | 2011-05-12 |  | Van der Boechorststraat 3 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004401 | 511 | PERSONENLIFT 511 HOOFDINGANG (Y5372) | TR-B | OTIS | Y5372 | 2005 | AL6556 | Plus | 4 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | TRANSITORIUM: BOUWDEEL B | Van der Boechorststraat 1 | 61T511100 / TR-B | PLT | 2009-11-12 | 18M | 2011-05-12 |  | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004402 | 512 | PERSONENLIFT 512 HOOFDINGANG (Y5373) | TR-B | OTIS | Y5373 | 2005 | AL6557 | Plus | 4 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | TRANSITORIUM: BOUWDEEL B | Van der Boechorststraat 1 | 61T512100 / TR-B | PLT | 2009-11-12 | 18M | 2011-05-12 |  | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004403 | 514 | INVALIDENHEFFER 514 HOOFDINGANG (Y5374) | TR | LANGERAK | Y5374 | 1980 | AL6552 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | Transitorium | Van der Boechorststraat 1 | 61T514100 / TR invalidenlift | MT |  |  |  |  | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004404 | 515 | PLATEAUMONOLIFT 515 (Y7695) | TR-0B00A | THYSSEN | Y7695 | 1997 | AL6553 | Basis | 2 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | gang | Van der Boechorststraat 1 | 61T515100 / TR 0B00A monolift | MT |  |  |  |  | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10001652 | 506 | PERSONENLIFT EC 506 (Y5375) | EC | OTIS | Y5375 | 2004 | AL6501 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | Energiecentrum |  | 61E601100 / EC-A | PLT | 2009-11-12 | 18M | 2011-05-12 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004477 | 516 | GOEDERENHEFFER EC 516 (Y5376) | EC | LTF Transporttechniek | Y5376 | 1983 | AL6502 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | n.v.t. | Energiecentrum |  | 61E602100 / EC-G | PLH | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 | [5 empty] | G
10004407 | 101 | GOEDERENLIFT 101: BWDL C (SO91016/101) | WN-C | Mitsubishi | SO91016/101 | 1993 | AL6560 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1085 | 61W101100 / WN-C | PLT | 2010-01-04 | 18M | 2011-07-04 |  | De Boelelaan 1083 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004408 | 102 | PERS.LIFT 102 (RE): BWDL C (SO91016/102) | WN-C | Mitsubishi | SO91016/102 | 1993 | AL6561 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1085 | 61W102100 / WN-C | PLT | 2009-11-02 | 18M | 2011-05-02 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004409 | 103 | PERS.LIFT 103 (LI): BWDL C (SO91016/103) | WN-C | Mitsubishi | SO91016/103 | 1993 | AL6562 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL C | De Boelelaan 1085 | 61W103100 / WN-C | PLT | 2009-11-02 | 18M | 2011-05-02 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004410 | 104 | PERS.LIFT 104 (RE): BWDL M (SO94193-104) | WN-M | Mitsubishi | SO91016/104 | 1996 | AL6566 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL M | De Boelelaan 1085 | 61W104100 / WN-M | PLT | 2010-01-04 | 18M | 2011-07-04 |  | De Boelelaan 1085 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004411 | 105 | PERS.LIFT 105 (LI): BWDL M (SO94193/105) | WN-M | Mitsubishi | SO91016/105 | 1996 | AL6567 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL M | De Boelelaan 1085 | 61W105100 / WN-M | PLT | 2009-10-28 | 18M | 2011-04-28 |  | De Boelelaan 1085 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004412 | 106 | GOEDERENLIFT 106 BWDL M (SO94193/106) | WN-M | Mitsubishi | SO91016/106 | 1996 | AL6568 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL M | De Boelelaan 1085 | 61W106100 / WN-M | PLT | 2009-10-28 | 18M | 2011-04-28 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004413 | 107 | PERS.LIFT 107 (LI): BWDL P (SO93252/107) | WN-P | Mitsubishi | SO91016/107 | 1994 | AL6571 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL P | De Boelelaan 1085 | 61W107100 / WN-P | PLT | 2009-10-28 | 18M | 2011-04-28 |  | De Boelelaan 1085 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004414 | 108 | PERS.LIFT 108 (RE): BWDL P (SO93252/108) | WN-P | Mitsubishi | SO91016/108 | 1994 | AL6572 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL P | De Boelelaan 1085 | 61W108100 / WN-P | PLT | 2009-10-28 | 18M | 2011-04-28 |  | De Boelelaan 1081 1087 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004415 | 109 | GOEDERENLIFT 109: BWDL P (SO93252/109) | WN-P | Mitsubishi | SO91016/109 | 1994 | AL6573 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL P | De Boelelaan 1085 | 61W109100 / WN-P | PLT | 2009-10-28 | 18M | 2011-04-28 |  | De Boelelaan 1081 1087 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004416 | 110 | PERS.LIFT 110 (RE): BWDL T (SO910016/110 | WN-T | Mitsubishi | SO91016/110 |  | AL6574 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL T | De Boelelaan 1085 | 61W110100 / WN-T | PLT | 2010-01-04 | 18M | 2011-07-04 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004417 | 111 | PERS.LIFT 111 (LI): BWDL T (SO91016/111) | WN-T | Mitsubishi | SO91016/111 | 1992 | AL6575 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL T | De Boelelaan 1085 | 61W111100 / WN-T | PLH | 2009-11-19 | 18M | 2011-05-19 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004418 | 112 | GOEDERENLIFT 112: BWDL T (SO91016/112) | WN-T | Mitsubishi | SO91016/112 | 1992 | AL6576 | Basis | 7 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL T | De Boelelaan 1085 | 61W112100 / WN-T | PLH | 2009-11-19 | 18M | 2011-05-19 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004419 | 113 | GOEDERENLIFT 113: BWDL Z CYCLOTR (37281) | WN-Z | Schindler | 37281 | 2000 | AL6578 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL Z | De Boelelaan 1085 | 61W113100 / WN-Z | PLT | 2009-11-19 | 18M | 2011-05-19 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004421 | 114 | GOEDERENLIFT 114: BWDL G/LAADPER (34605) | WN-G | LTF liften BV | 34605 | 1979 | AL6563 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL G | De Boelelaan 1085 | 61W114100 / WN-G | PLT | 2009-11-19 | 18M | 2011-05-19 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004422 | 115 | GOEDERENLIFT 115: BWDL N:GKN/NZIJD 33990 | WN-N | Schindler | 33990 | 1978 | AL6569 | Basis | 4 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL N | De Boelelaan 1085 | 61W115100 / WN-N | MT | 2008-05-05 | 18M | 2009-11-05 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004423 | 116 | GOEDERENLIFT 116: BWDL G:GKN/GZIJD 33991 | WN-G | Schindler | 33991 | 1978 | AL6564 | Basis | 4 | Nee | Nee | Nee | 2025 | GEBOUW W&N: BOUWDEEL G | De Boelelaan 1085 | 61W116100 / WN-G | MH | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10006755 | 117 | INVALIDENLIFT 117: ING. BWDL N (BUITEN) | WN-N0 | LTF Liften |  | 2009 | AL6570 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | 2025 | BOUWDEEL N: BEGANE GROND | De Boelelaan 1085 | 61W117100 / WN-NO | PLH | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004657 | 118 | HEFTAFEL 118 LOGISTIEK BUITEN Y5355 | WN-G0 | Kaiser en Kraft Gmbh | Y5355 | 2000 | AL6565 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | 2025 | BOUWDEEL G: BEGANE GROND | De Boelelaan 1085 | 61W118100 / WN-G0 heftafel | MT |  |  |  |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004933 | 119 | GOEDERENHEFFER 119 BWDCX | WN-X002 | LTF LIFTEN |  | 2006 | AL6577 | Basis | 2 | Nee | Ja | Nee | 2025 | gang | De Boelelaan 1085 | 61W119100 / WN-X002 goederenheffer | MT |  |  |  |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | A
10005020 | 120 | PERS.LIFT 120 (B): BWDL B 250189 | WN-B6TR2 | THYSSEN KRUPP | 250189 | 2007 | AL6559 | Basis | 7 | Nee | Nee | Ja | 2025 | trappenhuis | De Boelelaan 1085 | 61W120100 / WN-B6TR2 | PLT |  |  |  |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10005021 | 121 | PERS.LIFT 121 (B): BWDL B L060280 | WN-B347C | LTF LIFTEN | L060280 | 2007 | AL6558 | Plus | 2 | Nee | Ja | Nee | 2025 | Data room | De Boelelaan 1085 | 61W121100 / WN-B347C | PLT |  |  |  |  | De Boelelaan 1081 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004425 | 601 | GOEDERENLIFT 601 RNC (LY5377) | RN-A5 | Duyvis | LY5377 | 1972 | AL6550 | Basis | 2 | Nee | Nee | Nee | 2025 | magazijn | De Boelelaan 1085 | Goederenheffer RN-K2 | PLH | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 |  | De Boelelaan 1083A | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004426 | 602 | HEFPLATEAU 602 RNC (LY5378) | RN-K2 | Duyvis | LY5378 | 1973 | AL6551 | Basis | 3 | Nee | Nee | Nee | 2025 | RNC DIEPE KELDER | De Boelelaan 1085 | HydraulischeLift RN-A005 | MH | 2009-11-10 | 18M | 2011-05-10 | x | De Boelelaan 1083A | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004947 | 1 | PERSONENLIFT 1 (10443612) | OW-0C | KONE | 10443612 | 2005 | AL6546 | Plus | 11 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 |  | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004948 | 2 | PERSONENLIFT 2 (10443616) | OW-0C | KONE | 10443616 | 2005 | AL6547 | Plus | 10 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 | M-Lift | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 | x | de Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004949 | 3 | PERSONENLIFT 3 (10443617) | OW-0C | KONE | 10443617 | 2005 | AL6548 | Plus | 10 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 | M-Lift | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 | x | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004950 | 4 | GOEDERENLIFT 4 (10443618) | OW-0B | KONE | 10443618 | 2005 | AL6545 | Plus | 3 | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL B: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 |  | PLT | 2009-11-04 | 18M | 2011-05-04 |  | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004951 | 5 | PLATFORMLIFT (AL044393) | OW-10C | AXESS | AL044393 | 2005 | AL6549 | Basis | 2 | Nee | Nee | Ja | n.v.t. | BOUWDEEL C: 10E VERDIEPING | De Boelelaan 1109 | VU OZW lift 5 | MT | 2010-06-17 | 18M | 2011-12-17 |  | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting
10004952 | 1 | ROLTRAP 1 (10443623) | OW-0C | KONE | 10443623 | 2005 | AR1231 | Plus | 1 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 |  | ROLTRAP | 2009-11-09 | 18M | 2011-05-09 |  | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004953 | 2 | ROLTRAP 2 (10443624) | OW-0C | KONE | 10443624 | 2005 | AR1232 | Plus | 1 | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | BOUWDEEL C: BEGANEGROND | De Boelelaan 1109 |  | ROLTRAP | 2009-11-09 | 18M | 2011-05-09 |  | De Boelelaan 1109 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10004382 | 4011 | PLATFORMLIFT BV (AL 013652) | BV | Axess | AL 013652 | 2002 | AL6500 | Basis | 2 | Nee | Nee | Ja | n.v.t. | BelleVue | De Boelelaan 1091 | 61B401100/BV Platformlift | MT |  |  |  |  | De Boelelaan 1091 | 1081 HV | AMSTERDAM | VU Facilitaire Huisvesting | G
10007721 |  | roltrap 5 op 2-3 | ACTA | Schindler | 10321852 | 2010 | AR1237 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007718 |  | roltrap 2 neer 1-bg | ACTA | Schindler | 10321849 | 2010 | AR1234 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 | x | roltrap | [8 empty] | G
10007719 |  | roltrap 3 op 1-2 | ACTA | Schindler | 10321850 | 2010 | AR1235 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007722 |  | roltrap 6 neer 3-2 | ACTA | Schindler | 10321853 | 2010 | AR1238 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007723 |  | roltrap 7 neer 3-4 | ACTA | Schindler | 10321854 | 2010 | AR1239 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007724 |  | roltrap 8 neer 4-3 | ACTA | Schindler | 10321855 | 2010 | AR1240 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007717 |  | roltrap 1 | ACTA | Schindler | 10321848 | 2010 | AR1233 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 | x | roltrap | [8 empty] | G
10007720 |  | roltrap 4 | ACTA | Schindler | 10321851 | 2010 | AR1236 | Plus | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004 |  | roltrap | [8 empty] | G
10007710 |  | brandweerlift 1 | ACTA | Mohringer | 7215 | 2010 | AL6790 | Plus | 16 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007711 |  | pers.lift 2 | ACTA | Mohringer | 7216 | 2010 | AL6791 | Plus | 14 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007712 |  | pers.lift 3 | ACTA | Mohringer | 7217 | 2010 | AL6792 | Plus | 14 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007713 |  | pers.lift 4 | ACTA | Mohringer | 7218 | 2010 | AL6793 | Plus | 14 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007714 |  | pers.lift 5 | ACTA | Mohringer | 7219 | 2010 | AL6794 | Plus | 14 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007715 |  | pers.lift 6 | ACTA | Mohringer | 7220 | 2010 | AL6795 | Plus | 14 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007716 |  | goederenheffer lift 1 | ACTA | LTF | 7221 | 2010 | AL6797 | Basis | 4 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007451 |  | transportlift 8 | ACTA | Mohringer | 7222 | 2010 | AL6796 | Basis | 3 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007452 |  | transportlift 9 rechts | ACTA | Mohringer | 7223 | 2010 |  | Basis | 3 | [5 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
10007689 |  | personenlift 1 | Initium | Kone |  | 2010 | AL6706 | Plus | 4 |  |  |  |  | bouwdeel A | De Boelelaan 1077
10007690 |  | personenlift 2 | Initium | Kone |  | 2010 | AL6707 | Plus | 4 |  |  |  |  | bouwdeel B | De Boelelaan 1077
10007691 |  | personenlift 3 | Initium | Kone |  | 2010 | AL6708 | Plus | 4 |  |  |  |  | bouwdeel B | De Boelelaan 1077
10008444 |  | personenlift 50 | O2 | Schindler | 10668590-2 | 2014 | AL6499 | Plus | 13 |  |  |  |  | liftgroep west | De Boelelaan 1117
10008442 |  | personenlift 51 | O2 | Schindler | 10668590 | 2014 | AL6497 | Plus | 15 |  |  |  |  | liftgroep west | De Boelelaan 1117
10008443 |  | personenlift 52 | O2 | Schindler | 10668590-1 | 2014 | AL6498 | Plus | 13 |  |  |  |  | liftgroep west | De Boelelaan 1117
10008447 |  | personenlift 53 | O2 | Schindler | 10668596-1 | 2014 | AL6496 | Plus | 13 |  |  |  |  | liftgroep oost | De Boelelaan 1117
10008445 |  | personenlift 54 | O2 | Schindler | 10668596 | 2014 | AL6494 | Plus | 15 |  |  |  |  | liftgroep oost | De Boelelaan 1117
10008446 |  | personenlift 55 | O2 | Schindler | 10668596-2 | 2014 | AL6495 | Plus | 13 |  |  |  |  | liftgroep oost | De Boelelaan 1117
|  | personenlift 5001 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6455 | Plus | 13 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5002 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6456 | Plus | 13 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5003 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6457 | Plus | 13 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5004 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6458 | Plus | 13 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5005 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6459 | Plus | 4 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5006 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6460 | Plus | 8 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5007 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6461 | Plus | 8 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | personenlift 5008 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AL6462 | Plus | 4 | [5 empty] | De Boelelaan 1111
|  | roltrap 5009 op bg-2 | NU.vu | Kone |  | 2018 | AR1241 | Plus | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | gevellift 1 10007674 ACTA | ACTA | Kranenburg |  | 2010 | AG6031 | Basis | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
|  | gevellift 2 10007675 ACTA | ACTA | Kranenburg |  | 2010 | AG6032 | Basis | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
|  | loopbrug & gondel ACTA | ACTA | Kranenburg |  | 2010 | AG6034 | Basis | [6 empty] | Gustav Mahlerlaan 3004
|  | gevellift 10004954 | OW | Lalesse | WHD-ZTC | 2005 | AG6020 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1109
|  | gevelladder 10006612 OZW | OW | Lalesse | PHL/KB | 2005 | AG6021 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1109
|  | gevelladder 10006613 OZW | OW | Lalesse | PHL/KB | 2005 | AG6022 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1109
|  | gevelladder 1 HG | HG | Borga | BI-30 | < 2000 | AG6023 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1105
|  | gevelladder 2 HG | HG | Borga | BI-30 | < 2000 | AG6024 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1105
|  | gevelladder3 HG | HG | Borga | BI-30 | < 2000 | AG6025 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1105
|  | gevelladder 4 HG | HG | Borga | HL-10 | < 2000 | AG6026 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1105
|  | gevelladder 5 HG | HG | Borga | HL-10 | < 2000 | AG6027 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1105
|  | gevelinstallatie WN | WN | Manntech | Compact 1000 | < 2000 | AG6028 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1085
|  | gevelladder Transitorium | Transitorium | Borga | BL-35 | < 2000 | AG6029 | Basis | [6 empty] | Van der Boechorststraat 1
|  | Mastinstallatie MF | MF | Borga | ML-20 | < 2000 | AG6030 | Basis | [6 empty] | Van der Boechorststraat 7
|  | Gevel installatie O2 | O2 | Kranenburg |  | 2014 | AG6036 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1117
|  | Gevelinstallatie O2 | O2 | Kranenburg |  | 2014 | AG6037 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1117
|  | Gevelinstallatie O2 | O2 | Kranenburg |  | 2014 | AG6038 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1117
|  | Gevelinstallatie O2 | O2 | Kranenburg |  | 2014 | AG6039 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1117
|  | Binnengevel install. 1 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6040 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 2 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6041 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 3 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6042 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 4 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6044 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 5 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6045 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 6 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6046 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Binnengevel install. 7 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6047 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Buitengevel install. 1 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6048 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Buitengevel install. 2 NU.vu | NU.vu | Rostek |  | 2018 | AG6049 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Gondel hoge dak NU.vu | NU.vu | Rostek | BMU2 Cradle | 2018 | AG6051 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Gondel dak 5e NU.vu | NU.vu | Rostek | BMU2 Cradle | 2018 | AG6052 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111
|  | Gondel doorgang 2e NU.vu | NU.vu | Rostek | BMU2 Cradle | 2018 | AG6053 | Basis | [6 empty] | De Boelelaan 1111