Programma van Eisen (PvE)

Sanitaire voorzieningen

Akkoordverklaring*

Ondergetekende verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande Eisen die gesteld worden aan de uit te voeren Opdracht inclusief de, eventuele, wijzigingen zoals vastgelegd in de nota('s) van inlichtingen behorende bij de aanbesteding.

| Naam Inschrijver: |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Datum: |  |
| Handtekening inschrijver: |  |

*Het formulier dient door de Inschrijver volledig en naar waarheid ingevuld te worden en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. Zie ook invulinstructie paragraaf 1.3.

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Datum | 11-02-2020 |
| Referentie | 2020-10/717/Sanitaire voorzieningen |
| Auteurs | Aanbestedingsteam Sanitaire voorzieningen |

Inhoudsopgave

Sanitaire voorzieningen

Inleiding	4

1.1 Algemeen	4

1.2 Leeswijzer	4

1.3 Invulinstructie	4

Uitvoering opdracht	5

2.1 Algemeen	5

2.2 Omvang opdracht	5

2.2.1 Scope opdracht	5

2.2.2 Mutaties en wijzigingen	6

2.3 Implementatie	7

2.4 Eisen t.a.v. sanitaire voorzieningen	8

2.4.1 Algemeen	8

2.4.2 Algemene eisen hardware	9

2.4.3 Specifieke eisen hardware	10

2.4.4 Algemene eisen supplies	12

2.4.5 Algemene eisen supplies	12

2.5 Eisen t.a.v. uitvoering (de)montage hardware	13

2.5.1 Algemeen	13

2.5.2 Werkdagen, -tijden en –frequentie	14

2.5.3 Planning werkzaamheden	15

2.5.4 Uitvoering werkzaamheden	15

2.6 Eisen t.a.v. uitvoering leveringen	17

2.6.1 Algemeen	17

2.6.2 Leverdagen, -tijden en –termijnen	17

2.6.3 Uitvoering leveringen	18

2.7 Eisen t.a.v. uitvoering services	20

2.7.1 Algemeen	20

2.7.2 Werkdagen, -tijden en –frequentie	21

2.7.3 Planning werkzaamheden	21

2.7.4 Uitvoeringwerkzaamheden	22

2.8 Eisen t.a.v. opleiding, training en instructie	23

2.9 Retransitie	23

Personeel & Organisatie	24

3.1 Algemeen	24

3.2 Inzet personeel	24

3.3 Inzet management	25

3.4 Personeelsbezetting en vervanging	26

Informatie & communicatie	27

4.1 Algemeen	27

4.2 KWIS-procedure	27

4.3 Communicatie en overlegvormen	29

4.4 Rapportage	30

4.5 Contractmap	31

Financiën	32

5.1 Tarieven	32

5.1.1 Tarieven en voorwaarden	32

5.1.2 Tarieven meer- en minderwerk	32

5.1.2 Tarieven wijzigingsprocedure	33

5.2 Facturatie en betaling	34

5.2.1 Algemeen	34

5.1.2 Facturatietermijn	35

5.1.3 Betalingstermijn	35

Maatschappelijk verantwoord ondernemen	36

6.1 Milieu aspecten	36

Hoofdstuk 1

# Inleiding

## 1.1 Algemeen

Het PvE heeft tot doel het vastleggen van afspraken, procedures en communicatie met betrekking tot de uitvoering van de opdracht ten einde de geleverde dienstverlening zo effectief mogelijk te houden.

Daarnaast is dit PvE bedoeld om optimale afstemming te bereiken en duidelijkheid te scheppen in de te leveren dienstverlening, de kwaliteit daarvan en door de afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever helder te maken.

## 1.2 Leeswijzer

Het Programma van Eisen (PvE) is opgebouwd uit de volgende thema’s:

|  | Uitvoering opdracht | Hoofdstuk 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Personeel & organisatie | Hoofdstuk 3 |
|  | Informatie & communicatie | Hoofdstuk 4 |
|  | Financiën | Hoofdstuk 5 |
|  | Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) | Hoofdstuk 6 |

## 1.3 Invulinstructie

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen.

Aan een eis dient u te voldoen. Hierop zijn alleen de antwoorden Ja of Nee mogelijk. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw aanbieding niet voor verdere beoordeling en gunning in aanmerking komt.

Als in de kolom Toelichting het woord 'Toelichten' (<toelichten>) vermeld staat, dan heeft dat bij de betreffende eis de functie om te overtuigen dat u inderdaad aan de eis kunt en gaat voldoen en u deze daarmee kunt garanderen. Als een gevraagde toelichting ontbreekt, voldoet u niet aan de betreffende eis en komt uw aanbieding niet voor verdere beoordeling en gunning in aanmerking.

Om de administratieve lasten zo veel als mogelijk te beperken, is gekozen om niet bij iedere eis een toelichting te vragen. Dit laat onverlet dat het u vrijstaat deze te geven. Indien u een ongevraagde toelichting geeft, wordt deze wel in de beoordeling van de betreffende eis betrokken op gelijke wijze als de gevraagde toelichtingen.

Hoofdstuk 1

# Uitvoering opdracht

## 2.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Algemeen Opdrachtnemer is in staat en bereid om de gevraagde dienstverlening en bijbehorende leveringen ten behoeve van Opdrachtgever, gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief eventuele verlengingen, conform de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden uit te voeren. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A2 | Wet- en regelgeving Opdrachtnemer dient te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de Opdrachtnemer en de taakuitvoering. Indien er een verschil blijkt te zijn tussen de eisen in het programma van eisen (PvE) en de (genoemde) vigerende (Nederlandse) Wet- en regelgeving, normeringen, of andere documenten waarnaar wordt verwezen in de aanbestedingsstukken dan prevaleert de strengste variant. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A3 | Operationele organisatie Opdrachtnemer garandeert een operationele organisatie die beschikt over de gewenste professionele mankracht, zodat de uitvoering van de opdracht conform het PvE is gewaarborgd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A4 | Geen afnameverplichting Opdrachtgever heeft geen verplichting tot het afnemen van een bepaald aantal producten/diensten. Aan het in dit PvE genoemde aantal kunnen geen rechten worden ontleend. De omvang van de opdracht kan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.2 Omvang opdracht

### 2.2.1 Scope opdracht

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | Scope opdracht Onder de dienstverlening van opdracht vallen: - Het in bruikleen verstrekken van hardware gedurende de looptijd van de overeenkomst. - Het gebruiksklaar opleveren en (de)monteren van hardware. - Het verzorgen van voorraadbeheer en leveren van supplies (verbruiksartikelen) voor de hardware en het optioneel leveren van overige producten; - Het leveren van service aan de hardware (geurdispensers / dameshygieneboxen) o.a. het bijvullen, ledigen en/of wisselen van verbruiksartikelen. - Het onderhoud van de hardware en oplossen van meldingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A6 | Scope deelnemers De opdracht omvat leveringen en diensten voor de volgende deelnemers: - Gemeente Tiel - Achterweg 2 4001 MV Tiel) - Gemeente Culemborg- Ridderstraat 250 4101 BK Culemborg - Gemeente West Betuwe - Kuipershof 2 4191 KH Geldermalsen | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A7 | Basisuitrusting per ruimte In onderstaande tabel staat de basisuitrusting per ruimte: Toiletrolhouder; Toiletborstel en -garnituur; Handdroging; Handhygiëne; Afvalbak; Geurdispenser; Dameshygiënebox. RUIMTE. Herentoilet; ■; ■; O; O; O; O. Damestoilet; ■; ■; O; O; O; O; ■. Voorportaal toilet; ■; ■; ■; ■. Mindervalidetoilet; ■; ■; ■; ■; ■; ■; ■. Doucheruimte; ■; ■; ■; O. Voorportaal douche; ■; ■; ■. Lacatatieruimte; ■; ■; ■. Koffiecorner; ■; ■; O. Pantry; ■; ■; O. Toelichting tabel: ■; Basisvoorziening. O; Additionele voorziening. |  |  |  |
| A8 | Deelnemerspecifieke bijzonderheden Per deelnemer zijn er specifieke eisen en wensen opgenomen met betrekking tot de uitvoering van dienstverlening: Deelnemer; Deelnemer specifieke bijzonderheden. Gemeente Tiel; Gedurende de contractperiode worden de sanitaire ruimten gerenoveerd. Opdrachtnemer dient in zijn calculatie rekening te houden met (de)montage van de dispensers.. Gemeente West Betuwe; De Gemeente West Betuwe heeft (vooralsnog) gekozen om haar facilitaire taken niet onder te brengen bij de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Opdrachtgever wil de mogelijkheid hebben om de Gemeente West-Betuwe in een later stadium alsnog toe te voegen aan de overeenkomst. Besluitvorming zal naar verwachting eind 2020 plaats vinden.. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.2.2 Mutaties en wijzigingen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9 | Mutaties en wijzigingen Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct invloed op het functioneren van de deelnemers. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen er veranderingen plaatsvinden. Daarom vindt Opdrachtgever het belangrijk dat Opdrachtnemer hierop adequaat kan reageren. Opdrachtnemer dient dus rekening te houden met mutaties in het contract gedurende de contractperiode. De volgende scenario’s zijn denkbaar: - afstoten of toevoegen van deelnemers gedurende de looptijd van de Overeenkomst; - toename of afname in het gebruik van producten/diensten; - wijziging van aantal en soorten producten/diensten. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A10 | Doorgeven wijzigingen/mutaties Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn beide verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen en mutaties, welke invloed hebben op de uitvoering van de opdracht en/of tarieven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A11 | Wijzigingsprocedure overeenkomst Structurele wijzigingen/mutaties in de uitvoering van de opdracht dienen direct doorgevoerd te worden in de Overeenkomst. De facturatie dient hier direct op aangepast te worden zodat er geen verrekening hoeft te worden uitgevoerd. Ten aanzien van de verandering en de verwerking daarvan geldt de onderstaande procedure: - Voorstellen tot wijzigingen van de opdracht worden door de Opdrachtgever of Opdrachtnemer aangemeld. Afhankelijk van de noodzaak en urgentie om de contractdocumenten direct aan te passen zal de initiator hiervoor de benodigde overleggen ten behoeve van verdere afstemming en uitwerking inplannen. - Na akkoord van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer worden de wijzigingen doorgevoerd. - Na akkoord tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden de contractdocumenten en de facturatie aangepast op basis van de nieuwe situatie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A12 | Einddatum overeenkomst Bij mutaties en wijzigingen blijft de einddatum van de overeenkomst ongewijzigd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.3 Implementatie

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 | Gereed voor uitvoering De implementatie moet volledig gereed zijn voor uitvoering voor de ingangsdatum overeenkomst 01-03-2021. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A14 | Implementatieplan Opdrachtnemer dient een implementatieplan op te stellen, waarin de benodigde gegevens zijn opgenomen voor een goede start van overeenkomst. Het implementatieplan dient minimaal 4 weken voor de ingangsdatum in het bezit te zijn van Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A15 | Onderdelen implementatieplan Het implementatieplan bevat minimaal uit de volgende onderdelen: - Activiteiten verwoord per fase; - Omschrijving van de activiteiten; - Taakverdeling van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever; - Tijdstermijn per fase; - Communicatie tijdens implementatie; - Opleiding/Instructies/training; - Nazorg. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A16 | Contactpersoon implementatie Gedurende de looptijd van de implementatie van de opdracht is er vanuit de Opdrachtnemer één duidelijke contactpersoon. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A17 | Communicatie implementatie De contactpersoon van de Opdrachtnemer en de implementatie-verantwoordelijke van de Opdrachtgever, zullen wekelijks contact hebben op een vastgestelde dag en tijdstip. Wekelijks dient de Opdrachtnemer een update te verzorgen van de voortgang van de implementatie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A18 | Vervanging bij verlof/ziekte Gedurende de implementatie en nazorg levert u als Opdrachtnemer voldoende capaciteit (dus ook vervanging bij vakanties en ziekte). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.4 Eisen t.a.v. sanitaire voorzieningen

### 2.4.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A19 | Sanitaire producten Opdrachtnemer levert sanitaire producten (hardware, supplies) aan de deelnemende organisaties. De te leveren producten moeten een bijdrage leveren aan hygiënische en gebruiksvriendelijke sanitaire ruimten. De volgende basiselementen zijn hierbij van belang: - lichamelijke reiniging na gebruik van het toilet; - schone en droge handen; - dameshygiëne; - hulpmiddelen voor de beleving van de gebruikers (bijvoorbeeld geurdispensers). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A20 | Kantoorlijn standaard en luxe De hardware producten zijn leverbaar in twee gebruikerslijnen: - Kantoorlijn standaard (uniform wit van kleur) = gebruikt in de meeste van onze kantooromgevingen (ca. 95% van het totaal) - Kantoorlijn luxe (RVS-look of zwart) = gebruikt in de representatieve kantooromgevingen (ca. 5% van het totaal). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A21 | Kern- en restassortiment Onder kernassortiment wordt verstaan: - Toiletrolhouder - Handdroogsysteem (papier) - Zeepdispenser; - Toiletborstelset; - Geurdispenser; - Dameshygienebox. Onder restassortiment wordt verstaan: Alle overige universele hardware behorend tot de twee aangeboden gebruikerslijnen maar niet behorend tot het kernassortiment (bijvoorbeeld een toiletbril reiniger dispenser of afvalbakken. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A22 | Overig assortiment Hieronder verstaan wij alles wat u nog meer levert op het gebied van sanitaire hardware en dat aan de sanitaire ruimte gerelateerd is. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A23 | Catalogus Naast producten uit het kern- en restassortiment kunnen wij uit uw gehele overige assortiment producten afnemen. Opdrachtnemer levert een digitale catalogus aan met het gehele assortiment (sanitaire) producten dat u kunt leveren. Deze catalogus dient u toe te voegen bij inschrijving incl. brutoprijslijsten. De digitale catalogus dient minimaal een artikelnummer, omschrijving en prijs te bevatten en bij voorkeur ook een afbeelding. De vorm van de catalogus is vrij en kan een digitale catalogus in PDF formaat dan wel een online catalogus via een website / webshop betreffen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.4.2 Algemene eisen hardware

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A24 | Uitstraling De hardware dient representatief, modern, tijdloos en strak te zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A25 | Handbediend De hardware dient handbediend te zijn, het gebruik van batterijen is dus niet toegestaan (met uitzondering van de geurdispenser, werking op batterijen is hierbij wel toegestaan) | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A26 | Modulair De producten zijn modulair opgebouwd, dat wil zeggen zodanig geconstrueerd dat delen of onderdelen onafhankelijk van elkaar vervangen kunnen worden zonder daarbij het gehele product te hoeven vervangen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A27 | Nieuw Alle geleverde producten zijn nieuw en van een gedegen kwaliteit zonder materiaal- en fabricagefouten. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A28 | Levensduur Opdrachtnemer garandeert bij juist gebruik en onderhoud een technische levensduur van minimaal 7 jaar op alle hardware behorende tot het kernassortiment en restassortiment. Uitgezonderd hiervan zijn de borstel en het lekbakje van de toiletborstel set. Deze worden volgens de vervangingsinterval zoals opgenomen in eis A36 gegarandeerd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A29 | Leverbaarheid Opdrachtnemer garandeert dat de hardware, bijbehorende onderdelen en sanitaire supplies gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (dus inclusief de eventuele verlengingen) leverbaar zijn | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A30 | Garantie Bij defecten, ondanks deugdelijk gebruik, (dus anders dan molest) dienen dispensers of betreffende onderdelen hiervan kosteloos vervangen te worden en tot 7 jaar na installatie leverbaar te zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A31 | Afsluitbaarheid Alle navulbare hardware producten zijn afsluitbaar en te openen met eenzelfde methodiek, alleen toepasbaar door de schoonmaakmedewerkers. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A32 | Gebruiksvriendelijkheid Hardware is gebruiksvriendelijk en eenvoudig bij te vullen door de schoonmaak-medewerkers. U houdt rekening met de gemiddelde reikhoogte, reikwijdte en met de belasting van onze medewerkers bij het vullen van de hardware. Bij opening van het product ontstaat geen schade aan wand of tegels. De hardware is gebruiksvriendelijk voor de gebouwgebruikers. De hardware is toegankelijk en kan zonder overmatige inspanning worden gebruikt | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A33 | Reinigen De producten zijn glad en eenvoudig te reinigen. Zonder ribbels en randen of andere vormen die het reinigen van de hardware belemmert en bestand tegen schoonmaakmiddelen, microvezel en desinfectans (o.a. geen verkleuring, corrosie) | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A34 | Grondstoffen Alle te leveren producten zijn vrij van PVC polyvinylchloride, PS polystyreen en PC Polycarbonaat. Alle producten zijn verder vrij van lood en cadmium. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.4.3 Specifieke eisen hardware

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A35 | Toiletrolhouder De Toiletrolhouder voldoet minimaal aan de volgende eisen: - Heeft een capaciteit van minimaal twee rollen van normaal formaat (minimaal 45 meter). Eén voor direct gebruik en één reserverol. Bij gebruik is maar één (1) rol toegankelijk. - beschikt over volledig gesloten zijkanten, bovenkant en voorzijde; - is voorzien van een kijkvenster m.b.t. de voorraadindicatie; - beschikt over een afremmechanisme; - bij gebruik dient de rol eenvoudig mee te draaien en scheurt het papier niet ongewenst af. - een lege rol dient eenvoudig verwijderd te kunnen worden, de tweede rol dient direct beschikbaar te zijn; - Geschikt voor wandmontage. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A36 | Toiletborstelset De toiletborstel set voldoet minimaal aan de volgende eisen: - De toiletborstel set bestaat uit een borstel (met borstelkop), een houder en een uitlekbakje. - De toiletborstel en garnituur zijn uitgevoerd in een onopvallende kleur en passend bij de sanitaire ruimte. - De set is makkelijk en hygiënisch in onderhoud. De haren van de borstel moeten het toilet goed schoonborstelen. - is eenvoudig te reinigen en bestand tegen het gebruik van schoonmaakmiddelen en lekwater (o.a. geen verkleuring, corrosie) - Losse onderdelen (lekbakje, borstel) zijn separaat verkrijgbaar en vervangbaar. - Gesloten of half open hygiënisch systeem, de borstel mag niet zichtbaar zijn. - Het uitlekbakje is demontabel en eenvoudig schoon te maken. - De set moet (kunnen) worden opgehangen middels een wandbevestiging. Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden periodiek de volgende losse onderdelen vervangen: - Borstel (jaarlijks); - Lekbakje (1 x per 5 jaar). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A37 | Handdroogsysteem (papier) Het handdroogsysteem is geschikt voor hygiënepapier en dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: - geschikt voor vel voor vel afgifte; - minimale capaciteit van 300 doekjes/vellen te beschikken; - geschikt voor handdoekjes met een breedtemaat van 20 tot 26 cm; - geschikt voor gebruik in sanitaire ruimte en pantry; - geschikt voor wandmontage; - voorzien van een kijkvenster m.b.t. de voorraadindicatie; - geschikt voor Interfold gevouwen handdoekjes; - de hoogte bedraagt minimaal 25 cm en maximaal 41 cm; - de breedte bedraagt minimaal 25 cm en maximaal 30 cm; - de diepte bedraagt minimaal 12 cm en maximaal 14 cm | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A38 | Zeepdispenser (foam) De zeepdispenser voldoet minimaal aan de volgende eisen: - geschikt voor het gebruik van foam/zeepschuim; - geeft voldoende zeep voor één handeling; - beschikt over een gesloten en lekvrij systeem. - Beschikt over een navulbare container/flacons die in zijn geheel vervangen kunnen worden. - leverbaar met een containerinhoud van minimaal 500 ml tot maximaal 1.200 ml - lekt niet (na); - voorzien van een kijkvenster m.b.t. de voorraadindicatie; - geschikt voor wandmontage; - beschikt over een eenvoudig demonteerbare pomp voor reiniging en desinfectie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A39 | Dameshygienebox De afvalcontainers voor dameshygiëneproducten voldoen tenminste aan de volgende eisen: - de container moet te allen tijde hangend geplaatst worden; - de containers hebben een inhoud van 18 tot 23 liter. - de containers dienen 2 of 4 wekelijks te worden geleegd en gereinigd (deze frequentie kan gedurende de looptijd van de overeenkomst worden aangepast); - de wisseling per locatie dient binnen 1 dag te geschieden; - na servicebezoek is de container vrij van stof, vlekken, vingertasten en gehecht vuil. - is container is voorzien van een klep die bij het openen van de container geen inhoud laat; - de container bevat een bacteriedodende en een geur neutraliserende (vloei)stof of korrels. - de damesverband containers dienen goed afsluitbaar en geurloos te zijn; - tenminste leverbaar in de kleuren wit en RVS of zwart. - geschikt voor wandmontage. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A40 | Afvalbak De afvalbak voldoet minimaal aan de volgende eisen: - leverbaar met een inhoud van minimaal 20 tot maximaal 30 liter en met een inhoud van minimaal 40 tot maximaal 85 liter; - Voorzien van open deksel; - Voorzien van efficiënt bevestigingssysteem voor afvalzak; - tenminste leverbaar in de kleuren wit en RVS of zwart - geschikt voor hangende (wand) en staande plaatsing | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A41 | Toiletbrilreinigerdispenser De toiletbrilreiniger dispenser voldoet minimaal aan de volgende eisen: - geschikt voor een hygiënisch reinigende vloeistof; - beschikt over een navulbare container (voorzien van deksel) of container die in zijn geheel kan worden vervangen; - leverbaar met een containerinhoud van minimaal 300 ml tot maximaal 1000 ml; - lekt niet (na); - geschikt voor wandmontage. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A42 | Desinfectiedispenser (foam/gel) De desinfectie dispenser voldoet minimaal aan de volgende eisen: - geschikt voor het gebruik van foam/schuim/gel; - geeft voldoende desinfectiemiddel voor één handeling; - beschikt over een gesloten en lekvrij systeem. - Beschikt over een navulbare container/flacons die in zijn geheel vervangen kunnen worden. - leverbaar met een containerinhoud van van minimaal 800 ml tot maximaal 1.200 ml - lekt niet (na); - voorzien van een kijkvenster m.b.t. de voorraadindicatie; - geschikt voor wandmontage; - beschikt over een eenvoudig demonteerbare pomp voor reiniging en desinfectie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.4.4 Algemene eisen supplies

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A43 | Supplies De supplies (verbruiksartikelen) dienen geschikt te zijn voor de te leveren hardware producten zoals omschreven in deze SLA. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A44 | Kleur De kleur van papieren verbruiksartikelen zijn wit of overwegend wit en onbedrukt | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A45 | Universeel De vulling van de hardware van zowel de kantoorlijn als de luxe lijn dient universeel te zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A46 | Afmetingen De navullingen zijn van een dusdanige afmeting en gewicht dat deze op een voor de schoonmaakmedewerker verantwoorde wijze gehanteerd kunnen worden. U houdt hierbij rekening met de normen voor tillen en dragen zoals opgenomen in het Arbobesluit 5.2. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A47 | Spaarzaam gebruik De vormgeving en samenstelling van de supplies ondersteunen het spaarzaam gebruik van de supplies door de gebruikers. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A48 | Afbreekbaarheid Alle verbruiksartikelen zijn biologisch afbreekbaar. Hieronder wordt verstaan: Biologische afbraak is een proces waarbij organische stoffen (dat wil zeggen stoffen die koolstof bevatten) afgebroken worden door de natuurlijke activiteit van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Stoffen die zich op deze manier laten afbreken, noemt men biologisch afbreekbaar. Alleen organische (dat wil zeggen koolstof bevattende) bestanddelen kunnen biologisch worden afgebroken | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.4.5 Algemene eisen supplies

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A49 | Toiletpapier Het toiletpapier voor de toiletpapier dispenser voldoet aan de volgende eisen: - is minimaal 2 laags; - tijdens het uitnemen en gebruiken scheurt het toiletpapier niet ongewenst; - een rol is minimaal 45 meter lang; - een rol heeft een maximale diameter van 130 mm; - een rol heeft een breedte van minimaal 9 cm en maximaal 10 cm; - het papier is FSC gecertificeerd of vergelijkbaar; - voldoet aan milieucriteria van het EU ECO label of vergelijkbaar; - het toiletpapier is biologisch afbreekbaar en valt in het water snel uit elkaar, hiermee worden verstoppingen voorkomen; - het toiletpapier voelt zacht en comfortabel/aangenaam aan. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A50 | Handdroogsysteem (papier) De vulling van het handdroog systeem voldoet aan de volgende eisen: - geschikt voor vel voor vel uitgifte; - het is Interfold gevouwen en minimaal 2 laags; - heeft een breedtemaat van 20 tot 26 cm; - tijdens het uitnemen en gebruik van de handdoek mag deze niet scheuren; - de handdoek voldoet qua absorptiesnelheid en absorptievermogen om met 1 handdoek de handen afdoende te drogen. - het betreft ongebleekt papier uit virgin en/of gerecyclede hout- en/of plantvezel - is FSC of gelijkwaardig alsmede EU-Ecolabel of gelijkwaardig (b.v. Nordic Swan) gecertificeerd dan wel voldoet aantoonbaar aan dezelfde eisen als beide vorengenoemde certificatiesystemen t.a.v. tissue paper en tissue products. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A51 | Zeepflacon (foam) De zeep voldoet minimaal aan de volgende eisen: - geschikt voor een navulbare foam dispenser; - de vulling heeft een capaciteit van minimaal 500 ml en maximaal 1.200 ml; - is licht geparfumeerd; - nagenoeg PH neutraal; - aantoonbaar milieu- en diervriendelijk geproduceerd; - vrij van schadelijke en belastende stoffen voor mens en milieu; - bevat geen desinfectanten; - is biologisch afbreekbaar; - is EU ECO label of vergelijkbaar gecertificeerd dan wel voldoet aantoonbaar aan dezelfde eisen; - laat geen permanente vlekken achter. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A52 | Vulling geurdispenser De vulling voor de geurdispenser voldoet tenminste aan de volgende eisen: - werkt op basis van verdamping; - er zijn tenminste 3 verschillende geurlijnen leverbaar; - de geurafgifte is tenminste 60 dagen; - zorgt voor een continue, niet overheersende basisgeur; - aantoonbaar milieu- en diervriendelijk geproduceerd; - laat geen permanente vlekken achter. - De geur van de geurdispenser dient jaarlijks minimaal twee (2) keer te wisselen voor een optimale geurbeleving. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A53 | Vulling toiletbrilreiniger De vulling voor de toiletbrilreiniger voldoet tenminste aan de volgende eisen: - geschikt voor een navulbare dispenser met een inhoud van minimaal 400 ml. en maximaal 1000 ml; - heeft een hygiënisch reinigende werking; - laat geen permanente vlekken achter | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A54 | Desfinfectieflacon (foam/gel) Het desinfectiemiddel voldoet minimaal aan de volgende eisen: - geschikt voor een navulbare foam/geldispenser; - de vulling heeft een capaciteit van minimaal 800 ml en maximaal 1.200 ml; - Geschikt voor het desinfecteren van de huid. - Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen. - laat geen permanente vlekken achter. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.5 Eisen t.a.v. uitvoering (de)montage hardware

### 2.5.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A55 | Omschrijving dienstverlening De te leveren hardware worden gebruiksklaar opgeleverd en ge(de-)monteerd. Onder gebruikslaar opleveren en (de-) monteren van de hardware wordt het volgende verstaan: - de installatie van de hardware op het door opdrachtgever aangegeven adres en op de aangegeven verdieping/etage/sanitaire voorziening/hoogte; - een zodanige plaatsing en installatie van de hardware dat deze volledig beschikbaar is en goed functioneert, zodanig dat alle functionele en operationele eisen worden gerealiseerd; - het instrueren van gebouwbeheerders en (schoonmaak)personeel; - De hardware is gevuld. - De hardware worden indien mogelijk, dit ter beoordeling door de opdrachtgever, op dezelfde plaats opgehangen of geplaatst als de huidige hardware. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A56 | Demontage/ verwijderen oude hardware Bij het plaatsen van de nieuwe hardware demonteert en verwijdert opdrachtnemer de oude (huur- en koop)hardware. Het verwijderen van de oude hardware gebeurt in overleg tussen de opdrachtnemer en de huidige leverancier van de hardware. Hierbij wordt zorg gedragen voor continuïteit in de beschikbaarheid van hardware op de panden, zodanig dat de eindgebruiker minimaal overlast ondervindt van de wijziging. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A57 | Afvoeren oude hardware Bij het plaatsen van de nieuwe hardware voert Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever gekochte hardware af en/of zorgt de Opdrachtnemer voor afstemming met de huidige leverancier over de demontage en afvoeren van de oude hardware. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A58 | Verwijderen oude dispensers afdichten gaatje Opdrachtnemer zorgt ervoor dat na het verwijderen van oude hardware de gaatjes netjes worden afgedicht (ook wanneer dit niet uw oude hardware is) in de juiste kleur en de ruimte dient bezemschoon te worden achtergelaten. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A59 | Nieuwe dispensers Opdrachtnemer vervangt na gunning eventueel ook zijn eigen hardware door nieuwe hardware. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A60 | Initiële levering en plaatsing dispensers Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de initiële levering en plaatsing van de hardware binnen twee maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst is uitgevoerd, tenzij hier door de Opdrachtgever van wordt afgeweken. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A61 | Kosten (de)montage dispensers Opdrachtnemer is bereid en in staat om alle hardware kosteloos te plaatsen. Opdrachtnemer berekent geen verwijderingskosten na het beëindigen van het contract | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A62 | Mutaties Opdrachtgever kan aantallen hardware gedurende de looptijd van de overeenkomst (kosteloos) aanpassen. Hardware wordt op aanvraag van Opdrachtgever geplaatst of verwijderd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.5.2 Werkdagen, -tijden en –frequentie

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A63 | Werkdagen Werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A64 | Werktijden Werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 en 17.00 uur. De exacte werktijden worden na gunning in overleg met Opdrachtnemer afgestemd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A65 | Collectieve vrije dagen en erkende feestdagen In weekenden, op collectieve vrije dagen, op erkende feestdagen en op voor de Opdrachtgever verplicht gestelde vrije dagen, worden geen diensten verricht. Deze vrije dagen kunnen per Opdrachtgever, per gebouw en per jaar verschillen. Deze dagen worden zo spoedig mogelijk aan u doorgegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A66 | Feestdagen Indien op een erkende feestdag een verzoek tot uitvoeren van werkzaamheden wordt gedaan, gaat Opdrachtnemer hiermee akkoord. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A67 | Minimale verstoring proces Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden waarbij verstoringen van het werkproces van Opdrachtgever tot een minimum worden beperkt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.5.3 Planning werkzaamheden

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A68 | Planning Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een planning te verstrekken aan de Opdrachtgever. Plaatsing en installatie dienen per verdieping te geschieden en gebruiksklaar te worden opgesteld alvorens men overgaat naar de volgende verdieping | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A69 | Wijziging planning Wijziging van de planning kan slechts plaatsvinden in overleg met en na goedkeuring van de Opdrachtgever. Indien de werkzaamheden niet volgens de afgegeven planning kunnen worden uitgevoerd, dient dit, minimaal twee weken van te voren, schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te geven wanneer de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd. De afwijking van de planning mag maximaal twee weken zijn. Ook op verzoek van de Opdrachtgever kan worden afgeweken van de planning. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A70 | Aaneengesloten periode De uitvoering van de werkzaamheden dient per pand in een aaneengesloten periode zonder onderbreking binnen 3 werkdagen plaats te vinden. Een eventuele onderbreking van de uitvoering moet overlegd en onderbouwd worden met Opdrachtgever, alvorens de dienstverlening gestopt of van afgeweken wordt. Afwijking van de planning kan slechts plaatsvinden in overleg met en na schriftelijke goedkeuring (e-mail) van Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A71 | Nieuwe afspraak Indien door bepaalde omstandigheden werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd dient de Opdrachtnemer dit vooraf te melden aan de Opdrachtgever en nieuwe afspraken te maken. Opdrachtnemer kan hierbij denken aan de volgende omstandigheden: - weersinvloeden; - technische storingen; - sluiting van gebouwdelen; - niet bereikbaar zijn van de uitvoeringslocatie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.5.4 Uitvoering werkzaamheden

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A72 | Aan- en afmelden Opdrachtnemer maakt in overleg met de contactpersoon op de verschillende locaties afspraken over het aan- en afmelden in geval van een locatiebezoek. Opdrachtnemer conformeert zich aan de bezoekersregelingen van Opdrachtgever | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A73 | Uitvoering dienstverlening Het uitvoeren van werkzaamheden wordt conform onderstaande beschrijving uitgevoerd: - De opdrachtnemer dient 10 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, een afspraak te maken, over de datum van uitvoering en oplevering, met de Opdrachtgever. - Minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer de opdrachtgever in kennis te stellen van de exacte uitvoeringsdatum en tijd. - Opdrachtnemer meldt zich bij aankomst bij de contactpersoon van de desbetreffende locatie; - Noteren van aankomsttijd op de werkbon; - Uitvoeren van werkzaamheden; - Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden op de werkbon; - Afmelding bij het verlaten van de desbetreffende locatie en overdragen aan en doornemen/controleren van uitgevoerde werkzaamheden met contactpersoon; - Contactpersoon tekent de werkbon af na het afronden van de werkzaamheden; - De werkbon wordt (digitaal) door opdrachtnemer aan: de contractmanager en de operationeel toezichthouder van de betreffende locatie gestuurd. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om relevante contactpersonen toe te voegen of te verwijderen van verzendlijsten die opdrachtnemer gaat gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A74 | Oplevering De medewerkers van de Opdrachtnemer en de contactpersoon van de locatie zullen na het afronden van de werkzaamheden de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden toetsen op basis van de eisen in de SLA. Opdrachtnemer nodigt de contactpersoon van de locatie tijdig uit voor het lopen van een controleronde. Van elke oplevering wordt een werkbon gemaakt dat door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient te worden ondertekend. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A75 | Herstel dienstverlening Indien bij de beoordeling door de centrale contactpersoon van de betreffende locatie blijkt dat werkzaamheden niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd dan dient Opdrachtnemer dit dezelfde of uiterlijk de volgende dag te corrigeren. Dit dient te worden herhaald, totdat aan bovenstaande is voldaan en Opdrachtgever akkoord is. Betaling door Opdrachtgever vindt pas plaats na het correct uitvoeren van de gehele opdracht. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A76 | Werkbon Nadat alle opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt er een werkbon getekend. Op de werkbon dient minimaal te worden vermeld: - Registratienummer; - plaats van uitvoering; - omschrijving van de werkzaamheden; - afgesproken beurtprijs of gewerkte uren en uurtarief; - naam van de uitvoerende; - tijdstip van uitvoering. Bij akkoord voorziet de Opdrachtgever de werkbon van zijn naam en handtekening. De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden te facturen met een doorslag of kopie van de originele werkbon. Niet ondertekende werkbonnen alsmede facturen zonder werkbon worden niet in behandeling genomen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A77 | Parkeren Rondom een deel van de huisvestingspanden geldt betaald parkeren. Eventuele parkeerbehoefte dient door de Opdrachtnemer zelf georganiseerd en bekostigd te worden | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A78 | Gescheiden inzamelen van afvalstromen Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen van de verpakkingsmaterialen en reststoffen. De volgende soorten afval dienen minimaal aan de bron gescheiden te worden: - Restafval - GFT - Plastic - Papier - Karton - KGA | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.6 Eisen t.a.v. uitvoering leveringen

### 2.6.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A79 | Omschrijving dienstverlening Opdrachtnemer draagt zorg voor een efficiënte en effectieve inrichting van het gehele logistieke proces van bestellen tot leveren van producten. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A80 | Productcategorieën Opdrachtnemer dient de volgende productcategorieën en/of producten te leveren: - Hardware - Supplies - Overige In bijlage SF5 staat een niet-limitatief overzicht van producten dat gedurende de looptijd van de overeenkomst zal worden geactualiseerd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.6.2 Leverdagen, -tijden en –termijnen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A81 | Leverdagen Leveringen vinden plaats van maandag t/m vrijdag. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A82 | Levertijden Leveringen vinden plaats tussen 08.00 en 17.00 uur. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A83 | Collectieve vrije dagen en erkende feestdagen In weekenden, op collectieve vrije dagen, op erkende feestdagen en op voor de Opdrachtgever verplicht gestelde vrije dagen, worden geen leveringen verricht. Deze vrije dagen kunnen per Opdrachtgever, per gebouw en per jaar verschillen. Deze dagen worden zo spoedig mogelijk aan u doorgegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A84 | Levertermijn regulier(5 werkdagen) Opdrachtnemer dient een bestelling/order binnen 5 werkdagen te leveren, gerekend vanaf tijdstip van bestellen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever binnen 1 werkdag informeren indien de overeengekomen levering niet kan worden nagekomen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A85 | Levertermijn spoed (24 uur) Incidenteel kan het voorkomen dat de opdrachtgever een spoedlevering/ spoedorder wenst te ontvangen. Opdrachtnemer dient deze levering/ order binnen 24 uur te leveren, gerekend vanaf tijdstip van bestellen. Indien dit vaker als vijfmaal per jaar voorkomt is het toegestaan om hiervoor extra kosten in rekening te brengen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.6.3 Uitvoering leveringen

2.6.3.1 Bestellen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A86 | Bestelmethodiek Opdrachtnemer heeft een web-based bestelapplicatie en/of e-mailadres waar geautoriseerde bestellers producten kan bestellen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A87 | Geautoriseerde bestellers Bestellingen mogen alleen door geautoriseerde en vooraf bekend gemaakte bestellers worden gedaan | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A88 | Bestellingen Bestellingen worden alleen dan in behandeling genomen, door de Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtnemer een schriftelijke opdracht heeft ontvangen. De opdracht dient afkomstig te zijn van een geautoriseerde besteller. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A89 | Orderbevestiging Na iedere bestelling zal een orderbevestiging per mail binnen 1 werkdag worden verstuurd aan de besteller, gerekend vanaf het tijdstip van bestellen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A90 | Orderstatus Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te allen tijde inzicht te geven in de actuele status van een order. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A91 | Geen minimale bestelhoeveelheid Bij het bestellen van een product is geen sprake vaan een minimale bestelhoeveelheid. Producten kunnen per stuk worden besteld en uitgeleverd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A92 | Geen minimale ordergrootte Bij bestellingen is geen sprake van een minimale ordergrootte. Er worden geen orderkosten of andere administratieve kosten berekend, ongeacht de ordergrootte. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A93 | Afwijkingen order Indien de informatie op de orderbevestiging afwijkt van de order, dient Opdrachtnemer dit nadrukkelijk aan te geven op de orderbevestiging. Denk hierbij aan een afwijkende levertijd en deelleveringen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A94 | Handleiding De bestellers krijgen een duidelijke en volledige handleiding voor het bestellen van de producten (incl. productnummers). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

2.6.3.2 Leveren

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A95 | Aan- en afmelden Opdrachtnemer maakt in overleg met de contactpersoon op de verschillende locaties afspraken over het aan- en afmelden in geval van een levering. Opdrachtnemer conformeert zich aan de werktijden en werkdagen van Opdrachtgever | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A96 | Uitvoering levering Het uitvoeren van werkzaamheden wordt conform onderstaande beschrijving uitgevoerd: - Opdrachtnemer meldt zich bij aankomst bij de bij de receptie en vraagt naar de contactpersoon van de desbetreffende locatie; - Opdrachtnemer en Opdrachtgever controleren of de geleverde producten overeenkomen met de aantallen op de afleverbon. - Opdrachtgever neemt de producten in ontvangst, tekent de afleverbon en meldt eventuele bijzonderheden; - De afleverbon wordt (digitaal) door Opdrachtnemer aan: de Contractmanager van de Opdrachtgever gestuurd. De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om relevante contactpersonen toe te voegen of te verwijderen van verzendlijsten die Opdrachtnemer gaat gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A97 | Afleverbon Nadat de levering is uitgevoerd wordt er een afleverbon getekend. Op de afleverbon dient minimaal te worden vermeld: - Referentienummer (FMIS); - afleveradres; - overzicht van het aantal geleverde eenheden; - aantal pallets; - datum levering; - naam bezorger; | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A98 | Controle levering Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat alleen voor ontvangst van het aantal colli wordt getekend. Controle op artikelniveau vindt in een later stadium plaats. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A99 | Levering volledige order Opdrachtnemer levert een bestelling/order altijd als één geheel op één plaats en op één tijdstip af, tenzij de Opdrachtgever anders heeft aangegeven | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A100 | Bundelen orders De te leveren producten worden zoveel mogelijk per order gebundeld, waarbij de overeengekomen levertijd wordt gerespecteerd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A101 | Leverbetrouwbaarheid Opdrachtnemer garandeert een leveringsbetrouwbaarheid van minimaal 98%. Dat betekend dat 98% van de leveringen juist, volledig en tijdig worden geleverd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A102 | Delivery Duty paid (DDP) Opdrachtnemer levert de producten DDP (Delivery Duty Paid) af. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A103 | Afleverlocatie bereikbaar voor gemotoriseerd vervoer Alle afleverlocaties zijn voor gemotoriseerd vervoer bereikbaar. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A104 | Parkeren Rondom een deel van de locaties van Opdrachtgever geldt betaald parkeren. Eventuele parkeerbehoefte dient door de Opdrachtnemer zelf georganiseerd en bekostigd te worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

2.6.3.3 Verpakkingen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A105 | Bescherming transportschade De bestelde artikelen worden goed beschermd aangeleverd, waardoor de kans op beschadigingen tot een minimum wordt beperkt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A106 | Eisen t.a.v. gebruik pallets Als er pallets worden gebruikt, geldt het volgende voor de pallets: - gebruik van europallets; - geheel niet hoger dan 2.10 meter (inclusief pallet); - pallets zijn gesealed; - goederen moeten binnen de afmeting van de pallets zijn gestapeld; - pallets zijn voorzien van pallet notes. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A107 | Milieuvriendelijke verpakkingen Opdrachtnemer dient gebruik te maken van milieuvriendelijke verpakkingen | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

2.6.3.4 Retourprocedure

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A108 | Retourprocedure Opdrachtnemer draag zorg voor het retour nemen van onjuist geleverde artikelen of bestelde artikelen. De retour te nemen artikelen dienen binnen één week na verzoek tot retourname gratis met volledige restitutie door de vervoerder op het originele afleveradres, retour genomen te worden. Opdrachtgever maakt binnen 20 werkdagen na levering een melding van een verzoek tot retourneren | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A109 | Beschadigde levering Na melding van een beschadigde levering en/of niet correct werkende producten wordt het geleverde in overleg met de besteller van de deelnemer opgehaald door Opdrachtnemer of voor rekening van Opdrachtnemer retour gezonden naar de Opdrachtnemer voor een nieuwe levering zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. De nieuwe levering dient, indien de besteller van de deelnemer dat wenst, binnen <24> uur te worden afgehandeld | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A110 | Wijze van retourneren Alleen wanneer openmaken van de verpakking redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden, mag de zending na overleg als zodanig retour gezonden worden. In alle andere gevallen zal de verpakking van het artikel ongeopend worden geretourneerd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A111 | Restvoorraad Niet gebruikte verbruiksartikelen (in originele gesloten verpakkingen) zullen na beëindiging contract door de opdrachtnemer kosteloos worden teruggehaald en - indien al betaald - terugbetaald aan opdrachtnemer. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.7 Eisen t.a.v. uitvoering services

### 2.7.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A112 | Omschrijving dienstverlening Opdrachtnemer wisselt en reinigt met een bepaalde frequentie (dit wordt per deelnemende organisatie nader afgestemd na gunning) de damesverbandcontainers en de vullingen van de geurdispensers (incl. tijdig vervangen van batterijen indien van toepassing) | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A113 | Overige hardware Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever zijn werkzaamheden, zoals het schoonmaken en het bijvullen van de overige hardware, door derden (zoals het schoonmaakbedrijf) laat uitvoeren | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A114 | Registratie service De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate registratie van de uitgevoerde service (tijden en data). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A115 | Vaste medewerker De service dient te geschieden door een vaste medewerker. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A116 | Vullingen, batterijen en hulpmiddelen De Opdrachtnemer dient zelf te voorzien in de benodigde vullingen, batterijen en hulpmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van de service. Alle samenhangende kosten zitten verdisconteerd in het servicetarief. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A117 | Levering producten t.b.v. service Het is niet toegestaan om bestelde goederen rechtstreeks te laten afleveren bij Opdrachtgever en deze door Opdrachtgever in ontvangst te laten nemen | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A118 | Opslag goederen De Opdrachtgever zal (indien noodzakelijk) aan de opdrachtnemer een ruimte beschikbaar stellen voor opslag van goederen. Opdrachtnemer dient deze netjes en verzorgd te houden. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.7.2 Werkdagen, -tijden en –frequentie

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A119 | Werkdagen Werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A120 | Werktijden Werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 en 17.00 uur. De exacte werktijden worden na gunning in overleg met Opdrachtnemer afgestemd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A121 | Collectieve vrije dagen en erkende feestdagen In weekenden, op collectieve vrije dagen, op erkende feestdagen en op voor de Opdrachtgever verplicht gestelde vrije dagen, worden geen diensten verricht. Deze vrije dagen kunnen per Opdrachtgever, per gebouw en per jaar verschillen. Deze dagen worden zo spoedig mogelijk aan u doorgegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A122 | Feestdagen Indien op een erkende feestdag een verzoek tot uitvoeren van werkzaamheden wordt gedaan, gaat Opdrachtnemer hiermee akkoord. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A123 | Minimale verstoring proces Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden waarbij verstoringen van het werkproces van Opdrachtgever tot een minimum worden beperkt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.7.3 Planning werkzaamheden

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A124 | Planning Opdrachtnemer dient in de eerste maand van elk kalenderjaar een jaarplanning van de werkzaamheden te verstrekken aan Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A125 | Wijziging planning Wijziging van de planning kan slechts plaatsvinden in overleg met en na goedkeuring van de Opdrachtgever. Indien de werkzaamheden niet volgens de afgegeven planning kunnen worden uitgevoerd, dient dit, minimaal twee weken van te voren, schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te geven wanneer de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd. De afwijking van de planning mag maximaal twee weken zijn. Ook op verzoek van de Opdrachtgever kan worden afgeweken van de planning. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A126 | Aaneengesloten periode De uitvoering van de werkzaamheden dient per pand in een aaneengesloten periode zonder onderbreking binnen 3 werkdagen plaats te vinden. Een eventuele onderbreking van de uitvoering moet overlegd en onderbouwd worden met Opdrachtgever, alvorens de dienstverlening gestopt of van afgeweken wordt. Afwijking van de planning kan slechts plaatsvinden in overleg met en na schriftelijke goedkeuring (e-mail) van Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A127 | Nieuwe afspraak Indien door bepaalde omstandigheden werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd dient de Opdrachtnemer dit vooraf te melden aan de Opdrachtgever en nieuwe afspraken te maken. Opdrachtnemer kan hierbij denken aan de volgende omstandigheden: - weersinvloeden; - technische storingen; - sluiting van gebouwdelen; - niet bereikbaar zijn van de uitvoeringslocatie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 2.7.4 Uitvoeringwerkzaamheden

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A128 | Aan- en afmelden Opdrachtnemer maakt in overleg met de contactpersoon op de verschillende locaties afspraken over het aan- en afmelden in geval van een locatiebezoek. Opdrachtnemer conformeert zich aan de bezoekersregelingen van opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A129 | Uitvoering werkzaamheden Het uitvoeren van werkzaamheden wordt conform onderstaande beschrijving uitgevoerd: - Opdrachtnemer meldt zich bij aankomst bij de operationeel toezichthouder van de desbetreffende locatie; - Uitvoeren van werkzaamheden; - Afmelding bij het verlaten van de desbetreffende locatie en overdragen aan en doornemen/controleren van uitgevoerde werkzaamheden met operationeel toezichthouder; | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A130 | Herstel Indien bij de beoordeling door de operationeel toezichthouder blijkt dat werkzaamheden niet op de juiste wijze zijn uitgevoerd dan dient Opdrachtnemer dit dezelfde of uiterlijk de volgende dag te corrigeren. Dit dient te worden herhaald, totdat aan bovenstaande is voldaan en Opdrachtgever akkoord is. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A131 | Vervangende middelen Mochten storingen of klachten niet binnen acht (8) werkuren, vanaf het moment van melding, verholpen zijn, dan dient binnen acht (8) werkuren vanaf het moment van melding voor vervangende middelen te worden gezorgd of in goed overleg een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Aan deze oplossing zijn voor opdrachtgever geen financiële consequenties verbonden. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A132 | Werkbon Nadat alle opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt er een werkbon getekend. Op de werkbon dient minimaal te worden vermeld: - Registratienummer; - plaats van uitvoering; - omschrijving van de werkzaamheden; - afgesproken beurtprijs of gewerkte uren en uurtarief; - naam van de uitvoerende; - tijdstip van uitvoering. Bij akkoord voorziet de opdrachtgever de werkbon van zijn naam en handtekening. De opdrachtnemer dient de werkzaamheden te facturen met een doorslag of kopie van de originele werkbon. Niet ondertekende werkbonnen alsmede facturen zonder werkbon worden niet in behandeling genomen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A133 | Parkeren Rondom een deel van de huisvestingspanden geldt betaald parkeren. Eventuele parkeerbehoefte dient door de opdrachtnemer zelf georganiseerd en bekostigd te worden. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.8 Eisen t.a.v. opleiding, training en instructie

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A134 | Instructie Indien gewenst geeft de Opdrachtnemer kosteloos een gebruikersinstructie aan de medewerker(s) op de locatie waar de producten zijn geleverd. De instructie dient op een dusdanige wijze vorm te zijn gegeven dat het personeel van opdrachtgever na afloop zelfstandig de producten kan gebruiken. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever verzoeken om deze gebruikersinstructie te herhalen voor medewerker(s) op locatie. De kosten die u maakt voor deze instructie dient u te verdisconteren in de door u opgegeven prijzen. Deze kunnen dus achteraf niet bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A135 | Kennis en didactische vaardigheden instructeurs Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de instructeurs voldoende kennis van het onderwerp hebben en voldoende didactische vaardigheden hebben om de opleiding/training naar behoren te kunnen geven | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A136 | Nederlandstalige handleiding / gebruiksaanwijzing Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever voorzien van voldoende, in de Nederlandse taal, opgestelde documentatie over alle eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de producten. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de documentatie zodanig is en bovendien een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van de producten. Opdrachtgever is uitsluitend voor eigen gebruik gerechtigd de documentatie te reproduceren. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 2.9 Retransitie

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A137 | Retransitie Opdrachtgever verlangt van Opdrachtnemer na einddatum van deze Overeenkomst, ook indien deze voortijdig wordt beëindigd, dat hij alle medewerking verleent om een goede overdracht van de dienstverlening (transitie) naar een nieuwe Opdrachtnemer te bewerkstelligen zonder hiervoor kosten te berekenen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| A138 | Start retransitie Indien de retransitie opportuun wordt zal de Opdrachtgever dit bij Opdrachtnemer aangeven. Vanaf dat moment zal een project worden gestart welke de retransitie zal uitvoeren. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

Hoofdstuk 3

# Personeel & Organisatie

## 3.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Wet- en regelgeving Alle medewerkers zullen zich strikt houden aan alle geldende wetten, regelingen, besluiten, voorschriften en instructies die van toepassing zijn op de Opdrachtnemer en de taakuitvoering. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P2 | CAO Opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen, en vrijwaart dienaangaande de Opdrachtgever | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P3 | ARBO De Opdrachtnemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen, die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld, in acht. Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid voor eigen personeel en personeel van de Opdrachtgever bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe. U zorgt ook voor voorlichting en instructie aan uw nieuw in te zetten medewerkers en herhaling van voorlichting en instructie op regelmatige basis. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 3.2 Inzet personeel

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | Profiel Opdrachtgever verwacht dat het personeel van Opdrachtnemer een positieve bijdrage levert aan de professionele uitstraling van Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt hoge eisen aan de professionaliteit, servicegerichtheid, flexibiliteit en representativiteit van de ingezette medewerkers. Opdrachtgever verwacht een klantvriendelijke en proactieve houding, ondernemerschap en een groot meedenkend vermogen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P5 | Vakkundig en bekwaam Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden vakbekwaam en geschoold personeel in te zetten. Opdrachtnemer dient het personeel voldoende op te leiden en opgeleid te houden om op een professionele wijze werkzaamheden te verrichten. Benodigde opleidingen/trainingen dienen zoveel als mogelijk voor de start van de werkzaamheden te geschieden. Alle kosten voor opleiding en training zijn voor rekening van Opdrachtnemer. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P6 | Bedrijfskleding Opdrachtnemer dient te zorgen voor beschermende, representatieve en uniforme bedrijfskleding voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij Opdrachtgever. Ook vervangend en tijdelijk personeel dient (herkenbare) bedrijfskleding van Opdrachtnemer te dragen. De bedrijfskleding dient te worden afgestemd op de aard van de activiteiten. Het uiten van reclameboodschappen, anders dan de firmanaam van Opdrachtnemer, zijn niet toegestaan. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P7 | Persoonlijke hygiëne en uiterlijke verzorging Opdrachtnemer dient erop toe te zien dat zijn medewerkers voldoende aandacht besteden aan persoonlijke hygiëne en uiterlijke verzorging. Het dragen van zichtbare piercings, sieraden en extreem uiterlijke uitingen die afbreuk doen aan de uitstraling van de dienstverlening zijn niet toegestaan. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P8 | Nederlandse taal Het beheersen van de Nederlandse taal door de medewerkers op A2-niveau met een passend vocabulaire. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P9 | Pas / badge Opdrachtnemer verstrekt aan alle medewerkers een pas of badge waarop de naam van de medewerker staat. Deze badge wordt duidelijk zichtbaar door de medewerkers gedragen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P10 | Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Alle medewerkers van de Opdrachtnemer werkzaam bij de Opdrachtgever dienen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen alvorens zij te werk worden gesteld bij de Opdrachtgever. Bewijs van aanvraag en ontvangen VOG-verklaring (digitale versie) dient Opdrachtnemer op verzoek beschikbaar te hebben voor Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P11 | Legitimatie Medewerkers van de Opdrachtgever moet zich altijd te kunnen legitimeren. (geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P12 | Sleutels en Toegangspassen De Opdrachtgever zal indien van toepassing aan uw personeel sleutels en/of toegangspassen ter beschikking stellen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren van deze sleutels/toegangspassen. In geval van verlies en/of misbruik van sleutels/toegangspassen door uw personeel dient u dit direct te melden aan de contactpersoon van de Opdrachtgever. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 3.3 Inzet management

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P13 | Rol Servicemanager/Accountmanager De werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een leidinggevende (<servicemanager/accountmanager>). Vanwege efficiënte communicatie en eenduidige aansturing wil Opdrachtgever één centraal aanspreekpunt voor de (dagelijkse) organisatie en controle van de werkzaamheden van de overeenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P14 | Taken De servicemanager/accountmanager is (eind)verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze leidinggevende overlegt periodiek met Opdrachtgever over de algemene gang van zaken en de kwaliteit. De leidinggevende heeft verstand van zaken en dient volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de overeenkomst en van alle aspecten die bij het beheer van deze overeenkomst relevant zijn. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P15 | Bereikbaarheid De leidinggevende is telefonische bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Tevens moet communicatie per e-mail mogelijk zijn met deze persoon. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P16 | Nederlandse taal De leidinggevende dient de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed te beheersen op minimaal B2-niveau.. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P17 | Vervangingsregeling Opdrachtgever wil vóór aanstelling of wisseling van de leidinggevende officieel op de hoogte worden gebracht. Deze persoon dient ter goedkeuring voorgesteld te worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld als er een mutatie in deze functie plaatsvindt. Bij (tijdelijke) afwezigheid van de leidinggevende wordt deze adequaat vervangen en wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld met vermelding van duur en alternatief aanspreekpunt/contactpersoon. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P18 | Inwerken Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat een eventueel nieuwe leidinggevende, door zijn voorganger of door een functionaris die hier door Opdrachtnemer voor wordt aangesteld, goed wordt ingewerkt. Extra kosten die voortvloeien uit het inwerken van een nieuwe leidinggevende zijn voor rekening van Opdrachtnemer. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 3.4 Personeelsbezetting en vervanging

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P19 | Stabiele personeelsbezetting De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen voor een stabiele personeelsbezetting. De Opdrachtnemer dient voor ziekte of verlof van medewerkers te beschikken over vaste invalkrachten of andere maatregelen te nemen waardoor de continuïteit van de werkzaamheden wordt gegarandeerd. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor regulier in te zetten personeel. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| P20 | Afwijzen medewerker & vervanging Bij bezwaren van de Opdrachtgever ten aanzien van het gedrag van een individuele medewerkers van de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever het uitdrukkelijk recht om bepaalde medewerkers met of eventueel zonder opgaaf van rede af te wijzen. Het personeel dat de toegang is ontzegd wordt niet op een andere locatie van de aanbestedende diensten ingezet. Opdrachtnemer zorgt per direct voor vervanging, zonder extra kosten hiervoor in rekening te brengen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

Hoofdstuk 4

# Informatie & communicatie

## 4.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Communicatie De communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer verloopt in beginsel altijd tussen het centraal contactpunt van beide partijen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I2 | Centraal contactpersoon per niveau Communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is een essentieel onderdeel van een goede samenwerking. Deze communicatie vindt plaats op diverse niveaus. Om het contract goed te kunnen beheren dient de Opdrachtnemer per niveau een vast contactpersoon aan te wijzen als aanspreekpunt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I3 | Wijziging contactpersonen Indien bij een van de partijen de contactpersonen wijzigt zal die partij dat aan de andere partij schriftelijk meedelen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I4 | Overlegvormen Ten behoeve van een goede communicatie betreffende de organisatie en de uitvoering van de dienstverlening tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemomenten. Onderstaand schema geeft aan hoe Opdrachtgever dit ingericht wilt zien. Type overleg; Frequentie. Implementatie (eenmalig); Binnen 1 maand na definitieve gunning. Operationeel; Dagelijks/maandelijks, op basis van behoefte. Tactisch; 4x per jaar. Strategisch; 1x per jaar. Vinden beide partijen de samenwerking naar tevredenheid verlopen, dan kunnen zij het aantal overlegmomenten aanpassen | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I5 | KWIS-meldingen Indien Opdrachtgever een melding (KWIS) heeft over de diensten en/of leveringen van Opdrachtnemer dan kan Opdrachtgever zich richten tot het centraal contactpunt van Opdrachtnemer. Zij zullen de verantwoordelijke informeren en passende vervolgacties uitvoeren. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I6 | Escalatieprocedure Indien een melding niet naar tevredenheid van Opdrachtgever wordt afgehandeld kan Opdrachtgever escaleren middels de escalatieprocedure. Na gunning leggen we vast welke personen dan met elkaar in overleg gaan. Tijdens het ‘escalatiegesprek’ worden de vervolgacties vastgelegd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 4.2 KWIS-procedure

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | Centraal contactpunt De Opdrachtnemer dient op werkdagen en tijdens kantooruren zorgt te dragen voor een centraal contactpunt voor alle operationele communicatie over de dienstverlening en draagt zorg voor het herstel van de afgesproken dienstverlening volgens in het met de Opdrachtgever overeengekomen kwaliteit. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I8 | Soort meldingen Opdrachtgever kan bij het centrale contactpunt van de Opdrachtnemer terecht de voor het volgende: - Aanmaken/registreren van meldingen (klacht, wens, informatieverzoek, storing): - Klacht: Een klacht is een melding van Opdrachtgever waarin hij/zij zijn ongenoegen uit ten aanzien van de diensten en/of leveringen van de Opdrachtnemer, zonder dat daar bij een direct aanwijsbare oorzaak wordt gemeld - Wens: Een wens is een verzoek van Opdrachtgever voor het verlenen van extra of standaard dienstverlening ten aanzien van diensten en/of leveringen van de Opdrachtnemer. - Informatieverzoek: Een informatieverzoek is een melding van Opdrachtgever die niet als een klacht, wens of storing wordt aangemerkt. - Storing: Een storing is een melding van een defect of het niet of onvoldoende functioneren van diensten en/of leveringen van de Opdrachtnemer met een direct aanwijsbare oorzaak. - Statusupdates meldingen; - Terugkoppelen en afmeldingen van meldingen; - Escalatie. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I9 | Openingstijden en bereikbaarheid Het centrale contactpunt is telefonische bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Voor calamiteiten bent u 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Verantwoordelijke personen dienen adequaat te kunnen communiceren en handelen ongeacht de soort dienstverlening die op dat moment wordt gevraagd conform de gestelde eisen in dit PvE. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I10 | Registratie en afhandeling meldingen De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate registratie en afhandeling van alle ontvangen meldingen over de dienstverlening. De Opdrachtnemer dient hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: - Meldingen over de dienstverlening worden geregistreerd in het FMIS-systeem van de Opdrachtgever. Nadat de melding is geregistreerd wordt deze automatisch per mail doorgestuurd naar de Opdrachtnemer - Opdrachtnemer registreert de melding in zijn/haar eigen registratiesysteem. - Meldingen dienen na mondelinge, telefonische of schriftelijke melding binnen 8 werkuren te worden opgelost. (Werkuren: van 08.00 uur t/m 17.00 uur). - Opdrachtnemer dient van alle ontvangen meldingen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) binnen 4 werkuren terug te koppelen wat de status van afhandeling is. - De meldingenregistratie dient als onderdeel te zijn opgenomen in de managementrapportage. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I11 | Termijnen De Opdrachtnemer hanteert te volgende termijnen (in werkuren): Soort melding; Reactietijd (werkuren); Doorlooptijd (werkuren). Klacht; 4; 8. Wens; 4; 8. Informatieverzoek; 4; 8. Storing; 4; 8. Calamiteit; Direct; 1 uur tijdens openingstijd < 2 uur na openingstijd. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I12 | Werkuur Een werkuur wordt in dit verband gedefinieerd als elk uur binnen de periode 08.00 – 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag (exclusief nationale feestdagen). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I13 | Doorlooptijd Doorlooptijd van de melding start vanaf het moment dat deze per e-mail richting Opdrachtgever is doorgestuurd en stopt nadat de melding is afgerond en afgemeld per mail. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I14 | Reactietijd De reactietijd van de melding start vanaf het moment dat deze per e-mail richting Opdrachtgever is doorgestuurd en stopt nadat de Opdrachtgever een terugkoppeling van de status van afhandeling per mail heeft ontvangen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I15 | Nederlandse taal Het centrale contactpunt voert de Nederlandse taal. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I16 | Ontvangstbevestiging & voortgang afhandeling Binnen 15 minuten wordt een bevestiging van de melding per mail aan het centrale contactpunt van de Opdrachtgever gestuurd onder vermelding van het referentienummer. Indien het melding door de centrale contactpunt van Opdrachtnemer als melding wordt uitgezet binnen het interne proces van Opdrachtnemer zal deze frequent informatie verstrekken over de voortgang en status van het afhandelen van de melding. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I17 | Afsluiten melding Indien een melding is afgehandeld zal dit door de het centrale contactpunt van de Opdrachtnemer worden doorgegeven aan de Opdrachtgever. In overleg wordt de melding afgesloten waarbij de Opdrachtgever het eindoordeel doet. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 4.3 Communicatie en overlegvormen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I18 | Overlegvormen Gedurende de looptijd van de overeenkomst vindt er structureel overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Schematisch wordt dit in onderstaande tabel uiteengezet: Type overleg; Onderwerpen. Strategisch; - Klanttevredenheid - Evaluatie samenwerking/ contract - Langetermijnvisie - Evaluatie kengetallen - Financieel resultaat - Indien van toepassing, contract updating - Facturering - Relevante ontwikkelingen Opdrachtnemer en Opdrachtgever - Ontwikkelingen in de markt - Managementrapportage. Tactisch; - Relevante ontwikkelingen Opdrachtnemer en Opdrachtgever - Evaluatie contract - Beleid en doelstellingen - Contractbeheer en mutatiebeheer - Informatie/escalaties vanuit het operationeel overleg - Complete voortgang a.d.h.v. KPI – meting en rapportages - Uitvoering plannen - Managementrapportage /Verbeterrapportage - Kwaliteitsbeheersing - Klantbeleving - Facturatie - Innovatie- en besparingsmogelijkheden - Prijsindexering. Operationeel; - algemeen (dagelijkse gang van zaken) - kwaliteit dienstverlening (rapportages, trends) - klachten en reacties (correctief en preventief) - meldingen FMIS (opvolging, trendontwikkeling) - personeel (wisselingen, vakantievervanging) - tijdelijke mutaties afstemmen activiteiten (verbouwingen, interne verhuizingen). Implementatie (eenmalig); - Implementatieplan - Format (kwartaal)rapportage; - Format Factuur - Contractkalender. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I19 | Verslaglegging Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een gespreksverslag, inclusief een afsprakenlijst na een operationeel-, tactisch of strategisch overleg. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen na het overleg digitaal aangeleverd bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal aansluitend zijn input leveren/ goedkeuring geven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 4.4 Rapportage

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I20 | Doel De managementrapportage dient inzicht te geven in de prestaties van de afgelopen kwartaal. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I21 | Vorm Opdrachtnemer dient de managementrapportage elektronisch aan te leveren aan de Opdrachtgever in een gangbaar formaat (pdf, doc, docx, xlsx). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I22 | Frequentie De Opdrachtnemer dient deze rapportage, uiterlijk binnen 4 weken na afloop van ieder kwartaal aan de Opdrachtgever te verstrekken. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I23 | Onderwerpen managementrapportage In de managementrapportage komen de volgende onderwerpen aan bod: - Managementsamenvatting; - Service Desk; aantal contactmomenten uitgesplitst in klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen. - Overzicht van de aantallen sanitaire middelen (per locatie / per ruimte) - type - aantal - locatie - ruimtenummer - mutaties van de sanitaire middelen (per locatie / per ruimte); - Overzicht van leveringen van verbruiksartikelen (verbruik) in aantallen per afleveradres. - Overzicht van leveringen van verbruiksartikelen (verbruik) in kosten per afleveradres - Gepland en ongepland onderhoud; - Lopende opdrachten of projecten.. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| I24 | Concept template rapportage Tijdens de implementatiefase zal de template voor de managementrapportage worden besproken en vastgesteld. Na goedkeuring van de template door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de managementrapportage conform paragraaf 4.4 verstrekken. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 4.5 Contractmap

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I25 | Contractmap Tijdens de implementatiefase zal er een contractmap (digitaal, via een portal) aangelegd worden. De contractmap dient uiterlijk vier weken na aanvang van het contract beschikbaar en volledig gevuld te zijn. De contractmap moet gedurende de looptijd van de overeenkomst volledig en up-to-date zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijk van de contractmanager van de Opdrachtgever en servicemanager/accountmanager van de Opdrachtnemer. De volgende documenten dienen minimaal in de contractmap (contractbeheersysteem) opgeslagen te zijn: - Het contract; - Programma van Eisen - Tarievenblad - Gespreksverslagen - Managementrapportages De contractmap en de inhoud kunnen inhoudelijk en op beschikbaarheid getoetst worden. Indien de inhoud niet conform het gestelde is wordt dit als melding opgenomen. Tot de contractmap (contractbeheersysteem) verleent de Opdrachtgever minimaal één functionaris van de Opdrachtnemer toegang. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

Hoofdstuk 5

# Financiën

## 5.1 Tarieven

### 5.1.1 Tarieven en voorwaarden

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Tarieven algemeen De tarievenopbouw vindt plaats conform het in Bijlage SF5 beschreven schema. U geeft stuksprijzen en tarieven aan voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever geeft per regel de in rekening te brengen kosten aan | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F2 | Tarieven voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de tarieven genoemd in de Bijlage SF5: - Alle tarieven zijn in Euro, exclusief BTW; - Alle tarieven zijn inclusief overeengekomen kortingsafspraken c.q. nettoprijzen; - Alle aangeboden tarieven zijn marktconform. - De tarieven zijn vast en inclusief alle samenhangende kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, nazorg, overhead, reis- en andere kosten. - Facturering en betaling geschieden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 5.3 PvE. - De betaling dient te geschieden op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening op de wijze zoals vermeld op de factuur. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F3 | Wijziging deelnemers Uitbreiding van de opdracht zal tegen dezelfde tarieven en voorwaarden geschieden als overeengekomen in de overeenkomst. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F4 | Brutoprijslijst overige artikelen Inschrijver voegt een brutoprijslijst met overige artikelen toe aan het tarievenblad en vermeldt hierbij het kortingspercentage dat geldt op deze artikelen, als de gemeente deze afneemt. De overige artikelen zijn gerelateerd aan sanitaire middelen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 5.1.2 Tarieven meer- en minderwerk

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | Definitie meerwerk Onder meerwerk wordt verstaan een aantoonbare verzwaring of uitbreiding van de door Opdrachtnemer te leveren prestatie. Tot meerwerk wordt niet gerekend werkzaamheden die Opdrachtnemer redelijkerwijs bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien en die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Evenmin worden tot meerwerk gerekend werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige specificaties, indien deze door of in opdracht van Opdrachtnemer zijn opgesteld of door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Opdrachtnemer toont aan dat er sprake is van meerwerk. Indien Opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake is, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Die kennisgeving kan Opdrachtgever aanleiding geven om Opdrachtnemer te verzoeken ter zake van dat meerwerk een offerte aan Opdrachtgever uit te brengen met de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Opdrachtnemer voert het meerwerk niet eerder uit dan nadat Opdrachtgever die offerte schriftelijk heeft aanvaard. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F6 | Definitie minderwerk Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten diensten van belang zijnde wettelijke voorschriften, de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is er sprake van minderwerk. Indien er van minderwerk sprake is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtnemer is tevens verplicht minderwerk maandelijks te melden bij Opdrachtgever | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F7 | Tarieven meer- en minderwerk Voor meer- en minderwerk hanteert Opdrachtnemer de in Bijlage SF5 genoemde tarieven en bepalingen van de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. Mocht in een concrete situatie de tarieven voor meer- en minderwerk ontbreken, dan zullen partijen alsdan over de in rekening te brengen tarieven in overleg treden. De kosten voor meer- en minderwerk worden pas verrekend nadat hiervoor schriftelijk opdracht door de Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtnemer is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een offerte nadere dan wel zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij Opdrachtgever hiermee instemt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 5.1.2 Tarieven wijzigingsprocedure

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 | Indexering Alle prijzen en tarieven zijn vast tot 01-01-2023. Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen conform het onderstaande te indexeren: Ten hoogste één maal per jaar, voor het eerst op 01-01-2023, kunnen de door u geoffreerde tarieven (zoals opgenomen in het prijsinvulformulier ) worden herzien. Ook in het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de tarieven worden doorgevoerd. De tarieven worden geïndexeerd met als maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende prijsherzieningformule: Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/ L0) Daarin staat voor; Tarief oud: Tarieven zoals door u geoffreerd op <DD-MM-JJJJ> Tarief nieuw: Nieuw overeen te komen tarieven L0: CBS Consumentenprijzen (CPI), (2015= 100), maand september 2021 L1: CBS Consumentenprijzen (CPI), (2015 = 100), maand september 2022 (dit aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd). Het resultaat van de berekening van de deelsom (L1/L0) wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F6 | Afzien van indexering Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F7 | Wijziging prijzen en tarieven Opdrachtnemer dient het voornemen voor prijs wijziging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de Contractmanager van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met bijbehorende onderbouwing) aan te leveren bij de contractmanager van de Opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van de Opdrachtgever. Na goedkeuring van de indexering door Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een overzicht met de nieuwe prijzen/tarieven aan te leveren (conform tarievenblad | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F8 | Wijziging prijsindexcijfer Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij een verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

## 5.2 Facturatie en betaling

### 5.2.1 Algemeen

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 | Factuur De Opdrachtgever ontvangt (digitaal) een factuur van Opdrachtnemer met (als bijlage) een overzicht van de geleverde diensten. De afname van de dienstverlening is gebaseerd zoals gedefinieerd in het Programma van Eisen (PvE). | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F10 | Factuurgegevens De factuur bevat minimaal de volgende gegevens: - Naam Opdrachtgever - Organisatieonderdeel Opdrachtgever - Naam contactpersoon - Naam Locatie - Adres Locatie - Datum van opdracht - Indien van toepassing: referentienummer of ticketnummer FMIS. - Omschrijving van de geleverde diensten, werken of leveringen in overeenstemming met de opdracht. - Totaalbedrag. - BTW. - Andere voor de betaling van de factuur relevante gegevens. - Wettelijk verplichte factuurgegevens. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F11 | Factuuradres Opdrachtnemer verzendt een gespecificeerde factuur (met de kosten per Deelnemende organisatie) aan Opdrachtgever ter attentie van: Gemeente Tiel n.v. M. Graven Postbus 6325 4000 HH Tiel Facturen-midoffice6325@tiel.nl Gemeente Culemborg t.n.v. M. Graven Postbus 136 4100 AC Culemborg facturen@culemborg.nl Flipje en Streekmuseum Tiel t.n.v. Mevr. A. van Steen Plein 48 4001 LJ Tiel Facturen-midoffice6325@tiel.nl Cultuurbedrijf Tiel / Zinder t.n.v. H. Kolman Rechtbankstraat 1 4001 JR TIEL facturen@cultuurbedrijftiel.nl | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F12 | Verplichtingnummer Iedere factuur bevat een verplichtingnummer (10 posities) dat door de Opdrachtgever bij de opdracht / bestelling / e-mailbericht is aangegeven. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F13 | Template factuur Tijdens de implementatiefase zal de template voor de factu(u)r(en) worden besproken en vastgesteld. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 5.1.2 Facturatietermijn

| F15 | Facturatie algemeen De diensten en leveringen worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F16 | Facturatie meerwerk Per opdracht voor meerwerk wordt overeengekomen dat dit meerwerk ofwel voor een vaste prijs geschiedt en gefactureerd conform een nader overeen te komen betalingsschema, ofwel dat dit meerwerk op basis van nacalculatie geschiedt en maandelijks achteraf wordt gefactureerd. Van meerwerk kan slechts sprake zijn, indien daarom door een bevoegde vertegenwoordiger van de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is verzocht. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F17 | Facturatie minderwerk In geval van minderwerk stuurt Opdrachtnemer een creditfactuur. Op de creditfactuur vermeldt u het factuurnummer en het verplichtingnummer van de corresponderende debetfactuur. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

### 5.1.3 Betalingstermijn

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F18 | Betalingstermijn Betaling vindt plaats binnen 30 dagen netto na factuurontvangstdatum onder voorbehoud van goedkeuring / acceptatie van de gefactureerde dienst en/of levering. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| F19 | Overschrijding betalingstermijn(en) of niet betaling Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) of niet-betaling door de Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen, indien Opdrachtnemer direct schriftelijk door de Opdrachtgever van de overschrijding van de betalingstermijn of de niet-betaling op de hoogte wordt gebracht, nadat Opdrachtnemer de Opdrachtgever daar om heeft verzocht | Ja ☐ | Nee ☐ |  |

Hoofdstuk 6

# Maatschappelijk verantwoord ondernemen

## 6.1 Milieu aspecten

| ID | Eis | Voldoet? |  | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Grondstoffen en hulpstoffen Bij het productieproces wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en hulpstoffen. De ontginning van grondstoffen en hulpstoffen gebeurt op milieuvriendelijke manier. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M2 | Toxische of milieuschadelijke stoffen De producten, disposables en verpakkingen bevatten bij voorkeur alleen biologisch afbreekbare, niet - schadelijke grond- en hulpstoffen en geen toxische of milieuschadelijke stoffen zoals zware metalen, aluminium, pvc. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M3 | Duurzame productie (milieukeurmerk) Het door u toe te leveren papier is duurzaam geproduceerd. Onder "duurzaam geproduceerd hout/papier" wordt verstaan: hout dat voldoet aan de volgende uitgangspunten: - Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout/papier. - Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig. - De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd. - Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd. - De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld. - De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd. - Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven. - De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan. - Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt. - Bosplantages moeten eveneens volgens de uitgangspunten a) tot en met i) worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd. De opdrachtgever is van mening dat FSC gecertificeerd papier in ieder geval voldoet aan deze uitgangspunten. Maar ook elk ander papier waarvan ten genoegen van de Opdrachtgever kan worden aangetoond dat het duurzaam geproduceerd hout betreft, conform bovenstaande uitgangspunten, wordt door de Opdrachtgever aanvaard. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M4 | Verpakkingsmateriaal Opdrachtnemer stelt zich actief op om verpakkingsmateriaal te verminderen o.a. door geen overbodige omverpakkingen of vulmateriaal te gebruiken en het gewicht van verpakkingen terug te dringen. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M5 | Afval Het afval dat ontstaat bij de productie wordt zoveel mogelijk beperkt en in de keten hergebruikt of gerecycled. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M6 | Energie- en drinkwatergebruik Het energie- en drinkwatergebruik wordt door hergebruikt en nuttige toepassing van reststromen geminimaliseerd | Ja ☐ | Nee ☐ |  |
| M7 | Afvalwater Afvalwater wordt hergebruikt in het productieproces en uiteindelijk conform milieuwetgeving verwerkt. | Ja ☐ | Nee ☐ |  |