## MJOP naar Inschrijfstaat
SfB- | element | stabu code | Omschrijving | Specificatie | Locatie | Opmerkingen | Oh activiteit | Conditie | Uitvoeringsjaar | Aantal | Eenh | Bedrag / eenheid | Totaalbedrag | Cyclus | Bouwjaar | E/W/B | H/V | Beoogd leverancier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
A.B.C. 1 | 22, 00 |  | BINNENWANDEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 22, 99 | 36.25.90-a | Brandwerende doorvoeringen |  | Trappenhuis 3-2 geb C in verdeelkast L2+2 |  | reparatie | 2 | 2121 | 1 | post | 0 | 0 | 1 | 2019 |  |  | Aannemer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.B.C. 1 | 31, 00 |  | BUITENWANDOPENINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 31, 20 | 30.22.90-a | Kozijnen en puien | Aluminium | Gevels |  | Reinigen & Conserveren | 4 | 2020 | 262 | m2 | 0 | 0 | 5 | 2014 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 31, 20 | 46.21.12-a | Kozijnen en puien | Hout, buiten | Gevels |  | 100% schilderen | 4 | 2020 | 566 | m2 | 0 | 0 | 6 | 2009 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2026: 0
A.B.C. 1 | 31, 20 | 46.21.12-a | Kozijnen en puien | Hout, buiten | Gevels | Plaatselijk bijwerken beschadigingen | 30% schilderen | 4 | 2023 | 170 | m2 | 0 | 0 | 6 | 2017 |  |  | Aannemer | 2023: 0; 2029: 0
A.B.C. 1 | 31, 20 | 30.22.90-a / 46.21.12-a | Kozijnen en puien | Hout buiten | Gevels |  | houtrot rep. | 4 | 2020 | 1 | post | 0 | 0 | 6 | 2009 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2026: 0
A.B.C. 1 | 31, 20 | 30.22.90-a / 46.21.12-a | Kozijnen en puien | Hout Neggekanten | Gevels | Sterk verweerd tot verrot, mn zuidzijde | 30%vervangen en Schilderen | 5 | 2020 | 390 | m2 | 0 | 0 | 6 | 2009 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2026: 0
A.B.C. 1 | 31, 30 | 46.21.11-a | Ramen en deuren | Hout buiten | Gevels |  | BI schilderen | 4 | 2020 | 390 | m2 | 0 | 0 | 10 | 2012 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 31, 80 | 30.28.90-a | Hang-en sluitwerk | Beslag DraaiKiep ramen | Gevels |  | eenmalige totaal controle | 4 | 2020 | 1 | post | 0 | 0 | 10 | 1997 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 31, 80 | 30.28.90-b | Hang-en sluitwerk | Beslag DraaiKiep ramen | Gevels |  | incid repareren | 4 | 2021 | 1 | post | 0 | 0 | 1 | 2020 |  |  | Aannemer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.B.C. 1 | 32, 00 |  | BINNENWANDOPENINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 32, 30 | 46.21.11-a | Houten kozijnen | Hout binnen | Algemeen | Nieuwe situatie | 50% schilderen | 2 | 2025 | 526 | m2 | 0 | 0 | 10 | 2015 |  |  | Aannemer | 2025: 0
A.B.C. 1 | 32, 30 | 46.21.11-a | Houten kozijnen | Hout binnen | Algemeen | Nieuwe situatie | 50% schilderen | 4 | 2020 | 526 | m2 | 0 | 0 | 10 | 2010 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 32, 80 | Niet in bestek | Hang-en sluitwerk |  | Algemeen | Nieuwe situatie | inspect + repareren | 2 | 2021 | 178 | stuks | 0 | 0 | 3 | 2018 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2024: 0; 2027: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 34, 00 |  | BALUSTRADES EN LEUNINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 34, 10 | 46.22.11-a | Trapleuningen | Geschilderde stalen leuningen | Trappenhuizen | Beschadigt | 100% Schilderen | 4 | 2020 | 160 | m1 | 0 | 0 | 10 | 2010 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 34, 10 | 46.22.11-a | Balustrade | gelakte houten leuningen/ metalen spijlen | Bouwdeel A 2e verdieping |  | schuren en lakken | 4 | 2021 | 60 | m1 | 0 | 0 | 5 | 2010 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 34, 10 | 46.22.11-a | Trapleuningen | gelakte houten leuningen/ metalen spijlen | Bouwdeel C 2e verdieping |  | schuren en lakken | 4 | 2021 | 60 | m1 | 0 | 0 | 5 | 2010 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 34, 10 | 46.22.11-a | Trapleuningen | gelakte houten leuningen | Bouwdeel A Tussen 1e en 2e verdieping |  | schuren en lakken | 4 | 2021 | 60 | m1 | 0 | 0 | 5 | 2010 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 34, 10 | 46.22.11-a | Trapleuningen | gelakte houten leuningen | Bouwdeel C Tussen 1e en 2e verdieping |  | schuren en lakken | 4 | 2021 | 60 | m1 | 0 | 0 | 5 | 2010 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 41, 00 |  | BUITEN(WAND)AFWERKINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 41, 20 | 37.25.90-a / 40.25.10-a | Stuckwerk plint rondom gebouw | Stuckwerk op isolatie | Plint rondom gebouw | Diverse beschadigingen en werking | Repareren / bevestiging isolatie | 4 | 2020 | 235 | m2 | 0 | 0 | 6 | 1997 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2026: 0
A.B.C. 1 | 41, 20 | 46.28.90-a | Sauswerk (plint rondom gebouw) | Stuckwerk | Plint rondom gebouw |  | Sausen | 4 | 2020 | 235 | m2 | 0 | 0 | 6 | 2013 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2026: 0
A.B.C. 1 | 42, 00 |  | BINNENWANDAFWERKINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 42, 15 | Niet in bestek | Plinten | Per m2/BVO | Algemeen | Plinten en onv. Schilderwerk | icid. Schilderwerk | 2 | 2021 | 4800 | m2 | 0 | 0 | 5 | 2015 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 42, 20 | 40.25.10-b / 46.28.91-a | Saus-en schilderwerk |  | representatieve ruimte |  | schilderen | 2 | 2023 | 715 | m2 | 0 | 0 | 6 | 2017 |  |  | Aannemer | 2023: 0; 2029: 0
A.B.C. 1 | 42, 20 | 40.25.10-b | Saus-en schilderwerk |  | Gang en bergingen kelder | Bij renovatie overgeslagen | schilderen ed | 3 | 2021 | 450 | m2 | 0 | 0 | 10 | 2009 |  |  | Aannemer | 2021: 0
A.B.C. 1 | 42, 40 | 40.25.10-b | Raap-en pleisterwerk |  | Algemeen | 5% van het totaal | 5% bijwerken | 2 | 2021 | 8135 | m2 | 0 | 0 | 3 | 2018 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2024: 0; 2027: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 43, 00 |  | VLOERAFWERKINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 43, 90 | Niet in bestek / Correctief Rep. - Verv. | Verhoogde systeemvloeren | computervloer met Linoleum | Computerruimte |  | Vervangen | 2 | 2037 | 78 | m2 | 0 | 0 | 18 | 2019 |  |  | Aannemer
A.B.C. 1 | 44, 00 |  | TRAP,-HELLING-EN BORDESAFWERKINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 44, 80 | 46.21.31-a | Trapaftimmering bouwdeel B | Houten traptreden | Bouwdeel B in restaurant | Spiltrap naar 4e verdieping | schuren en lakken | 3 | 2020 | 1 | post | 0 | 0 | 3 | 2012 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2023: 0; 2026: 0; 2029: 0
A.B.C. 1 | 44, 80 | 46.21.31-a | Trapaftimmering bouwdeel B | Houten traptreden nu bekleed | Bouwdeel B vanuit kelder-bgg-1ste | Randen op wel van treden slijten | Vervangen | 3 | 2027 | 1 | post | 0 | 0 | 10 | 2017 |  |  | Aannemer | 2027: 0
A.B.C. 1 | 44, 80 | 46.21.31-a | Trapaftimmering bouwdeel B | Houten traptreden | Bouwdeel A Tussen 1e en 2e verdieping |  | schuren en lakken | 3 | 2021 | 1 | post | 0 | 0 | 4 | 2012 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2024: 0; 2027: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 44, 80 | 46.21.31-a | Trapaftimmering bouwdeel B | Houten traptreden | Bouwdeel C Tussen 1e en 2e verdieping |  | schuren en lakken | 3 | 2021 | 1 | post | 0 | 0 | 4 | 2012 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2024: 0; 2027: 0; 2030: 0
A.B.C. 1 | 45, 00 |  | PLAFONDAFWERKINGEN | [14 empty] | Aannemer
A.B.C. 1 | 45, 60 | 44.25.9-a | Systeemplafonds | Platen | Algemeen |  | incid vervangen | 2 | 2021 | 1 | post | 0 | 0 | 4 | 2017 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2025: 0; 2029: 0
A.B.C. 1 | 45, 65 | 46.21.21-a | Beplating buitenplafonds | Hout, gelakt | Overstek van 2e verd.vloer | Verweerd | Vervangen | 4 | 2027 | 42 | m2 | 0 | 0 | 30 | 1997 |  |  | Aannemer | 2027: 0
A.B.C. 1 | 45, 65 | 46.21.21-a | Beplating buitenplafonds | Hout, gelakt | Overstek van 2e verd.vloer | Verweerd | schuren en lakken | 4 | 2020 | 42 | m2 | 0 | 0 | 8 | 2011 |  |  | Aannemer | 2020: 0; 2028: 0
A.B.C. 1 | 45, 70 | 44.22.09-a | Beplating | Houtwolcement | Algemeen | 50% van het totaal | 50% Sausen | 3 | 2025 | 1090 | m2 | 0 | 0 | 8 | 2017 |  |  | Aannemer | 2025: 0
A.B.C. 1 | 45, 70 | 44.22.09-a | Beplating | Houtwolcement | Facilitaire ruimten |  | Sausen | 4 | 2121 | 150 | m2 | 0 | 0 | 10 | 2009 |  |  | Aannemer | 2021: 0; 2030: 0
|  | Codering niet gecheckt | [6 empty] | Opgeschoven | [8 empty] | Totaal jaarbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | naar 2021 | [8 empty] | Onvoorzien (10 % van gem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Ex btw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | incl btw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
,
Opgeschoven
naar 2021
Note on AE45: Herman Farenhorst: Gemiddeld bedrag per jaar Ex btw
Note on AF45: Herman Farenhorst: 10 % van gemiddeld bedrag per jaar voor onvoorziene zaken
Note on AE48: Herman Farenhorst: Gemiddeld bedrag per jaar incl BTW en bedrag onvoorzien
Note on AG48: Herman Farenhorst: Gemiddeld bedrag eerste 5 jaar incl BTW en onvoorzien