## Blad 1
Code | Omschrijving | Omschrijving | Prioriteit.Urgentiecode
VG54_3 | Gaslekkage SPOED | Respons 1 uur, herstel in 2 uur na Resp-tijd | 10
VG52_9 | Ondergelopen ruimte leegpompen | Respons 1 uur, herstel in 2 uur na Resp-tijd | 10
VG55_2 | Airco herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG65_2 | Alarminstallatie herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG65_4 | Brandmeldinstallatie herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG54_2 | Gasleiding herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG53_1 | Hydrofoor/waterdrukverhoging herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG73_4 | Koel-/vriescel herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG57_6 | Luchtbehandelingsinstallatie herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG61_4 | Noodstroominstallatie herstellen en of brandstof aanvullen | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG52_2 | Opvangputten legen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG58_1 | Regelkast herstellen (huurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG58_2 | Regelkast herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG52_4 | Riolering binnen ontstoppen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG65_13 | Rook- en warmteafvoer herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
S_VG65_8-1 | Signaal meldkamer herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG65_8 | Signaal meldkamer herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
S_VG96_1-1 | Slagboom en of aandrijving herstellen | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG65_12 | Toegangscontrolesysteem herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG96_4 | Toegangspoorten herstellen | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG51_2 | Verwarmingsinstallatie herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG51_4 | Warmwaterinstallatie herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG53_3 | Waterleiding herstellen (verhuurder) | Responce 2u (na16:30+2u), herstel in 24u na R-tijd | 20
VG66_2 | Beweegbare zwembadbodem herstellen | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG64_2 | CCTV herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG64_6 | Deurbel-/intercominstallatie herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG61_2 | Elektrische installatie herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG64_99 | Internet en of CAI kabelaansluiting herstellen | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG64_4 | Omroepinstallatie herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG56_2 | Radiatoren herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG52_5 | Riolering binnen herstellen (anders dan verstopt) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG63_4 | Schakelaar, sensor, wandcontactdoos herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG22_4 | Scheidingswanden herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG57_4 | Ventilator herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG63_9 | Verlichting sportvelden herstellen | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG63_2 | Verlichtingsarmaturen herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG53_6 | Water controle (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG53_7 | Waterbehandeling (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG53_5 | Wateronthardingsinstallatie herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG61_6 | Zonnepanelen/omvormer herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG53_4 | Zwembadinstallatie herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 72 uur na Resp-tijd | 30
VG65_6 | Brandblusmiddelen herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG31_1 | Deurdranger/automatische deuropener herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG73_2 | Keukeninrichting herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG74_2 | Sanitair herstellen (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG65_9 | Sprinklerinstallatie herstellen (Verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG31_10 | Ventilatierooster (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40
VG22_5 | Zakwanden (verhuurder) | Respons 24 uur, herstel in 120 uur na Resp-tijd | 40