## Blad1
F | [10 empty] | Document: |  | INSTRUMENTATIELIJST
E
D |  | V3.0 | Concept bestek | Ebbie Shirazy | 2020-10-16 | [5 empty] | Projekt: |  | AWZI Niuwe wetering
C |  | V2.0 | Concept bestek | Ebbie Shirazy | 2020-09-25
B |  | V1.0 | Opmerkingen HHR verwerkt | Ebbie Shirazy | 2020-08-26
A |  | V0.1 | Concept | Ebbie Shirazy | 2020-07-14 | [5 empty] | Code GIS: NW - 027 - 00001
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda:
[7 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Aansl:: |  |  |  | Fabr./Type/Blad:
[7 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer |  |  |  | # volgens voorkeurslijst en door aannemer bij detailengineering in te vullen
[7 empty] | B = Bestaand handhaven |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  |  | $ door aannemer bij detailengineering in te vullen
[7 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[7 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand
[6 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  | Meetbereik | Eenheid
P&ID |  | Tag - | Omschrijving instrument | [6 empty] | Aansluiten |  |  | Fabrikaat | Type | Aansluitschema | Opmerkingen | Tag -code | Tag -code
nr | rev. | Nummer | [7 empty] | op paneel |  |  |  |  | nummer |  | op OBS P&ID's | orgineel
zoals op
[15 empty] | WR 3E-- xxx blad yyy |  |  | schema / in PLC
710 |  | AV1032 | Spoelafsluiter RV1 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | AV1033 | Spoelafsluiter RP1 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-02 |  |  | # | # | $
710 |  | AV1042 | Spoelafsluiter RV2 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
710 |  | AV1043 | Spoelafsluiter RP2 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-04 |  |  | # | # | $
710 |  | PS1005 | Drukbewaking sproeiwaterpaneel |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar | # | # | $
710 |  | PT1005 | Drukbewaking sproeiwaterpaneel |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar | # | # | $
710 |  | PS1006 | Drukbewaking sproeiwaterpaneel |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar | # | # | $
710 |  | PT1006 | Drukbewaking sproeiwaterpaneel |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar | # | # | $
710 |  | FT1001 | Debiet Roel.Goperpolder/Oude Wetering/de Gogh Noord |  |  | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0-700 | m³/h | # | # | $
710 |  | FT1002 | Debiet Rijpwetering |  |  | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0-200 | m³/h | # | # | $
710 |  | FT1003 | Debiet Roel.Veenderveld/Nieuwe Wetering Achterweg |  |  | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0-300 | m³/h | # | # | $
710 |  | FT1004 | Leimuiden (toekomstig) |  |  | OG | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0-300 | m³/h | # | # | $ | In reserve houden voor het toekomstige gebruik.
710 |  | LT1003 | Niveau influent voor RV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m | # | # | $
710 |  | LT1004 | Niveau influent na RV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m | # | # | $
710 |  | GS1010 | Standmelding MV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | LT1005 | Niveau influent voor RV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m | # | # | $
710 |  | LT1006 | Niveau influent na RV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m | # | # | $
710 |  | GS1011 | Standmelding MV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | LS1030 | Niveau vetsmeer RV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | FS1030 | Debiet vetsmeer RV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | WS1010 | Koppelbewaking RV1010 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | LS1050 | Niveau vetsmeer RV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | FS1050 | Debiet vetsmeer RV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | WS1020 | Koppelbewaking RV1020 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | WS1030 | Koppelbewaking RP1030 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | QX1080 | Monsternamekast influent |  |  | OG | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | HZ3060 | Noodstop puntbeluchters |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | HZ1010 | Noodstop RV1010+RP1030 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | HZ1020 | Noodstop RV1020+RP1030 |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | LS1040 | Niveau roostergoedcontainer vol |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | LT1041 | Niveau roostergoedcontainer |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 100 | % | # | # | $
710 |  | XS1040 | Draaibewaking rooestergoedcont. |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
710 |  | GS1040 | Aanwezigheid detectie roostergoedcontainer |  |  | OG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
720 |  | QT2001 | REDOX Anaerobe tank |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 2000 | mV | # | # | $
720 |  | TS2010 | Therm.Menger MR2010 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
720 |  | TS2020 | Therm.Menger MR2020 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
720 |  | TS2030 | Therm.Menger MR2030 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
720 |  | TS2040 | Therm.Menger MR2040 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
730 |  | QT3001 | Zuurstofmeting 1 BT |  |  | BB | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 5 | mg/l | # | # | $
730 |  | QT3002 | Zuurstofmeting 2 BT |  |  | BB | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 5 | mg/l | # | # | $
730 |  | QT3003 | Drogestofmeting BT |  |  | BB | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 10 | g/l | # | # | $
730 |  | QT3006 | Ammonium BT |  |  | BB | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 10 | mg/l | # | # | $
730 |  | QT3007 | Nitraat BT |  |  | BB | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 10 | mg/l | # | # | $
730 |  | QT3008 | Fosfaat BT |  |  | BB | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 5 | mg/l | # | # | $
730 |  | TS3050 | Therm. Voortstuwer VS3050 |  |  | BB | B | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
730 |  | PS3010 | Oliedruk Puntbeluchter 1 |  |  | BB | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
730 |  | PS3030 | Oliedruk Puntbeluchter 2 |  |  | BB | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4011 | Obstakel ruimerbrug NT1 |  |  | NBT1 | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | SS4012 | Wielslip ruimerbrug NT1 |  |  | NBT1 | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4021 | Obstakel ruimerbrug NT2 |  |  | NBT2 | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | SS4022 | Wielslip ruimerbrug NT2 |  |  | NBT2 | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4042 | Terugslagklep retourslibpomp 1 |  |  | PG(B) | N | B | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4052 | Terugslagklep retourslibpomp 2 |  |  | PG(B) | N | B | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4072 | Terugslagklep retourslibpomp 3 |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | GS4082 | Terugslagklep retourslibpomp 4 |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | QT4062 | Drogestofmeting |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | FT4061 | Debietmeter persleiding surplusslibpomp |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m³/h | # | # | $
740 |  | FT4083 | Debietmeter retourslib NT1 |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 500 | m³/h | # | # | $
740 |  | FT4084 | Debietmeter retourslib NT2 |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 500 | m³/h | # | # | $
740 |  | QX4001 | Monstername effluent |  |  | BDG | B | B | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | Efcon |  | $
740 |  | LT4002 | Niveau effluentkelder |  |  | BDG | B | E | E | MCC/MRK-WL-02 |  |  |  |  | $
740 |  | LT4013 | Slibspiegelmeting (NT1) |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | LT4023 | Slibspiegelmeting (NT2) |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
740 |  | LS4003 | Niveau effluentkelder |  |  | BDG | B | E | E | MCC/MRK-WL-02 |  |  |  |  | $
755 |  | LS5518 | Niveau chem.tank metaalzout(Backup niveaudetectie) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 | 0-10 | m | Vega | swing 63 | $ | Met Vegadis 61
755 |  | LT5519 | Niveau chem.tank metaalzout |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 | 0-10 | m | Vega | puls 61 | $
755 |  | LS5502 | Lekdetectie chem.tank metaalzout |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | Vega | swing 61 | $
755 |  | GS5501 | Vulafsluiter vulleiding vulpunt - Monstername(EOP/EDI) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | XS5503 | Claxon |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | Grothe |  | $
755 |  | XS5504 | Zwaailamp |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | Sirena |  | $
755 |  | XS5505 | Lamp Vulafsluiter Open |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | HS5506 | Drukknop afstel alarm |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | HS5507 | Drukknop openen Vulafsluiter |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | HS5508 | Drukknop sluiten Vulafsluiter |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | GS5500 | Anti hevelklep (NC)metaalzout zuigleiding (EOP/EDI) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | LS5551 | Lekdetectie doseerkast DK5550 |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | Gems |  | $
755 |  | LS5552 | Lekdetectie doseerleiding(doseerkast DK5550) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | Gems |  | $
755 |  | TS5510 | Therm. Chem Doseerpomp 1 |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | TS5520 | Therm. Chem Doseerpomp 2 |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | FT5530 | Debietmeter metaalzoutdosering |  |  | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
755 |  | MV5500 | Standmelding Open en dicht (Afsluiter metaalzout zuigleiding) |  |  | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-04 |  |  | # | # | $
755 |  | MV5501 | Standmelding Open en dicht (Metaalzout vulafsluiter) |  |  | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-05 |  |  | # | # | $
755 |  | HZ5509 | Noodstop metaalzout |  |  | BDG | N | W | E | MCC/MRK-WL-03 |  |  | # | # | $
760 |  | GS6010 | Alarm koppel surplus SI (SI6000) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | LT6024 | Slibspiegelmeting (Ingedikt slibpomp) |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | FT6023 | Debietmeter Ingedikt slibpomp |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  | m³/h | # | # | $
760 |  | XS6011 | Vooralarm koppel surplus SI (SI6000) |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | LT6013 | Slibspiegelmeting slibindikker SI6000 |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | XS6012 | Obstakelbeveiliging SI |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | PS6021 | Zuigdruk Ingediktslibpomp |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | Danfoss | RT | $
760 |  | PS6022 | Persdruk Ingediktslibpomp |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | Danfoss | RT | $
760 |  | TS6020 | Therm. Ingediktslibpomp |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
760 |  | LT6001 | Niveau Ingedikt slibbuffer |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 100 | % | Vega | # | $
740 |  | QT6024 | Drogestofmeting |  |  | PG(B) | N | W | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
790 |  | LS9001 | Niveau lensput bedrijfsgebouw |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9002_WOV | WOV bedrijfsgebouw |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9003 | Niveau lensput pompenkelder nieuwe PG |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9004_WOV | WOV pompenkelder nieuwe PG |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9005 | Niveau lensput pompenkelder bestaande PG |  |  | PG(B) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9006_WOV | WOV pompenkelder bestaande PG |  |  | PG(B) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | contactelektrode | $
790 |  | LS9007 | Niveau terreinrioolput 1 |  |  | PG(B) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | vlotterbal | $
790 |  | LS9008 | Niveau terreinrioolput 2 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | vlotterbal | $
791 |  | TS9110 | Therm. Ingediktslibpomp, P_6020 |  |  |  | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | TS9101 | Temp. Buiten tbv tracing. |  |  |  | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  | Thermostaat | $
791 |  | XS9140 | Storing CV bedrijfsgebouw |  |  | BDG | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | PS9172 | Verschildruk effluentfilter |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | TS9150 | Therm. Gef Effluentpomp 1 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | TS9160 | Therm. Gef Effluentpomp 2 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | TS9170 | Therm. Gef Effluentpomp 3 |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | PS9174 | Druk Gef. Effluent voor Filter |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  |  |  | $
791 |  | PT9175 | Druk Gef. Effluent voor Filter |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar |  |  | $
791 |  | FT9176 | Debiet Gef. Effluent |  |  | PG(N) | B | W | E | MCC/MRK-WL-01 | 0 - 50 | m³/h |  |  | $
791 |  | PS9177 | Druk Gef. Effluent na filter |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  | bar |  |  | $
791 |  | LS9108 | Niveau drukverhogingsinstallatie-Breektank |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
791 |  | LS6002 | Niveau HH ingedikt slibbuffer |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $
791 |  | AV9177 | Afsluiter sproeiwater |  |  | PG(N) | N | E | E | MCC/MRK-WL-01 |  |  | # | # | $