
Marktconsultatie
Inkoop van Waterstof Cv-ketels ten behoeve van project Waterstofwijk Hoogeveen, te Hoogeveen (NL)

Procedure consultatie
De op TenderNed gepubliceerde marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke consultatie (het beantwoorden van vragen uit een vragenlijst) en een mondelinge consultatie.

Op basis van de reacties, middels de ingediende beantwoording van de vragen, worden partijen uitgenodigd voor deelname aan een één op één marktconsultatiegesprek. 

Het marktconsultatiegesprek vindt plaats in de periode 14 december t/m 18 december 2020 en vinden online, via videobellen plaats.  

Uitgangspunten en randvoorwaarden marktconsultatie
Het wel of niet deelnemen aan de marktconsultatie en/of het marktconsultatiegesprek heeft geen invloed op de beoordeling van inschrijvingen van de inchrijvers die deelnemen aan de voorgenomen aanbestedingsprocedure voor het project. 

Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. De informatie uit de marktconsultaties wordt door de aanbestedende dienst uitsluitend gebruikt om de uitvraag zorgvuldig te formuleren.

In het kader van het transparantiebeginsel zal een samenvattend verslag van de totale reacties gepubliceerd worden op TenderNed. Hiermee wordt voorkomen dat informatieachterstand ontstaat bij marktpartijen.

Planning
Voor de Marktconsultatie wordt onderstaande planning gehanteerd:

	Stap
	Omschrijving
	Datum 

	1
	Sluitingsdatum voor het indienen van de vragenlijst
	9 december 2020, 12.00 uur


	2
	Uitnodiging voor een videogesprek
	10 december 2020


	3
	Marktconsultatiegesprekken middels videogesprekken. 
 
	14 december 2020 t/m 18 december 2020



Achtergrond
Voor het project Waterstofwijk te Hoogeveen is het van belang dat er op korte termijn een gecertificeerde “consumenten” waterstof Cv-ketel beschikbaar is.

Het project Waterstofwijk bestaat uit 2 fases:
•	Nijstad-Oost 84 tot 100 woningen, oplevering eerste woning 1 juli 2022;
•	Erflanden: 418 woningen realisatie vanaf 2022.

De markt voor waterstofketels bestaat nog niet. Ze zijn nog niet te koop voor consumenten, de ketels die nu draaien zijn pilotketels en (nog) niet op de markt voor consumenten te verkrijgen. Daarnaast is er nu nog geen vraag naar waterstof Cv-ketels.

Met de Waterstofwijk in Hoogeveen wordt beoogd de markt in Nederland te openen. En ligt de opschaling naar andere wijken in Nederland op termijn in het verschiet.

VRAGENLIJST

Wij verzoeken u de vragen te beantwoorden, uw gegevens in te vullen en aan te geven of u bereid en in staat bent om aan het marktconsultatiegesprek deel te nemen. Het formulier graag in pdf-formaat indienen.

	Gegevens marktpartij
	
	

	Naam marktpartij

	…………………………………………………………….
	

	Naam contactpersoon

	………………………………………………..…………..
	

	Mailadres contactpersoon

	…………………………………………………..…………
	

	Bereidheid tot deelname consultatiegesprek middels videoconferentie
	· Ja, datum videoconferentie 
14 december t/m 18 december 2020
· Nee                                                      
	○

○




Vragen:

(beknopte beantwoording, geen voorwaarden aan lay-out en tekstlengte) 

Achtergrond bij vraag 1
De aanbestedende dienst wenst uiterlijk in juli 2022 de eerste gecertificeerde Cv-ketels te in bezit te hebben. Randvoorwaarde is dat de ketel gecertificeerd is voor toepassing in de Nederlandse consumentenmarkt. 

Vraag 1a
Kunt u voor 1 juli 2022 een CE gemarkeerde Waterstof Cv-ketel leveren voor de Nederlandse consumentenmarkt? En kunt u dit onderbouwen?

Antwoord 1a
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 1b
De aanbestedende dienst wenst vroegtijdig inzicht te hebben in leveringszekerheid van de Waterstof Cv-ketels. Welke garanties en mijlpalen voorafgaand aan de levering kunt u geven in het productie- en certificeringstraject? 

Antwoord 1b
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 1c
Hoeveel Waterstof Cv-ketels kunt u leveren voor juli 2022 voor dit project? 

Antwoord 1c
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 1d
Hoeveel van de 100 gevraagde Waterstof Cv-ketels ten behoeve van de wijk Nijstad-Oost kunt u leveren voor 1 januari 2023?

Antwoord 1d
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Achtergrond bij vraag 2
De volgende randvoorwaarden worden gesteld aan de waterstof Cv-ketel:

· De Cv-ketels kunnen draaien op 98,5% waterstof, met maximaal 1,5% vervuiling.
· [bookmark: _GoBack]De Cv-ketels dienen bestand te zijn tegen THT (odorant).
· De Cv-ketels voldoen aan klasse CW-4 (volgens Gaskeur CW label).
· De Cv-ketels dienen (tijdig) gecertificeerd te zijn voor een veilige toepassing binnen woningen.
· De Cv-ketel dient CE gecertificeerd te zijn.
· De Cv-ketel dient daarnaast te voldoen aan de volgende (Europese) regelgeving:
· Gas Appliance Regulations;
· Boiler Efficiency Directive;
· Low Voltage Directive;
· Erp-directive;
· EMC-Directive;
· Radio Equipment Directive;
· PAS 4444.
· De Cv-ketels dienen geschikt te zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen.
· De voorwaarden waaronder de Cv-ketels geplaatst kunnen worden dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de huidige in het bouwbesluit genoemde voorwaarden voor het plaatsen van aardgasgestookte Cv-ketels in woningen.
· De Cv-ketel dient voorzien te zijn van een duidelijke instructie voor installatie, onderhoud en gebruik in de Nederlandse taal.
· De Cv-ketel dient te zijn voorzien van een vlamdovingsmechanisme, om te voorkomen dat de vlam terugslaat in de aanvoergasleiding.
· De Cv-ketel dient te zijn voorzien van een veilige rookgasafvoerleiding en luchttoevoerleiding.

Vraag 2a
Kunnen de door u te leveren Waterstof Cv-ketels voldoen aan de hier gestelde randvoorwaarden? En welke risico’s ziet u in de hierin?

Antwoord 2a
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 2b
Zoals benoemd dienen de Waterstof Cv-ketels zowel geschikt te zijn voor nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Uitgangspunt bij bestaande woningen is dat de bestaande aardgas Cv-ketel eenvoudig vervangen kan worden door een waterstof-Cv-ketel. En dat de waterstof Cv-ketel inclusief aanvullende veiligheidsmaatregelen en installatievoorschriften past binnen een “standaard” Cv-kast in Nederland. Kunt aan deze uitgangspunten voldoen?

Antwoord 2b
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 2c
Welke overige risico’s ziet u bij het op de markt kunnen zetten van de eerste 100 Waterstof Cv-ketels voor de waterstofwijk in Hoogeveen?

Antwoord 2c
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 2d
Welke kansen ziet u voor het op de markt zetten van Waterstof Cv-ketels in dit project?

Antwoord 2d
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 2e
De leverantie van deze Waterstof Cv-ketels betreft tevens een marktintroductie van dit product. Het risico is aanwezig dat dit gepaard gaat met kinderziektes. Hoe ziet u dit risico en hoe kunt u dit beheersen? 

Antwoord 2e
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Achtergrond bij vraag 3
Het gunningscriterium is EMVI, beste prijs- kwaliteitverhouding. Dit betekent dat naast de prijs de aanbestedende dienst ook de kwaliteit van de geleverde producten en service beoordeelt.

Vraag 3a
Welke vragen zouden er volgens u gesteld moeten worden in de uitvraag, die relevant zijn om de kwaliteit en service van de leveranciers goed te kunnen beoordelen? 

Antwoord 3a
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..


Vraag 3b
Wenst uw firma deel te nemen aan de uiteindelijke aanbestedingsprocedure?

Antwoord 3d
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
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