## Blad1
Vraag nr. | Paragraaf nummer / bijlagen | Pagina nummer | Vraagformulering | Antwoord
1 | Bijlagen 7 | Hele document | We zien dat er veel van dit formulier ingevuld moet worden. Wordt dit besproken met de partij die de voorlopige gunning krijgt? Of moeten we al eventuele opmerkingen plaatsen? (vb. vervangende machine is nvt bij productgroep) | Aanbesteden dienst veronderstelt dat door vragensteller Bijlage 7 bij de Koopovereenkomst wordt bedoeld: de standaard service overeenkomst 2016 WIBAZ. Dit wordt besproken met geinteresseerde die voorlopig gegund krijgt waarbij voor aanpassingen uit oogpunt van gelijkheid voor een iedere belangstellende zeer beperkt ruimte is . Daar waar u vragen had kunnen stellen had u dit bij eerste vragenronde voor de NVI 1 dienen te doen. Dat moment is inmiddels verstreken.
2 | Leidraad; 3.1 | 12 | Heeft u al een indicatie wanneer de levering en installatie plaats zullen gaan vinden? Ook al is de informatie nog voorlopig, deze is voor ons zeer relevant bij het samenstellen van de aanbesteding. | Gezien de verbouwplannen van de apotheken is de gewenste levering als volgt in de planning: Q4 2021 (PoAp), Q3 2022 (ziekenhuisapotheek locatie AMC), Q4 2022 (ziekenhuisapotheek locatie VUMC). Deze planningen zijn voorlopig en kunnen gaande periode wijzigen
3 | Leidraad; 5.2 | 15 | Kunt u competentie 3 opsplitsen in 2 aparte competenties? Per competentie wordt er maar rekening gehouden met 1 referentie. Wij beschikken niet over 1 referent die zowel CGM als EPIC heeft, maar wel ‘losse’ referenten. | Competentie 3 kan ook opgesplitst worden in 2 aparte competenties. 1 referent die CGM heeft, 1 referent die EPIC heeft. Voldoen aan beiden geldt in dat geval als voldoen aan compententie 3.
4 | Leidraad; 5.2 | 15 | U geeft aan dat competenties niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Voor gekoelde producten hebben wij genoeg referenties voor opslag van kleinere hoeveelheden. Voor uw gevraagde hoeveelheden dienen we de robot te plaatsen in een koelruimte. De laatste referent is van oktober 2017 en zal dus bij inschrijving net de 3 jaar zijn gepasseerd. Is het akkoord dat wij deze referent wel opgeven? In onze ogen is het voor deze competentie belangrijker om bewijs te hebben dat aanbieder dergelijke hoeveelheden kan opslaan. | Wij ontvangen graag deze referent (voor bouw apotheek noodzakelijke informatie)
5 | Leidraad; 5.2 | 15 | U geeft aan in paragraaf 5.2 met betrekking tot referenties bij competentie 1: leveren en installeren van een magazijnrobot zoals omschreven in bijgaande eisen en wensen. Voor alle oplossingen en producten zijn referenties te noemen, we praten hier over robots die samengesteld worden op basis van de eisen van onze klanten. Is het akkoord dat we een referent vinden die het dichts bij jullie eisen/wensen komt en we indien later gewenst/gevraagd nog bestaande installaties aan kunnen brengen wanneer de specifieke component bij die klant ontbreekt? Een referent vinden die aan al jullie eisen en wensen gecombineerd voldoet en geinstalleerd in de laatste 3 jaar is niet mogelijk. Indien dit niet kan zal indienen voor ons onmogelijk zijn. | Akkoord dat u een referent opvoert die het dichts bij de door Aanbestedende dienst gestelde eisen/wensen komt. U dient schriftelijk aan te tonen waar de verschillen zitten en te bewijzen dat ze vergelijkbaar zijn aan het door aanbestedend dienst gestelde. Conclusie hieromtrent is het exclusieve terrein van aanbestedende dienst.
6 | Leidraad; formulier 2 | 29 | Bij formulier 2 punt 2.2 vraagt u om 24/7 service. Wij hebben 24/7 remote service en 6 dagen per week ook on site support. De enige dag waar we geen on site support bieden is zondag. Dit is voor alle bestaande klanten in Nederland meer dan voldoende gecombineerd met onze hoge up time. Kunnen we op basis van deze beschikbaarheid deze vraag positief afvinken? | De PoAp gaat hiermee akkoord. Deze vraag mag positief worden afgevinkt
7 | Leidraad; formulier 2 en 7 | 28 en verder | Bij sommige vragen is toelichting en of bewijsmiddel niet vereist. Mogen wij indien we dat als belangrijk zien hier wel een korte toelichting invullen? | Nee
8 | Leidraad; formulier 7 (1.2.5) | 39 | In formulier 7 vraagt u om een specificatie van de vloerbelasting per m2. Wat is de maximum vloerbelasting per m2 op de locaties? We kunnen namelijk flexibel omgaan met de hoogte van de robot om de vloerbelasting te laten matchen met het maximum. Wel gaat een lagere robot natuurlijk ten koste van de opslagcapaciteit. | De maximale vloerbelastig is voor de locatie in het VUMC 300 kg/m2, en voor beide locaties in het AMC 500 kg/m2. De prioriteit gaat echter naar robot passend te krijgen binnen het aangegeven ontwerp evenals de vereiste opslagcapaciteit (zie geneesmiddelen overzicht).
9 | Leidraad; formulier 7 | 40 | In formulier 7 zit er een discrepantie in de nummering u gaat van 2.2.1 naar 2.2.3. Mogelijk dat hier iets in de opmaak is misgelopen. Kunt u controleren of er belangrijke informatie uit het formulier is verdwenen, of mogen wij er van uit gaan dat dit ergens in de opmaak verkeerd is gegaan? | Het laatste. Er wordt geen belangrijke informatie gemist.
10 | Leidraad; formulier 7 (2.2.6) | 40 | In formulier 7 vraagt u om een specificatie van maximaal 1 A4. In de rest van het formulier wordt dan aangegeven hoe de bijlage genoemd dient te worden. In onze ogen is dat bij dit punt vergeten. Klopt dit en indien ja kunt u dan aangeven hoe deze specifieke bijlage genoemd mag worden? | Dat Klopt. Voeg uw beschrijving separaat toe aan uw inschrijving als Bijlage 2.2.6.A
11 | Formulier 4 | Hele document | In uw eisen heeft u het over de FMD afhandeling. Dit mag bijvoorbeeld via het AIS, maar ook via een eigen software. Indien beide een optie is zorgt de eigen software uiteraard voor een meerprijs wat ten koste gaat van de beoordeling op prijs. Zou het advies dan zijn om deze kosten als optieprijs te benoemen en toe te lichten hoe de verschillende methodes in de praktijk zullen werken? | Ja, de (meerprijs van de) eigen software mag meegenomen worden als optieprijs zolang het een toelichting bevat over het verschil/toepassing in de praktijk
12 | Formulier 4 | Hele document | U vraagt bij de poliapotheek voor de mogelijkheid tot het gebruiken van labelprinters door de robot. Deze kunnen wij leveren. U specificeert niet hoeveel labelprinters u zou willen. Voor de score voor prijs zouden wij dan 1 invullen, omdat dit ons de minste punten kost. Echter op basis van onze ervaring weten we dat er uiteindelijk meerdere labelprinters wenselijk zullen zijn. Wilt u dat we ook hier de extra labelprinters als optie meenemen en toelichten hoe in onze ogen een totale oplossing er uit ziet? | Ja, de (meerprijs van de) additionele labelprinters mag meegenomen worden als optie prijs
13 | Formulier 4 | Hele document | In Uw eisen heeft u het over de mogelijkheid om te koppelen aan een automatische ophaallocatie. Dit mag ook van derden zijn. Wij beschikken over een dergelijk apparaat. Gezien uw beoordeling op prijs zou het advies dan zijn om deze kosten als optieprijs te benoemen? | Ja, gelieve de kosten van een dergelijke automatische ophaallocatie als optieprijs meenemen.
14 | Formulier 4 | Hele document | Om aan uw wensen en eisen te voldoen zijn soms meerdere varianten mogelijk waarbij in onze ogen een oplossing die qua aanschaf meer geld kost een betere keuze zou zijn. Echter als wij uw puntensysteem volgen kunnen wij op kwaliteit van de oplossing geen extra punten verdienen en zal het wel ten koste gaan van de punten bij prijs. Zou het advies dan zijn om de meerprijs voor de betere oplossing als optie in te vullen? We kunnen dan in een apart document een toelichting doen op de opties en in welke situatie we adviseren een optie te overwegen. Als toevoeging een voorbeeld: u vraagt om mogelijkheid tot afdelingsbevoorrading. Hier zijn zeker 3 mogelijkheden voor waarbij we alle wensen en eisen volgen die u opgeeft. Toch denken wij dat als wij de mogelijkheden aan u voorleggen er een sterke voorkeur zal zijn. | Ja, (de meerprijs van) de verschillende mogelijkheden mogen meegenomen worden als optie prijs. Het toelichtende document (en het advies) is hierbij zeer gewenst.
15 | Formulier 4 & 5 | Hele document | In formulier 4 geeft u aan dat indien er een verschil is per type een seperaat formulier kan worden ingevuld (dit zal op basis van onze inschatting het geval zijn). Bij formulier 5 wordt dit niet benoemd. Echter zitten er ook duidelijke verschillen in de service kosten doordat er verschillende componenten worden gevraagd. Is het akkoord dat wij formulier 5 net als formulier 4 inleveren met dus per type 1 ingevuld formulier? | Akkoord
16 | algemeen | algemeen | Kan het kloppen dat formulier 8 niet als losse invulbare bijlage is opgenomen? (verklaring ingevulde checklist vendors) | Klopt, inmiddels hersteld