## Blad1
NOTA VAN INLICHTINGEN - VRAGEN & ANTWOORDENBLAD
Openbare Europese aanbesteding: Onderhoud & beheer onderwijshuisvesting / schoolgebouwen
Referentie: 2020/Dunamare/EU010
Nr. | Document + pg: | Vraag Inschrijver | Antwoord (in te vullen door aanbestedende dient)
1 | Bijlage 3A Leveringsvoorwaarden Dunamare; paragraaf 25 Verzekering | "Hier staat de eis voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgenomen, echter zijn de bedragen niet genoemd en gelimiteerd. Het is algemeen bekend dat werkzaamheden alleen volledig verzekerd kunnen worden bij een gelimiteerde aansprakelijkheid. Kunnen wij ervan uitgaan dat voor de werkzaamheden uit deze aanbesteding de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid gelimiteerd wordt tot maximaal: Beroepsaansprakelijkheid EUR 2.500.000,00 per aanspraak, gemaximeerd tot EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar Bedrijfsaansprakelijkheid EUR 5.000.000,00 per aanspraak, gemaximeerd tot EUR 10.000.000,00 per verzekeringsjaar" | De Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mag, gezien de omvang van de opdracht en de risico's, beperkt worden tot een maximum van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar.
2 | bijlage 4. Referentie | Het formulier bevat twee keer punt 8. Moet de laatste nummer 8 als nummer 9 worden beschouwd? | Excuses, het nummeren is niet goed gegaan, nummer 6 ontbreekt. Dus als u doornummert op bladzijde 2 met 6, 7 en 8 dan klopt het weer. Fouten hierin worden u niet aangerekend. Het gaat om de inhoud.
3 | 1.5 Aanbestedingsdocument | U geeft aan over O-prognose te beschikken, beschikt u over de module Safety Register binnen O-Prognose en wordt deze module ook beschikbaar gesteld aan de Opdrachtnemer? | Dunamare beschikt over O-Prognose. Nog niet over Safety Register, maar daar willen we mee gaan werken in nadere afstemming met de winnende inschrijver. De toegang tot zowel O-Prognose als Safety Register wordt beschikbaar gesteld.
4 | 1.5 Aanbestedingsdocument | U geeft aan over O-Prognose te beschikken, beschikt u over het Meldportal binnen O-prognose en wordt deze module ook beschikbaar gesteld aan de Opdrachtnemer? | Nee, Dunamare beschikt niet over het Meldportal. De oplossing hierin dient van de inschrijver te komen. De methode hiervoor staat vrij. We willen dit nader met de winnende inschrijver bepalen.
5 | "Bijlage 6. Programma van eisen 1.1. Adviseurs, ondersteuning en organisatie" | U vraagt een afgeronde technische HBO opleiding als eis. Wij gaan ervan uit dat onze kandidaat met een HBO denk-en werkniveau, meer dan 10 jaar ervaring in beheer en onderhoud, minimaal 3 gelijkwaardige projecten heeft uitgevoerd, een afgeronde Post-HBO Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed heeft behaald en bovendien een certificaat behaald heeft op het gebied van onderhoudskundige Vastgoed (Sertum, Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed + inschrijving in Register) gelijkwaardig is aan een afgerond HBO diploma. Bent u hiermee akkoord? | Ja.
6 | 4.2.2.1 Gespecialiseerde en onafhankelijke partner | "U vraagt twee referentie onderdelen. mag een referentie die is opgegeven bij onderdeel 1 ook worden opgegeven in onderdeel 2 ""overige eisen"" ? " | Ja, dat mag. Het is Aanbestedende dienst (AD) erom te doen inzicht te krijgen in de omvang van uw klantenbestand op vergelijkbare opdrachten.
7 | 4.2.2.1 Aanbestedingsdocument | Mogen wij eigen referentie lay-out met bijbehorende tevredenheidsverklaringen gebruiken? | Dat heeft niet onze voorkeur, maar het is niet per definitie uitgesloten. We zullen toetsen op alle eisen en in het bijzonder of alle gegevens en vragen zijn beantwoord en of deze antwoorden ook door de referent zelf zijn gegeven. Wij moeten dat kunnen checken bij de persoon van die organisatie. Het risico van onvolledigheid of interpretatieverschillen (net even een andere vraagstelling of maar een deel van de benodigde antwoorden) ligt in het geval van een andere lay-out geheel bij Inschrijver.
8 | 13.4 3A Leveringsvoorwaarden | U geeft aan in paragraaf 13.4 van bijlage 3A Leveringsvoorwaarden dat: Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk uit tot een maximum van 25% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst. Hoe wordt met meerwerk boven deze genoemde 25% omgegaan? | Wanneer het percentage hoger zou zijn dan 25%, dan wordt (in overleg) bezien of dit nog past binnen de overeenkomst en leveringsvoorwaarden of dat er een aparte opdracht of aanbesteding wenselijk of noodzakelijk is.
9 | 1.8 Aanbestedingsdocument | Kunt u inzicht geven over de aard en omvang van de historie van de storingen? | Nee, dat kunnen we niet. Er wordt geen historie van storingen bijgehouden. Storingen worden tot op heden per school, door de schoolleiding, afgehandeld bij diverse partijen. Vandaar de wens om het met deze aanbesteding onderdeel van de opdracht te maken. Het onderwijs moet redelijkerwijs doorgang kunnen vinden, waarbij geen absurde eisen worden gesteld. De scholen dienen goed onderhouden te worden, conform afspraak met gemeenten, NEN2767 conditie 3 of beter. Wij verwachten dat u op basis hiervan een goede inschatting kunt maken. Het gaat om de dienst van organiseren en afhandelen, niet specifiek de handeling zelf.
10 | 1.5 Aanbestedingsdocument | In 1.5 van de aanbestedingsstukken geeft u aan dat: na goedkeuring van de plannen en het vrijgeven van bijhorende (project-) budgetten wordt de uitvoering bij gecontracteerde onderhoudspartijen uitgezet. Wanneer kan de Opdrachtnemer ervan uitgaan dat (jaarlijks) de budgetten worden vrijgegeven? Dit in verband met het plannen van de personele inzet. | PvE 1.2 nr. 9. … besluitvorming in december. Zie ook bijlage 8, Samenwerking. Aanmaak van projectnummers en vrijgave van budgetten in januari te verwachten. Het is de bedoeling om in een goede samenwerking met elkaar op te trekken. Het is daarmee mogelijk om in onderling overleg enige spreiding in activiteiten aan te brengen.
11 | 1.6 Aanbestedingsdocument | Hoe dient de compliance te worden geborgt door de opdrachtnemer? Is hier een bestaand kwaliteitssysteem voor beschikbaar waar door de Opdrachtnemer gebruik van dient te maken? | AD beschikt niet over een kwalitetsysteem hiervoor. De inschrijver heeft hier mogelijk een goede oplossing voor en een visie hoe dit het beste opgepakt en uitgewerkt kan worden. Graag aangeven wat u als aanbieder hierin kan betekenen.
12 | Paragraaf 4.2.2.1 | De Gids Proportionaliteit, onderdeel van het verplicht door aanbestedende diensten te volgen Aanbestedingsbesluit, stelt dat referenties per kerncompetentie mogen worden gevraagd als minimumeisen (geschiktheidseisen) aan Gegadigden. Een stapeling van kerncompetenties is, anders dan in de selectiecriteria, niet toegestaan als geschiktheidseis. Wij zijn van mening dat uw eerste eis in paragraaf 4.2.2.1 toeziet op meerdere kerncompetenties, te weten: (1) minimaal 24.000 m2 bvo vastgoed, (2) meer dan 6 locaties of gebouwen, (3) in het voortgezet of hoger onderwijs , (4) een in Nederland gevestigde organisatie, (5) in de afgelopen drie (3) kalenderjaren uitgevoerd en (6) op het moment van inschrijven nog operationeel. Door deze stapeling van eisen sluit u, waarschijnlijk onbedoeld veel geschikte partijen uit van deelname. Wij verzoeken u dan ook deze eisen uit elkaar te halen en toe te staan meerdere referenties hiervoor aan te leveren. Bent u bereid de eisen hierop aan te passen? | Ja, het is toegestaan om met meerdere referenties te voldoen aan de gestelde eisen! Het moet voor de Aanbestedende dienst wel duidelijk zijn welke referentie welke eis/vraag beantwoord en dat het totaal alle vragen afdekt worden.
13 | Aanbestedingsdocument 4.3 | Omdat de procedure rondom het stellen van vragen omtrent de Dienstverleningsovereenkomst en leveringsvoorwaarden bij ons vragen oproept vragen wij de aanbestedende dienst alle vragen (dus niet alleen verdiepende vragen) toe te staan over dit onderwerp in de tweede Nota van Inlichtingen. | Dat is akkoord.
14 | Aanbestedingsdocument 4.3 | Voor elk artikel waarmee Inschrijver niet akkoord gaat m.b.t. de Dienstverleningsovereenkomst en leveringsvoorwaarden / een alternatieve tekst aandraagt wordt 5 punten afgetrokken. Normaal gezien zijn alle voorwaarden in een aanbesteding gelijk voor alle inschrijvers. Is dat nu ook het geval? Als inschrijver A een alternatief/ wijziging voorstelt, geldt deze wijziging dan ook voor de overige inschrijvers? En vindt dan bij iedereen puntenaftrek plaats, of alleen bij inschrijver A die de vraag heeft gesteld? Dit zou betekenen dat inschrijvers die geen vraag stellen hier voordeel van hebben t.o.v. de inschrijver die de vraag heeft gesteld. Anderzijds als de wijziging alleen geldt voor de inschrijver die de vraag stelt, dan gaat men appels met peren vergelijken. Beide manieren druisen in tegen het gelijkheidsbeginsel tussen inschrijvers. Hoe gaat de aanbestedende dienst hier mee om? | Het vragen stellen en suggesties doen over de overeenkomst en leveringsvoorwaarden is via de vragenronde(s) mogelijk. Alle antwoorden en eventuele aanpassingen / verduidelijkingen (via de NvI) gelden voor alle Inschrijvers. Daarna vormen de beide documenten onderdeel van de gunningsprocedure (punten). Als een Inschrijver toch niet akkoord gaat / kan gaan met een voorwaarde dan kan men dat aangeven en een alternatieve tekst opgeven. Het wel of niet akkoord gaan met de voorwaarden is iets wat een Inschrijver zelf bepaalt en waar men onderscheidend in kan zijn / handelen t.o.v. de concurrentie. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de niet toegestane situatie, dat een contract eenzijdig wordt opgelegd.
15 | Aanbestedingsdocument 4.3 | Voor elk artikel waarmee Inschrijver niet akkoord gaat m.b.t. de Dienstverleningsovereenkomst en leveringsvoorwaarden / een alternatieve tekst aandraagt wordt 5 punten afgetrokken. Kunt u uitleggen hoe dit in de praktijk wordt toegepast? Wordt voor elke vraag die hierover gesteld wordt direct 5 punten afgetrokken? Gaat de aanbestedende dienst akkoord met elk wijzigingsvoorstel? Als zij niet akkoord gaan, wordt dan alsnog 5 punten afgetrokken? | Het gaat hier niet meer over vragen stellen, een verduidelijking of een tekstsuggestie. Dit is alleen in de vragenronde toegstaan. Het is onderdeel van de offerte of je akkoord gaat met het gestelde. Het kan zijn dat Inschrijver niet akkoord wil of kan gaan met een voorwaarde en dat dan apart opmerkt in de akkoordverklaring. Het kan dus ook zijn dat een andere Inschrijver daar wel mee akkoord kan en wil gaan. Hier onderscheiden Inschrijvers zich van elkaar. Zie verder ook vraag 14.
16 | PVE 1.3 Eis 1 | De aanbestedende dienst vraagt een storingsdienst uit. Deze moeten wij ook afprijzen. Kunt u aangeven over hoeveel storingen dit gaat op jaarbasis? En wat is bij benadering de opdrachtwaarde per jaar van alle storingsmeldingen? | Zie antwoord bij vraag 9. Ook de opdrachtwaarde is niet bekend.
17 | PVE 1.2 Aanpak onderhoud en beheer, eis 17 | De aanbestedende dienst omschrijft hier: “Facturen voor geleverde diensten en uitgevoerd werk worden gespecificeerd, digitaal en met onderscheid per school aangeleverd (facturen dienen te zijn voorzien van opdrachtreferentie).” Betreft het hier enkel het registreren en verzamelen van facturen per school? Of is het voor Dunamare een meerwaarde als zij ook ontzorgd worden met betrekking tot de facturenstroom en de facturen door de boeken gaan van de opdrachtnemer, waardoor de facturenstroom drastisch wordt teruggedrongen tot bijvoorbeeld 1 factuur per maand per school? Wij zien hiervoor geen mogelijkheid voor een opslag in het prijzenblad. | Op dit moment is dat niet wenselijk.
18 | Bijlage 8 | In bijlage 8 staat het Safety register vermeld, kunnen we er vanuit gaan dat deze nog niet aangeschaft is? | Correct. Zie antwoord bij nr 3
19 | Algemeen | Wij zien heel veel rollen in de uitvraag terugkomen, hoeveel specialisten verwacht Dunamare maximaal nodig te hebben voor dit contract? | De adviseur is er voor advies en organisatie betreffende beheer en onderhoud. We kunnen uw vraag dan ook niet helemaal duiden. Kunt u meer specifiek aangeven wat u nodig heeft en waarom? Het is ons inziens helemaal afhankelijk van de veelzijdigheid van de betrokken personen en diepgang van de benodigde specialistische kennis. Waar het Dunamare om gaat is dat er één persoon de regie voert en toegang heeft tot het hele team van deskundigen.
20 | Algemeen | In zowel de selectieleidraad als PvE vraagt Dunamare om allerlei systemen om kwaliteit te borgen. Echter, is het ons niet duidelijk of wij hiervoor ook een aanbieding moeten doen of mogen wij dit separaat aanbieden? Kunt u dit toelichten? | Deze vraagstelling is wat algemeen. Graag hadden wij liever gezien bij welk artikel / nr uit het PVE u dit wil weten. We proberen toch alvast een antwoord te geven. Aanbestedende dienst heeft inderdaad veel eisen op het gebied van transparantie en rapportages gesteld, omdat men in control wil zijn / komen m.b.t. processen en wil optimaliseren op onderdelen. Het is juist aan de Inschrijvers om te laten zien op welke manier (met welk systeem / systemen) zij daar (aantoonbaar) ervaring mee hebben en invulling aan kunnen geven. Het is niet de bedoeling dat Inschrijver allerlei systemen naar voren schuift die Opdrachtnemer moet aanschaffen.
21 | Selectieleidraad par. 4.2.2.3 (pag. 17) | De storingsdienst wordt in een systeem afgehandeld, mag je hiervoor ook een separate aanbieding doen? | Wel voor de dienstverlening (zie Prijzenblad) , maar het is niet de bedoeling dat systemen als aparte aanbieding worden 'verkocht'. Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat dit als dienst in de markt wordt aangeboden als een totaalpakket waarvoor één (maandelijks) bedrag wordt gevraagd.
22 | Selectieleidraad par. 4.2.2.1 (pag. 16) | Welke verschillen en/of gelijkenissen ziet Dunamare als we kijken naar verschillende types onderwijs tussen bijv. VO, MBO, HBO en Universiteit? | De scholen van Dunamare betreft voortgezet onderwijs met de daarbij behorende dynamiek. Er is een verschil in type gebouw, ruimten, gedrag, installaties en afwerkingsniveau. Een MBO gebouw heeft zeker overeenkomsten met VO. Dit had bij de 2e bullit bij de eis toegevoegd kunnen / moeten worden.
23 | Selectieleidraad par. 4.2.2.1 (pag. 16) | Welke overige branches ziet Dunamare als een vergelijkbare organisatie "zoals deze aanbesteding" t.b.v. van overige eisen, min. 3 klanten of meer? Kijkend naar de dynamiek binnen het voortgezet onderwijs zoals benoemd in par. 1.3 v/d Selectieleidraad. | Het gaat hier meer om de rol van adviseur en het organiseren van het onderhoud & beheer. Het gaat dus om die professionele regisseur en niet om de daadwerkelijke uitvoering van de taken / activiteiten. Het gaat ook niet om (vergelijkbare) branches, maar om inzicht in uw totale ervaring met deze rol. Vergelijkbare gebouwen met vergelijkbare organisaties en gebruik van de gebouwen.
24 | Selectieleidraad par. 4.2.2.1 (pag. 16) | Bij overige eisen, eerste eis, vraagt u naar vergelijkbare referenties voor het Beheer en Onderhoud van gebouwen. Deze eis is tegenstrijdig over datgeen wat gevraagd wordt in opdrachtomschrijving en de hele selectieleidraad, wij zien dit als werkzaamheden voor uitvoerende partijen. Kunt u dit nader toelichten? | Zie ook het antwoord op vraag 23. Naast een referentie wil AD graag inzage hebben in het aantal klanten waar u gelijksoortig werk verricht (opgave van lijst van werken) conform gids-proportionaliteit par 3.5.2.2.
25 | Selectieleidraad par. 4.2.2.1 (pag. 16) | Voldoet een middelbaar beroepsonderwijs instelling ook als referentie t.b.v. de eerste eis? | Ja.
26 | Selectieleidraad par. 1.8 (pag. 8) | Afhandelen en verhelpen (punt 8): Wij gaan er vanuit dat dit onder begeleiding gaat, kunt u dit toelichten? | In eerste instantie wel. De toekomstige opdrachtnemer wordt geïntroduceerd bij de scholen. Het is de bedoeling dat na enige tijd de partner zelfstandig in contact treedt met een school en met een daartoe bevoegde medewerker van de school in overleg gaat om een oplossing te regisseren en waar nodig te begeleiden.
27 | Selectieleidraad par. 1.8 (pag. 8) | Bijhouden en beoordelen (punt 5): Voor het bijhouden en uitvoeren van de werkzaamheden, verwacht u dat wij hiervoor iets moeten aanleveren? | Ja, maar er staat: bijhouden en beoordelen van de prestaties …etc. Het betekent dat u toezicht houdt op het proces van opdracht, uitvoering, controle en eindoplevering en daar ook de resultaten van kunt rapporteren. Het moet daarmee mogelijk zijn om de prestaties van leveranciers / uitvoerende partijen transparant te krijgen.
28 | Selectieleidraad par. 1.8 (pag. 8) | Acceptatie en facturatie (punt 4): Welk systeem wordt op dit moment gebruikt voor registratie en afhandeling van facturen? Is het beschikbaar? | Ja, we gebruiken een systeem binnen de afdeling. Dit is echter vooralsnog niet om te delen. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, wij werken met Exact Financials en Proactive.
29 | Selectieleidraad par. 1.6 (pag. 7) | Compliance: Kunt u aangeven hoe Dunamare het "aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving" ziet en wat is volgens u aantoonbaar? | AD zoekt juist bij Inschrijver de kennis en ervaring om aan te geven op welke wijze zij dat vorm geeft. De opsomming van punten geeft een indicatie van de categorieën waar men op wil inzoomen. AD gaat er vanuit dat Inschrijver hier ervaring mee heeft en ook bij beantwoording van het PvE aangeeft op welke manier zij dat doet (en met welke systemen, rapportages etc).
30 | Selectieleidraad par. 1.6 (pag. 7) | Optimalisatie: Zijn de zaken zoals wettelijke verplichte informatie- en auditplicht reeds uitgevoerd? | Onder 1.6 is de gewenste situatie geschetst die nog niet volledig is ingeregeld. Dunamare verstrekt verplichte informatie en er worden audits gehouden. Echter specifiek voor het beheer en onderhoud wil Dunamare dit op een hoger plan tillen en met de te contracteren partner werken aan continue verbeteringen.
31 | Selectieleidraad par. 1.6 (pag. 6) | Informatie en registratie: Heeft u enig idee hoe u de status van de voortgang zou willen bepalen hierbij? | Ook hier geldt dat de ervaring en adviesfunctie van Inschrijver mede bepaalt hoe hier verdere stappen in kunnen worden gezet. AD zoekt een ervaren partner die daarbij kan helpen en samen aan het plan en planning werken. Daarvoor zijn er per kwartaal overleggen om de voortgang en status te bewaken. Van advies partner wordt verwacht dat aangegeven kan worden wat er gewijzigd is en welke bewerkingen doorvoor zijn uitgevoerd.
32 | Selectieleidraad par. 1.5 (pag. 6) | U geeft aan dat er reeds inspecties uitgevoerd zijn en dat de data in O-Prognose geborgd is, maar wat is de kwaliteit van deze data en hoe uitvoerig is dit verwerkt? | Inspecties zijn uitgevoerd en de data in O-Prognose ingelezen. Er is vooraf een systematiek en aanpak bepaald. Er is een specifiek referentiebestand met uitgebreide installatieelementen aangemaakt. De elementen met gebrekenregistratie en foto's lijken omvangrijk en compleet. Het is een hele goede basis om verder mee te werken. Samen maken we het nog beter.
33 | Selectieleidraad par. 1.8 (pag. 8) | Kunt u een overzicht van storingen delen van afgelopen 3 jaar op locatieniveau? | Dat is niet in beeld. Zie nr 9.
34 | Selectieleidraad par. 1.8 (pag. 8) | Hoe worden de storingsafhandelingen op dit moment geregeld, centraal of decentraal? | Momenteel decentraal.
35 | Selectieleidraad par. 1.4 (pag. 6) | Wat is naar uw inschatting het tijdspad wanneer alles op orde is qua proces en informatie(stromen) vanaf het moment van de gunning? | AD realiseert zich dat haar ambitieniveau ervoor zorgt dat dit niet allemaal in een paar weken gerealiseerd wordt. Maar zij wil dat Inschrijver aangeeft hoe zij te werk gaat (zie ook eis PvE: Plan van Aanpak), waarbij AD zich kan voorstellen dan na een inwerkperiode en analyse van de huidige situatie Inschrijver met een concreet plan komt hoe deze punten zo snel mogelijk naar het gewenste niveau te brengen. In ieder geval binnen 1 jaar. We werken hierbij graag van grof naar fijn en passen een verbetercyclus toe om het met elkaar steeds beter georganiseerd te krijgen.
36 | Selectieleidraad par. 1.4 (pag. 6) | Kunt u de uren specificeren voor verdere ontwikkeling die u heeft ingeschat bij de ca. 920 uren? | Wij schatten dit in op 25%.
37 | PvE par. 1.5 | Is de MJOP die uit O-Prognose komt inmiddels beschikbaar? | Ja, die zijn beschikbaar. De NEN2767 inspecties zijn uitgevoerd en de data in O-Prognose ingelezen. Er zijn MJOP's te maken.
38 | PvE par. 1.5 | Voor onze beeldvorming, wat is de huidige status van de data implementatie in O-Prognose? Wat is de situatie die wij gaan overnemen bij gunning? | Zie antwoord bij nr 32.
39 | PvE par. 1.5 | Gezien de hoeveelheid datastromen vragen wij ons af hoe frenquent de data getoets en gebruikt wordt? | Wat is precies uw vraag? Wij denken dat gebruik van gegevens toeneemt. Met de nieuwe opzet (interne organisatie, adviespartner en inrichting O-Prognose) wordt dat meer frequent. De data betreft zowel de registratie en vastlegging van brongegevens op het gebied van opdrachtverstrekking, uitvoering, kwaliteit, controle en financiën. Deze gegevens worden tijdens de operationele processen gebruikt. Daarnaast is het de bedoeling dat per kwartaal een afstemming is met de opdrachtgever en dat er een managementinformatie-overzicht wordt besproken. Deze zal in overleg worden samengesteld, maar moet globaal inzicht geven in onderhanden werk, leveranciersprestaties en de voortgang op de ontwikkelgebieden. We houden een toetsmoment in het najaar. We willen steeds meer gaan werken met de data, het wordt steeds belangrijker.
40 | PvE par. 1.5 | Het is ons niet helemaal duidelijk wie er allemaal toegang hebben tot de gegevens van O-Prognose? Wie zijn dat vanuit de opdrachtgever? | Dunamare heeft de licentie voor O-Prognose met meerdere gebruikers. De toegang en specifieke autorisaties kunnen eenvoudig worden aangepast. Op dit moment zijn er ca. 5 gebruikers. Het is voor ons niet helemaal duidelijk waarom u deze vraag stelt en welk doel u hiermee heeft. Er zijn 2 mensen die er inhoudelijk in werken, er zijn er meerdere die leesrechten hebben. Het is de bedoeling dat met name de Opdrachtnemer veel met het systeem gaat doen.
41 | PvE par. 1.5 | In de selectieleidraad en het Programma van Eisen wordt er over het gebruik van O-Prognose gesproken. Hoeveel licenties van O-Prognise zijn beschikbaar voor de opdrachtnemer? | Wellicht kunt u aangeven hoeveel u er nodig denkt te hebben. Wij gaan ervan uit dat 1 á 2 licenties afdoende zijn. Er zijn voor AD kosten aan verbonden.
42 | PvE par. 1.5 | In de Selectieleidraad en het Programma van Eisen wordt over borging van het wettelijk kader gesproken. Kunt u aangeven, in percentages, in hoeverre het wettelijk kader op dit moment is geborgd? | Nee, dat kunnen we niet. AD heeft het beeld dat het redelijk is geborgd. We willen echter een verbeter- en professionaliseringsslag maken. Het dient actueel en onderbouwd inzichtelijk te zijn.
43 | PvE par. 1.2 punt 14 | Waar is het teken- en documentenbeheer op dit moment in geregeld? | Centraal, per school in een mappenstructuur, via SharePoint.
44 | Programma van eisen, blz. 2 | Indien de gunning aan Inschrijver wordt toegewezen, volgt de keuze voor de definitieve kandidaat na gesprekken met de 3 kandidaten. Er worden tal van soorten werkzaamheden gevraagd. De kandidaat moet over alle gevraagde kwaliteiten beschikken? Er zijn ook taken opgenomen die beter door een specialist uitgevoerd kunnen worden. Dit is ook de kracht vanuit een organisatie die alle facetten in eigen huis heeft. Een dergelijke opdeling mag gemaakt worden? | Ja, AD is van mening dat bij deze opdracht meerdere personen vanuit Inschrijver werkzaamheden verrichten. Dat wordt ook expliciet gevraagd bij PvE nr 1.1 nr 8: Teamsamenstelling. Het is aan de beoogde kandidaat om als regisseur het team optimaal in te zetten.
45 | Voorwaarden | In de overeenkomst, in de overwegingen, wordt aangegeven dat ‘partijen een resultaatsverplichting wensen aan te gaan’. De aard van onze dienstverlening verhoudt zich echter niet met het verstrekken van garanties of het aangaan van resultaatsverplichtingen zoals beschreven in de overwegingen van de overeenkomst alsook in artikel 3.1. van de Leveringsvoorwaarden. Wij verzoeken u om in het kader van deze opdracht te bepalen dat er sprake is van een inspanningsverplichting waarbij als norm geldt de vraag of er gehandeld is zoals van een zorgvuldig en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht | AD wil echt een aantal stappen maken in haar professionaliteit en de daarbij behorende ontwikkelingen en werkzaamheden zijn uitvoering beschreven. De reikwijdte van de resultaatsverplichting is beperkt tot de in par 1.6-1.8 beschreven zaken. AD wil dat Inschrijver zich daaraan conformeert met een resultaatsverplichting en een leidende rol gaat nemen in het realiseren daarvan. AD vind een inspanningsverplichting daarbij niet passend.
46 | Voorwaarden | Volgens de aankondiging eindigt de looptijd van de overeenkomst op 1 april 2024, zonder verlengingen (paragraaf II.2.7). De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier jaar (art. 2.140 lid 3 Aanbestedingswet). In de overeenkomst, artikel 2, geeft u echter aan dat de overeenkomst voor 3 jaar wordt afgesloten, met telkenmale een verlenging van 1 jaar. Dat leidt tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hetgeen op grond van de Aanbestedingswet nader dient te worden gemotiveerd. Kunt u aangeven wat de juiste looptijd van de overeenkomst is, en dit zonodig nader motiveren? | Er is geen sprake van een raamovereenkomst. Er is geen beperking aan de duur van een overeenkomst, tenzij het het vrije verkeer van goederen en diensten blokkeerd. In dat licht is uw opmerking nog wel terecht en vindt AD het goed om aan de verlenging een beperking te koppelen van maximaal 3 jaar.
47 | Voorwaarden | Aangezien boetes onverzekerbaar zijn, verzoeken wij u om de boeteregeling in artikel 18 lid 1 leveringsvoorwaarden te schrappen of in ieder geval vast stellen op een redelijke omvang, bijvoorbeeld 0,1% per dag met een maximum van 10% van de opdrachtsom van de nadere opdracht. | Wij willen graag vasthouden aan onze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord kunt/wilt gaan met de voorwaarden kunt u dat mbv bijlage 2 Akkoordverklaringen aangeven. Zoals vermeld is dit een onderdeel van de gunningscriteria.
48 | Voorwaarden | En bent u verder bereid om – in afwijking van artikel 18 lid 2 sub b – af te spreken dat boete en schadevergoeding niet naast elkaar zullen gelden, bijvoorbeeld door op te nemen dat voor dezelfde gebeurtenis alleen schadevergoeding zal worden gevorderd indien en voor zover het bedrag van de schade de boete te boven gaat? | Zie antwoord op nr 47.
49 | Voorwaarden | Sinds 2016 is de Aanbestedingswet in Nederland van kracht en met de invoering daarvan is tevens de Gids Proportionaliteit ingevoerd. In Voorschrift 3.9 D lid 1 van de Gids Proportionaliteit is opgenomen, dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. In lid 2 is opgenomen dat bij de beoordeling van de limitering in ieder geval acht geslagen moet worden op de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche. | Waarvan akte, AD is het hiermee niet oneens. Zie ook antwoord bij vraag 1.
50 | Voorwaarden | Gelet op het voorgaande en de verzekerbaarheid van deze opdracht verzoeken wij u om de aansprakelijkheid in artikel 19 lid 3 en artikel 19 lid 4 te maximeren tot een bepaald totaal bedrag, dat in verhouding staat tot de hoogte van onze opdrachtsom (bijv. 3x de opdrachtsom). Verder zou de aansprakelijkheid bij voorkeur gelimiteerd moeten worden tot directe schade, hetgeen in onze branche gebruikelijk is, én is het belangrijk dat een maximale termijn wordt opgenomen waarbinnen na het einde van de opdracht een eventuele schadeclaim moet worden ingediend. Kunt u ons daarin tegemoet komen? | Zie antwoord bij vraag 1. AD heeft in haar Leveringsvoorwaarden (25.1 en 2.) staan dat Opdrachtnemer zich adequaat moet verzekeren en een afschrift van haar polis bijvoegd. Ook in de overeenkomst wordt hier nog een keer om gevraagd bij art 6.4. Op deze wijze wil AD kunnen toetsen of dit afdoende is.