## Tabel 11-1
PVE 2021-2024 Onderhoud DR, GEM, BBB
2021-2024
POST-NUMMER | Object Type | Aantal | Prijs preventief onderhoud per stuk 2021-2024 | Prijs correctief onderhoud per stuk 2021-2024 | Prijs reinigen minigemalen 1x per jaar 2021-2024 | Prijs reinigen gemalen 4x per jaar 2021-2024 | Prijs reinigen BBB 2x per jaar 2021-2024 | Prijs onderhoud totaal 2021-2024
1 | Minigemalen incl. CVK's | 217 | [6 empty] | Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5 %
2 | Rioolgemalen | 12 | [6 empty] | Blaricum 42%, Eemnes 42% en Laren 16%
3 | Bergbezinkvoorzieningen | 3 | [6 empty] | Blaricum 0%, Eemnes 66% en Laren 33%
Totaalprijs onderhoud 2021-2024 excl. BTW
In tabel 11-1 wordt aangegeven wat de kosten in 2021-2024 zijn voor de onderhoudswerkzaamheden als beschreven in het PvE en onderhoudscontract.

## Tabel 11-2
PVE 2021-2024 Onderhoud DR, GEM, BBB
2021-2024
POST-NUMMER | Omschrijving (vervangen) | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal 2021-2024
1 | Pomp Flygt 3069 | stuk | 36
2 | luchtpomp | stuk | 12
3 | FGC 1 | stuk | 6
4 | FGC 2 | stuk | 6
5 | print FGC 1 | stuk | 6
6 | print FGC 2 | stuk | 6
7 | open belset | stuk | 6
8 | niveausensor Vega 4-20mA | stuk | 9
9 | niveausensor Radar | stuk | 9
10 | Balkeerklep | stuk | 12
11 | voetbocht | stuk | 6
12 | Polyether luchtslang | stuk | 6
13 | Geleidebuizen en bevestigingen | stuk | 6
14 | ophanginrichting niveaubesturing | stuk | 6
15 | schakelkast | stuk | 4
16 | buitenopstellingskast | stuk | 4
17 | slot kastdeur (voedings-besturingskast) | stuk | 4
18 | niveauregeling | stuk | 4
19 | rode lamp | stuk | 12
20 | persleiding incl. muurdoorvoer | stuk | 6
21 | persleiding excl. Muurdoorvoer | stuk | 6
22 | verhogen putkop per 5cm | stuk | 3
23 | omhooghalen bedieningskast per 5cm | stuk | 3
24 | verlengen kabels bedieningskast | stuk | 6
25 | kabelmof defecte kabelverbinding | stuk | 6
Totaalprijs verrekenprijzen incl. arbeid 2021-2024, excl. BTW
In tabel 11-2 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor het uitvoeren van herstel werkzaamheden aan de minigemalen.
Deze prijzen worden gehanteerd als de gemeente de aannemer vraagt groot onderhoud uit te voeren vanuit preventief of correctief onderhoud.
De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
Werkelijke hoeveelheden worden aan de hand van een door de beheerder goed te keuren kostenoverzicht tegen deze tarieven verrekend.
De hoeveelheden voor opdracht te verdelen in de percentages: Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5%.

## Tabel 11-3
PVE 2021-2024 Onderhoud DR, GEM, BBB
2021-2024
POST-NUMMER | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Prijs totaal 2021-2024
1 | aanleveren te corrigeren kikkergegevens | aantal | 232
2 | Monitoren hoofdpost | uren | 730
3 | ondersteuning en advies | uren | 16
4 | reparaties persleidingen, excl. materiaal | uren | 40 |  |  | kosten monteurs en materieel
5 | uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 80 |  |  | werkdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 80 |  |  | werkdagen
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 80 |  |  | na 18.00 uur
| uurtarief extra monteur | uren | 80 |  |  | na 18.00 uur
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 32 |  |  | op zaterdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 32 |  |  | op zaterdagen
| uurtarief monteur en bus voor aanvullende werkzaamheden | uren | 32 |  |  | op zon- en feestdagen
| uurtarief extra monteur | uren | 32 |  |  | op zon- en feestdagen
| grondwerker | uren | 60 |  |  | werkdagen
| grondwerker | uren | 60 |  |  | na 18.00 uur
| grondwerker | uren | 24 |  |  | op zaterdagen
| grondwerker | uren | 24 |  |  | op zon- en feestdagen
| hydraulische graafmachine | uren | 24 |  |  | max.0,5m3
| kolkenzuiger | uren | 40
| zuigwagen 10m3 | uren | 40
| zuigwagen 20/30m3 | uren | 40
| combiwagen 10m3 | uren | 40
6 | debietmeting rioolgemalen | aantal | 12
7 | reparaties voedingskabels tussen CVK en dochterkast excl. materiaal | uren | 32 |  |  | kosten monteurs en materieel
8 | Uitvoeren NEN 3140 keuring en herstel eventuele gebreken | aantal | 232
Totaalprijs preventief onderhoud 2021-2024 excl. BTW
In tabel 11-3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de aanvullende werkzaamheden als omschreven in het PvE van het onderhoudscontract.
Uurtarieven: te hanteren bij te verrekenen meerwerk op aangenomen onderhoudswerk. De prijzen worden gegeven voor 2021-2024.
De hoeveelheden voor opdracht te verdelen in de percentages: Blaricum 10%, Eemnes 85% en Laren 5%.

## Tabel 11-4
PVE 2021-2024 Onderhoud DR, GEM, BBB
Omschrijving | Totaalprijs 2021-2024
Totaalprijs onderhoud tabel 11-1
Totaalprijs herstel tabel 11-2
Totaalprijs overige diensten tabel 11-3
Totaalprijs 2021-2024 excl. BTW