## Vragenlijst
Bijlage 1 - Format voor algemene inlichtingen
|  | Project: | Functioneel en technisch applicatiebeheer Video Management Systeem (VMS)
|  | Datum: | 2021-02-01
|  | TenderNed | TN279353
Antwoorden op 13 gestelde vragen
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Nvi va 23 en 24 Bijlage 5 Aanbiedingsbegroting.xlsx WP 3 |  | De beantwoording in regel 23 lijkt in strijd met het antwoord in regel 24. Kunt u bevestigen dat onder de noemer "toevoegen van een locatie" inderdaad alleen het toevoegen van een decentraal VMS (op een locatie) aan het centrale VMS betreft? Kortom, dat dit in feite het federeren van het betreffende decentrale (lokale) VMS betreft? | 2021-01-26 | Nee, dit betreft tevens de inrichting conform het antwoord op vraag 23. Het project zal altijd tenminste een functioneel werkende basis toeleveren. Dit betekent dat er tenminste een OS en een Genetec basisconfiguratie actief is.
2 | nvi va/ 70 Bijlage 11 - Programma van eisen |  | Deze vraag beantwoordt u bevestigend. Dit antwoord lijkt ons onjuist. Wij zouden vermoeden dat de verantwoordelijkheid zich beperkt tot het functioneel beschikbaar houden van de koppeling (leverende kant). Kunt u aangeven hoe u in dit geval de scope ziet van "het gebruik ervan (afnemende kant)". Welke verantwoordelijkheid kan een opdrachtnemer in zo'n situatie uberhaupt op zich nemen in dit geval? | 2021-01-26 | De afnemende kant behoort inderdaad niet tot de verantwoordelijkheid van de Inschrijver.
3 | nvi v/a 89 Bijlage 8 |  | In de vraag wordt gesproken over de aantallen per maand. In uw antwoord spreekt u over "aantal meldingen zijn over het hele jaar 2020". Om misinterpretatie te voorkomen: Kunt u bevestigen dat dit de totalen betreft over het gehele jaar ofwel dat dit de som van de aantal incidenten over de 12 maanden van 2020 betreft? | 2021-01-26 | Ja dit is correct. Dit betreft puur historische data en is indicatief.
4 | NVI:vraag 4 |  | Conform NVI wordt de gunningsbeslissing op 26 feb genomen. Met in achtneming Alcatell Arrest (20 kalenderdagen) aanvang werkzaamheden 19 maart. De transitie periode wordt hiermee krap. Hoe gaat ProRail hiermee om? Of wordt de transitie periode doorgepland? Graag uw verduidelijking. | 2021-01-26 | ProRail gaat uit van een transitieperiode van 1 maand na contract ondertekening.
5 | NVI: vraag 31 |  | WP 3 - Toevoegen van een camera-Geolocatie: Levert ProRail de cameraposities aan en zo ja in welk formaat? | 2021-01-26 | Ja dit is correct. Verdere invulling is nog onbekend, zie hiervoor 1.3.3 van Bijlage 11- Programma van eisen.
6 | NVI : vraag 21 |  | Bijlage 11, eis 31. Verduidelijking antwoord. (constatering is niet juist, maar werkzaamheden gesteld door prorail buiten contractuele werkzaamheden worden separaat verstrekt.) Daarmee is de constatering dus wel juist? | 2021-01-26 | ProRail stelt (met uitzondering van de Genetec licenties) de licenties ten behoeve van functionaliteiten van het video management systeem beschikbaar aan de Opdrachtnemer. Werkzaamheden gesteld door ProRail die gelden als buiten contractuele werkzaamheden worden separaat overeengekomen.
7 | NVI: vraag 34 |  | Bijlage 12 1.1.5. Aantallen in bijlage komen niet overeen met aantallen prijzenblad. Grootte van locaties stemmen niet overeen. Welke gegevens zijn leidend? Graag uw verduidelijking. | 2021-01-26 | De aantallen op bijlage 5 - prijzenblad zijn aangepast naar de correcte aantallen. Nieuwe versie is bijgesloten. Zie verder het antwoord op vraag 51 voor de correcte aantallen systemen.
8 | NvI - vraag 4 |  | U heeft een nieuwe planning afgegeven, waarvoor hartelijk dank. Zou u ajb het tijdstip van de deadline indienen willen communiceren en tevens TenderNed daarop willen aanpassen? | 2021-01-26 | De planning is reeds aangepast. Het kan even duren voordat deze zichtbaar wordt.
9 | NVI - vraag 25 |  | "Toevoegen van een werkplek betreft de integratie van deze werkplek in de centrale omgeving. Het gaat hierbij specifiek om de werkplek gebonden inrichtings zaken zoals: Installatie antivirus software en Genetec client software, AD koppeling." Kunt u bevestigen dat ProRail de werkplek inclusief de inrichting van Windows aanlevert en dat deze hierna op afstand benaderbaar is voor verdere inrichting door opdrachtnemer. | 2021-01-26 | De basiswerkplek wordt toegeleverd door opdrachtgever met een werkend OS en is vanaf afstand benaderbaar.
10 | NVI vraag 13 | NVI vraag 13 | Dient gegadigde rekening te houden met jaarlijkse kosten ten behoeve van Genetec Clearance ? Zo, ja waar dienen deze kosten te worden opgevoerd. | 2021-01-26 | SMA en licentie kosten voor Genetec Clearance worden seperaat opgedragen en maken geen onderdeel uit van deze inschrijving.
11 | NVI vraag 23 | NVI vraag 23 | Hiervan gaat het specifiek om de locatie gebonden zaken zoals: AD inrichting, Plan manager / Plattegrond inrichting, alarm inrichting, backup inrichting, failover inrichting (indien van toepassing), Antivirus inrichting, storage inrichting. Dient gegadigde ook rekening te houden met de werkzaamheden met betrekking tot toevoeging aan het ProRail domein ? | 2021-01-26 | Inschrijver dient rekening te houden met inrichting en configuratie van de locatie aan het AD van CTOV.
12 | NVI vraag 4 | NVI vraag 4 | Volgens gegadigde is de planning nog niet aangepast in TenderNed. | 2021-01-26 | De planning is reeds aangepast. Het kan even duren voordat deze zichtbaar wordt.
13 | Nota van Inlichtingen 2 | Vragen 7 en 8 | Via deze vraag wil gegadigde reageren op eerder gestelde vragen (vragen 7 en 8, NVI 2) en het door ProRail geformuleerde antwoord. Gegadigde begrijpt dat ProRail niet zondermeer kan overstappen op een ander softwareplatform. Waar gegadigde aandacht voor vraagt is dat gezien de omvang van de gevraagde diensten er géén toegevoegde waarde is om de certificering volgens "Genetec Elite partner" of "Genetec Unified Elite partner" voor te schrijven t.o.v. het "Certified" certificaat. De verschillen tussen de certificeringen zitten in Genetec onderdelen die niet van toepassing zijn op de door ProRail gevraagde dienst en komen niet aanbod in de vraagspecificatie of andere documenten van deze tender. De garanties van Genetec staan los van de door deze leverancier afgegeven certificeringen. Hierover is geen informatie te vinden. Hierdoor is er sprake van een buiten proportionele eis en is dit in strijd met artikel 2.78 van de Aanbestedingswet en daarmee ook met het gelijkheidsbeginsel én het uitgangspunt van een level playing field. Wanneer ProRail verwacht dat er bij aanvang van het contract één (of meer) vaste medewerkers in dienst zijn met een "Multi site Enterprise" certificering, kan dit ook als aanvullende eis worden gevraagd. Dit staat los van Genetec onderdelen die geen onderdeel zijn van de gevraagde diensten en/of de omzetcijfers van een voorgeschreven leverancier (Genetec) en/of de geboden garanties. Gezien de omvang van de door ProRail gevraagde dienst, het geen is gesteld in artikel 2.78 van de Aanbestedingswet, het gelijkheidsbeginsel én het uitgangspunt van een level playing field, doet gegadigde het verzoek om de in paragraaf 4.3.2 van de aanbestedingsleidraad gestelde eis aan te passen naar de "Certified" certificering. Wanneer ProRail niet aan dit verzoek wil voldoen, ontvangt gegadigde graag een onderbouwde uiteenzetting waar voor ProRail de meerwaarde zit m.b.t. de "Genetec Elite partner" of "Genetec Unified Elite partner" t.o.v. de “Certified” certificering. | 2021-01-25 | ProRail handhaaft de gestelde geschiktheidseisen met verwijzing naar het antwoord in de vorige NvI. In aanvulling op en niet tegenstaande dat eerdere antwoord geldt nog het volgende. ProRail heeft een uitgebreide video omgeving op 85 locaties met in totaal circa 4400 camera’s waarbij op het CRR een 24 uurs proces geldt met betrekking tot het beheer van camera’s en de applicaties. Gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst is voorzien in koppelingen met andere cameradomeinen, de herinrichting van het CRR en verdere software integratie met de ProRail systemen. Het belang van camera toezicht en de complexiteit daarvan zal tijdens de uitvoering van de te sluiten overeenkomst toenemen en derhalve acht ProRail van toegevoegde waarde om tenminste Elite Partner certificeringsniveau te eisen omdat dit garandeert dat ProRail op het juiste / adequate technisch niveau wordt ondersteund door de opdrachtnemer en desgewenst kan meegroeien. Daarnaast betreft de Genetec omgeving van ProRail een zogenaamde multi site omgeving met 83 verschillende omgevingen. De betreffende support medewerkers moeten daarin geschoold zijn. Genetec noemt deze multi site certificering “Enterpise certificering”. ProRail stelt in dat licht de eis dat de leverancier minimaal 1 medewerker in dienst heeft die op het ProRail account ingezet wordt én over een Enterprise certificering beschikt. Daarnaast is het voor ProRail van cruciaal belang dat deze support medewerk de Nederlandse taal beheersen. De CRR (Camera Regie Ruimte) medewerkers van ProRail zijn namelijk niet goed thuis in de Engelse taal. Kortom, de gestelde eisen blijven gehandhaafd en zijn niet disproportioneel in relatie tot de omvang en de complexiteit van de opdracht.