## Blad1
Zuivering | Object | Indicatie uitvoeringsjaar
Heiloo | ASR | 2021
Stolpen | ASR | 2021
Wervershoof | ASR3 | 2021
Geestmerambacht | AT2 | 2021
Beverwijk | Bandindikker | 2021
Everstekoog | Bandindikker | 2021
Katwoude | Beluchtingscircuit | 2021
Den Helder | Buffer/Homogenisatietank 3 | 2021
Stolpen | Effluent | 2021
Ursem | Effluent | 2021
Geestmerambacht | FO | 2021
Ursem | Gravitair indikker | 2021
Geestmerambacht | Harkrooster | 2021
Stolpen | Harkrooster | 2021
Beverwijk | Indikker primair slib | 2021
Zaandam | Indikker primair slib | 2021
Stolpen | Nabezinktank 1 | 2021
Beverwijk | Nabezinktank 1 | 2021
Stolpen | Nabezinktank 2 | 2021
Stolpen | Nabezinktank 3 | 2021
Ursem | Nabezinktank 3 | 2021
Beverwijk | Nabezinktank 3-6 | 2021
Alkmaar | Nabezinktank | 2021
Katwoude | Nabezinktank | 2021
Ursem | Retourslibgemaal 1 | 2021
Geestmerambacht | Retourslibgemaal 1/2/3 | 2021
Stolpen | Retourslibgemaal 2 | 2021
Ursem | Retourslibgemaal 2 | 2021
Ursem | Retourslibgemaal 3 | 2021
Stolpen | Retourslibgemalen | 2021
Zaandam | Slibgistingsgebouw | 2021
Alkmaar | Slibgistingstank | 2021
Geestmerambacht | Slibsilo | 2021
Zaandam | Voorbezinktank | 2021
Wervershoof | Zandvanger | 2021
Everstekoog | Anaerobe tank | 2022
Everstekoog | AS reactor | 2022
Stolpen | Bedrijfswater | 2022
Wervershoof | Doseren hulpstoffen | 2022
Beverwijk | Gasopslag | 2022
Stolpen | Gravitair indikker | 2022
Everstekoog | Harkrooster | 2022
Beverwijk | Homogenisatie- sursplusslibtank | 2022
Heiloo | influentgemaal | 2022
Beverwijk | Primair slibgemaal | 2022
Stolpen | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2022
Stolpen | Selector | 2022
Alkmaar | Slibsilo | 2022
Beverwijk | Straat 1 en 2 | 2022
Beverwijk | Straat 3-6 | 2022
Wervershoof | Anaërobe tank | 2023
Ursem | ASR | 2023
Wervershoof | ASR2 | 2023
Wervershoof | AT1 | 2023
Den Helder | Bandindikker | 2023
Wervershoof | Bedrijfswater | 2023
Den Helder | Buffer/Homogenisatietank 1/2 | 2023
Geestmerambacht | Effluentgemaal | 2023
Beverwijk | Harkrooster | 2023
Geestmerambacht | Harkrooster | 2023
Beverwijk | Influentgemaal Noorderkade | 2023
Wervershoof | Recirculatiegemaal 1 | 2023
Wervershoof | Retourslibgemaal ASR 1 | 2023
Den Helder | Slibontwatering | 2023
Wervershoof | Slibontwatering | 2023
Beverwijk | Slibretourgemaal 1 - 6 | 2023
Beverwijk | Straat 7 anaerobe tank / selector | 2023
Beverwijk | Straat 7 AT | 2023
Wervershoof | Tereinwater | 2023
Geestmerambacht | Terreinwater | 2023
Beverwijk | Voorbezinktank | 2023
Beverwijk | Voorbezinktank | 2023
Den Helder | Zandvanger | 2023
Zaandam | Bedrijfswater in effluentgemaal | 2024
Wervershoof | Harkrooster | 2024
Beverwijk | Indikker primair slib | 2024
Den Helder | Metaalzouten doseerinstallatie | 2024
Beverwijk | Metaalzoutendoseerinstallatie ijzerchloride | 2024
Geestmerambacht | Nabezinktank 1 en 2 | 2024
Ursem | Nabezinktank 1 en 2 | 2024
Geestmerambacht | Nabezinktank 3-6 | 2024
Geestmerambacht | Nabezinktank 7 en 8 | 2024
Den Helder | Naindikking | 2024
Wervershoof | Retourslibgemaal ASR 2 en 3 | 2024
Geestmerambacht | Selector | 2024
Beverwijk | Slibbehandelingsgebouw | 2024
Everstekoog | Slibbuffertank | 2024
Beverwijk | Slibbuffertank extern slib | 2024
Beverwijk | Slibgistingstank 1 en 2 | 2024
Den Helder | Slibsilo | 2024
Den Helder | Slibsilo | 2024
Wervershoof | Slibsilo | 2024
Zaandam | Tussengemaal 2 | 2024
Beverwijk | Voorbezinktank | 2024
Beverwijk | Voorbezinktank | 2024
Den Helder | Voorbezinktank 2 | 2024
Beverwijk | Zandwasser | 2024
Ursem | Anaerobe tank | 2025
Zaandam | ASR1 | 2025
Beverwijk | AT | 2025
Geestmerambacht | AT | 2025
Den Helder | AT1 | 2025
Den Helder | AT2 | 2025
Zaandam | AT2 | 2025
Wieringermeer | Bedrijfswater | 2025
Stolpen | Doseren hulpstoffen | 2025
Wieringen | Doseren hulpstoffen | 2025
Zaandam | Effluentgemaal | 2025
Wieringermeer | Gravitair indikker | 2025
Ursem | Harkrooster | 2025
Zaandam | Harkrooster | 2025
Den Helder | Nabezinktank | 2025
Wervershoof | Nabezinktank | 2025
Alkmaar | Nabezinktank | 2025
Alkmaar | Retourslibgemaal | 2025
Stolpen | Retourslibgemaal 3 | 2025
Stolpen | Slibbuffertank | 2025
Ursem | Slibbuffertank | 2025
Wieringen | Slibbuffertank | 2025
Beverwijk | Slibontwatering | 2025
Alkmaar | Slibverwarming | 2025
Beverwijk | Terreinwater | 2025
Alkmaar | Zandwasinstallatie | 2025
Katwoude | AT | 2026
Katwoude | Bedrijfswater | 2026
Wieringen | Bedrijfswater | 2026
Heiloo | Effluent | 2026
Heiloo | Harkrooster | 2026
Katwoude | Harkrooster | 2026
Ursem | Harkrooster | 2026
Wervershoof | Harkrooster | 2026
Wervershoof | Harkrooster | 2026
Katwoude | Indikkers | 2026
Katwoude | Nabezinktank | 2026
Katwoude | Nabezinktank | 2026
Katwoude | Slibbuffertank | 2026
Katwoude | Slibontwatering | 2026
Beverwijk | Slibretourgemaal straat 7 | 2026
Katwoude | Slibretourgemalen | 2026
Katwoude | Slibretourgemalen | 2026
Katwoude | Slibsilo | 2026
Katwoude | Terreinwater | 2026
Beverwijk | Tussengemaal straat 7 | 2026
Everstekoog | Anaerobe tank | 2027
Everstekoog | AS reactor | 2027
Everstekoog | ASR | 2027
Heiloo | ASR anaerobe tank | 2027
Everstekoog | Bedrijfswater | 2027
Heiloo | Bedrijfswater | 2027
Heiloo | Doseren hulpstoffen | 2027
Wieringermeer | Doseren hulpstoffen | 2027
Everstekoog | Effluent | 2027
Wieringen | Effluent | 2027
Geestmerambacht | Harkrooster | 2027
Heiloo | Harkrooster | 2027
Heiloo | Indikker primairslib | 2027
Everstekoog | influentgemaal de Koog | 2027
Everstekoog | Nabezinktank 1 | 2027
Katwoude | Ontwaterd slibpomp | 2027
Den Helder | Primair slibgemaal | 2027
Heiloo | Primair slibgemaal | 2027
Heiloo | Retourslibgemaal | 2027
Everstekoog | Retourslibgemaal | 2027
Geestmerambacht | Retourslibgemaal 4/5/6 | 2027
Heiloo | Slibbehandelingsgebouw | 2027
Den Helder | Slibgisting | 2027
Heiloo | Slibgistingstank | 2027
Heiloo | Terreinwater | 2027
Heiloo | Voorbezinktank | 2027
Heiloo | WKK | 2027
Heiloo | Zandvang | 2027
Den Helder | Bedrijfswater | 2028
Alkmaar | Beluchtingstank | 2028
Beverwijk | influentgemaal Oost-West | 2028
Zaandam | Opvoergemaal | 2028
Geestmerambacht | Slibontwatering | 2028
Beverwijk | Slibretourgemaal 1 - 6 | 2028
Beemster | AT | 2030
Wieringermeer | AT | 2030
Den Helder | AT1 | 2030
Den Helder | AT2 | 2030
Beemster | Bedrijfswaterinstallatie | 2030
Beverwijk | Doseren hulpstoffen | 2030
Den Helder | Doseren hulpstoffen | 2030
Beemster | Effluent | 2030
Den Helder | Harkrooster | 2030
Den Helder | Harkrooster | 2030
Beemster | Indikker 1 en 3 | 2030
Beverwijk | Metaalzoutendoseerinstallatie ijzerchloride | 2030
Den Helder | Nabezinktank | 2030
Wieringermeer | Nabezinktank 1 | 2030
Beemster | Nabezinktank 1 en 2 | 2030
Beemster | Nabezinktank 3 en 4 | 2030
Den Helder | Opvoergemaal | 2030
Den Helder | Selector en anaerobe tank | 2030
Zaandam | Slibbehandelingsgebouw | 2030
Alkmaar | Slibgistingstank | 2030
Den Helder | Slibretourgemaal | 2030
Den Helder | Slibretourgemaal | 2030
Zaandam | Slibretourgemaal | 2030
Zaandam | Voorbezinktank | 2030
Zaandam | Voorbezinktank | 2030
Alkmaar | Voorbezinktanks | 2030
Den Helder | Voorbezonken waterkelder | 2030
Zaandam | Doseren hulpstoffen | 2031
Beemster | Drainput V1120 | 2031
Beemster | Fijnzeven | 2031
Beemster | Harkrooster | 2031
Beemster | Harkrooster | 2031
Geestmerambacht | Harkrooster | 2031
Stolpen | Harkrooster | 2031
Beemster | Metaalzoutendoseerinstallatie | 2031
Wervershoof | Nabezinktank | 2031
Wieringen | Nabezinktank 1 | 2031
Stolpen | Nabezinktank 2 | 2031
Wieringen | Nabezinktank 2 | 2031
Stolpen | Nabezinktank 3 | 2031
Geestmerambacht | Nabezinktank 3-6 | 2031
Beemster | Selector | 2031
Den Helder | Slibgisting | 2031
Zaandam | Slibgistingsgebouw | 2031
Beverwijk | Slibgistingstank 1 en 2 | 2031
Beemster | Slibretourgemaal 1 en 2 | 2031
Beemster | Surplusslibgemaal 1 en 2 | 2031
Beemster | Verdeelwerk | 2031
Geestmerambacht | Bedrijfswater | 2032
Beemster | Doseren hulpstoffen | 2032
Beverwijk | Harkrooster | 2032
Everstekoog | Harkrooster | 2032
Geestmerambacht | Harkrooster | 2032
Geestmerambacht | Harkrooster | 2032
Heiloo | Harkrooster | 2032
Zaandam | Harkrooster | 2032
Geestmerambacht | Instrumentatielucht | 2032
Zaandam | Nabezinktank | 2032
Zaandam | Nabezinktank | 2032
Zaandam | Nabezinktank | 2032
Alkmaar | Nabezinktank | 2032
Beemster | Natriumhypochloriet | 2032
Zaandam | Primair slibgemaal | 2032
Geestmerambacht | Retourslibgemaal 7 en 8 | 2032
Geestmerambacht | AT1 | 2033
Alkmaar | Bedrijfswaterinstallatie | 2033
Alkmaar | Beluchtingstank | 2033
Alkmaar | Centrifuge | 2033
Alkmaar | Denitrificatietank | 2033
Alkmaar | Doseren hulpstoffen | 2033
Katwoude | Doseren hulpstoffen | 2033
Alkmaar | Effluent | 2033
Geestmerambacht | Effluentgemaal | 2033
Geestmerambacht | Harkrooster | 2033
Alkmaar | Homogenisatietank | 2033
Alkmaar | Homogenisatietank | 2033
Alkmaar | Indikker | 2033
Alkmaar | Influentgemaal | 2033
Alkmaar | Influentkelder | 2033
Geestmerambacht | Nabezinktank 7 en 8 | 2033
Alkmaar | Primairslibgemaal | 2033
Geestmerambacht | Selector | 2033
Beverwijk | Sharon gebouw | 2033
Beverwijk | Sharon reactor | 2033
Alkmaar | Slibbehandelingsgebouw | 2033
Zaandam | Slibontwatering | 2033
Zaandam | Slibpompenkelder | 2033
Zaandam | Slibsilo | 2033
Geestmerambacht | Terreinwater | 2033
Zaandam | Uitgegistslibbuffers | 2033
Geestmerambacht | Verdeelwerk influent | 2033
Geestmerambacht | Verdeelwerk over ASR 1 en 2 W1150 | 2033
Den Helder | Zandvanger | 2033
Ursem | ASR | 2034
Alkmaar | AT | 2034
Everstekoog | Bedrijfswater | 2034
Beverwijk | Efflentgoot | 2034
Katwoude | Harkrooster | 2034
Beverwijk | Nabezinktank 3-6 | 2034
Den Helder | Naindikking | 2034
Beemster | Retourslibgemaal 3 en 4 | 2034
Geestmerambacht | Slibsilo | 2034
Wervershoof | Slibsilo | 2034
Den Helder | Voorbezinktank 1 | 2034
Den Helder | Voorindikker | 2034
Ursem | Anaerobe tank | 2035
Beemster | AT | 2035
Wieringen | AT | 2035
Beemster | Centrifuge 1 en 2 | 2035
Alkmaar | Denitrificatietank | 2035
Geestmerambacht | Doseren hulpstoffen | 2035
Wieringen | Doseren hulpstoffen | 2035
Ursem | Drijflaagput | 2035
Alkmaar | Effluent | 2035
Beemster | Effluent | 2035
Ursem | Effluent | 2035
Wieringermeer | Effluent | 2035
Zaandam | Effluentgemaal | 2035
Wieringen | Gravitair indikker | 2035
Ursem | Harkrooster | 2035
Wieringermeer | Harkrooster | 2035
Beemster | Homogenisatietank | 2035
Ursem | Influentkelder | 2035
Beemster | Nabezinktank 1 en 2 | 2035
Beemster | Nabezinktank 1 en 2 | 2035
Geestmerambacht | Nabezinktank 1 en 2 | 2035
Ursem | Nabezinktank 3 | 2035
Beemster | Nabezinktank 3 en 4 | 2035
Alkmaar | Nabezinktank | 2035
Alkmaar | Retourslibgemaal | 2035
Ursem | Retourslibgemaal 1 | 2035
Wieringen | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2035
Wieringermeer | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2035
Ursem | Retourslibgemaal 2 | 2035
Ursem | Retourslibgemaal 3 | 2035
Alkmaar | Slibgistingstank | 2035
Beemster | Slibsilo 1 en 2 | 2035
Beverwijk | Zandwasser | 2035
Stolpen | ASR | 2036
Everstekoog | Bandindikker | 2036
Stolpen | Doseren hulpstoffen | 2036
Zaandam | Doseren hulpstoffen | 2036
Stolpen | Effluent | 2036
Wieringen | Effluent | 2036
Stolpen | Gravitair indikker | 2036
Stolpen | Harkrooster | 2036
Wieringen | Harkrooster | 2036
Stolpen | Nabezinktank 1 | 2036
Beverwijk | Nabezinktank 7 en 8 | 2036
Katwoude | Nabezinktank | 2036
Katwoude | Nabezinktank | 2036
Stolpen | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2036
Stolpen | Retourslibgemaal 2 | 2036
Stolpen | Retourslibgemaal 3 | 2036
Beverwijk | Sliboverslagpompen | 2036
Beverwijk | Tussengemaal straat 7 | 2036
Zaandam | ASR1 | 2037
Zaandam | AT2 | 2037
Wervershoof | Doseren hulpstoffen | 2037
Wieringermeer | Gravitair indikker | 2037
Everstekoog | Harkrooster | 2037
Heiloo | Harkrooster | 2037
Zaandam | Indikker primair slib | 2037
Everstekoog | Nabezinktank 1 | 2037
Heiloo | Nabezinktank 1 en 2 | 2037
Zaandam | Opvoergemaal | 2037
Zaandam | Slibbehandelingsgebouw | 2037
Wieringermeer | Slibbuffertank | 2037
Zaandam | Slibretourgemaal | 2037
Heiloo | Voorbezinktank | 2037
Alkmaar | Voorbezinktanks | 2037
Wervershoof | Anaërobe tank | 2038
Wervershoof | ASR2 | 2038
Wervershoof | ASR3 | 2038
Wervershoof | AT1 | 2038
Den Helder | Bandindikker | 2038
Den Helder | Bedrijfswater | 2038
Wervershoof | Harkrooster | 2038
Beverwijk | Influentgemaal Noorderkade | 2038
Den Helder | Naindikking | 2038
Wervershoof | Recirculatiegemaal 1 | 2038
Wervershoof | Slibontwatering | 2038
Den Helder | Slibsilo | 2038
Wervershoof | Tereinwater | 2038
Den Helder | Voorindikker | 2038
Beverwijk | Slibbehandelingsgebouw | 2039
Beverwijk | Harkrooster | 2040
Den Helder | Nabezinktank | 2040
Den Helder | Nabezinktank | 2040
Geestmerambacht | Nabezinktank 3-6 | 2040
Katwoude | Beluchtingscircuit | 2041
Katwoude | Drijflaagpompput | 2041
Beemster | Harkrooster | 2041
Katwoude | Harkrooster | 2041
Katwoude | Homogenisatietank | 2041
Katwoude | Indikkers | 2041
Wervershoof | Nabezinktank | 2041
Zaandam | Nabezinktank | 2041
Beemster | Nabezinktank 1 en 2 | 2041
Beverwijk | Nabezinktank 7 en 8 | 2041
Katwoude | Slibbuffertank | 2041
Beverwijk | Slibgistingstank 1 en 2 | 2041
Katwoude | Slibretourgemalen | 2041
Katwoude | Slibsilo | 2041
Beverwijk | Straat 7 anaerobe tank / selector | 2041
Beverwijk | Tussengemaal straat 7 | 2041
Everstekoog | Anaerobe tank | 2042
Everstekoog | AS reactor | 2042
Heiloo | ASR | 2042
Everstekoog | Bandindikker | 2042
Everstekoog | Bedrijfswater | 2042
Heiloo | Doseren hulpstoffen | 2042
Wieringermeer | Doseren hulpstoffen | 2042
Everstekoog | Drijflaagput | 2042
Den Helder | Harkrooster | 2042
Everstekoog | Harkrooster | 2042
Heiloo | Harkrooster | 2042
Heiloo | Indikker primairslib | 2042
Heiloo | influentgemaal | 2042
Everstekoog | influentgemaal de Koog | 2042
Everstekoog | Influentkelder | 2042
Zaandam | Nabezinktank | 2042
Everstekoog | Nabezinktank 1 | 2042
Alkmaar | Nabezinktank | 2042
Everstekoog | Retourslibgemaal | 2042
Heiloo | Slibbehandelingsgebouw | 2042
Everstekoog | Slibbuffertank | 2042
Den Helder | Slibgisting | 2042
Beverwijk | Straat 3-6 | 2042
Heiloo | Terreinwater | 2042
Heiloo | Uitgegist slibbuffertank | 2042
Heiloo | Voorbezinktank | 2042
Beverwijk | influentgemaal Oost-West | 2043
Stolpen | Nabezinktank 2 | 2043
Geestmerambacht | Nabezinktank 7 en 8 | 2043
Beverwijk | Slibretourgemaal 1 - 6 | 2043
Wieringermeer | AT | 2044
Zaandam | Verdeelwerken | 2044
Den Helder | AT1 | 2045
Den Helder | AT2 | 2045
Den Helder | Bedrijfswater | 2045
Beverwijk | Doseren hulpstoffen | 2045
Den Helder | Doseren hulpstoffen | 2045
Geestmerambacht | Doseren hulpstoffen | 2045
Den Helder | Nabezinktank | 2045
Wieringermeer | Nabezinktank 1 | 2045
Geestmerambacht | Nabezinktank 1 en 2 | 2045
Ursem | Nabezinktank 1 en 2 | 2045
Ursem | Nabezinktank 3 | 2045
Den Helder | Selector en anaerobe tank | 2045
Den Helder | Slibretourgemaal | 2045
Den Helder | Slibretourgemaal | 2045
Den Helder | Verdeelwerk | 2045
Beemster | Drainput V1120 | 2046
Beemster | Fijnzeven | 2046
Beemster | Harkrooster | 2046
Beemster | Indikker 1 en 3 | 2046
Stolpen | Nabezinktank 1 | 2046
Wieringen | Nabezinktank 1 | 2046
Wieringen | Nabezinktank 2 | 2046
Stolpen | Nabezinktank 3 | 2046
Beemster | Selector | 2046
Stolpen | Slibbuffertank | 2046
Beverwijk | Straat 1 en 2 | 2046
Beemster | Verdeelwerk | 2046
Zaandam | Voorbezinktank | 2046
Beemster | AT | 2047
Beemster | Doseren hulpstoffen | 2047
Zaandam | Nabezinktank | 2047
Wieringermeer | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2047
Beemster | Slibretourgemaal 1 en 2 | 2047
Den Helder | Voorindikker | 2047
Alkmaar | Beluchtingstank | 2048
Alkmaar | Doseren hulpstoffen | 2048
Katwoude | Doseren hulpstoffen | 2048
Alkmaar | Indikker | 2048
Alkmaar | Influentkelder | 2048
Wervershoof | Nabezinktank | 2048
Alkmaar | Slibbehandelingsgebouw | 2048
Zaandam | Slibpompenkelder | 2048
Zaandam | Uitgegistslibbuffers | 2048
Alkmaar | Voorbezinktanks | 2048
Zaandam | Harkrooster | 2049
Den Helder | Voorbezinktank 1 | 2049
Den Helder | Voorbezinktank 1 | 2049
Wieringermeer | Effluent | 2050
Wieringermeer | Harkrooster | 2050
Beemster | Homogenisatietank | 2050
Beemster | Nabezinktank 1 en 2 | 2050
Beemster | Nabezinktank 3 en 4 | 2050
Alkmaar | Nabezinktank | 2050
Beverwijk | Sharon chemicalien | 2050
Beverwijk | Sharon reactor | 2050
Beemster | Slibsilo 1 en 2 | 2050
Wieringen | Harkrooster | 2051
Wieringen | Nabezinktank 1 | 2051
Beverwijk | Nabezinktank 1 en 2 | 2051
Beverwijk | Nabezinktank 7 en 8 | 2051
Katwoude | Nabezinktank | 2051
Wieringen | Retourslibgemaal 1 en 2 | 2051
Wieringen | Selector | 2051
Everstekoog | Nabezinktank 1 | 2052
Heiloo | Nabezinktank 1 en 2 | 2052
Den Helder | Nabezinktank | 2055
Beverwijk | Sharon gebouw | 2056
Wieringermeer | Nabezinktank 1 | 2060
Wieringen | AT | 2061
Heiloo | Slibgistingstank | 2062