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Overzicht te inspecteren elektrische installaties





BIJLAGE C




 Werkvergunning Energie 


behorend bij de



Raamovereenkomst 
NEN3140 inspecties 2018 t/m 2021




Projectnummer: P-1003722







Inspectie jaar	: 	20_______
Regiokantoor	:	_________





	[image: ]Werkvergunning Energie            
Conform NEN1010/NEN3140 :maart 2011
[image: ]Versie 1.7

	Datum Aanvraag
	
	Datum Uitvoering
	
	Tijd Uitvoering
	
	Tijd gereed
	
	Datum gereed
	

	Installatiebedrijf:
	
	RVB Regiokantoor:
	

	Contactpersoon bedrijf:
	
	Contactpersoon RVB:
	

	Telefoonnummer bedrijf:
	
	Telefoonnummer Cont.pers.:
	

	Object:
	 

	Gebouw(en):
	Kastnummer (s): 

	Distributiegroep(en):
	
	Eindgroep(en): (en):
	

	Uitvoerende / bevoegdheid
	Naam en telefoonnummer
	Taak

	 |_| Installatieverantwoordelijke	Comment by u0091e3: Deze vakjes invullen met een kruisje indien van toepassing. Het inschakelen van de kruisjes gebeurd door het dubbel klikken op het vakje en een submenu verschijnt.
	
	Geeft toestemming om uit / in te schakelen

	 |_| Werkverantwoordelijke inst. bedrijf
	
	Contactpersoon IV / Opdrachtnemer / Uitvoerend

	 |_| Vakbekwaam persoon (VP)
	
	Uitvoerend

	 |_| Voldoend Onderricht Persoon
	
	Uitvoerend

	Omschrijving werkzaamheden	Comment by u0091e3: Hier dient een omschrijving van de werkzaamheden te worden ingevuld. B.v. Het vervangen van een verdeelinrichting.

	

	Bijzondere Risico's

	|_| Werken nabij onder spanning staande delen die niet voldoende zijn geïsoleerd



	|_| Gevaar voor directe aanraking



	|_| Gevaar voor indirecte aanraking



	|_| Mogelijkheid van terugvoeding


	|_| Anders, nl.



	Stappenplan (veiligheidsmaatregelen en schakelhandelingen)

	1	Comment by u0091e3: Hier dient stap voor stap te worden ingevuld welke handelingen er gedaan moeten worden om tot een veilige werkplek te komen. En afsluitend weer in omgekeerde volgorde.
	Werkplek bepalen / veilig stellen, werk voorbereiden, tekening bestuderen en gebruiker inlichten.

	2
	De werkverantwoordelijke vraagt toestemming om te schakelen bij de installatie verantwoordelijke.

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	


	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	


	15
	

	16
	

	Beschermingsmiddelen.	Comment by u0091e3: Hier dient door middel van kruisje te worden aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

	 |_| Helm met gelaatscherm
	 |_| Brandvertragende kleding

	[bookmark: Selectievakje3] |_| Rubber mat
	 |_| Veiligheidsschoenen

	 |_| Handschoenen
	 |_| Gehoorbescherming

	 |_| Mespatroontrekker met handschoen
	 |_| Anders, nl.      

	 |_| Veiligheidsbril
	

	Hulpmiddelen.	Comment by u0091e3: Hier wordt aangegeven welke hulpmiddelen er gebruikt gaan worden.

	 |_|  Aardings- kortsluitgarnituur
	 |_| Meetapparatuur

	 |_|  Dummy’s
	 |_| Selectieapparaat

	 |_|  Anders, n.l. bordje niet schakelen
	 |_| Anders, n.l.      

	 |_|  Akkoord installatieverantwoordelijke: 
	 |_| Akkoord werkverantwoordelijke:





	[bookmark: tuk]Naam: 


	Naam: 



	Datum:
	Datum:



Datum: 01-03-2018		Blad 2 van 2
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