## Nieuw
Ruimte | Ruimte-nummer | pos. | Type meubel | bestaand/ nieuw | paragraaf werkomschr. | B=bouw | aantal | afmeting | tafelhoogte | spoel-bak | stijg-koker | Voorzieningen |  |  |  |  | Elektrisch |  |  | data | afzuig punten | aansluiting afzuiging | onderkasten | deurkast aan kop | opmerkingen
[12 empty] | water | door-stroom-verwarmer | afvoer | gassen | oog-douche | aantal wcd |  | potentiaal vereffening meubel | asp | afzuig-arm |  |  | of bij spoelbak
[8 empty] | m | m | [5 empty] | afnamepunten/kranen |  | 230 V in goot | 400 V |  | incl. Captos
Spoelruimte vuil | T.01.21 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 4,15x0,75 | stahoogte | 2 | x | mengkraan en boogkraan, 2x demi | x | x | [8 empty] | 4 | 1 | Boogkraan bijv. Fabrikaat: Echtermann Type: 14-6438
Spoelruimte schoon | T.01.22 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,4x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 8 |  | x | 4 |  |  | 2
DNA-vrij | T.01.23 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 4,15x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  |  | 10 |  | x | 4 |  |  | 4 | 1
DNA-vrij | T.01.23 | 02 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,7x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 12 |  | x | 6 |  |  | 4 |  | wandgoot 4,2 m
Weeg/media | T.01.24/25 | 12 | tafel H-frame | nieuw | 4.7 |  | 1 | 1,0x0,9 | stahoogte |  | x | [11 empty] | 1
Weeg/media | T.01.24/25 | 13 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,1x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, 2x demi | x | x |  | 1 | 8 |  | x | 4 |  |  | 3 | 1
Weeg/media | T.01.24/25 | 14 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 3,1x1,8 | stahoogte |  | x |  |  |  | N2, CA, G |  | 16 |  | x | 8 |  |  | 4 | 3
Weeg/media | T.01.24/25 | 15 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,4x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 8 |  | x | 6 | 1 | 100 m³/h | 2 |  | wandgoot 3,2 m; 2x aparte groep voor apparatuur
Weeg/media | T.01.24/25 | 17 | glaskast | nieuw | 5.4 |  | 4 | 1,2x0,45x2,7 | [16 empty] | schuifdeuren
DNA-low | T.01.26 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,2x0,75 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  | 1 |  |  | x |  |  |  | 2 | 1 | aangesloten aan pos. 02
DNA-low | T.01.26 | 02 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | ca. 13 x 0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 30 |  | x | 20 |  |  | 10
DNA-low | T.01.26 | 03 | eilandtafel, apparaten | nieuw | 4.3 |  | 1 | 4,6x1,8 | stahoogte |  | x |  |  |  | N2, G |  | 20 |  | x | 10 | 1 | 100 m³/h | 8 | 3 | afzuigarm
DNA-low | T.01.26 | 06 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
DNA-low | T.01.26 | 08 | wandtafel | nieuw | 4.8 |  | 1 | 3,5x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 14 |  | x | 6 |  |  | 3 |  | achter wandtafel paneel tot 1,8 m hoogte
DNA-low | T.01.26 | 11 | explosieveilige opslagkast | nieuw | 5.1 |  | 1 | 1,2x0,6x2,0 | [10 empty] | x |  |  | 50 m³/h
Stovenruimte | T.02.05 | 03 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 10, 3 groepen |  | x | 8 |  |  | 2 |  | 2x wcd onder tafel
Stovenruimte | T.02.05 | 04 | gasfleskast | nieuw | 5.2 |  | 1 | 1,2x0,6x2,0 | [6 empty] | menggas D (decentraal) |  |  |  | x |  |  | 50 m³/h
Anaerobe kweek | T.02.06 | 02 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
Anaerobe kweek | T.02.06 | 06 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
Anaerobe kweek | T.02.06 | 08 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x | N2, menggas C en D | 1 | 8 |  | x | 6 |  |  | 3 | 1
DNA High | T.02.07 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  | 1 | 8 |  | x | 6 |  |  | 3 | 1
DNA High | T.02.07 | 02 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 4,15x0,9 | stahoogte |  | x |  |  |  | H2, N2, CA, G |  | 10 |  | x | 6 |  | 100 m³/h | 4 | 1 | afz. kapje, hittebestendig
DNA High | T.02.07 | 03 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,8 | stahoogte |  | x |  |  |  | 2xG |  | 24 |  | x | 12 |  |  | 6 | 3
DNA High | T.02.07 | 05 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
DNA High | T.02.07 | 10 | explosieveilige opslagkast | nieuw | 5.1 |  | 1 | 1,2x0,6x2,0 | [10 empty] | x |  |  | 50 m³/h
DNA High | T.02.07 | 11 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,8 | stahoogte |  | x |  |  |  | 2xG |  | 24 |  | x | 12 |  |  | 6 | 3
DNA High | T.02.07 | 13 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
DNA High | T.02.07 | 15 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 3,35x1,8 | stahoogte | 2 | x | 2x (Mengkraan, demi) | x | x |  | 1 | 16 |  | x | 8 |  |  | 4 | 3
DNA High | T.02.07 | 16 | servicestrook | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,8 | stahoogte |  | x |  |  |  | 2x (N2, CO2, CA, G) |  | 24 |  | x | 12 |  |  |  | 3 | alleen servicestrook met brug en kop-tafel
DNA High | T.02.07 | 17 | elektr. hoogteverstelbare tafel | nieuw | 4.4 |  | 4 | 1,75x0,69 | 0,7 - 1,1 m
DNA High | T.02.07 | 21 | glaskast | nieuw | 5.4 |  | 3 | 1,2x0,6x2,7
DNA High | T.02.07 | 22 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,0x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 8 |  | x | 4 |  |  | 2
DNA High | T.02.07 | 23 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 11x0,75 | zithoogte |  | x |  |  |  | 2xN2 |  | 24 | 3x 16A | x | 12 |  |  | 10
DNA High | T.02.07 | 24 | glaskast | nieuw | 5.4 |  | 3 | 1,2x0,6x2,0
Apparatenruimte | T.02.09 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,4x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 6 |  | x | 4 |  |  | 3
Apparatenruimte | T.02.09 | 02 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 8 |  | x | 6 |  |  | 4 |  | 3x aparte groep
Apparatenruimte | T.02.09 | 03 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,4x0,9 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 6 |  | x | 4 |  |  | 3
Amplicon lab | T.02.10 | 02 | explosieveilige opslagkast | nieuw | 5.1 |  | 1 | 1,2x0,6x2,0 | [10 empty] | x |  |  | 50 m³/h
Amplicon lab | T.02.10 | 07 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 13x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 30 |  | x | 14 |  |  | 10
Amplicon lab | T.02.10 | 08 | middentafel, special | nieuw | 4.6 |  | 1 | Driehoek; L=14, D= 0,75/0,9/1,0 | stahoogte | 2 | x | 2x Mengkraan, 3x demi | x | x |  | 1 | 24 |  | x | 12 |  |  | 12 | 2 | deel bij Janus robot: 1,0 m diep
Virus lab | T.02.12 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,2x0,75 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  | 1 |  |  | x |  |  |  | 2 | 1 | aangesloten aan pos. 02
Virus lab | T.02.12 | 02 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | ca. 13 x 0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 30 |  | x | 20 |  |  | 10
Virus lab | T.02.12 | 03 | eilandtafel, apparaten | nieuw | 4.3 |  | 1 | 4,0x1,8 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 20 |  | x | 10 | 1 | 100 m³/h | 8 | 3 | afzuigarm
ML-III Fluorescentie | T.02.13 | 01 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 4,0x0,8 | stahoogte | [13 empty] | 4
ML-III Virus lab | T.02.14 | 07 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 3,2x1,7 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 20 |  | x | 8 |  |  | 6 |  | geen brugconstructie maar 3x zuiltje
ML-III bact. lab | T.02.15 | 04 | verrijdbare onderkast | nieuw | 4.11 |  | 1 | 0,8x0,5 | stahoogte
ML-III bact. lab | T.02.15 | 06 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,8x0,8 | stahoogte | [9 empty] | x |  |  |  | 3
ML-III kleedsluis 1 | T.02.28 | 01 | bankje | nieuw | 5.6 |  | 1 | 1,0x0,4 | zithoogte
ML-III kleedsluis 1 | T.02.28 | 02 | lockerkast | nieuw | 5.6 |  | 1 | 1,2x0,4x2,0
ML-III kleedsluis 2 | T.02.29 | 01 | vakkenkast | nieuw | 5.6 |  | 1 | 0,9x0,30x2,0
ML-III kleedsluis 2 | T.02.29 | 02 | overstapbank | nieuw | 5.6 |  | 1 | 1,2x0,4 | zithoogte
ML-III doucheruimte | T.02.34 | 01 | vakkenkast | nieuw | 5.6 |  | 1 | 0,6x0,30x2,0
Celkweek | T.03.02 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,2x0,60 | stahoogte | 1 | x | mengkraan, demi | x | x |  | 1 |  |  | x |  |  |  | 2 | 1
Celkweek | T.03.02 | 04 | wandtafel met weegblok | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,1x1,65 | zithoogte |  | x | [5 empty] | 12 |  | x | 6 |  |  | 5
Celkweek | T.03.02 | 04A | tafel H-frame | nieuw | 4.7 |  | 2 | 1,5x0,75 | 0,5 m | [9 empty] | x | [5 empty] | t.b.v. centrifuges
Celkweek | T.03.02 | 05 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,5 | zithoogte |  | x | [5 empty] | 16 |  | x | 12 |  |  | 6 |  | geen brugconstructie; wcd's op 3 zuiltjes
MLII-C-lab | T.03.03 | 04 | tafel H-frame | nieuw | 4.7 |  | 1 | 2,4x0,9 | stahoogte |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 2
MLII-C-lab | T.03.03 | 04A | servicestrook | nieuw | 4.8 |  | 1 | 4,2 x 0,42 | [6 empty] | 4x(N2, CO2, O2) |  | 20 |  | x | 14
MLII-C-lab | T.03.03 | 05 | elektr. hoogteverstelbare tafel | nieuw | 4.4 |  | 1 | 1,75x0,69 | 0,7 - 1,1 m
MLII-C-lab | T.03.03 | 06 | elektr. hoogteverstelbare tafel | nieuw | 4.4 |  | 1 | 1,55x0,69 | 0,7 - 1,1 m
MLII-C-lab | T.03.03 | 07 | elektr. hoogteverstelbare tafel | nieuw | 4.4 |  | 1 | 1,75x0,69 | 0,7 - 1,1 m
MLII-C-lab | T.03.03 | 08 | elektr. hoogteverstelbare tafel | nieuw | 4.4 |  | 1 | 1,75x0,69 | 0,7 - 1,1 m
MLII-C-lab | T.03.03 | 11 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,8 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi + extra koudwaterkraan | x | x |  | 1 | 20 |  | x | 12 |  |  | 8 | 3 | deel wcd's en data onder tafel
MLII-C-lab | T.03.03 | 14 | wandtafel, met weegblok | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,6x0,8 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 6 |  | x | 2 | 1 | 100 m³/h
MLII-C-lab | T.03.03 | 15 | eilandtafel, één segment verlaagd voor centrifuge | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,15x1,8 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x | CO2, O2, N2 |  | 20 |  | x | 12 | 1 | 100 m³/h | 7 | 3 | puntafzuiging; deel wcd's en data onder tafel
MLII-C-lab | T.03.03 | 16 | weegtafel | nieuw | 4.9 |  | 1 | 1,75x0,69 | stahoogte |  | x | [5 empty] | bij pos. 17 |  | x
MLII-C-lab | T.03.03 | 17 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,4x0,75 | stahoogte | [5 empty] | CO2, O2, N2 |  | 12 |  | x | 6 |  |  | 3 |  | wandgoot over 4,2 m
RA-afval, Hoog-actief | T.03.05 | 03 | wandtafel met afzuigkap | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,2x0,75 | stahoogte | [9 empty] | x |  |  | 200 m³/h |  |  | plexi afzuigkap boven gehele tafel
Teller ruimte | T.03.06 | 01 | tafel H-frame | nieuw | 4.7 |  | 1 | 1,6x0,80 | stahoogte |  | x | [7 empty] | x
Voorruimte | T.03.07 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 1,8x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  |  | 2 |  | x |  |  |  | 3 | 1
Voorruimte | T.03.07 | 02 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 11,0x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 34 | 1x 16A | x | 20 | 1 | 100 m³/h | 10 |  | wcd's en data opnemen in tafelzuiltjes
Voorruimte | T.03.07 | 04 | glaskast | nieuw | 5.4 |  | 3 | 1,2x0,6x2,7
Host Microbe | T.03.09 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 4,5x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, 1x demi | x | x |  | 1 | 10 |  | x | 4 |  |  | 4 | 1
Host Microbe | T.03.09 | 03 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 4,5x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 12 |  | x | 6 |  |  | 4
Proefstofbeheer | T.03.12 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 8 |  | x | 4 |  |  | 2 |  | incl. aansluiting voor koelkast
Fluorescentiemicr. | T.03.14 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,75 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  |  | 8 |  | x | 4 |  |  | 3 | 1
Fluorescentiemicr. | T.03.14 | 02 | wandtafel, met weegblok | nieuw | 4.2 |  | 1 | 3,6x0,90 | zithoogte |  | x |  |  |  | CO2, O2 |  | 8 |  | x | 4 |  |  | 3
Perfusie | T.03.15 | 01 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 2,0x0,75 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x | CA | 1 | 4 |  | x |  |  |  | 3 | 1
Perfusie | T.03.15 | 03 | energiebrug | nieuw | 6.3 |  | 1 | 4,0 m' | op 2m hoogte |  | x |  |  |  | 3x (O2, CO2) 1x CA |  | 18 |  | x | 6
Perfusie | T.03.15 | 04 | hoogteverstelbare tafel, verrijdbaar | nieuw | 4.4 |  | 3 | 1,0x0,6 | verstelbaar | [15 empty] | hoogteverstelling handmatig
Perfusie | T.03.15 | 05 | glaskast | nieuw | 5.4 |  | 4 | 1,2x0,45x2,0 | [16 empty] | schuifdeuren
Perfusie | T.03.15 | 06 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | 6,5x0,75 | stahoogte | [7 empty] | 12 |  | x | 6 |  |  | 5
Biomarkerlab | T.03.22 | 01 | geveltafel | nieuw | 4.5 |  | 1 | ca. 13 x 0,75 | stahoogte |  | x | [5 empty] | 30 |  | x | 16 |  |  | 10
Biomarkerlab | T.03.22 | 02 | eilandtafel | nieuw | 4.1 |  | 1 | 4,6x1,8 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x | 2x N2 |  | 20 |  | x | 10 | 1 | 100 m³/h | 8 | 3
Biomarkerlab | T.03.22 | 03 | energiebrug | nieuw | 6.3 |  | 1 | 4,15x1,8 | op 2m hoogte | [5 empty] | 2x N2, 1x CA |  | 32 + 4x aparte groep | 2x 16A | x | 12
Biomarkerlab | T.03.22 | 03A | tafel H-frame, verrijdbaar | nieuw | 4.7 |  | 4 | 1,75x0,69 | stahoogte
Biomarkerlab | T.03.22 | 04 | energiebrug | nieuw | 6.3 |  | 1 | 3,6x1,8 | op 2m hoogte | [5 empty] | 2x N2, 1x CA |  | 32 + 4x aparte groep | 2x 16A | x | 12
Biomarkerlab | T.03.22 | 04A | tafel H-frame, verrijdbaar | nieuw | 4.7 |  | 4 | 1,75x0,69 | stahoogte
Biomarkerlab | T.03.22 | 07 | wandtafel | nieuw | 4.2 |  | 1 | 4,15x0,9 | stahoogte | 1 | x | Mengkraan, demi | x | x |  | 1 | 12 |  | x | 6 |  |  | 4 | 1
Biomarkerlab | T.03.22 | 8 | explosieveilige opslagkast | nieuw | 5.1 |  | 1 | 1,2x0,6x2,0 | [10 empty] | x |  |  | 50 m³/h
[23 empty] | 244 | 46