BIJLAGE VI: PLANNING KALIBRATIERONDE Aantallen en periodes (Annex Inventarisatielijst)


	Meetapparatuur
	Type
	Aantallen
	Frequentie kalibratie
	Plaats van kalibratie
	1e periode
	2e periode

	Audiometers
	[bookmark: _GoBack]Diverse types t.b.v. 4-18 jarigen en AZC’s
	56
	1x per jaar
	Alle meters worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld
	Juli-augustus 2021
	Juli-augustus 2022

	Weegschalen
	Diverse types t.b.v. 0 tot 4 jarigen

	71
	1x per 2 jaar
	Op locatie in de door GGD aan te geven route
	November 2022
	November 2024

	Weegschalen
	Diverse types t.b.v. 4-18 jarigen en volwassenen cliënten van de GGD
	28
	1x per 2 jaar
	Deze weegschalen worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld
	Juli-augustus 2022
	Juli-augustus 2024

	Bloeddrukmeters
	OMRON
	53
	1x per 2 jaar
	Alle bloeddrukmeters worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel) verzameld
	Juli-augustus 2021
	Juli-augustus 2023

	
	Overige types*)
	11
	1x per jaar
	
	Juli-augustus 2021
	Juli-augustus 2022

	Atal

	GRP-300/ATV13A
	4
	
1 x per 2 jaar
	2 meters per keer/jaar worden door de GGD op een centrale plaats (drie decembersingel)verzameld
	Juli-augustus 2021
	Juli-augustus 2022



*) Bloeddrukmeters Well Allyn: 3; Spreidel & Keller: 3; Heine G5 3; Heine G7 2 = 11 stuks
.
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