## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat PVE 2020-44 - NVI-1
Het betreft de inschrijfstaat voor het contract 2020-44: preventief- en correctief onderhoud gemalen gemeente Venray.
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in hoofdstuk 5.2 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 (NVI) | Preventief onderhoud bergbezinkvoorzieningen (excl. Spoelkleppen) | 36 |  | 0
2 | Preventief onderhoud rioolgemalen | 94 |  | 0
3 | Preventief onderhoud drukrioolgemalen | 347 |  | 0
4 | Preventief onderhoud voedingskast (CVK) | 10 |  | 0
5 | Preventief onderhoud regenmeters | 10 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen, als omschreven
in hoofdstuk 5.4 van het PvE. Het tijdstip en de urgentie van de melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Indicatieve hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
6 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 45 |  | 0
7 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | 90 |  | 0
8 | Verhelpen van niet-urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 315 |  | 0
9 | Monitoren hoofdpost gedurende het jaar (post) | 1 |  | 0
10 (NVI) | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden (ton) | 40 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en het storten van vaste delen (slib ontdaan van water), als omschreven
in hoofdstuk 5.3 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
11 | Reinigen van bergbezinkvoorzieningen | 36 |  | 0
12 | Reinigen van rioolgemalen | 94 |  | 0
13 | Reinigen van drukrioolgemalen | 347 |  | 0
14 (NVI) | Reinigingswerkzaamheden (monteur + zuigwagen) stukprijs per storing en bij extreme vervuiling | 20 |  | 0
15 | Afvoeren en stortkosten afvoeren drijvet, vuil en slib | 30 |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten, exclusief BTW. |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te leveren en vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Indicatieve hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
16 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 |  | 0
17 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 |  | 0
18 | Geleidestangen rioolgemaal RVS 316 incl. bevestigingsbeugel | 1 |  | 0
19 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 incl. bevestigingsbeugel | 1 |  | 0
20 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 | 1 |  | 0
21 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | 1 |  | 0
22 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | 1 |  | 0
23 | Balkeerklep 65mm | 1 |  | 0
24 | Balkeerklep 80mm | 1 |  | 0
25 | Balkeerklep 100mm | 1 |  | 0
26 | Radar Vegawell C 11 incl. bevestigingsbeugel | 1 |  | 0
27 | Drukopnemer Vegawel 52 incl. RVS spankabel en afspangewicht | 1 |  | 0
28 | Leveren en plaatsen wippergewicht 10 kg | 1 |  | 0
29 | Vlotter niveauregeling | 1 |  | 0
30 | Open-bel niveaubesturing | 1 |  | 0
31 | Luchtslang niveauregeling type open bel | 1 |  | 0
32 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
33 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
34 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
35 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | 1 |  | 0
36 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | 1 |  | 0
37 | Aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,3 Amp | 1 |  | 0
38 | Aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,03 Amp | 1 |  | 0
39 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | 1 |  | 0
40 | Thermisch blok 4 - 7 A | 1 |  | 0
41 | Thermisch blok 6 – 10 A | 1 |  | 0
42 | Olie pomp | 5 |  | 0
43 | Verrekenprijs halve baan afzetting | 1 |  | 0
44 | Vervangen pompen (excl. materiaal) | 20 |  | 0
45 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden | 60 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  | 0
Onderdeel 5: vaste prijzen voor pompen en pomponderdelen
In onderdeel 5 dient aangegeven te worden voor welk percentage van de brutoprijzen van de leverancier voor het jaar 2021 worden geleverd, zie paragraaf 5.5 van het PVE.
Inschrijven voor 100% betekent leveren voor de brutoprijs van de leverancier (0% korting)
Inschrijven voor 90% betekent leveren voor 90% van de brutoprijs van de leverancier (10%) korting
Prijzen voor onderdelen gelden voor alle voorkomende pomponderdelen welke niet al zijn gevraagd in onderdeel 4.
Post nr. | Onderdeel |  | Eenheidsprijs | Totaalprijs
46 | Pompen (percentage) | 1 | 100% | 30000
47 | Pomponderdelen (percentage) | 1 | 100% | 10000
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  | 40000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
| Onderdeel 5 Totaalprijs vaste prijzen voor pompen en pomponderdelen | 40000
| NVI-1 Stelpost: leveren en aanbrengen stickers op installaties | 2000
| Totale inschrijfsom, exclusief BTW. | 42000
De inschrijver:
________________________________________(bedrijfsnaam)
________________________________________(adres)
________________________________________(postcode)
________________________________________(plaats)
________________________________________ (datum)
________________________________________ (handtekening)
________________________________________ (naam)
________________________________________ (functie)