## Technische geg. Aerzen
Bijlage gegevens Aerzen blowers
Gis code | Lokatie | Vervanging gepland | merk | type | bouwjaar | serie nummer | Motor/aggregaat | Rev-datum motor | V-snaren | Draaiuren | opmerkingen
AN-027-00001-CP3010 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 15 L | 1996 | 720169 |  |  | 2x 2000032720
AN-027-00001-CP3020 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 25 S | 1996 | 1006015 |  |  | 2x 2000032694
AN-027-00001-CP3030 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 30 L | 1996 | 715415 |  |  | 2x 156319000
AN-027-00001-CP3040 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 15 L | 2003 | 800599 |  |  | 3x 2000032720
AN-027-00001-CP3050 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 25 S | 1996 | 714272 |  |  | 2x 2000032694
AN-027-00001-CP3060 | AWZI Alphen-noord | 2021/2022 | AERZEN | GM 30 L | 1999 | 763460 |  |  | 2x 156319000
AZ-027-00001-CP3010 | AWZI Alphen Kerk en Zanen | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 2008 | 1585266 | 2094007
AZ-027-00001-CP3020 | AWZI Alphen Kerk en Zanen | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 2006 | 867604 | 2094007 | 2018-02-01 | 5x XPB 3150
AZ-027-00001-CP3030 | AWZI Alphen Kerk en Zanen | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 2004 | 905511 | 2094007 | 2017-11-01 | 5x XPB 3150
BG-027-00001-CP3010 | AWZI Bodegraven | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 2013 | 1508592 |  |  | 3x 163883000 | 67287
BG-027-00001-CP3020 | AWZI Bodegraven | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 1997 | 1575870 |  |  | 3x 163883000 | 66143
BG-027-00001-CP3030 | AWZI Bodegraven | 2021/2022 | AERZEN | GM 60 S | 2008 | 858746 |  |  | 4x XPA 2240 | 19041
GD-027-00001-CP3010 | AWZI Gouda |  | AERZEN | GM 35 S | 2005 | 751831 |  |  | 4x XPA 2060 | 17767
GD-027-00001-CP3020 | AWZI Gouda |  | AERZEN | GM 35 S | 2005 | 1610381 |  |  | 4x XPA 2060 | 17712
GD-027-00001-CP3030 | AWZI Gouda |  | AERZEN | GM 35 S | 1998 | 849153 |  |  | 4x XPA 2060 | 17584
GD-027-00001-CP3040 | AWZI Gouda |  | AERZEN | GM 35 S | 1998 | 752273 |  |  | 4x XPA 2060 | 17586
GD-027-00001-Reserve | AWZI Gouda |  | AERZEN | GM 35 S | 2010
HW-027-00001-CP3650 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 36 S | 2014 | 1511201 | 4004953 |  | 3x 2000032690 | 14700
HW-027-00001-CP3750 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 36 S | 2014 | 1521207 | 4004951 |  | 3x 2000032690 | 8775
HW-027-00001-CP3850 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 36 S | 2014 | 1511208 | 4004950 |  | 3x 2000032690 | 7730
HW-027-00001-CP3950 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 36 S | 2014 | 1511209 | 4004952 |  | 3x 2000032690 | 17990
HW-027-00001-Reserve | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 36 S | 2018
HW-027-00001-CP3610 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 98 S | 2014 | 1512105 | 4006871 |  | 4x XPA 2650 | 36900
HW-027-00001-CP3710 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 98 S | 2014 | 1512106 | 4006870 | 2020-02-01 | 4x XPA 2650 | 34390
HW-027-00001-CP3810 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 98 S | 2014 | 1521107 | 4006872 |  | 4x XPA 2650 | 27560
HW-027-00001-CP3910 | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 98 S | 2014 | 1066703 | 4006873 |  | 4x XPA 2650 | 28190
HW-027-00001-Reserve | AWZI Haarlem-Waarderpolder | 2025 | AERZEN | D 98 S | 2018
TBI (Tijdelijke Blower Installatie) | AWZI Heemstede |  | AERZEN
| AWZI Heemstede |  | AERZEN |  | 2020 | [5 empty] | Dec 2020 geplaatst
| AWZI Heemstede |  | AERZEN |  | 2020 | [5 empty] | Dec 2020 geplaatst
KW-027-00001-CP3010 | AWZI Katwijk |  | AERZEN | D 75 L | 2018 | 1567834 | 4042684 | 2020-03-01 |  | 11108
KW-027-00001-CP3030 | AWZI Katwijk |  | AERZEN | D 75 L | 2018 | 1568597 | 4042685 | 2020-02-01 |  | 11114
KW-027-00001-CP3050 | AWZI Katwijk |  | AERZEN | D 75 L | 2018 | 1581686 | 4048551 | 2020-02-01 |  | 11214
KW-027-00001-CP3070 | AWZI Katwijk |  | AERZEN | D 75 L | 2018 | 1581688 | 4048552 | 2020-03-01 |  | 11268
LI-027-00001-CP3010 | AWZI Lisse |  | AERZEN | D 36 S | 2013 | 1061785 |  |  | 2x 2000032690 | 12202
LI-027-00001-CP3020 | AWZI Lisse |  | AERZEN | D 36 S | 2013 | 1061786 |  |  | 2x 2000032690 | 4227
LI-027-00001-CP3030 | AWZI Lisse |  | AERZEN | D 36 S | 2013 | 1061787 |  |  | 2x 2000032690 | 15988
NI-027-00001-CP3310 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2010 | 1601075 |  |  | 3x XPA 1900 | 3165
NI-027-00001-CP3330 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2010 | 1006018 |  |  | 3x 122904000 | 3957
NI-027-00001-CP3350 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2010 | 1006014 |  |  | 3x 122904000 | 3999
NI-027-00001-CP3410 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2011 | 1600444 |  |  | 3x XPA 1900 | 2840
NI-027-00001-CP3430 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2011 | 1012931 |  |  | 3x 122904000 | 3621
NI-027-00001-CP3450 | AWZI Nieuwveen |  | AERZEN | GM 25 S | 2011 | 1012936 |  |  | 3x 122904000 | 3425
VZ-027-00001-DEMON | AWZI Velsen |  | AERZEN | GM 10 S |  | 1547452 | 4027035 |  | 3x 182181000 (XPZ 1750) | 3188
WR-027-00001-CP3510 | AWZI Waddinxveen-Randenburg |  | AERZEN | GM 80 L | 2006 | 859365 |  |  | 3x 163842000 | 11957
WR-027-00001-CP3520 | AWZI Waddinxveen-Randenburg |  | AERZEN | GM 80 L | 2006 | 859367 |  |  | 3x 163842000 | 715
WR-027-00001-CP3530 | AWZI Waddinxveen-Randenburg |  | AERZEN | GM 35 S | 2006 | 857318 |  |  | 3x 156316000 | 12539
ZB-027-00001-CP3010 | AWZI Zwanenburg | 2022/2023 | AERZEN | GM 60 S | 2007 | 1608543 |  |  | 4x 156319000 (XPB 2500)
ZB-027-00001-CP3020 | AWZI Zwanenburg | 2022/2023 | AERZEN | GM 60 S | 2009 | 768829 |  |  | 4x 156319000 (XPB 2500)
ZB-027-00001-CP3030 | AWZI Zwanenburg | 2022/2023 | AERZEN | GM 60 S | 2009 | 1609974 |  |  | 4x XPB 2800 (HHR)
ZB-027-00001-CP3040 | AWZI Zwanenburg | 2022/2023 | AERZEN | GM 60 S | 2000 | 975161 |  |  | 4x XPB 2800 (HHR)
ZB-027-00001-CP3050 | AWZI Zwanenburg | 2022/2023 | AERZEN | GM 60 S | 2003 | 801089 |  |  | 4x XPB 2800 (HHR)
ZH-027-00001-CP3315 | AWZI Zwaanshoek |  | AERZEN | D 62 s |  | 1559017 | 4034454 |  | 5x 2000032692 | 10316 | vervangen beluchting
ZH-027-00001-CP3325 | AWZI Zwaanshoek |  | AERZEN | D 62 S |  | 1558553 | 4034453 |  | 5x 2000032692 | 12849 | vervangen beluchting
ZH-027-00001-CP3335 | AWZI Zwaanshoek |  | AERZEN | D 62 S |  | 1558550 | 4034452 |  | 5x 2000032692 | 10224 | vervangen beluchting
ZH-027-00001-CP3345 | AWZI Zwaanshoek |  | AERZEN | D 62 S |  | 1559018 | 4034455 |  | 5x 2000032692 | 8383 | vervangen beluchting