## prijsopgave en invulinstructie
Perceel 1
Artikelnummer IUC DJI | Omschrijving | 2e omschrijving | Omschrijving van artikel Leverancier | Artikelnummer Leverancier | Besteleenheid | Afname Perceel 1 BHV Middelen | Brutoprijs per besteleenheid Excl. BTW | Totaalprijs voor jaaraantallen zoals genoemd in kolom G Excl. BTW | Kortingscategorie (moet overeenstemmen met kortingscategorieen zoals door Inschrijver ingevuld op tabblad "Product- cq kortingscategorieen" | Kortings-percentage | Totaal nettoprijs voor aantallen zoals genoemd in kolom G Excl. BTW | Preventief onderhoud frequentie | Afname Preventief onderhoud Perceel 1 per Product | Nettoprijs Preventief onderhoud per stuk Excl. BTW | Prijs Preventief onderhoud voor aantallen zoals genoemd in kolom N Excl. BTW
AED
AED-01 | AED kast met alarm | De AED-kast heeft geen slot en wordt derhalve gebruikt als open systeem. De wandkast is voorzien van een magneetalarm welke in- en uitgeschakeld kan worden aan de binnenkant van de kast. Indien het alarm ingeschakeld is zal deze afgaan wanneer de deur van de kast wordt geopend. |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-02 | AED kast zonder alarm | Eenvoudige maar functionele metalen of kuntstoffen AED-wandkast welke bruikbaar is voor alle AED's. Het deurtje van de AED kast is voorzien van een venster zodat de status van de AED altijd goed zichtbaar is. |  |  | stuk | 30 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-03 | AED geconditioneerde kast | Verwarmde stof- en waterdichte AED wandkast, ook verkrijgbaar inclusief alarm, danwel pincode voor extra beveiliging. Dankzij de verwarming is deze kast geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De AED kast is uitgevoerd in slagvast kunststof met RVS scharnieren. Ook is deze kast voorzien van een oog waar een (hang)slot of verzegeling aan bevestigd kan worden. De AED kast dient bescherming te bieden tegen hoge en lage temperaturen. |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-04 | AED software | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED - tbv up date AED - SAVER EVO |  |  | stuk | 605 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-05A | AED trainer voor AED-08 | Afhankelijk van aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-05B | AED trainer voor AED-09 | Afhankelijk van aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-05C | AED trainer voor AED-15 | Afhankelijk van aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-05D | AED trainer voor AED-16 | Afhankelijk van aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-05E | AED trainer voor AED-17 | Afhankelijk van aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-06A | AED, Draagtas voor AED-08 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-06B | Draagtas voor AED-09 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-06C | Draagtas voor AED-15 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-06D | Draagtas voor AED-16 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-06E | Draagtas voor AED-17 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-08 | AED, halfautomaat | incl. Datageheugenkaart en montage. Met Feedback devices, zowel audio als visuele feedback. Bruikbaar zowel in gebouwen als daarbuiten. Energieniveau, minimaal start niveau 150 Joule. AED is niet ingericht om zelfstandig contact te leggen met meldkamers. AED-08 en AED-09 zijn van een ander merk. |  |  | stuk | 114 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 452 |  | 0
AED-09 | AED, halfautomaat | incl. Datageheugenkaart en montage. Met Feedback devices, zowel audio als visuele feedback. Bruikbaar zowel in gebouwen als daarbuiten (te denken aan dienstvoertuigen). Verplaatsbaar en draagbaar. Energieniveau, minimaal start niveau 150 Joule. AED is niet ingericht om zelfstandig contact te leggen met meldkamers. AED-08 en AED-09 zijn van een ander merk. |  |  | stuk | 356 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 1036 |  | 0
AED-10A | AED, pads/elektroden vervanging Pad/elektroden (vervanging) voor AED-08 | AED elektroden (pads) voor diverse toepasbaar voor AED toepasbaar |  |  | set van 2 stuks | 7 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-10B | Pad/elektroden (vervanging) voor AED-09 | AED elektroden (pads) toepasbaar voor AED |  |  | set van 2 stuks | 7 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-10C | Pad/elektroden (vervanging) voor AED-15 | AED elektroden (pads) toepasbaar voor AED |  |  | set van 2 stuks | 7 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-10D | Pad/elektroden (vervanging) voor AED-16 | AED elektroden (pads) toepasbaar voor AED |  |  | set van 2 stuks | 7 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-10E | Pad/elektroden (vervanging) voor AED-17 | AED elektroden (pads) toepasbaar voor AED |  |  | set van 2 stuks | 7 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-11A | AED, reserve accu's Reserve accu voor AED-08 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-11B | Reserve accu voor AED-09 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-11C | Reserve accu voor AED-15 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-11D | Reserve accu voor AED-16 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-11E | Reserve accu voor AED-17 | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-12 | AED, tasje met safeset | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-13A | AED, trainingsset electroden | Behorende bij aangekochte en / of geleverde type AED |  |  | stuk | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-15 | AED, volautomaat | incl. Datageheugenkaart en montage. Met Feedback devices, zowel audio als visuele feedback. Bruikbaar zowel in gebouwen als daarbuiten. Energieniveau, minimaal start niveau 150 Joule. AED is niet ingericht om zelfstandig contact te leggen met meldkamers. AED-15 en AED-16 zijn van een ander merk. |  |  | stuk | 137 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-16 | AED, volautomaat | incl. Datageheugenkaart en montage. Met Feedback devices, zowel audio als visuele feedback. Bruikbaar zowel in gebouwen als daarbuiten. Energieniveau, minimaal start niveau 150 Joule. AED is niet ingericht om zelfstandig contact te leggen met meldkamers. AED-15 en AED-16 zijn van een ander merk. |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
AED-17 | AED vol-automaat wifi | 2.4 GHz met twee-talige optie NL-EN / NL-FR |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 250 |  | 0
AED-18 | AED reanimatiekit | Reanimatiekit met Ambu pocketmask, warmtedeken, schaar, doekje, handschoenen. |  |  | stuk | 50 |  | 0
AED-19 | AED Carry Case | Een case van harde kunststof materiaal om de AED schadevrij te vervoeren en te voorkomen dat de AED schade oploopt. |  |  | stuk | 210 |  | 0
AED-20 | Elektroden voor volwassenen | CU Medical i-PAD SP1 |  |  | stuk | 1 |  | 0
AED-21 | Batterij voor elektroden AED-20 | Batterij CU Medical i-PAD SP1 |  |  | stuk | 1 |  | 0
AED-22 | PadPak volwassenen |  |  |  | stuk | 250 |  | 0
AED-23 | Metalen binnenkast 38x38x20 wit basic |  |  |  | stuk | 5 |  | 0
AED-24 | Metalen binnenkast 38x38x20 wit met alarm |  |  |  | stuk | 5 |  | 0
AED-25 | Kunststof buitenkast 38x38x20 met alarm en verwarming (24V) |  |  |  | stuk | 5 |  | 0
Desinfectie
Desinfectans-02 | Alcoholdoekjes | voor eenmalig gebruik desinfecterende alcoholdoekjes voor reiniging van de huid - 70% isopropyl alcohol – per stuk verpakt - 1 keer gevouwen – in een doos van 100 stuks - voor uitwendig gebruik – steriel - |  |  | 100 stuks | 350 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Desinfectans-03 | Desinfectiespray 50ml |  |  |  | 50 ml | 3100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Desinfectans-04 | Handhygiëne gel 100ml |  |  |  | 100 ml | 377 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Desinfectans-05 | Desinfecterende handgel 125 250 ml |  |  |  | 125 250 ml | 80 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Desinfectans-06 | Desinfecterende handgel 400 500 ml |  |  |  | 400 500 ml | 1360 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Evac
Evac-01 | Evacuatiematras | met een evacuatiematras kan een minder zelfredzame persoon geevacueerd worden in liggende positie. De matras is geschikt voor horizontaal en verticaal transport (trappen). Brandvertragend materiaal, geschikt voor personen tot 150 kg, afmetingen 200 x 90 cm, sleepbanden aan voor en achterzijde, handgrepen aan de zijkanten, voetensteun en hoofdsteun, bodyflaps en mofgelijkheid tot fixatie Opvouwbaar in een draagzak. Voorziening om aan de wand te bevestigen. |  |  | stuk | 4 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Evac-02 | Rolstoel | basisuitvoering 45 cm breed - hardkunstof wielen |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 145 |  | 0
Evac-04 | Deken EHBO, wol (brancarddeken) | 150 x 200 cm, zware kwaliteit (geseald) |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Evac-05 | Deken EHBO (brancarddeken) | EHBO Deken, multicolor (Maatvoering eenpersoons 150 x 200 cm (geen foliedeken!)) |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Evac-06 | Evacuatiestoel met glijriemen | De evacuatiestoel is geschikt voor personen tot 185 kg en wordt geleverd met glijriemen en wigbord evacuatiestoel pictogram conform ISO 7010. |  |  | stuk | 327 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 1752 |  | 0
Evac-07 | Evacuatiestoel Afdekhoes | deze kunststof afdekhoes beschermt de evacuatiestoel tegen stof, vuil en direct zonlicht - de afdekhoes is voorzien van een zichtvenster waarachter de identificatiekaart zichtbaar is. |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Evac-08 | Reddingsdeken - folie zilver/goud | de reddingsdeken beschermt tegen kou, warmte, vocht en vuil en is te gebruiken bij bedrijfs-, verkeers- en sportongevallen - ook kunt u deze deken gebruiken bij onderkoeling of slecht weer - zilverkant naar binnen voorkomt onderkoeling - zilverkant naar buiten koelt het lichaam - niet-steriel -afmeting 210 x 160 cm |  |  | stuk | 15020 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp
Hulp-01 | Kiss-of-life sleutelhanger | beademingsdoekje dat over de mond kan worden geplaatst |  |  | stuk | 135 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-02 | Afzetkegel hoogte 50 cm | rood met witte band |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-03 | Afzetlint - rood/wit | afzetlint is geschikt voor het afbakenen van ruimten, verboden en gevaarlijke plaatsen - tevens is afzetlint geschikt voor evenementen, tijdelijke afzettingen en parcours - Lengte: 500 meter - Breedte: 7,5 cm |  |  | rol | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-04 | Afzetlint - zwart/geel | afzetlint is geschikt voor het afbakenen van ruimten, verboden en gevaarlijke plaatsen - tevens is afzetlint geschikt voor evenementen, tijdelijke afzettingen en parcours - Lengte: 500 meter - Breedte: 7,5 cm |  |  | rol | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-05 | Masker voor beademing | compleet (een tasje, masker en ventiel ) - voor eenmalig gebruik - het beademingsmasker beschermt zowel de hulpverlener als het slachtoffer bij het geven van mond-op-mond/neus beademing. |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-06 | Brandwonden, blusdeken in foedraal, 120 x 180 cm | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding |  |  | stuk | 24 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-07 | Brandwonden, blusdeken in foedraal, 180 x 180 cm | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding |  |  | stuk | 115 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Hulp-08 | Megafoon | met losse microfoon - draagriem - sirene - reikwijdte 600 meter |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | 1 x per jaar | 1 |  | 0
Kleding
Kleding-01 | BHV jas 4 jaargetijden | conform RWS richtlijn voor openbare weg (NEN-en471) Maat S t/m XXXL |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-02 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur oranje - bedrukt met opschrift BHV(groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen rugzijde 200x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 172 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-03 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur geel - bedrukt met opschrift BHV (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen rugzijde 200x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-04 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur blauw - bedrukt met opschrift Hoofd BHV (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen rugzijde 200x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, lettertype Helvertic Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-05 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur groen bedrukt met opschrift ploegleider (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen rugzijde 150x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, lettertype Helvertic Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-06 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur paars - bedrukt met opschrift Teamleider van de Dag, afmetingen rugzijde 200x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, en Rijkslogo lettertype Helvertic Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-07 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur wit - bedrukt met opschrift Waarnemer (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen rugzijde 22x260, afmetingen borstzijde: hoogte 40, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-08 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur paars - bedrukt met opschrift Beveiliging (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen afstemmen met Deelnemende organisatie, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-09 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur rood - bedrukt met opschrift Techniek (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen afstemmen met Deelnemende organisatie, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Kleding-10 | Reflectie- /zichtbaarheidsvest | Kleur rood - bedrukt met opschrift Oefening BHV (groot rugzijde en klein borstzijde links) en Rijkslogo, afmetingen afstemmen met Deelnemende organisatie, lettertype Helvetica Bold conform RWS richtlijn voor openbare weg - in alle maten leverbaar, klasse 1 |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Leer
Leer-01 | Instructiekaart EHBO - Geheugensteun Eerste Hulp - Oranje Kruis | Instructiekaart Eerste Hulp gelijkwaardig aan instructiekaart 2-22 (Defensie). Laatste druk |  |  | stuk | 640 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Leer-03 | Het Oranje Kruis boekje | laatse versie |  |  | stuk | 176 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen
Oefen-16 | Reserve longen reanimatiepop volwassenen | Behorende bij de aangekochte en/of geleverde reanimatiepop. |  |  | set van 2 stuks | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-19 | Schoonmaakvloeistof reanimatiepop - Alcohol 70% | 1 liter |  |  | liter | 2 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-22 | Torso inclusief hoofd | De torso voor het reanimeren is een oefenpop van volwassen afmetingen, die een uitzonderlijk levensechte voorstelling van de mannelijke menselijke anatomie biedt, in het bijzonder de kenmerken die belangrijk zijn voor het oefenen van moderne reanimatietechnieken. Deze torso is eventueel uit te breiden met armen en benen. |  |  | stuk | 6 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-23 | Armen | Betreft een set van twee armen, welke eenvoudig aan de torso (Oefen-22) kan worden bevestigd. Op deze manier maakt u het oefenen van een reanimatie op deze mannelijke pop een stuk realistischer. |  |  | set van 2 stuks | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-24 | Benen | Een set van twee benen, welke gemakkelijk aan de torso (Oefen-22) te bevestigen is. Met bevestiging van de benen aan de mannelijke pop, geeft u de cursisten/leerlingen een realistischer beeld van hoe een reanimatie er in werkelijkheid uit zal zien. |  |  | set van 2 stuks | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-38 | tabletop set | items voor tabletop oefeningen voor bhv om diverse BHV activiteiten; EHBO inzet, ontruiming, bluspoging d.m.v. tabletop te beoefenen. Hiervoor zijn benodigd; BHV figuurtjes (Hoofd BHV, ploegleider en BHV), denk hierbij ook aan de assecoires (portofoon, megafoon, EHBO koffer, AED, blusmiddel). Externe hulpdiensten zoal Brandweer, ambulance en politie wagens, en daarbij politieagent, brandweerman, en ambulance medewerker. Afzettings hekken, verzamelplaatsborden. Op verzoek met opbergmogelijkheid en los te bestellen. |  |  | mix van 25 items | 5 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Oefen-40 | Geurvloeistof met de geur van aardgas | flesje van 25ml. |  |  | 25 ml | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram
Pictogram-01 | Pictogram bord aluminium verzamelplaats 60x60cm |  |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-02 | Pictogram bordje 20x20cm | o.a. Brandblusser - Brandslang - AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-03 | Pictogram sticker 10x10cm | o.a. Brandblusser - electra hoofdschakelaar - afsluiter water - AED |  |  | stuk | 20 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-04 | Pictogram sticker 20x20cm | o.a. Brandblusser - Brandhaspel - BHV - brandbare vloeistof - AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-05 | Pictogram sticker 5x5cm | o.a. Elektrische spanning |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-06 | Pictogram sticker nooduitgang vrijlaten 25x9cm |  |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-07 | Pictogram bordje 15x15cm | wigvormig, ISO 7010 o.a. evacuatiestoel - AED |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Pictogram-08 | Pictogram bordje 20x20cm |  |  |  | stuk | 1 |  | 0
Verband
Verband-01 | Chest Seal | Chest Seal is een 'alzijdig zelfklevend en afsluitend verband' en wordt gebruikt om een open borstwond of schotwond te behandelen. • Uitstekende hechtende hydrofiele gel coating • Geen lijm-inmenging door bloed en zweet • Geen klep kan worden uitgesteld • Brede draagriem voor het eenvoudig verwijderen • Ook toepasbaar voor het beveiligen van andere verbanden • Geen kleefstof verblijft na wegnemen • inkepingen op alle 4 hoeken voor eenvoudig openen • De verpakking kan opnieuw worden gesloten wanneer niet in gebruik • Toepassing bij temperaturen van -40 ° C tot + 65 ° C • Kan gebruikt worden bij de productie Date 3 jaar • Latex-vrij |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-02 | Kledingschaar (chrashschaar) | Scharen om kogelwerende vesten in geval van een calamiteit los te kunnen knippen. Onmisbaar in ongevalsituaties. De schaar knipt moeiteloos door rubber, leer, klitteband en harde kledingmaterialen waardoor het wondgebied vrij komt en behandelt kan worden. Uitermate geschikt voor het vrijmaken van de borstkas bij een AED inzet. Onverwoestbare, roestvrijstalen schaar met een kunststof wandbevestiging. |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-03 | Koelspray Artispray 200ml | Voor verzwikking, verstuiking, spierpijn waar verkoeling verlichting geeft. |  |  | 200 ml | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-04 | Netverband | Voor onderarm rol 25m |  |  | rol | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-05 | Schotwondvulling | Celox granules 15 gram |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-06 | Uitzuigpompje | t.b.v. insectenbeten |  |  | stuk | 5 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-07 | Wondpleister sensitive 6cmx1m wit | voor gevoelige huid |  |  | 1 meter | 80 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-08 | Brandwonden creme/gel verpakking voor eenmalig gebruik | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-09 | Brandwonden creme/gel 50ml | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding |  |  | 50 ml | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-10 | Brandwonden spray 125 ml | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding |  |  | 125 ml | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-11 | Brandwonden, kompres 10 x 10 cm | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding Het hydrogelbrandwondenkompres wordt gebruikt om warmte aan de huid te onttrekken en heeft een pijnstillend en verkoelend effect - het middel is uitstekend geschikt op plaatsen waar géén water voorhanden is, en als secundair middel om te koelen, bijvoorbeeld tijdens vervoer naar de huisarts of (spoedeisende) eerste hulp van het ziekenhuis (primaire transport) |  |  | stuk | 58 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-12 | Brandwonden, kompres 20 x 20 cm | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding Het hydrogelbrandwondenkompres wordt gebruikt om warmte aan de huid te onttrekken en heeft een pijnstillend en verkoelend effect - het middel is uitstekend geschikt op plaatsen waar géén water voorhanden is, en als secundair middel om te koelen, bijvoorbeeld tijdens vervoer naar de huisarts of (spoedeisende) eerste hulp van het ziekenhuis (primaire transport) |  |  | stuk | 58 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-13 | Brandwonden, kompres 60 x 40 cm | Voor zowel thermisch als chemisch brandwondenbestijding Het hydrogelbrandwondenkompres wordt gebruikt om warmte aan de huid te onttrekken en heeft een pijnstillend en verkoelend effect - het middel is uitstekend geschikt op plaatsen waar géén water voorhanden is, en als secundair middel om te koelen, bijvoorbeeld tijdens vervoer naar de huisarts of (spoedeisende) eerste hulp van het ziekenhuis (primaire transport) |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-14 | Brandwonden kompres - 3 kompressen in etui | 3-delige basisset in etui - de basisset bestaat uit:1x kompres 10x10 cm; 1x kompres 20x20 cm en 1x kompres 60x40 cm |  |  | set | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-15 | Brandwonden kompres voor vingers | 2,5 mm x 50 cm |  |  | rol | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-16 | Cold/Hotpack CoolInstant Ice nonwoven eenmalig gebruik |  |  |  | stuk | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-17 | Cold/Hotpack - herbruikbaar - 12 x 29 cm | Instant of gel, dit herbruikbare koud/warmte kompres is voor veel doeleinden bruikbaar, o.a.: brandwonden, bloeduitstortingen, verstuikingen, krampen, verrekkingen |  |  | stuk | 4 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-18 | Cold/Hotpack - herbruikbaar - 13 x 14 cm | Instant of gel, dit herbruikbare koud/warmte kompres is voor veel doeleinden bruikbaar, o.a.: brandwonden, bloeduitstortingen, verstuikingen, krampen, verrekkingen |  |  | stuk | 4 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-19 | Desinfectiemiddel | Flesje, 30 ml. Niet op en/of in open wonden. |  |  | 30 ml | 80 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-20 | Desinfectiemiddel | Flesje, tinctuur 30ml., voor de intacte huid. |  |  | 30 ml | 80 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-21 | Gaaskompress - Niet verklevend - 10 x 10 cm | 10 cm x 10 cm, steriel, niet verklevend, metaline kompres. |  |  | stuk | 90 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-22 | Gaaskompress - steriele gaasjes - 5 x 5 cm | 5 cm x 5 cm, 4-laags , steriel, 100% katoen, gamma steriel. |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-23 | Gaaskompress - steriele gaasjes - 10 x 10 cm | 10 cm x 10 cm, 4 laags, steriel, 100% katoen, gamma steriel. |  |  | stuk | 90 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-24 | Gaaskompress - steriele gaasjes - 1/16 | 5 cm x 9 cm (1/16), 4 laags, steriel, 100% katoen, gamma steriel. |  |  | stuk | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-25 | Driekante doek | Driekante doek, eenmalig gebruik, 96 cm x 96 cm x 136 cm |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-26 | Oogspoelfles | oogspoelfles met een ergonomisch gevormde oogschaal - gevuld met 200 ml steriele natriumchloride oplossing (0,9%) - de oogspoelfles is geschikt voor navulling van een oogspoelstation, maar is ook afzonderlijk te gebruiken |  |  | 200 ml | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-27 | Oogspoelfles | oogspoelfles met een ergonomisch gevormde oogschaal - gevuld met 500 ml steriele natriumchloride oplossing (0,9%) - de oogspoelfles is geschikt voor navulling van een oogspoelstation, maar is ook afzonderlijk te gebruiken |  |  | 500 ml | 260 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-29 | Oogspoelstation t.b.v. aangeboden oogspoelflessen | geschikt voor 1 oogspoelfles 200 ml. en voor 1 oogspoelfles 500 ml. Incl. spiegeltje |  |  | stuk | 25 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-30 | Pleisterautomaat | pleisterautomaten en pleisters vormen een volledig en gemakkelijk te gebruiken systeem - de pleisters treft u altijd op hun plaats, klaar voor gebruik - eenvoudig met één hand te gebruiken - de navullingen zitten muurvast - kies uit verschillende soorten pleisters - het transparante deksel beschermt tegen stof - er zijn diverse navullingen geschikt om bij te vullen - Inhoud: 40 Textielpleisters en 45 Plasticpleisters - elke navulling bevat twee maten van elke pleister: 72 x 19 mm en 72 x 25 mm |  |  | stuk | 128 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-31 | Pleisterautomaat Navulling detectable | Blauwe detecteerbare pleisters. Deze pleisters zijn uiterst geschikt voor de voedselindustrie, vanwege zijn kleur en eigenschap. Voedsel is over het algemeen niet blauw van kleur, dus de pleister is makkelijk terug te vinden wanneer deze in het voedsel terecht komt - ook zijn de pleisters voorzien van metaal waardoor het snel opgespoord kan worden middels detectieapparatuur - elke navulling bevat 35 steriele zelfklevende pleisters: 21 stuks 72 x 19 mm; 14 stuks 72 x 25 mm |  |  | 35 stuks 2 maten | 338 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-32 | Hechtpleister Plast - 5 m x 1,25 cm | hechtpleister textiel wordt gebruikt voor het fixeren van bijvoorbeeld wondbedekkers en zwachtels - flexibel en rekbaar - luchtdoorlatend |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-33 | Hechtpleister Plast - 5 m x 2,5 cm | hechtpleister textiel wordt gebruikt voor het fixeren van bijvoorbeeld wondbedekkers en zwachtels - flexibel en rekbaar - luchtdoorlatend |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-34 | Hechtpleister Plast - 5 m x 5 cm | hechtpleister textiel wordt gebruikt voor het fixeren van bijvoorbeeld wondbedekkers en zwachtels - flexibel en rekbaar - luchtdoorlatend |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-35 | Hechtpleister Silk - 5 m x 1,25 cm | krachtige hechtpleister van kunstzijde - sterke geweven ruglaag - sterke kleefkracht - zuurstof-en waterdamp doorlaatbaar - goed bestand tegen tractie - betrouwbare fixatie - t.b.v. duurzaam vasthechten van immobilisatie van kleine gewrichten |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-36 | Hechtpleister Silk - 5 m x 2,5 cm | krachtige hechtpleister van kunstzijde - sterke geweven ruglaag - sterke kleefkracht - zuurstof-en waterdamp doorlaatbaar - goed bestand tegen tractie - betrouwbare fixatie - t.b.v. duurzaam vasthechten van immobilisatie van kleine gewrichten |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-37 | Wondpleister - elastisch bruin - 5 m x 4 cm | pleister 5 meter in handige dispenserdoos - eenvoudig op maat te knippen - breedte 4 cm |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-38 | Wondpleister - elastisch bruin - 5 m x 6 cm | pleister 5 meter in handige dispenserdoos - eenvoudig op maat te knippen - breedte 6 cm |  |  | 5 meter | 52 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-39 | Wondpleister - elastisch bruin - 5 m x 8 cm | pleister 5 meter in handige dispenserdoos - eenvoudig op maat te knippen - breedte 8 cm |  |  | 5 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-40 | Wondpleister - strips | Wondpleister assorti is gemaakt van PE materiaal en waterbestendig. Verpakt in een hersluitbaar plastic zakje. Gebruik voor meerdere doeleinden. Steriel. |  |  | 20 stuks in doosje met 4 afmetingen | 58 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-41 | Wondpleister detectable 19 x 72 mm | Voor gebruik in voedingsindustrie en horeca, visueel en magnetisch scanbaar, vuil- en waterafstotend. |  |  | stuk | 54 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-42 | Verbandspray watervast - 30 ml. | Voor kleine wondjes, snijwonden en schrammen. Deze spray biedt:transparante bescherming - biedt gemakkelijke en onzichtbare bescherming - waterbestendige, ademende en flexibele bescherming - werkt onmiddellijk tegen bacteriën - gemakkelijk aan te brengen met één hand - werkt zelfs op zijn kop |  |  | 30 ml | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-43 | Zwaluwstaartje (3 kaartjes) | Zwaluwstaartje (3 kaartjes met 4 hechtstrips) |  |  | 3 kaartjes met 4 hechtstrips | 54 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-44 | Snelverband gerold 6 x 8 cm. | non-woven uitvoering bestaande uit een elastisch windsel met een non-woven niet verklevend wondkussen van 70% viscose / 30% polyester - geheel is gecomprimeerd gevouwen - zeer hoog absorptievermogen - sterk - zacht - hypoallergeen - ventilerend - steriel |  |  | stuk | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-45 | Snelverband gerold 10 x 12 cm | non-woven uitvoering bestaande uit een elastisch windsel met een non-woven niet verklevend wondkussen van 70% viscose / 30% polyester - geheel is gecomprimeerd gevouwen - zeer hoog absorptievermogen - sterk - zacht - hypoallergeen - ventilerend - steriel |  |  | stuk | 75 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-46 | Splinterpincet | Puntige pincet 9 cm lang van RVS. Voor het verwijderen van o.a. splinters. |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-47 | Tekenverwijderaar | Tekenlasso, tekentang/pincet, tekenschep. Voorzien van een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing op of in de verpakking. |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-48 | Middelgrote EHBO-koffer gevuld volgens verbandrichtlijn 2016 oranje kruis | Afmeting: 32 x 22.5 x 12 cm |  |  | stuk | 140 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-49 | Navulling middelgrote EHBO-koffer nieuwe richtlijn 2016 oranje kruis | BHV-Middelen met houdbaarheidsdatum |  |  | stuk | 62 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-50 | Navulling middelgrote EHBO-koffer nieuwe richtlijn 2016 oranje kruis | volledige inhoud |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-51 | Middelgrote lege EHBO koffer (standaard) | Standaard in gebouwen. Afmetingen: 32 cm x 22 cm x 13 cm. |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-52 | Grote EHBO-koffer gevuld volgens verbandrichtlijn 2016 oranje kruis | Afmetingen: 44,5 cm x 32 cm x 15 cm. |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-53 | Navulling grote EHBO-koffer nieuwe richtlijn 2016 oranje kruis | BHV-Middelen met houdbaarheidsdatum |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-54 | Navulling grote EHBO-koffer nieuwe richtlijn 2016 oranje kruis | volledige inhoud |  |  | stuk | 88 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-55 | Grote lege EHBO-koffer | Afmetingen: 44,5 cm x 32 cm x 15 cm. |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-56 | Kleine EHBO koffer | verkeerset inclusief vulling conform Oranje Kruis richtlijn 2016. Afmetingen: 26 cm x 17 cm x 6 cm. Geschikt voor vervoer in dienstvoertuigen. |  |  | stuk | 10 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-57 | Eerstehulpschaar - RVS - 14 cm | Schaar met knik en stompe punt, geschikt om kleding (bijvoorbeeld een spijkerbroek) weg te knippen bij het blootleggen van een wond. En geschikt om een autogordel door te knippen. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. |  |  | stuk | 25 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-58 | Eerstehulpschaar - RVS - 19 cm | Schaar met knik en stompe punt, geschikt om kleding (bijvoorbeeld een spijkerbroek) weg te knippen bij het blootleggen van een wond. En geschikt om een autogordel door te knippen. Geschik voor rechts- en linkshandigen. Schaar met kunststof handvatten voor het nog makkelijker knippen van verband, kleding e.a. - grotere handvatten dan een listerschaar. |  |  | stuk | 25 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-59 | Vingerverband | fingerbob |  |  | stuk | 60 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-60 | Zwachtel, fixatie, zelfklevend | Rol 400 cm x 4 cm breed. Cohesief elastisch fixatiewindsel. Van 36% katoen, 36% viscose en 28% polyamide - microscopische deeltjes en een crêpeachtige oppervlakte structuur geven het windsel 100% antislip karakter - kleeft aan zichzelf, niet aan huid/haar, modelleerbaar, elasticiteit min. 110% - per stuk verpakt in doosje - niet-steriel |  |  | 4 meter | 60 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-61 | Zwachtel, fixatie, zelfklevend | Rol 400 cm x 6 cm breed. Cohesief elastisch fixatiewindsel. Van 36% katoen, 36% viscose en 28% polyamide - microscopische deeltjes en een crêpeachtige oppervlakte structuur geven het windsel 100% antislip karakter - kleeft aan zichzelf, niet aan huid/haar, modelleerbaar, elasticiteit min. 110% - per stuk verpakt in doosje - niet-steriel |  |  | 4 meter | 60 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-62 | Zwachtel, fixatie, zelfklevend | Rol 400 cm x 8 cm breed. Cohesief elastisch fixatiewindsel. Van 36% katoen, 36% viscose en 28% polyamide - microscopische deeltjes en een crêpeachtige oppervlakte structuur geven het windsel 100% antislip karakter - kleeft aan zichzelf, niet aan huid/haar, modelleerbaar, elasticiteit min. 110% - per stuk verpakt in doosje - niet-steriel |  |  | 4 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-63 | Zwachtel, fixatie, zelfklevend | Rol 400 cm x 10 cm breed. Cohesief elastisch fixatiewindsel. Van 36% katoen, 36% viscose en 28% polyamide - microscopische deeltjes en een crêpeachtige oppervlakte structuur geven het windsel 100% antislip karakter - kleeft aan zichzelf, niet aan huid/haar, modelleerbaar, elasticiteit min. 110% - per stuk verpakt in doosje - niet-steriel |  |  | 4 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-64 | Zwachtel, hydrofiel, elastisch | Rol 400 cm x 4 cm, rekbaar fixatiewindsel, niet op zichzelf klevend. |  |  | 4 meter | 65 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-65 | Zwachtel, hydrofiel, elastisch | Rol 400 cm x 6 cm, rekbaar fixatiewindsel, niet op zichzelf klevend |  |  | 4 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-66 | Zwachtel, hydrofiel, elastisch | Rol 400 cm x 8 cm, rekbaar fixatiewindsel, niet op zichzelf klevend |  |  | 4 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-67 | Zwachtel, hydrofiel, elastisch | Rol 400 cm x 10 cm, rekbaar fixatiewindsel, niet op zichzelf klevend |  |  | 4 meter | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-68 | Ideaalzwachtel 6 cm x 5m | conform oranje kruis |  |  | stuk | 60 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-69 | Ideaalzwachtel 8 cm x 5m | conform oranje kruis |  |  | stuk | 60 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-70 | Combat Application Tourniquet | geval van een slagaderlijke bloeding aangelegd om de bloeding te stoppen. Trauma zwachtel (Emergency Bandage israël) |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-71 | After Bite doseerpen | After Bite bevat ammonium hydrochloride, wat een snelle en effectieve neutralisatie geeft van het gif in de huid. Gebruikt u After Bite binnen 5 minuten na de steek of beet, dan worden verschijnselen als zwelling, pijn en jeuk sterk verminderd. De nertsolie in After Bite verzacht de aangetaste huid en voorkomt uitdroging. |  |  | 15 ml | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Verband-72 | Wondkompres (gaas), Steriel | Niet verklevend 10 x 10 cm |  |  | stuk | 25 |  | 0
Verband-74 | Wandhouder voor Oogdouche | 500 cc |  |  | stuk | 25 |  | 0
Overig
Overig-01 | Handschoen latex poedervrij geruwd | Maat XS t/m XL |  |  | doos 100 stuks | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-02 | Handschoenen, nitril, poedervrij. Latex vrij, anti - allergeen. | Maat XS t/m XL |  |  | doos 100 stuks | 906 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-03 | Handschoenen vinyl, poedervrij. | Maat XS t/m XL |  |  | doos 100 stuks | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-04 | Handschoen, binnenkant leder buitenkant elastisch katoen | Maat XS t/m XL |  |  | paar | 130 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-06 | LED Hoofdlamp | Verstelbaar en voorzien van elastische hoofdband. De hoofdlamp kan direct op het hoofd worden gedragen, maar kan ook op een veiligheidshelm worden bevestigd inclusief batterijen. |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-09 | Paracetamol 500mg |  |  |  | 20 tabletten | 100 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-10 | Verzegeling verbandtrommel |  |  |  | stuk | 1000 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-11 | Correctief onderhoud | op nieuwe en bestaande apparatuur exclusief materiaal - uurtarief |  |  | uur | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-12 | Verbandkoffer wisselen geheel | geheel wisselen: koffer inclusief inhoud wisselen voor zelfde type koffer met zelfde inhoud |  |  | stuk | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-13 | Verbandkoffer wisselen gedeeltelijk | gedeeltelijk ivm preventief onderhoud: alleen gedeelte inhoud wisslen ivm houdbaarheidsdatum artikelen |  |  | stuk | 200 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-14 | Montagekosten productgroep AED |  |  |  | stuk | 250 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-15 | Montagekosten productgroep Blus |  |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-16 | Montagekosten productgroep Evac |  |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-17 | Montagekosten productgroep Hulp |  |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-18 | Montagekosten verbandkoffer |  |  |  | stuk | 50 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
Overig-19 | Spoed tarief | Voor locaties die 24/7 open zijn (zie eis 70 Bijlage 5 PvE) |  |  | uur | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A |  |  |  | 0
[14 empty] | TOTAAL | #N/A
Voorschriften en invulinstructie prijzenblad:
- Alle gele cellen dienen te worden ingevuld in verband met de vergelijkbaarheid van de Inschrijvingen.
Aanbiedingen met een Prijzenblad waarin gele cellen niet zijn ingevuld, komen niet voor beoordeling in aanmerking en worden terzijde gelegd.
- Voor alle Producten geldt dat het gevraagde artikel danwel een gelijkwaardig alternatief moet worden aangeboden (zie eisen Bijlage 5).
- Inschrijver wordt gevraagd de product- cq kortingscategorieen zoals gedefinieerd in 2e tabblad, voor de specifieke artikelen tevens in te vullen in kolom J.
- Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
- De Nettoprijs is de bruto catalogusprijs verminderd met de korting keer het aantal
- De aanbiedingsprijs wordt bepaald aan de hand van het totaal van alle nettoprijzen (groene cel P189)
- Inschrijver wordt i.v.m. verificatie gevraagd de omschrijving van het aangeboden artikel en artikelnummer in te vullen (gele cellen kolommen D en E)
De door Inschrijver ingevulde prijzen zijn bindend voor de genoemde besteleenheden in Kolom F.
Zodra alle geel gearceerde cellen ingevuld zijn en alle waarden in kolom J overeenstemmen met een categorie die ook in tabblad "product- cq kortingscategorieen" is opgenomen,
zullen de cellen die nu nog #N/B aangeven, wijzigen in kortingpercentages en prijzen (kolom K en L).
Aanbiedingen met een Prijzenblad waarin cellen nog steeds #N/B aangeven, komen niet voor beoordeling in aanmerking en worden terzijde gelegd.
De cel TOTAAL is input voor de bepaling van de ranking.
De scoring is beschreven in paragraaf 5.4 van het Beschrijvend document

## product- cq kortingscategorieen
productgroep c.q. kortingscategorie | kortingspercentage
kortingsgroep 1 | 40% | Als voorbeeld zijn een aantal cellen van de beide kolommen ingevuld.
kortingsgroep 2 | 60% | Gegadigde dient deze cellen te wijzigen in de juiste getallen/benamingen.
kortingsgroep 3 | 45% | De tabel dient vanaf regel 4 gevuld te worden en er mogen geen lege regels tussen de kortingsgroepen opgenomen worden
kortingsgroep 4 | 60% | in verband met het niet meer werken van de formules in het andere tabblad.
kortingsgroep 5 | 80% | Lege regels onder de door Inschrijver opgenoemde kortingsgroepen zijn wel toegestaan.
kortingsgroep 6
kortingsgroep 7