## PVE Perceel2
Nr. | Perceel 2: Bulklevering | Akkoord bevestigen met ‘Ja’
Algemene eisen
1 | Inschrijver levert GTL (Gas To Liquid) in de bulkopslagtank op het eigen terrein van de opdrachtgever. De GTL brandstof dient te voldoen aan de EN15940-norm. De leverancier stemt in met een steekproefsgewijze controle van de geleverde kwaliteit.
2 | Bulkleveringen dienen geleverd te worden in overleg met de operationeel beheerder. De levering van brandstof voor bulk kan plaatsvinden op werkdagen tussen 8:00 uur tot 15:30 uur. Locatie: Heldringstraat 6, 3144 CG Maassluis
3 | De levering vindt binnen 3 werkdagen plaats na melding van operationeel beheer om de tank bij te vullen.
4 | De brandstof GTL dient mengbaar en zonder enige voorwaarden uitwisselend te zijn met Diesel. Dit ten behoeve van het gedeelte van het wagen- en machinepark van de opdrachtgever wat met een dieselmotor is uitgerust. De GTL brandstof kan zonder aanpassingen toegepast worden in het huidige wagen- en machinepark van de opdrachtgever. De inschrijver garandeert, dat er als gevolg van het gebruik van de geleverde brandstoffen er geen beschadigingen kunnen worden veroorzaakt aan de motoren en alle daarbij behorende componenten (pompen, katalysator etc.).
5 | De inschrijver vult de opslagtank met minimaal 3.000 liter en maximaal 5.000 liter per levering.
Prijzen
6 | Inschrijver biedt gedurende de looptijd van het contract een vaste korting in eurocenten per liter ten ten opzichte van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van NEN EN590 diesel. De kortingen zijn naar waarheid ingevuld. De prijs ten opzichte van de GLA is vast voor de duur van de raamovereenkomst. De GLA is dagelijks eenvoudig via internet direct voor opdrachtgever inzichtelijk: o.a. via de website van UnitedConsumers. U dient voor uw prijsopgave gebruik te maken van Bijlage 6.
Levering
7 | Voordat er een nieuwe storting plaats vindt, wordt het peilniveau door de inschrijver opgenomen en vermeld op de stortbon.
8 | De tank wordt apart vergezeld van een duidelijke afleverbon waarop minimaal is gespecificeerd: - het opdrachtnummer; - afleveradres; - datum en tijdstip van de levering; - peilniveau voor storting; - het aantal geleverde liters.
9 | De levering wordt door de opdrachtgever goedgekeurd door middel van het aftekenen van de afleverbon door een daartoe bevoegd persoon.
10 | Alle te leveren producten en leveringen dienen te voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen inzake veiligheid, milieu (o.a. emissienormen) en arbeidsomstandigheden voor inschrijver, beheerder en gebruiker. Het leveren van de brandstof voor de bulk dient met een voertuig, met tenminste emissieklasse 6 of beter, geleverd te worden.
Facturatie
11 | Facturatie vindt plaats binnen 7 kalenderdagen na de levering. De factuur wordt als pdf bestand aangeleverd aan opdrachtgever, waarbij geldt dat er één factuur in een pdf bestand opgenomen mag zijn. Bijlagen bij de factuur moeten in één bestand aangeleverd worden. Factuur wordt verstuurd naar: facturen@maassluis.nl
12 | Het is toegestaan de betaling per automatische incasso te incasseren. Automatische incasso mag 7 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever worden uitgevoerd.
13 | De inschrijver levert bij de factuur de bewijsstukken aan waarop aangetoond wordt dat op de desbetreffende peildatum de werkelijke 'gemiddelde landelijke adviesprijs' (GLA) is toegepast. Dit ter controle dat de juiste vaste korting is toegepast.
14 | De factuur betreft een digitaal exemplaar. Daarnaast wordt tevens een Excel bestand bij opdrachtgever aangeleverd (of via een online mogelijkheid eenvoudig downloadbaar ter beschikking gesteld), met alle leveringsgegevens met betrekking tot de desbetreffende factuurperiode, waarin minimaal de onderstaande gegevens zijn verwerkt: - Brandstofsoort - Aantal liters brandstof - Prijs per liter, twee decimalen achter de komma - Vaste korting - netto bedrag - bruto bedrag - BTW
15 | Inschrijver levert één keer per kalenderjaar een totaaloverzicht aan van de geleverde bulkbrandstoffen aan de opdrachtgever. Dit totaaloverzicht wordt geleverd in de eerste week van januari.
Juridisch
16 | Overdracht van werkzaamheden aan derden. De werkzaamheden die in dit kader door de opdrachtgever aan de contractant zijn gegund mogen door de contractant niet aan derden worden uitbesteed, tenzij de opdrachtgever haar schriftelijke goedkeuring hieraan heeft verleend.
17 | Indien bij de levering van bulkbrandstof door inschrijver brandstof wordt gelekt op het terrein van de opdrachtgever zal inschrijver de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen en direct al het nodige doen om verdere schade aan terrein, goederen en milieu te beperken. Indien de lekkage het gevolg is van toerekenbaar handelen of nalaten van inschrijver en/of het gevolg is van het feit dat inschrijver niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een professionele leverancier mag worden verwacht, zal de inschrijver op het eerste verzoek van de opdrachtgever en binnen de door de opdrachtgever daartoe te stellen termijn zorgdragen voor verdere maatregelen om schade aan het terrein, aanwezige goederen en het milieu te beperken, voor verwijdering en/of sanering van de gelekte brandstof en herstel van de ontstane schade. Inschrijver zal direct na het voornoemde verzoek schriftelijk aangeven hoe de schade wordt beperkt en de verwijdering en/of sanering en het herstel worden aangepakt. Na akkoord van de opdrachtgever zal inschrijver onverwijld tot uitvoering van de voorgestelde aanpak overgaan en daarbij eventuele aanwijzingen van de opdrachtgever volgen. Alle kosten van schadebeperkende maatregelen, verwijdering en/of sanering van de gelekte brandstof en van herstel van ontstane schade zijn voor rekening van inschrijver. Indien de inschrijver niet onverwijld reageert op een verzoek van de opdrachtgever, niet tijdig met een naar het oordeel van opdrachtgever adequate aanpak komt en/of de uitvoering niet tijdig en/of adequaat ter hand neemt, kan de opdrachtgever er alsnog voor kiezen om de aanpak en uitvoering van schadebeperkende maatregelen, verwijdering en/of sanering van de lekkage en herstel van schade aan een derde op te dragen op kosten en voor rekening van de inschrijver. De opdrachtgever kan er ook direct, nadat hij over de lekkage geïnformeerd is, voor kiezen om aanpak en uitvoering van schadebeperkende maatregelen, verwijdering en/of sanering van de lekkage en herstel van schade aan een derde op te dragen op kosten en voor rekening van de inschrijver.
Ondertekening inschrijver
<Inschrijver dient enkel de 'licht-grijze' cellen in te vullen.
Bedrijfsnaam inschrijver:
Contactpersoon inschrijver:
Datum:
Handtekening:
* Dubbelklikken op het kruisje om handtekening toe te voegen.