## Blad1
Overzicht aanbesteding compressoren & toebehoren, rookgasafvoer, lucht & elektra | [18 empty] | * bedragen zijn geraamd op basis van bruto bedragen, excl. BTW | [66 empty] | Exploitatie en beheerkosten
[64 empty] | Opgegeven aantallen vanuit afdeling M&L o.b.v. voertuigen nieuwe dekkingsplan dd. 24/06/2019 | [12 empty] | Conform overzicht 6 mei 2020
Onderwerp |  |  | Gegevens compressor | [23 empty] | Gegevens rookgasafvoer | [12 empty] | inhaalslag Rookgasafvoer VRU (excl. BTW, excl. 10% onvoorzien) |  |  |  |  | Lucht en elektra | [9 empty] | Lucht en elektra VRU |  |  | Hefbrug werkplaats |  |  |  |  | reeds geinvesteerd | Type voertuigen en aantallen | [16 empty] | Voertuigvervanging
| IST versus SOLL |  | IST | IST | SOLL | IST | SOLL |  | IST | IST | IST | IST | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | Aantal | IST | IST | IST |  |  | IST |  | IST | IST | SOLL | SOLL | SOLL | SOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | SOLL | IST | IST | IST | SOLL | IST | SOLL | SOLL |  |  |  | IST | IST | IST | IST |  |  | IST | IST | IST | IST | IST | IST | [6 empty] | IST |  |  |  | IST |  |  |  | optie |  | Compressor en toebehoren |  | Rookgasafvoer TS | [6 empty] | Luchtaansluiting en Elektra |  |  |  | Hefbrug werkplaats |  |  |  | Totaal per post
Gemeente | Naam post | onderhoud door VRU | Compressor aanwezig* | Merk | Compressor nodig? | Maximale druk compressor | Minimale druk compressor noodzakelijk? | vervangen t.b.v. CCFM | Ruimte compressor | Foto van typeplaatje gemaakt? | Bouwjaar | 230 of 400 volt compressor | Automatische condensaftap aanwezig? | Automatische condensaftap noodzakelijk? | Aantal drukregelaars met waterafscheider? | Aantal drukregelaar met waterafscheider noodzakelijk? | Aparte Luchtdroger | Aparte luchtdroger noodzakelijk? | Compressor max druk 10 bar | Compressor max druk 15 bar | Automatische condensaftap2 | Drukregelaar met waterafscheider2 | Plaatsingskosten compresor | Perslucht koeldroger | Aansluitset koeldroger | Plaatsingskosten koeldroger | Rookgasafvoer aanwezig? | Type rookgasafvoer | Merk rookgasafvoer | Leverancier onderhoud Puntafzuiging | aantal | Rookgasafvoer aangesloten op compressor | Aantal rookgasafvoer aangesloten | Aansluiting geschikt voor CCFM (Euro 6)? | Type systeem | Type systeem (pneumatisch of elektromagnetisch) | Aantal tracés verwacht na (ver)nieuwbouw | Aantal aansluitingen aan te passen voor TS (Euro 6) | Aantal aansluitingen aan te passen voor CCFM (Euro 6)2 | Rookgasafzuiging type SBT (tbv TS) incl. montage - volledige installatie | Rookgasafzuiging type VSR (tbv CCFM) incl. montage - nieuw | Aanpassing Overlandersysteem naar Euro 6 incl. montage | Aanpassing Nedermansysteem naar Euro 6 incl. montage | Aanpassing onbekend systeem naar Euro 6 incl. montage | Zijn er luchtaansluitingen voor het nieuwe voertuig (TS / CCFM) ? | Aantal voertuigen met luchtaansluiting aanwezig | Aantal voertuigen met luchtaansluiting noodzakelijk | Luchtaansluiting tbv werktafel | Totaal aantal uitrukpoorten | Totaal aantal haspels (lucht) | Aantal luchthaspels noodzakelijk | Aantal aansluitingen walstroom | Aantal aansluitingen walstroom | Aantal luchtaansluitingen extra te maken | Luchtaansluiting leidingwerk (max 25 m) | Slanghaspel(s) lucht incl. koppeling3 | CCE stekker | Aantal 2-kolomsbrug | Aantal 4-kolomsbrug | Aantal Schaarhefbrug | Aantal brug Hydraulisch (3500 kg) | Aantal brug Hydraulisch (32000 kg) | Kosten reeds uitgevoerde investering brug(gen) | TS Basis / Compact 1 | TS Basis / Compact 2 | TS Combi (4x4) | CCFM | Red voertuig | Hulpverlening | Haakarm | Water ongevallen | Schuim blus | Specifiek | MCU / LCU | TS bedrijfs voering | Totaal | TS BASIS | TS Compact | CCFM | Red voertuig | TS BASIS | TS Compact | CCFM | Red voertuig |  | Compressor beheer per jaar (onderhoud) | Compressor beheer (storingen) PM | Rookgasafvoer (puntafzuiging TS) Aanschaf | Rookgasafvoer (puntafzuiging CCFM) | Rookgasafvoer (ruimteafzuiging) | Rookgasafvoer Afschrijving 15 jaar | Rookgasafvoer beheer per jaar (onderhoud) | aantal gemeente | Rookgasafvoer beheer (storingen) PM | Lucht en elektra Aanschaf | Lucht Afschrijving 5 jaar | Lucht beheer per jaar (onderhoud) | Lucht beheer (storingen) PM | Hefbrug Aanschaf werkplaats | Hefbrug Afschrijving 15 jaar | Hefbrug beheer per jaar (onderhoud) | Hefbrug beheer (storingen) PM | Totaal jaarlijkse afschrijving (raming) | Totaal jaarlijks beheer (raming) |  | Totaal jaarlijkse afschrijving (bronafzuiging) | Totaal jaarlijks beheer (bronafzuiging) | Totale raming exploitatie bronafzuiging |  | Totaal jaarlijkse afschrijving (compressoren, toebehoren, lucht en elektra) | Totaal jaarlijks beheer (compressoren, toebehoren, lucht en elektra) | Totale raming exploitatie compressoren & toebehoren, lucht en elektra | Totaal
Amersfoort | Amersfoort Centrum | ja | ja | Creemers | Ja | 13 | 14 | 0 | Werkplaats | Nee | 2019 | 400 (kracht) | Ja | Ja |  | 9 | Ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 2 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 9 | 10 | Ja | 1 |  | 10 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 15500 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 11 | 2.2 | 0 | 125 | 15500 | 1033.3333 | 500 | 1000 | #REF! | 1727 |  | 0 | 100 | 100 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Amersfoort | Amersfoort Noord | ja | Ja | Atlas Copco | Ja | 14.5 | 10 |  |  | ja |  | 400 (kracht) | ja | Ja |  | 1 | ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 1 | nvt | nvt |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 1 | 1 | Ja | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 277 |  | 0.066667 | 150 | 150.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | Amersfoort
Baarn | Baarn | nee | Ja | Creemers | Ja |  | 14 | 1 | Technische ruimte | Onleesbaar |  | 400 (kracht) | ja | Ja | 2 | 2 | ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 2 | Nee | 5 | Nee | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ja | 3 | 3 | Ja | 5 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 349 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 475 |  | 0.066667 | 349 | 349.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Baarn
Bunnik | Bunnik | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2005 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Bunnik | Werkhoven | nee | Ja | Airworks | Ja | 11 | 10 |  | Technische ruimte | ja | 2015 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 2 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 2 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Bunnik
Bunschoten | Bunschoten-Spakenburg | nee | Ja | Creemers | Ja | 15 | 10 |  | Remise | ja |  | 400 (kracht) | ja | Ja | 1 | 1 | ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 4 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 2 | 3 | Ja | 4 |  | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 299 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0.066667 | 299 | 299.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Bunschoten
De Bilt | Bilthoven | nee | Ja | ABAC | Ja | 10 | 14 |  | Werkplaats | ja | 2012 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 7 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ja | 6 | 2 | Ja | 6 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 449 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 575 |  | 0.066667 | 449 | 449.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Bilt | De Bilt | nee | Ja | ABAC | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2012 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 1 | 1 | Nee | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0.066667 | 149 | 149.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Bilt | Groenekan | nee | Ja | Wurth | Ja | 8 | 10 |  | Remise | ja | 2002 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 0 | Nee | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 149 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0 | 149 | 149 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Bilt | Maartensdijk | nee | nvt | Shamal | Ja |  | 14 |  |  |  | 2002 | nvt |  | Ja | 0 | 0 |  | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | Punt afzuiging | nvt |  | 0 |  | 0 | Nee |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nee |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | project |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0 | 99 | 99 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Bilt | Westbroek | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2002 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 1 | Nee | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 149 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0 | 149 | 149 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | De Bilt
De Ronde Venen | Abcoude | nee | Ja | Metabo | Ja | 8 | 10 |  | Remise | Ja | 2017 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Onbekend | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Uitlaat trechter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 1 | 1 | Nee | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Ronde Venen | Mijdrecht | nee | Ja | Contimac | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2007 | 230 (normaal) | ja | Ja |  | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nee | Niet aanwezig | nvt | nvt | 0 | Nee | 0 | nvt | nvt |  | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 3 | 2 | Ja | 6 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | project |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0 | 99 | 99 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Ronde Venen | Vinkeveen | nee | Ja | Fini Amico | Ja | 8 | 10 |  | Remise | Ja | 2014 | 230 (normaal) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Onbekend | Overlander | 1 | Nee | 1 | nvt | Uitlaat trechter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 1 | 2 | Ja | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0.066667 | 149 | 149.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
De Ronde Venen | Wilnis | nee | Ja | Fini Amico | Ja | 11 | 10 |  | Remise | Ja | 1998 | 400 (kracht) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 2 | Ja | 3 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | DRV
Eemnes | Eemnes | nee | Ja |  | Ja |  | 10 |  | Technische ruimte |  |  | 400 (kracht) | ja | Ja | 3 | 1 | ja | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 4 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2 | 2 | Ja | 3 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 299 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0 | 299 | 299 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Eemnes
Houten | Houten Oost | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Onbekend | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Griptang |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nee | 0 | 1 | Nee | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Houten | Houten West | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nee | 0 | 2 | Nee | 6 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Houten | Schalkwijk | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 199 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0 | 199 | 199 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Houten
Ijsselstein | IJsselstein | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2002 | 400 (kracht) | ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt en ruimte afzuiging | Plymovent | Nedermann | 1 | ja | 6 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 6 | 3 | Ja | 6 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 399 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 525 |  | 0.066667 | 399 | 399.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Ijsselstein
Leusden | Achterveld | nee | Ja | ABAC | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2011 | 230 (normaal) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 1 | 2 | Ja | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Leusden | Leusden | nee | Ja | Creemers | Ja | 11 | 14 | 1 |  | ja | 2012 | 400 (kracht) | ja | Ja |  | 2 | ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 2 | Nee | 5 | Nee | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ja | 5 | 3 | Ja | 5 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 349 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 475 |  | 0.066667 | 349 | 349.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Leusden
Lopik | Benschop | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2001 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Lopik | Lopik | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2009 | 400 (kracht) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 5 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 3 | 1 | Ja | 4 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 349 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 475 |  | 0.066667 | 349 | 349.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Lopik
Montfoort | Linschoten | nee | Ja | ABAC | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2016 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 2 | Ja | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Montfoort | Montfoort | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 |  | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nee | Niet aanwezig | nvt | nvt | 0 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 2 | Nee | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | project |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0 | 99 | 99 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Montfoort
Nieuwegein | Nieuwegein Noord | nee | Ja | Airmac | Ja | 10 | 10 |  |  | Ja | 2013 | 400 (kracht) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 6 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nee | 0 | 3 | Ja | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 399 |  |  | 6 | 1.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 525 |  | 0.066667 | 399 | 399.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Nieuwegein | Nieuwegein Zuid | nee | Ja | Airmac | Ja | 8 | 10 |  |  | Nee | 2013 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Nieuwegein
Oudewater | Oudewater | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2009 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 3 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 3 | 1 | Nee | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 375 |  | 0.066667 | 249 | 249.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Oudewater
Renswoude | Renswoude | nee | nvt |  | Ja |  | 14 |  |  |  |  | nvt |  | Ja | 0 | 2 |  | Ja | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | Punt afzuiging | nvt |  | 0 |  | 0 | Nee |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nee |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | project | project |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  |  | 6 | 1.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 975 |  | 0 | 99 | 99 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Renswoude
Rhenen | Rhenen/Achterberg | nee | Ja | Falcon | Ja | 11 | 14 | 1 | Technische ruimte | Ja | 2014 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 2 | Ja | 2 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ja | 2 | 2 | Ja | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Rhenen | Rhenen/Elst | nee | nvt |  | Ja | 10 | 14 | 1 |  |  |  | nvt |  | Ja | 0 | 1 |  | Ja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | Punt afzuiging |  | Overlander | 2 |  | 0 | Ja |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Rhenen
Soest | Soest | ja | ja | Creemers | Ja | 15 | 14 |  |  | ja | 2013 |  | ja | Ja | 1 | 3 | ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 2 | Nee | 5 | Nee | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ja | 4 | 4 | Ja | 6 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 349 | 6 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 477 |  | 0.066667 | 350 | 350.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Soest | Soest (nevenpost) | ja | ja | Vemat | Ja | 8 | 14 |  |  | ja | 2016 | 400 (kracht) | ja | Ja | 0 | 0 | ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 3 | Nee | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ja | 2 | 1 | Ja | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 377 |  | 0.066667 | 250 | 250.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Soest | Soesterberg | ja | ja | Creemers | Ja | 10 | 14 | 1 |  | ja | 1996 | 230 (normaal) | ja | Ja |  | 1 | ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 2 | Nee | 1 | Nee | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ja | 1 | 2 | Nee | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 277 |  | 0.066667 | 150 | 150.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | Soest
Stichtse Vecht | Breukelen | nee | Ja | AARIAC | Ja | 11 | 10 |  | Remise | Ja | 2013 | 400 (kracht) | Ja | Ja | 2 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt en ruimte afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 2 | nvt | Uitlaat trechter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 3 | 3 | Ja | 7 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Kockengen | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nee | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nee | 0 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Loenen ad vecht | nee | Ja | Fini Amico | Ja | 8 | 10 |  | Remise | Ja | 2010 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 3 | nvt | Uitlaat trechter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nee | 0 | 2 | Nee |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 375 |  | 0.066667 | 249 | 249.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Maarssen | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 4 | 1 | Ja | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0 | 99 | 99 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Maarsseveen-Tienhoven | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2004 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 2 | Nee | 1 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 149 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0 | 149 | 149 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Nieuwer ter Aa | nee | Ja | Fini Amico | Ja | 8 | 10 |  | Remise | Ja | 2011 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 1 | nvt | Uitlaat trechter |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nee | 0 | 1 | Ja | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0.066667 | 149 | 149.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Stichtse Vecht | Nigtevecht | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nee | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Nee | 1 | nvt | nvt | Uitlaat trechter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 1 | Nee | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 149 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 275 |  | 0 | 149 | 149 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Stichtse Vecht
Utrecht | De Meern | ja | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Technische ruimte | ja | 2007 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 op compressor | 1 | ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 1 | Ja | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 327 |  | 0.066667 | 200 | 200.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Leidsche Rijn | ja | Ja |  | Ja |  | 10 |  | Remise | nee |  | 400 (kracht) | Nee | Ja | 1 | 1 | Ja | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 1 | nvt | nvt |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 0 | 6 | Ja | 1 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  | 1 |  |  | 7500 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 | 2 | 1 | 11 | 2.2 | 0 | 125 | 7500 | 500 | 250 | 500 | #REF! | 1027 |  | 0.066667 | 150 | 150.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Schepenbuurt | ja | Ja | ALUP | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2014 | 400 (kracht) | ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 3 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 0 | 3 | Ja | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 | 4 | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 377 |  | 0.066667 | 250 | 250.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Tolsteeg | ja | Ja | ALUP | Ja | 11 | 10 |  | Technische ruimte | ja | 2015 | 400 (kracht) | ja | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 2 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 1 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 327 |  | 0.066667 | 200 | 200.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Vleuten | ja | Ja | Fini Amico | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2010 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 3 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nee | 0 | 1 | Ja | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 | 4 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 377 |  | 0.066667 | 250 | 250.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Voordorp | ja | Ja | ALUP | Ja | 11 | 10 |  | Remise | ja | 2015 | 400 (kracht) | Nee | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee | 3 | nvt | Elektro magnetisch | Elektro magnetisch |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ja | 2 | 3 | Ja | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 377 |  | 0.066667 | 250 | 250.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Utrecht | Zuilen | ja | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | ja | 2004 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 0 | 1 | Ja | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 | 3 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 327 |  | 0.066667 | 200 | 200.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | Utrecht
Utrechtse Heuvelrug | Amerongen | nee | Ja |  | Ja | 10 | 14 | 1 | Werkplaats |  |  | 230 (normaal) | Nee | Ja | nvt | 2 | Nee | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 2 | Nee | 4 | nvt | nvt |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nee | 0 | 3 | Nee | 4 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 299 |  |  | 7 | 1.4 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0.066667 | 299 | 299.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Utrechtse Heuvelrug | Doorn | nee | ja | Shamal | Ja |  | 14 | 1 | Remise | Nee | 1996 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 2 | ja | 3 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ja | 0 | 2 | Ja | 4 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 375 |  | 0.066667 | 249 | 249.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Utrechtse Heuvelrug | Driebergen-Rijsenburg | nee | Ja | Abac | Ja | 10 | 14 | 1 | Remise | ja | 2014 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 | 3 | Nee | Ja | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 2 | ja | 4 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ja | 4 | 4 | Ja | 6 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 299 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0.066667 | 299 | 299.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Utrechtse Heuvelrug | Leersum | nee | Ja | Airpress | Ja | 11 | 14 | 1 |  | Ja | 2002 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 3 | 2 | Nee | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 2 | Nee | 2 | nvt | nvt | nvt |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ja | 2 | 3 | Ja | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Utrechtse Heuvelrug | Maarn - Maarsbergen | nee | Ja | La Padana | Ja | 16 | 14 |  | Magazijn | ja | 2018 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 3 | 2 | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 2 | Ja | 4 | Ja | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja | 4 | 3 | Ja | 4 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 299 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0.066667 | 299 | 299.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal | Veenendaal | nee | Ja | Boge | Ja | 16 | 14 |  | Technische ruimte | Ja | 2000 | 400 (kracht) | Ja | Ja | 1 | 5 | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 2 | Ja | 7 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ja | 7 | 6 | Ja | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 449 |  |  | 6 | 1.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 575 |  | 0.066667 | 449 | 449.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Veenendaal
Vijfheerenlanden | Ameide | nee | ja | Creemers | Ja | 15 | 10 |  | Remise | ja | 2015 | 230 (normaal) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 2 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Hagestein | nee | Ja | ABAC | Ja | 10 | 10 |  | Technische ruimte | Ja | 2011 | 230 (normaal) | ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja | 1 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Leerdam | nee | Ja | Atlas Copco | Ja | 10 | 10 |  | Werkplaats | Ja | 2014 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 0 | 1 | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Punt afzuiging | Magna Track | Nedermann | 1 | Nee |  | nvt | Elektro magnetisch |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nee | 0 | 3 | Ja | 6 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 6 | 1.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Lexmond | nee | Ja | Shamal | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2002 | 230 (normaal) | Ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja | 1 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Meerkerk | nee | Ja | Creemers | Ja | 15 | 10 |  | Werkplaats | Ja | Onbekend | 230 (normaal) | Ja | Ja | 3 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Ja | 3 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja | 2 | 1 | Ja | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 375 |  | 0.066667 | 249 | 249.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Schoonrewoerd | nee | Ja | Chinook | Ja | 12 | 10 |  | Technische ruimte | Ja | 2013 | 400 (kracht) | Ja | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | Ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 199 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 325 |  | 0.066667 | 199 | 199.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Vijfheerenlanden | Vianen | nee | Ja | Airmac | Ja | 8 | 10 |  | Remise | ja | 2013 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 1 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 6 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nee | 0 | 1 | Nee | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 399 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 525 |  | 0.066667 | 399 | 399.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Vijfheerenlanden
Wijk bij Duurstede | Cothen-Langbroek | nee | Ja | Airpress | Ja | 0 | 10 |  | Werkplaats | Ja | Onbekend | 230 (normaal) | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 3 | nvt | nvt |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nee | 0 | 2 | Ja | 4 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 249 |  |  | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 375 |  | 0.066667 | 249 | 249.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF!
Wijk bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | nee | Nee | nvt | Ja | 0 | 14 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 4 | nvt | nvt | nvt |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nee | 0 | 2 | Nee | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 299 |  |  | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 425 |  | 0.066667 | 299 | 299.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Wijk bij Duurstede
Woerden | Harmelen | ja | ja | Condor | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2017 | 230 (normaal) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 2 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2 | 1 | Nee | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 199 | 3 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 327 |  | 0 | 200 | 200 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Woerden | Kamerik | ja | Nee | nvt | Ja | 0 | 10 |  | nvt | nvt | nvt | nvt | Nee | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Fumex | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee | 0 | 2 | Nee | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 227 |  | 0 | 100 | 100 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Woerden | Woerden | ja | Ja | Creemers | Ja | 11 | 10 |  |  | Ja | 2003 | 400 (kracht) | Nee | Ja | 2 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | 0 | nvt | nvt |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 4 | 3 | Ja | 6 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 | 1 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 227 |  | 0.066667 | 100 | 100.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Woerden | Zegveld | ja | Ja | Abac | Ja | 10 | 10 |  | Remise | Ja | 2017 | 230 (normaal) | ja | Ja | 0 | 1 | Nee | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 1 | 2 | Nee | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 277 |  | 0.066667 | 150 | 150.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | Woerden
Woudenberg | Woudenberg |  | Ja | Onbekend | Ja | 0 | 14 | 1 | Technische ruimte | Nee |  |  | nee | Ja | 0 | 2 | Nee | Ja | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ja | Ruimte afzuiging | Onbekend | Onbekend | 2 | Nee | 0 | nvt | nvt | nvt |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ja | 4 | 3 | Ja | 6 |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0.066667 | 99 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 225 |  | 0.066667 | 99 | 99.0667 |  | #REF! | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | Woudenberg
Zeist | Den Dolder | ja | Ja | ABAC | Ja | 8 | 10 |  | Remise | ja | 1999 | 230 (normaal) | Nee | Ja | 1 op compressor | 1 | Nee | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | Punt afzuiging | nvt |  | 0 | ja | 1 | nvt | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ja | 1 | 1 | Nee | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | project | project |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 149 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 750 | 1500 | #REF! | 2527 |  | 0.066667 | 150 | 150.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF!
Zeist | Zeist | ja | Ja | Shamal | Ja | 10 | 14 |  | Werkplaats | ja | 2009 | 400 (kracht) | ja | Ja | 1 | 5 | Ja | Ja | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | Punt afzuiging | Plymovent | Overlander | 1 | ja | 6 | Nee | Pneumatisch grabber | Pneumatisch grabber |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ja | 5 | 6 | Ja | 8 |  | 6 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1 | 38000 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.066667 | 399 | 7 | 1 | 7 | 1.4 | 0 | 125 | 38000 | 2533.3333 |  |  | #REF! | 527 |  | 0.066667 | 400 | 400.0667 |  | #REF! | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | Zeist
[18 empty] | Totaal aantal | 19 | 17 | 29 | 59 | 19 | 52 | 52 | 52 | [12 empty] | Totaal aantal | 10 | 13 | 32 | 14 | 11 | [9 empty] | Totaal aantal | 84 | 86 | 153 | [5 empty] | 61000 | 69 | 8 | 0 | 16 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 154 | 59 | 12 | 12 | 12 | 52 | 14 | 14 | #REF! | AANTAL | 71 | 18 | 57 | 0 | 0 | 3.8 | 15079 | 54 | 18 | 239 | 47.8 | 0 | 8875 | 61000 | 4066.6667 | 1500 | 3000 | #REF! | 29311 | Subtotaal (excl. BTW) |  |  | 15100.8 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
[107 empty] | totaal exploitatie bronafzuiging | 5833 |  | VRU locaties
21.2883
[29 empty] | Ruimte afzuiging | 14 | 18
Puntafzuiging
[29 empty] | - Overlander | 37 | 43
[29 empty] | - Nedermann | 15 | 19
[29 empty] | Recent vervangen, n.v.t. | 5 | 5
[29 empty] | projecten | verwijderd | 85
Note on W4: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander
Note on X4: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander
Note on Y4: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander
Note on Z4: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander
Note on AA4: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander
Note on BG4: Huizinga, Guido: raming € 3500,= excl. BTW cf opgave Overlander (3à 4 ton)
Note on BH4: Huizinga, Guido: raming € 12,000,= excl. BTW cf opgave Overlander (6 meter, 8 ton)
Note on BI4: Huizinga, Guido: raming € 7500,= excl. BTW cf offertte Leidsche Rijn
Note on BJ4: Huizinga, Guido: raming € 6000,= ecxl. BTW cf opgave Overlander
Note on BK4: Huizinga, Guido: indicatie aanscha via https://www.twinbusch.nl/index.php?cPath=5
Note on Q5: Bosman, Jang Mee: Als er een compressor staat met druk >14 dan aantal voertuigen minus 1
Note on AV5: Bosman, Jang Mee: Doen we hier alleen de TS-en of alle voortuigen?
Note on CJ5: Huizinga, Guido: cf opgave firma Overlander (onderhoud compressor vanaf 4pk + voorrijkosten)
Note on CK5: Huizinga, Guido: Uitgaande van 250,= per jaar x kans van 25%
Note on CN5: Huizinga, Guido: Valt al onder gebouwond erhoud gemeente
Note on CP5: Huizinga, Guido: Cf opgave Overlander 99,= + 50,= x aantal tracés
Note on CR5: Huizinga, Guido: Uitgaande van 500,= per jaar x kans van 25%
Note on CV5: Huizinga, Guido: Uitgaande van 250,= per jaar x kans van 50 %
Note on CY5: Huizinga, Guido: Gemiddelde o.b.v. calculatie tool http://www.lindeboom-es.nl/
Note on CZ5: Huizinga, Guido: PM € 500,= per storing per brug per jaar
Note on AM6: Wilfred Snoei: Eén van de TS’en wordt voorlopig niet vervangen voor een Euro 6 voertuig, maar de andere wel.
Note on AP6: Bosman, Jang Mee: Omdat er ruimteafzuiging aanwezig is, geen aparte rookgasafzuiging
Note on G7: Bosman, Jang Mee: Kan niet terug vinden op compressor - opgezocht via internet
Note on AM12: Wilfred Snoei: Eén van de TS’en wordt voorlopig niet vervangen voor een Euro 6 voertuig, maar de andere wel.
Note on CP12: Huizinga, Guido: onderhoudscontract
Note on B15: Huizinga, Guido: Concept projectplan is klaar nieuwe huisvesting
Note on B17: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn, geen aanpassingremise voorzien
Note on AE17: Bosman, Jang Mee: Is onbekend, maar aandere posten met uitlaat trechter worden door Overnder onderhouden
Note on BD17: Bosman, Jang Mee: Als er geen werklucht is tbv werktafel, dan een extra luchtaansluiting opgenomen hiervoor
Note on AX18: Bosman, Jang Mee: Waarvan 5 voor uitrukvoertuigen
Note on B19: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn, geen aanpassingremise voorzien
Note on AE19: Bosman, Jang Mee: Is onbekend, maar aandere posten met uitlaat trechter worden door Overnder onderhouden
Note on B20: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn, geen aanpassingremise voorzien
Note on AX20: Bosman, Jang Mee: Waarvan 2 voor uitrukvoertuigen
Note on AM21: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on AH22: Bosman, Jang Mee: niet aangesloten
Note on AE24: Bosman, Jang Mee: Is eigenlijks een ander bedrijf
Note on B31: Huizinga, Guido: Start bouw planning 7-10-2019
Note on D31: Bosman, Jang Mee: Geen toegang, wachten op nieuwbouw
Note on AM31: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on AT31: Bosman, Jang Mee: Pand wordt gerenoveerd
Note on AM32: Wilfred Snoei: Eén van de TS’en wordt voorlopig niet vervangen voor een Euro 6 voertuig, maar de andere wel.
Note on B35: Huizinga, Guido: Aanbesteding is in voorbereiding wordt voor 1-8-2019 in de markt gezet
Note on D36: Bosman, Jang Mee: Zelfs 2 compressoren, SEJA, 11 bar 2008
Note on B37: Huizinga, Guido: Technische oplevering 22-7-2019 -> gesplitste ingebruikname 1-8-19 operationeel -> 28-8-2019 in gebruik name volledige post
Note on AU37: Huizinga, Guido: nagaan hoeveel na oplevering zijn aangelegd
Note on B40: Huizinga, Guido: Geen aanpassing aan remise voorzien bij (ver)nieuwbouw
Note on AD41: Bosman, Jang Mee: Ruimte afzuiging onbekend
Note on AX41: Bosman, Jang Mee: Waarvan 5 voor uitrukvoertuigen
Note on AB42: Huizinga, Guido: Er zit ruimteafzuiging, maar ivm aanstaande (ver)nieuwbouw is hier "Nee" opgenomen
Note on D44: Bosman, Jang Mee: Voorheen compressor ademlucht
Note on AM44: Wilfred Snoei: Eén van de TS’en wordt voorlopig niet vervangen voor een Euro 6 voertuig, maar de andere wel.
Note on AU44: Bosman, Jang Mee: Graaf, Frederik (jr.) de: 4 van de 8 aansluitingen worden gebruikt
Note on AM45: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on AU46: Bosman, Jang Mee: Graaf, Frederik (jr.) de: voertuig staat nu niet onder lucht, compressor is te ligt 8 bar bij 24 ltr,
Note on AC47: Bosman, Jang Mee: Niet aangesloten
Note on AH47: Bosman, Jang Mee: Er is een slang met ventilator en kanaalwerk door een timerschakelaar kan deze aangezet worden
Note on AM47: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on BI49: Huizinga, Guido: schaarhefbrug DS35 van 3500 KG
Note on D54: Bosman, Jang Mee: Is elektrisch defect wordt vervangen
Note on G55: Bosman, Jang Mee: schatting op basis van foto
Note on AH55: Bosman, Jang Mee: aantal buizen ruimte afzuiging
Note on AP55: Bosman, Jang Mee: Omdat er ruimteafzuiging aanwezig is, geen aparte rookgasafzuiging
Note on G56: Bosman, Jang Mee: Druk niet bekend 8 of 10?
Note on B57: Huizinga, Guido: Geen aanpassing aan remise voorzien bij (ver)nieuwbouw
Note on B58: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn
Note on AH58: Bosman, Jang Mee: Aantal buizen
Note on AP58: Bosman, Jang Mee: Omdat er ruimteafzuiging aanwezig is, geen aparte rookgasafzuiging
Note on L67: Bosman, Jang Mee: Kan datum niet vinden is een schatting van HM
Note on G68: Bosman, Jang Mee: Onbekend, kleine compressor voor schoonmaak en onderhoud
Note on AH68: Bosman, Jang Mee: Aantal buizen rookgasafvoer
Note on AP69: Bosman, Jang Mee: Omdat er ruimteafzuiging aanwezig is, geen aparte rookgasafzuiging
Note on B70: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn
Note on AM70: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on B71: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn
Note on AM71: Bosman, Jang Mee: worden niet vervangen voor nieuwe met euro 6
Note on B73: Huizinga, Guido: (ver)nieuwbouw op langere termijn
Note on AP74: Bosman, Jang Mee: Omdat er ruimteafzuiging aanwezig is, geen aparte rookgasafzuiging
Note on E76: Bosman, Jang Mee: Ook een foto van friulair 16 bar
Note on AM76: Huizinga, Guido: Wilfred Snoei: Eén van de TS’en wordt voorlopig niet vervangen voor een Euro 6 voertuig, maar de andere wel.
Note on AX76: Bosman, Jang Mee: Waarvan 2 voor uitrukvoertuigen
Note on BH76: Huizinga, Guido: reserve 4-koloms brug, dit is de oude van Amersfoort
Note on BJ76: Huizinga, Guido: deze zijn in de vloer verzonken bij geen gebruik
Note on BK76: Huizinga, Guido: deze zijn in de vloer verzonken bij geen gebruik