## Sheet1
SCHOOLNAAM | Dakbedekkingcheck
Focus | Polystyreen, kaalschuim EPS, reparatie advies ..
Het Molenduin Driehuis | Polystyreen, minimaal 10 jaar goed, 2 laags dakbedekking
Het Molenduin Santpoort | Dakcheck gereed, weinig polystyreen isolatie (50 mm), advies is nieuwe dakbedekking en nieuwe isolatie
Het Molenduin Schagen | Dakcheck gereed, (kaalschuim afschotplaten) Polystyreen. Dak ziet er goed uit, 2 laagse dakbedekking
De Leidse Buitenschool | Polystyreen op de gymzaal, pir en pur… grinddaken moeten worden schoongemaakt. Nieuwere daken (gymzaal) .
Don Boscoschool | Rapport beschikbaar, polystyreen isolatie, gaat nog minimaal 20 jaar mee. EPDM 3mm dakbedekking/Grind
Savioschool | Polystyreen, minimaal 15 jaar goed, 2 lagen dakbedekking
De Hilt | Rapport beschikbaar, isolatie meeste 100mm Polystyreen, laatste aanbouw rockwool isolatie, dakbedekking gaat nog minimaal 10 jaar mee, uitgezonderd geplakte schuine dak
De Hilt | Rapport beschikbaar, isolatie meeste 100mm Polystyreen, laatste aanbouw rockwool isolatie, dakbedekking gaat nog minimaal 10 jaar mee, uitgezonderd geplakte schuine dak
De Orthlaan / Widdonck Heibloem | Polystyreen, minimaal 15 jaar goed, APP dakbedekking/grind
Latasteschool | Dakcheck gereed, Rockwool isolatie. Dakbedekking en isolatie moeten worden vernieuwd