## UKVC
Toelichting voor kolom 'Mogelijke waarde' |  |  |  | Versie: UKVC2018-1
<variabel> | : Vanuit het object worden verschillende waardes gehanteerd |  |  | Datum: 18-4-2019
[waarde] | : Vast gedefineerde waardes
: Keuze uit vast gedefinieerde waarden
: Automatische ingevulde waarden
UKVC |  | Mogelijke Waarde | Omschrijving | Opmerking | Referentie
UKVC4 GetCalamityStatusResponse
CalamityStatusType | id [string] | HLi | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
| calamityState [string] | ACTIVE | Rand van de calamiteitenknop op de MAP is oranje |  | UKVC4_CALAM_WS_IDD.1709
|  | ACTIVATING | Rand van de calamiteitenknop op de MAP is geel |  | UKVC4_CALAM_WS_IDD.1709
|  | ENABLED | Calamiteitenknop op de MAP is normaal bedienbaar |  | UKVC4_CALAM_WS_IDD.1709
|  | DISABLED | Calamiteitenknop op de MAP is grijs en niet bedienbaar |  | UKVC4_CALAM_WS_IDD.1709
| operationalState [string] | Bedrijf | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Standby | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Calamiteit | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Evacueren | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Ondersteunend | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Onderhoud | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
|  | Herstel | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus# |  | UKVC4CALAM_WS_IDD - bijlage C
UKVC6 notifyAlerts
AlertDefinition | source [string] | <variabel> | Object afkorting |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
| id [string] | 101_ov_vk_al | Overig verkeerskundig alarm |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
|  | - |  |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
| state [enum] | [ACTIVE] | Actief alarm |  | UKVC6ALARM_WS_IDD.2102
|  | [INACTIVE] | Alarm niet meer actief |  | UKVC6ALARM_WS_IDD.2102
| subid [string] | <variabel> | Bij iedere unieke sub-id zal het alarm opnieuw hoorbaar zijn. Advies: veld leeglaten |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
| priority [int] | - | Dit veld wordt niet gebruikt (komt te vervallen) |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
| description [string] | - | Dit veld wordt niet gebruikt (komt te vervallen) |  | UKVC6ALARM_WS_IDD - bijlage C
UKVC8
RegisterWithGuiId | connectionType [enum] | CONTROL | Bediening op UWW (muis en toetsenbord beschikbaar) |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2106a
|  | - |  |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2106a
|  | - |  |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2106a
| guiId [string] | -
-
-
-
CameraConnectionRequest | viewerId.idx [string] | <variabel> |  |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| viewerId.type [enum] | APPLICATION | Specifiek venster wordt automatisch bijgewerkt op de videowand i.g.v. een wijziging door applicatie |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| Video URL | Bosch,MIC IP 7000 HD,H.264,RTP-multi | Maak hier de selectie van de gewenste videoURL (meer waarden komen beschikbaar)
| videoUrl.url [string] | <variabel> | Voor opvragen stream op B&PS |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| videoUrl.encoderName [string] | Bosch | Voor mapping naar juiste video template van B&PS |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| videoUrl.encoderType [string] | MIC IP 7000 HD | Voor mapping naar juiste video template van B&PS |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| videoUrl.format [string] | H.264 | Voor mapping naar juiste video template van B&PS |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| videoUrl.protocol [string] | RTP-multi | Voor mapping naar juiste video template van B&PS |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| ptzUrl.url [string] | <variabel> | Voor koppeling met de Joystick & PTZ Manager |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| ptzUrl.protocol [string] | <variabel> | Voor koppeling met de Joystick & PTZ Manager |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
| ptzUrl.cameraId [string] | <variabel> | Voor koppeling met de Joystick & PTZ Manager |  | UKVC8CONTROL_WS_IDD - Bijlage D
audioConnectionRequest | audioConnection.Type [string] | TOESPREKEN_ACTIVEER | Spreeksleutel is normaal en bedienbaar |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2301
|  | - |  |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2301
|  | - |  |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2301
|  | - |  |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2301
| audioConnection.reference [string] | <variabel> | Buis en CAM id zal onder elkaar worden getoond [#buis-omr#] ¦ [#Cam nr.#] |  | UKVC8_CONTROL_WS.IDD.2301

## Waardes
UKVC4
CalamityStatusType
id string | Omschrijving
-
Pli | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis#
HLi | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis#
Wi | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis#
Hre | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis#
Pre | ID is zichtbaar op de calamiteitenknop van de MAP #buis#
calamityState string | Omschrijving
-
ACTIVE | Rand van de calamiteitenknop op de MAP is oranje
ACTIVATING | Rand van de calamiteitenknop op de MAP is geel
ENABLED | Calamiteitenknop op de MAP is normaal bedienbaar
DISABLED | Calamiteitenknop op de MAP is grijs en niet bedienbaar
operationalState string | Omschrijving
-
Bedrijf | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Standby | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Calamiteit | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Evacueren | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Ondersteunend | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Onderhoud | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
Herstel | Tekst is zichtbaar naast de Calamiteitenknop op de MAP #Bedrijfsstatus#
UKVC6
AlertDefinition
id string | Omschrijving
-
101_ov_vk_al | Overig verkeerskundig alarm
102_ov_meld | Overige melding
103_standby | Aankondiging Stand-by-na-detectie
104_calam | Aankondiging Calamiteit
105_brand_geb | Branddetectie dienstgebouw
106_brand_buis | Branddetectie tunnelbuis
107_hd_voor | Hoogtedetectie voormelding
108_hd | Hoogtedetectie
109_hpk_open | Hulppost openen
110_hpk_blus | Uitnemen brandblusapparaat / brandslang
111_hpk_nt | Uitnemen noodtelefoonhoorn
112_vluchtdeur | Openen vluchtdeur
113_sos | Snelheidsonderschrijding
114_stilst | Stilstanddetectie
115_spookr | Spookrijder
116_hdp | Openen hulpdienstpaneel
198_ds_al | Deelsysteemalarm
199_ds_st | Deelsysteemstoring
201_ov_vk_al | Overig verkeerskundig alarm
202_ov_vk_st | Overig verkeerskundige storing
203_sc_start | Scenario inzetten
204_sc_stop | Scenario opheffen
220_vk_sps | Verkeerskundig alarm ter hoogte van spitsstrook
221_t_sps | Technisch alarm met verkeerskundige impact ter hoogte van spitsstrook
230_vk_al_snd | Verkeerskundig alarm met akoestische attendering
231_vk_al | Verkeerskundig alarm zonder akoestische attendering
240_tvk_al_snd | Technisch alarm met verkeerskundige impact met akoestische attendering
241_tvk_al | Technisch alarm met verkeerskundige impact zonder akoestische attendering
250_vcnl_al_snd | VCNL alarm met akoestische attendering
251_vcnl_al | VCNL alarm zonder akoestische attendering
260_t_st_snd | Technisch storing met akoestische attendering
261_t_st | Technisch storing zonder akoestische attendering
301_ov_vk_al | Overig verkeerskundig alarm
302_ov_vk_st | Overig verkeerskundige storing
303_nood_wis | Noodoproep weginspecteur
401_ov_al | Overig alarm
402_brand | Branddetectie
403_gl_wtr | Gelijk water attentie
404_bestr_sys | Detectie uitval Besturingssysteem
405_vielig_bstr | Detectie uitval veiligheidsbesturing
406_uitv_energ | Detectie uitval primaire energie
407_sld_ngslot | Detectie sluisdeur niet gesloten
408_sld_ngopn | Detectie sluisdeur niet geopend
409_niv_ngslot | Detectie nivelleermiddel niet gesloten
501_ov_al | Overig alarm
502_brand | Branddetectie
503_bestr_sys | Detectie uitval Besturingssysteem
504_vielig_bstr | Detectie uitval veiligheidsbesturing
505_uitv_energ | Detectie uitval primaire energie
506_fl_vrwsch | Detectie falen van het voorwaarschuwingssysteem
507_fl_brlicht | Detectie falen bruglichten
508_arijb_ngopn | Detectie aanrijboom niet geopend
509_arijb_ngslot | Detectie aanrijboom niet gesloten
510_brg_ngslot | Detectie brug niet gesloten
511_brg_ngopn | Detectie brug niet in eindstand "op" of "open"
512_str_n_retr | Detectie brug start niet met retarderen
513_stp_n_open | Detectie brug stopt niet bij eindstand "op" of "open"
514_stp_n_gesl | Detectie brug stopt niet bij eindstand "neer" of "gesloten"
515_ovschr_schst | Detectie overschrijding van maximale scheefstand brug
516_rem_glcht | Detectie rem gelicht
517_afw_gedr | Detectie brug beweegt afwijkend van gewenst gedrag
518_ovschr_remtd | Detectie overschrijding maximale valtijd rem
601_ov_al | Overig alarm
602_brand | Brand-/rookdetectie
603_inbr | Detectie inbraak
604_monteur | Monteur aanwezig (vergt autorisatie)
605_temp_over | Detectie temperatuur overschrijding
606_luctvocht_over | Detectie luchtvochtigheids overschrijding (bij minimale / maximale waarde)
607_UPS | Statusverandering van de net- en noodvoeding
701_ov_al | Overig alarm
702_binkm_alrgb | Melden binnenkomen alarmgebied
703_ndr_verl_ankrg | Melden naderen en verlaten ankergebied
704_pas_meld_gb | Melden passage meldingsgebied
705_boei_drift | Boei drift alarmering
706_str_meteo_inf | Detectie storing van de meteo informatie
UKVC8
RegisterWithGuiId |  | CameraConnectionRequest
connectionType enum | Omschrijving | Samengevoegd | videoUrl.encoderName [string] | videoUrl.encoderType [string] | videoUrl.format [string] | videoUrl.protocol [string]
- |  | Bosch,MIC IP 7000 HD,H.264,RTP-multi | Bosch | MIC IP 7000 HD | H.264 | RTP-multi
CONTROL | Bediening op UWW (muis en toetsenbord beschikbaar) | Bosch,DINION IP 7000 HD,H.264,RTP-multi | Bosch | DINION IP 7000 HD | H.264 | RTP-multi
WATCH | Meekijken of beheren (bedoeld voor alle andere taken dan operationele bediening) | Bosch,DINION IP 6000 HD,H.264,RTP-multi | Bosch | DINION IP 6000 HD | H.264 | RTP-multi
MONITOR | Monitoringfunctie door de Procesmanager server | Dahua,PTZ12230F-IRB-N,H.264,RTP-multi | Dahua | PTZ12230F-IRB-N | H.264 | RTP-multi
|  | Dahua,PTZ12248V-IRB-N ,H.264,RTP-multi | Dahua | PTZ12248V-IRB-N | H.264 | RTP-multi
guiId [string] | Omschrijving | Epiphan,DVIVGA,H.264,mp2ts-multi | Epiphan | DVIVGA | H.264 | mp2ts-multi
- |  | NKF,C20 E/IP,MPEG2,RTP-multi | NKF | C20 E/IP | MPEG2 | RTP-multi
TB | Taak Bediening | Siqura,C50 E-MC,MPEG2,RTP-multi | Siqura | C50 E-MC | MPEG2 | RTP-multi
TB1 | Taak Bediening 1 | Siqura,C50 E-MC-SFP,MPEG2,RTP-multi | Siqura | C50 E-MC-SFP | MPEG2 | RTP-multi
TB2 | Taak Bediening 2 | Siqura,C60 E-MC,MPEG2,RTP-multi | Siqura | C60 E-MC | MPEG2 | RTP-multi
TI | Taak Inzien | Siqura,C60 E-MC-SFP,MPEG2,RTP-multi | Siqura | C60 E-MC-SFP | MPEG2 | RTP-multi
TM | Taak Meekijk | Siqura,PD1103,H.264,RTP-multi | Siqura | PD1103 | H.264 | RTP-multi
|  | Siqura,FD1103,H.264,RTP-multi | Siqura | FD1103 | H.264 | RTP-multi
CameraConnectionRequest
viewerId.type enum | Omschrijving
-
MANUAL_SELECTION | Venster wordt aan de bedienzijde geactiveerd door de operator waarna elke manuele cameraselectie binnen de applicatie resulteert in een directe update van het actieve venster
APPLICATION | Specifiek venster wordt automatisch bijgewerkt op de videowand i.g.v. een wijziging door applicatie
SURVEY | Dit type venster wordt gebruikt voor het schouwen (van een spitsstrook)
ALARM | Specifiek alarm-venster wordt automatisch bijgewerkt op de videowand i.g.v. een wijziging door applicatie
audioConnectionRequest
audioConnection.Type string | Kolom1
-
TOESPREKEN_ACTIVEER | Spreeksleutel is normaal en bedienbaar
TOESPREKEN_AFRONDEN | Spreeksleutel is grijs (niet bedienbaar), tekst 'afronden' is zichtbaar op de MAP
TOESPREKEN_DISABLE | Spreeksleutel is grijs (niet bedienbaar), tekst 'niet actief' is zichtbaar op de MAP
Phonecall | Hiermee kan een applicatie de UWW opdracht geven een telefoonnummer te bellen (MAP)