## Blad1
Bijlage F Inschrijfstaat |  | Grijze cellen invullen!!
Nr. | Omschrijving | Detail | Stukprijs | Aantal | Eh | Soort | Totaal
Leverantie materiaal
1 | Leveren nieuw armatuur profiel 1 | BGP703 1 xLED85-4S/830 DN11 in kleur RAL7001 t.b.v. 9 meter mast inclusief 10,5 meter snoer |  | 1047 | st. | F | 0
2 | Leveren nieuw armatuur profiel 1 | BGP703 1 xLED85-4S/830 DN11 in kleur RAL9005 t.b.v. 9 meter mast inclusief 10,5 meter snoer |  | 13 | st. | F | 0
3 | Leveren nieuw armatuur profiel 2 | TECEO S 5244 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 8 XP-G3@200mA WW 730 230V 1x00-30-677 - DRIVER_SIGNIFY_FP_22W_300-1050mA_220-240V_DALI_C123_ / Dali 409012, 834 LUMEN, in kleur RAL7001 t.b.v. 5 meter mast inclusief 5,5 meter snoer |  | 1106 | st. | F | 0
4 | Leveren nieuw armatuur profiel 3 | TECEO S 5118 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster 16 XP-G3@200mA WW 730 230V 1x01-37-043 - DRIVER_SIGNIFY_FP_40W_200-700mA_220-240V_DALI_C123_ / Dali 408562, 1764 LUMEN in kleur RAL7001 t.b.v. 5 meter mast inclusief 5,5 meter snoer |  | 610 | st. | F | 0
5 | Leveren nieuw armatuur profiel 4 | BGP702 1 xLED35-4S/830 DM50 in kleur RAL7001 t.b.v. 7.5 meter mast inclusief 9 meter snoer |  | 2058 | st. | F | 0
6 | Leveren nieuw armatuur profiel 5 | KIO LED 5068 [Deep shape PC], [Diffusor] - 16 XP-G3@200mA WW 730 230V 1x01-37-043 - DRIVER_SIGNIFY_FP_40W_200-700mA_220-240V_DALI_C123_ / Dali 370042, 1658 LUMEN, in kleur RAL7001 t.b.v 4 meter mast inclusief 4 meter snoer |  | 5033 | st. | F | 0
7 | Leveren nieuw armatuur profiel 6 | TECEO GEN2 1 5118 Flat, Glass Extra Clear, Smooth - Glare limitor 16 XP-G3@200mA WW 730 230V 1x01-37-043 - DRIVER_SIGNIFY_FP_40W_200-700mA_220-240V_DALI_C123_ / Dali 468282, 1765 LUMEN, in kleur RAL7001 t.b.v. 6 meter mast inclusief 7,5 meter snoer |  | 4159 | st. | F | 0
8 | Leveren opzetstuk 76 -> 60 mm | Leveren opzetstuk 76 -> 60 mm |  | 100 | st. | F | 0
Montage
9 | Vervangen armatuur op bestaande mast lichtpunthoogte t/m 5 m. | oude armatuur en snoer verwijderen, snoer monteren aan nieuw armatuur, snoer monteren aan faget kast, nieuw armatuur monteren op mast. |  | 6749 | st. | F | 0
10 | Vervangen armatuur op bestaande mast lichtpunthoogte 5,1 t/m 10m. | oude armatuur en snoer verwijderen, snoer monteren aan nieuw armatuur, snoer monteren aan faget kast, nieuw armatuur monteren op mast. |  | 7277 | st. | F | 0
11 | Masten afvullen met zand | masten afvullen met schoon speelzand tot maaiveld |  | 3500 | st. | F | 0
12 | Rechtzetten mast lichtpunthoogte t/m 10 meter | scheve mast recht zetten |  | 1400 | st. | F | 0
13 | Vervangen aansluitset | Verwijderen en afvoeren bestaande aansluitset en leveren en aanbrengen en monteren (snoeren en kabels) nieuwe aansluitset LS-84 |  | 1400 | st. | F | 0
14 | Beheergegevens | Muteren beheergegevens in beheersysteem gemeente |  | 1 | EUR | N | 0
15 | Verkeersmaatregelen profiel 1 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 1060 | st. | F | 0
16 | Verkeersmaatregelen profiel 2 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 1106 | st. | F | 0
17 | Verkeersmaatregelen profiel 3 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 610 | st. | F | 0
18 | Verkeersmaatregelen profiel 4 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 2058 | st. | F | 0
19 | Verkeersmaatregelen profiel 5 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 5033 | st. | F | 0
20 | Verkeersmaatregelen profiel 6 | Verkeersmaatregelen conform Programma van Eisen en ingediend Plan van Aanpak |  | 4159 | st. | F | 0
BPKV
21 | Communicatie | Plan van aanpak communicatie |  | 1 | EUR | N | 0
22 | Voorbereiding | Plan van aanpak voorbereiding, uitvoering per jaar |  | 4 | st. | F | 0
| Subtotaal | [5 empty] | 0
Staartkosten
23 | Winst en risico |  |  |  |  | % | 0
24 | Algemene kosten |  |  |  |  | % | 0
25 | Uitvoeringskosten |  |  |  |  | % | 0
| Totaal | [5 empty] | 0
Naam
Functie
Onderneming
Handtekening
Plaats en datum
►Deze verklaring dient door (een) vertegenwoordigingsbevoegde persoon of personen te worden ondertekend.