## Blad1
Bijlage 5. Checklist standplaatsvereisten (conform landelijk kader standplaatsvereisten)
Absolute eis (technisch) | Ja | Nee
- Minimale ruimte van L x B: 18 m x 4,5 m (+4 m), rekening houdend met de manouvreer ruimte voor de oplegger die de unit verplaatst. Tevens dient de hoogte van de unit (4,25 m) geen probleem te geven op de standplaats. I.v.m. het gebruik van een rolstoellift, dient er aan de kant van de rolstoellift een ruimte van ca. 4 meter vrij te zijn.
- Een goede aanrijroute is mogelijk, rekening houdend met de vereiste doorganghoogte.
- Elektra: aansluiting continue, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 400 volt, 63 Ampère stekkeraansluiting, 3 x 50 Ampère gezekerd, voorzien van een CEE-form contactdoos (5-polige elektra-aansluiting). Diameter voor doorvoer door een muur: minimaal 120 mm.
- Goede bereikbaarheid voor waterleverancier.
- Vlakke en verharde, stabiele ondergrond om het gewicht (circa 15 ton) te dragen en te zorgen dat de unit waterpas gezet kan worden.
Absolute eis (omgeving/locatie) | Ja | Nee
- De standplaats moet goed bereikbaar zijn voor cliënt en medewerkers: * (openbaar vervoer) infrastructureel * Kwaliteit van publieke ruimte: voldoende (sociale) veiligheid voor cliënten, medewerkers en leveranciers * Goed functionerende verlichting voor zowel standplaats als toegangsweg
- Parkeergelegenheid voor minimaal 10 auto's (op een vlakke, verharde en stabiele ondergrond) in de directe nabijheid van de standplaats.
- Een standplaats met voorrijdmogelijkheden voor personenauto's.
Relatieve eis (omgeving/locatie) | Ja | Nee
- In verband met de omvang van de doelgroep en de verdeling over een of meerdere woonkernen of postcodegebieden per gemeente: er is een (of meer) standplaats(en) beschikbaar gesteld door de gemeente.
- Er is rekening gehouden met signalen vanuit eerdere screeningsrondes van cliënten en/of medewerkers/leveranciers over de geschiktheid van de standplaats(en).
- De reistijd met openbaar vervoer voor een cliënt vanaf haar woonplaats bedraagt in de regel niet meer dan 45 minuten.