## Blad1
Bijlage 6. Checklist na verplaatsing
| Ja | Nee
Staat de unit stabiel?
Staat de unit waterpas?
Is de unit succesvol aangesloten op de krachtstroom?
Zijn de kabels indien nodig weggewerkt m.b.v. rijplaten of andere afscherming?
Zijn de server en mammograaf aangezet en opgestart aangezet?
Is de ingang goed toegankelijk voor de cliënt?
Is de nooddeur bereikbaar en kan deze goed open?
Is de lift bereikbaar en kan deze gebruikt worden?
Is de unit aangemeld bij de alarmcentrale?
Is de bewegwijzering voldoende?