VSE

Noodkeringen

###### INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3

1.1	Doelstelling document	3

1.2	Probleemstelling en gebiedsbegrenzing	3

1.3	Uitwerking VSE door ON	4

1.4	Opbouw van het document	4

2.	STRUCTUUR VSE	5

2.1	Functionele indeling	5

2.2	Indeling van het systeem in objecten	5

3.	OPBOUW EN INDELING VAN EISEN	6

3.1	Eisopbouw en indeling	6

3.2	Type	6

4.	EISEN	7

4.1	Eisen	7

4.2	Verificatie & validatie	11

# INLEIDING

## Doelstelling document

De Vraagspecificatie Eisendeel (VSE) betreft het technische voor de realisatie van het Systeem Noodkeringen en beschrijft het functioneren van het Systeem.

In deze VSE zijn producteisen vastgelegd die gesteld worden aan het te realiseren Werk.

De VSE is opgezet voor het complete Systeem Renovatie Noodkeringen. Dat wil zeggen dat binnen de systeemgrenzen verschillende onderdelen of objecten onder de specificatie vallen zoals: fundering, pompkelder, etc.  en interne raakvlakken van het systeem zoals watergangen, wegen, percelen , nutsvoorzieningen  en natuur.

## Probleemstelling en gebiedsbegrenzing

Probleemstelling

Het project omvat 4 huidige balgsstuwen die wat betreft hun functie als Waterkering niet voldoen. Op 1 locatie ( locatie Aalsmeer) is de balgstuw reeds in zijn geheel verwijderd. Na renovatie dienen de 4 noodkeringen te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen zoals opgenomen in de Waterwet. Hiernaast dienen deze objecten te voldoen aan een levensverwachting van 100 jaar. Deze doelstellingen moeten worden behaald met de minimale LCC. Na de realisatie dient de onderhoud te worden verzorgd voor X jaar.

Gebiedsbegrenzing

3 balgstuwen liggen in de Ringvaart op perceel van Rijnland. 1 balgstuw ligt in de Oude Wetering op het perceel van provincie Zuid Holland, maar is in eigendom van Rijnland.

Systeemgrenzen

In onderstaande figuur 1 zijn de systeemgrenzen aangegeven; tevens zijn objecten benoemd.

Figuur 1 : Projectgebied systeem

## Uitwerking VSE door ON

VSE is opgezet volgens de principes van “Systems Engineering” en is gericht op de door OG gewenste functionaliteit van het Werk. Aan ON wordt ruimte geboden voor de inbreng van eigen oplossingen met betrekking tot ontwerp, uitvoering, techniek en logistiek en afstemming i.v.m. de nodige vergunningen en afspraken met omgeving ten tijde van de uitvoering.

Het ontwerp (VO) is reeds opgesteld en beschikbaar gesteld aan de ON. Bij het door de ON uitwerken van het VO naar een Uitvoerings Ontwerp (UO) werkt de ON de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de VSE op systematische en hiërarchische wijze verder uit volgens de principes van “Systeemgericht Ontwerpen”. In hoofdstuk 4 wordt de Eisenboom met meer gedetailleerde eisen op diepere niveaus uitgewerkt. Op basis van een “Verificatiematrix” geeft ON aan hoe hij zal aantonen dat het te realiseren Werk aan alle geformuleerde eisen in de Eisenboom voldoet en dus uiteindelijk ook aan de top eisen zoals gesteld in de VSE. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van relevante normen, richtlijnen, berekeningen, testen, e.d. waarbij met specifiek  benoemde  toets-criteria (ANNEXEN, Bijlage E) wordt aangetoond dat er bij verificatie aan is voldaan.

## Opbouw van het document

Hoofdstuk 1 beschrijft het doel van het project en de fysieke grenzen ervan;

Hoofdstuk 2 beschrijft structuur waaruit het systeem is opgebouwd en de wijze waarop de indeling in functie en object met hun specifieke benaming in de eisenboom verder is uitgewerkt.

Hoofdstuk 3 geeft een nadere beschrijving van hoe de opbouw en indeling van eisen is opgezet.

In hoofdstuk 4 zijn de eisen conform de aangegeven structuur nader uitgewerkt inclusief een RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) onderverdeling in functie-, raakvlak- en aspecteisen.

In Bijlage G van de Annexen zijn de documenten opgenomen waarnaar in hoofdstuk  4 wordt verwezen.

# STRUCTUUR VSE

## Functionele indeling

Figuur 2: De functieboom

Bovenstaande functionele indeling voor de waterveiligheid van de Haarlemmermeer en xxpolder. IN de objectenboom is deze functieboom specifiek gemaakt voor de objecten van de noodkering.

## Indeling van het systeem in objecten

Figuur 3: De objectenboom

De objectenboom vormt de hoofdstructuur voor de eisen die aan objecten verbonden zijn.

# OPBOUW EN INDELING VAN EISEN

In hoofdstuk 1 het project beschreven en nader toegelicht. In hoofdstuk 2 is de opbouw en de indeling (positionering t.o.v. het boven en onderliggende functie en object) van de eisen beschreven aan de hand van de objectenboom, die is afgeleid van de functieboom. In onderstaande paragrafen worden de definities, die in de eisen zijn gebruikt, nader beschreven. De afkortingen, die t.b.v. de eisen zijn gebruikt, zijn in het overzicht in hoofdstuk 2 aangegeven. Het aantal cijfers geeft aan het niveau waarop de eis zich bevindt.

De grenzen van het systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het systeem en worden duidelijk gemaakt via beschrijvingen en de tekeningen zoals aangegeven in figuur 1 en hoofdstuk 1.2.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat eisen waaraan moet worden voldaan vanuit wet- of regelgeving, zoals de eisen vanuit relevante vergunningen, in de respectievelijke vergunningsvoorwaarden en/of andere contractdocumenten beschreven worden.

De eisen die hierop betrekking hebben zijn niet in deze VSE opgenomen.

## Eisopbouw en indeling

Deze paragraaf in combinatie met bijlage G van de Annex, waarin de bindende en informatieve documenten zijn opgenomen  bevat de eisen die in een bepaalde fase of op een bepaald moment aan het systeem gesteld worden. Er wordt gebruik gemaakt van een format voor de formulering van een eis en de bijbehorende informatie.

- Logisch Eis ID: 	identificatie gerelateerd aan de structuur van de objectenboom en

het type eis;

- Eistitel:			titel van de eis;

- Eistekst:		formulering van de eis;

- Toelichting:		achtergrondinformatie voor de betreffende eis;

- Eis +type: 		indeling naar type eis;

- Bovenliggende eis: 	eisnummer van de bovenliggende eis in de eisenboom;

- Verificatiemethode: 	bindend voorgeschreven verificatiemethode(ANNEX, bijlage E).

Logische nummering startend met aantal letters corresponderend met niveau, gevolgd door 3 cijfers, telkens verhoogd naar opvolgend 10 tal (NB. max 10 eisen per bovenliggende eis).

## Type

In de VSE worden de volgende typen eisen onderscheiden:

- Functie eis:		beschrijft de beoogde werking en verrichting of prestatie van het

systeem; ‘wat het systeem moet kunnen’; het maken van(ontwerp)keuzen.

- Aspecteis:		beschrijft een specifieke eigenschap van het te ontwikkelen

systeem: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid, vormgeving, uitvoering, enz. (leidraad RAMS)

- Raakvlakeisen:	relaties tussen het systeem en de omgeving van het systeem

(externe raakvlakken) en tussen onderdelen van het systeem (interne raakvlakken).

- Randvoorwaarde:	bijkomstige voorwaarde waaraan dient te zijn voldaan

# EISEN

4.1 Eisen

UIT RELATICS OUTPUT

4.2 Verificatie en Validatie

In de onderstaande Verificatiematrix is aangegeven op welke wijze de verificatie van de in het contract opgestelde eisen dient plaats te vinden.

| Eis | Verificatiemethode | Document Output specificatie |
| --- | --- | --- |
| S-001 | Onderliggende eisen |  |
| S-011 | Onderliggende eisen |  |
| S-012 | Onderliggende eisen |  |
| S-013 | Onderliggende eisen |  |
| S-014 | Rapportage | UVO |
| S-015 | Rapportage | OPD |
| S-021 | Onderliggende eisen |  |
| S-022 | Rapportage | IHP |
| S-023 | Inspectie/rapportage | SRO |
| S-024 | Inspectie/Monitoring | IHP |
| S-025 | Monitoring | VGR |
| S-026 | Monitoring | VGR |
| S-031 | Rapportage | VGO |
| S-032 | Rapportage | OPD |
| S-033 | Monitoring/Rapportage | VGR/OPD |

| Eis | Veiligheid | Document Output specificatie |
| --- | --- | --- |
| SV-101 | Certificering | Normen |
| WKR-111 | Monitoring | VGR |
| WKR-112 | Monitoring | VGR |
| WKR-113 | Inspectie | OPD |
| WKR-114 | Rapportage | UVO |