## FormatNvI
Project: | Mechanisch hechtmateriaal - Stapling
Kenmerk: | TED 2019/S 203-493710
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Stapling
Datum: | 2019-11-11
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 2 Geschiktheidseisen | 4.3.7 | 2 | Op blz. 2 van de Geschiktheidseisen is het model voor de referentie beschreven. Er wordt onderaan de bladzijde verzocht om 5 punten te bevestigen. Dienen deze punten te worden opgenomen in het veld "Omschrijving project:"? | De opgegeven referentie dient een bevestiging aan te leveren waaruit blijkt dat inschrijver aan deze 5 punten voldoet. Deze punten zouden ook moeten blijken uit de omschrijving van uw opgegeven referentie project.
2 | Bijlage 2 Geschiktheidseisen | 4.3.7 | 2 | Is een bevestiging per mail van de referent voldoende/ gelijkwaardig aan een handtekening (in verband met optimalisatie van het administratieve proces)? | Een mail bevestiging van referent voldoet ook.
3 | Bijlage 3 PvE | 6 | 1 | Valt de Powered Vascular Stapler onder de 'specifiek vormgegeven staplers met meerwaarde' zoals benoemd in nummer 6 of wordt deze gezien als Endoscopic cutter die drie dubbele rijen nietjes moet hebben? | In eis 6 staat de Powered stapler ook benoemd. Het gaat om aanvullende staplers met een meerwaarde. Met een Endoscopic cutter wordt bedoeld een snijdende stapler, zie ook antwoord 42. Het aantal rijen nietjes is minimaal 2. Zie aanpassing in Bijlage 3 PvE.
4 | Bijlage 3 PvE | 18 | 2 | Wordt er onderscheid gemaakt tussen motorisch aangestuurde endoscopische stapler en endoscopische endocutter? | Het verschil tussen de 2 door vraagsteller genoemde optie is dat de ene stapler kan nieten en snijden terwijl de andere enkel kan nieten. De eis aan de motorisch aangestuurde stapler is dat deze kan nieten. Waar UMC het woord "cutter" heeft gebruikt bedoelen we "snijden", zie ook antwoord 42.
5 | Bijlage 3 PvE | 18 | 2 | Wat is het toepassingsgebied van een motorisch aangestuurde endoscopische stapler? | Zie hiervoor bijlage 4 Prijzenblad-Stapling, bij de procedure 1. Oesophagusresectie en 2. Maagresectie, Voor een aantal van deze procedures is een Powered stapler vereist.
6 | Bijlage 3 PvE | 4 | 1 | Het lijkt ons vanuit praktisch oogpunt disproportioneel om alle relevante CE certificaten aan het UMC te overhandigen. Zou het eventueel mogelijk zijn deze bepaling te wijzigen als volgt: Leverancier zorgt ervoor na gunning dat zij de nodige certificaten betreffende het kwaliteitssysteem -conform Medical Device Directive 93/42/EEG of Verordening EU MDR 2017/745 wanneer het een klasse IIb of III betreft, in uitzonderlijke omstandigheden en op specifieke, redelijke vraag van het UMC kan voorleggen? | Inschrijver dient akkoord te gaan met eis 4 van Bijlage 3 PvE. UMC gaat akkoord met uw voorstel om de relevante CE certificaten direct na de mededeling gunning aan te leveren echter wel ruim voor het einde opschortende termijn gunningsbeslissing .
7 | Bijlage 4 - Prijzenblad | Algemeen |  | Op welke wijze dienen de volumes van bijlage 6 te worden meegenomen in het prijzenblad? Of zijn wij vrij om een eigen inschatting te maken van de benodigdheden per ingreep? Indien het laatste het geval, hoe worden de prijsbladen van verschillende inschrijvers vergeleken en eventueel gecorrigeerd? | Inschrijver wordt inderdaad verzocht een reëel advies af te geven per procedure, zie ook antwoord vraag 9. Dit advies zal ook leidend zijn gedurende de uitvoering en monitoring van de opdracht. Mochten er twijfels ontstaan over de door Inschrijvers opgenomen aantallen, behouden de umc’s zicht het recht voor hier nadere toelichting over te eisen en waar nodig aanpassingen door te voeren. Inschrijver zal dan verzocht worden hiermee akkoord te gaan aangezien dit tot een ander inschrijvingsbedrag kan leiden.
8 | Bijlage 4 - Prijzenblad | Kolom F | 1 | In bijlage 4 gaat u ervanuit dat staplers standaard 21% BTW hebben. Dit is niet het geval. Hoe wilt u dat wij hier mee omgaan bij invullen van het prijzenblad (bv door aanpassing in kolom F)? | Uit de marktconsultatie hadden de umc's begrepen dat op de staplers 21% en op de reloads 9% BTW geheven wordt. Aangezien dit niet altijd het geval is wordt uw suggestie om dit op regel niveau te verwerken in kolom F overgenomen. In de nieuwe bijlage 4 Prijzenblad is kolom F niet meer vergrendeld waardoor inschrijver in staat wordt gesteld om zelf de BTW aan te passen wanneer dit van toepassing is. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor een correcte formule en dus eindberekening.
9 | Bijlage 4 Prijzenblad | Werkblad 1 | 1 | Hoe wordt het aantal reloads per leverancier bepaald/beoordeeld? Dit aantal dient in kolom G van het werkblad 1 ingevuld te worden en kan per leverancier verschillen per procedure wat tot verschillende prijzen leidt. Met andere woorden, hoe zorgt u ervoor dat u appels met appels vergelijkt? Het lijkt ons aanbevelenswaardig om de uit te vragen aantallen staplers/reloads vast te laten stellen door het UMC, waarop de inschrijvers de type devices & prijzen kunnen invullen. | Zoals vraagsteller zelf al aangeeft kan het aantal reloads per leverancier verschillen. Het is voor UMC dan ook niet mogelijk om dit op voorhand aan te geven. De umc's hebben in bijlage 6 een Indicatie van de huidige aantallen per procedure en locatie opgegeven. Op basis hiervan plus de betreffende procedure verwacht UMC dat leverancier een betrouwbaar advies kan afgeven of de benodigde aantallen. Zie ook paragraaf 5.2 en 5.3 van de leidraad. Tijdens de marktconsultaties voorafgaande de Tender is dit punt met diverse partijen besproken. Op verzoek van leveranciers heeft UMC de diverse procedures verder onderverdeeld en gespecificeerd hoe deze uitgevoerd worden om zodoende de leveranciers beter in staat te stellen een realistisch advies af te geven. De opgegeven aantallen en adviezen zullen ook beoordeeld worden. Bij twijfel over advies of aantallen zal UMC mogelijk om verduidelijking vragen bij de betreffende Inschrijver. In bijlage 4 wordt ook om een onderbouwing van uw advies gevraagd. Op basis van deze informatie verwacht UMC een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de inschrijvers. Advies van inschrijver zal leidend zijn bij de uitvoering van de opdracht.
10 | Bijlage 4 Prijzenblad | Werkblad 1 | 1 | Wij zijn ons als leverancier bewust van het feit dat wij momenteel de enige in de markt zijn met een powered circulaire stapler. Hoe wordt hiermee omgegaan gezien dit als eis wordt uitgevraagd bij de oesofagus resecties? | Vanuit de markt hebben wij begrepen dat er meer aanbieders zijn van een powered stapler. Het gaat hier om een "reguliere" stapler die powered moet zijn voor inzet bij de betreffende procedure. De circulaire stapler die gebruikt wordt hoeft geen powered versie te zijn, dit mag wel maar is geen eis.
11 | Bijlage 4 Prijzenblad | Werkblad 1 | 1 | Hoe wordt er omgegaan met de bijkomende kosten van het sterilisatieproces van reusable onderdelen, en de aanschaf van benodigde capital equipment (opladers, handstukken etc.)? | Inschrijver dient per product een all-in prijs aan te bieden in bijlage 4 Prijzenblad. Bijkomende kosten zoals sterilisatieproces van reusable onderdelen, aanschaf van benodigde capital equipment (opladers, handstukken etc.) zijn dan ook niet mogelijk en dus voor rekening inschrijver. Zie Leidraad paragraaf 5.3 laatste bullit.
12 | Bijlage 5 - Programma van Wensen | Algemeen |  | Geldt de limiet van 1100 tekens per cel die moet worden ingevuld of voor de gehele beantwoording van de wens in het totaal? | De limiet geldt per wens. Zie ook antwoord 15 i.v.m. aanpassing limiet naar 2.400 tekens.
13 | Bijlage 5 - Programma van Wensen | Algemeen |  | Is de limiet van 1100 tekens inclusief of exclusief spaties? | Limiet is op basis van tekens, dus ook inclusief spaties. Zie ook antwoord 15 betreft limiet aanpassing naar 2.400 tekens. In kolom I van Bijlage 5 PvW is een formule opgenomen die aangeeft hoeveel tekens ingevoerd zijn in kolom E van de betreffende wens.
14 | Bijlage 5 - Programma van Wensen | Algemeen |  | Mogen bij de beantwoording ook afbeeldingen worden toegevoegd? | Niet akkoord aangezien een afbeelding ook uit tekst en dus vele tekens kan bestaan.
15 | Bijlage 5 - PvW |  | 1 | U geeft aan dat de toelichting op de wensen niet langer dient te zijn dan 1100 tekens. We zijn van mening dat gezien het belang/weging van de kwaliteit in deze tender (65% van het totaal) deze restrictie onredelijk en beperkend is. We stellen voor om per wens een maximum van 2 pagina's A4 op te nemen zodat de toelichtingen vanzelfsprekend zijn en niet slechts bullet's bevatten. Bent u hiermee akkoord? | 2 pagina's A4 is niet akkoord, een beperking is noodzakelijk. De toelichting dient duidelijk, bondig en concreet te zijn en UMC inzicht te verschaffen in de maatregelen die inschrijver zal nemen. In de toelichting dienen dan ook woorden als “zullen” gebruikt te worden en niet “kunnen”. Als tegemoetkoming wordt het maximum aantal tekens tot 2.400 tekens aangepast wat circa een ½ A4 is. Zie hiervoor aangepaste bijlage 5 PvW. Eerder versie komt hiermee te vervallen. Voor de volledigheid is ook het maximum aantal tekens voor de specificatie bij bijlage 3 PvW aangepast naar 2.400 tekens.
16 | Bijlage 5 - PvW | Wens 4 Toekomst | 12 | Hoe wordt er omgegaan met de introductie van toekomstige innovaties en de wens van specialisten daaromtrent, gedurende de looptijd van het contract? | UMC heeft geen inzicht in de toekomstige innovatie en of deze een daadwerkelijke meerwaarde bieden. Als UMC is het wenselijk om hiervoor een zekere flexibiliteit te behouden. Zie specifiek hiervoor Bijlage 5 PvW wens 4.
17 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | Algmeen |  | Voor een goede prijsopgave is het van belang om niet alleen het aantal cartridges, maar ook de huidige lengte(s) en type(n) van de cartridges te kennen. Kunt u dit specificeren of aangeven op welke wijze wij hiermee om dienen te gaan om een reële vergelijking tussen inschrijvers voor u te waarborgen? | Nee dit kunnen wij niet. Dit advies ontvangen de umc's juist van de Inschrijver aangezien beide locaties nu met verschillende leveranciers en materialen werken, zie paragraaf 1.3 van de Leidraad “Doelstelling opdracht en gewenste situatie”. Tijdens diverse marktconsultaties is dit punt ook besproken. In antwoord hierop hebben de umc’s het aantal procedures verder onderverdeeld zodat Inschrijver beter in staat is de nodige materialen te adviseren (zie ook antwoord 9) en is bijlage 6 opgenomen met een indicatie van aantallen per procedure en locatie. Umc’s verwachten een algemeen advies van Inschrijver voor de opgenomen procedures. O.b.v. dit advies zullen UMC de gangbare procedures moeten kunnen uitvoeren en een standaardisatie bereiken binnen het stapling pakket.
18 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | Algmeen |  | Betreft het aantal cartridges dat u in de bijlage vermeldt het aantal aanvullende cartridges dat los/aanvullend benodigd is of het totale aantal cartridges benodigd voor de procedure (dus inclusief de cartridge die eventueel al in de stapler aanwezig is)? | Een cartridge die al standaard in een stapler is opgenomen wordt niet meer als losse cartridge opgevoerd aangezien deze al is opgenomen in het bedrag van de stapler. Dit kunt u aangeven in de kolom "Onderbouwing advies".
19 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 1bii | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 1bii: Wordt hier niet 1 circulaire en 1 lineaire stapler door het AMC gebruikt (2 staplers in plaats van 1)? | Correct, is een omissie in aantal op locatie AMC. Dit is aangepast in bijlage 6 Indicatie aantallen.
20 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 2a | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 2a: Klopt het aantal staplers en cartridges bij VUmc? Dit is immers een groot verschil met AMC. | Het aantal bij VUmc is correct, het aantal bij AMC wijkt af omdat het een uitzonderingsoperatie betreft, meeste laparoscopisch of met de robot.
21 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3aii | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3aii: Kunt u het grote verschil in aantal cartridges tussen beide huizen verklaren? | Na controle zijn de aantallen in bijlage 6 indicatie aantallen aangepast. Bij AMC bleken te veel cartridges te zijn opgenomen.
22 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3bi | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3bi: Kunt u het verschil in het aantal staplers tussen beide huizen verklaren? | Na controle zijn de aantallen in bijlage 6 indicatie aantallen aangepast. Bij AMC bleek 1 stapler en 1 cartridge te veel te zijn opgenomen.
23 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3ci | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3ci: Hoe kunnen er bij AMC 3 staplers worden gebruikt, terwijl er slechts 1 cartridge wordt gebruikt? | Bij AMC wordt er een voorgevulde stapler gebruikt. Deze cartridges tellen dus niet als aparte cartridge (circulair). Een voorgevulde stapler is 1 product en dient enkel bij kolom B t/m E van Bijlage 4 Prijzenblad ingevuld te worden. Zie antwoord op vraag 18.
24 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3cii | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3cii: Kunt u het verschil in het aantal cartridges tussen beide huizen verklaren? | Na controle bleek bij AMC bij 3cii een cartridge dubbel geteld te zijn. Dit is gecorrigeerd in bijlage 6 Indicatie aantallen.
25 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3dii | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3dii: Kunt u het verschil in het aantal staplers en cartridges tussen beide huizen verklaren? | Na controle bleek bij AMC ook bij 3dii een cartridge dubbel geteld te zijn. Dit is gecorrigeerd in bijlage 6 Indicatie aantallen. Verwachting is dat voor deze procedure steeds vaker een circulaire stapler wordt gebruikt waardoor er waarschijnlijk 2 cartridges minder gebruikt worden. Voorkeur ligt dus bij een circulaire stapler.
26 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3f | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3f: Kunt u het verschil in het aantal staplers en cartridges tussen beide huizen verklaren (waarbij het AMC geen cartridge gebruikt)? | Indicatie aantal bij 3f is na controle gecorrigeerd in bijlage 6 Indicatie aantal.
27 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 3g | 1 | Met betrekking tot specifieke indicatie 3g: Kunt u verklaren waarom er 0 cartridges worden gebruikt? | Indicatie aantal bij 3g is na controle aangepast. Bij AMC is 1 cartridge aangevuld.
28 | Bijlage 6 - Indicatie aantallen | 4a & 4b | 1 | Met betrekking tot specifieke indicaties 4a en 4b: Kunt u het grote verschil in cartridges tussen deze 2 procedures bij AMC verklaren? Is er in beide gevallen sprake van een volledige procedure? | Na controle is correctie doorgevoerd, AMC moet zijn: 1 black, 1 blue, 1 white.
29 | Bijlage 6 Aantallen |  | 1 | In het overzicht zijn voor verschillende indicaties grote verschillen te zien tussen beide locaties in het aantal gebruikte staplers en reloads (bv. 2a Maagresectie: VU 3 staplers 6 reloads; AMC 1 stapler 2 reloads). Kunt u deze verschillen verder toelichten? In het prijzenblad kan immers slechts 1 concreet aantal per indicatie opgegeven worden. | Zie ook antwoord op vraag 9. De aantallen zijn op basis van de huidige materialen en geven een indicatie weer. De umc's gebruiken op dit moment verschillende materialen dit ziet u ook terug in het overzicht. De bedoeling is om in de toekomst op beide locaties met dezelfde materialen te werken waardoor dit verschil zal verdwijnen. voor het Prijzenblad zal UMC uitgaan van een onderbouwd advies van de inschrijver.
30 | Bijlage 8 Conceptovereenkomst | 5 | 3 | Clausule 5.2: voor individueel bestelde artikelen gaan wij akkoord met levering binnen 48 uur indien besteld voor 12.00 uur op een werkdag. Voor kits (d.w.z. speciaal samengestelde pakketten met meerdere artikelen) geldt een ander bestelproces met bijbehorende levertermijn. Bent u hiermee akkoord? | UMC kan deze vraag niet beantwoorden aangezien Inschrijver geen ander levertermijn voorstelt. UMC is verder in de veronderstelling dat het hier allemaal om losse artikelen gaat en geen samengestelde pakketten. Dus niet akkoord.
31 | Bijlage 8 Conceptovereenkomst | 6 | 5 | Clausule 6.8: Het aanleveren van dergelijke informatie brengt een disproportionele administratieve last met zich mee. Zou het mogelijk zijn te voorzien dat dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden, op redelijk verzoek van het UMC kan? | Niet akkoord, deze gegevens zijn een vereiste. Het betreft ook een gangbare vraag binnen deze markt.
32 | Bijlage 9 | Artikel 10.5, 10.6, 10.7 en 10.8 | 5 | In zijn algemeenheid zien wij geen reden waarom Partijen, indien in de toekomst onverhoopt een meningsverschil zou ontstaan, over andere weren, bevoegdheden en rechtsmiddelen zouden moeten beschikken. Het lijkt ook niet redelijk om Leveranciers in zoverre rechtsbescherming te ontzeggen. Graag uw bevestiging dat deze bepalingen wederkerig mogen worden geacht. | Uw suggestie wordt niet overgenomen. In kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
33 | Bijlage 9 | Artikel 10.6 | 5 | Het voorstel tot algemene schuldvergelijking is disproportioneel en komt in strijd met de Gids Proportionaliteit. Zou u daarom dit artikel in zijn geheel willen vervangen door: "UMC is gerechtigd om opeisbare, niet-betwiste bedragen die zij op basis van deze Overeenkomst van Leverancier kan vorderen, te verrekenen met de bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is."? Indien u dit wedervoorstel niet wenst over te nemen, zou u dit dan willen motiveren in het licht van de Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit en rechtspraak? | Uw suggestie wordt niet overgenomen. In kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
34 | Bijlage 9 | Artikel 13.7 | 6 | Het is disproportioneel dat umc om deze reden de overeenkomst kan beëindigen. Kan dit artikel worden aangepast zodat voor beëindiging aan de voorwaarden van artikel 20 AIVG 2016 moet worden voldaan? Indien u dit wedervoorstel niet wenst over te nemen, zou u dit dan willen motiveren in het licht van de Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit en rechtspraak? | Akkoord, voor beëindiging van de Overeenkomst dient aan Artikel 20. Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst te worden voldaan.
35 | Bijlage 9 | Artikel 19.2 | 8 | In artikel 19.2 van de algemene inkoopvoorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. In artikel 19.2 is deze beperking voor een aantal gevallen vervallen. Daarmee staat vast dat de umc's voor die gevallen van haar opdrachtnemer een wat de hoogte betreft ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis verlangen. Dat is in strijd met voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit (vergelijk Commissie van Aanbestedingsexperts 29 april 2016, Advies 331). U hebt deze afwijking verder nergens in de aanbestedingsstukken gemotiveerd. U handelt daarmee in strijd met artikel 1.10 lid 4 van de Aanbestedingswet 2012. Wij wijzen u in dit verband ook op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 5 oktober 2016 (vzr. rechtbank Den Haag 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11869, r.o. 5.12) en het gelijkluidende oordeel van het gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 (gerechtshof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:260, r.o. 37). Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat u artikel 19.2 van de algemene inkoopvoorwaarden zult laten vervallen. | Uw verzoek artikel 19.2 in z`n geheel te laten vervallen wordt niet overgenomen. De AIV-2016 zijn niet strijdig met enige wet. In kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
36 | Bijlage 9 | Artikel 19.5, 19.6 en 19.7 Aansprakelijkheid en 20 | 8 | In zijn algemeenheid zien wij geen reden waarom Partijen, indien in de toekomst onverhoopt een meningsverschil zou ontstaan, over andere weren, bevoegdheden en rechtsmiddelen zouden moeten beschikken. Het lijkt ook niet redelijk om Leveranciers in zoverre rechtsbescherming te ontzeggen. Graag uw bevestiging dat deze bepalingen wederkerig mogen worden geacht. | In zijn algemeenheid zijn de NFU AIV-2016 niet strijdig met enige wet. In kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
37 | Leidraad | 5.7 | 30 | Wordt er op het product scoringsformulier met compressie bij nr 3 en 4 'compressie op het weefsel' bedoeld? | Ja.
38 | Leidraad | 5.1 | 24 | Waarom heeft aanbestedende dienst gekozen voor een verdeling van 350 punten bij een prijsverlaging van slechts 30% van het plafondbedrag? Dit is een disproportionele verdeling. We stellen voor om een proportionele verhouding te gebruiken zoals bij eerdere aanbestedingen van het AMC: een aanbieder die bijvoorbeeld 10% duurder is (350 - (10%*350) dus 35 punten minder punten te geven dan de goedkoopste aanbieder. DIt zoals eerder besproken/ conform gedeelde documenten tijdens marktconsultaties. | Het prijsplafond is gebaseerd op de huidige prijzen. N.a.v. de ontvangen informatie tijdens de marktconsultaties heeft UMC voor een schaal van 30% gekozen voor criteria prijs. We verwachten hiermee een proportionele keuze te maken. UMC heeft voor een absolute beoordeling gekozen voor gunningscriteria prijs en dus niet voor een relatieve beoordeling waarbij de score van een inschrijver afhankelijk wordt van de inschrijving van een andere aanbieder. Voordeel van deze absolute methode is dat de eigen score onafhankelijk is van de andere aanbieders. Inschrijver heeft na het invullen van Bijlage 4 Prijzenblad ook direct inzicht in zijn eigen score. Inschrijver kan hierdoor ook zelf invloed uitoefenen op zijn score. De door vraagsteller opgenomen suggestie is tijdens marktconsultatie besproken maar niet overgenomen door UMC omdat een absolute beoordelingsmethode de voorkeur heeft.
39 | Leidraad | 2.5 | 11 | Taal - leverancier beschikt over Engelse productbrochures en aanverwante documenten te gebruiken voor de toelichting. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord voor productbrochures en aanverwante documenten.
40 | Leidraad | 5.7 | 29 | Testbeoordeling - is dit op basis van ranking of kunnen meedere leveranciers dezelfde punten krijgen per onderwerp? | De diverse wensen worden per inschrijving beoordeeld. In de Leidraad en in Bijlage 5 Programma-van-Wensen is opgenomen hoeveel punten er per wens kunnen worden verdiend. In theorie kan het zijn dat inschrijvers per onderwerp als ze even goed scoren dezelfde punten krijgen.
41 | Leidraad | Algemeen |  | Valt 100% van de gebruikte materialen onder deze aanbesteding, of wordt er gebruik gemaakt van een zgn "vrije ruimte"? En zo ja, welk percentage vrije ruimte betreft het? | De omvang van de opdracht is gebaseerd op 13 verschillende chirurgische procedures waarvoor deze materialen nodig zijn. Per procedure is een indicatie aantal opgenomen in Bijlage 4 Prijzenblad. Zie verder paragraaf 1.3 Doel van de aanbesteding, omvang van de Opdracht van de Leidraad.
42 | Leidraad | PvE vraag 6 | 21 | Wat verstaat u onder "cutter staplers"? | Met een "cutter stapler" bedoelt UMC een snijdende stapler. Mogelijk heeft UMC per abuis een merknaam gebruikt. Deze melding dient dan zo gelezen te worden dat deze wordt opgevolgd door de woorden "of gelijkwaardig" zoals opgenomen in de Leidraad bij paragraaf 3.8.
43 | Leidraad | PvE vraag 9 | 21 | U vermeldt zowel "Lineair cutter staplers 2 dubbele rijen" als "Lineair cutter staplers 3 dubbele rijen" terwijl u ook spreekt over "De volgende staplers hebben minimaal:". Waarom deze dubbele vermelding? En waarom niet voor circulaire staplers? | Is inderdaad dubbel, de opsomming is aangepast naar "minimaal 2 dubbele rijen. Zie bijlage 3 PvE en Leidraad.
44 | Leidraad | PvE vragen 15 en 17 | 22 | Bedoelt u hier "cutter stapler" ipv "cutter"? | UMC bedoelt met een "cutter stapler", dus een snijdende stapler. Zie ook antwoord 42.
45 | Leidraad | Beoordelings-systmatiek Wensen | 28 | Is het mogelijk om voorafgaand aan de beoordeling van wens 1 aanwezig te zijn en alle beoordelaars een korte (ca 10 minuten) instructie te geven? Dit mede gezien het feit dat de beoordelingscommissie mogelijk alleen uit chirurgen bestaat die doorgaans in de praktijk niet alle handelingen zullen uitvoeren (bijvoorbeeld het in elkaar zetten van reusable onderdelen)? | Nadere instructie is niet noodzakelijk voor de beoordelingscommissie. De markt van mechanisch hechtmaterialen is niet zo’n grote markt en de meeste producten zijn bekend bij chirurgen aangezien er regelmatig getest wordt met andere producten.
46 | Leidraad | Beoordelings-systmatiek Wensen | 28 | Op welke wijze neemt u in de beoordeling ook de kennis en inzichten van andere disciplines/professies mee (bijvoorbeeld OK assistenten, logistiek verantwoordelijken)? Zullen deze ook deel uit maken van de beoordelingscommissie? | Indien zij dit nodig acht kan de beoordelingscommissie ten behoeve van de beoordeling van bepaalde onderwerpen het advies inwinnen van (externe) deskundige. Deze deskundige maken echter geen onderdeel uit van de beoordelingscommissie.
47 | Leidraad | Beoordelings-systmatiek Wensen | 28 | Maken zowel mannelijke als vrouwelijke chirurgen deel uit van de beoordelingscommissie (ivm grote vs kleine handen en de beoordeling van ergonomie en handkracht)? | Ja.
48 | Leidraad | Beoordelings-systmatiek Wensen | 28 | Op welke wijze kunnen wij specifieke voordelen van onze producten naar voren brengen welke niet specifiek in de productbeoordelingssystematiek zijn opgenomen, maar welke ons inziens belangrijk zijn om bij de beoordeling te betrekken? | In bijlage 3 Programma van Eisen dient u bij een aantal eisen een toelichting op te nemen. Voor de productbeoordelingssystematiek kan dit in de onderbouwing van uw materiaal advieskeuze in bijlage 4 Prijzenblad en bij Wens 2 van Bijlage 5 PvW
49 | Leidraad | 5.7- schema 6 | 30 | Bij dit beoordelingsformulier wordt vrijwel alleen beoordeeld op praktische aspecten van de producten. In welke mate en op welke wijze worden de performance en het eindresultaat beoordeeld? | UMC gaat ervan uit dat Inschrijver producten zal aanbieden die aan de algehele doelstelling van de opdracht voldoen, zie Leidraad paragraaf 1.3. Naast een Programma van Eisen voor deze Medische Hulpmiddelen stelt UMC ook een aantal Geschiktheidseisen op, zie Leidraad paragraaf 4.3. Hierbij wordt o.a. een aantoonbare Referentieverklaring geëist over het gebruikte mechanisch hechtmaterialen assortiment van de referent. UMC gaat ervan uit dat producten met een slechte performance en/of eindresultaat niet tot een positieve Referentieverklaring zouden leiden voor Inschrijver. Binnen de markt van mechanisch hechtmaterialen zijn niet zo veel aanbieders, zeker gezien de doelstelling van UMC waar het om een totaal pakket gaat. Binnen deze kleine markt zijn de meeste producten ook bekend bij chirurgen. Wanneer een voor de beoordelingscommissie “vreemd” materiaal advies zou worden opgenomen in Bijlage 4 Prijzenblad zou dit dan ook mogelijk kunnen leiden tot een verzoek om nadere toelichting vanuit de UMC. Mogelijk dat de beoordelaars er dan ook voor kiezen om een andere testoptie te gebruiken voor het betreffende product (paragraaf 5.7 van de Leidraad).
50 | Leidraad | 5.7- schema 6 | 30 | Met betrekking tot beoordelingsformulier punt nr. 3 & 4: Wat is beter? Veel of weinig compressie? En hoe gaat u dat meten? | Een optimale stapling compressie zorgt voor enerzijds een goede afsluiting en anderzijds voor een intacte microcirculatie zonder schade aan het weefsel en bereikt dit bij weefsels variërend in dikte en textuur. Zie aangepast beoordelingsformulier voor de beoordeling.
51 | Leidraad | 5.7- schema 6 | 30 | Met betrekking tot beoordelingsformulier punt nr. 10: Wat bedoelt u precies met "wijze van verpakking"? Welke criteria zijn hierbij van toepassing en hoe en door wie wordt dit beoordeeld? | Beoordeling gebeurt door Beoordelingscommissie en wanneer nodig aangevuld met (extern) advies zie ook antwoord 41. Men zal een integrale beoordeling maken aangaande de algehele verpakkingswijze; is het efficiënt en eenvoudig te openen. Voor dit punt zal een operatie assistent benaderd worden.
52 | Leidraad | 5.7- schema 6 | 30 | Met betrekking tot beoordelingsformulier punt nr. 11: Wij gaan er hierbij vanuit dat er wordt gekeken naar de totale hoeveelheid afval (per procedure). Dit mede gezien verschillen in reusability, flexibiliteitsverschillen in inzet van instrumentarium en verschillen in herbruikbaarheid van producten. Kunt u dit bevestigen? | UMC zal hierbij uitgaan van de combinatie stapler en reload zoals opgenomen in paragraaf 5.7 van de leidraad.
53 | Leidraad | 5.7- schema 6 | 30 | Met betrekking tot beoordelingsformulier punt nr. 13: In hoeverre wordt hier ook meegenomen de flexibiliteit van een powered instrument systeem en de gebruiksvoordelen die dit tijdens de procedure oplevert? | Niet, dit wordt niet beoordeeld aangezien een Powered device voor een aantal procedures een eis is. Mocht dit een meerwaarde voor een beoordelaar zijn kan hij/zij dit specifiek opnemen in punt 14 van het beoordelingsformulier.
54 | Leidraad en Formulier Referentieverklaring | 4.3.7 | 20 | Is het beschrijven van 1 referent voldoende? | UMC geeft de voorkeur aan inschrijvers met een ruime ervaring met implementatie en transitie trajecten van gelijke omvang. Meerdere referenten die voldoen aan de gestelde eisen van 4.3.7. hebben dan ook de voorkeur. De eis is echter 1 referent.
55 | NFU AIV | 6.12 |  | Leverancier kan dit niet waarmaken. Uitgestelde leveringen worden niet voor een klant specifiek opgeslaan. Wij stellen voor om de bestelling te annuleren en opnieuw te plaatsen en te behandelen. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Bepaling 6.12 komt te vervallen
56 | NFU AIV | 8.1 |  | Eigendomsvoorbehoud is een gangbare bescherming voor de leverancier in geval van faillissement of betalingsmoeilijkheden. Bent u akkoord om dit artikel aan te passen zodat een eigendomsvoorbehoud voor leverancier op de voorraden bij het UMC wordt toegestaan? | Nee niet akkoord. Dit verzoek van vragenstellen geeft praktische bezwaren omdat het om medische hulpmiddelen gaat. In geval van levering van mechanisch hechtmateriaal is het goed mogelijk dat het geleverde product dezelfde dag van levering wordt gebruikt bij een chirurgische ingreep. Op welke wijze wil vragensteller een beroep doen op eigendom? Het terughalen van materiaal is immers niet aan de orde vanwege de onmogelijkheid daarvan. Daarnaast is het ondoenlijk om voor UMC een administratie bij te houden welke producten na betaling in eigendom zijn en welke (nog) niet. Potentiele inschrijver heeft voldoende mogelijkheden recht te halen met betrekking tot betalingsplicht door UMC van geleverde goederen.
57 | NFU AIV | 8.2 |  | Zie punt 6.12. Gaat u akkoord om dit artikel te schrappen? | Bepaling 8.2 komt te vervallen. Bepaling onder 8.1 blijft van kracht.
58 | NFU AIV | 10.6 |  | Een algemene schuldvergelijking is niet marktconform. Schuldvergelijking is enkel aanvaardbaar indien deze uit dezelfde oorzaak en betrekking heeft op opeisbare, niet-betwiste schulden. Gaat u akkoord om dit artikel te vervangen door: “UMC is gerechtigd om bedragen die zij uit hoofde van dezelfde Overeenkomst opeisbaar en onbetwist te vorderen heeft, te verrekenen met de bedragen die zij aan Leverancier verschuldigd is.”? | Uw suggestie wordt niet overgenomen. In kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
59 | NFU AIV | 10.7 |  | Gaat u akkoord om dit artikel te vervangen door: “UMC is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Leverancier tekort komt in de nakoming van een essentiele verbintenis onder diezelfde Overeenkomst.” | Uw suggestie wordt niet overgenomen. Zie antwoord vraag 15.
60 | NFU AIV | 11.1 |  | Gaat u akkoord om de volgende tekst toe te voegen aan dit artikel: ”Leverancier staat er voor in dat de geleverde Prestaties beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die UMC op basis van de gebruiksaanwijzing en heersende wettelijke en branche normen mag verwachten, (...)” | Suggestie wordt niet overgenomen. De aanvulling waar u om vraagt valt al onder artikel 11.1. De “gebruiksaanwijzing” is een onderdeel van de “geleverde documentatie”. Artikel 11.1 beperkt zich echter dus niet enkel tot de gebruiksaanwijzing.
61 | NFU AIV | 12.3, 12.4 |  | 10 jaar is niet werkbaar voor alle productgroepen. De periode is afhankelijk van gebruikelijke levensduur – deze verschilt van product tot product en kan dus niet minimaal 10 jaar zijn.Kunt u de tekst in dit artikel wijzigen als volgt: “(...)(uitgaande van omstandigheden van normaal gebruik).” En ‘de Prestatie voor de overeengekomen periode na acceptatatie te onderhouden voor zover daartoe een opdracht wordt verstrekt’.? | 12.3 Aan dit artikel wordt toegevoegd: De gestelde periode van 10 jaar zal afhankelijk zijn van het type product en de bijbehorende levensverwachting. Bij afwijking zal dit expliciet worden vermeld in de overeenkomst. 12.4 Aan dit artikel wordt toegevoegd: De gestelde periode van 10 jaar onderhoud zal afhankelijk zijn van het type product en de bijbehorende levensverwachting. Bij afwijking zal dit expliciet worden vermeld in de overeenkomst.
62 | NFU AIV | 13.2 |  | De productie en opslagplaatsen zijn in handen van groepsvennootschappen die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Kunt u deze tekst als volgt wijzigen: “Leverancier zal alle redelijke stappen nemen om hiertoe toegang te verlenen tot de plaatsen waar de Prestaties worden geproduceerd of (...)” ? | Wijziging van tekst “Leverancier zal alle redelijke stappen nemen om hiertoe toegang te verlenen tot de plaatsen waar de Prestaties worden geproduceerd of (...)” akkoord
63 | NFU AIV | 14.2 |  | Gaat u akkoord met het vervangen van de genoemde termijn van 24 maanden door 6 maanden? | Akkoord mits de geleverde producten met een expiratiedatum korter dan 24 maanden door UMC altijd kunnen worden geweigerd of tot 2 maanden voor verstrijken expiratiedatum kosteloos kunnen worden geretourneerd.
64 | NFU AIV | 16 |  | De geheimhouding clausule zou wederkerig moeten zijn zodat ook het bedrijfsgeheim van leverancier beschermd wordt. Verzoek om “Leverancier” en "UMC" overal te vervangen door “Iedere Partij”. | Niet akkoord.
65 | NFU AIV | 18.1, 18.2 |  | Idem zie punt 16 - Overdrachtsregeling zou wederkerig moeten zijn. Verzoek om “Leverancier” en "UMC" overal te vervangen door “Iedere Partij”. | UMC`s stellen volgende afwijkende invulling van artikel 18 voor: Artikel 18. Overdracht rechten en verplichtingen 18.1 Aan dit artikel wordt toegevoegd: Deze bepaling is wederkerig en geldt mitsdien voor beide partijen. Overdracht c.q. uitbesteden door Leverancier is alleen mogelijk met instemming van UMC. UMC zal de toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
66 | NFU AIV | 19.1 |  | De aansprakelijkheidsclausule geldt voor iedere partij en moet beperkt zijn tot directe schade. Verzoek om dit artikel als volgt te wijzigen: “Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor directe schade, van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan of toegebracht, die de andere Partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst. Partijen zijn jegens elkaar uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.” | Niet akkoord, zie ook antwoord op vraag 15.
67 | NFU AIV | 19.5 |  | Eventuele productaansprakelijkheidsclaims van patienten dienen uit het toepassingsgebied van de AIV blijven. Kunt u aan dit artikel de volgende tekst toevoegen: “Leverancier vrijwaart UMC voor aanspraken van derde met uitzondering van patiënten (…)”? | Niet akkoord en in strijd met dwingend recht.
68 | NFU AIV | 19.6 |  | Verzoek om dit artikel te schrappen. Directe schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst wordt vergoed. Als er met werknemer iets gebeurt (lichamelijk schade) valt het onder de verplichte aansprakelijkheid en verzekering. | Uw verzoek artikel 19.6 in z`n geheel te laten vervallen wordt niet overgenomen. De AIV-2016 zijn niet strijdig met enige wet. IIn kort gedingen naar aanleiding van eerdere aanbesteding heeft de voorzieningenrechter alle bezwaren met betrekking tot de AIV-2016 ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 en ECLI:NL:RBDHA:2018:4955).
69 | NFU AIV | 33.11 |  | Verzoek om dit artikel te schrappen – dit wordt gedekt door artikel 19.1. | Artikel 33.11 blijft gehandhaafd.
70 | Prijsplafond | 5.2 | 24 | Kunt u aangeven hoe het prijsplafond is bepaald? | Het prijsplafond is gebaseerd op de huidige prijzen van de diverse materialen die nu gebruikt worden door de deelnemende umc's.
71 | Prijsplafond |  |  | Opmerking UMC | UMC heeft een aantal vragen ontvangen over bijlage 6 Indicatie aantallen . Op basis van de vragen hebben de umc’s een controle uitgevoerd en bij een aantal procedures heeft dit geleid tot aanpassingen in het aantal opgenomen staplers en/of cartridges (vragen 56, 58, 61, 62 en 65). Een aantal van deze correcties hebben een direct gevolg voor de huidige berekening van het prijsplafond aangezien deze gebaseerd is op de huidige prijzen. De berekening voor het prijsplafond is dan ook opnieuw uitgevoerd o.b.v. de gecorrigeerd aantallen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het prijsplafond. Het prijsplafond is nu vastgesteld op € 1.386.000 inclusief BTW. Zie aangepaste aanbestedingsdocumenten. Door deze wijziging komen de voorgaande aanbestedingsdocumenten te vervallen.