## Prognose Deelgebieden
Oppervlakte kavels
| Deelgebied FDI | [14 empty] | Deelgebied FDII | [8 empty] | Deelgebied FDIII | [6 empty] | Totaal |  | Terminals
Kavel | A01 | A02 | A03 | B01 | B03 | B04 | B06 | C01 | C04 | C07 | A | B02 + B05 | C02 – C06 | Totaal |  | E1 + E2 | F1 + F2 | E1 rest | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Totaal | G1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Totaal |  |  | Vliegtuig-bewegingen | Passagiers
Bestemming | Optie Hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Optie airport campus | Optie hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Optie hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | parkeren | parkeren | parkeren | Hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Optie hotel
2021 | [13 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2022 | [13 empty] | 0 | 0 | 103018 | [7 empty] | 103018 | [6 empty] | 0 | 103018 | 0
2023 | 5950 |  | 3820 |  |  |  |  | 2350 | 6500 | 2350 |  |  |  | 5950 | 15020 |  | 113680 | 12300 | [5 empty] | 228998 | [6 empty] | 0 | 244018 | 0
2024 |  | 16450 | [11 empty] | 5950 | 31470 |  |  |  | 12300 |  |  |  |  | 241298 | 123500 | 13000 |  |  |  |  | 136500 | 409268 | 0
2025 |  |  |  |  | 4600 | [8 empty] | 5950 | 36070 |  |  |  |  | 12300 | 12300 |  |  | 265898 |  |  | 13000 |  |  |  | 149500 | 451468 | 0
2026 |  |  |  | 4340 |  | 4340 | 4600 | [6 empty] | 14630 | 40670 | [6 empty] | 12300 | 12300 | 290498 |  |  |  | 13000 |  |  | 162500 | 493668 | 8680
2027 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 |  |  |  |  | 13000 |  | 175500 | 506668 | 8680
2028 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [5 empty] | 13000 | 188500 | 519668 | 8680
2029 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2030 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2031 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2032 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2033 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2034 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2035 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2036 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2037 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2038 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2039 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2040 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2041 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2042 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2043 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2044 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2045 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2046 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2047 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2048 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2049 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2050 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
2051 | [13 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
[14 empty] | 14630 | 40670 | [8 empty] | 290498 | [6 empty] | 188500 | 519668 | 8680
Totale oppervlakte (m2) | 5950 | 16450 | 3820 | 4340 | 4600 | 4340 | 4600 | 2350 | 6500 | 2350 | 14950 | 12500 | 12500 | 14630 | 40670 | 103018 | 113680 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 290498 | 123500 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 188500 | 519668 | 8680
Optie hotel |  | bron: PPT LAB, 11 juni

## Uitgangspunten debiet+ vrachten
Watergebruik toileten + toevoeging aan afvalwater
Omschrijving | Eenheid | Urine | Feces
Watergebruik conventioneel toilet | l/spoelbeurt | 5 | 8 |  |  | https://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Cijfers/Watergebruik-Thuis-2016.pdf
Watergebruik vacuumtoiletten | l/spoelbeurt | 1 | 1 |  |  | Bron: Vewin; Watergebruik Thuis
Watergebruik urinoir | l/spoelbeurt | 1 | n.v.t.
Gemiddelde hoeveelheid urine (+ fecalien) per toiletbezoek | l/spoelbeurt | 0.3 | 0.125
Toiletgebruik | per persoon
Omschrijving | x per dag | Huishoudens | Kantoor/bedrijvigheid | Hotel
Urine | 6 | 80% | 50% | 60%
Feces | 1 | 95% | 35% | 80%
Totaal | 7 | 5.75 | 3.35 | 4.4
Urinoir gebruik
Omschrijving | Eenheid | Hotel | Kantoor/bedrijvigheid
Verhouding dames | % | 50% | 35% |  | Inschatting
Verhouding heren | % | 50% | 65% |  | Inschatting | Zwartwatergat |  |  |  | STOWA 1998-40 Theoretische vrachten
Gebruik urinoir door heren voor lozing urine | % | n.v.t | 90% |  | Aanname
Gebruik closet door heren voor lozing urine | % | 100% | 10% |  | Aanname
Afvalwaterhoeveelheid
Omschrijving | Eenheid | Huishoudens | Kantoor/bedrijvigheid | Hotel
Zwartwater (vacuumtoiletten) | l/pers.d | 7.3088 | 4.2938 | 5.58
Zwartwater (closet) | l/pers.d | 33.1587 | 18.7437 | 25.58
Zwartwater (closet en urinoir) | l/pers.d | n.v.t. | 11.7237 | n.v.t.
Grijswater | l/pers.d | 90 | 3.675 | 200
GF-afval | l/pers.d | 0.18 | 0.045 | 0.09
Watergebruik voedselrestenvermaler | l/pers.d | 1 | 0.25 | 0.5
Vracht in zwartwater
Omschrijving | Eenheid | Huishoudens | Kantoor/bedrijvigheid | Hotel
CZV totaal | g/pers.d | 49.5 | 28.8391 | 37.8783
BZV | g/pers.d | 18.3333 | 10.6812 | 14.029
Zwevende stof (ZS) | g/pers.d | 22 | 12.8174 | 16.8348
N-totaal | g/pers.d | 10.2 | 5.9426 | 7.8052
P-totaal | g/pers.d | 1.3 | 0.75739 | 0.99478
Strandeiland
Vracht in grijswater | [7 empty] | Grijswater huishoudens |  |  |  |  | Grijswater kantoor
Omschrijving | Eenheid | Huishoudens | Kantoor/bedrijvigheid | Hotel |  |  |  | LeAF 2018
CZV totaal | g/pers.d | 50.8 | 1.725 | 29.8 |  |  |  | CZV totaal | N-totaal | P-totaal |  |  | CZV totaal | N-totaal | P-totaal
BZV | g/pers.d | 25.4 | 0.8625 | 14.9 |  |  |  | g/pers.d | g/pers.d | g/pers.d |  |  | g/pers.d | g/pers.d | g/pers.d
Zwevende stof (ZS) | g/pers.d | 30.48 | 1.035 | 17.88
N-totaal | g/pers.d | 0.4 | 0.02 | 0.2 |  |  | Pers. Verz. | 3.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0.175 | 0.005
P-totaal | g/pers.d | 0.3 | 0.015 | 0.3 |  |  | Voedselverz. | 23 | 0.1 | 0 |  |  | 1.15 | 0.005 | 0
[7 empty] | Textielreiniging | 21 | 0.2 | 0
Vracht in GF-afval |  |  | 25% | 50% |  |  | Verz. Woning | 5.3 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0
Omschrijving | Eenheid | Huishoudens | Kantoor/bedrijvigheid | Hotel |  |  | Totaal | 52.8 | 0.4 | 0.3 |  |  | 1.725 | 0.02 | 0.015
CZV totaal | g/pers.d | 59.2 | 14.8 | 29.6
BZV | g/pers.d | 42.0791 | 10.5198 | 21.0395 | [5 empty] | Dweilen | x/jaar | 36.5 | 260
Zwevende stof (ZS) | g/pers.d | 35.4 | 8.85 | 17.7 | [6 empty] | x/m2 | 0.3576 | 0.0052685
N-totaal | g/pers.d | 2.0387 | 0.50967 | 1.0193
P-totaal | g/pers.d | 0.2 | 0.05 | 0.1
Uitgangspunten bedrijventerein
Omschrijving | Eenheid |  | Kantoor/bedrijvigheid
Medewerkers per ha district I | medewerkers/m2 |  | 0.005
Medewerkers per ha district II | medewerkers/m2 |  | 0.0075
Medewerkers per ha district III | medewerkers/m2 |  | 0.0075
Uitgangspunten hotel bezetting
Omschrijving |  |  |  | Hotel
Aantal kamers hotel A01 | stuks |  |  | 156
Aantal kamers hotel B01 | stuks |  |  | 332
Aantal kamers hotel B04 | stuks |  |  | 250
Bezetting per kamer | persoon/kamer |  |  | 1.8
Aantal gasten hotel A01 | stuks |  |  | 280.8
Aantal gasten hotel B01 | stuks |  |  | 597.6
Aantal gasten hotel B04 | stuks |  |  | 450
Aantal medewerkers hotel A01 | stuks |  |  | 30
Aantal medewerkers hotel B01 | stuks |  |  | 45
Aantal medewerkers hotel B04 | stuks |  |  | 40
Note on C10: Auteur: obv STOWA 1998-40
Note on D10: Auteur: STOWA 2018-41 stelt 85% urine thuis geloosd
Note on E10: Auteur: aanname Tauw
Note on F10: Auteur: Inschatting. Uitgangspunt, mensen blijven vooral avond, nacht en kort deel ochtend, daarvoor 50%. Met 10% verhoogd aangezien in hotels ook conferenties worden gehouden.
Note on C11: Auteur: obv STOWA 1998-40
Note on D11: Auteur: Aanname. STOWA 2018-41 stelt 95% ontlasting binnenshuis
Note on E11: Auteur: aanname Tauw
Note on F11: Auteur: Aanname, merendeel mensen doet behoefte in hotel
Note on D12: Auteur: Volgens Vewin watergebruikt thuis is het 5,87
Note on E26: Auteur: aanname: 0,5 liter handen wassen per toiletbezoek + 2 liter kantine spoelwater en schoonmaak pppd
Note on F26: Auteur: Leidraad riolering stelt 10-40 l/h gedurende 10 uur/d als maatgevende belasting. Gemiddeld is dat 250 liter/d. Dat is inclusief toiletwater. Ex toiletwater is dit afgerond op 200 l/d
Note on D27: Auteur: rapportage CREM; "Bepaling voedselverliezen om huishoudelijk afval in Nederland "; jaar 2013
Note on E28: Auteur: aanname, kleinere vermaler dan in hotel dus minder efficient met water verbruik Slechts een deel van de dagelijkse GF vracht wordt vermalen dus relatief beperkt debiet per persoon per dag
Note on F28: Auteur: aanname; grote professionele vermaler in centrale keuken. Verwachting, verbruikt minder liter per persoon per dag
Note on D32: Auteur: STOWA 1998-40
Note on D35: Auteur: STOWA 1998-40
Note on D36: Auteur: LCA voedselresten STOWA
Note on D40: Auteur: STOWA 1998-40
Note on D41: Gemiddelde verhouding grijswater afvalwater gehanteerd; CZV/BZV= 2
Note on D42: Gemiddelde verhouding communaal afvalwater gehanteerd; ZS/BZV= 1,2
Note on D43: Auteur: STOWA 1998-40
Note on E43: Auteur: 5% van huishoudelijke vracht, expert judgement
Note on S43: Auteur: Aanname 5%
Note on T43: Auteur: Aanname 5%
Note on U43: Auteur: Aanname 5%
Note on D44: Auteur: Bron: Praktijkgegevens Lemmerweg, Sneek
Note on E44: Auteur: 5% van huishoudelijke vracht, expert judgement
Note on S44: Auteur: Aanname 5%
Note on T44: Auteur: Aanname 5%
Note on U44: Auteur: Aanname 5%
Note on E46: Auteur: aanname: GF afval lunch is 25% t.o.v. dagelijkse GF vracht vanuit huishouden
Note on F46: Auteur: aanname: GF afval 50% t.o.v. dagelijkse GF vracht vanuit huishouden
Note on S46: Auteur: Aanname; gelijke vracht als in Strandeiland
Note on T46: Auteur: Aanname gemiddeld hh NL 0,7x per week schoonmaak. Kantoren 5x per week
Note on U46: Auteur: Aanname gemiddeld hh NL 0,7x per week schoonmaak. Kantoren 5x per week
Note on O47: Auteur: expert judgement
Note on T47: Auteur: expert judgement
Note on U47: Auteur: expert judgement
Note on D48: Auteur: Obv metingen Campusplaza, STOWA 2015-W-02 en Claudia Wendland
Note on F48: Auteur: aanname; GF vrachten gelijk aan huishouden
Note on D49: Auteur: Obv metingen Campusplaza, STOWA 2015-W-02 en Claudia Wendland
Note on D50: Auteur: Obv metingen Campusplaza, STOWA 2015-W-02 en Claudia Wendland
Note on D51: Auteur: Obv metingen Campusplaza, STOWA 2015-W-02 en Claudia Wendland
Note on D52: Auteur: Obv metingen Campusplaza, STOWA 2015-W-02 en Claudia Wendland
Note on E56: Auteur: Bron: ppt 11 juni, 100 medewerkers per 10.000 m2 bedrijfsoppverlak en een FSI van 2 (BVO=2x beschikbaar oppervlak) --> alleen voor airport campus is de FSI iets kleiner dan 2 maar het verschil in medewerkers is verwaarloosbaar
Note on E57: Auteur: Bron: ppt 11 juni, 75 medewerkers/ha
Note on E58: Auteur: Bron: ppt 11 juni, 75 medewerkers/ha
Note on F62: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F63: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F64: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F65: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F69: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F70: Auteur: Bron: ppt 11 juni
Note on F71: Auteur: Bron: ppt 11 juni

## ZW Vrachten door de tijd
|  | Kies situatie voor debiet berekening: |  | Kantoor/ bedrijvigheid | Zwartwater (vacuumtoiletten) |  |  | Hotel |  | Gemiddelde bezettingsfactor |  | 90%
|  |  |  | Hotels | Zwartwater (vacuumtoiletten) |  |  | Kantoren/bedrijvigheid |  | Gemiddelde bezettingsfactor |  | 71.43%
Debiet en vrachten voor alle deelgebieden samen |  |  |  | Ontwerp vrachten | [5 empty] | Gemiddelde vrachten
Jaar | Medewerkers+hotelgasten | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal |  | Jaar | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | [8 empty] | Zwartwater |  |  | Opgaaf Quavac
| aantal | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d |  |  | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | [9 empty] | Ontwerp | Gemiddeld
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | [m3/d] | [m3/d] | [m3/d]
2022 | 772.635 | 3.5454 | 22.2821 | 16.741 | 4.9853 | 0.62382 | 300.4315 | 2022 | 2.5324 | 15.9158 | 11.9578 | 3.5609 | 0.44558 | [8 empty] | FDI | 10.4408 | 9.2234 | 11.95
2023 | 2103.385 | 10.2616 | 73.0651 | 48.5234 | 14.2378 | 1.7763 | 920.8779 | 2023 | 7.7078 | 55.9514 | 36.5812 | 10.666 | 1.3304 | [8 empty] | FDII | 9.9977 | 7.1412 | 10.01
2024 | 3301.635 | 15.7601 | 123.9904 | 73.7584 | 21.9692 | 2.7409 | 1495.931 | 2024 | 11.6353 | 92.3266 | 54.6063 | 16.1884 | 2.0194 | [8 empty] | FDIII | 6.4873 | 4.6338 | 6.8
2025 | 3606.635 | 17.1596 | 134.5698 | 80.1634 | 23.9371 | 2.9864 | 1626.4165 | 2025 | 12.635 | 99.8833 | 59.1813 | 17.5941 | 2.1947 | [8 empty] | TOTAAL | 26.9258 | 20.9984 | 28.76
2026 | 5044.235 | 26.031 | 219.5487 | 124.5888 | 35.6981 | 4.4473 | 2551.2605 | 2026 | 20.3593 | 174.3996 | 97.9746 | 27.8135 | 3.464
2027 | 5141.735 | 26.4784 | 223.8035 | 126.7014 | 36.3272 | 4.526 | 2598.7924 | 2027 | 20.6789 | 177.4387 | 99.4836 | 28.2629 | 3.5202
2028 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2028 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2029 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2029 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2030 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2030 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2031 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2031 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2032 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2032 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2033 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2033 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2034 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2034 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2035 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2035 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2036 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2036 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2037 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2037 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2038 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2038 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2039 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2039 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2040 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2040 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2041 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2041 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2042 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2042 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2043 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2043 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2044 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2044 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2045 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2045 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2046 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2046 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2047 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2047 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2048 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2048 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2049 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2049 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2050 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2050 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
2051 | 5239.235 | 26.9258 | 228.0583 | 128.8139 | 36.9563 | 4.6048 | 2646.3244 | 2051 | 20.9984 | 180.4779 | 100.9925 | 28.7122 | 3.5764
[7 empty] | 73005.4944 | TOTAAL | 211521.6736 | m3
Debiet en vrachten per deelgebied
|  | Deelgebied FDI hotels |  |  |  |  | Deelgebied FDI bedrijvigheid |  |  |  |  | Deelgebied FDII bedrijvigheid |  |  |  |  | Deelgebied FDIII bedrijvigheid
|  | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal
|  | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d
2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5454 | 22.2821 | 16.741 | 4.9853 | 0.62382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 |  | 2.0359 | 20.2571 | 10.3474 | 2.6715 | 0.33164 | 0.34462 | 3.2773 | 0.96259 | 0.48457 | 0.058007 | 7.8811 | 49.5308 | 37.2134 | 11.0817 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 |  | 2.0359 | 20.2571 | 10.3474 | 2.6715 | 0.33164 | 0.72204 | 6.8666 | 2.0168 | 1.0153 | 0.12154 | 8.3044 | 52.1912 | 39.2122 | 11.6769 | 1.4612 | 4.6977 | 44.6756 | 22.182 | 6.6055 | 0.82657
2025 |  | 2.0359 | 20.2571 | 10.3474 | 2.6715 | 0.33164 | 0.82758 | 7.8703 | 2.3116 | 1.1637 | 0.1393 | 9.151 | 57.512 | 43.2099 | 12.8674 | 1.6101 | 5.1451 | 48.9304 | 24.2946 | 7.2346 | 0.90529
2026 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 5.5925 | 53.1852 | 26.4071 | 7.8637 | 0.98401
2027 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.0399 | 57.44 | 28.5197 | 8.4928 | 1.0627
2028 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2029 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2030 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2031 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2032 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2033 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2034 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2035 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2036 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2037 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2038 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2039 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2040 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2041 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2042 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2043 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2044 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2045 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2046 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2047 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2048 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2049 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2050 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
2051 |  | 9.5077 | 94.6566 | 48.3678 | 12.4645 | 1.5472 | 0.93312 | 8.874 | 2.6064 | 1.3121 | 0.15707 | 9.9977 | 62.8328 | 47.2075 | 14.0578 | 1.7591 | 6.4873 | 61.6948 | 30.6323 | 9.1219 | 1.1414
Aantal gasten/medewerkers per deelgebied
|  | Deelgebied FDI hotels |  | Deelgebied FDI kantoren | Deelgebied FDII | Deelgebied FDIII
|  | gasten | medewerkers | medewerkers | medewerkers | medewerkers
Behandelen als |  | Hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid
2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2022 |  | 0 | 0 | 0 | 772.635 | 0
2023 |  | 280.8 | 30 | 75.1 | 1717.485 | 0
2024 |  | 280.8 | 30 | 157.35 | 1809.735 | 1023.75
2025 |  | 280.8 | 30 | 180.35 | 1994.235 | 1121.25
2026 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1218.75
2027 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1316.25
2028 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2029 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2030 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2031 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2032 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2033 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2034 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2035 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2036 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2037 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2038 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2039 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2040 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2041 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2042 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2043 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2044 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2045 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2046 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2047 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2048 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2049 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2050 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2051 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
Slibproductie
|  | Zwartwaterbehandeling | Zwartwaterbehandeling
|  | Maximaal | Gemiddeld
|  | kg ds/d | kg ds/d
2021 |  | 0 | 0
2022 |  | 5.7403 | 4.1002
2023 |  | 17.5951 | 13.336
2024 |  | 28.5826 | 21.1842
2025 |  | 31.0758 | 22.965
2026 |  | 48.7467 | 38.4058
2027 |  | 49.6549 | 39.0546
2028 |  | 50.5631 | 39.7033
2029 |  | 50.5631 | 39.7033
2030 |  | 50.5631 | 39.7033
2031 |  | 50.5631 | 39.7033
2032 |  | 50.5631 | 39.7033
2033 |  | 50.5631 | 39.7033
2034 |  | 50.5631 | 39.7033
2035 |  | 50.5631 | 39.7033
2036 |  | 50.5631 | 39.7033
2037 |  | 50.5631 | 39.7033
2038 |  | 50.5631 | 39.7033
2039 |  | 50.5631 | 39.7033
2040 |  | 50.5631 | 39.7033
2041 |  | 50.5631 | 39.7033
2042 |  | 50.5631 | 39.7033
2043 |  | 50.5631 | 39.7033
2044 |  | 50.5631 | 39.7033
2045 |  | 50.5631 | 39.7033
2046 |  | 50.5631 | 39.7033
2047 |  | 50.5631 | 39.7033
2048 |  | 50.5631 | 39.7033
2049 |  | 50.5631 | 39.7033
2050 |  | 50.5631 | 39.7033
2051 |  | 50.5631 | 39.7033

## GW vrachten door de tijd
[8 empty] | Hotel |  | Gemiddelde bezettingsfactor |  | 90%
[8 empty] | Kantoren/bedrijvigheid |  | Gemiddelde bezettingsfactor |  | 71.43%
Debiet en vrachten voor alle deelgebieden samen |  |  |  | Ontwerp vrachten | [6 empty] | Gemiddelde vrachten
Jaar | Medewerkers+hotelgasten | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal |  | Jaar | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal
| aantal | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d |  |  | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | [8 empty] | Grijswater |  |  | Opgaaf Quavac
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ontwerp | Gemiddeld
2022 | 772.635 | 2.8394 | 1.3328 | 0.79968 | 0.015453 | 0.01159 |  | 2022 | 2.0282 | 0.952 | 0.5712 | 0.011038 | 0.0082782 | [9 empty] | [m3/d] | [m3/d] | [m3/d]
2023 | 2103.385 | 62.858 | 11.5118 | 6.9071 | 0.092612 | 0.11158 |  | 2023 | 55.3488 | 9.7864 | 5.8718 | 0.076692 | 0.095427 | [8 empty] | FDI | 266.8499 | 240.0262 | 223.64
2024 | 3301.635 | 67.2616 | 13.5788 | 8.1473 | 0.11658 | 0.12955 |  | 2024 | 58.4942 | 11.2628 | 6.7577 | 0.09381 | 0.10827 | [8 empty] | FDII | 8.0069 | 5.7192 | 20.86
2025 | 3606.635 | 68.3824 | 14.1049 | 8.4629 | 0.12268 | 0.13413 |  | 2025 | 59.2948 | 11.6386 | 6.9831 | 0.098167 | 0.11153 | [8 empty] | FDIII | 5.1955 | 3.7111 | 14.16
2026 | 5044.235 | 279.3357 | 45.9961 | 27.5977 | 0.34 | 0.45426 |  | 2026 | 248.9446 | 40.243 | 24.1458 | 0.29262 | 0.3988 | [8 empty] | TOTAAL | 280.0523 | 249.4564 | 258.66
2027 | 5141.735 | 279.694 | 46.1643 | 27.6986 | 0.34195 | 0.45572 |  | 2027 | 249.2005 | 40.3631 | 24.2179 | 0.29402 | 0.39985
2028 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2028 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2029 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2029 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2030 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2030 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2031 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2031 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2032 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2032 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2033 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2033 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2034 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2034 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2035 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2035 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2036 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2036 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2037 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2037 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2038 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2038 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2039 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2039 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2040 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2040 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2041 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2041 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2042 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2042 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2043 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2043 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2044 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2044 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2045 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2045 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2046 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2046 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2047 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2047 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2048 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2048 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2049 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2049 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2050 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2050 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
2051 | 5239.235 | 280.0523 | 46.3325 | 27.7995 | 0.3439 | 0.45718 |  | 2051 | 249.4564 | 40.4832 | 24.2899 | 0.29541 | 0.40089
[8 empty] | TOTAAL | 2430996.8117 | m3
Debiet en vrachten per deelgebied
|  | Deelgebied FDI hotels |  |  |  |  | Deelgebied FDI bedrijvigheid |  |  |  |  | Deelgebied FDII bedrijvigheid |  |  |  |  | Deelgebied FDIII bedrijvigheid
|  | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal | Debiet | CZV totaal | Zwevende stof (ZS) | N-totaal | P-totaal
|  | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | m3/dag | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d
2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8394 | 1.3328 | 0.79968 | 0.015453 | 0.01159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 |  | 56.2702 | 8.4196 | 5.0518 | 0.05676 | 0.08469 | 0.27599 | 0.12955 | 0.077728 | 0.001502 | 0.0011265 | 6.3118 | 2.9627 | 1.7776 | 0.03435 | 0.025762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 |  | 56.2702 | 8.4196 | 5.0518 | 0.05676 | 0.08469 | 0.57826 | 0.27143 | 0.16286 | 0.003147 | 0.0023602 | 6.6508 | 3.1218 | 1.8731 | 0.036195 | 0.027146 | 3.7623 | 1.766 | 1.0596 | 0.020475 | 0.015356
2025 |  | 56.2702 | 8.4196 | 5.0518 | 0.05676 | 0.08469 | 0.66279 | 0.3111 | 0.18666 | 0.003607 | 0.0027052 | 7.3288 | 3.4401 | 2.064 | 0.039885 | 0.029914 | 4.1206 | 1.9342 | 1.1605 | 0.022425 | 0.016819
2026 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 4.4789 | 2.1023 | 1.2614 | 0.024375 | 0.018281
2027 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 4.8372 | 2.2705 | 1.3623 | 0.026325 | 0.019744
2028 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2029 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2030 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2031 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2032 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2033 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2034 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2035 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2036 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2037 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2038 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2039 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2040 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2041 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2042 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2043 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2044 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2045 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2046 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2047 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2048 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2049 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2050 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
2051 |  | 266.1026 | 39.7847 | 23.8708 | 0.26798 | 0.40025 | 0.74731 | 0.35078 | 0.21047 | 0.004067 | 0.0030502 | 8.0069 | 3.7583 | 2.255 | 0.043575 | 0.032681 | 5.1955 | 2.4387 | 1.4632 | 0.028275 | 0.021206
Aantal gasten/medewerkers per deelgebied
|  | Deelgebied FDI hotels |  | Deelgebied FDI kantoren | Deelgebied FDII | Deelgebied FDIII
|  | gasten | medewerkers | medewerkers | medewerkers | medewerkers
Behandelen als |  | Hotel | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid | Kantoor/bedrijvigheid
2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2022 |  |  | 0 | 0 | 772.635 | 0
2023 |  | 280.8 | 30 | 75.1 | 1717.485 | 0
2024 |  | 280.8 | 30 | 157.35 | 1809.735 | 1023.75
2025 |  | 280.8 | 30 | 180.35 | 1994.235 | 1121.25
2026 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1218.75
2027 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1316.25
2028 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2029 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2030 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2031 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2032 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2033 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2034 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2035 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2036 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2037 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2038 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2039 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2040 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2041 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2042 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2043 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2044 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2045 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2046 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2047 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2048 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2049 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2050 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75
2051 |  | 1328.4 | 115 | 203.35 | 2178.735 | 1413.75