Bijlage 4: richtlijn reactietijden meldingen

Alle door de gemeente toegekende klachten en meldingen over beheer en onderhoud van de het rioolsysteem van Tilburg uit het klachten en meldingen systeem welke binnen de scope vallen moeten worden afgehandeld conform en door Opdrachtnemer op te stellen procedure dat bestaat uit tenminste de volgende stappen:

- In behandeling nemen d.m.v. regelmatig in te loggen naargelang de reactietijden.

- Binnen de gestelde reactietijd contact opnemen met melder (telefonisch of op locatie).

- Gevolg actie melden in klachten en meldingen systeem.

- Indien het binnen de scope van het contract valt: oplossen/herstellen.

- Binnen 48 uur na de actie deze gereed melden in klachten en meldingen systeem en aantoonbaar teruggekoppeld aan melder.

De Reactietijden, gerekend vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in kennis is gesteld, voor de verschillend soort meldingen, afhankelijk van het betreffende onderhoudsniveau, zijn weergegeven in onderstaand schema:

| Soort Melding (huidig subonderwerp meldingssysteem) | Reactietijd: |
| --- | --- |
| Huisaansluitingen | 4 uur |
| Kolkdeksel | 1 kalenderdag |
| Kolken kapot | 1 kalenderdag |
| Kolken verstopt | 1 kalenderdagen |
| Riool | 14 kalenderdagen |
| Schachtdeksels | 1 kalenderdag |
| Wateroverlast | z.s.m. naar eigen inzicht |

Reactietijden gelden voor het verhelpen van het probleem. Eventuele vervolgacties die niet direct zijn uit te voeren, vallen buiten de reactietijd en moeten direct ingepland worden. Deze werkzaamheden moeten binnen 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd.

Meldingen waarbij direct een gevaarlijke situatie is ontstaan dienen direct opgepakt en veiliggesteld te worden. Wanneer zich gevaarlijke situaties voordoen (door objecten) die buiten de scope van dit contract vallen dan dient de Opdrachtnemer deze wel veilig te stellen. De gevaarlijke situaties dienen direct doorgegeven te worden aan de contractbeheerder en te worden ingevoerd in het klachten en meldingen-systeem.

Gemeente Tilburg wil met het huidige meldingssysteem zo snel mogelijke aansluiten bij uniform registratiemodel SUF-MELD (GWSW-MELD).