## Vragen_en_antwoorden_288402_ins
Tweede Nota van Inlichtingen d.d. 12-01-2021 in het kader van de aanbesteding "Raamovereenkomst rioolbeheer en rioolgerelateerde klachten afhandeling, stadsdeel de Reeshof en Bedrijventerreinen" met projectnummer 30007025
Nr.: | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad | Is het mogelijk om gezien de omvang van de uitvraag voor SC1 en SC2 meer dan 3 A4 aan te leveren? | Nee, de Aanbestedende Dienst gaat hiermee niet akkoord. Het Plan van Aanpak mag maximaal drie (3) enkelzijdig bedrukte pagina's A4 omvatten (excl. voorblad en inhoudsopgave). Voor alle eisen betreffende het Plan van Aanpak wordt verwezen naar de Inschrijvingsleidraad.
2 | Inhoud | Bestek deel 3 | Er dienen een aantal plannen, zoals plan voor vrijgekomen materialen en werkplannen, aangeleverd te worden. Conform de RAW systematiek dienen alle werkzaamheden welke kosten met afgeprijsd te kunnen worden in de inschrijfstaat. Voor het opstellen van al deze plannen zijn geen bestekposten opgenomen. Waar kan inschrijver de kosten opnemen voor het opstellen van al deze plannen? | Als onderdeel van het kwaliteitsplan dienen keuringsplannen, plan vrijkomende materialen etc te worden ingediend. Het indienen van het kwaliteitsplan is een verplichting vanuit de Standaard CROW 2020 en dient in de inschrijfprijzen verdisconteerd te worden.
3 | Inhoud | Bijlage 6 | Is de ligging van alle huisaansluitingen bekend? Indien niet, hoe worden de kosten van het opzoeken van het ontstoppingsstuk en/ of leiding dan verrekend? | Van 30 tot 40% zijn de gegevens beschikbaar in Riobase (scans) en één CAD tekening (Microstation). Het opzoeken dient in de prijs inbegrepen te zijn.
4 | Inhoud | Bijlage 4 | Soort melding Riool, dit is een heel ruim begrip, waar moeten wij dan aan denken? Kunt u enkele voorbeelden daarvan noemen? | Hierbij valt te denken aan meldingen van burgers of derden aangaande verstopte kolken, huisaansluitingen, stankoverlast, water op straat. Kortom, alle rioolgerelateerde meldingen behalve het hoofdriool.
5 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.2.2.1 | U vraagt ons om te beschrijven hoe dit proces verder vorm te geven op basis van ervaringen voorgaande jaren van de raamovereenkomst. Hoe dit te doen voor inschrijvers die de afgelopen jaren de werkzaamheden niet hebben uitgevoerd? | In paragraaf 6.2.2.1 van de Inschrijvingsleidraad is opgenomen: "De Inschrijver wordt tevens gevraagd om te beschrijven hoe hij dit proces verder vorm gaat geven gedurende de raamovereenkomst op basis van de ervaringen opgedaan in voorgaande jaar/jaren van de raamovereenkomst." Hiermee wordt bedoelt de ervaringen in de nieuwe raamovereenkomst en hoe de Inschrijver het proces na het eerste jaar vorm gaat geven op basis van de ervaringen in dat eerste jaar.
6 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.2.2.1 | Hoe vaak worden de straten nu geveegd, met welke frequentie en door wie? | Straten worden nu op beeld onderhouden i.p.v. frequentie. Beeldkwaliteit voor Reeshof zie bijlagen voor A en B niveau, overige is C niveau. Bedrijventerreinen zijn C niveau. Aannemer Reeshof is Brouwers en Bedrijventerreinen Dolmans-Broeren. Zie bijlagen 20190620_Beeldkwaliteitsniveau_B_schoon_A3 Reeshof 20190620_Beeldkwaliteitsniveau_A_schoon_A3 Reeshof
7 | Inhoud | Algemeen | Op welke locaties mag water worden afgelaten, kunt u deze op een plattegrond aanleveren? | Zie kaartje: "Overzicht water aflaat punten gemeen Tilburg.png"
8 | Inhoud | Algemeen | Is aanleveren in RioX systeem voldoende? | Aan te leveren formaat is .DGN (Microstation). Gedurende de looptijd van het contract is samen met de leverancier van RioX te bezien of een export vanuit RioX in CAD formaat voldoet aan de standaard revisie eisen van de gemeente Tilburg (laag, kleur, font enz enz).
9 | Inhoud | Bepaling 01 10 02 lid 02 | Zijn er kosten verbonden aan de vergunningen waar aannemer voor zorg dient te dragen conform deze bepaling? Zo ja, waar dient inschrijver rekening mee te houden in zijn prijsvorming? | Er zijn geen kosten voor de vergunning aanvraag voor asfalt. Eigen handelingskosten dienen in de aanneemsom van de inschrijving meegenomen te worden.
10 | Inhoud | Bepaling 01 07 01 lid 05 | Wat is voor OG de meerwaarde van het fysiek inleveren van de bankgarantie? Volstaat het om deze per e-mail te versturen? | Opdrachtgever stelt fysieke bankgarantie verplicht.
11 | Inhoud | BP 440060 | Inschrijver gaat ervan uit dat deze post zonder leveringen is, klopt dat? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden in zijn prijsvorming? | Post betreft het opsporen van foutaansluitingen d.m.v. inspectie.
12 | Inhoud | Bestekspost 430030 | De kosten voor het toepassen van een omleidingsroute zijn afhankelijk van diverse factoren die in een ROVK vooraf niet bekend zijn en daardoor zonder meer informatie dan nu in de bestekpost is aangegeven. Deze post is dan ook niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen zonder aanduiding van hoeveelheid borden, tijdsduur etc.. Kunt u deze informatie verstekken zodat inschrijver deze post kostenhomogeen en transparant kan afprijzen? Zo niet, kunt u dan overwegen om deze post op te nemen als stelpost? | Deze post komt te vervallen. Een aangepaste inschrijfstaat is bij deze Tweede Nota van Inlichtingen gevoegd.
13 | Inhoud | BP 43 Verkeersvoorzieningen | In de bestekposten voor verkeersvoorzieningen worden oude figuurnummers gehanteerd. In december 2014 is er een nieuw Handboek voor wegafzettingen gepubliceerd. Kunt u de figuurnummers in de bestekposten aanpassen naar deze uitgave van het CROW? | BP 430010 : Werken vanaf en op de rijbaan, versmallen tot één rijstrook zonder tijdelijke VRI, in CROW handboek 96b-2014 is dit figuur nr. 1205. BP 430020: Werken op of naast het fiets en voetpad , versmallen verkeersruimte fiets/voetpad, is in CROW 96b 2014 figuur 1122a.
14 | Inhoud | Bestekspost 330110 | Deze post is niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen als inschrijver niet weet met welke diameters en met welke hoeveelheid per diameter de inschrijver rekening dient te houden in zijn prijsvorming. Kunt u deze post spiltsen per diameter of in elk geval aangeven met welke diameters en in welke hoeveelheid inschrijver rekening dient te houden bij het afprijzen van deze bestekpost? | Te rekenen met diameters Ø125mm en Ø160mm. Buis L=5m. Voor huisaansluitingen ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 2x manchetmof meerekenen. Gelijke hoeveelheid huis- en kolk-aansluitingen.
15 | Inhoud | Bestekspost 330110 | De af te prijzen eennheid betreft stuks. Dient inschrijver hier uit te gaan van één stuk als hulpstuk of per complete aansluiting? | Per complete aansluiting.
16 | Inhoud | Bestekspost 320270 | Er zijn diverse roosters met allen diverse prijzen die behoorlijk uiteenlopen. Welk type dient ON aan te houden om kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen? | Deze post komt te vervallen. Een aangepaste inschrijfstaat is bij deze Tweede Nota van Inlichtingen gevoegd.
17 | Inhoud | Bestekspost 320260 | Er zijn diverse deksels met allen diverse prijzen die behoorlijk uiteenlopen. Welk type dient ON aan te houden om kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen? | Deze post komt te vervallen. Een aangepaste inschrijfstaat is bij deze Tweede Nota van Inlichtingen gevoegd.
18 | Inhoud | Bestekspost 320230, 320240 en 320250 | Er zijn diverse stankschermen met allen diverse prijzen die behoorlijk uiteenlopen. Welk type dient ON aan te houden om kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen? | Deze post komt te vervallen. Een aangepaste inschrijfstaat is bij deze Tweede Nota van Inlichtingen gevoegd.
19 | Inhoud | BP 310020 | Om alle uit te voeren werkzaamheden aan huis- en kolkaansluitingen te kunnen uitvoeren beschreven in dit bestek, is er meer nodig dan 1 medewerker incl. transport en gereedschappen. Waar dient inschrijver rekening mee te houden om deze post kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen? | Betreft (incidenteel) ter beschikking stellen van werknemers. Alle uit te voeren beschreven werkzaamheden in dit bestek aan huis- en kolkaansluitingen zijn inclusief arbeid.
20 | Inhoud | Bestekspost 310010 | Inclusief bediening, is dit met 1 of 2 man? | Afhankelijk van de situatie om volgens de geldende wettelijke normen en eisen veilig te kunnen werken.
21 | Contract | BP 230035 | Herstellen sleufbeddeking is incl. leveren tekortkomende materialen. Er is echter geen levering opgenomen in betreffende post, waar dient inschrijver vanuit te gaan? Kunt u alsnog een aantal te leveren materialen toevoegen voor kostenhomogene en transparante afprijzing? | Te rekenen met 5% uitval van opgenomen materiaal. Bijleveren tekort komend zand volgens bestekspost 330010.
22 | Inhoud | BP 230026 | BP 230026 12 Herstellen sleufbeddeking is incl. leveren materialen. Er is echter geen levering opgenomen in betreffende post, waar dient inschrijver vanuit te gaan? Kunt u alsnog een aantal te leveren materialen toevoegen voor kostenhomogene en transparante afprijzing? | Bijleveren tekort komend zand volgens bestekspost 330010.
23 | Inhoud | BP 230015, 230035, 320016 | Herstellen sleufbeddeking is incl. leveren tekortkomende materialen. Er is echter geen levering opgenomen in betreffende post, waar dient inschrijver vanuit te gaan? Kunt u alsnog een aantal te leveren materialen toevoegen voor kostenhomogene en transparante afprijzing? | Te rekenen met 5% uitval van opgenomen materiaal. Bijleveren tekort komend zand volgens bestekspost 330010.
24 | Inhoud | Bestekspost 220010 | Zijn er huisaansluitschetsen beschikbaar? | Zie antwoord op vraag 3
25 | Inhoud | Bestekspost 220010 | Wat verstaat OG onder normale arbeidstijd? Van... tot ..? | Tussen 8.00-17.00.
26 | Inhoud | Bestekspost 100070 | Wanneer dienen deze lijngoten geïnspecteerd te worden? Kan dit teglijkertijd met de reiniging van deze lijngoten? | Deze dienen apart geinspecteerd te worden. Dit betreft nl. 50% van de lijngoten in Reeshof. 50% van de lijngoten in Reeshof moeten jaarlijks worden gereinigd, maar 100% van de lijngoten moeten worden geinspecteerd. (De lijngoten op Bedrijventerrein moeten jaarlijks 100% gereinigd EN geinspecteerd worden).
27 | Inhoud | BP 100060, 100070 | Tijdens inspectie van lijngoten dienen toestandaspecten middels detailfoto's vastgelegd te worden. Dient inschrijver hier uit te gaan van een visuele inspectie met tv-kleurencamera? Zo niet, waar dient inschrijver vanuit te gaan? | Elk gebrek aan een lijngoot dient door middel van minimaal 3 duidelijke foto's vastgelegd te worden.
28 | Inhoud | Bestekspost 100040, 100050 en 100060, 100070 | Om deze posten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen heeft inschrijver meer informatie nodig betreffende de lijngoten dan enkel het totaal aantal meters. Kunt u aangeven met of de lijngoten vergrendeld zijn? | Het is niet bekend of en hoe de roosters op de lijngoten vergrendeld zijn. In de prijs dienen de kosten voor het openen van de lijngoot met daarvoor bestemd gereedschap meegenomen te worden.
29 | Inhoud | Bestekspost 100040, 100050 en 100060, 100070 | Om deze posten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen heeft inschrijver meer informatie nodig betreffende de lijngoten dan enkel het totaal aantal meters. Kunt u aangeven met welke lengtes van de lijngoten inschrijver rekening dient te houden? | Zie bijlage Ligging lijngoten GIS kaart.
30 | Inhoud | Bestekspost 100040, 100050 en 100060, 100070 | Om deze posten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen heeft inschrijver meer informatie nodig betreffende de lijngoten dan enkel het totaal aantal meters. Kunt u aangeven met hoeveel locaties inschrijver rekening dient te houden? | Zie bijlage Ligging lijngoten GIS kaart.
31 | Inhoud | BP 100030 | Putten/ kolken dienen vanaf maaiveld geïnspecteerd te worden, waarbij toestandaspecten middels detailfoto's vastgelegd dienen te worden. Dient inschrijver hier uit te gaan van een visuele inspectie met tv-kleurencamera? Zo niet, waar dient inschrijver vanuit te gaan? | Elk gebrek aan put/kolk dient door middel van minimaal 3 duidelijke foto's vastgelegd te worden.
32 | Inhoud | Bestekspost 100030 | Dient elke put/kolk digitaal te worden vastgelegd of alleen bij gebreken? En zo ja, welke gebreken? | Elk gebrek aan put/kolk dient door middel van minimaal 3 duidelijke foto's vastgelegd te worden.
33 | Inhoud | Bestek deel 2: Beschrijving 2.1 03 | Hoeveel procent kan opdrachtnemer aanhouden als bijwoonpunten? betreft dit elke aansluiting of is dit steekproefsgewijs? | Wordt met een steekproef uitgevoerd.
34 | Inhoud | Bestek deel 2: Beschrijving 2.1 03 | Bijwoonpunten; hoe om te gaan met deze bijwoonpunten en eventuele stagnatie wanneer niemand beschikbaar is, waar dient opdrachtnemer rekening mee te houden? | Planning van de werkzaamheden toezenden aan opdrachtgever, deze kan dan een afspraak maken voor een bijwoonpunt.
35 | Inhoud | Bestek deel 1: Algemeen 01 03 | Kan opdrachtegever een plattegrond beschikbaar stellen met exacte (gebieds)grenzen? | Zie kaartje "Overzicht Beheergebieden.pdf".
36 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.2.2.2 | Inschrijver wil graag meedenken in het reduceren van het aantal meldingen en zou hier graag beloftes in willen doen in het plan van aanpak. Echter de gevolgen van extreme regenval, waardoor meldingen toenemen hebben niet altijd als oorzaak dat de kolken niet tijdig geleegd zijn of dat het afvoerende riool te klein is. Er zijn vele oorzaken met daarbij vele oplossingen om "water op straat" en dus meldingen te reduceren, maar deze passen niet allemaal in de werkzaamheden van dit contract. Hoe dient inschrijver om te gaan met deze onvoorspelbare oorzaak van meldingen? | Opdrachtgever wil de markt uitdagen om binnen de scope van dit contract de mogelijkheden te benutten om meldingen te reduceren, burgertevredenheid te vergroten en meldingen zoveel als mogelijk binnen de gestelde reactietijden afgehandeld te hebben, ook bij extreme regenval.
37 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.2.2.2 | Kunt u aangeven hoeveel meldingen aan lijngoten de afgelopen 4 jaar, uitgesplitst per jaar en gebied, zijn binnengekomen? | Er is geen overzicht van meldingen betreffende lijngoten in ons meldingen systeem beschikbaar.
38 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.2.2.1 | Kunt u aangeven hoeveel meldingen aan kolken de afgelopen 4 jaar, uitgesplitst per jaar en gebied, zijn binnengekomen? | Bedrijventerreinen Rijlabels 2016 2017 2018 2019 Kolkdeksel 31 12 17 15 Kolken (kapot) 20 13 9 17 Kolken (versto) 63 24 30 94 Reeshof Kolkdeksel 11 30 21 15 Kolken (kapot) 14 38 17 6 Kolken (versto) 212 173 215 608
39 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad 6.1 | In de tekst wordt gesproken over drie subgunningscriteria SC.1 t/m SC.3. Echter worden er maar twee subgunningscriteria toegelicht te weten SC.1 en SC.2. Wat is het derde subgunningscriteria SC.3? | In de tekst van paragraaf 6.1 van de Inschrijvingsleidraad wordt abusievelijk gesproken over drie subgunningscriteria. Voor het op te stellen Plan van Aanpak zijn twee subgunningscriteria van toepassing: SC.1 Waarborgen optimale werking kolken / lijngoten en SC.2 Organisatie binnenkomende meldingen en communicatie.
40 | Inhoud | Bestek deel 3: Bepaling 01 17 04 lid 13 | Wavin is niet meer gevestigd in Tilburg, waar dient de opdrachtnemer zijn PVC aan te bieden ter reycling? | Gemeente Tilburg heeft onlangs gevraagd of Dyka (Jules Verneweg) voor een BIS kan zorgen. Anders zie site bureauleiding.nl.
41 | Inhoud | Bestek reinigen kolken | 25 31 Rioolreiniging, algemeen 25 32 0102 Dagelijks moet worden gestart met een lege kolkenzuigwagen. Wat is het nut en zin hiervan, voorstel: eigen keuze aan inschrijver | Eigen keuze aan inschrijver is akkoord. Opdrachtgever beveelt echter aan dit niet te doen om een goede bepaling van de vervuiling per kolk te kunnen maken.
42 | Inhoud | Bestek deel 3 Deel 1 01.17.04: | 07 Vrijgekomen Riool Kolk Gemalen slib dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden: - Van der Valk + de GrootEinsteinstraat 85051 DR Goirle- ATTEROVloeiveldweg 85048 TD Tilburg- RIONS Brabant BVPolluxstraat 555047 RA Tilburg De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Door het voorschrijven van 2 inrichtingen die ook meedoen aan deze aanbesteding zijn deze 2 partijen in het voordeel t.o.v. andere inschrijvers en wordt niet meer voldaan aan het Level Playing Field principe. Daarnaast hebben de 2 inschrijvers, zijnde tevens een door opdrachtgever aangewezen inrichting een logistiek voordeel t.o.v. andere inschrijvers. Het verzoek om het afvoeren van het rioolslib (RKGV-zand) naar eigen keuze van de inschrijver af te voeren naar een erkende inrichting. | Zie bestek 01 17 01 lid 02. Deze keuze is vrij echter moet inrichting een verleende omgevingsvergunning hebben.
43 | Inhoud | Bestek reinigen kolken | Kunt u de reeds geplande werkwerkzaamheden in kaart brengen | Als met deze vraag wegwerkzaamheden worden bedoeld wordt verwezen naar LTC Andes. https://live.andes.nl/tilburg.
44 | Inhoud | Bestek reinigen kolken | Kunt u de evenementen aanleveren die in de betreffende gebieden plaats vinden | Als met deze vraag wegwerkzaamheden worden bedoeld wordt verwezen naar LTC Andes. https://live.andes.nl/tilburg Wanneer er evenementen vergund mogen worden verstrekt Opdrachtgever de evenementenkalender.
45 | Inhoud | Bestek reinigen kolken | Kunt u de veegrondes en frequenties voor de betreffende gebieden aanleveren | Zie antwoord op vraag 6.
46 | Inhoud | Bijlage 4 richtlijn reactietijden meldingen | Alle door de gemeente toegekende klachten en meldingen over beheer en onderhoud van de het rioolsysteem van Tilburg uit het klachten en meldingen systeem welke binnen de scope vallen moeten worden afgehandeld conform en door Opdrachtnemer op te stellen procedure dat bestaat uit tenminste de volgende stappen: 1. In behandeling nemen d.m.v. regelmatig in te loggen naargelang de reactietijden. 2. Binnen de gestelde reactietijd contact opnemen met melder (telefonisch of op locatie). 3. Gevolg actie melden in klachten en meldingen systeem. 4. Indien het binnen de scope van het contract valt: oplossen/herstellen. 5. Binnen 48 uur na de actie deze gereed melden in klachten en meldingen systeem en aantoonbaar teruggekoppeld aan melder. De Reactietijden, gerekend vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in kennis is gesteld, voor de verschillend soort meldingen, afhankelijk van het betreffende onderhoudsniveau, zijn weergegeven in onderstaand schema: Soort Melding (huidig subonderwerp meldingssysteem) Reactietijd: Huisaansluitingen 4 uur Betekent dit concreet dat bij een verstopte huisaansluiting de stappen 1 t/m 4 binnen 4 uur uitgevoerd dienen te zijn? | Ja dit is correct.
47 | Inhoud | Bijlage 4 richtlijn reactietijden meldingen | 1. In behandeling nemen d.m.v. regelmatig in te loggen naargelang de reactietijden. Kunt u aangeven hoeveel meldingen er per tijdseenheid gemeld worden? | Het aantal meldingen per dag kan sterk verschillen. Zie antwoord op vraag 38 voor een indicatie per jaar.
48 | Inhoud | Inschrijfkostenvergoeding inschrijvingsleidraad | Inschrijvers van de drie best scorende inschrijvingen, maar waaraan de opdracht niet wordt gegund, (de nummers 2 tot en met 4 van de uitslag) ontvangen voor het doen van een aanbieding een vergoeding van € 1.500,= mits de inschrijving als geldig wordt beoordeeld, waarom beperkt u vergoeding tot nummer 4 en niet verder? | De Aanbestedende Dienst kiest bewust voor het uitkeren van een inschrijfvergoeding aan de Inschrijvers van de drie best scorende inschrijvingen, maar waaraan de opdracht niet wordt gegund, (de nummers 2 tot en met 4 van de uitslag) (mits de inschrijving als geldig wordt beoordeeld). Enerzijds om kosten te beperken. Anderzijds om de Inschrijvers te stimuleren tot het doen van een serieuze en degelijke inschrijving en zo niet-serieuze inschrijvingen te voorkomen.