## FO's rioolgemalen
rioolgemaal | pomp | object | merk | type fo | serienummer | E-motor in kW | jaartal
de Lier | P0102 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-244 20CE--AVPNNNA | M7210014180046 | 132 | 2014
| P0103 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-244 20CE--AVPNNNA | M7210014180047 | 132 | 2014
Maasland | P0102 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-300 20CE--AVPNNNA | 18410214200783 | 132 | 2014
| P0103 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-300 20CE--AVPNNNA | 18410214200782 | 132 | 2014
Maassluis | P0111 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410214080257 | 200 | 2016
| P0112 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410516300133 | 200 | 2016
| P0113 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410516300132 | 200 | 2016
Merellaan | P0111 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410516300131 | 200 | 2016
| P0112 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410516290461 | 200 | 2016
| P0113 | RWA | Emotron | FDU 2.0 FDU48-430 20CE--AVNNNNA | 18410516290462 | 200 | 2016
Naaldwijk zuid | P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2006
| P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 1.1 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0140 5C2H1 | 10508233 | 75 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0140 5C2H1 | 10507851 | 75 | 2006
Maasdijk | P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2006
| P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 1.1 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | n.a. | 55 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10479131 | 55 | 2006
Honselersdijk | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 1.1 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10497362 | 55 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10497361 | 55 | 2006
Staelduinen | P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2006
| P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 1.1 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10510604 | 55 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10510606 | 55 | 2006
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 10510605 | 55 | 2006
Groeneweg | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0004 5C2H1 | n.a. | 1.1 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0045 5A2H1 | 10538115 | 18.5 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0045 5A2H1 | 10538112 | 18.5 | 2006
Naaldwijk kern | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0005 5C2H1 | n.a. | 2.2 | 2006
| P0111 | DWA | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 10544351 | 18.5 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0205 5A2H1 | n.a. | 110 | 2006
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0205 5A2H1 | 10508910 | 110 | 2006
| P0114 | RWA | Vacon | NXS0205 5A2H1 | 10508755 | 110 | 2006
| P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2006
| P0171 | Afzuigventilator | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2006
Vlaardingen | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0005 5C2H1 | n.a. | 2.2 | 2008
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2H0 SSF A1A3B4C3 DRA/02B | n.a. | 160 | 2008
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2H0 SSF A1A3B4C3 DRA/02B | n.a. | 160 | 2008
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2H0 SSF A1A3B4C3 DRA/02B | n.a. | 160 | 2008
| P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.55 | 2008
| P0171 | Afzuigventilator | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.22 | 2008
Schiedam | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0005 5C2H1 | n.a. | 2.2 | 2008
| P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.55 | 2008
| P0171 | Afzuigventilator | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.37 | 2008
| P0111 | RWA | Vacon | NXPO 7305A0T0SWGA1A3C3 | n.a. | 400 | 2008
| P0112 | RWA | Vacon | NXPO 7305A0T0SWGA1A3C3 | n.a. | 400 | 2008
| P0113 | RWA | Vacon | NXPO 7305A0T0SWGA1A3C3 | n.a. | 400 | 2008
s Gravenzande | P0162 | Ventilator Koolfilter | Vacon | NXL0009 5C2H1 | n.a. | 2.2 | 2006
| P0111 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2HO | 10510622 | 160 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2HO | 10510645 | 160 | 2006
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2HO | 10510648 | 160 | 2006
| P0114 | RWA | Vacon | NXS0300 5A2HO | 10510625 | 160 | 2006
| P0161 | Ventilator Lavafilter | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.75 | 2006
| P0171 | Afzuigventilator | Vacon | NXL0003 5C2H1 | n.a. | 0.55 | 2006
Bonnepad | P0111 | RWA | Vacon | NXP1030 5A0N0 | 10492157 | 500 | 2006
Heenweg | P0111 | RWA | Vacon | NXS0016 5A2H1 SSV A1A3C3 | 10461802 | 7.5 | 2006
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0016 5A2H1 SSV A1A3C3 | n.a. | 7.5 | 2006
rioolgemaal | pomp | object | merk | type fo | serienummer | E-motor in kW | jaartal
RG Jokweg | P0111 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 12747238 | 55 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 12747239 | 55 | 2012
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 12747240 | 55 | 2012
| P0114 | OBM | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 12714689 | 15 | 2012
| P0115 | OBM | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 12747282 | 15 | 2012
| P0116 | OBM | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 12747052 | 15 | 2012
RG Wouwermanstraat | P0111 | RWA | Vacon | NXS0045 5A5H1 | 12747124 | 18.5 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0045 5A5H2 | 12747127 | 18.5 | 2012
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0045 5A5H3 | 12747130 | 18.5 | 2012
| P0114 | OBM | Vacon | NXS0016 5A5H1 | 12747333 | 5.5 | 2012
| P0115 | OBM | Vacon | NXS0016 5A5H2 | 12747330 | 5.5 | 2012
RG Weverskade groot | P0111 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 12713089 | 55 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0105 5A2H0 | 12713090 | 55 | 2012
| P0113 | OBM intern | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 12747279 | 15 | 2012
| P0114 | OBM intern | Vacon | NXS0038 5A2H1 | 12747285 | 15 | 2012
| P0115 | OBM extern | Vacon | NXS0031 5A2H1 | ? | 15 | 2012
| P0116 | OBM extern | Vacon | NXS0031 5A2H1 | 12725802 | 15 | 2012
RG Steendijkpolder | P0111 | RWA | Vacon | NXS0012 5A5H1 | 12672674 | 2.2 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0012 5A5H1 | 12672677 | 2.2 | 2012
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0012 5A5H1 | 12748300 | 2.2 | 2012
RG Kapelpolder | P0111 | RWA | Vacon | NXS0038 5A5H1 | 12679655 | 15 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0038 5A5H1 | 12679658 | 15 | 2012
RG Taanschuurpolder | P0111 | RWA | Vacon | NXS0038 5A5H1 | 12747039 | 15 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0038 5A5H1 | 12747042 | 15 | 2012
| P0113 | RWA | Vacon | NXS0038 5A5H1 | 12558437 | 15 | 2012
RG Govert van Wijnkade | P0111 | RWA | Vacon | NXS0031 5A2H1 | 12558865 | 15 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0031 5A2H1 | 12558862 | 15 | 2012
RG 't Hoofd | P0111 | RWA | Vacon | NXS0016 5A5H1 | 12651930 | 6.6 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0016 5A5H1 | 12651933 | 6.6 | 2012
RG van Heelstraat | P0111 | RWA | Vacon | NXS0012 5A5H1 | 12559374 | 5.5 | 2012
| P0112 | RWA | Vacon | NXS0012 5A5H1 | 12559377 | 5.5 | 2012
BBB | 1 | vulpomp | Emotron | FDU 2.0 FDU48-175 54CE-A-NNNNA | AB0732020027 | 70 | 2007
| 2 | vulpomp | Emotron | FDU 2.0 FDU48-175 54CE-A-NNNNA | AB0732020026 | 70 | 2007
| 1 | OBM | Emotron | FDU 2.0 FDU40-073 54CE-A-PNNNA | AB0731020681 | 37 | 2007
| 2 | OBM | Emotron | FDU 2.0 FDU40-073 54CE-A-PNNNA | AB0731020682 | 37 | 2007
| 3 | OBM | Emotron | FDU 2.0 FDU40-073 54CE-A-PNNNA | AB0731020680 | 37 | 2007