## Def. pecs formulier (copy) (hidden)
| # |  |  | Aantal per unit | Voorkeur | Minimum eis | Prijs | Vraagstelling | Antwoord | Prijs | Wegingsfactor
Configuratie behandelunit | 1 | Ombouw |  | 1 |  | b.v. met laden
| 2 | Instrumenten | Koud licht | 1 |  | b.v. per unit 2 exemplaren (ex los en 1x in voorhoofdslamp)
| 3 |  | Zuigstysteem | 1 |  | B.v. Gesloten systeem voor afzuigen secreet aangesloten op riool
| 4 |  | Optiek | 1
| 5 |  | Camera | 1
| 6 |  | b.v. Spiegelverwarmer
| 7 |  | b.v. voorhoofdslamp |  |  | b.v. voorhoofdslamp met ingemonteerde camera
| 8 | Losse kastjes | T.b.v. instrumentarium |  |  | afsluitbaar, grootte,
| 9 | Tafelblad
| 10 | B.v. PC |  |  |  | b.v. 20 GB etc | willen we dit de leverancier laten doen of kopen ze deze zelf via I&T en wat vindt de leverancier er van.
| 11 | B.v. Printer |  |  |  | b.v. inktjetprinter of laserprinter
| 12 | B.v. Beeldscherm |  |  |  | b.v. 17"
| 13 | b.v.Digitale beeldopslag
| 14 | b.v. Software
| 15 | Diversen | b.v. verwarmd plateau
| 16 |  | b.v. ophangmogelijkheden voor:
17
18
19
Materiaal behandel-unit | 20 | Ombouw |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d. |  | Van welk materiaal is de KNO unit vervaardigd?
| 21 | Tafelblad |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d.
| 22 | Instrumenten |  |  |  | b.v. Duurzaam materiaal of plastic of roestvrijstaal, Makkelijk reinigbaar, Bestand tegen gebruikelijke reinigings- en desinfecteermiddelen a.s alcohol e.d. |  | Van welk materiaal is de KNO unit vervaardigd?
Technische aspecten | [5 empty] | Stroomvoorziening
Technische aspecten | [5 empty] | Warmteafgifte
Technische aspecten | [5 empty] | Gewicht
Bediening | [7 empty] | Volgens welke methode vindt bediening plaats? (b.v. pedaal, toetsenbord, infrarood)
Arbo technische aspecten
Milieutechische aspecten
Ontwikkelingen in de toekomst |  | b.v. teleconferencing
Referenties
Installatie
CE-markering | [5 empty] | CE-markering |  | Heeft de unit een CE markering?
Garantie |  |  |  | Minimaal 2 jaar, incl all-in onderhoud
Levertijd | [7 empty] | datum invulen?
Betaling |  |  |  |  | 100% bij ondertekenen protocol | 60% bij aflevering onder bankgarantie van leverancier betaald door leveranacier, 40% bij ondertekenen protocol en binnen 30 dagen na faktuur.
Marktaandeel KNO units |  | Nederland
Marktaandeel KNO units |  | Europa
Fabricage | [7 empty] | Is het apparaat door leverancier zelf ontworpen en gefabriceerd. Zo nee wie is fabrikant en/of toeleverancier?
Veiligheid |  |  |  |  | In het systeem geïntegreerde bekabeling |  |  | Geeft u specificaties over de bekabeling.
Veiligheid | [5 empty] | Geluidsniveau onder xx tijdens behandeling |  | Wat is het geluidsniveau?
Onderhoud |  |  |  | Onderhoudskosten per unit voor 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar
Onderhoud | [5 empty] | All-in onderhoudscontract (inclusief tafel). Kosten hiervan dienen te zijn gespecificeerd. |  | Wat voor onderhoudscontract biedt u?
Onderhoud | [7 empty] | Welke onderdelen moeten regelmatig worden vervangen?
Onderhoud zelf door EMC
Onderhoud |  |  |  |  | B.v. Leverancier dient in staat te zijn binnen 4 uur een monteur on site te hebben |  |  | Geeft u een indicatie van de mogelijke service response
Gebruikskosten | [7 empty] | Wat zijn de exploitatiekosten per patiënt?
Terugname oude apparatuur |  |  |  |  | Inclusief demontage en afvoer |  |  | Overname huidige door EMC in gebruik zijnde KNO units
Opleiding |  | Personeel
Technicus
Installatie | [5 empty] | Montage inbegrepen in prijs
Installatie | [5 empty] | De KNO unit moet passen binnen de beoogde bedienings- en behandelruimte (H xx ) . |  | Afmetingen apparaat
Installatie | [5 empty] | Maximale hoogte is x.xx meter, maximale transportbreedte is x.xx meter |  | Afmetingen apparaat
Installatie | [5 empty] | De leverancier verzekerd er zich van dat het te leveren systeem zonder uit te voeren bouwkundige aanpassingen of andere ingrepen aan het AZR pand kan worden afgeleverd in de beoogde bedienings- en behandelruimte (H211 en H213) |  | Kan het apparaat worden afgeleverd in de daarvoor bestemde kamer.

## PvE MDL en LONG
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Aanbesteding "Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten"
Waardering: | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze Opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: | Het Programma van Eisen dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; Opdrachtnemer MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN ZOALS VERZOCHT INVULLEN.
Nr. | Eis | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee;
Algemeen |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer | Reactie Opdrachtnemer m.b.t gestelde eis
1 | De apparatuur wordt in één keer geleverd en het eigendom gaat bij levering over op het Erasmus MC, waarna betaling plaatsvindt in drie termijnen. | ja / nee
Algemene kwaliteit flexibele endoscopen MDL |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
2 | De flexibele endoscopen worden herkend door de op het moment van aanschaf aanwezige datamanagement systemen (in de huidige situatie is dit endobase) en kunnen compatibel gemaakt worden met evt. in de toekomst aan te schaffen datamanagement systemen (naar verwachting is dit HIX). | ja / nee
3 | De flexibele endoscopen beschikken over close focus functie of optisch zoom. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
4 | Het werkkanaal van de flexibele endoscoop is doorgankelijk met instrumentarium dat voor de betreffende endoscopie vereist is met een werkkanaal diameter varierend tussen 2.0 mm en de 4.0 mm. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
Kwaliteit Colonoscopen (pediatrische en standaard colonoscopen) |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
5 | Colonoscopen hebben een variabel instelbare flexibiliteit. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
6 | Colonoscopen dienen een bereikbare hoek te kunnen halen van minimaal 180 graden up en 180 graden down, minimaal 160 graden links en 160 graden rechts. | ja / nee
7 | Colonoscopen zijn leverbaar in verschillende lengtes. Specificeer de verschillende lengtes. | ja / nee
Kwaliteit gastroscopen (pediatrische, diagnostische en therapeutische gastroscopen) |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
8 | De gastroscopen dienen een bereikbare hoek te kunnen halen van minimaal 210 graden up en 90 graden down, minimaal 100 graden links en 100 graden rechts. | ja / nee
Kwaliteit bronchoscopen |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
9 | De bronchoscopen hebben een variabele dikte waarvan de buitendiameter van de dunste bronchoscope maximaal 4 mm dik is en het werkkanaal van de dikste bronchoscope minimaal 3 mm is. | ja / nee
10 | Minimaal 30 procent van de bronchoscopen hebben een flexi van 210 graden of meer. | ja / nee
Wet- en regelgeving: Medische Technologie |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
11 | Indien reparaties niet op locatie van Erasmus MC kunnen worden uitgevoerd, geldt een maximale reparatietermijn van storingsmelding tot en met uitgangsrapport (zie definitie SSO) twee (2) weken voor normale reparaties en vier (4) weken voor zware reparaties. Indien de defecte flexibele endoscoop niet gerepareerd kan worden (op locatie) dient binnen 48 uur kosteloos een endoscoop van hetzelfde type in bruikleen geleverd te worden. | ja / nee
12 | Alle gewenste onderdelen dienen binnen maximaal 48 uur geleverd te worden. Dit wordt vastgelegd in een Standaard Service Overeenkomst conform Wibaz versie 3.1. | ja / nee
13 | De flexibele endoscopen dienen waterdicht gemonteerd te zijn volgens de richtlijn IPX7. | ja / nee
14 | Het geluidsniveau van de apparatuur gemeten tijdens een behandeling mag niet meer dan 45 dB bedragen. Het geluidsniveau wordt gemeten op 1 meter afstand van de apparatuur. | ja / nee
Monitoren: Medische Technologie |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
15 | De monitor is tenminste 26" met een buitenmaat van maximaal 68 cm in de breedte van de monitor gemeten. | ja / nee
16 | De monitor beschikt over een picture in picture functie ongeacht de aangeboden videosignalen. | ja / nee
ICT |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
17 | Er worden geen patiëntgegevens (tijdelijk) op de apparatuur opgeslagen. Specificeer uw antwoord. | ja / nee
18 | Uw systeem kan als DICOM Store SCU zowel bewegende (video) als stilstaande (foto) beelden in DICOM verzenden naar het VNA systeem (Philps, DICOM Store SCP), waarbij het uitgangspunt is dat de geselecteerde bronnen in de originele beeldkwaliteit / resolutie verzonden kunnen worden. Geef aan welke eventuele beperkingen / grenzen uw systeem hieraan stelt. | ja / nee
19 | De geboden DICOM functionaliteit van uw systeem is vastgelegd in een DICOM Conformance Statement. | ja / nee
20 | Geef aan welke mogelijkheden uw systeem biedt voor anonimisering / pseudonimisering bij verzending van DICOM beelden. | ja / nee
21 | Uw systeem kan patiëntgegevens inlezen bij voorkeur via een DICOM Worklist Query en anders HL7. Geef aan wat uw systeem kan inlezen. | ja / nee
22 | Uw systeem ondersteunt HL7, ADT, SIU, ORU en DFT berichten. Geef aan welke berichtformaten voor uw systeem wel / niet mogelijk zijn. | ja / nee
Beoogd gebruik en scholing |  |  | Toelichting/antwoord Opdrachtnemer
23 | Bij nieuwe product introducties moet Opdrachtnemer, indien gewenst, gratis ondersteuning verlenen. | ja / nee