## Componentenlijst
Gebouw | Locatie | Component / Installatie | Type & Capaciteit | Installatie omschr. | Locatie | Bijzonderheden
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha pro ace 110 kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha pro ace 110 kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha pro ace 110 kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha Quinta 85kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha Quinta 85kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | gaswandetel |  | Remeha Quinta 85kw | stookruimte | scios
Groenwoudseweg | Nijmegen | Gasketel |  | Remeha Gas 2XR | technise ruimte
Groenwoudseweg | Nijmegen | Koeling |  | multisplit mitsubishi
Groenwoudseweg | Nijmegen | Koeling |  | multisplit mitsubishi
Groenwoudseweg | Nijmegen | Koeling |  | split mitsubishi
Groenwoudseweg | Nijmegen | Koeling |  | split mitsubishi
Groenwoudseweg | Nijmegen | Koeling |  | multisplit mitsubishi
Groenwoudseweg | Nijmegen | Warmte distributie |  | cv verdeler | technische ruimte
Groenwoudseweg | Nijmegen | Luchtbehandeling |  | WTW Unit | oude sporthal
Groenwoudseweg | Nijmegen | Luchtbehandeling |  | WTW Unit | oude sporthal
Groenwoudseweg | Nijmegen | Luchtbehandeling |  | dakventilatoren | gehele gebouw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | gaswandketel |  | remeha 80 Kw | Ketelruimten oud-bouw | Scios
Berg en Dalseweg | Nijmegen | gaswandketels |  | Nefit 50 kw | Ketelruimten nieuw-bouw | Scios
Berg en Dalseweg | Nijmegen | gaswandketel |  | remeha 60 Kw | Ketelruimen oud-bouw | Scios
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 65 |  |  | Stookruimte oudbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 |  |  | Stookruimte oudbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32 |  |  | Zolder nieuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 |  |  | Stookruimte nieuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 65 |  |  | Stookruimte nieuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 |  |  | Stookruimte oudbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Fan-coil algemeen |  |  | Zolder oud- en nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Fan-coil algemeen |  |  | Zolder nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  |  | Kelder nieuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Fan-coil algemeen |  |  | 1e verdieping in plafond | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Koelaggregaat DX algemeen |  |  | Dak nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Afzuigbox afzuiging keuken |  |  | kelder nieuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Dakventilator àfzuiging 0,7 - 1,39 m3/s |  |  | Dak oudbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Afzuigbox afzuiging algemeen |  |  | zolder neiuwbouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Luchtbehandelingskast toevoer |  |  | Gang 1e verd. Nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Dakventilator afzuiging |  |  | Op het dak | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Centrale regelkast cv/lb-installatie RK1 |  |  | Zolder nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | Centrale regelkast cv/lb-installatie RK2 |  |  | Gang 1e verdieping nieuw-bouw | nieuw
Berg en Dalseweg | Nijmegen | LBK |  | Nedair NKD14.10 2000m3 / h | warmteopwekking | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | drukvaten |  |  | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Vulapparaat / Ontgas | Vento Connect |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kappitelweg 33 | Nijmegen | TSA incl appendages WKO | Sondex 550kW |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Buffervat koeling | 1000L |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Buffervat CV | 1000L |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters aftap divefsen | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | afsluiters |  |  | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | inregelafsluiters |  |  | LBK | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | veiligheden |  |  | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | pompen |  |  | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | gasboiler |  | A.O.Smit BCF 60N | Bouwdeel C ketehuis | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | stoombevochtiger`s |  | MK 5 t.b.v. LBK 5,6,7, 4e verd | Bouwdeel C ketehuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | stoombevochtiger's | Conder RS40 VE |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | stoombevochtiger's | Conder RS40 VE |  | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | drukvaten |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | afsluiters |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | inregelafsluiters |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | veiligheden |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | pompen |  |  | Bouwdeel B 3e verd (ketelhuis) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | bouwdeel C LBK 4 (nabij 2.09) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | gasgestookte boiler |  | AO smith BFC 60N 368 L | bouwdeel C LBK 4 (nabij 2.09) | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | bouwdeel C LBK lab (5.6.7) (4.09) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | rookgaskoeler |  | zonder ventilator | bouwdeel C LBK lab (5.6.7) (4.09) | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | stoombevochtiger`s |  | MK5 Visual | bouwdeel C LBK lab (5.6.7) (4.09) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Carrier RZR-12-560 21500m3h | verwarmen en koelen | bouwdeel C LBK 4 (nabij 2.09) | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | Bouwdeel Z/W vleugel 3e verd (LBK lab8) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Carrier RZR-12-450 32000m3/h | verwarmen en koelen | bouwdeel C LBK lab (5.6.7) (4.09) | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | bouwdeel C kelder LBK 2 | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | GEA Happel ATP15.15IBBL 8000m3h | verwarmen en koelen | Bouwdeel Z/W vleugel 3e verd (LBK lab8) | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | bouwdeel C kelder LBK 3 | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | distributienet |  | verdeler verzamelaar | bouwdeel C kelder LBK 4 | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Carrier RZR-12-560 20000m3h | verwarmen en koelen | bouwdeel C kelder LBK 1 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | Beg grond Dans en beweging LBK3a | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Carrier RZR-12-450 12600m3/h | verwarmen en koelen | bouwdeel C kelder LBK 2 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | 2e verd grond theaterzaal LBK3b | unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Stralingspanelen |  |  | Sporthal Seneca | unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | Sporthal Seneca | unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | distributienet |  | verdeler verzamelaar | Sporthal Seneca | unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | cetrifugaalventilator |  |  | Zuid-West Vleugel | unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Exhausto V150CFHLECW2 | verwarmen en koelen | Dramazaal 1e verdeping | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | warmteopwekking |  | Remeha gas 210 | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | warmteopwekking |  | remeha gas 310 | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | dubbelpomp |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | platenwisselaar |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | drukvaten |  | flamco 120 / 140 l | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | afsluiters |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | inregelafsluiters |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | veiligheden |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | smoorklep |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - ketelhuis | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | afsluiters |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - CV installatie (gebouw) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | inregelafsluiters |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - CV installatie (gebouw) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | veiligheden |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - CV installatie (gebouw) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | smoorklep |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - CV installatie (gebouw) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | circulatiepomp |  |  | nieuwbouw Z/O vleugel - CV installatie (gebouw) | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | circulatiepomp |  | grundfos TP40- | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | drukvaten |  |  | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | afsluiters |  |  | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | inregelafsluiters |  |  | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | veiligheden |  |  | WTW installatie - koelinstallatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Carrier 2XRZR-11-710 29000m3h | verwarmen en koelen | D6 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | GEA Happel ATP35 20IPPL 17000m3h | verwarmen en koelen Gea Happel | Zuid-West Vleugel | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Euroclima ZHK2000 22500m3h | verwarmen en koelen | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | EuroclimaZHK2000 20000m3h | verwarmen en koelen | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | n.t.b. (nieuw) | Verwarmen en koelen | Parkeerkelder D Vleugel
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA | Holland Heating RZR-12-500 16000m3h | H - H | WTW installatie - LBK installatie | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Gasboiler |  | Remeha P300 |  | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Gasboiler |  |  | WTW installatie - Warm watervoorziening | Scios
Kapittelweg 33 | Nijmegen | circulatiepomp |  |  | WTW installatie - Warm watervoorziening | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | WTW installatie - Warm watervoorziening | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | WTW installatie - LBK installatie | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | LBK luchtbehandeling LT en LA |  | H - H | WTW installatie - LBK installatie | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Vuilwaterpomp afvalwater |  |  | C0.16 en C0.37 | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier CCN | Technische ruimte 3e verd A | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Dakventilatoren |  |  | Dak diverse bouwdelen | Unica
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38GLS060G9 | DAK/DANSLOKAAL | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Daikin FHQ125 | Fietsenstalling D-vleugel | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Mitsubishi MXZ2A3OVA | Dak Senica C028 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Mitsubishi MXZ2A3OVA | Dak Senica | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Mitsubishi FDC71VNX | D vleugel 0,39 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | CHH DX koeling | TECHN RUIMTE REPRO AFD KELDER | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier AquaSnap WP1 30WG-140-A0044 | WKO ruimte parkeerkelder D | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier AquaSnap WP1 30WG-170-A0065 | WKO ruimte parkeerkelder D | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba MMY-MAP1001HT8 | FIETSENSTALLING D | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Copeland OMQ-30D-TFD | Dak C | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Daikin RXYSQ4PA7Y1B | Fitness C,O24 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RW080 | FIETSENSTALLING D VLEUGEL KELD | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RY080B | Technische ruimte 3e verd A | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RY060 | Technische ruimte 3e verd A | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RY080B | Technische ruimte 3e verd A | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RA1 60 | DAK TECH.RUIMTE C VLEUGEL | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RA160 | DAK TECHN RUIMTE C-VLEUGEL | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RA070 | GEB B3 DAK (B3.22) | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Trane CVGAM | DAK 2E VERD C-VLEUGEL | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38GLP018G | Fietskelder gebouw C | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Fuji AOHA14LALL | Kelder gebouw D | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba MMY-MAP1201HT8 | Kelder gebouw D | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAS-137SAV | Dak D6 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling | Koelmachine 11 |  | Technische ruimte 6e D vleugel | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAS-13SAV2 | Dak A4 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Uniflair CAP1802P | Dak A4 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Uniflair CAP1802P | Dak A4 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Ciat LDH800 | DAK 4E VEFID C-VLEUGEL | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Fuji ROG12LEC | Dak B3 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Ciat AquaCiat LDH 100V | Dak D2,21 | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Midea MOR4-12HDN1-QC2 | Dak Senica | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Samsung AM100FXAGH | 2:.. : . t | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Western MAU-36HP | REPRO VIA TR ACHTER REPRO | Carrier
Kapittelweg 33 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba | Kelder gebouw D | Carrier
Kapittelweg 35 | Nijmegen | afsluiter |  | klep/schuif |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | afsluiter |  | klep/schuif |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | appendages groot |  | (inregel-)afsluiters / terugslagkleppen | techn ruimte FED | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | appendages groot |  | (inregel-)afsluiters / terugslagkleppen |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | appendages klein |  | vul-/aftapkranen / ontluchters | techn ruimte FED | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | appendages klein |  | vul-/aftapkranen / ontluchters |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | automatisch drukvat |  | olievrije compressor Flamco | EXA-01 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | automatisch drukvat |  | olievrije compressor Flamco | EXA-01 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | automatische ontgasser |  | Flamco ENA 7-30 | OG-02 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | buffervat |  |  | BV 1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | buffervat |  |  | BV 2 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TP 100-110/4 A-F-A-BAQE | CP3 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TP 100-110/4 A-F-A-BAQE | CP4 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 100-130/4-S A-F-A-BAQE | CP1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 80-120/2-S A-F-A-BUBE | CP2 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 150-150/4-S A-F-A-BAQE | CP5 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 100-90/4-S A-F-A-BAQE | CP6 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 150-100/4-S A-F-A-BAQE | CP9 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-80 F | CP10 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 65-150 F | CP11 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 40-230/2-S A-F-A-BUBE | CP12 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 80-140/2-S A-F-A-BAQE | CP13 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-80 F | CP14 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-80 F | CP15 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA 32-60 | CP16 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 100-90/4-S A-F-A-BAQE | CP17 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 65-150 F | CP18 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-80 F | CP19 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA 25-60 | CP20 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-80 F | CP21 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA 32-80 | CP22 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 50-80 F | CP23 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-150 F | CP24 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA 32-120 F | CP25 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA3 40-120 F | CP26 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | MAGNA 32-100 | CP27 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 80-170/4 A-F-A-BAQE | CP28 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | TPE 65-180/2 A-F-A-BUBE | CP29 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp |  | ompooppomp grundfos UPS 25 |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp toeren geregeld |  | TPE 100-60/4-S A-F-A-BUBE | CP7 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | circulatiepomp toeren geregeld |  | TPE 100-60/4-S A-F-A-BUBE | CP8 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd -1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 0 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 2 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 3 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | constant volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 4 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | dakventilator |  | RGA |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | dakventilator |  | CMVeco 125-400 |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | douche- / badmengkraan |  | regel /besturing | douche | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | douche- / badmengkraan |  | regel /besturing | douche | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | drukvat |  | met afsluiter | techn ruimte FED | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | drukvat |  | met afsluiter zonneboiler | 4e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | drukvat |  | met afsluiter | TR | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | gaswandketel |  | gesloten uitvoering | verd 4 | Scios
Kapittelweg 35 | Nijmegen | hydro-unit PL grijswater |  | HU 2/3 DPV(M)E 2, 4, 6, 10 DPC |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | hydro-unit PL tappunten |  | HU 2/3 DPV(M)E 2, 4, 6, 10 DPC |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | leidingnet |  | leidingen grijswater |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | nakoeler |  | water | verd -1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | naverwarmer |  | water | verd -1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | naverwarmer |  | water | verd 0 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | naverwarmer |  | water | verd 1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | regel- en beveiligingsapparatuur |  | regeltechnische installatie | regel techn | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Solar-Divicon en zonnepompmodule |  | Vissmann |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Solenoid valves for gas VAS, |  | met magneetspoel | 2.14 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Solenoid valves for gas VAS, |  | met magneetspoel | 2.19 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Solenoid valves for gas VAS, |  | met magneetspoel | 2.22 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | split unit |  | MitsubishiPUHZ-ZRP50VKA | FED Serverruimte 1 Parkeerdek -2 | Carrier
Kapittelweg 35 | Nijmegen | split unit |  | MitsubishiPUHZ-ZRP50VKA | FED Serverruimte 2 Parkeerdek -2 | Carrier
Kapittelweg 35 | Nijmegen | split unit |  | MitsubishiPUHZ-ZRP50VKA | FED Serverruimte 3 Parkeerdek -2 | Carrier
Kapittelweg 35 | Nijmegen | split unit |  | MitsubishiPUHZ-ZRP50VKA | FED Serverruimte 4 Parkeerdek -2 | Carrier
Kapittelweg 35 | Nijmegen | stralingspaneel |  | totaal 7 ruimtes optische inspectie | diverse | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Tap 12 B 12W MODbus |  | douchebesturingssysteem |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | tegenstroomapparaat |  | Sondex S47-IS10-264-TLX-LIQUID | techn ruimte FED | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | tegenstroomapparaat |  | Sondex S47-IS10-264-TLX-LIQUID | techn ruimte FED | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | twee / driewegklep |  |  |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | twee / driewegklep |  |  |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | variabel volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd -1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | variabel volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 0 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | variabel volumeregelaar |  | excl. servomotor | verd 2 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitodens 200-W |  | B2HA, B2KA, 3,2 tot 35 kW | solo ketel | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | Bg -1 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | Bg 0 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | 1e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | 2e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | 3e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vitosolic 100, |  | type SD1 solar zonnepomp 1-2013 | 4e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vuil en Rioolwater-units |  | pumpput in terrein | terrein | Duijvelaar
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Vuil en Rioolwater-units |  | pompput nieuw | vw CP 1-2 | Duijvelaar
Kapittelweg 35 | Nijmegen | vuilwaterput |  | incl besturing | vw 500 CP 01 | Duijvelaar
Kapittelweg 35 | Nijmegen | vuilwaterput |  | incl besturing | vw 503 CP01 | Duijvelaar
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Warmtepomp |  | Lennox MWC 450D NM 1M | FED Trigion Lennox | Lennox
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Warmtepomp |  | Lennox MWC 450D NM 1M | FED Triaion Lennox | Lennox
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Warmwaterboiler, 120 liter |  | Vitocell 100-V type CVA | 1.165 | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Warmwaterboiler, 160 tot 1000 liter |  | Vitocell 100-V type CVA | 4e verd | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK1 afvoer kern 1 + WTW 9,1 m3/s |  |  | Kern 1 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK3 afvoer kern 3 + WTW 8,3 m3/s |  |  | Kern 3 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK5 keuken afvoer + WTW 2,0 m3/s |  |  | Keuken | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK2 afvoer kern 2 + WTW 7,5 m3/s |  |  | Kern 2 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK4 afvoer kern 4 + WTW 7,7 m3/s |  |  | Kern 4 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK1 toevoer kern 1 VB + WTW 8,4 - 11,2 m3/s |  |  | Toevoer Kern 1 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK3 toevoer kern 3 VB + WTW 5,6 - 8,4 m3/s |  |  | Toevoer Kern 3 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK5 keuken toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s |  |  | Toevoer Keuken | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK2 toevoer kern 2 VB + WTW 8,4 - 11,2 m3/s |  |  | Toevoer Kern 2 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | LBK4 toevoer kern 4 VB + WTW 8,4 - 11,2 m3/s |  |  | Toevoer Kern 4 | Nedfilter / Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | Frequentie regelaars tbv lbk's |  |  |  | Unica
Kapittelweg 35 | Nijmegen | zonnecollector |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | dakventilator Luchtbehandeling |  | Exhausto DTH250-4-1 Carrier 39H02510 toevoer |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | afzuigventilator |  | toiletten |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandefingkast fase A |  | toevoerventilator |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandeling 1 A/B |  | Carrier 39H025.09 toevoer |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandeling 1 A/B |  | Carrier 39H025.11 afzuig |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandeling 2 Keuken |  | Carrier 39H008.07 afzuig |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandeling 2 Keuken |  | Carrier 39H00806 toevoer |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbehandeling 3 Auditorium | toevoer en afvoer | Carrier 39HQ25.08 toevoer |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Luchtbahandeling fase c |  | alzuigventilator |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | \vèsCo A-300 inductie units |  | Inteco gemonteerd in plafond |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | 2x brondoublet |  |  | Div | Haitjema
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | buffer en voorraadvaten |  | technische ruimtes 1 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | buffer en voorraadvaten |  | technische ruimtes 2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | circulatiepompen |  | Grundfos |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | CV ketel 1 |  | Remeha Gas 310 Eco |  | Scios
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | CV ketel 2 |  | Remeha Gas 310 Eco |  | Scios
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | dak afzuigventilator |  | tbv. de keuken |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | dakventilatoren |  | toiletten en pantry |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | dewegkIep |  | vloerverwarmingbeggrond |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | driewegkiep |  | radiatoren 1 inductieunits |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | driewegkiep |  | vloerverwarminghaf/restaurant |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | elektrische boiler |  | Daalderop |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | expanhievaten |  | Ftexon technische ruimte 2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | expantievaten |  | Flexon technische ruimte 1 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | expantievaten |  | Flexon technische ruimte 2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | expantievaten |  | Ftexon technische ruimte 1 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Frequentie regelaars |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | inductie ventilatoren |  | Dual Perpose IDV-HC-50v2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | kanaalverwarmer |  | PC ruimte 2 2e verd |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Kanaalverwarmer |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Lucht compressor |  | Ç3rss AIR CWC DNXPRO 3100 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | meet-en regellechnische installatie |  | onderhoud 1 controleren sturingen |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | meet-en regeltechnische installatie |  | onderhoud 1 controleren sturingen |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Regelkasten 1 1 2/ /3 |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | traicing |  | koelleiding |  | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | vloerverwarming haVrestaurant |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | gekoeldwater |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | inductieunit |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | koelmachine |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | grundfos tbv ketels |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | grundtos tbv ketels |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | radiatoren 1 inductieunits |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | verwarmer |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transportpomp |  | vloerverwarming beg grond |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | transsportpo rnp |  | Verwarmer LBK/ naverwarmers |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | tweewegkiep |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | tweewegkiep met batterij |  | koel batterij |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | tweewegkiep met batterij |  | verwarming batterij |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | VAV boxen |  | PC en TP-ruimte |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Ventilatie Parkeerkelder |  | HC PS gas detectie CO en LPG |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Ventilator convector |  | GM41.UWC3.C1OG2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Ventilator convector |  | Gea Hap pel/ Pc Lokalen |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Verdelen / verzamelaar |  | regelkleppen en appendages verwarmer |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Verdelen / verzamelaar |  | LBK en inductie units gekoeidwater |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | verdeler verzamelaar koeling |  | technische ruites 1 en 2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | verdeler verzamelaar verwarming |  | technische ruimtes 1 en 2 |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | VivèsCo A-300 inductie units |  | Inteco gemonteerd in plafond |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | vloerverwarming |  | diverse ruimte Beg grond |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | vloerverwarming brond |  | verdeler set |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | vloerverwarming hal,,/ retaurant |  | verdeler set |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | vuilwaterpomp |  | parkeerkelder (regenwater) |  | Duijvelaar
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | warmtewiel |  | mettoereung |  | Unica
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Ketel |  | Ketel 1 en 2 |  | Scios
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier XPS065H7 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Midea MOR4-12HDN1-QC2 | Dak 2E VERD. | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAS-18SAV2-E | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAS-18SAV2-E | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAS-16SAV2-E | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RB0522 | DAK 2E VERD. | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 3ORWl85 | TECHN RUIMTE | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier V028465252009-01 | Dak 2E VERD. | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 30RB0402 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba-Carrier V028465252011-04 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 10 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba-Carrier V028465252011-03 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtafzuigkast | 26725m3h | KG 400Wolft filters en V snaren |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Iuchtafzuigkast |  | CMV 500 |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | lucttoevoerkast | Interclima HIY-75022500m3h | IC 0625/50 mcl filters en V snaren |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtafzuigkast |  | lok 0!49 |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtafzuigkast |  | lok 041 |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtafzuigkast |  | lok 0,31 |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtaf/ toevoerkast | Carrier 8500M3h | mci_ Filters _V_snaren |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Luchtafzuigkast |  | lok 032 |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchtafzuigkast |  | lok _030 _ |  | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Luchtaf / toevoerkast | Nieuw zomer 2020
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | luchttoevoerkast | 31505m3h | KG 400Wolft filters en V snaren | 1.61 | Nedfilter / Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | 9PP2 kunstwerk _2x_ per _jaar |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | inductie _units |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | naverwarmers |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | Pomp _P4 |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | pomp kunstwerk 2pjar |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | circulatiepomp |  | Twin-coil |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | dakventilator |  | axiaal |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | dakventilator |  | axiaal |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | dakventilator inductie-unit |  | axiaal verwarming/koeling |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | demineralisator |  | E]ga Optima 30 |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | drukvaten |  | met afsluiter |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | drukvaten |  | zonder afsluiter |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | drukverhoginysinstatatie |  | met 1 pomp |  | Duijvelaar
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | electrische boiler |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | gasbrander |  | hoog/laag |  | Scios
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | drukvat |  | met afsluiter |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | nakoeler |  | water |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | overdrukketel |  | gasgestookt |  | Scios
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | overdrukklep |  |  |  | Scios
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | plit-koelsysteemjjnnen-Jbuitenunit |  |  |  | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | persluchtcompressor |  | direct aangedreven |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | regeltechnische installatie |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | servomotor |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | servomotor |  |  |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Stoomopwekker 1-3,5 kW |  |  | -1.04 | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | toerenregelaar |  | traploos |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | toerenregelaar |  | traploos |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | toerenregelaar |  | traploos |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | toerenregelaar (thyristor) |  | t.b.v. pompen |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | variabel volurneregelaar |  | excl. servomotor |  | Unica
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | vuilwaterpomp |  |  |  | Duijvelaar
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | warmtepomp |  | HAS195N |  | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38VYX130 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38VYX130 | Dak-1.1 1 | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier38BCSOl2G | Dak-1.12 | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Toshiba RAV-SM563AT-E | Dak-1.16a | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier XPS050H7 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Panasonic CU-L43DBE8 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier MTA HAS 195/SN | Dak Lvs2 | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Copeland OM-21-TFD | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Copeland OM-21-TFD | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | K0014/0908281100 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38XPS050H7 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Samsung Ambrava | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Samsung AM100FXVAGH | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Carrier 38VYX050 | Dak | Carrier
Laan van Scheut 2 | Nijmegen | Koeling |  | Samsung AC052FCADEH | Dak | Carrier
Prof.molkenboerstraat 3 | Nijmegen | LBK |  |  | collegezaal | Nedfilter / Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | ketels |  | Cascadeopstelling | Kelder | Scios
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | computair DX |  |  |  | Carrier
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | afzuigkast |  |  | ruimte 0.04 | Nedfilter / Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | afzuigkast |  |  | afzuigruimte | Nedfilter / Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | ventilatorbox |  |  |  | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | appendages |  |  |  | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | regeltechniek |  |  |  | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Ion Air installatie |  |  |  | Ion Air
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | circulatiepomp |  |  | kelder | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | appendages |  |  | kelder | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | expansievaten |  |  | kelder | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Kanaalventilator toiletten rechterzijde |  |  | Zolder 3e verd. links | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Kanaalventilator toiletten linkerzijde |  |  | Zolder 3e verd. rechts | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Wand afzuigventilator |  |  | Kelder -0.04 | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Boxventilator collegezaal |  |  | 0.21 in plafond | Unica
Verlengde Goenestraat 75 | Nijmegen | Voorraadboiler elektrisch 80 l |  |  | kelder | Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | LBK toevoer |  | Wolf KG160 / 9075 | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Nedfilter / Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | LBK afzuig |  | Wolf KG160 / 9075 | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Nedfilter / Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | circulatiepomp |  | Grundfos UMC 50-59 | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  | siemens | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Unica
Beverweerlaan 3 | Arnhem | Ketel |  | Remeha gas 3D-Hr | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Scios
Beverweerlaan 3 | Arnhem | Ketel |  | Remeha gas 3C | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Scios
Beverweerlaan 3 | Arnhem | Splitsysteem VRV algemeen |  |  | diverse ruimtes | nieuw
Beverweerlaan 3 | Arnhem | Splitsysteem VRV algemeen |  |  | Zuidzijde | nieuw
Beverweerlaan 3 | Arnhem | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  |  | Dak | nieuw
Beverweerlaan 3 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK Kantoren (techn ruimte 2e verd) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT- 0604/2.78 | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0604/2.79 | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT- 0706 | HAN HEAO - LBK IKA vleugel D | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0706 | HAN HEAO - LBK IKA vleugel D | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | circulatiepomp |  | grundfos | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | Gasboiler |  | A O Smith DSN 30N | HAN HEAO - LBK Tentamenzaal | Scios
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT- 0604/2.78 | HAN HEAO - LBK AKMA | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0604/2.79 | HAN HEAO - LBK AKMA | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK IKA vleugel D | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK IKA vleugel D | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT- 101/6,66 | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0604/2.78 | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | circulatiepomp |  | Wilo S 25/6 | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  | siemens | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | stoombevochtiger`s |  | defensor MK4 | HAN HEAO - LBK AKMA | unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKD 4 D | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0604/2.78 | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | circulatiepomp |  | Wilo S 25/6 | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  | siemens | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK B/CT 3e verd F | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK toevoer |  | Holland Heating BCA 1650 unit 1 | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT- 0604/2.78 | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | circulatiepomp |  | Biral Redline L 502 | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  | siemens | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK Aula kelderbouwdeel A | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | circulatiepomp |  | Wilo | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  | siemens | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | afzuigventilator |  |  | Dak diverse bouwdelen | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK Sporthal (keuken BG bouwdeel E) | Unica
Ruit berglaan 26 | Arnhem | vuilwaterpomp |  |  |  | Duijvelaar
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi mulitsplit |  | R-407C 13,5 | A0.07 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PU-P2VGAA |  | R-407C 2,6 | Onderwijsburo 1. beg.grond | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PU-P2VGAA |  | R-407C 2,6 | Onderwijsburo 2. beg.grond | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MU-CO9TV |  | R-407C 0,88 | C-VLEUGEL PATCH/SERVERRUIMTE/1 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUZ-A12YV |  | R-410A 0,9 | A0.22 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi SUZ-12AVR |  | R-410A 0,9 | A0.22 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 38NAF024 |  | R-22 2,31 | A0.11 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PU-P6YGAA |  | R407C 4,9 | F0.01 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MU-GA35VB |  | R-410A 1,1 | E0.10 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PUH-P3YGAA |  | R-407C 3,3 | A0.28 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 38GLP018 |  | R-410A 1,4 | GEB.ENGINEERING PATCHR B2 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUH-CO9TV |  | R-407C 1,0 | E1.08 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUH-C12TV |  | R-407C 1,25 | E1.09 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUH-C12TV |  | R-407C 1,25 | E1.10 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUH-CO9TV |  | R-407C 1,0 | E1.11 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PUP-3YGAA |  | R-407C 3,3 | E1.01 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi PUP-3YGAA |  | R-407C 3,3 | E1.02 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUH-CO9TV |  | R-407C 0,88 | E0.26 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi SUZ-KA50VA |  | R-410A 1,6 | A0.28 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUZ-GA60VA |  | R-410A 1,8 | E1.03 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi mulitisplit |  | R-410A 2,5 | D0.01 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Panasonic CU-V24BBP8 |  | R-407C 2,0 | DAK TBV SERVER 2E VERD | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | York B51H12OG050 |  | R-407C 2x7,0 | A0.28 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUZ-GA25VA |  | R-410A 0,85 | DAK 1E VERD V-VLEUGEL PABO | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Daikin RKS353VMB |  | R-410A 1,0 | 2.02 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi MUZ-HZ35VA |  | R-410A 0,75 | BUITENMUUR LAAD/LOSPLAATS PABO | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Panasonic CU-V24BBP8 |  | R-407C 2,0 | TBV SERVER | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mitsubishi SUZ-KA60VA2 |  | R-410A 2,6 | C-VLEUGEL PATCH/SERVER/2 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Daikin 4MXS80E2V3B |  | R-410A 2,99 | DAK 1E VERD TBV RUIMTE I4 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Daikin 4MXS80E2V3B |  | R-410A 2,99 | DAK 1E VERD TBV RUIMTE I5/I7 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Samsung AC052FCADEH |  | R-410A 1,4 | Patchruimte B2 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Daikin RXYQ8P9W1B |  | R-410 9,5 | Dak boven lokalen | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Hokkaido HCSU2801 |  | R-407C 19,9 | HEAO 4e etage | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Hokkaido HCSU2801 |  | R-407C 19,9 | HEAO 4e etage | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Hokkaido HCSU2801 |  | R-407C 19,9 | HEAO 4e etage | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 38RA160 |  | R-407C 2x20 | C3.11 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 38AZ018 |  | R-407C 16,0 | D3.01 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Mutsibishi MUX-2A70VB |  | R-410A 2x0,95 | E0.11 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 30RA033 |  | R-407C 7,7 | C3.12 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 30RA090 |  | R-407C 10,5/13 | F3.01 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 30XA0452 |  | R-134A 54/39 | B3.18 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Voager202CAP |  | R407C 2x12,5 | D3.02 | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Aermec NRA600L01 |  | R-407C 2x15,8 | TBV KANTOREN | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | Carrier 30RB0262 |  | R410A 13,2/12,9 | DAK 4E VERD | Carrier
Ruit berglaan 26/27 | Arnhem | CIAT EVOLDC240V |  | R-410A 10,65 | Dak 4e verdieping | Carrier
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | circulatiepomp |  | grundfos | HAN HEAO - LBK collegezaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK collegezaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK collegezaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HEAO - LBK collegezaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK collegezaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | circulatiepomp |  | grundfos | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | circulatiepomp |  | grundfos | HAN HEAO - LBK OBD | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK OBD | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK OBD | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HEAO - LBK OBD | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK OBD | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | circulatiepomp |  | grundfos | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | Dak ventilatoren |  | H-H H-CDA 100 /122/142/181 | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK toevoer |  | Gea Happel 20,20 I | HAN HEAO - LBK collegezaal | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK afzuig |  | Gea Happel VKT 2,2/166 | HAN HEAO - LBK collegezaal | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT-2,1 | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT 2,2/166 | HAN HEAO - LBK hoorzaal | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT-1 | HAN HEAO - LBK OBD | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT 1 | HAN HEAO - LBK OBD | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKT-1 | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKT 1 | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | LBK Toevoer/Afzuig 2019 | VKT 1306/1307 35000m3/h | OC Verhulst | Dak buiten
Ruitenberglaan 27 | Arnhem | Koeling 2019 | AQUACIAT2MN180200240300 | CIAT | Dak buiten
Ruitenberglaan 29 | Arnhem | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  |  | Dak 1e verd | Unica
Ruitenberglaan 29 | Arnhem | Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW |  |  | Dak 3e verd. | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | circulatiepomp |  | wilo | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | stoombevochtiger`s |  | Devapor | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | circulatiepomp |  | wilo | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | inregelafsluiters |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 2 Lokaal autotechniek | unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 2 Lokaal autotechniek | unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok verbrandings motoren | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok verbrandings motoren | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | appendages groot en klein |  | meters en vul en aftap diverse | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 4 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 4 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | driewegkleppen smoorkleppen |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 4 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | Regelkasten |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | regeltechnsche inspectie |  |  | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | stoombevochtiger`s |  | Devapor | HAN HTS autotechniek Arnhem - Beg grond zolder lokaai 0.08 | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | stoombevochtiger`s |  | Devapor | HAN HTS autotechniek Arnhem - Beg grond zolder lokaai 0.10 A | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | Luchtgordijn |  | LSA EffectM | HAN HTS autotechniek Arnhem - Ingang begane grond | Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKD.T 7,5/5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKD.T 7,5/5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - Lokalen algemeen 4e verd | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VKD.T 10.5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKD.T 10,3 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 1 Lokaal autotechniek | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VK.T 7,5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 2 Lokaal autotechniek | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKD.T 10,3 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 2 Lokaal autotechniek | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VK.T 7,5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok verbrandings motoren | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKD.T 10,3 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 3 Lokaal autotechniek - lok verbrandings motoren | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK toevoer |  | Verhulst VK.T 7,5 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 4 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Nedfilter / Unica
Ruit berglaan 29 | Arnhem | LBK afzuig |  | Verhulst VKD.T 10,3 1x p/j filters | HAN HTS autotechniek Arnhem - LBK 4 Lokaal autotechniek - lok materiaalkunde | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Circulatiepomp koude distributie |  |  | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Circulatiepomp warmtedistributie |  |  | stookr 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Circulatiepomp warmtedistributie standaard |  |  | techn verdeler | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 65 |  |  | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Expansievat CV-installatie algemeen |  |  | stookr 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Expansievat koudedistributie 80 l |  |  | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Indirect verwarmde luchtverwarmers |  |  | Collegezaal ?????? | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Indirect verwarmde luchtverwarmers |  |  | Collegezaal ?????? | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Inductieunits algemeen |  |  | Algemeen | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koude opslag buffervat |  |  | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Stelmotor koudedistributie DN 50 |  |  | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Stelmotor warmtedistributie DN 25 |  |  | techn verdeler | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Stoomopwekker algemeen | WG40N/1-A ZM-LN | NOVUM | techn 4e | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | regelkring |  |  | HAN HEAO - LBK algemeen | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | dalafzuigventilator |  | Holland Heater | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | dalafzuigventilator |  | Holland Heater | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Overstoomventilator |  | Inatherm | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | inductieunits Koeling GKW |  | Biddle B60-KU-R | HAN HEAO - LBK PABO | Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | CA201701851 6,3 L | CAP 1301LT | Dak B/C
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | CA201701983 6,3 L | CAP 1301LT | Dak B/C
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | AM080FXAGH | Samsung | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | UNIT 1 K0074-HEAO ARN 002 | Hokkaido | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | UNIT 2 K0074-HEAO ARN 003 | Hokkaido | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Koeling Condensor | UNIT 3 K0074-HEAO ARN 004 | Hokkaido | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK toevoer |  | Gea Happel 25,25 I | HAN HEAO - LBK algemeen | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK afzuig |  | Gea Happel | HAN HEAO - LBK algemeen | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK toevoer/Afvoer Groot | VKT 0810/0810 2016 36400m3/h | OC Verhulst | Dak B/C
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK toevoer/Afvoer Klein | VKT 0404/0404 2016 6000m3/h | OC Verhulst | Dak B/C
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK toevoer/Afvoer Groot | VKT 0708/0708 2016 24300m3/h | OC Verhulst | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | LBK toevoer/Afvoer Klein | VKT 0404/0404 2016 6000m3/h | OC Verhulst | Dak D/E
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | afzuigventilator videhal bouwdeel A |  | Gea happel | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | afzuigventilator videhal bouwdeel C |  | Gea happel | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Afzuigunit keuken |  | Gea happel | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Ruitenberglaan 31 | Arnhem | Afzuigunit toiletten |  | Gea happel | HAN HEAO - LBK PABO | Nedfilter / Unica
Prof.molkenboerstraat 3 | Nijmegen | Ketel | Remeha gas 3000 |  | Technische ruimte
Prof.molkenboerstraat 3 | Nijmegen | Ketel | Remeha gas 3000 |  | Technische ruimte
Prof.molkenboerstraat 3 | Nijmegen | Opstelling stookruimte | cv verdeler incl toebehoren |  | Technische ruimte

## Ketels
Klant | Locatie | Straat | Postcode | Plaats | ketelnr. | Ketelgegevens
HAN | HLO | Laan van Scheut 2 | 6525 EM | Nijmegen | 1 | Viessmann Vitocrossal
HAN | HAN B3.22 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 1 | Remeha gas 210-eco
HAN | HAN B3.22 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 2 | Remeha gas 210-eco
HAN | HAN C4.29 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 3 | Remeha gas 210-eco Pro 120
HAN | HAN C4.29 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 1 | Remeha P300-15
HAN | HAN C4.29 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 2 | Remeha P300 HR-14
HAN | HAN D6,28 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 1 | Remeha Gas 310-eco 7 ldn
HAN | HAN D6,28 | Kapittelweg 33 | 6522 BN | Nijmegen | 2 | Remeha gas 210-eco-200
HAN | HAN Beverweerdlaan | Beverweerdlaan 3 | 6825 AE | Arnhem | 1 | Remeha gas 3D-Hr
HAN | HAN Beverweerdlaan | Verlengde Groenestraat 75 | 6825 AE | Arnhem | 2 | Remeha gas 3C
HAN | Bisschop Hamerhuis | Verlengde Groenestraat 75 | 6525 EJ | Nijmegen | 1 t/m 6 | Atag Q60S
HAN |  | Groenewoudseweg 1 | 6524 TM | Nijmegen | 4 t/m 6 | Remeha Quinta Pro Ace 110 kw
HAN |  | Groenewoudseweg 1 | 6524 TM | Nijmegen | 1 t/m 3 | Remeha Quinta 85
HAN |  | Groenewoudseweg 2 | 6524 TM | Nijmegen | 4 | Remeha GAS 2XR | Niet keuringsplichtig
HAN |  | Laan van Scheut 10 | 6525 EM | Nijmegen | 2 | Remeha gas 310-eco
HAN |  | Laan van Scheut 10 | 6525 EM | Nijmegen | 1 | Remeha gas 310-eco
HAN |  | Prof. Molkenboerstraat 3 | 6524 RN | Nijmegen | 1 | Remeha gas 3B, | Niet keuringsplichtig
HAN |  | Prof. Molkenboerstraat 3 | 6525 RN | Nijmegen | 2 | Remeha gas 3B, | Niet keuringsplichtig
HAN |  | Kapittelweg 35 | 6525 EN | Nijmegen | 1 | 1x Viessmann Vitodens 200-W 45 kw | Niet keuringsplichtig
HAN |  | Ruitenberglaam 31 |  | Arnhem | 1 | Novum stoomketel LD500 | keuringsplichtig

## Koelingen
4 | bijzonderheden | merk & type | installatie nummer | DOSSIER | co2 equivilent | type koudemiddel | kg
267 HAN Laan van Scheut 10 nijmegen | Carrier XPS065H7 | Dak | R-410A 1,9 | 6525EM10
267 HAN Laan van Scheut 10 nijmegen | Midea MOR4-12HDNI-QC2 | Dak | R-410A 1,0 | 6525EM10
267 HAN Laan van Scheut 10 nijmegen | Panasonic CU-L43DBE8 | Dak | R-410A 3,3 | 6525EM10
267 HAN Laan van Scheut 10 nijmegen | Toshiba RAS-16SAV2-E | Dak | R-410A 1,1 | 6525EM10
267 HAN Laan van Scheut 10 nijmegen | Toshiba RAS-18SAV2-E | Dak | R-410A 1,4 | 6525EM10
267 HAN Laan van Scheut 2 nijmegen | Carrier 38BCS012G | Dak-1.12 | R-410A 0,73 | 6525EM2
267 HAN Laan van Scheut 2 nijmegen | Carrier 38VYX130 | Dak | R 410A 2,3 | 6525EM2
267 HAN Laan van Scheut 2 nijmegen | Carrier 38VYX130 | Dak-1.11 | R-401a 0,9 | 6525EM2
267 HAN Laan van Scheut 2 nijmegen | Carrier XPS050H7 | Dak | R-410A 1,45 | 6525EM2
267 HAN Laan van Scheut 2 nijmegen | Toshiba RAV-SM563AT-E | Dak-1.16a | R410A 1,0 | 6525EM2
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Lennox MWC 450D NM 1M | FED Trigion | R-410A | 6525EM2
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Fuji AOHA14LALL | D-vleugel | R-410A 1,25 | 6525EM2
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi mulitsplit | DAK A0.07 | 163759 | 6826CC26 | 23.95 | r 407c | 1.25
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi nieuw 2020 | Onderwijsburo 1. beg.grond |  | 6826CC26
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi nieuw 2020 | ONDERWIJSBUREAU NR 1 BEG |  | 6826CC26
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi nieuwe 2020 | Onderwijsburo 2. beg.grond |  | 6826CC26
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MU-CO9TV | C-VLEUGEL PATCH/SERVERRUIMTE/1 | 163792 | 6826CC26 | 1.56 | r 407c | 1.25
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Daikin | Nieuw 2020 |  | 6826CC31
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Daikin | Nieuw 2020 |  | 6826CC31
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Daikin | Nieuw 2020 |  | 6826CC31
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MUZ-A12YV | SERVERRUIMTE ICT A0.22 | 163794 | 6826CC26 | 1.88 | r410a | 11.5
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi SUZ-12AVR | SERVERRUIMTE ICT A0.22 | 163795 | 6826CC26 | 1.88 | r407c | 72+68
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi PU-P6YGAA | DAK COMP-LOKAAL F0.01 | 163801 | 6826CC26 | 8.69 | r410a | 10.5
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MU-GA35VB | E0.10 JCA | 163804 | 6826CC26 | 2.3 | r410a | 2.2
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi PUH-P3YGAA | REPRORUIMTE A0.28 | 164606 | 6826CC26 | 5.85 | r410a | 2.7
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MUH-CO9TV | RUIMTE E1.08 | 164785 | 6826CC26 | 1.77
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier CCN | Technische ruimte 3e verd A | C0174 163420 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Hitachi hisense Ast-12uw4svetd10 ou | Split ruimte a -1.08 | 4.11.0570-6525-2016-01 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | 38glp 018g / 42 vmc024n | carrier split (defect buiten gebruik) | c0174 / 165167 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Toshiba Ras 137sav-e3 | Split patchruimte D4.01 | VO28465252012-02 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Fuji Rog12lec | Split ruimte B0.06 (in b0.07) | C0174 203012 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Mitsubishi MXZ2A30VA | DAK C VLEUGEL C028 hoogtekamer | 165185 | 6525EN33 | 2.4
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RA160 | DAK TECHN RUIMTE C-VLEUGEL | 807827 | 6525EN33 | 33.17
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | CHH DX koeling | TECHN RUIMTE REPRO AFD KELDER | 409114 | 6525EN33 | 46.12 | r 410a | 2x19
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Toshiba MMY-AP1001 (4x i.u) | FIETSENSTALLING D | 409283 | 6525EN33 | 26.1
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Toshiba MMY-MAP1022 (8xi.u) | FIETSENSTALLING D | 409284 | 6525EN33 | 59.87
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RA160 | DAK TECH.RUIMTE C VLEUGEL | 807826 | 6525EN33 | 33.17
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RW080 | FIETSENSTALLING D VLEUGEL KELD warmtepomp | 605537 | 6525EN33 | 19.51
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | dx koelmachine in lbk | 409522 44 kg r407c | 409522 | 6525EN33
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MUH-CO9TV | RUIMTE E1.11 | 164788 | 6826CC26 | 1.77
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi PUP-3YGAA | ruimte E1.01 | 164789 | 6826CC26 | 5.85
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Daikin RXYSQ4PA7Y1B | DAK C VLEUGEL TBV C024 fitness duosplit | 409295 | 6525EN33 | 8.35 | r 407c | 3.3
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi PUP-3YGAA | RUIMTE E1.02 | 164790 | 6826CC26 | 5.85 | r407c | 72+68
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MUH-CO9TV | SERVER RUIMTE E0.26 | 164791 | 6826CC26 | 1.56 | r 407c | 17
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi SUZ-KA50VA | REPRO RUIMTE A0.28 | 165089 | 6826CC26 | 3.34
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi MUZ-GA60VA | RUIMTE E1.03 | 165090 | 6826CC26 | 3.76
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | MITSUBISHI FDC71VNX | KELDER D TBV KOFFIESHOP | 203011 | 6525EN33 | 6.16
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | toshiba ras 13 sav2e | c4.36 patchkast (en dak erboven) | VO28465252012-01 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Copeland OMQ-30D-TFD | Directie c3.12 DAK 4E VERDIEPIng | 409288 | 6525EN33 | 37.85
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | aquaciat 2 ldh 800v | DAK 4E VERD C-VLEUGEL | 810261 | 6525EN33 | 13.31
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi mulitisplit | DAK D0.01 MUURMONTAGE | 165356 | 6826CC26 | 5.22 | r 410a | 2.6
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | Daikin 4MXS80E2V3B | DAK 1E VERD TBV RUIMTE I4 | 203278 | 6826CC27 | 6.24 | r 407c | 11.8
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | Mitsubishi MUZ-GA25VA | DAK 1E VERD V-VLEUGEL PABO | 165606 | 6826CC26 | 1.77 | r 407c | 2x18,70
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | Daikin RKS353VMB | DAK 3E VERD PABO TBV 2.02 | 165607 | 6826CC26 | 2.09 | r 407c | 0.88
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | Mitsubishi MUZ-HZ35VA | BUITENMUUR LAAD/LOSPLAATS PABO | 165608 | 6826CC26 | 1.57 | r 410a | 2.5
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mitsubishi SUZ-KA60VA2 | C-VLEUGEL PATCH/SERVER/2 | 166255 | 6826CC26 | 5.43 | r 407c | 3.3
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Samsung AC052FCADEH | Patchruimte B2 GEB.ENGINEERING | 203466 | 6826CC26 | 2.92
267 Han Arnhem Beverweerdlaan 3 | Panasonic CU-V24BBP8 | DAK TBV SERVER 2E VERD | 165602 | 6825AE3 | 3.55 | r407c | 2.6
267 Han Arnhem Beverweerdlaan 3 | Panasonic CU-V24BBP8 | TBV SERVER | 165609 | 6825AE3 | 3.55 | r 407c | 2.6
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Daikin RXYQ8P9W1B | Dak boven lokalen | 203482 | 6826CC26 | 19.84
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | York B51H12OG050 | A0.28 | 165605 | 6826CC26 | 24.84
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | DAIKIN RXS50J2C1B | DAK RECEPTIE | 203550 | 6826CC31 | 23.39 | r410a | 2.6
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Fuji Aoha14lall | Split ruimte D0.36 | C0174 203010 | 6525EN33
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | MTA HAS195/SN | Dak | K0014 1107400001 | 6525EM2 | 90.5 | R407c | 51
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | Samsung AM100FXVAGH | Dak-2.26/2.42/2.47 | 166639 | 6525EM2 | 10.86
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 30RA033 | C3.12 | 404360 | 6826CC26 | 13.66
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 38AZ018 | TENTAMENLOKAAL D3.01 | 408903 | 6826CC26 | 28.38
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 38RA160 | C-VLEUGEL C3.11 JCA | 408551 | 6826CC26 | 35.48
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 30RA090 | F3.01 TANDHEELKUNDE F3.01 | 806763 | 6826CC26 | 41.69
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Voager202CAP | TENTAMENZAAL D3.02 | 809363 | 6826CC26 | 44.35 | r 410a | 0.85
267 Han Arnhem Beverweerdlaan 3 | Aermec NRA600L01 | TBV KANTOREN | 810279 | 6825AE3 | 28.03
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | CIAT EVOLDC240V | Dak 4e verdieping | 812087 | 6826CC29 | 22.24
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Carrier 30RB0262 | DAK 4E VERD | 810290 | 6826CC31 | 54.5 | r 410a | 1.4
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Carrier Aquasnap | DAK 4E VERD
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 31 | Samsung AM080 FXVAGH | Dak 3e verdieping. Negen binnendelen | 203647 | 6826CC26 | 23.39 | r410a | 1.15
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | ciat rk4km9 | ciat aqua2 ldh 100v dak via D2.21 | 3860-00-11.11.178 | 6525EN33 | 11.5 | r410a | 5.5
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Mutsibishi MUX-2A70VB | LOKAAL E0.11 JCA | 408905 | 6826CC26 | 3.97
267 HAN Ruitenberglaan 29 Arnhem | Carrier 30RB0402 | Automotive | 808804 | 6826CC26 | 87.7 | r 410a | 1.6
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 27 | Daikin 4MXS80E2V3B | DAK 1E VERD TBV RUIMTE I5/I7 | 203279 | 6826CC28 | 6.24 | r 410a | 1.8
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Hokkaido HCS1088X | REPRO VIA TR ACHTER REPRO | 203663 | 6525EN33 | 5.64 | r 407c | 2
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 30XA0452 | Gebouw engineering B3.18 | 808357 | 6826CC26 | 132.99 | r407c | 34.5
267 Han Arnhem Beverweerdlaan 3 | Aermec NRL700 lektest | D-vleugel | 813330 | 6826CC26 | 43.01 | r407c | 34.5
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RA070 | GEB A DAK 3E VERD | 808403 | 6525EN33 | 22.18
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | MTA HAS195/SN 2e bezoek lektest | dak | K0014 1107400001 | 6525EM2 | 90.5 | r407c | 51
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | Carrier 30XA0452 | Gebouw engineering B3.18 | 808357 | 6826CC26 | 132.99 | r410a | 3.4
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RY080B | Technische ruimte 3e verd A | 701703 | 6525EN33 | 20.93
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RY060 | Technische ruimte 3e verd A | 701705 | 6525EN33 | 30.16
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | Carrier 30RY080B | Technische ruimte 3e verd A | 701940 | 6525EN33 | 33.17
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 | trane | rk7 km 8 c2.50 techniekruimte | 810262 | 6525EN33
267 Nijmegen han laan van scheut 10 |  |  | V028465252009-01 | 6525EM10 | 3 | r410a | 1.44
267 Nijmegen han laan van scheut 10 |  |  | 4110578 13 1015 | 6525EM10 | 2.1 | r410a | 1
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | samsung split |  | V028465252011-05 | 6525EM2 | 2.9 | r410a | 1.4
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | carrier split |  | K0014 0084-409CO91 | 6525EM2 | 1.9 | r410a | 0.9
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | carrier split |  | H0084 409C0091 | 6525EM2 | 0 | r410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | toshiba split |  | K1591 01 13010 | 6525EM2 | 2.1 | r410a | 1
267 Nijmegen han laan van scheut 10 |  |  | V028456252011-04 | 6525EM10 | 2.9 | r410a | 1.4
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | carrier split |  | K0014 0908001116 | 6525EM2 | 3 | R410A | 1.44
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | panasonic split kweekkamer |  | K0014b0908281100 | 6525EM2 | 6.9 | R410a | 3.3
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | samsung vrf |  | 4,11,0570-6525EM2015-01 | 6525EM2 | 21.3 | r410a | 10.19
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | samsung vrf |  | 4,11,0570-6525EM2015-02 ? | 6525EM2 | 0 | R410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 10 |  |  | v0284565252011-02 | 6525EM10 | 2.3 | R410a | 1.1
267 Nijmegen hangroenewoudseweg 1 | mitsubishi |  | K0074 HAN GROENEWOUD 03 |  | 7.9 | r410a | 3.8
267 Nijmegen hangroenewoudseweg 1 | mitsubishi split |  | K0074 HAN GROENEWOUD 02 | 6524tm1 | 10.4 | R410A | 5
267 Nijmegen hangroenewoudseweg 1 | mitsubishi split |  | K0074 HAN GROENEWOUD 01 |  | 10.4 | R410A | 5
267 Nijmegen hangroenewoudseweg 1 | mitsubishi split |  | K0074 HAN GROENEWOUD 04 |  | 9.6 | R410a | 4.6
267 Nijmegen hangroenewoudseweg 1 | mitsubishi |  | 32170273-1 |  | 2.2 | r410a | 1.05
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 |  | 409522 44 kg r407c | 409522 | 6525EN33
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | mitsubishi (onleesbaar) | dak boven E1.09 | 164786 | 6826CC26 | 23.39 | r410a | 1.15
267 Han Arnhem Ruitenberglaan 26 | aermac | bg achter blauwe hek | HH08216223-1 | 6826CC26 | 23.39 | r410a | 1.15
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 |  | rk7 km 8 c2.50 techniekruimte | 810262 | 6525EN33
267 HAN nijmegen kapittelweg 33 |  | 409522 44 kg r407c | 409522 | 6525EN33
267 Han nijmegen groenewoudseweg 1 | multisplit mitsubishi |  | K0074 han groenewoud 01
267 Han nijmegen groenewoudseweg 1 | multisplit mitsubishi |  | K0074 han groenewoud 02
267 Han nijmegen groenewoudseweg 1 | split mitsubishi |  | K0074 pabo nijmegen 04
267 Han nijmegen groenewoudseweg 1 | split mitsubishi |  | 32170273-1
267 Han nijmegen groenewoudseweg 1 | multisplit mitsubishi |  | K0074 han groenewoud 03
267 Han nijmegen kapittelweg 35 | split |  | K1591-011417
267 Han nijmegen kapittelweg 35 | split |  | K1591-011418
267 Han nijmegen kapittelweg 35 | split |  | K1591-011419
267 Han nijmegen kapittelweg 35 | split |  | K1591-011420
267 Nijmegen han laan van scheut 10 | splitje |  | 4,11,0570-6525EM2015-02 ? | 6525EM10 | 0 | R410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 10 | splitje |  | 4,11,0570-6525EM2015-02 ? | 6525EM10 | 0 | R410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 10 | splitje |  | 4,11,0570-6525EM2015-02 ? | 6525EM10 | 0 | R410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 10 | splitje |  | 4,11,0570-6525EM2015-02 ? | 6525EM10 | 0 | R410a | 0
267 Nijmegen han laan van scheut 2 | split |  | K0014 0084-409CO091 (TST64) | 6525EM2 | 3 | R410A | 1.44
267 HAN Ruitenberglaan 29 Arnhem | split | Automotive | 1048-460.119.1 | 6826CC26 | 87.7 | r 410a | 1.6
267 HAN Ruitenberglaan 29 Arnhem | split | Automotive | 1048-460.119.2 | 6826CC26 | 87.7 | r 410a | 1.6
Note on B77: Staals, Chris: sensor defect ciat artnr: 7425898 42,50 en verz 17,50 tevens tape en armaflextape nodig