## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 84

## 56
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | DVD-code | Fabrikant | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler
900033816 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 49 | Lesgebouw | 806 | 0 | 008 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2005 | 13138 | AO Smith | Zij-ingang gebouw | Gasboiler | 010601295610005/2 | Direct gestookt | B11 BS | Gas
900034075 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 53 | Willem van der Zaan | 2549 | 0 | 007 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1999 | 20398 | AO Smith Sentry | Bij douchehokjes | Gasboiler 280 liter / 17,5 kW | TD5318575 | Direct gestookt | TTW 80 NL | Gas
900033828 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 6 | Sporthal | 2118 | 0 | 025 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2004 | 20390 | AO Smith | Achterkant gebouw | 217 liter | 041202119202004 | Direct gestookt | BFC 28N Cyclone | Gas
900033838 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 6 | Sporthal | 2118 | 0 | 025 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2003 | 20391 | AO Smith | Achterkant gebouw | 217 liter | 041202119202003 | Direct gestookt | BFC 28N Cyclone | Gas
900085581 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 71 | Sm A.A. van Balkom | 2422 | 1 | 102A | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2003 | 20775 | AO Smith | Naast grote ramen | 265 liter / 22,6 kW |  | Direct gestookt | BT 85N | Gas
900033820 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32A02 | BRIGADE UTRECHT | MB20 | Legeringspaviljoen | 636 | 0 | 010 | KMAR | BR UTR | DVD UTR | 1 | 1995 | 11220 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTTE 85 TNN | Gas
900033821 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32A02 | BRIGADE UTRECHT | MB21 | Legeringspaviljoen | 636 | 0 | 010 | KMAR | BR UTR | DVD UTR | 1 | 2003 | 11221 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTTE 85 TNN | Gas
900033822 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32A02 | BRIGADE UTRECHT | MB22 | Legeringspaviljoen | 636 | 0 | 010 | KMAR | BR UTR | DVD UTR | 1 | 2003 | 15565 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTTE 85 TNN | Gas
900088997 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | 8 | Kantoorgebouw | 2990 | 2 | 219 | BS | ADC | DVD UTR | 1 | 2009 | 23974 | AO Smith | Naast CV-Ketel | Gasboiler |  | Direct gestookt | TWI 35-130 | Gas
900033824 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D16 | Kantoorgebouw | 4152 | 3 | 303 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 1999 | 16184 | AO Smith | Zolder | Gasboiler ( 258 liter ) | 09303971803001 | Direct gestookt | ADM 115N | Gas
900083773 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D30 | Legeringsgebouw Onderofficieren | 1165 | 0 | 20 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2009 | 23365 | AO Smith | Ruimte naast hoofdingang | Gasboiler ( 357 liter ) | 082503601002001 | Direct gestookt | ADM 50N | Gas
900033826 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D38 | Portiersloge | 174 | 0 | 003A | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2000 | 16227 | AO Smith | Zij-ingang gebouw | Gasboiler ( 110 liter ) |  | Direct gestookt | Neptune 3 NGT 115 NB | Gas
900105425 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D40 | Sportgebouw | 2769 | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2005 | 001 | Centry | Naast CV-Ketel | 6,5 - 61 kW | 050118 | Direct gestookt | CWH 60-300 | Gas
900097132 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D5 | Keuken / Eetzaal | 3175 | 1 | 108 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2007 | 001 | Van de Beyl | Naast CV-Ketels | Gekoppeld aan een 500 liter warmwatervat |  | Indirect gestookt | OLB-500 | Verwarmd water
900033846 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D5C | Swillplaats / Milieu Eiland | 41 | 0 | 01 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2007 | 21340 | Sentry |  | Gasboiler | 2007.04-00403 | Direct gestookt | WH56 | Gas
900100184 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D9 | Legeringsgebouw | 3415 | 2 | 215 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2011 | 001 | NIBE | Linker boiler | 500 liter | 08743011140002 | Indirect gestookt | PUB2 | Verwarmd water
900100185 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D9 | Legeringsgebouw | 3415 | 2 | 215 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2011 | 002 | NIBE | Rechter boiler | 500 liter | 08743011140005 | Indirect gestookt | PUB2 | Verwarmd water
900100186 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D9 | Legeringsgebouw | 3415 | 2 | 215 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2011 | 003 | NIBE | Middelste boiler | 500 liter | 08743011140007 | Indirect gestookt | PUB2 | Verwarmd water
900034077 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31 | Basisdepot Intendance | 30626 | 1 | 126 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2002 | 15935 | AO Smith |  | Gasboiler ( 355 liter ) |  | Direct gestookt | B 11BS | Gas
900094347 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31B | Werkplaats Kleding | 2494 | 0 | B01 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2010 | 25446 | AO Smith |  | Gasboiler 335 liter / 77,6 kW | 011701330815003/3 | Direct gestookt | AMDR 80W | Gas
900034092 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V37 | Lesgebouw | 1072 | 0 | 009 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2005 | 20599 | AO Smith | Zij-ingang gebouw | Gasboiler ( 308 liter ) | ADM 40N | Direct gestookt | B 11BS | Gas
900033844 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O12 | Instructiehal Rupsvoertuigen | 3608 | 1 | 132 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2007 | 21159 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTT85 | Gas
900033834 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O13 | Instructiehal Rupsvoertuigen | 3609 | 1 | 132 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2007 | 21163 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTT85N | Gas
900033833 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O14 | Instructiehal Rupsvoertuigen | 3608 | 1 | 132 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2001 | 21167 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTT85N | Gas
900093156 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O17 | Lunchaccommodatie | 1366 | 0 | 009 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2010 | 25026 | AO Smith | Stookruimte | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTT 85N | Gas
900034087 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 47 | Legeringsgebouw | 2549 | 0 | 09 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2002 | 14211 | AO Smith |  | Gasboiler ( 278 liter ) |  | Direct gestookt | B 11BS | Gas
900034088 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 48 | Legeringsgebouw | 2549 | 0 | 09 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2001 | 14212 | AO Smith |  | Gasboiler |  | Direct gestookt | B 11BS | Gas
900083780 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 49 | Legeringsgebouw | 2550 | 0 | 09 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2009 | 23366 | AO Smith |  | Gasboiler | 081103477902001 | Direct gestookt | ADMR 80N | Gas
900033835 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 50 | Kinderdagverblijf | 614 | 0 | 9 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2002 | 14214 | AO Smith |  | Gasboiler ( 110 liter ) |  | Direct gestookt | NGT 155 N | Gas
900034064 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 2880 | 1 | R218 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2008 | 12247 | AO Smith |  | Gasboiler ( 115 liter ) |  | Direct gestookt | NGT 155 N | Gas
900034079 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A105 | Kantoorgebouw BSB | 598 | 0 | 12 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1988 | 12227 | AO Smith | Geen onderhoud - boiler heeft diverse mankementen | Gasboiler ( 112 liter ) |  | Direct gestookt | Neptune 100 | Gas
900089006 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A115 | Garagewerkplaats | 2904 | 1 | G-39 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2001 | 23979 | AO Smith |  | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BT85N | Gas
900034081 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A116 | Kantoorgebouw | 415 | 0 | 0.09 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2004 | 14207 | AO Smith |  | Gasboiler ( 178 liter ) |  | Direct gestookt | BT 65 N | Gas
900034093 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A13 | Werkplaats / Kantoren | 1011 | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1991 | 20783 | AO Smith |  | Gasboiler ( 245 liter ) |  | Direct gestookt | Tune 250 TNN | Gas
900034082 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A13A | Kantoor | 103 | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1991 | 3199 | Sentry |  | Gasboiler |  | Direct gestookt | Tune 250 TNN | Gas
900100499 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A158A | Ketelhuis | 137 | 0 | 083 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2002 | 14210 | AO Smith | Ketelhuis | Gasboiler ( 520 liter ) | 022801547007001/4 | Direct gestookt | BFM 80N | Gas
900100500 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A158A | Ketelhuis | 137 | 0 | 083 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2002 | 14209 | AO Smith | Ketelhuis | Gasboiler ( 520 liter ) | 023001555207002/ | Direct gestookt | BFM 80 N | Gas
900105244 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A16A | Huisvesting BSB | 1037 | 0 | 019 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 2011 | 001 | Sentry |  | 380 liter / 20 kW |  | Direct gestookt | BW 100 | Gas
900034084 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A38 | Hangar / Trafo | 1240 | 0 | 12 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1980 | 12641 | Sentry | Gaskraan afgesloten | Gasboiler ( 155 liter ) |  | Direct gestookt | MRG 40S 5LN | Gas
900033841 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44A | Sportzaal / Kantoor / BSB | 1715 | 1 | 58 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1900 | 21102 | AO Smith |  | Gasboiler 2 |  | Direct gestookt | NPL 30 | Gas
900033842 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A44A | Sportzaal / Kantoor / BSB | 1715 | 1 | 58 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1900 | 21101 | AO Smith |  | Gasboiler 1 |  | Direct gestookt | NPL 30 | Gas
900034085 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A75 | Kantoor / APV / Dic Intycell | 320 | 0 | 6 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1986 | 12643 | AO Smith |  | Gasboiler ( 155 liter ) |  | Direct gestookt | NPL 40 | Gas
900102953 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- en Lesgebouw | 8556 | 0 | 0.52 | CLAS | EODD | DVD UTR | 1 | 2011 | 001 | AO Smith | Tegenover CV-verdeler | Gasboiler ( 368 liter ) |  | Direct gestookt | BFC 50 | Gas
900102908 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- en Lesgebouw | 8556 | 0 | 0.83 | CLAS | EODD | DVD UTR | 1 | 2011 | 001 | AO Smith | Naast dubbele buitendeur | Gasboiler ( 368 liter ) |  | Direct gestookt | BFC 50 | Gas
900096534 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | A | Kantoorgebouw | 2558 | 1 | 122 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2007 | 001 | AO Smith |  | 500 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900096520 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AD | Legeringsgebouw | 1144 | 1 | 101 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2005 | 001 | Nibe | Naast CV-Ketel | 500 liter met circulatieleiding | 01046785 | Indirect gestookt | EKS-500 | Verwarmd water
900089022 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AE | 2e Echelonswerkplaats | 2401 | 0 | 011 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2009 | 23992 | AO Smith | Nabij lokaal 107C | Gasboiler ( 145 liter ) | 090203735301004 | Direct gestookt | Neptune 2 PGCS 40 T | Gas
900096563 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AF | 2e Echelons Werkplaats | 6524 | 0 | 002 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2008 | 001 | Nibe | Ketelhuis | 300 liter | 551648 | Direct / indirect gestookt | ZCE | Verwarmd water
900033848 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AO | Instructiegebouw | 4158 | 0 | 009 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1996 | 15921 | AO Smith | Naast CV-Ketels | Gasboiler ( 181 liter ) | 963200240403003/4 | Direct gestookt | EQ 200N | Gas
900089023 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AP | Magazijn / Bureaus | 1790 | 0 | 030 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2009 | 23993 | A.O.Smith |  | Gasboiler ( 309 liter ) |  | Direct gestookt | ADMR 40N | Gas
900104835 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AV | Legeringsgebouw | 1165 | 0 | 020 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2012 | 001 | A.O. Smith |  | 360 liter / 29 kW |  | Direct gestookt | BFC 28 Cyclone | Gas
900033852 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AY | Legeringsgebouw | 1211 | 0 | 021 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2002 | 15873 | AO Smith |  | Gasboiler ( 357 liter ) | 044702444402002 | Direct gestookt | B11-BS | Gas
900104836 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AZ | Legeringsgebouw | 1168 | 0 | 020 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2012 | 001 | A.O. Smith |  | 360 liter / 29 kW |  | Direct gestookt | BFC 28 Cyclone | Gas
900095728 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | BS | Sportgebouw | 2769 | 1 | 103 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2005 | 25637 | Centry | Naast CV-Ketel | 6,5 - 61 kW | 050118 | Direct gestookt | CWH 60-300 | Gas
900034094 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | C1 | Containeropstelplaats (E) | 42 | 0 | 002 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1994 | 20463 | AO Smith |  | Gasboiler ( 340 liter ) | 944200085307001 | Direct gestookt | BTCE 155 NN | Gas
900033854 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | C2 | Containeropstelplaats (Q) | 11 | 0 | 002 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1994 | 15891 | AO Smith |  | Gasboiler ( 190 liter ) | 941700048706001 | Direct gestookt | BTTE 65 TNN | Gas
900094835 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | DK | Legering | 2931 | 3 | 305 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2011 | 25494 | Itho Oplaadboiler | Tegenover luchtbehandelingskast | Inhoud gekoppeld aan 2 voorraadvaten | 3232519 | Indirect gestookt | MVB 1000 liter | Verwarmd water
900094836 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | DL | Legering | 2931 | 3 | 305 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2011 | 25495 | Itho Oplaadboiler | Tegenover luchtbehandelingskast | Inhoud gekoppeld aan 2 voorraadvaten | 3232519 | Indirect gestookt | MVB 1000 liter | Verwarmd water
900095270 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | DS | Kantoorgebouw | 389 | 0 | 015 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1992 | 25570 | Thermia |  |  |  | Indirect gestookt | 918300 | Verwarmd water
900098788 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | J | MGD / Tandheelkunde | 1726 | 0 | 014 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1988 | 001 | Nibe | Naast CV-Ketel | 300 liter | 8652788 | Indirect gestookt | Spit 300 | Verwarmd water
900096293 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | L | Legeringsgebouw | 2911 | 2 | 231 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2002 | 25670 | Nibe |  | 500 liter |  | Indirect gestookt | PUB500.17 | Verwarmd water
900096294 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | L | Legeringsgebouw | 2911 | 2 | 231 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2002 | 25671 | Nibe |  | 500 liter |  | Indirect gestookt | PUB500.17 | Verwarmd water
900036538 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | S | Kantoor / Lesgebouw | 2849 | 2 | 204 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2001 | 15892 | AO Smith |  | Gasboiler ( 265 liter ) |  | Direct gestookt | BTT 85N | Gas
900033839 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | T | Legeringsgebouw | 3826 | 0 | 001 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2007 | 21104 | AO Smith | Staat in ruimte Z03A | Gasboiler ( 460 liter ) |  | Direct gestookt | BFC 80 | Gas
900033840 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | T | Legeringsgebouw | 3826 | 0 | 001 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2007 | 21103 | AO Smith | Staat in ruimte Z03A | Gasboiler ( 460 liter ) |  | Direct gestookt | BFC 80/N | Gas
900036539 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | U | Kantoor / Lesgebouw | 3826 | 3 | Z03 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2002 | 15886 | AO Smith |  | Gasboiler ( 278 liter ) | 0214015106110022 | Direct gestookt | ADMR 90 N | Gas
900102505 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | V | Legeringsgebouw | 2911 | 0 | 017A | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1900 | 001 | van der Beyl | Naast spoelruimte |  | 50696.005.0507 | Indirect gestookt | MVB-500 | Verwarmd water
900102506 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | V | Legeringsgebouw | 2911 | 0 | 017A | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1900 | 002 | van der Beyl | Naast spoelruimte |  | 50697.023.0509 | Indirect gestookt | MVB-500 | Verwarmd water
900034095 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | W | Kantoorgebouw | 2270 | 0 | 028 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 2005 | 20465 | AO Smith |  | Gasboiler ( 368 liter ) |  | Direct gestookt | BFC 50 | Gas
900098717 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | X | Gevechtstrainingsschool | 2936 | 0 | 017A | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1996 | 001 | Cetetherm | Bij watermeter | 200 liter |  | Indirect gestookt | CD-71200 | Verwarmd water
900033856 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 080 | Chauffeurs- / Onderhoudsaccomodatie | 625 | 0 | 008 | CZSK | DOST CZSK | DVD UTR | 1 | 1992 | 16391 | AO Smith | Naast CV-ketel | Gasboiler 112 liter / 8,2 kW | VM92/255217/16 | Direct gestookt | PGCS 30 TNN | Gas
900033857 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 38E03 | MC LOPIK | L01 | Magazijn / Werkplaats | 822 | 1 | 006 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1992 | 13024 | AO Smith |  | Gasboiler ( 112 liter ) |  | Direct gestookt | NGT 115 NN | Gas
900097108 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 20 | Patienten Paviljoen | 293 | 0 | 005 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2006 | 001 | Nibe |  | 100 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900097110 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 21 | Patienten Paviljoen | 293 | 0 | 005 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2006 | 001 | Nibe | Naast CV-Ketel | 100 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900097114 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 22 | Patienten Paviljoen | 293 | 0 | 005 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2006 | 001 | Remeha | Naast CV-Ketel | 80 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900097153 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 24 | Patienten Paviljoen | 293 | 0 | 005 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2006 | 001 | Nibe | Naast CV-Ketel | 80 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900097157 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 25 | Patienten Paviljoen | 293 | 0 | 005 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 1900 | 001 | Inventum | Naast CV-Ketel | 80 liter |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900033829 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 30 | Werkplaats / Orthopedie | 874 | 0 | 036 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2006 | 21105 | ACV | Naast CV-Ketel | 202 liter |  | Indirect gestookt | HL-240-200L | Verwarmd water
900098477 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32 | Verpleeg / Medisch Centrum | 2109 | 0 | 050 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2007 | 001 | v.d. Beyl | Naast CV-Ketels | t.b.v. zonlichtsysteem |  | Indirect gestookt | OLB- 500 liter | Verwarmd water
900098606 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32A | Verpleeg- / Medisch Centrum | 2323 | 2 | 201 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2000 | 001 | Nibe | Bij CV-Ketels | 800 liter |  | Indirect gestookt | EKS-800 | Verwarmd water
900098377 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32D | Verpleeg / Medisch Centrum | 4615 | 0 | 025 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2007 | 001 | v.d. Beyl | Naast CV-Ketels | t.b.v. zonlichtsysteem |  | Indirect gestookt | OLB- 500 liter | Verwarmd water
900034097 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 37 | Directie Ondersteuningsdienst | 780 | 0 | 018 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2003 | 20607 | AO Smith | Naast CV-ketels | Gasboiler 178 liter / 16,6 kW | 034501966403003 | Direct gestookt | BT 65 N | Gas
900097162 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39B01 | MRC AARDENBURG | 39 | Legeringsgebouw | 181 | K1 | K14 | CDC | MRC | DVD UTR | 1 | 2008 | 001 | Nibe |  | 200 liter |  | Indirect gestookt | PUB2 | Verwarmd water
900036540 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 39E04 | LCW RHENEN | 61 | Onderkomen Kennel | 223 | 0 | 16 | CLSK | CLSK | DVD UTR | 1 | 1998 | 16158 | Sentry | Naast CV-ketel | Gasboiler 150 liter / 6,1 kW | SB 1140-130 | Direct gestookt | SG40NL | Gas