## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Stoomketel
Dienstkring
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 23 | Stoomketel | 10

## 23
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Brandstof | DVD-code | Fabrikant | Inhoud | Installatienummer | Max nom belasting bovenwaarde | Maximale nominale vermogen | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Serienummer | Stenen rookgasafvoer | Type | Voorzetbrander bouwjaar | Voorzetbrander fabrikaat | Voorzetbrander serienummer | Voorzetbrander type | Werkdruk | Werktemperatuur
900029230 | 23 | Stoomketel | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 29 | KEK-Gebouw | 4778 | 1 | 123 | CDC | CDC | DVD UTR | 1 | 1993 | Aardgas | 18542 | Novum |  | 2782 | 685,00 | 582,00 |  | Stoomketel (ww) | 28892 | Nee | DSN 65/500LD | 1993 | Elco Oskamp | 9245010/93 | KL.45.1.RG | 0 | 110
900027691 | 23 | Stoomketel | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31B | Werkplaats Kleding | 2494 | 1 | B103 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2001 | Aardgas | 21584 | ECO | 0,450 | 1369 | 196,00 | 162,00 | t.b.v. Werkpaats kleding | Horizontale vuurgang vlampijpketel | 803620 | Nee | Paspartout 3 | 2001 | Elco Klockner | GC 470 | EK 04.34 G-ZVT3 | 12 | 192
900027692 | 23 | Stoomketel | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V40 | 3e Echelonswerkplaats | 3303 | 0 | 14 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 2001 | Aardgas | 13067 | Prokal HK | 0,200 | 2069 | 162,00 | 147,00 | t.b.v. stomerij | Stoomketel afkomstig van Palmkazerne gebouw 20 | 8031670 | Nee | FR120 Venlo | 2001 | Weishaupt | 4987240 | wg30n/1c | 10 | 184
900027693 | 23 | Stoomketel | 32D10 | INST. BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 5 | CV / Brandweergarage / UF-Filterinstallatie | 589 | 0 | 006 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 1969 | Aardgas | 3338 | Stork | 9,100 | 6374 | 4250,00 | 3266,00 | Centrale ketelhuis | Stoomketel 1 | 562074 | Nee | EV Stoom | 2008 | Weishaupt | 21131 | G50/2 uitv. CE-ZMLN | 12 | 188
900027694 | 23 | Stoomketel | 32D10 | INST. BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 5 | CV / Brandweergarage / UF-Filterinstallatie | 589 | 0 | 006 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 1968 | Aardgas | 11077 | Stork |  | 6316 | 4250,00 | 2954,00 | Centrale ketelhuis | Stoomketel 2 | 559382 | Nee | EV Stoom | 1968 | Tas en Co | 33434 | HW-28-LN | 12 | 188
900027695 | 23 | Stoomketel | 32D10 | INST. BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 5 | CV / Brandweergarage / UF-Filterinstallatie | 589 | 0 | 006 | CLAS | CLAS | DVD UTR | 1 | 1975 | Aardgas | 11078 | Stork |  | 6564 | 4250,00 | 3264,00 | Centrale ketelhuis | Stoomketel 3 | 571406 | Nee | EV Stoom | 1999 | Tas en Co | 33434 | HW-28-LN | 12 | 188
900029219 | 23 | Stoomketel | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Q | Keuken / Eetzalen | 4267 | 0 | 040 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1964 | Aardgas | 3410 | Stork | 2,700 | 6100 | 1420,00 | 1163,00 | t.b.v. Warme keuken | Stoomketel 1 (links) | 551207 | Nee | Vuurgangvlampijpketel | 2008 | Weishaupt | 500688 | G30/2-A uitv. CE-ZMLN | 0 | 110
900029220 | 23 | Stoomketel | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Q | Keuken / Eetzalen | 4267 | 0 | 040 | CLAS | OTCMAN | DVD UTR | 1 | 1964 | Aardgas | 11112 | Stork | 4,100 | 6129 | 2112,00 | 1745,00 | t.b.v. Warme keuken | Stoomketel 2 | 551997 | Ja | Vuurgangvlampijpketel | 2006 | Weishaupt | 5646780 | G30/2 CE-ZMLN | 0 | 110
900029222 | 23 | Stoomketel | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 015 | Cafetaria | 2158 | K1 | K001 | CZSK | DOST CZSK | DVD UTR | 1 | 1982 | Aardgas | 18691 | Remeha |  | acf034 | 554,00 | 435,00 | Ketelruimte | Stoomketel 1 | 2920 | Ja | Gas 5A (14 leden) |  |  |  |  | 4 | 110
900029223 | 23 | Stoomketel | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 015 | Cafetaria | 2158 | K1 | K001 | CZSK | DOST CZSK | DVD UTR | 1 | 1980 | Aardgas | 18692 | Remeha |  | acf034 | 554,00 | 435,00 | Ketelruimte | Stoomketel 2 | 2928 | Ja | Gas 5A (14 leden) | 1980 |  |  |  | 4 | 110