## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 32

## 56
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | DVD-code | Fabrikant | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler
900104879 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 09D04 | FORT HARSSENS | D002 | Havendienst | 996 | 0 | 055 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2011 | 001 | Nibe |  | In CV kast |  | Indirect gestookt | PUB2 300 | Verwarmd water
900033865 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 09D23 | LUITENANT-KOLONEL MAASKAMP | 3 | De Wieg | 421 | 0 | 001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 1998 | 17961 | AO Smith |  | 9 kw / ketelnummer 981500449201015/4 | 14620 | Direct gestookt | PGCS40N | Gas
900033860 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 09D23 | LUITENANT-KOLONEL MAASKAMP | 4 | Bureel Wachtgebouw | 655 | 0 | 001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2008 | 18179 | Sentry |  | 13,5 kw | 15544 | Direct gestookt | Sen 190 | Gas
900033861 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 09D25 | POST NOORD-HOLLAND | 7 | Het Sluitstuk | 1314 | 0 | 001 | KMAR | BR N-H | DVD DHR | 1 | 2005 | 17962 | AO Smith |  | 17 kw | 14619 | Direct gestookt | BTT65N 178 liter | Gas
900092404 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D004 | Dok VI | 14104 | 1 | 120 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2003 | 20379 | AO Smith |  | 69 kw | 17977 | Direct gestookt | Cyclone BCF60N | Gas
900033862 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno | 1908 | 0 | 001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2003 | 17982 | AO Smith |  | 88 kw | 14623 | Direct gestookt | MDMR 90 N | Gas
900033863 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q001 | IJsduiker | 8241 | 0 | 001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2003 | 17983 | AO Smith |  | 77 kw | 15536 | Direct gestookt | BFM 80 253 liter | Gas
900097757 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 3479 | 0 | 006 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2007 | 001 | Aqua |  |  | P071137/11 | Indirect gestookt | AET 1000 | Verwarmd water
900097761 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 4390 | K1 | K001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 1996 | 001 | Nibe |  | 500 liter | 9656680 | Indirect gestookt | Eks 500 | Verwarmd water
900097762 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 4390 | K1 | K001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 1996 | 002 | Nibe |  | 500 liter | 96561141 | Indirect gestookt | Eks 500 | Verwarmd water
900091807 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R010 | Spotmeeuw | 1264 | 1 | F109 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2008 | 14B27-010 | vd Beyl |  |  | 71467 040 08 02 | Indirect gestookt | OLB 2000 | Verwarmd water
900098045 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R044 | De Alk | 1018 | 1 | 128 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2004 | 001 | A.O Smith |  | 17 kw | 15578 | Direct gestookt | BT65N 178 liter | Gas
900033874 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R064 | Aalscholver | 1218 | 0 | 003 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2005 | 20385 | AO Smith |  | 10 kw / ketelnummer 54502914906015 | 18017 | Direct gestookt | EQ155N | Gas
900094422 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 10045 | 3 | 378 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2001 | 18076 | AO Smith |  | 10 kw ( 145 liter ) | 15612 | Direct gestookt | NGT 155 N | Gas
900094524 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 021 | Flores | 2106 | 1 | 134 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 |  | 001 | Kiwa |  |  |  | Indirect gestookt | SIV | Verwarmd water
900094547 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 043H | Eendracht Hoog | 2032 | 3 | 300 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2004 | 17989 | AO Smith |  | 78 kw | 424022185118001 | Direct gestookt | ADMR80 355 liter | Gas
900094550 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 043L | Eendracht | 1727 | 0 | 79 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 |  | 001 | NIBE |  |  |  | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900080935 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 2760 | 3 | 305B | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2006 | 23090 | Sentry |  | 14,7 kw / ketelnummer CE7689694 | 19050 | Direct / indirect gestookt | BW 80 NL | Gas
900080936 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 2760 | 3 | 310A | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2009 | 23091 | Sentry | Zolder woonhuis | 18 kw / ketelnummer GC85977902 | 19051 | Direct / indirect gestookt | SF 75 IMRG 75S5 | Gas
900092029 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B37 | KIM | 007 | West | 1829 | 3 | W313 | CDC | KIM | DVD DHR | 1 | 2006 | 22630 | AO Smith |  | 47 kw | 18709 | Direct gestookt | BFC 50 | Gas
900033859 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B37 | KIM | 008 | Noord | 1731 | 0 | N0001 | CDC | KIM | DVD DHR | 1 | 2001 | 18363 | AO Smith |  | 30 kw | 15106 | Direct gestookt | BFC30N/C33 | Gas
900033867 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B37 | KIM | 035 | Zweedse | 3498 | 0 | S0001 | CDC | KIM | DVD DHR | 1 | 2002 | 17999 | AO Smith |  | 23 kw | 15107 | Direct gestookt | BT 85N 265 liter | Gas
900033868 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B37 | KIM | 035 | Zweedse | 3498 | 0 | S0001 | CDC | KIM | DVD DHR | 1 | 2000 | 18000 | AO Smith |  | 23 kw | 15109 | Direct gestookt | BT 85N 265 liter | Gas
900033869 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B44 | MARINESPORTPARK RUYGHWEG | 011 | Kleedaccommodatie | 527 | 0 | 001 | CZSK | DOST CZSK | DVD DHR | 1 | 2002 | 18005 | AO Smith |  | 47 kw | 14622 | Direct gestookt | BFC 50N | Gas
900102002 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 020 | Sporthal | 1447 | 1 | 111 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 |  | 001 | Sile |  |  |  | Indirect gestookt | SIV | Verwarmd water
900033871 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 070 | Hangar B-8 | 3636 | 0 | 001 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 1994 | 18017 | AO Smith |  | 23 kw | 15235 | Direct gestookt | BT 100 TNN | Gas
900101090 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 070 | Hangar B-8 | 3636 | 0 | 035 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 2011 | 001 | Itho |  | Technische ruimte |  | Indirect gestookt | GGBB300 | Verwarmd water
900102338 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 074 | Hangar VSQ-860 B-18 | 3438 | 0 | 016 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 1978 | 001 | Vlessmann |  |  | 064 805 | Indirect gestookt |  | Verwarmd water
900102195 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 112 | Legeringsgebouw | 6480 | 4 | 451 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 2009 | 001 | Itho |  |  | 100583.012.10.04 | Direct gestookt | 500 | Gas
900102196 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 112 | Legeringsgebouw | 6480 | 4 | 451 | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 2009 | 002 | Itho |  |  | 100583.008.10.04 | Direct gestookt | 500 | Gas
900101934 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 14B46 | MVK DE KOOY | 127 | Brandweerkazerne | 2945 | 1 | 108A | CLSK | DHC | DVD DHR | 1 | 2005 | 001 | Nibe |  |  | 05008574 | Indirect gestookt | EKS-500 | Verwarmd water
900033872 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 19A03 | MC BERGEN | L13 | Les / Wapen / Bevo / Dataruimte | 1586 | 0 | 001 | CLAS | CLAS | DVD DHR | 1 | 2005 | 21419 | AO Smith |  | 40 kw | 18207 | Direct gestookt | PGCS 40 N 144 liter | Gas