## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | woensdrecht
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 1 | CV ketel | 184

## 1
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Brandstof | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Max nom belasting bovenwaarde | Maximale nominale vermogen | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Rendementscategorie | Serienummer | Stenen rookgasafvoer | Tapwatervoorziening | Type | Voorzetbrander bouwjaar | Voorzetbrander fabrikaat | Voorzetbrander serienummer | Voorzetbrander type
900000819 | 1 | CV ketel | 48D01 | MC VLISSINGEN | A | Opslag / Kantoorgebouw | 2162 | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,00 | 115,00 | Technische ruimte | nieuw | HR | 0906802751450 | Nee | Nee | Gas 210 ECO Pro 120
900000820 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht | 3840 | K1 | 002 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2005 | Aardgas | 3 | Atag |  | 26,00 | 25,00 |  | PO-2011 | HR | PEP 11278 | Nee | Nee | Enigma E-CHR 28 35TI
900000821 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht | 3840 | K1 | 002 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 603,00 | 529,00 | PO-2011, PI 2012 | EBI.nr.2002 05 02 1442T//PI.nr.I.04.06.652.ATM | HR | 1998Z83013265 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 19
900000822 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 001 | Legeringsgebouw K en M / Wacht | 3840 | K1 | 002 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 603,00 | 485,00 | PO-2011, PI 2012 | EBI.nr.2002 05 02 1443T//PI.nr.I.04.06.653.ATM | VR | 1998Z83013266 | Nee | Nee | Gas 3000 19
900000823 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 003 | Legeringsgebouw OFF / OON | 3263 | 1 | 154 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Buderus |  | 322,00 | 282,80 |  | EBI.nr.//PI.nr.I04.06.667.ALE PO-2011 PI-2012 | HR | 0717636500217900442 | Nee | Nee | Logano plus SB615 310 | 2002 | Weishaupt |  | WG30N/1CZMLN
900000824 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 003 | Legeringsgebouw OFF / OON | 3263 | 1 | 154 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Buderus |  | 415,00 | 365,20 |  | EBI.nr.//PI.nr.I.04.06.668.ALE PO-2011 PI-2012 | HR | 07176370002179003 | Nee | Nee | Logano plus SB615 400 | 2002 | Weishaupt |  | WG40N/1AZMLN
900084128 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 003 | Legeringsgebouw OFF / OON | 3263 | 1 | 154 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 3 | Sentry |  | 422,00 | 355,00 |  | het betreft een HR ketel PO-2011 PI-2012 | VR |  | Nee | Ja | Lochinvar SLN355 | 2002 | Sentry |  | SLN-355
900000825 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 006 | Algemeen Opslag | 163 | 0 | 1 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Atag |  | 24,00 | 23,00 |  | PO-2011 | HR | PAL/1701 | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 24
900097305 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 009 | Sportgebouw/Waterkelder | 975 | 0 | 12 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 69,00 | 65,00 | Rendamax ELCO in technische ruimte | T.b.v. voorraad warmwater boiler. PO 2011 | HR | 0109023010 | Nee | Ja | R301
900000826 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 024 | Legering | 2359 | 0 | 010 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Nefit |  | 68,00 | 60,00 |  | in cascade vorm PO-2011 PI-2014 | HR | geen | Nee | Nee | Ecomline Classic HR 65
900000827 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 024 | Legering | 2359 | 0 | 010 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 2 | Nefit |  | 68,00 | 60,00 |  | in cascade vorm PO-2011 PI-2014 | HR |  | Nee | Nee | Ecomline Classic HR 65
900000828 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 024 | Legering | 2359 | 0 | 010 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 3 | Nefit |  | 68,00 | 60,00 |  | in cascade vorm PO-2011 PI-2014 | HR |  | Nee | Nee | Ecomline Classic HR 65
900084132 | 1 | CV ketel | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 024 | Legering | 2359 | 0 | 010 | CZSK | DOST CZSK | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 4 | Sentry |  | 205,50 | 185,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | K981350 | Nee | Ja | Lochinvar SLN185 | 1999 | Sentry |  | SLN-185NL
900000830 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | A | Legeringsgebouw | 2174 | 3 | 303 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Ygnis | 3560 | 210,00 | 200,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI200209093560T//PI 2002-9-9 3560//PI.I.04.04.487. BOO | HR | geen | Nee | Nee | Varino 200
900083517 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | AE | Kantoor-unit | 379 | 0 | 0.09 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Atag |  | 51,00 | 44,70 | In technische ruimte | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Q51S
900000831 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | B | Legeringsgebouw | 2169 | 3 | 303 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Ygnis | 3561 | 210,00 | 200,00 | PO-2011, PI 2012 | EBI200209093561T//PI 2002-9-9 3561//PI.I004.04.488. BOO | HR | geen | Nee | Nee | Varino 200
900098969 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | B | Legeringsgebouw | 2169 | 3 | 303 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 2 | Atag |  | 35,00 | 33,60 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2012 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 35
900098970 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | B | Legeringsgebouw | 2169 | 3 | 303 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 3 | Atag |  | 35,00 | 33,60 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2012 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 35
900000832 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | C | Legeringsgebouw | 3452 | 3 | 302 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2000 | Aardgas | 1 | Remeha | 3558 | 180,00 | 156,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200208273558T//PI 2002-8-27 3558//PI.I04.04.464.BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 20
900000833 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | C | Legeringsgebouw | 3452 | 3 | 302 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2000 | Aardgas | 2 | Remeha | 3559 | 180,00 | 156,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200208273559T//PI 2002-8-27 3559//PI.I04.04.465. BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 20
900000834 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | D1 | Sportgebouw / MGD | 3122 | 0 | 38 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | 3570 | 201,00 | 177,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209163570T//PI 2002-9-16 3570//PI I.04.03.375.BOO | HR |  | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 7
900000835 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | D1 | Sportgebouw / MGD | 3122 | 0 | 38 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 2 | Remeha | 3571 | 263,00 | 235,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209163571T//PI 2002-9-16 3571//PI I.04.03.376. BOO | HR |  | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 9
900000836 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | E1 | KEK-Gebouw | 3245 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 2 | Remeha | 3565 | 263,00 | 235,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209053566T//PI 2002-9-5 356//PI.I04.04.388.BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 9
900000837 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | E1 | KEK-Gebouw | 3245 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | 3566 | 335,00 | 294,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209053566T//PI 2002-9-5 356//PI.I04.03.377.BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 11
900000838 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | F1 | Wachtgebouw | 216 | 0 | 21 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 31,60 | 28,00 | tegen de wand | PO-2011 | HR | 2002A19520102 | Nee | Nee | W28s ECO
900000839 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | H1 | Magazijn | 1905 | 1 | 119 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | 3569 | 263,00 | 235,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI 2002 09 16 3569T//PI.I04.04.389.BOO | HR | Z13016291 | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 9
900000840 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | M | Opslag / Kantoor | 426 | 1 | 13 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Atag |  | 60,00 | 57,20 | In technische ruimte | PO-2011, PI 2014 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 60
900000841 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | M | Opslag / Kantoor | 426 | 1 | 13 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Atag |  | 60,00 | 57,20 | In technische ruimte | PO-2011, PI 2014 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 60
900096078 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | MH | Legering-units | 630 | 0 | 30 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 68,80 | 61,00 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2013 | HR | 10013109032840 | Nee | Nee | Quinta 65
900096079 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | MH | Legering-units | 630 | 0 | 30 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Itho | 006BQ3034 | 43,00 | 37,50 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2013 | HR | CV42-JC61011123 | Nee | Ja | Kli-Max2 HR42 CW6
900000842 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | N | Garage | 641 | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1984 | Aardgas | 1 | Remeha | 3564 | 140,00 | 125,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209043564T//PI 2002-9-4 3564//PI.I.04.03.357.BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 3A HR
900000843 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | O | Kantoorgebouw | 3417 | 2 | 215 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1993 | Aardgas | 2 | Remeha | 3563 | 179,00 | 142,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI20000509AM//PI 2002-9-4 3563 T//PI.I.04.03.356.BOO// | VR | geen | Nee | Nee | Gas 3D XR
900000844 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | O | Kantoorgebouw | 3417 | 2 | 215 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | 3562 | 411,00 | 376,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI200209043562T//PI 2002-9-4 3562//PI.I.04.03.355.BOO | HR | geen | Nee | Nee | Gas 3D HR
900000845 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | U | Lesgebouw | 2358 | 0 | 27 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 192,00 | 185,00 | PO-2011, PI-2012 | EBI20000509BM//PI 2002-8-29 3567 //PI.I.04.04.452.BOO | HR | 0104317007 | Nee | Nee | R305
900000846 | 1 | CV ketel | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | U | Lesgebouw | 2358 | 0 | 27 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Rendamax | 0063BL3354 | 192,00 | 185,00 | PI 2012 | EBI20000509B//PI 2002-8-29 3568 T//PI.I.04.04.453.BOO | HR | 0104317006 | Nee | Nee | R305
900000847 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | E | Garage | 1181 | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 345,00 | 299,00 | In technische ruimte | EBI.nr.2005. PO/PI 2011 PI 2013 | HR |  | Nee | Nee | R2705
900097352 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | F | Loods | 1083 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Intergas |  | 30,50 | 26,30 | geinstalleerd rechts naast sanitairuint in loods | HR-wandketel, PO 2011 | HR |  | Nee | Ja | Kompakt Solo HRE 30
900000848 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | L1 | Kantine | 596 | 0 | 13 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 189,00 | 166,00 | In technische ruimte | 5 Leden EBI 24-11-2009 PO/PI-2011, PI-2013 | HR | 0922402770150 | Ja | Nee | Gas 210 ECO PRO 160
900000853 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | L5 | Wapenkamer | 596 | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2000 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 100,00 | 87,00 | In technische ruimte | PO-2011 | HR | 2000G9941472 | Nee | Ja | Gas 2000 ECO 12 | 2000 | Remeha |  | Bedbrander
900000857 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | P3 | Magazijn | 142 | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Atag |  | 38,00 | 33,30 |  |  | HR |  | Nee | Ja | Q38C
900000858 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | W | Wachtgebouw | 433 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | 2 ketels in cascade schakeling | PO-2011 PI-2012 | HR | 0916606819590 | Nee | Nee | Quinta 65
900091827 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | W | Wachtgebouw | 433 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 95,50 | 84,20 | 2 ketels in cascade schakeling | PO-2011 PI-2012 | HR | 0917406873000 | Nee | Nee | Quinta 85
900107735 | 1 | CV ketel | 49F04 | MC RUCPHEN | WO1 | Dienstwoning Met Berging | 261 | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2013 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 39,90 | 35,90 |  |  | HR |  | Nee | Ja | Calenta 40C
900000861 | 1 | CV ketel | 49F05 | TENTENKAMP | N2 | Kantoorunit | 75 | 0 | 4A | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Propaan/LPG | 1 | Atag |  | 35,00 | 28,00 | In technische ruimte | PO-2011 | VR |  | Nee | Nee | Enigma E-SHR28/35TITi
900100474 | 1 | CV ketel | 49F05 | TENTENKAMP | N5 | Toiletgebouw | 44 | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1998 | Propaan/LPG | 1 | Atag |  | 51,00 | 48,70 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 51Ti
900000782 | 1 | CV ketel | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | S | Lesgebouw | 536 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Atag |  | 57,00 | 52,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 60
900000783 | 1 | CV ketel | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | S | Lesgebouw | 536 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1995 | Aardgas | 2 | Atag |  | 57,00 | 52,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 60
900100059 | 1 | CV ketel | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | WO1 | Woning / Instructieruimte | 466 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1995 | Propaan/LPG | 1 | Atag |  | 60,00 | 52,20 |  | PO-2011, PI 2012 | HR |  | Nee | Ja | Blauwe Engel Q60S
900100060 | 1 | CV ketel | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | WO1 | Woning / Instructieruimte | 466 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1995 | Propaan/LPG | 2 | Atag |  | 60,00 | 52,20 |  | PO-2011, PI 2012 | HR |  | Nee | Nee | Blauwe Engel Q60S
900000784 | 1 | CV ketel | 49F07 | POST ROOSENDAAL STATION | A | Kantoor Unit | 218 | 0 | 12 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W60 ECO
900000785 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 007 | Geneeskundige Centrum | 1635 | 1 | 101 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1996 | Aardgas | 2 | Novum | 63APE5530 | 238,00 | 195,00 | PO-2011 PI-2012 | E30501-012//PI.nr. I0312836 BOO | VR | h96 2761 | Nee | Nee | Novutherm VR 202 | 2003 | Riello |  | BS4/M
900000786 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 007 | Geneeskundige Centrum | 1635 | 1 | 101 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Novum | 63APE5530 | 238,00 | 195,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI nr.30501-022//PI.nr. I0312835 BOO | VR | h96 2761 | Nee | Nee | Novutherm VR 202 | 2003 | Riello |  | BS4/M
900100088 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 007 | Geneeskundige Centrum | 1635 | 1 | 101 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 113,00 | 110,00 |  | PO-2011, PI 2015 | HR | 0109071014 | Nee | Ja | R303
900000787 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 10 | Ketelhuis | 182 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | Aardgas | 3 | Novum |  | 990,00 | 811,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. E30499-022//PI.nr.I0312799.BOO | VR | 28082-1 | Nee | Nee | DSN 1251 | 2003 | Riello |  | RS 120 M-blu
900000788 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 10 | Ketelhuis | 182 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | Aardgas | 2 | Novum |  | 990,00 | 811,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. E30499-022//PI.nr. I0312798.BOO | VR | 28082-3 | Nee | Nee | DSN 1251 | 2003 | Riello |  | RS 120 M-blu
900000789 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 10 | Ketelhuis | 182 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | Aardgas | 1 | Novum |  | 990,00 | 811,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. E30499-012//PI.nr. I0312797.BOO | VR | 28082-2 | Nee | Nee | DSN 1251 | 2003 | Riello |  | RS 120 M-blu
900100105 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 101 | Magazijn LCKLu | 665 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | Technische ruimte | PO-2011, PI 2014 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900100106 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 101 | Magazijn LCKLu | 665 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | Technische ruimte | PO-2011, PI 2014 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900000790 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 103 | Ketelhuis | 293 | 0 | 4 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Viessmann |  | 816,00 | 720,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr.E30495-22 | HR | 7143176400030107 | Nee | Nee | Vittocrossal 300 CT3 720 | 2004 | Riello |  | RS 68 M-blu
900000791 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 103 | Ketelhuis | 293 | 0 | 4 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Viessmann |  | 816,00 | 720,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr.E30495-012 | HR | 7177177300077107 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 720 | 2004 | Riello |  | RS 68 M-blu
900000792 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 834 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 2003G29379529 | Nee | Nee | Quinta 65
900000793 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 834 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 2003G29379439 | Nee | Nee | Quinta 65
900000794 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 834 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Propaan/LPG | 3 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 2002F19368417 | Nee | Nee | Quinta 65
900000795 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 834 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Propaan/LPG | 4 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 2002F19368418 | Nee | Nee | Quinta 65
900100096 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | Werkplaats DMO LCW | 8982 | 0 | 45 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 2 | Viessmann |  | 690,00 | 575,00 |  | PO-2011 PI-2012 | VR |  | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 575 | 2003 | Riello |  | RS 68 M-blu
900000796 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | Werkplaats DMO LCW | 8982 | 1 | 116 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Viessmann |  | 690,00 | 575,00 |  | EBI.nr E30494-0511 | VR | 7143285300381 | Nee | Nee | Vitoplex 100 SX1
900000797 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 115 | Hangar Zuid T.11 | 2277 | 0 | 27 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 1 | Rendamax | 0063AQ6600 | 321,00 | 299,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr.20010322AC//PI.nr.I.03.12.781.ATM | HR | 0106240006 | Nee | Nee | R2705
900077895 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 115 | Hangar Zuid T.11 | 2277 | 0 | 27 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 2 | Rendamax | 0063AQ6600 | 321,00 | 299,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 0106240012 | Nee | Nee | R2705
900000798 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 119 | Hangar Noord T.9 | 3059 | 0 | 9 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 270,00 | 230,00 | PO-2011 PI-2012 | 400J | HR | 0106241011 | Nee | Nee | R306
900100145 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 119 | Hangar Noord T.9 | 3059 | 0 | 9 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 2 | Rendamax | 0063BL3354 | 270,00 | 230,00 | 400J | PO-2011 PI-2012 | HR | 0106233008 | Nee | Nee | R306
900000799 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 133 | Kantoor Kennel | 52 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 30s
900000800 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 137 | Personeelsveblijf | 95 | 0 | 1C | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,20 | Combiketel | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 25s
900000801 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 146 | Pol-Werkplaats | 449 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2005 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 2005459373325 | Nee | Nee | Quinta 65
900000802 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 146 | Pol-Werkplaats | 449 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2005 | Propaan/LPG | 3 | Remeha |  | 95,50 | 84,20 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 0525500337360 | Nee | Nee | Quinta 85
900000803 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 146 | Pol-Werkplaats | 449 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2005 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 95,50 | 84,20 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 0525500337370 | Nee | Nee | Quinta 85
900100297 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 147 | Woningen (3 St.) | 305 | 0 | 13 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Vaillant |  | 24,00 | 18,00 |  | PO-2011 | VR |  | Nee | Nee | VCW 242 E
900000804 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 147 | Woningen (3 St.) | 305 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,20 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W21s ECO
900100291 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 147 | Woningen (3 St.) | 305 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,20 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W21s ECO
900100376 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 161 | Kantoorgebouw/Tekenkamer | 224 | 0 | 5 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,20 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W21s ECO
900000805 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 166 | Magazijn Bedrijfsstoffen | 640 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 47,00 | 41,00 |  | PO-2011 | HR | 1998D79327156 | Nee | Nee | W40m ECO
900000806 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 166 | Magazijn Bedrijfsstoffen | 640 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 45,70 | 43,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta Pro 45
900000807 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 256 | Ketelhuis | 36 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Viessmann | 7177177300062103 cr3 | 816,00 | 720,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 7177173300072 | Ja | Nee | Vitocrossal 300 CR3 720 | 2004 | Riello RS68 M BLU 3897402 | 02473000278 | 846T DZZT
900000808 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 256 | Ketelhuis | 36 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Viessmann | 717717300073 | 816,00 | 720,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 7177177300066101 C23 | Ja | Nee | Vitocrossal 300 CR3 720 | 2004 | Riello Rs68 m BLU 3897402 | 02413000733 | 846T DZZT
900077444 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 256 | Ketelhuis | 36 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 243,00 | 230,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 0106234613 | Nee | Ja | R306
900100399 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 262 | Bedrijfsrestaurant | 3553 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 116,00 | 110,00 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2013 | HR | 0103315002 | Nee | Ja | R303 |  | nvt
900000809 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 263 | Kantoorgebouw | 978 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR | 2001J19360134 | Nee | Nee | Quinta 65
900000810 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 263 | Kantoorgebouw | 978 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR | 2001J19360133 | Nee | Nee | Quinta 65
900000812 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 281 | Ketelhuis | 55 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Viessmann | 7177177300055105 CR23 | 816,00 | 720,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 7177173300069 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CR3 720 | 2004 | RIELLO RS68M BLU 3897402 | 02453000471 | 846T DZZT
900000813 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 281 | Ketelhuis | 55 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Viessmann | 717717730057109 C23 | 816,00 | 720,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 717717300074 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CR3 720 | 2004 | RIELLO RS68M BLU 3897402 RS | DZZT | 846T
900000963 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 299 | Bedrijfstoffenopslag | 922 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011, PI 2012 | vervallen | HR | 2000c99343793 | Nee | Nee | W60m ECO
900000964 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 299 | Bedrijfstoffenopslag | 922 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011, PI 2012 | actief | HR | 2000c99343777 | Nee | Nee | W60m ECO
900088254 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 309 | Zendergebouw | 577 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 69,00 | 61,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900088255 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 309 | Zendergebouw | 577 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 69,00 | 65,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900000965 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 309 | Zendergebouw | 577 | 0 | 12 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 2003E29377302 | Nee | Nee | Quinta 65
900000966 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 309 | Zendergebouw | 577 | 0 | 12 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 2003E29377302 | Nee | Nee | Quinta 45
900000967 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 310 | Clubhuis W.B.A.C. | 242 | 0 | 8 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 69,00 | 65,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900000968 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 315 | Kantoorgebouw | 2344 | 0 | 13 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 2005A4931 29 93 | Nee | Nee | Quinta 65
900000969 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 315 | Kantoorgebouw | 2344 | 0 | 13 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 2005A4931 29 97 | Nee | Nee | Quinta 65
900000972 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 350 | Legeringsgebouw | 3074 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Novum | 29429-3 | 287,00 | 250,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 29429 3 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1997 | Monarch | 4519436 | WG30F 1A Z
900000973 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 350 | Legeringsgebouw | 3074 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Novum |  | 287,00 | 250,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 29429-1 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1997 | Monarch | 4519437 | WG 30F 1A
900077448 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 350 | Legeringsgebouw | 3074 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 160,00 | 137,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 0107289004 | Nee | Nee | R304
900000974 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 351 | Legeringsgebouw | 3037 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Novum |  | 287,00 | 250,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 29429-2 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1997 | Monarch | 4519438 | WG 30F 1A
900000975 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 351 | Legeringsgebouw | 3037 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Novum |  | 287,00 | 250,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 29429-4 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1997 | Monarch | 4519439 | WG 30F 1A
900077447 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 351 | Legeringsgebouw | 3037 | 2 | 200 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 160,00 | 137,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 0107289003 | Nee | Ja | R304
900000976 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 376 | Energiegebouw T.6 | 690 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1991 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 2189,00 | 1784,00 | vlgs Rob Hesselman is deze ketel Conventioneel | PO-2011 PI-2012 | VR | 1991Z11510647 | Nee | Nee | OD 15B | 2003 | RIELLO RS160M BLU 3788002 | 02513000345 | 843T DZZT
900000977 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 376 | Energiegebouw T.6 | 690 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1991 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 2189,00 | 1784,00 | vlgs Rob Hesselman is deze ketel Conventioneel | PO-2011 PI-2012 | VR | 1991Z11510648 | Nee | Nee | OD 15B | 2003 | RIELLO RS160M BLU 3788002 | 02513000344 | 843T DZZT
900000978 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 376 | Energiegebouw T.6 | 690 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1991 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 2189,00 | 1784,00 | vlgs Rob Hesselman is deze ketel Conventioneel | PO-2011 PI-2012 | VR | 1991Z11510646 | Nee | Nee | OD 15B | 2003 | RIELLO RS160M BLU 3788002 | 02433000263 | 843T DZZT
900100404 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 376 | Energiegebouw T.6 | 690 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2007 | Aardgas | 4 | Rendamax |  | 192,00 | 185,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR |  | Nee | Ja | R305
900000979 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 382 | Magazijn E&V DMO LCW | 4224 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 665,00 | 583,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr.I20010222bm//PI.nr.I.03.12.838.BOO | HR | 1997Z71413879 | Nee | Nee | OD 14B 13 | 1997 | Monarch |  | G5/1-D
900000980 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 382 | Magazijn E&V DMO LCW | 4224 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 665,00 | 583,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr.I20010222cm//PI.nr.I.03.12.837.BOO | HR | 1997Z71413880 | Nee | Nee | OD 14B 13 | 1997 | Monarch |  | G5/1-D
900000981 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 384 | Magazijn E&V DMO LCW en BIB | 2424 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900000982 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 410 | Sportgebouw | 2756 | 0 | 42 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 289,00 | 274,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 0104104002 | Nee | Nee | R307
900100405 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 410 | Sportgebouw | 2756 | 0 | 42 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Rendamax | 0063BL3354 | 94,00 | 80,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR | 0109103001 | Nee | Ja | R302
900000983 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 425 | Washal Voertuigen | 210 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | AWB |  | 28,00 | 25,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | 23.09 WT
900000984 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 425 | Washal Voertuigen | 210 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 2 | AWB |  | 28,00 | 25,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | 23.09 WT
900000985 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 430 | Kantoor Duc | 837 | 0 | 14 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR | 2004A 39388030 | Nee | Nee | Quinta 65
900000986 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 431 | Bogu (Loods) | 306 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 31,60 | 28,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W28s ECO
900000987 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 431 | Bogu (Loods) | 306 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 31,60 | 28,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | W28s ECO
900000989 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Propaan/LPG | 6 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 2004C39389456 | Nee | Nee | Quinta 65
900000990 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1999 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 1999F89338006 | Nee | Nee | W60m ECO
900000991 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1999 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 1999F89338007 | Nee | Nee | W60m ECO
900000992 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1999 | Propaan/LPG | 3 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 1999F89338010 | Nee | Nee | W60m ECO
900000993 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1999 | Propaan/LPG | 4 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 1999F89338008 | Nee | Nee | W60m ECO
900000994 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1999 | Propaan/LPG | 5 | Remeha |  | 69,00 | 60,50 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 1999F89338009 | Nee | Nee | W60m ECO
900000995 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 464 | Pompgebouw BOTC | 65 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Propaan/LPG | 1 | Novum |  | 757,00 | 660,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr.//PI.nr.I.03.12.796.BOO//propaan installatie | HR | 29571-1 | Nee | Nee | HR 660 |  | Monarch |  | G3 N1 E
900000996 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 498 | Ketelhuis | 22 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2007 | HBO | 2 | Remeha |  | 551,00 | 444,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr.2001-03-24-ARIJ//PI.nr. I0312729.ALE | VR |  | Nee | Nee | OD 14A | 1987 | Monarch |  | LZ3 A
900000997 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 498 | Ketelhuis | 22 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | HBO | 1 | Remeha |  | 551,00 | 444,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr.2001-03-23-ARIJ//PI.nr. I0312728.ALE | VR |  | Nee | Nee | OD 14A | 1981 | Monarch |  | LZ3 A
900000998 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 603 | Wachtgebouw | 41 | 0 | 3 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Agpo Ferroli |  | 28,00 | 26,40 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Econpact 125C
900000999 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 604 | Basis Informatie Centrum | 332 | 0 | 14 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900072358 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | Onderhoudshangar | 1487 | 0 | 23 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 1 | Remeha |  | 95,60 | 84,20 | PO-2011 PI-2012 | in cascade | HR | 0616001373580 | Nee | Nee | Quinta 85
900072359 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | Onderhoudshangar | 1487 | 0 | 23 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 2 | Remeha |  | 95,60 | 84,20 | PO-2011 PI-2012 |  | HR | 0616001373590 | Nee | Nee | Quinta 85
900072360 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | Onderhoudshangar | 1487 | 0 | 23 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 3 | Remeha |  | 95,60 | 84,20 | in cascade vorm | PO-2011 PI-2012 | HR | 0616001373610 | Nee | Nee | Quinta 85
900072361 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | Onderhoudshangar | 1487 | 0 | 23 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2006 | Propaan/LPG | 4 | Remeha |  | 95,60 | 84,20 | in cascade | PO-2011 PI-2012 | HR | 0616001373600 | Nee | Nee | Quinta 85
900001002 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 64 | Kantoorgebouw | 179 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 63BM3043 | 32,20 | 28,50 |  | Combiketel | HR | 2004E39579984 | Nee | Nee | Quinta 35 C
900077446 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 654 | Prefab-Unit Bij Geb. 11 | 17 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Viessmann |  | 635,00 | 575,00 | vlgs Rob Hesselman is deze ketel VR | Actief | HR | 7143285 00381 | Nee | Nee | Vitoplex 100 SX1 | 2003 | RIELLO | 52473000277 | TRS68M BLU 846T DZZT
900001003 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 66 | Autohobbyclub | 615 | 0 | 3 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 270,00 | 230,00 | Combiketel PO-2011 PI-2012 | EBI.nr JW -2004-05-004// | HR | 0103315006 | Nee | Nee | R306
900001004 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 67 | Autohobbyclub Stalling | 147 | 0 | 7 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 45
900001005 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 68 | Lees- En Documentatiecentrum | 324 | 0 | 12 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quenta 65
900096329 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 708 | VUT | 532 | 0 | 22 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Nefit |  | 48,90 | 42,30 | Combi-ketel t.b.v. warmtapwater | PO-2011 | HR | 7746901095 | Nee | Ja | Topline AquaPower HRC 45 CW6
900096330 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 708 | VUT | 532 | 0 | 22 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Nefit |  | 26,10 | 22,80 | CV-ketel opgesteld voor droogtoren | PO-2011 | HR | 7746900029 | Nee | Nee | Proline HRC 24 CW4
900001007 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 86 | Energiegebouw / Trafo | 486 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Novum |  | 757,00 | 660,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. 200204173452T//PI.nr.I.04.05.585.ALE | HR | geen | Nee | Nee | Novumax HR 660 | 1998 | Monarch |  | G5/1-D
900001008 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 86 | Energiegebouw / Trafo | 486 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 3 | Novum |  | 757,00 | 660,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. 200204173453T//PI.nr.I.04.05.586.ALE | HR | geen | Nee | Nee | Novumax HR 660 | 1998 | Monarch |  | G5/1-D
900001009 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 86 | Energiegebouw / Trafo | 486 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Novum |  | 757,00 | 660,00 | PO-2011 PI-2012 | EBI.nr. 200204173451T//PI.nr.I.04.05.584.ALE | HR | geen | Nee | Nee | Novumax HR 660 | 1998 | Monarch |  | G5/1-D
900100102 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 86 | Energiegebouw / Trafo | 486 | 0 | 1 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2009 | Aardgas | 4 | Rendamax |  | 150,70 | 142,00 |  | PO-2011, PI 2014 | HR |  | Nee | Ja | R600
900001010 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 90 | Aces High Leerlingen Kantine | 455 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 45
900001011 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 90 | Aces High Leerlingen Kantine | 455 | 0 | 15 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2001 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 45
900001012 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B03 | Legeringsgebouw | 5905 | 0 | 65 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1988 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 832,00 | 678,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI 2001.03.12.AM//PI I.03.12.852.ALE | VR |  | Nee | Nee | OD 15A | 1998 | Weishaupt | 46411345 | G7 1D ZDNa
900001013 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B04 | Legeringsgebouw | 1998 | 0 | 11 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 551,00 | 444,00 | PO-2011, PI 2013 | //PI I.03.12.777.ATM | VR |  | Nee | Nee | OD 14A | 1998 | Weishaupt |  | WG ON 1 AZML
900001014 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B05 | Dining Hall | 1029 | 0 | 25 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 201,00 | 165,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI. nr. 20010312AT////PI.nr. I.03.12.793.BOO | VR |  | Nee | Nee | P 200 8 | 2000 | Monarch |  | WG30N 1 CZM
900001015 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B05 | Dining Hall | 1029 | 0 | 25 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 201,00 | 165,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI nr.20010312BT////PI nr. I.03.12.792.BOO | VR |  | Nee | Nee | P 200 8 | 2000 | Monarch |  | WG30N 1 CZM
900100416 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B05 | Dining Hall | 1029 | 0 | 25 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 128,90 | 110,00 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2013 | HR | 0104288014 | Nee | Ja | R303
900001016 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B06 | Magazijn | 846 | 0 | 9 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,00 |  | PO-2011 | HR | 2003N39566756 | Nee | Nee | Quinta 25s
900001017 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B08 | Kantoor Materieeldienst Kmsl | 3421 | 0 | 25 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2000 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 469,00 | 413,00 | In technische ruimte | PO-2011 PI-2013 | HR | 2000Z3015915 | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 15
900001019 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | Wc Bewapening | 1741 | 1 | 102 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Viessmann | 7177178400004109 | 1015,00 | 895,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR | 7177174400004 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CR3 895 | 2004 | RIELLO RS 120M BLU | 02423000635 | 8475 DZZT
900077445 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B112 | Kantoorgebouw JMG | 3652 | 0 | 6 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2000 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 201,00 | 177,00 |  | PO-2011 PI-2013 | HR | 2000Z03015907 | Nee | Nee | Gas 3002 ECO 7
900001020 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B113 | Onderdeels Wapenopslag | 637 | 0 | 13 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Quinta 65
900107604 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B114 | Voertuigwerkplaats/Mechanica | 1391 | 0 | 24 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2012 | Aardgas | 1 | Rendamax ELCO |  | 318,00 | 274,00 | In technische ruimte |  | HR | 0913007005 | Nee | Ja | R307
900001022 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B15 | Wc Calibratie / Wc Bogu | 1424 | 0 | 28 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 287,00 | 274,00 | PO-2011, PI 2012 | EBI.nr JW-2004-05-003 | HR | 0103328013 | Nee | Nee | R307
900001023 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B22 | Kantoor/Verblijf Trgp | 162 | 0 | 2 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,00 |  | PO-2011 | HR | geen | Nee | Nee | Quinta 25s
900001024 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B25 | Legeringsgebouw | 3000 | 0 | B009 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 1987 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 485,00 | 390,00 | vlgs Rob Hesselman is deze ketel Conventioneel | PO-2011 PI-2013 | VR | geen | Ja | Nee | OD 14A 10 | 1998 | Weishaupt | 4612939 | WG40 1C ZM
900001025 | 1 | CV ketel | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B53 | Lesgebouw | 233 | 0 | 9 | CLSK | OKLU | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 63BM3043 | 32,20 | 28,50 | gebouw niet in gebruik | PO-2011 | HR | 2004C39575826 | Nee | Ja | Quinta 35c
900001026 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 1 | Kantoorgebouw | 385 | 0 | 21 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 100,00 | 87,00 | PO-2011 | Reminox | HR | 63 AP 6520 | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 12 | 1996 | Remeha |  | Bedbrander
900001029 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 11 | Werkplaats | 682 | 0 | 1B | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | AWB |  | 32,00 | 28,00 | tegen de wand | PO-2011, PI 2015 | HR | 350339 | Nee | Nee | 30.41 WT
900001030 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 12 | Werkplaats | 392 | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 111,10 | 89,90 |  | PO-2011 | VR |  | Nee | Nee | Gas 2 XR 16 | 1994 | Remeha |  | Bedbrander
900001031 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 13 | Wachtgebouw | 44 | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 111,00 | 89,00 |  |  | VR | 1994j40229883 | Nee | Nee | Gas 2 XR 16
900100434 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 20 | Woning 141 | 178 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Atag |  | 24,00 | 21,30 |  | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Enigma Engel S HR 24Ti
900001033 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 22 | Hal / Werkplaats | 2197 | 2 | 200 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1988 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 295,00 | 254,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR |  | Nee | Nee | Gas 3B HR | 1988 | Remeha |  | Bedbrander
900082777 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 22 | Hal / Werkplaats | 2197 | 2 | 200 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1988 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 295,00 | 254,00 |  | PO-2011 PI-2012 | HR |  | Nee | Nee | Gas 3B HR | 1988 | Remeha |  | Bedbrander
900100439 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 24 | Woning 139 | 178 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Atag |  | 24,00 | 21,30 | op zolder | PO-2011 | HR |  | Nee | Nee | Enigma E-SHR28/35TITi
900001034 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 4 | Werkplaats | 683 | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1984 | Aardgas | 2 | Strebel |  | 640,00 | 525,00 | PO-2011, PI 2013 | PI.nr.I.03.12.758.BOO | VR | geen | Nee | Nee | Ratiotherm Ru 1 9 | 1994 | Clysan |  | 500 HL
900001035 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 4 | Werkplaats | 683 | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1984 | Aardgas | 1 | Strebel |  | 640,00 | 525,00 | PO-2011, PI 2013 | PI.nr.I.03.12.758.BOO | VR | geen | Nee | Nee | Ratiotherm Ru 1 9 | 1984 | Clysan |  | 500 HL
900001036 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 5 | Werkplaats | 685 | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 306,00 | 243,00 |  | PO-2011 PI-2012 | VR | 1994Z40323549 | Nee | Nee | Gas 3D XR | 1996 | Remeha |  | Bedbrander
900001037 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 8 | Laboratorium | 690 | 0 | 14 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Atag |  | 35,00 | 33,60 | tegen de wand | PO-2011 | HR | 006as3538 | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 35Ti
900001038 | 1 | CV ketel | 49G03 | LC HUIJBERGEN | 8 | Laboratorium | 690 | 0 | 14 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Atag |  | 51,00 | 48,80 | tegen de wand | PO-2011 | HR | 006as3538 | Nee | Nee | Blauwe Engel S HR 51Ti
900001040 | 1 | CV ketel | 49G10 | KON WILHELMINAKAZERNE | X | Schijvenloods | 201 | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 34,00 | 27,00 | ketel 1 atmos.brander | buiten bedrijf | VR |  | Nee | Nee | Gas 2 XR
900096578 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 2219 | 1 | 236 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | In technische ruimte | in cascade | HR | 0829805580980 | Nee | Nee | Quinta Pro 115
900096579 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 2219 | 1 | 236 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 4 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | In technische ruimte | in cascade | HR | 0829805583330 | Nee | Nee | Quinta Pro 115
900096580 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 2219 | 1 | 236 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 5 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 | In technische ruimte | voor tapwater | HR | 0831205679160 | Nee | Ja | Quinta 65
900001044 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | C | Sportgebouw/Schietbaan | 1684 | 0 | 93 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 1989 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 202,00 | 163,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI.nr. 2000 05 12 AE | VR | 1989Z91310044 | Nee | Nee | OD 13A | 1989 | Clysan | 2204860489 | 200/220HL
900001045 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | C | Sportgebouw/Schietbaan | 1684 | 0 | 93 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 1989 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 202,00 | 163,00 | PO-2011, PI 2013 | EBI nr. 2000 05 12 BE// | VR | 1989Z91310044 | Nee | Nee | OD 13A | 1989 | Clysan | 2204870489 | 200/220HL
900100471 | 1 | CV ketel | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | C | Sportgebouw/Schietbaan | 1684 | 0 | 93 | KMAR | BR SST | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 3 | Rendamax |  | 85,00 | 80,00 | In technische ruimte | PO-2011 | HR | 0108333021 | Nee | Ja | R302
900001046 | 1 | CV ketel | 49G13 | DVD DIENSTKRING WOENSDRECHT | 148 | Werkplaats | 373 | 0 | 19 | CDC | DVD WDT | DVD WDT | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Monarch |  | 128,00 | 121,90 |  | PO-2011 PI-2013 | HR |  | Nee | Nee | WTC GB 120 A | 2008 | Remeha |  | Premix
900001047 | 1 | CV ketel | 49G13 | DVD DIENSTKRING WOENSDRECHT | 30 | Dienstkringgebouw | 922 | 0 | 14 | CDC | DVD WDT | DVD WDT | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 100,00 | 87,00 |  | PO-2011 | HR | geen | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 12 | 1994 | Remeha |  | Bedbrander
900100798 | 1 | CV ketel | 49G15 | DIENSTWONING MC CALFVEN | WO2 | Dienstwoning Met Berging | 186 | 2 | 16 | CLAS | CLAS | DVD WDT | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 24,00 | 23,30 | op zolder |  | HR |  | Nee | Ja | Avanta CW5