## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | volkel
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 1 | CV ketel | 233

## 1
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | Brandstof | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Max nom belasting bovenwaarde | Maximale nominale vermogen | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Rendementscategorie | Serienummer | Stenen rookgasafvoer | Tapwatervoorziening | Type | Voorzetbrander bouwjaar | Voorzetbrander fabrikaat | Voorzetbrander serienummer | Voorzetbrander type
900107463 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 025 | Werkplaats Hangar 4 | 7261 | 0 | 12 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 95,50 | 84,20 | ruimte 12 |  | HR | 1205804022020 | Nee | Nee | Quinta Pro 90 |  | nvt
900000621 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 030 | Bureau Infrastructuurbeheer | 170 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 31,60 | 28,00 | bij gasafsluiter Ketel 1 atmos.brander | 28 kW nom.verm.31 kW nom.bel | HR | 1998A79523777 | Nee | Nee | W28s ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000622 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 033 | Kantoorgebouw Gevo | 578 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AP6520 | 69,00 | 60,50 | TR | Ketel 1 atmos.brander | HR | 1999A89334053 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000623 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 037 | Kantoor BFM / Werkplaats DVD | 272 | 0 | 16 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 69,00 | 60,50 | Ook voor gebouw 038 | Ketel 1 atmos.brander | HR | E70328821 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900078763 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 042 | Kantoor MC / BRW / CIS | 352 | 0 | 5 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 | in opslagruimte | Pn 43kW Qn 41,2kW | HR | 0810504573080 | Nee | Nee | Quinta 45 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000624 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 087 | Ketelhuis | 29 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 275,00 | 225,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 225 kW nom.verm.275 kW nom.bel.Hs | VR | 723256501881 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN019 | 1998 | Weishaupt | 4635803 | WG 30N/1-A
900000625 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 087 | Ketelhuis | 29 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 | 275,00 | 225,00 | Ketel 2 gasvent.brander | 225 kW nom.verm.275 kW nom.bel.Hs | VR | 730962900103 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN019 | 1998 | Weishaupt | 463802 | WG 30N/1-A
900000626 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 091 | Ketelhuis | 29 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 450,00 | 370,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 370 kW nom.verm.450 kW nom.bel.Hs | VR | 730904900404 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN032 |  | Weishaupt | 4653993 | WG 40N/1-A
900000627 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 091 | Ketelhuis | 29 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 2 | Viessmann | ketel nr.2 | 450,00 | 370,00 | Ketel 2 gasvent.brander | 370 kW nom.verm.450 kW nom.bel.Hs | VR | 730904900444 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN032 |  | Weishaupt | 4653992 | WG 40N/1-A
900000628 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 312 SQN | 6802 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 4 | Nefit | Ketel nr.4 atmos.brander | 24,00 | 21,00 | Canapyshop | 21 kW nom.verm.24 kW nom.bel.Hs | HR | 258-03-45-5006 | Nee | Nee | Ecomline Classic HR 22 |  | N.V.T | N.V.T | N.V.T
900000629 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 312 SQN | 6802 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Buderus | Ketel nr.1 gasvent.brander | 531,60 | 467,90 |  | 468 kW nom.verm.532 kW nom.bel.Hs | HR | 07176375-00-21540156 | Nee | Nee | Logano plus SB 615 510 | 2002 | WEISHAUPT | 5164557 | G5/1-D
900000630 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 312 SQN | 6802 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Buderus | Ketel nr.2 gasvent.brander | 531,60 | 467,90 |  | 468 kW nom.verm.532 kW nom.bel.Hs | HR | 07176375-00-215400154 | Nee | Nee | Logano plus SB 615 510 | 2002 | WEISHAUPT | 5164558 | G5/1-D
900000631 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 312 SQN | 6802 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2000 | Aardgas | 3 | Buderus | Ketel nr.3 gasvent.brander | 531,60 | 467,90 |  | 468 kW nom.verm.532 kW nom.bel.Hs | HR | 07176375-00-215400155 | Nee | Nee | Logano plus SB 615 510 | 2002 | WEISHAUPT | 5164559 | G5/1-D
900000632 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1015 | Stafgebouw 900 SQN | 1116 | 0 | 12 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 181,00 | 160,00 | T.R. | 160 kW nom.verm.181 kW nom.bel.Hs | HR | 2002E19421702 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 160 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000633 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1018 | P&O Advies | 300 | 0 | 8 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Nefit | Ketel nr.1 atmos.brander | 45,00 | 40,00 |  | 40 kW nom.verm.45 kW nom.bel.Hs | HR | 272-03-32-5044 | Nee | Nee | Ecomline Excellent HR 43 CW6 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900084028 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1020 | Wachtgebouw Hoofdpoort | 41 | 0 | 3 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 31,60 | 22,50 | TR |  | VR | 0823805143410 | Nee | Nee | Quinta 28c |  | NVT | NVT | NVT
900000635 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1022 | VVA / Open Skies | 858 | 0 | 22 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 129,00 | 110,00 | Ketel 1 atmos.brander | 110 kW nom.verm.137 kW nom.bel.Hs | HR | 0103156012 | Nee | Nee | R303 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000636 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1030 | Kinderdagverblijf USAFE / Kantoor | 800 | 0 | 19 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 atmos.brander | 68,80 | 61,00 |  | 61 kW nom.verm.69 kW nom.bel.Hs | HR | 2004D39390586 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000637 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1030 | Kinderdagverblijf USAFE / Kantoor | 800 | 0 | 19 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 68,80 | 61,00 |  | 61 kW nom.verm.69 kW nom.bel.Hs | HR | 2004D39390587 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000638 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1040 | Trauma Heliloods | 352 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 68,80 | 61,00 | Technische Ruimte Ketel nr.1 | Ketel 1 atmos.brander | HR | 2004F39392506 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900027878 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 311 | 6815 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr. 1 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143 1875 0017 1102 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | 557963506 | WG40N/1A ZM-LN
900027879 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 311 | 6815 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr. 2 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143 1875 0017 4103 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | 557963606 | WG40N/1A ZM-LN
900027880 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 311 | 6815 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 3 | Viessmann | Ketel nr. 3 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143 1875 0018 3105 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | WG40N/1A ZM-LN | N.V.T.
900077442 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 311 | 6815 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 4 | Viessmann |  | 52,00 | 44,60 | Langs boiler | CV ketel Canapy Shop en Boiler | HR | 7176778601378101 | Nee | Nee | Vitodens 300 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900027875 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6813 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr. 1 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143187500177104 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | 557990708 | WG40N-1-A
900027876 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6813 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr. 2 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143187500130109 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | 557990506 | WG40N-1-A
900027877 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6813 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 3 | Viessmann | Ketel nr. 3 Gasvent.brander | 409,00 | 370,00 |  |  | HR | 7143187500177104 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 370 | 2006 | Weishaupt | 557990606 | WG40N-1-A
900080769 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6813 | 0 | 51 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 4 | Viessmann |  | 52,00 | 44,60 | Langs boiler | CV ketel Canapy Shop en Boiler | HR | 7176778/505838107 | Nee | Ja | Vitodens 300 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900001106 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 1519 | 2 | 201 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax | Ketel 1 | 77,00 | 65,00 |  | 65 kW nom.verm.69 kW nom.bel.Hs | VR | 0105262014 | Nee | Nee | R301 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900001107 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 1519 | 2 | 201 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Rendamax | Ketel 2 | 77,00 | 65,00 |  | 65 kW nom.verm.69 kW nom.bel.Hs | VR | 0105262017 | Nee | Nee | R301 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900077365 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 1519 | 2 | 202 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 94,00 | 80,00 | Ketel 3 tbv boiler | 80 kW nom.verm.94kW nom.bel.Hs | HR | 105262019 | Nee | Ja | R302 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900078413 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1096 | Kantoorgebouw | 351 | 0 | 005 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 36,50 | 35,00 |  |  | HR | 0611501219580 | Nee | Ja | 35C |  | N.v.t. |  | N.v.t.
900000639 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 110 | Kantoorgebouw | 933 | 0 | 19 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 268,00 | 235,00 | Ketel 1 atmos.brander | 235 kW nom.verm.241 kW nom.bel.Hs | HR | Z773012178 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 9
900103670 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1111 | Kantoor Hondensectie | 454 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 1 | Remeha | nb | 68,00 | 61,00 | Technische ruimte 9 |  | HR | 120260384625 | Nee | Nee | Quinta Pro 65 S |  | nvt
900000640 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | Schildershangar | 1179 | 0 | 5 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 | 1036,00 | 988,00 | Ketel 2 gasvent.brander | 988 kW nom.verm.1036 kW nom.bel.Hs | HR | 7223304700198 | Nee | Nee | Vertomat VSB 89 | 1997 | Weishaupt | 4502031 | G 7/1-D
900000641 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | Schildershangar | 1179 | 0 | 5 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 1036,00 | 988,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 988 kW nom.verm.1036 kW nom.bel.Hs | HR | 7223304700185 | Nee | Nee | Vertomat VSB 89 | 1997 | Weishaupt | 4502032 | G 7/1-D
900000642 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 127 | TBV C 601 Sqn | 564 | 0 | 8 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Ygnis | Ketel nr.1 | 264,00 | 175,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 175 kW nom.verm.264 kW nom.bel.Hs | Conventioneel | 26124 | Nee | Nee | Pyrogas Varino 200
900000643 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 128 | Opslag CSO | 269 | 0 | 7A | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 68,80 | 61,00 | Ketel 1 atmos.brander | 61 kW nom.verm.//69 kW nom.bel.Hs | HR | 2005A49312892 | Nee | Nee | Quinta 65
900095233 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 2000 | Basis Informatie Centrum | 403 | 0 | 1.16 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 45,70 | 43,00 | in technische ruimte |  | HR |  | Nee | Nee | Quinta 45 |  | N.V.T.
900091253 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 2001 | Kinderdagverblijf | 349 | 0 | 18 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 45,70 | 40,00 | TR |  | HR | 0930007587140 | Nee | Nee | Quinta 45
900000648 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 211 | H1 Zweefvliegclub (Monument) | 2197 | 0 | 12 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 129,90 | 115,00 | Ketel 1 atmos.brander | 115 kW nom.verm.117 kW nom.bel.Hs. Ketel vernieuwd nov. 2 | HR | 0527900418650 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 115 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000649 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 224 | Werkplaats MT | 845 | 0 | 7 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3264 | 227,00 | 200,00 | Ketel nr.1 atmos.brander | 200 kW nom.verm.227 kW nom.bel.Hs. 294 kW Nom.bel Hi | HR | 2004D3942883 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 200 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000650 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 224 | Werkplaats MT | 845 | 0 | 7 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Remeha | 0063BL3264 | 227,00 | 200,00 | Ketel nr.2 atmos.brander | 200 kW nom.verm.227 kW nom.bel.Hs// 204kW nom.bel Hi | HR | 2004D3942884 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 200 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900078310 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 243 | Kantoor SVKAM | 180 | 0 | 4 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha | P-2000247-A-030-01 | 31,70 | 28,00 | Ketel 1 |  | HR | 0818504945220 | Nee | Nee | Quinta 30s |  | N.v.t. |  | N.v.t.
900000651 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 249 | Ketelhuis | 176 | K1 | 04 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1980 | Aardgas | 1 | Novum | Ketel nr.1 | 1431,00 | 1162,00 | langs ketel 2 | Ketel 1 gasvent.brander | VR | H80-2022 | Nee | Nee | DSN 1001 | 1996 | Weishaupt | 4377876 | G7/1-D
900000652 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 249 | Ketelhuis | 176 | K1 | 04 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1980 | Aardgas | 2 | Novum | Ketel nr.2 | 1431,00 | 1162,00 | langs ketel 1 | Ketel 2 gasvent.brander | VR | H80-2021 | Nee | Nee | DSN 1001 | 1996 | Weishaupt | 4377877 | G7/1-D
900000653 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 260 | Hobbycentrum Pro Nobis | 454 | 0 | 4 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1993 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 160,00 | 130,00 | Ketel 1 gasvent.brander |  | VR | 730963500104 | Nee | Nee | Paromat Duplex TR011 |  | Weishaupt | 4501594 | WG 30N/1-A
900000654 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 267 | Ketelhuis DVD | 59 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1990 | Aardgas | 2 | Novum | Ketel nr.2 nr H90-2512 | 1121,00 | 920,00 | tbv gebouw 225,227,228,226,41,93,265,266 en 311 | Ketel 2 gasvent.brander | VR | 28499-1 | Nee | Nee | Pyroth DSN 802 LT | 1997 | Weishaupt | 4502036 | G7/1-D
900100089 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 267 | Ketelhuis DVD | 59 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Novum | H10-3859 | 950,00 | 825,00 |  |  | HR | 30420-1 | Nee | Nee | Novumax H2R 825 | 1997 | Weishaupt | 4502037 | G7 1-D
900000656 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 276 | Werkplaats/Kantoor | 660 | 0 | 13 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Remeha | ketel nr.2 | 45,70 | 40,00 | Ketel 2 atmos.brander | 43 kW nom.verm.45 kW nom.bel.Hs | HR | 2005D49370385 | Nee | Nee | Quinta 45 |  | NVT
900000657 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 276 | Werkplaats/Kantoor | 660 | 0 | 13 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | ketel nr.1 | 45,70 | 40,00 | Ketel 1 atmos.brander | 43 kW nom.verm.45 kW nom.bel.Hs | HR | 2005D49370386 | Nee | Nee | Quinta 45 |  | NVT
900108098 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 283 | Legering (Categorie III) | 591 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063CM3576 | 92,50 | 81,10 | stookruimte |  | HR | 3581183KE112950000012 | Nee | Nee | Thision L85 |  | nvt
900108115 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 284 | Legering (Categorie III) | 591 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063CM3576 | 92,50 | 81,10 | Stookruimte |  | HR | 3581183KE112950000013 | Nee | Nee | Thision L85 |  | nvt
900108107 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 285 | Legering (Categorie III) | 713 | 0 | 3 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063CM3576 | 105,70 | 92,90 | stookruimte |  | HR | 351183KE112950000014 | Nee | Nee | Thision L100 |  | nvt
900000658 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 310 | Basis Bestelpost | 768 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 - Ketel nr.1 | 201,00 | 176,00 | Bij verdeler Ketel 1 atmos.brander | 176 kW nom.verm.201 kW nom.bel.Hs 181 kW nom.bel Hi | HR | 1997Z73012213 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 7 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900108103 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 331 | Legering Categorie III | 562 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063CM3576 | 92,50 | 81,10 | stookruimte |  | HR | 3581183KE112950000005 | Nee | Nee | Thision L85 |  | nvt
900000660 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 2657 | 0 | 32 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 263,00 | 225,00 |  | 225 kW nom.verm.263 kW nom.bel.Hs | HR | 7223298800115 | Nee | Nee | Vertomat VSB 22 |  | Weishaupt | 4657955 | WG 30N/1-A
900000661 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 2657 | 0 | 32 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 gasvent.brander | 263,00 | 225,00 |  | 225 kW nom.verm.263 kW nom.bel.Hs | HR | 7223298800585 | Nee | Nee | Vertomat VSB 22 |  | Weishaupt | 4657954 | ECK 05-2
900086892 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 2657 | 0 | 32 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 3 | Rendamax | 0063BL3354 | 77,00 | 65,00 | warmwaterketel met voorraadvat | Rendamax Elco | VR | 0108262020 | Nee | Ja | R301 |  | NVT
900000662 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 409 | LB Commandopost bij 211 | 92 | 0 | 2A | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | ketel 1 atmos.brander | 45,70 | 40,00 |  | 41,2 nom.vermogen.40 nom.belasting Hs | HR | 0526500371580 | Nee | Nee | Quinta 45
900000663 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 411 | Personeelsonderkomen Qra | 248 | 0 | 2C | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | ketel 1 atmos.brander | 68,80 | 61,00 |  | 69 nom.vermogen.61nom.belasting Hs | HR | 0515800135200 | Nee | Nee | Quinta 65
900100095 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 430 | Geb. Flightsimulator | 905 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha | 9S282.A | 95,50 | 89,50 | Technische ruimte DVD | ketel 1 | HR | 1029400858670 | Nee | Nee | Quinta Pro 90 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900100097 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 430 | Geb. Flightsimulator | 905 | 0 | 9 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Remeha | 9S282.A | 95,50 | 89,50 | Technische ruimte DVD | ketel 2 | HR | 1029400858660 | Nee | Nee | Quinta Pro 90 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000665 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 465 | Wachtgebouw QRA | 165 | 0 | 4 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 met olievent.brander | 47,00 | 40,00 | Ketel buiten werking | 40 kW nom.verm.47 kW nom.bel.Hs. | HR | 4091191 | Nee | Nee | Vitola-Unifer | 1994 | Weishaupt | 4091191 | WL 20 A
900000666 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 470 | Werkplaats G.U. | 1847 | 0 | 19 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 402,00 | 352,00 | Ketel nr.1 atmos.brander bij verdeler | 352 kW nom.verm.402 kW nom.bel.Hs 362 kW nom. bel. Hi | HR | 1998Z83013680 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 13 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000667 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 470 | Werkplaats G.U. | 1847 | 0 | 19 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Remeha | 63AQ6520 | 402,00 | 352,00 | Ketel nr.2 atmos.brander | 352 kW nom.verm.402 kW nom.bel.Hs. 362 kW nom. bel Hi | HR | 1998Z83013681 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 13 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000668 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 480 | Werkplaats Fuel Maintenance | 548 | 0 | 8 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 160,00 | 130,00 |  | 130 kW nom.verm.160 kW nom.bel.Hs | VR | 73096700102 | Nee | Nee | Paromat Triplex TR011 | 1998 | Weishaupt | 4653964 | WG 20N/1-A
900078424 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 487 | Kantoor/Lesgeb/Tekenkamer | 486 | 0 | 1C | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 95,50 | 84,20 | werkkast |  | HR | 0624801701630 | Nee | Nee | Quinta 85 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000669 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 501 | Kantoorbunker | 1106 | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | ketel 1 atmos.brander | 129,90 | 115,00 | TR | 115 kW nom.verm.130 kW nom.bel.Hs | HR | 2004d39428747 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 120 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900098708 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 502 | Kantoorbunker (S.P.B.F.) | 298 | 0 | 13 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha | P-2000587-P-010-01 | 39,00 | 35,00 |  | gaswandketel OVP | HR | 1104201701070 | Nee | Nee | Calenta 35s
900072643 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 503 | Kantoorbunker (S.P.B.F.) | 291 | 0 | 4 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 95,50 | 84,20 |  |  | HR |  | Nee | Ja | Quinta 85 | 2007
900000670 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 609 | Hydrazinehangar | 442 | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 31,60 | 28,00 |  | 28 kW nom.verm.31,6 kW nom.bel.Hs | HR | A79523695 | Nee | Nee | W28s ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000671 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 611 | Opslag PGU en kantine | 335 | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | NB | 69,00 | 60,50 | Ketel nr.1 atmos.brander | 60 kW nom.verm.70 kW nom.bel.Hs | HR | A89333994 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900078314 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 692 | Personeelsonderkomen | 101 | 0 | 1A | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha | P-2000247-A-030-01 | 31,60 | 22,50 | Ketel 1 |  | VR |  | Nee | Nee | Quinta 28c |  | N.v.t. |  | N.v.t.
900000672 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1989 | Aardgas | 2 | Novum | H892472 | 1130,00 | 930,00 | tbv gebouw 243, 219, 317, 500, 272, 218, 22 en 700 | Ketel 2 gasvent.brander | VR | 28382.1 | Nee | Nee | DSN801 | 1997 | Weishaupt | 4502035 | G7/1-D
900000673 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 1 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1989 | Aardgas | 1 | Novum | H892473 | 1130,00 | 930,00 | tbv gebouw 243, 219, 317, 500, 272, 218, 22 en 700 | Ketel 1 gasvent.brander | VR | 283882.2 | Nee | Nee | DSN801 | 1997 | Weishaupt | 4502038 | G7/1-D
900107898 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063CM3576 | 150,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000046 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900107899 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 2 | Rendamax | 0063CM3576 | 150,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000044 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900107900 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 3 | Rendamax | 0063CM3576 | 150,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000058 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900107901 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 4 | Rendamax | 0063CM3576 | 150,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000028 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900107902 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 5 | Rendamax | 0063CM3576 | 152,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000045 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900107903 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 695 | Installatiegebouw T32 | 82 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2012 | Aardgas | 6 | Rendamax | 0063CM3576 | 150,40 | 132,30 | ketelhuis | C.V. ketels t.b.v. gebouw 700 | HR | 3581355KE121300000056 | Nee | Nee | Thision L145 |  | nvt
900000674 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 759 | Personeelsgeb. Schietb. | 574 | 0 | 8 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 90,60 | 80,00 |  | 82 kW nom.verm.86 kW nom.bel.Hs | HR | 0512200044400 | Nee | Nee | Gas 210 ECO 80 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000675 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 784 | Legeringsgeb. Cat.I Ii | 3023 | 0 | 38 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 355,00 | 285,00 |  | 285 kW nom.verm.350 kW nom.bel.Hs | VR | 730948602402 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN025 | 1998 | Weishaupt | 4653979 | WG 40N/1-A
900000676 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 784 | Legeringsgeb. Cat.I Ii | 3023 | 0 | 38 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1993 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 gasvent.brander | 355,00 | 285,00 |  | 285 kW nom.verm.350 kW nom.bel.Hs | VR | 730948602412 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN025 | 1998 | Weishaupt | 4653980 | WG 40N/1-A
900099249 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 1423 | 0 | 14 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Cascade set |  | HR | 1029200839040 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900099250 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 1423 | 0 | 14 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Cascade set |  | HR | 1029200838640 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900099251 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 1423 | 0 | 14 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Cascade set |  | HR | 1029200838600 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900099252 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 1423 | 0 | 14 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 4 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Cascade set |  | HR | 1029200838630 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
900000679 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 788 | X-Servicing/Traumateam | 419 | 0 | 10 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 97,00 | 80,00 |  | 80 kW nom.verm.97 kW nom.bel.Hs | VR | 7309363300103 | Nee | Nee | Paromat Triplex |  | Weishaupt | 4653945 | WG 20N/1-A
900000681 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 827 | Ketelhuis / Opslag | 52 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 450,00 | 370,00 |  | 372 kW nom.verm.447 kW nom.bel.Hs | VR | 7309049.01923 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN032 | 1998 | Weishaupt | 4653994 | WG 40N/1-A
900000682 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1487 | 1 | 102 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 201,00 | 176,00 | langs ketel 2 | Ketel 1 atmos.brander | HR | Z73012175 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 7 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000683 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1487 | 1 | 102 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Remeha | 63AQ6520 | 201,00 | 176,00 | langs ketel 1 | Ketel 2 atmos.brander | HR | Z73012176 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 7 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900079067 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1487 | 1 | 102 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 3 | Rendamax | 63BL3354 | 94,00 | 84,00 | Warmwaterketel langs voorraadvat | warm water | HR | 12544 | Nee | Ja | R302 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000684 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 834 | Kantoorgebouw | 316 | 0 | 15 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 atmos.brander | 40,50 | 28,50 | t.b.v. boiler | 31 kW nom.verm.37 kW nom.bel.Hs | VR | 0527300400680 | Nee | Nee | Quinta 35c |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000685 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 834 | Kantoorgebouw | 316 | 0 | 15 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 68,80 | 61,00 |  | 62 kW nom.verm.65 kW nom.bel.Hs | HR | 0523800289620 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900077352 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 858 | Sporthal | 2228 | 1 | 103 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 94,00 | 80,00 | Tapwaterketel langs voorraadvat. |  | HR | 12408 | Nee | Ja | R302 |  | N.v.t. |  | N.v.t.
900000688 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 859 | LB Commandopost | 200 | 0 | 3 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 47,00 | 41,00 |  | 41 kW nom.verm.47 kW nom.bel.Hs | HR | 89333290 | Nee | Nee | W40m ECO |  | N.V.T |  | N.V.T
900000689 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 877 | Energiegebouw Wsa | 38 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 499,00 | 405,00 |  | 405 kW nom.verm.499 kW nom.bel.Hs | VR | 7516775700037 | Nee | Nee | Paromat Triplex TN040 | 2003 | WEISHAUPT | 5283049 | WG40N/1-A
900000690 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 877 | Energiegebouw Wsa | 38 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 gasvent.brander | 499,00 | 405,00 |  | 405 kW nom.verm.499 kW nom.bel.Hs | VR | 7516775700048 | Nee | Nee | Paromat Triplex TN040 | 2003 | WEISHAUPT | 5283050 | WG40N/1-A
900000692 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 878 | Cargo-Hal | 1416 | 0 | 14 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.2 atmos.brander | 31,70 | 28,00 | T.R. | 30 kW nom.verm.32 kW nom.bel.Hs | HR | 0515300120490 | Nee | Nee | Quinta 30s |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000694 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 878 | Cargo-Hal | 1416 | 0 | 6 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Nefit | Ketel nr.1 atmos.brander | 24,00 | 21,00 |  | 21 kW nom.verm.24 kW nom.bel.Hs | HR | 25697205013 | Nee | Nee | Ecomline Excellent HR 22 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000695 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 891 | Ketelhuis | 38 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 gasvent.brander | 685,00 | 575,00 | Voorste ketel | 575 kW nom.verm.685 kW nom.bel.Hs | VR | 751582000226 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN057 | 1997 | WEISHAUPT | 4421743 | G5/1D
900000696 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 891 | Ketelhuis | 38 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 gasvent.brander | 685,00 | 575,00 | achterste ketel | 575 kW nom.verm.685 kW nom.bel.Hs | VR | 751582000241 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN057 | 1997 | WEISHAUPT | 4500885 | G5/1D
900000700 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 902 | Psu Opslag | 125 | 0 | 7 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 40,50 | 28,50 |  | 24 kW nom.verm.29 kW nom.bel.Hs | VR | 2005K59593676 | Nee | Ja | Quinta 35c |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000701 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 903 | Werkcentrum Egress Bij H4 | 281 | 0 | 2 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 atmos.brander | 31,70 | 28,00 |  | 28 kW nom.verm.32 kW nom.bel.Hs | HR | 2005H59589450 | Nee | Nee | Quinta 30s |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000702 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 910 | Kantoor Cdo | 75 | 0 | 3A | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BM3043 | 31,60 | 22,50 | TR ketel 1 atmos.brander | 24 kW nom.verm.29 kW nom.bel.Hs | VR | 0525800349130 | Nee | Nee | Quinta 28c |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000703 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 935 | Werkplaats VVU | 796 | 0 | 12 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Remeha | 63AQ6520 | 129,00 | 104,00 |  | Ketel 2 atmos.brander | VR | E79414387 | Nee | Nee | Gas 2000 16 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000704 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 935 | Werkplaats VVU | 796 | 0 | 12 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AP6520 | 180,00 | 156,00 |  | Ketel 1 atmos.brander | HR | H89414644 | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 20 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000705 | 1 | CV ketel | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 984 | Kantine Jagersvereniging | 155 | 0 | 7 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 1 | 1993 | Aardgas | 1 | Nefit | Ketel nr.1 atmos.brander | 21,00 | 18,30 |  | 18 kW nom.verm.21 kW nom.bel.Hs | HR | 25193015120 | Nee | Nee | Turbo 21 HR |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000472 | 1 | CV ketel | 45H07 | DVD DIENSTKRING VOLKEL | 004 | Kantoor/Magazijn DVD | 636 | 0 | 6 | CDC | DVD VKL | DVD VKL | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel 1 atmos.brander | 335,00 | 294,00 |  | 294 kW nom.verm.//302 kW nom.bel.Hs// | HR | 1996Z663011260 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 11
900001114 | 1 | CV ketel | 46B06 | POST GENNEP/GOCH A77 | 1 | Post Gennep / Goch A77 | 210 | 0 | 15 | KMAR | BR BNLN | DVD VKL | 1 | 1997 | HBO | 1 | Buderus | 0063AR3386 | 46,00 | 38,00 | oliegestookt |  | VR | herstell nr 05178166-03-049891997 | Nee | Nee | G205 42 5 | 1997 | ABIC | 32 211965 | Nova Mark I
900000724 | 1 | CV ketel | 51B14 | DEPOT BEST | 5 | Kantoorgebouw | 115 | 0 | 1 | DMO | DPO | DVD VKL | 1 |  | Aardgas | 1 | Nefit |  | 46,00 | 41,00 |  | Gebouw 2556.//Brandstof Propaan | HR |  | Nee | Nee | Turbo HR 45
900000728 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 112 | Hangar Diversen Hobbyclub | 2286 | 0 | 19 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha | 0085BS0132 | 227,00 | 200,00 | TR ruimte 19 (oud slot deur) | 6 leden | HR | 0917302764350 | Nee | Nee | Gas 210 ECO PRO 200
900090186 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 112 | Hangar Diversen Hobbyclub | 2286 | 0 | 19 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 2 | Remeha | 0058BS0132 | 227,00 | 200,00 | TR ruimte 19 (oud slot deur) | 6 leden | HR | 0917302764380 | Nee | Nee | Gas 210 ECO PRO 200
900000729 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 203 | Kantoor Grod | 327 | 0 | 13 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AS3958 | 129,00 | 117,00 | TR | bij boiler | HR | 2004Z41318556 | Nee | Nee | P 200 6 | 2009 | Weishaupt | 590013509 | WG20N/1-C ZM-LN
900104393 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 288 | Trafogebouw T19 | 50 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 95,50 | 84,20 | 3 ketels | tbv verkeerstoren | HR | 0527200398710 | Nee | Nee | Quinta 85
900104394 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 288 | Trafogebouw T19 | 50 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Remeha | 0063BL3253 | 95,50 | 84,20 | 3 ketels | tbv verkeerstoren | HR | 0527200398680 | Nee | Nee | Quinta 85
900104395 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 288 | Trafogebouw T19 | 50 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 3 | Remeha | 0063BL3253 | 95,50 | 84,20 | 3 ketels | tbv verkeerstoren | HR | 2005G49371955 | Nee | Nee | Quinta 85
900084967 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 333 | Wachtgebouw (Hoofdwacht) | 536 | 0 | 21 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 89,20 | 85,00 |  |  | HR | 808004479780 | Nee | Nee | Quinta 85
900103973 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 335 | Hangar | 1041 | 0 | 6 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2004 | Propaan/LPG | 1 | Nefit | NOXAQ048 | 45,00 | 40,00 | Wand ruimte 6 |  | HR | 423143E02430316 | Nee | Nee | Ecomline HR 43
900106152 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 340 | Recreatiegebouw (derden) | 227 | 0 | 9 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1991 | Propaan/LPG | 1 | Nefit | 63AQ5260 | 32,00 | 28,40 | bak in ruimte | combi-ketel | HR | 269.02.48.5003 | Nee | Nee | Ecomline HR |  | nvt
900000732 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 348 | Hondenkennel | 675 | 0 | 17 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 47,00 | 41,00 | TR | TR | HR | 1998N89333831 | Nee | Nee | W40m ECO
900000733 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 406 | Trafogebouw T23 | 115 | 0 | 2 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BP3474 | 298,00 | 261,00 | TR in trafogebouw T23 |  | HR | 0920907041130 | Nee | Nee | Gas 310 ECO 5
900000734 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 406 | Trafogebouw T23 | 115 | 0 | 2 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 2 | Remeha | 0063BP3474 | 372,00 | 327,00 | in ruimte 2 van Trafogebouw. |  | HR | 0920907041120 | Nee | Nee | Gas 310 ECO 6
900000738 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 438 | Magazijn Bedrijfsstoffen | 1177 | 0 | 18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Buderus | 063AQ0820 | 82,20 | 68,10 | TR langs voordeur |  | VR | 3464006 | Nee | Nee | GK224 VRE LowNox 68 |  | NVT
900000743 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 455 | Ketelhuis met trafogebouw T26 | 238 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Novum | H98 3044 | 287,00 | 250,00 | TR | ketel 1-1 | HR | 29543-1 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1998 | Monarch | 4614347 | WG-30N/1-A
900000744 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 455 | Ketelhuis met trafogebouw T26 | 238 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Novum | H98 3043 | 287,00 | 250,00 | TR | ketel 2-2 | HR | 29543-2 | Nee | Nee | Novumax HR 250 | 1998 | Monarch | 4614348 | WG-30N/1-A
900000745 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 455 | Ketelhuis met trafogebouw T26 | 238 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 3 | Novum | H98 3045 | 2955,00 | 2500,00 | TR | ketel 3-1 | VR | 29543-4 | Nee | Nee | Novumax HR 2500 | 1998 | Monarch | 4614267 | G40/2-A
900000746 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 455 | Ketelhuis met trafogebouw T26 | 238 | 0 | 1 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 4 | Novum | H98 3046 | 2955,00 | 2500,00 | TR | ketel 4-2 | VR | 29543-5 | Nee | Nee | Novumax HR 2500 | 1998 | Monarch | 4614268 | G40/2-A
900000765 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 464 | Basis Informatie Centrum | 319 | 0 | 15 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 47,00 | 39,00 |  |  | VR | 1998F78329064 | Nee | Nee | W40-m-ECO
900000766 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 465 | Wachtgebouw | 32 | 0 | 6 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 24,00 | 21,00 | Identification 63AQ6520 | Drukvat Flexcon 18l | HR | 1997L79520744 | Nee | Ja | W21c ECO
900000767 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 471 | Gevo (WZZ / MDD) | 566 | 0 | 18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Novum | 63APE5530 | 344,00 | 300,00 | In technische ruimte |  | HR | 29582-1 | Nee | Nee | Novumax HR 300 | 1998 | Weishaupt | 4646055 | WG40N/1-A
900000768 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 471 | Gevo (WZZ / MDD) | 566 | 0 | 18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Novum | 63APE5530 | 918,00 | 800,00 | In technische ruimte |  | HR | 29543-1 | Nee | Nee | Novumax HR 800 | 1998 | Weishaupt | 4607263 | G7/1-D
900000769 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 473 | Mgz | 1370 | 0 | 48 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 402,00 | 352,00 | TR | Ketel 1 | HR | 1998Z83012948 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 13
900000770 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 473 | Mgz | 1370 | 0 | 48 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Remeha | 63AQ6520 | 603,00 | 529,00 | TR | ketel 2 | HR | 1998Z83012946 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 19
900000771 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 473 | Mgz | 1370 | 0 | 48 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 3 | Remeha | 63AQ6520 | 603,00 | 529,00 | TR | Ketel 3 | HR | 1998Z83012947 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 19
900000772 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 474 | Sportzaal | 1162 | 0 | 18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AP6520 | 129,00 | 112,00 | In technische ruimte |  | HR | 1998C79413843 | Nee | Nee | Gas 2000 ECO 16
900096924 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 482 | Wasstraat | 211 | 0 | 001 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha | P014019 | 45,70 | 40,00 | In technische ruimte |  | HR | NB | Nee | Nee | Quinta 45 |  | Nvt
900106117 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 482 | Wasstraat | 211 | 0 | 001 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 2 (tapwater) | Eco Heating Systems | P014019 | 111,00 | 100,00 | TR | Tapwater wandketel | HR | 000-118-018-14-09 | Nee | Ja | CD WW 120 kw
900103635 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | Dvvo | 2353 | 1 | 113 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Remeha | 006BL3253 | 68,00 | 61,00 | TR 3 op verdieping | zit in ruimte 113 | HR | 2001F09357068 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | NVT
900000778 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 500A | Vogelman V.M. Vredesgebouw | 207 | 0 | 1B | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha | 63A06520 | 47,00 | 40,00 | hoek ruimte |  | HR | 1999N99341478 | Nee | Nee | W40 ECO
900000779 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 530 | POL-gebouw | 868 | 0 | 28 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 201,00 | 176,00 | TR | Ook verdeler en expansievaten in deze ruimte | HR | 1999Z93013863 | Nee | Nee | Gas 3000 ECO 7
900000814 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 533 | Lox Gebouw | 208 | 0 | 11 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AQ6520 | 24,00 | 21,20 | TR |  | HR | 1998N89541573 | Nee | Nee | W21s ECO |  | NVT
900000815 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 550 | Mdd Sociale Dienst | 495 | 0 | 18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Remeha | 006BL3253 | 68,80 | 61,00 | TR |  | HR | 2003L39383224 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | NVT
900103958 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 551 | Kantoor MCCE | 1380 | 0 | 015 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 1 | Nefit | 63AQ2560 | 43,00 | 40,00 | TR 025 |  | HR | 423.143E02490914 | Nee | Nee | Ecomline HR 43
900103960 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 551 | Kantoor MCCE | 1380 | 0 | 015 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2004 | Aardgas | 2 | Nefit | 63AQ2560 | 43,00 | 40,00 | in technische ruimte |  | HR | 423.143E02490913 | Nee | Nee | Ecomline HR 43
900084562 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 551 | Kantoor MCCE | 1380 | 0 | 029 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Nefit |  | 68,00 | 60,00 | 029 | In technische ruimte | HR |  | Nee | Nee | Ecomline Classic HR 65
900105408 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 573 | Vliegclub (derden) | 264 | 0 | 14 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Nefit | 63AQ5260 | 32,00 | 28,40 | in kast | derden | HR | 296-00-39-5015 | Nee | Nee | Ecomline Excellent HRC 30 CW5 |  | nvt
900104055 | 1 | CV ketel | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 583 | Kantoor EATC | 5016 | 2 | 2.18 | CLSK | VLB EHV | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3253 | 68,00 | 61,00 | Technische ruimte |  | HR | 1004108390860 | Nee | Nee | Quinta 65 |  | N.V.T.
900000816 | 1 | CV ketel | 51D22 | DVD COMPLEX EINDHOVEN | 476 | DVD Gebouw | 356 | 0 | 19 | CDC | CDC | DVD VKL | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 70,00 | 60,00 |  |  | HR |  | Nee | Nee | W60 ECO
900000477 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 001 | Magazijn/Kantoor | 930 | 0 | 1 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 / 63AP6520 | 69,00 | 60,50 |  | atmos.brander | HR | 1999J99339802 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.V.T |  | N.V.T
900000478 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 001 | Magazijn/Kantoor | 930 | 0 | 1 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 / 63AP6520 | 69,00 | 60,50 |  | atmos.brander | HR | 1999M99341298 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.V.T | N.V.T | N.V.T
900000479 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 002 | Traditiekamer Bevrijdende Vleugels | 675 | 0 | 3 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 / 63AQ6520 | 100,00 | 81,00 |  | atmos.brander | VR | 1998A79413673 | Nee | Nee | Gas 2000 12 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000480 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 003 | Magazijn/Werkplaats | 675 | 0 | 5 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 / 63AQ6520 | 100,00 | 81,00 |  | atmos.brander | VR | 1998A79413672 | Nee | Nee | Gas 2000 12 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900077766 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 025 | Hazenhut | 338 | 0 | 5 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Nefit |  | 32,00 | 30,00 | aan muur | Combi ketel | HR | 264-95-44-0093 | Nee | Ja | HR Turbo 32 Combi Low Nox |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000482 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 043 | Kantoor tbv GLR | 324 | 0 | 5 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2000 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 69,00 | 60,50 | T.R. langs verdeler | atmos.brander | HR | 2000C99343768 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000483 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 046 | Hangar / Aanbouw Autohobbyclub | 970 | 0 | 6 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2001 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 330,00 | 279,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 285 kW nom.verm.350 kW nom.bel. | VR | 7143173100127106 | Nee | Nee | Vitocrossal 300 CT3 285 | 2001 | WEISHAUPT | 5036468 | WG30N/1-C
900000484 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 047 | Hangar / Aanbouw | 1056 | 0 | 12 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1992 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 335,00 | 285,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 285 kW nom.verm.335 kW nom.bel.Hs | HR | 730949200751 | Nee | Nee | Paromat Duplex TR025 | 1998 | Weishaupt | 4626281 | WG 30N/1-A
900000485 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 049 | Kantoor tbv Force Protection | 1013 | 0 | 24 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 268,00 | 216,00 |  | atmos.brander | VR | 1995Z53010339 | Nee | Nee | Reminox 3000 9 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000487 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 151 | Lesgebouw | 4670 | 1 | 117 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 | 332,00 | 264,00 |  | atmos.brander | VR | Z503254470 | Nee | Nee | Gas 3D XR 14 |  | N.V.T |  | N.V.T
900028410 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 151 | Lesgebouw | 4670 | 1 | 117 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Remeha | 0063BL3264 | 227,00 | 200,00 |  | Ketel 1 | HR | 0617401436690 | Nee | Ja | Gas 210 ECO 200 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900107090 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 154 | Legeringsgeb. | 1664 | 1 | 118 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha | P-2001021-P-010-1 | 68,80 | 61,00 | Technische ruimte DVD | ketel 1 | HR | 1106801891360 | Nee | Nee | Quinta 65 Pro |  | nvt
900107091 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 154 | Legeringsgeb. | 1664 | 1 | 118 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha | P-2001021-P-010-1 | 68,80 | 61,00 | Technische ruimte DVD | ketel 2 | HR | 1106801891380 | Nee | Nee | Quinta 65 Pro |  | nvt
900028388 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax | Ketel 1 | 94,00 | 80,00 | op voorkant R300 |  | HR | 0105328011 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028390 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Rendamax | Ketel 2 | 94,00 | 80,00 |  | op voorkant staat R300 | HR | 0105329002 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028391 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 3 | Rendamax | Ketel 3 | 94,00 | 80,00 |  |  | HR | 0105329009 | Nee | Ja | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028392 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax | 0063BL3354 | 94,00 | 80,00 | TR | Ketel 1 | HR | 0105329001 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028393 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Rendamax | 006BL3354 | 94,00 | 80,00 | TR | Ketel 2 | HR | 0105328012 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028394 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 3 | Rendamax | 0063BL3354 | 94,00 | 80,00 | TR | Ketel 3 | HR | 0105329006 | Nee | Ja | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028395 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Rendamax | Ketel 1 | 94,00 | 80,00 | TR | voorkant staat R300 | HR | 0105328015 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028396 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 2 | Rendamax | Ketel 2 | 94,00 | 80,00 | TR | voorkant staat R300 | HR | 0105326001 | Nee | Nee | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900028397 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 3 | 313 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 3 | Rendamax | Ketel 3 | 94,00 | 80,00 | TR | Voorkant staat R300 | HR | 0105326006 | Nee | Ja | R302 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900077080 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 170 | Sporthal | 2083 | 1 | 113 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 216,00 | 185,00 |  |  | HR | 0108-078003 | Nee | Nee | R305 |  | N.v.t.
900077083 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 170 | Sporthal | 2083 | 1 | 113 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 77,00 | 65,00 |  |  | VR | 0108-077012 | Nee | Ja | R301 |  | N.v.t.
900072381 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 171 | Centrale Wapenkamer | 797 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 117,00 | 103,00 | Voorkant staat R500 | 103 kW nom verm - 105 kW nom bel Hs | HR | 0106-075009 | Nee | Nee | R503
900098924 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 195 | Brandweer/LUA Registratie | 1228 | 0 | 23 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,00 | 107,00 | Technische ruimte DVD (ketel 1) | cascade opstelling | HR | 1028500771820 | Nee | Nee | Quinta Pro 115
900098925 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 195 | Brandweer/LUA Registratie | 1228 | 0 | 23 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 121,00 | 107,00 | Technische ruimte DVD (ketel 2) | cascade opstelling | HR | 1028500771830 | Nee | Nee | Quinta Pro 115
900072382 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 239 | Kennel | 308 | 0 | 18 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 68,80 | 61,00 |  | 61 kW nom. verm. - 68,8 kW nom. bel. Hs | HR | 813-404676240 | Nee | Nee | Quinta 65
900072426 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 239 | Kennel | 308 | 0 | 18 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2008 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 |  | w.w. ketel 28 kW nom. verm. - 28,5 kW nom. bel. Hs | HR | 0809-904551030 | Nee | Ja | Quinta 30s
900000491 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 243 | Groeps Informatie Centrum | 321 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1997 | Aardgas | 1 | Remeha | 63AO6520 | 47,00 | 41,00 | Technische Ruimte Ketel nr.1 | atmos.brander | HR | 1997L79323842 | Nee | Nee | W40m ECO |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
900000492 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 293 | Simulatorgebouw KKW | 278 | 0 | 7 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1996 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 47,00 | 41,00 |  | atmos.brander | HR | H69316863 | Nee | Nee | W40m ECO |  | nvt
900072570 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 300 | Kantoorgebouw | 4235 | 0 | 39 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Remeha | 0063BL3253 | 45,70 | 40,00 |  | Warmwaterketel | HR | 0728503539740 | Nee | Ja | Quinta 45 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900089132 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 300 | Kantoorgebouw | 4235 | 0 | 39 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 298,00 | 261,00 |  | 5 leden | HR | 0924507157300 | Nee | Nee | Gas 310 ECO 5
900089141 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 300 | Kantoorgebouw | 4235 | 0 | 39 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 298,00 | 261,00 |  | 5 leden | HR | 0924507166130 | Nee | Nee | Gas 310 ECO 5
900075313 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 5029 | 0 | 10 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 321,00 | 274,00 | Ruimte 10 | Ipv oude Remeha Ketel | HR | 107066011 | Nee | Nee | R307 | 2007 | Kromschroder | 84346308 | CXE Kesselmodul KM 628 R500
900075314 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 5029 | 0 | 10 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 321,00 | 274,00 | ruimte 10 | Ipv oude Remeha ketel | HR | 107025013 | Nee | Nee | R307 | 2007 | Kromschroder | 84346308 | CXE Kesselmodul KM 628 R500
900098929 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 302 | Magazijnen / Kantoor | 2627 | 2 | 201 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 189,00 | 166,00 | Technische ruimte DVD (dak) | ketel 1 - 5 leden | HR | 1027302821520 | Nee | Nee | Gas 210 ECO PRO 160
900098930 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 302 | Magazijnen / Kantoor | 2627 | 2 | 201 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2010 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 189,00 | 166,00 | Technische ruimte DVD (dak) | ketel 2 - 5 leden | HR | 1027302821530 | Nee | Nee | Gas 210 ECO PRO 160
900000498 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | Werkcentrum | 6851 | 3 | 301 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 2 | Viessmann | Ketel nr.2 | 610,00 | 460,00 | Ketel 2 gasvent.brander | 460 kW nom.verm.610 kW nom.bel. | VR | 730905001078 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN
900000499 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | Werkcentrum | 6851 | 3 | 301 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 3 | Viessmann | Ketel nr.3 | 610,00 | 460,00 | Ketel 3 gasvent.brander | 460 kW nom.verm.610 kW nom.bel. | VR | 730905001080 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN
900000500 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | Werkcentrum | 6851 | 3 | 301 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Viessmann | Ketel nr.1 | 610,00 | 460,00 | Ketel 1 gasvent.brander | 460 kW nom.verm.610 kW nom.bel. | VR | 730905001083 | Nee | Nee | Paromat Triplex RN
900000501 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 304 | Opslag | 936 | 0 | 2 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1999 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 69,00 | 60,50 | T.R. voorzijde | atmos.brander | HR | 1999C89336059 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000502 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 304 | Opslag | 936 | 0 | 2 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1998 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 | 69,00 | 60,50 | T.R. voorzijde | atmos.brander | HR | 1999C89336060 | Nee | Nee | W60m ECO |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000503 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 304 | Opslag | 936 | 0 | 30 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2003 | Aardgas | 3 | Remeha | Ketel nr.3 / id.nr. 63BM3043 | 24,00 | 21,20 | Technische Ruimte | atmos.brander | HR | 2003A29544633 | Nee | Nee | Quinta 25s |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900028406 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 305 | Kantoorgebouw | 1396 | 0 | 22 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 1 | Rendamax | Ketel 1 | 187,00 | 165,00 |  | HR107 | HR | 0106073007 | Nee | Nee | R505 |  | n.v.t | n.v.t | n.v.t
900000505 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4104 | 0 | 38 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1993 | Aardgas | 3 | Remeha | Ketel nr.2 | 466,00 | 373,00 |  | atmos.brander | VR | 1993Z30519477 | Nee | Nee | Gas 5D-XR
900000506 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4104 | 0 | 38 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1993 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 466,00 | 403,00 |  | atmos.brander | HR | 1993Z30519478 | Nee | Nee | gas 5D HR
900073064 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4104 | 0 | 38 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 321,00 | 274,00 |  | CV ketel voor warmwater fabrikaat R300 | HR | 012427 | Nee | Ja | R307
900000507 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 321 | Sporthal | 2360 | 0 | 17 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 315,00 | 256,00 |  | atmos.brander | VR | Z40322886 | Nee | Nee | Gas 3c XR 12
900000508 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 322 | Mgd | 1381 | 1 | 102 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 204,00 | 162,00 | TR | atmos.brander | VR | 1994Z40322557 | Nee | Nee | Gas 3D XR 9 |  | nvt
900000509 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 322 | Mgd | 1381 | 1 | 102 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 | 204,00 | 162,00 | Technische ruimte | atmos.brander | VR | 1994Z40322558 | Nee | Nee | Gas 3D XR 9 |  | nvt
900073117 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 322 | Mgd | 1381 | 1 | 102 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2006 | Aardgas | 3 | Rendamax | 0063BL3354 | 77,00 | 68,00 | bij cv ketels | voor warmwater fabrikaat R300 | HR | 2206138032 | Nee | Ja | R301 |  | nvt
900000510 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 323 | Legering | 2828 | 0 | 18 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 | 357,00 | 283,00 | TR langs ketel 2 | atmos.brander | VR | Z40322586 | Nee | Nee | Gas 3D XR 15 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000511 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 323 | Legering | 2828 | 0 | 18 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel.nr.1 | 357,00 | 283,00 | TR | atmos.brander | VR | Z40322587 | Nee | Nee | Gas 3D XR 15 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900072615 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 323 | Legering | 2828 | 0 | 18 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2003 | Aardgas | 3 | Rendamax | 0063BL3354 | 216,00 | 185,00 | langs voorraadvat | Ketel Rendamax voor warmwater in combinatie met voorraadvat | HR | 0103245005 | Nee | Ja | R305 |  | N.V.T | N.V.T | N.V.T
900072616 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 330 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 77,00 | 65,00 | voorkant staat R300 | Met voorraadvat rendamax bouwjaar 2007 | VR | 0107271015 | Nee | Ja | R301
900072617 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 330 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 270,00 | 230,00 |  | Voorkant staat R300 | HR | 0107271017 | Nee | Nee | R306
900072618 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 331 | Kantoorgebouw | 976 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 |  | Ketel voor warm water met voorraadvat Nibe Kiwa | HR |  | Nee | Ja | Quinta 30s
900100098 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 331 | Kantoorgebouw | 976 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 1 | HR | 1107501949950 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900100099 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 331 | Kantoorgebouw | 976 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 122,00 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 2 | HR | 1107601959280 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | n.v.t.
900072620 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 340 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 270,00 | 230,00 | op voorkant staat R300 | CV | HR |  | Nee | Nee | R306
900072621 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 340 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 2 | Rendamax | Code 402-F | 77,00 | 65,00 |  | mer voorraadvat Rendamax bouwjaar 2007 | VR | 0107281007 | Nee | Ja | R301
900072622 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 341 | Kantoorgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 |  | Ketel voor warmwater met voorraadvat | HR | 08741007250010 | Nee | Ja | Quinta 30s
900090191 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 341 | Kantoorgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | T.R. |  | HR | 0927307387000 | Nee | Nee | Quinta 115 |  | nvt
900090192 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 341 | Kantoorgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2009 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 |  |  | HR | 0927307387480 | Nee | Nee | Quinta 115 |  | nvt
900072624 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 350 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 5 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 270,00 | 230,00 |  | CV op voorkant staat R300 | HR |  | Nee | Nee | R306
900072625 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 350 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 5 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 77,00 | 65,00 |  | Met Rendamax voorraadvat bouwjaar 2007 voor warm water | VR | 0107281002 | Nee | Ja | R301
900072626 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 351 | Kantoor- / Logistiekgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 | langs cv ketel en boiler | Ketel Warm water met voorraadvat voor warm water | HR | 0724003268640 | Nee | Ja | Quinta 30s |  | NVT | NVT | NVT
900100100 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 351 | Kantoor- / Logistiekgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 1 | HR | 1107501949970 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900100101 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 351 | Kantoor- / Logistiekgebouw | 975 | 0 | 15 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 2 | HR | 1107501949960 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900072628 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 360 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 1 | Rendamax |  | 270,00 | 230,00 |  | CV (voorkant staat R300) | HR |  | Nee | Nee | R306
900072629 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 360 | Kantoorgebouw | 878 | 0 | 07 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 2 | Rendamax |  | 77,00 | 65,00 |  | Met voorraandvat Rendamax Bouwjaar 2007 | VR |  | Nee | Ja | R301
900072630 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 361 | Logistiek Kantoor | 975 | 0 | 04 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2007 | Aardgas | 3 | Remeha |  | 31,70 | 28,00 |  | Ketel Warm water met voorraadvat voor warm water | HR | 0729703607710 | Nee | Ja | Quinta 30s
900100103 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 361 | Logistiek Kantoor | 975 | 0 | 04 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 1 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 1 | HR | 1107701976630 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900100104 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 361 | Logistiek Kantoor | 975 | 0 | 04 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2011 | Aardgas | 2 | Remeha |  | 123,20 | 107,00 | Technische ruimte DVD | ketel 2 | HR | 1107701976640 | Nee | Nee | Quinta Pro 115 |  | N.V.T. |  | N.V.T.
900000522 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 379 | Hangar Zes (Zweefvliegclub) | 561 | 1 | 101 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2005 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel 1 | 24,00 | 21,20 | Verdieping in de hoek | atmos.brander | HR | 2005J59590336 | Nee | Nee | Quinta 25s
900000523 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 550 | Mfpu Bunker (Opslag 650 SQ) | 970 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2003 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr. 2 / id 0063BL3253 | 45,70 | 40,00 |  | atmos.brander | HR | 2003F29378820 | Nee | Nee | Quinta 45
900000524 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 550 | Mfpu Bunker (Opslag 650 SQ) | 970 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2003 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 / id 0063BL3253 | 45,70 | 40,00 |  | atmos.brander | HR | 2003K39382626 | Nee | Nee | Quinta 45
900000525 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 551 | Mfpu Bunker (Opslag CIS) | 983 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 45,70 | 40,00 |  | atmos.brander | HR | 2002C19366495 | Nee | Nee | Quinta 45 |  | NVT | NVT | NVT
900000526 | 1 | CV ketel | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 551 | Mfpu Bunker (Opslag CIS) | 983 | 0 | 16 | CLAS | DGLC | DVD VKL | 1 | 2002 | Aardgas | 2 | Remeha | Ketel nr.2 | 45,70 | 40,00 |  | atmos.brander | HR | 2002C19366483 | Nee | Nee | Quinta 45 |  | NVT | NVT | NVT
900000527 | 1 | CV ketel | 52A02 | POST DE PEEL | 001 | Kantoorgebouw | 1013 | 1 | 115 | KMAR | BR BNLN | DVD VKL | 1 | 1995 | Aardgas | 1 | Remeha | Ketel nr.1 | 133,30 | 106,40 | Ketel 1 atmos.brander | 106 kW nom.verm.133 kW nom.bel.Hs | VR | 1995E40232615 | Nee | Nee | Gas 2 XR 20 |  | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T.
900000528 | 1 | CV ketel | 52A06 | DVD DE PEEL | 260 | Kantoorgebouw DVD | 180 | 0 | 1A | CDC | CDC | DVD VKL | 1 | 1994 | Aardgas | 1 | Nefit | Ketel nr.1 | 21,00 | 18,30 | Ketel 1 atmos.brander | 18 kW nom.verm.21 kW nom.bel.Hs | HR | 25194455025 | Nee | Nee | Turbo 21 HR |  | NVT | NVT | NVT