## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 867

## 56
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | DVD-code | Fabrikant | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler
900107843 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | W | Gouverneurswoning | 1337 | K1 | 9 | CDC | KMA | DVD RIJ | 1 |  | 1 | A.O. Smith | in technische ruimte |  |  | Direct gestookt | NGT 115 | Gas
900085348 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | Opslagloods/Werkplaats | 1005 | 1 | 105 | CLAS | CLAS | DVD RIJ | 1 | 2005 | 1 | AO Smith | in tecnische ruimte | 368 liter 47,5 kW | 050702562804001 | Direct gestookt | BFC 50 N | Gas
900078486 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 44G04 | LCW DONGEN | C | Radarwerkplaats | 967 | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD RIJ | 1 | 1993 | 1 | A.O. Smith | in technische ruimte | Max. bel. Bovenwaarde 53kW - Uitvoering open |  | Direct gestookt | BTE 197 NN Conventioneel | Gas
900107846 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 44G04 | LCW DONGEN | D | Radarwerkplaats | 2045 | K1 | 2 | CDC | CDC | DVD RIJ | 1 |  | 1 | A.O. Smith | in technische ruimte |  |  | Direct gestookt | PGCS 30N | Gas
900107847 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 44G04 | LCW DONGEN | T | Kantinegebouw | 1193 | 2 | 22 | CDC | CDC | DVD RIJ | 1 |  | 1 | A.O. Smith | in technische ruimte |  |  | Direct gestookt | EQ200N | Gas
900082815 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | C | Kantoorgebouw | 1619 | 2 | 202 | CDC | CDC | DVD RIJ | 1 | 2008 | 1 | A.O.Smith | Ketelhuis |  |  | Direct gestookt | BCF30 | Gas
900078464 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 116 | Hoofdwacht | 1046 | 0 | 33 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith |  | max. vermogen 6,6kW - Uitvoering gesloten - 110L - 8,1bar | 053302807901009 | Direct gestookt | NGT 115 | Gas
900083437 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 345 | Logistiek / Intergraal Magazijn | 10716 | 0 | 79 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2008 | 1 | AO Smith Cyclone |  | cat.nr. 112L3P, 368 liter, condenserend HR, nom.bel. 30.1 kW | 080703452306001 | Direct gestookt | BFC30N | Gas
900082808 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 23 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2005 | 4 | Sentry |  |  | G04H00166099 / 87AQ269 | Direct gestookt | SLN125 | Gas
900078465 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 361 | Legering (Categorie III) | 839 | 0 | 114 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2006 | 1 | A.O. Smith |  | max. vermogen 6,6kW - Uitvoering gesloten - 145L - 8,1bar | 033601879802006 | Direct gestookt | NGT 155N | Gas
900077207 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 750 | Squadrongebouw Complex 1 | 15494 | 0 | 74 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2007 |  | A.O. Smith | Technische ruimte DVD (warmteopwekking) | Inhoud 368 liter - Nom. belasting 47,1 kW | 070203230803001 | Direct gestookt | Cyclone BFC 50 N | Gas
900078684 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 760 | Legering | 2094 | 3 | 302 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2008 |  | A.O. Smith | Dakopbouw links |  | 074503387403001 | Direct gestookt | Cyclone BeF80 N (8321) | Gas
900078728 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 761 | Legering | 1224 | 2 | 203 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2008 |  | A.O. Smith | Dakopbouw links |  | 0745033874030021 | Direct gestookt | Cyclone BeF80 N (8321) | Gas
900101507 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 762 | Legering | 1224 | 2 | 202 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2010 | 1 | A.O. Smith |  | 480 liter gekoppeld aan zonneboiler | 093903971203001 | Direct gestookt | Cyclone BFC 80 N | Gas
900101519 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 763 | Legering | 2089 | 3 | 302 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2010 | 1 | A.O. Smith | in technische ruimte | 480 liter gekoppeld aan zonneboiler | 101804160602002 | Direct gestookt | Cyclone BFC 80 N | Gas
900077298 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 800 | Squadrongebouw Complex 2 | 12934 | 0 | 80 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2007 |  | A.O. Smith | Technische ruimte DVD (warmteopwekking) | Inhoud 368 liter - Nom. belasting 47,1 kW | 070603244204001 | Direct gestookt | Cyclone BFC 50 N | Gas
900082791 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 810 | Brandweerkazerne | 2025 | 0 | 52 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2008 | 1 | AO Smith |  | categorie 112L3P, inhoud 217 liter, HR condenserend | 074803401506001 | Direct gestookt | BFC 28 N | Gas
900091955 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 820 | WE Vliegtuig Mechanica | 8057 | 1 | 102 | CLSK | DHC | DVD RIJ | 1 | 2008 | 1 | A.O. Smith |  |  | 08043433405001 | Direct gestookt | Cyclone BFC 50 | Gas