## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie boiler
Dienstkring
Contract
Cluster
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component |  | Aantal
| 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 867

## 56
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Bouwjaar | DVD-code | Fabrikant | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Serienummer | Stookwijze boiler | Type | Verwarmingsbron boiler
900033896 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | 273 | 0 | 3 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2002 |  | A.O. Smith |  | 33 kW |  | Direct gestookt | BFM 30 | Gas
900081246 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45A03 | FORT CREVECOEUR | 10 | Duikbassin | 273 | K1 | 7 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2002 | 1 (buiten bedrijf) | A.O. Smith | Boiler 01 langs opwarmboiler Nibe type PUB500 | 309 ltr | 022001526004001/4 | Direct gestookt | BFM30N/C13/C33 | Gas
900098890 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45A06 | ENGELENSE GAT | A | Kantine / Kantoor / Lesgebouw | 1784 | 0 | 25 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | A.O. Smit | bij ketels | 16,6 kW - 178 ltr | 90703793802001 | Direct gestookt | BT 65 N | Gas
900086980 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 1 | Magazijn/Stalling | 1563 | 0 | 26 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1997 | 1 | AO Smith | TR | 8,7kW - 109 ltr | 973600360601013/8 | Direct gestookt | B 11 BS | Gas
900105434 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 16 | Onderhoudswerkplaats | 3326 | 1 | 106 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2012 | 1 | Sentry |  |  | 1207005366 | Direct gestookt | CWH60/200 | Gas
900033898 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | B | Legeringsgebouw | 4731 | 1 | 114 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1995 | 1 | Itho | bij ketels en met voorraadvat type OLB-300 (300ltr) | 122 kW met voorraadvat Nibe type EKS1200 (1200ltr) | 123-0001 | Direct gestookt | GGBB3-HB9059538 | Gas
900033899 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | D | Legeringsgebouw | 3274 | 1 | 105 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1997 | 1 | A.O. Smith | met voorraadvat TJV-120M | 77 kW - 253 ltr | 062803166204001 | Direct gestookt | BFM 80 N | Gas
900033900 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | J | Lesgebouw | 1063 | 0 | 23 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1995 |  | A.O. Smith | bij ketel | 25 kW - 265 ltr | 954300169713001 | Direct gestookt | BTE 85 TNN | Gas
900033901 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | L | Mgd-Gebouw | 1836 | 0 | 42 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2003 | 1 | A.O. Smith | langs cv ketel | 56,9kW | 032201744409004 | Direct gestookt | BFC 60N / 368 liter | Gas
900033902 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | L | Muziekschool | 899 | 0 | 20 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | Itho | TR bij ketels | 35 kW | GGBB 2 GL 7048290 | Direct gestookt | GGBB 200 | Gas
900081206 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | R | Portiersloge | 175 | 0 | 3A | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1999 |  | Nefit | 29kW | langs ketel | 727-99-33-375 | Direct gestookt | Ecomfit 75L Horizontaal | Gas
900087021 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Y | Sportgebouw | 2509 | 0 | 0.38 | CLAS | OTCGEN | DVD OIR | 1 | 1999 | 1 | Sentry | TBV warmtapwater met voorraadvat | 133 kW | A991472 | Direct gestookt | SLN094 | Gas
900033897 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 7 | Instr./Lunchacc. | 2730 | 0 | 0.27 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | A.O. Smith | langs ketel | 28,7 kW | 063803192302004 | Direct gestookt | BFC 28N | Gas
900029282 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 100 | Portiersloge | 175 | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1998 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs cv ketel | 8,1kW / 145 ltr | 984900559401010/7 | Direct gestookt | NGT 115N | Gas
900029283 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 119 | Kantoorgebouw | 695 | 0 | 18 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2001 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs ketel 2 | nom.bel. 88kW - 278 ltr | 005101265907002/2 | Direct gestookt | ADM 90 | Gas
900080517 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 12 | Lesgebouw | 276 | 0 | 1A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | zolder | nom. vermogen 13kW |  | Direct gestookt | BTI 65 | Gas
900029284 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 120 | Kantoorgebouw | 695 | 0 | 16 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1999 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander bij ketels | nom.bel. 37,3kW - 309 ltr | 99200053304002/2 | Direct gestookt | ADM 40 | Gas
900029285 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 121 | Kantoorgebouw | 3034 | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander met TSA, voorraadvat en 2x buffervat | 95kW - 460 ltr | 51302613401006 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900029286 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 122 | Kantoorgebouw | 2873 | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander met voorraadvat, 2x buffervat en TSA | nom.bel.95kW - 460 ltr | 045202489102002 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900029287 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 123 | Kantoorgebouw | 2873 | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs voorraadvat | 95kW / 460 ltr | 051302613401003 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900080518 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 14 | Magazijn | 276 | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | boven op zolder boven ruimte 9 | Nom. vermogen 13kW |  | Direct gestookt | BTI 65 | Gas
900029288 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 142 | Sportgebouw | 2488 | 0 | 0.38 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1999 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs ketel | 95kW - 460 ltr | 043702345507004 | Direct gestookt | B 11 BS | Gas
900072262 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 148 | Verbindingscentrum | 488 | 0 | 24 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | A.O. Smith | langs ketel | nom verm 4,7kW - Bel b.w. 5kW - inhoud 115 ltr | 704003370201003 | Direct gestookt | WFF 120 | Gas
900029292 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 1 | 104 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2006 | 2 | A.O. Smith | TSA met Rudert voorraadvat 500 ltr | nom.bel. 77kw - 460 ltr - Boiler 2 atmos.brander | 061103084209001 | Direct gestookt | BFC 80 N | Gas
900105580 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 1 | 104 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2011 | 1 | Sentry | linker boiler |  | 1132004864 | Direct / indirect gestookt | CHW 90-300 | Gas
900084424 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 177 | Lesgebouw | 657 | 1 | 26 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1981 | 1 | Viessmann |  | 325 ltr | 704130500387 | Direct gestookt | Monocell 3001291 | Gas
900029293 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 199 | Legeringsgebouw | 2333 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith | met voorraadvat en 2x buffervat en secundaire TSA | 95kW / 460ltr | 051002589001001 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900029295 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 200A | Legeringsgebouw Onderoff. | 3791 | 2 | 2.04 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2006 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander bij ketels | 56,9kW - 368 ltr | 061803134708001 | Direct gestookt | BFC 60N | Gas
900084884 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 205 | As-Opslag | 7727 | 0 | 20 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2004 |  | A.O. Smith | type BrlBS | 253 ltr - 112kW | 042402218521002 | Direct gestookt | ADMR 115N | Gas
900029261 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 206 | Werkplaats | 3424 | 1 | 108 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander | 28,7 kW / 278 ltr | 0638031923Q2005 | Direct gestookt | BFC28N | Gas
900088049 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 208 | Werkplaats | 2729 | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | Itho | 1e verd. technische ruimte 1.03 | 42 kW / 200 ltr | GGBB2-1D 708 1926 | Direct gestookt | G.GBB200 001 | Gas
900108751 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 211 | Legeringsgebouw | 2975 | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2011 | 1 | Sentry |  | 61kW | 1140004971 | Direct gestookt | CWH60/300 | Gas
900029240 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 214 | Legeringsgebouw | 2975 | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | Itho | Boiler 1 atmos.brander langs ketel 1 | 60 kW / 386 ltr | GGBB 200 001 | Direct gestookt | GGBB2 HE 2065831 | Gas
900029248 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 217 | Legeringsgebouw | 2975 | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | Itho | met Nibe EKS 1200 voorraadvat | 60 kW / 200 ltr | GGBB2-1G0075940 | Direct gestookt | GGBB 200 001 | Gas
900029280 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 22 | Kantoorgebouw | 276 | 0 | 13A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1982 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith |  | PO 0000 00 00 / |  | Direct gestookt | NGC 50 | Gas
900029250 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 220 | Legeringsgebouw | 2975 | 2 | 213 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander met Nibe EKS 1200 voorraadvat | nom. bel 56,9kW - 368 ltr | 07080325004001 | Direct gestookt | BFC60N | Gas
900029260 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 244 | Legeringsgebouw | 2859 | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2002 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander met Cetetherm voorraadvat 1500 ltr | 56,9kW - 368 ltr | 023101558605003 | Direct gestookt | BFC 60 N | Gas
900029263 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 245 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2859 | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2003 | 1 | A.O. Smith | met Nibe warmwater voorraadvat EKS 1200 | 56,9kW - 368 ltr - Boiler 1 atmos.brander | 070503240007001 | Direct gestookt | BFC 60N | Gas
900029267 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 247 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2862 | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | met Nibe warmwatervoorraadvat EKS 1200 | 56,9kW - 368 ltr - Boiler 1 atmos.brander | 070503240007002 | Direct gestookt | BFC 60N | Gas
900029268 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 248 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2862 | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | Itho | met Nibe Voorraadvat type EKS 1200 serie.nr. 9542978 | 60 kW / 200ltr | GGBB2-HC 1060167 | Direct gestookt | GGBB 200 001 | Gas
900090188 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 250 | Kantoorgebouw | 2862 | 2 | 231 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2010 | 1 | Itho |  | 60 kW / 200 ltr | JA5091479 | Direct gestookt | GG BB200 001 | Gas
900029275 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 253 | Magazijn | 1239 | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1992 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs ketel | 8,1 kW | 234862/02 | Direct gestookt | NPC 50 TNN | Gas
900029276 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | Werkplaats | 3170 | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2006 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander | 50,3kW - 357 ltr | 063903193213001 | Direct gestookt | ADMR 50N | Gas
900033937 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 259 | Werkplaats | 866 | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1994 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander | 50,3 kW / 357 ltr | 060403008012001 | Direct gestookt | ADMR 50N | Gas
900029296 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 269 | Magazijn | 1202 | 0 | 27 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1997 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs ketel 1 | 8.1kW - 145 ltr | 972700336004007/3 | Direct gestookt | NGT 155 N | Gas
900029297 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 282 | Legeringsgebouw | 2322 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith | langs voorraadvat en 2e buffervat en secundaire TSA | 95kW / 460 ltr | 051302613401002 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900029298 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 283 | Legeringsgebouw | 2322 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith | met voorraadvat, TSA en 2x buuffervat | 95kW - 460 ltr | 050302512808001 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900029299 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 284 | Legeringsgebouw | 3105 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith | met voorraadvat en 3x buffervat | 95kW - 460 ltr | 051302613401001 | Direct gestookt | BFC 100 N | Gas
900085459 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 326 | Kinderdagverblijf | 541 | 0 | 015 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2006 | 1 | AO Smith | TR | 8,1kW - 145 ltr | 064503208801012 | Direct gestookt | NGT 155N | Gas
900091701 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 400 | Voertuigenwasplaats | 1118 | 0 | 02 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | Rendamax | technische ruimte Heetwaterketel 1 | verwarmen ge-recycled water vermogen 274kW | 108316006 | Direct gestookt | R307 | Gas
900091702 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 400 | Voertuigenwasplaats | 1118 | 0 | 02 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2008 | 2 | Rendamax | technische ruimte Heetwaterketel 2 | verwarmen ge-recycled water vermogen 274kW | 0108330014 | Direct gestookt | R307 | Gas
900085357 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 520 | Sporthal | 2508 | 1 | 1.16 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | AO Smith | met voorraadvat warmtapwater en wisselaar | nom. bel. 56,9kW - 368 ltr | 040702075207001 | Direct gestookt | BFC60N | Gas
900029300 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 523 | Instructiehal | 1200 | 0 | 002 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2002 | Boiler 1 atmos.brander | A.O. Smith | ruimte 002 | 22,6kW - 265 ltr | 02380157920500 | Direct gestookt | B 11 BS | Gas
900090148 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 540 | Lunch Accomodatie | 2271 | 0 | 0.05 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2010 | 1 | Itho |  | 60 kW / 200 ltr | GGBB2-JA 3090476 | Direct gestookt | GG BB200 001 | Gas
900029301 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | Werkplaats | 3221 | 1 | 117 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 2 | A.O. Smith | Boiler 2 atmos.brander langs ketel 1 | 47,1kW - 368 ltr | 050802572903001 | Direct gestookt | BFC 50 | Gas
900085091 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 550 | Werkplaats | 3131 | 1 | 108A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | AO Smith | TR | 56,9kW - 368 ltr | 054202888103001 | Direct gestookt | BFC 60N | Gas
900029302 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | WPL | Werkplaats | 877 | 1 | 106 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | Boiler 1 atmos.brander langs CV ketel in TR | inhoud 217 L / nom. vermogen 30,3 kW | NB | Direct gestookt | Cyclone BFC 28 | Gas
900107892 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling/Psu-Magazijn | 1494 | 1 | 1Z22 | KMAR | BR BRZ | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | AO Smith | TR bij ketels | 30,1kW - 368 ltr | 054402914201002 | Direct gestookt | BFC 30 N | Gas
900033943 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 51E02 | MC LIESHOUT | WPL | Werkplaats | 1596 | 1 | 1.11 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1997 | 1 | AO Smith | bij cv ketels | 22,6 kW - 265 ltr | 020901493801001/3 | Direct gestookt | BTI85N | Gas
900092477 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | A | Wachtgebouw | 289 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2009 | 1 | ECO Heating Systems |  | 28 kW | 000-162-020-49-09 | Direct gestookt | ECO Speedy 35WW | Gas
900098894 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | K | Officiersmess | 1520 | 0 | 1.38A | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 2002 | 1 | Sentry |  | 11,2 kW | YH1813184 | Direct gestookt | SEN 150 B | Gas
900033885 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 014 | MGD | 1056 | 1 | 2.13 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | A.O. Smith | langs ketel | Nom. Vermogen 30,2kW | 900072262 | Direct gestookt | WWF 120 | Gas
900033891 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 027 | Onderofficiersmess | 705 | 0 | 1.33 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 2005 | 1 | A.O. Smith | in TR | 16,6 kW - 178 ltr | 051602645102008 | Direct gestookt | BT65N | Gas
900033892 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 028 | Lesgebouw | 2509 | 1 | 2.20 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 1992 |  | A.O. Smith | langs LBK | 9 kW - 145 ltr | VH92/244713/3 | Direct gestookt | PGCS 40 TNN | Gas
900078267 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 029 | Sportgebouw | 2514 | 0 | 0.38 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 2008 | 1 | Itho | Artikel NR 123-0001 met 300 ltr voorraadvat | 35 kW | GE7053773 | Direct gestookt | GGBB 300 001 | Gas
900033893 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 032 | Legeringsgebouw | 1195 | 0 | 1.17 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | met voorraadvat 400 ltr type TJV120SN | 50,3kW - 357 ltr | 073503345902001 | Direct gestookt | ADMR50N | Gas
900093524 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H02 | VAN HORNEKAZERNE | 033 | Legeringsgebouw | 1195 | 0 | 1.17 | CLAS | KMS | DVD OIR | 1 | 2010 | 1 | Eco Heathing Systems | Technische ruimte (ketel met voorraadvat) | HR-ketel 22,2 kW max nom verm. 25,5 kW max nom bel bovenw |  | Direct gestookt | CD100 met voorraadvat | Gas
900033895 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 57H04 | MC WEERT | WP | Werkplaats | 1560 | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD OIR | 1 | 1984 |  | A.O. Smith |  | Nom.Bel bovenw 8,5 kW- nom. verm. 11,5kW - 115 ltr | 930-F-84-61216 | Direct gestookt | NPCL 30 | Gas
900033946 | 56 | Verwarmd waterinstallatie boiler | 62B09 | POST HEERLEN | A | Brigade | 2816 | K1 | 018 | KMAR | BR LBZ | DVD OIR | 1 | 2007 | 1 | A.O. Smith | Boiler met voorraadvat v der Beyl Volumax 210 ltr | 30,1kW - 368 ltr | 071603275804003 | Direct gestookt | BFC 30N | Gas